## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18946.26 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 576.4511 | 14.337 | 562.1141
|  | 2 | 453.5455 | -54.278 | 507.8235
|  | 3 | 456.4673 | -69.118 | 525.5853
|  | 4 | 469.3593 | -81.492 | 550.8513
|  | 5 | 479.7876 | -61.667 | 541.4546
|  | 6 | 527.4587 | -48.391 | 575.8497
|  | 7 | 690.6915 | -9.967 | 700.6585
|  | 8 | 896.7249 | 57.799 | 838.9259
|  | 9 | 880.1935 | 21.128 | 859.0655
|  | 10 | 927.735 | 89.869 | 837.866
|  | 11 | 916.0438 | 100.33 | 815.7138
|  | 12 | 733.7849 | -77.431 | 811.2159
|  | 13 | 717.8884 | -92.988 | 810.8764
|  | 14 | 694.5953 | -136.059 | 830.6543
|  | 15 | 706.73 | -91.269 | 797.999
|  | 16 | 727.344 | -54.157 | 781.501
|  | 17 | 1026.2481 | 213.811 | 812.4371
|  | 18 | 1311.2129 | 408.653 | 902.5599
|  | 19 | 1409.6779 | 424.191 | 985.4869
|  | 20 | 1423.9335 | 403.646 | 1020.2875
|  | 21 | 1355.1259 | 360.836 | 994.2899
|  | 22 | 1232.7937 | 315.91 | 916.8837
|  | 23 | 989.6527 | 195.371 | 794.2817
|  | 24 | 720.7119 | 59.776 | 660.9359
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 47.8065 | 40.1254 | -124.2193 | -109.2382 | -162.1939 | 296.1656
2 | 48.4788 | 26.4132 | -116.0983 | -118.2828 | -135.8542 | 287.1945
3 | 49.8157 | 14.0117 | -132.494 | -126.7661 | -149.8721 | 273.6341
4 | 48.7372 | 11.7245 | -145.7999 | -131.9045 | -165.8899 | 260.6736
5 | 52.075 | 6.1717 | -145.6889 | -136.2493 | -172.5535 | 286.0656
6 | 48.9721 | -6.7933 | -135.3474 | -159.6511 | -166.1775 | 323.2051
7 | 40.7057 | 2.0586 | -85.6026 | -161.8735 | -79.4546 | 205.3133
8 | 26.5439 | 7.6647 | -34.023 | -168.5247 | 14.1496 | 86.9893
9 | 13.143 | 0.23063 | -28.4232 | -186.8364 | 69.0977 | -23.1959
10 | 4.4329 | 12.3008 | -1.465 | -176.6919 | 145.1197 | -100.5045
11 | 3.04 | 0.90904 | -8.4223 | -178.9885 | 136.5719 | -107.086
12 | -4.5621 | 1.5009 | 0.57906 | -172.2535 | 183.1388 | -176.5926
13 | -2.6918 | 12.1823 | 16.2392 | -170.6117 | 186.7461 | -137.6196
14 | 6.3301 | 16.6494 | 4.3628 | -167.3796 | 129.6127 | -67.8292
15 | 16.8754 | 24.1275 | -11.7951 | -154.4933 | 60.8509 | 15.8171
16 | 31.7897 | 37.9823 | -46.1357 | -130.74 | -75.1914 | 191.7193
17 | 48.1929 | 77.2647 | -42.0599 | -79.153 | -160.4924 | 297.7693
18 | 32.4371 | 130.0826 | -10.4373 | -24.3178 | -122.9626 | 241.36
19 | 18.0625 | 177.8395 | 43.4277 | 46.2777 | 24.2135 | 154.234
20 | 19.88 | 171.2697 | 39.711 | 37.8524 | 28.6353 | 143.5998
21 | 20.2521 | 147.3118 | 22.2338 | 12.6766 | 24.5656 | 142.2825
22 | 26.2164 | 134.2304 | -9.3948 | 4.1417 | -36.9466 | 239.9266
23 | 33.1227 | 83.6834 | -71.3641 | -58.8317 | -101.4236 | 176.541
24 | 37.223 | 66.6252 | -60.89 | -74.6759 | -74.9737 | 159.8156
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 546.41
|  |  | 01:00 - 02:00 | 483.16
|  |  | 02:00 - 03:00 | 442.6
|  |  | 03:00 - 04:00 | 480.85
|  |  | 04:00 - 05:00 | 494.4
|  |  | 05:00 - 06:00 | 511.44
|  |  | 06:00 - 07:00 | 620.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 743.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 800.29
|  |  | 09:00 - 10:00 | 789
|  |  | 10:00 - 11:00 | 567.52
|  |  | 11:00 - 12:00 | 559.1
|  |  | 12:00 - 13:00 | 550.93
|  |  | 13:00 - 14:00 | 548.05
|  |  | 14:00 - 15:00 | 722.63
|  |  | 15:00 - 16:00 | 772.91
|  |  | 16:00 - 17:00 | 816.84
|  |  | 17:00 - 18:00 | 962.8
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1179.2
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1194.2
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1166.39
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1060.22
|  |  | 22:00 - 23:00 | 801.62
|  |  | 23:00 - 00:00 | 646.42
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60212 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9557 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5042 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8798 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.499 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55848 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6324 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1875 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5991 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.612 | 59.6531
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 112.3323 | 129.8974
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5162 | 98.6094 | 110.7313 | 137.6335
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7557 | 133.8306 | 89.398 | 140.5891
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9494 | 129.0232 | 101.2255 | 123.8798
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1698 | 109.2209 | 99.1622 | 111.9764
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8935 | 1.0304 | 117.0666 | 133.475
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 128.3157 | 108.1614
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4753 | 1.1351
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.1368 | 883.6817 | 1286.7378 | 946.4007
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1045 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1095 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18946.26 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 576.4511 | 14.337 | 562.1141
|  | 2 | 453.5455 | -54.278 | 507.8235
|  | 3 | 456.4673 | -69.118 | 525.5853
|  | 4 | 469.3593 | -81.492 | 550.8513
|  | 5 | 479.7876 | -61.667 | 541.4546
|  | 6 | 527.4587 | -48.391 | 575.8497
|  | 7 | 690.6915 | -9.967 | 700.6585
|  | 8 | 896.7249 | 57.799 | 838.9259
|  | 9 | 880.1935 | 21.128 | 859.0655
|  | 10 | 927.735 | 89.869 | 837.866
|  | 11 | 916.0438 | 100.33 | 815.7138
|  | 12 | 733.7849 | -77.431 | 811.2159
|  | 13 | 717.8884 | -92.988 | 810.8764
|  | 14 | 694.5953 | -136.059 | 830.6543
|  | 15 | 706.73 | -91.269 | 797.999
|  | 16 | 727.344 | -54.157 | 781.501
|  | 17 | 1026.2481 | 213.811 | 812.4371
|  | 18 | 1311.2129 | 408.653 | 902.5599
|  | 19 | 1409.6779 | 424.191 | 985.4869
|  | 20 | 1423.9335 | 403.646 | 1020.2875
|  | 21 | 1355.1259 | 360.836 | 994.2899
|  | 22 | 1232.7937 | 315.91 | 916.8837
|  | 23 | 989.6527 | 195.371 | 794.2817
|  | 24 | 720.7119 | 59.776 | 660.9359
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 47.8065 | 40.1254 | -124.2193 | -109.2382 | -162.1939 | 296.1656
2 | 48.4788 | 26.4132 | -116.0983 | -118.2828 | -135.8542 | 287.1945
3 | 49.8157 | 14.0117 | -132.494 | -126.7661 | -149.8721 | 273.6341
4 | 48.7372 | 11.7245 | -145.7999 | -131.9045 | -165.8899 | 260.6736
5 | 52.075 | 6.1717 | -145.6889 | -136.2493 | -172.5535 | 286.0656
6 | 48.9721 | -6.7933 | -135.3474 | -159.6511 | -166.1775 | 323.2051
7 | 40.7057 | 2.0586 | -85.6026 | -161.8735 | -79.4546 | 205.3133
8 | 26.5439 | 7.6647 | -34.023 | -168.5247 | 14.1496 | 86.9893
9 | 13.143 | 0.23063 | -28.4232 | -186.8364 | 69.0977 | -23.1959
10 | 4.4329 | 12.3008 | -1.465 | -176.6919 | 145.1197 | -100.5045
11 | 3.04 | 0.90904 | -8.4223 | -178.9885 | 136.5719 | -107.086
12 | -4.5621 | 1.5009 | 0.57906 | -172.2535 | 183.1388 | -176.5926
13 | -2.6918 | 12.1823 | 16.2392 | -170.6117 | 186.7461 | -137.6196
14 | 6.3301 | 16.6494 | 4.3628 | -167.3796 | 129.6127 | -67.8292
15 | 16.8754 | 24.1275 | -11.7951 | -154.4933 | 60.8509 | 15.8171
16 | 31.7897 | 37.9823 | -46.1357 | -130.74 | -75.1914 | 191.7193
17 | 48.1929 | 77.2647 | -42.0599 | -79.153 | -160.4924 | 297.7693
18 | 32.4371 | 130.0826 | -10.4373 | -24.3178 | -122.9626 | 241.36
19 | 18.0625 | 177.8395 | 43.4277 | 46.2777 | 24.2135 | 154.234
20 | 19.88 | 171.2697 | 39.711 | 37.8524 | 28.6353 | 143.5998
21 | 20.2521 | 147.3118 | 22.2338 | 12.6766 | 24.5656 | 142.2825
22 | 26.2164 | 134.2304 | -9.3948 | 4.1417 | -36.9466 | 239.9266
23 | 33.1227 | 83.6834 | -71.3641 | -58.8317 | -101.4236 | 176.541
24 | 37.223 | 66.6252 | -60.89 | -74.6759 | -74.9737 | 159.8156
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 546.41
|  |  | 01:00 - 02:00 | 483.16
|  |  | 02:00 - 03:00 | 442.6
|  |  | 03:00 - 04:00 | 480.85
|  |  | 04:00 - 05:00 | 494.4
|  |  | 05:00 - 06:00 | 511.44
|  |  | 06:00 - 07:00 | 620.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 743.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 800.29
|  |  | 09:00 - 10:00 | 789
|  |  | 10:00 - 11:00 | 567.52
|  |  | 11:00 - 12:00 | 559.1
|  |  | 12:00 - 13:00 | 550.93
|  |  | 13:00 - 14:00 | 548.05
|  |  | 14:00 - 15:00 | 722.63
|  |  | 15:00 - 16:00 | 772.91
|  |  | 16:00 - 17:00 | 816.84
|  |  | 17:00 - 18:00 | 962.8
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1179.2
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1194.2
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1166.39
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1060.22
|  |  | 22:00 - 23:00 | 801.62
|  |  | 23:00 - 00:00 | 646.42
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60212 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9557 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5042 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8798 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.499 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55848 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6324 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1875 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5991 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.612 | 59.6531
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91046 | 112.3323 | 129.8974
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5162 | 98.6094 | 110.7313 | 137.6335
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7557 | 133.8306 | 89.398 | 140.5891
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9494 | 129.0232 | 101.2255 | 123.8798
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1698 | 109.2209 | 99.1622 | 111.9764
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8935 | 1.0304 | 117.0666 | 133.475
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 128.3157 | 108.1614
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4753 | 1.1351
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.5346 | 883.6817 | 1286.7378 | 946.4007
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1045 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1095 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible