## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-05-05
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17475.11 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 05/05/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-05-03
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 579.7483 | 50.935 | 528.8133
|  | 2 | 538.4608 | 59.6 | 478.8608
|  | 3 | 517.2747 | 62.872 | 454.4027
|  | 4 | 520.2901 | 69.998 | 450.2921
|  | 5 | 537.5822 | 35.683 | 501.8992
|  | 6 | 570.4342 | 35.368 | 535.0662
|  | 7 | 835.5396 | 218.719 | 616.8206
|  | 8 | 899.4893 | 152.333 | 747.1563
|  | 9 | 964.2438 | 128.061 | 836.1828
|  | 10 | 854.2123 | 2.755 | 851.4573
|  | 11 | 931.6915 | 78.376 | 853.3155
|  | 12 | 868.8909 | 29.548 | 839.3429
|  | 13 | 914.8873 | 101.771 | 813.1163
|  | 14 | 807.5412 | -2.962 | 810.5032
|  | 15 | 827.9983 | 32.668 | 795.3303
|  | 16 | 767.5497 | -4.064 | 771.6137
|  | 17 | 763.564 | 48.695 | 714.869
|  | 18 | 913.1909 | 171.846 | 741.3449
|  | 19 | 1043.0598 | 256.649 | 786.4108
|  | 20 | 1055.5658 | 217.467 | 838.0988
|  | 21 | 1140.807 | 230.799 | 910.008
|  | 22 | 1084.6598 | 230.915 | 853.7448
|  | 23 | 992.3995 | 226.582 | 765.8175
|  | 24 | 785.3282 | 134.635 | 650.6932
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -25.4669 | 30.3779 | 79.1037 | 0 | 223.5986 | -262.8941
2 | -18.764 | 0.51023 | 44.6603 | 0 | 185.4424 | -237.5796
3 | -24.0553 | -4.3635 | 62.906 | 0 | 227.4317 | -268.7828
4 | -32.2917 | 4.211 | 82.1275 | 0 | 239.3798 | -256.2726
5 | -45.0496 | 14.392 | 109.4529 | 0 | 294.8091 | -313.7322
6 | -14.2525 | -6.0439 | 74.8009 | 0 | 184.6548 | -181.4684
7 | -21.2662 | -3.4204 | 94.3544 | 0 | 226.6307 | -250.0137
8 | -31.8698 | 19.6873 | 103.2671 | 0 | 240.998 | -313.589
9 | -41.3857 | 65.8865 | 133.9718 | 0 | 266.3889 | -316.0817
10 | -50.3152 | 78.6868 | 129.533 | 0 | 256.9083 | -363.3638
11 | -44.7252 | 77.1881 | 93.3251 | 0 | 165.9598 | -285.5933
12 | -47.2378 | 62.7116 | 48.3277 | 0 | 81.0486 | -264.187
13 | -47.9045 | 75.9427 | 55.7913 | 0 | 94.5988 | -238.2596
14 | -46.4404 | 82.6537 | 79.8102 | 0 | 127.8735 | -249.3853
15 | -43.5647 | 78.9948 | 101.7953 | 0 | 150.8774 | -228.9105
16 | -27.71 | 62.6044 | 82.6345 | 0 | 119.0435 | -196.27
17 | -12.9333 | 68.3063 | 50.8473 | 0 | 37.8578 | -91.4587
18 | -23.2376 | 73.9082 | 82.2105 | 0 | 177.8354 | -207.7919
19 | -7.2235 | 113.8817 | 99.0707 | 0 | 185.4102 | -143.836
20 | -28.0784 | 148.4742 | 134.2833 | 0 | 277.6919 | -207.3764
21 | -29.0631 | 163.2395 | 133.4115 | 0 | 257.8948 | -191.4652
22 | -20.667 | 157.0806 | 141.5996 | 0 | 281.439 | -201.4155
23 | -16.7288 | 144.6237 | 134.0938 | 0 | 268.8538 | -152.518
24 | -23.3917 | 107.5504 | 118.3102 | 0 | 265.2276 | -206.49
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-05-05
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 706.08
|  |  | 01:00 - 02:00 | 612.3
|  |  | 02:00 - 03:00 | 530.36
|  |  | 03:00 - 04:00 | 527.66
|  |  | 04:00 - 05:00 | 526.81
|  |  | 05:00 - 06:00 | 534.63
|  |  | 06:00 - 07:00 | 588.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 643.47
|  |  | 08:00 - 09:00 | 689.86
|  |  | 09:00 - 10:00 | 717.44
|  |  | 10:00 - 11:00 | 701.42
|  |  | 11:00 - 12:00 | 691.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 650.33
|  |  | 13:00 - 14:00 | 632.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 608.57
|  |  | 15:00 - 16:00 | 571.94
|  |  | 16:00 - 17:00 | 574.4
|  |  | 17:00 - 18:00 | 681.79
|  |  | 18:00 - 19:00 | 881.68
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1140.06
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1230.62
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1185.63
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1078.49
|  |  | 23:00 - 00:00 | 962.76
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0637 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5473 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87675 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9881 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2866 | 0 | 1.1645 | 49.6487
9 | 0 | 6.9534 | 0 | 0 | 125.4484 | 0 | 89.3884 | 137.356
10 | 0 | 109.9546 | 0 | 0 | 142.3689 | 0 | 89.3462 | 104.4004
11 | 0 | 109.9821 | 0 | 0 | 140.34 | 0 | 89.0868 | 49.5788
12 | 0 | 107.8823 | 0 | 0 | 143.7431 | 0 | 0.12348 | 0
13 | 72.2675 | 112.0798 | 0 | 0 | 127.0238 | 0 | 0 | 0
14 | 99.6489 | 109.9875 | 0 | 0 | 96.1417 | 0 | 1.6573 | 0
15 | 33.7652 | 120.0565 | 0 | 0 | 90.0651 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 110.0689 | 0 | 0 | 89.2926 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 99.9422 | 0 | 0 | 89.4147 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 109.8274 | 0 | 0 | 104.7917 | 0 | 0 | 0.95516
19 | 0 | 120.1629 | 0 | 0 | 89.5353 | 0 | 0 | 117.8922
20 | 0 | 120.1324 | 0 | 0 | 111.6127 | 0 | 2.7984 | 92.2685
21 | 0 | 120.0231 | 0 | 0 | 89.3721 | 0 | 89.343 | 128.5307
22 | 0 | 120.0773 | 0 | 0 | 96.55 | 0 | 58.3594 | 109.0871
23 | 0 | 108.4143 | 0 | 0 | 90.8737 | 0 | 0 | 112.6509
24 | 0 | 59.1665 | 0 | 0 | 102.8498 | 0 | 0 | 0.30656
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 205.6817 | 1644.7114 | 0 | 0 | 1937.575 | 116.611 | 421.2677 | 902.675
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1257 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1427 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 551.46 | 26.2506
|  | 2 | 520.64 | 26.17
|  | 3 | 501.59 | 27.8847
|  | 4 | 529.56 | 28.9616
|  | 5 | 544.88 | 34.9301
|  | 6 | 598.26 | 47.2595
|  | 7 | 697.75 | 38.5427
|  | 8 | 836.07 | 46.0637
|  | 9 | 865.5 | 38.8682
|  | 10 | 848.4 | 42.0608
|  | 11 | 833.6 | 43.862
|  | 12 | 829.72 | 40.3472
|  | 13 | 799.15 | 44.3974
|  | 14 | 809.62 | 37.7615
|  | 15 | 793.73 | 41.8519
|  | 16 | 776.59 | 39.5502
|  | 17 | 778.1 | 23.1999
|  | 18 | 783.41 | 22.4536
|  | 19 | 824.09 | 27.8473
|  | 20 | 887.68 | 30.2026
|  | 21 | 943.28 | 33.2186
|  | 22 | 867.59 | 34.8674
|  | 23 | 775.02 | 41.2979
|  | 24 | 665 | 39.8916
|  | 25 | 555.49 | 31.0346
|  | 26 | 514.66 | 29.5072
|  | 27 | 490.1 | 31.3473
|  | 28 | 519.2 | 30.9367
|  | 29 | 534.24 | 29.1473
|  | 30 | 578.35 | 27.0082
|  | 31 | 679.83 | 30.1526
|  | 32 | 819.18 | 30.7192
|  | 33 | 848.46 | 32.9935
|  | 34 | 829.76 | 34.9683
|  | 35 | 814.81 | 37.592
|  | 36 | 812.17 | 36.9895
|  | 37 | 807.86 | 30.7354
|  | 38 | 755.45 | 27.3403
|  | 39 | 753.59 | 24.8
|  | 40 | 724.78 | 25.5658
|  | 41 | 710.15 | 22.6797
|  | 42 | 744.74 | 21.0653
|  | 43 | 803.72 | 26.7284
|  | 44 | 860.75 | 27.5103
|  | 45 | 931.94 | 27.0544
|  | 46 | 876.62 | 28.3207
|  | 47 | 764.72 | 26.7161
|  | 48 | 938.07 | 26.8741
|  | 49 | 539.23 | 16.4243
|  | 50 | 493.47 | 16.1417
|  | 51 | 469.2 | 15.5339
|  | 52 | 463.38 | 15.207
|  | 53 | 503.27 | 14.6156
|  | 54 | 542.32 | 13.5305
|  | 55 | 625.77 | 13.154
|  | 56 | 743.73 | 13.5748
|  | 57 | 817.18 | 14.9772
|  | 58 | 823.6 | 14.3562
|  | 59 | 815.14 | 16.4913
|  | 60 | 798.01 | 14.5353
|  | 61 | 781.13 | 14.7963
|  | 62 | 767.3 | 15.2723
|  | 63 | 754.91 | 14.6829
|  | 64 | 742.24 | 15.3654
|  | 65 | 711.69 | 18.4383
|  | 66 | 736.06 | 19.1318
|  | 67 | 770.79 | 21.1546
|  | 68 | 838.55 | 22.618
|  | 69 | 879.86 | 23.8365
|  | 70 | 818.96 | 24.5206
|  | 71 | 730.41 | 31.9221
|  | 72 | 632.74 | 27.5081
|  | 73 | 524.8 | 26.2918
|  | 74 | 470.14 | 27.3
|  | 75 | 449.37 | 27.9049
|  | 76 | 438.85 | 27.0765
|  | 77 | 491.94 | 28.846
|  | 78 | 535.79 | 30.0267
|  | 79 | 634.42 | 30.3907
|  | 80 | 790.27 | 26.6312
|  | 81 | 874.8 | 25.4447
|  | 82 | 888.9 | 22.8235
|  | 83 | 886.61 | 20.3757
|  | 84 | 883.36 | 14.9359
|  | 85 | 873.97 | 14.7689
|  | 86 | 820.55 | 14.6523
|  | 87 | 810.73 | 14.8948
|  | 88 | 786.81 | 15.8438
|  | 89 | 742.59 | 18.634
|  | 90 | 814.58 | 21.6853
|  | 91 | 803.74 | 19.9176
|  | 92 | 861.63 | 21.9912
|  | 93 | 888.13 | 22.5437
|  | 94 | 825.43 | 21.8983
|  | 95 | 720.78 | 26.3354
|  | 96 | 597.31 | 23.7929
|  | 97 | 570.84 | 22.3341
|  | 98 | 512.56 | 21.9637
|  | 99 | 483.37 | 20.0891
|  | 100 | 478.35 | 21.8863
|  | 101 | 519.19 | 21.4935
|  | 102 | 570.21 | 21.197
|  | 103 | 673.22 | 23.7585
|  | 104 | 823.3 | 28.1229
|  | 105 | 892.65 | 36.8764
|  | 106 | 902.62 | 37.3506
|  | 107 | 893.83 | 37.4321
|  | 108 | 810.9 | 37.5532
|  | 109 | 762.56 | 37.5924
|  | 110 | 757.05 | 33.6433
|  | 111 | 761.05 | 31.0708
|  | 112 | 761.76 | 29.2936
|  | 113 | 721.16 | 29.9575
|  | 114 | 740.11 | 28.9497
|  | 115 | 790.82 | 28.0068
|  | 116 | 845.46 | 28.1619
|  | 117 | 915.33 | 30.048
|  | 118 | 850.69 | 29.514
|  | 119 | 747.73 | 27.6177
|  | 120 | 613.7 | 24.7903
|  | 121 | 608.85 | 23.8302
|  | 122 | 555.72 | 22.9238
|  | 123 | 527.54 | 25.4724
|  | 124 | 516.58 | 26.7112
|  | 125 | 531.39 | 30.1287
|  | 126 | 558.48 | 25.0399
|  | 127 | 648.06 | 25.6718
|  | 128 | 748.27 | 27.9889
|  | 129 | 823.16 | 31.2974
|  | 130 | 843.18 | 30.9742
|  | 131 | 832.83 | 26.7675
|  | 132 | 817.82 | 23.6497
|  | 133 | 810.87 | 23.7873
|  | 134 | 820.1 | 24.0304
|  | 135 | 861.34 | 23.4362
|  | 136 | 809.57 | 21.0907
|  | 137 | 774.05 | 20.4712
|  | 138 | 792.41 | 24.2211
|  | 139 | 837.68 | 25.9382
|  | 140 | 902.23 | 29.4447
|  | 141 | 970.86 | 30.1482
|  | 142 | 906.73 | 30.0471
|  | 143 | 797.2 | 27.8085
|  | 144 | 684.75 | 26.9205
|  | 145 | 653.91 | 24.6424
|  | 146 | 598.13 | 21.6628
|  | 147 | 563.54 | 22.6131
|  | 148 | 560.82 | 22.723
|  | 149 | 559.96 | 22.5791
|  | 150 | 567.78 | 22.0489
|  | 151 | 628.27 | 24.5956
|  | 152 | 721 | 26.635
|  | 153 | 821.69 | 32.692
|  | 154 | 846.6 | 26.3591
|  | 155 | 837.65 | 24.0221
|  | 156 | 820.16 | 22.508
|  | 157 | 785.76 | 22.3243
|  | 158 | 765.12 | 22.4574
|  | 159 | 740.2 | 21.8297
|  | 160 | 709.87 | 17.4979
|  | 161 | 667.03 | 16.6944
|  | 162 | 717.42 | 20.4126
|  | 163 | 793.84 | 20.7037
|  | 164 | 872.23 | 23.0254
|  | 165 | 937.79 | 25.7089
|  | 166 | 881.76 | 25.1488
|  | 167 | 772.62 | 23.7069
|  | 168 | 651.96 | 23.1954
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 05/05/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-05-05
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17475.11 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 05/05/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-05-03
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 579.7483 | 50.935 | 528.8133
|  | 2 | 538.4608 | 59.6 | 478.8608
|  | 3 | 517.2747 | 62.872 | 454.4027
|  | 4 | 520.2901 | 69.998 | 450.2921
|  | 5 | 537.5822 | 35.683 | 501.8992
|  | 6 | 570.4342 | 35.368 | 535.0662
|  | 7 | 835.5396 | 218.719 | 616.8206
|  | 8 | 899.4893 | 152.333 | 747.1563
|  | 9 | 964.2438 | 128.061 | 836.1828
|  | 10 | 854.2123 | 2.755 | 851.4573
|  | 11 | 931.6915 | 78.376 | 853.3155
|  | 12 | 868.8909 | 29.548 | 839.3429
|  | 13 | 914.8873 | 101.771 | 813.1163
|  | 14 | 807.5412 | -2.962 | 810.5032
|  | 15 | 827.9983 | 32.668 | 795.3303
|  | 16 | 767.5497 | -4.064 | 771.6137
|  | 17 | 763.564 | 48.695 | 714.869
|  | 18 | 913.1909 | 171.846 | 741.3449
|  | 19 | 1043.0598 | 256.649 | 786.4108
|  | 20 | 1055.5658 | 217.467 | 838.0988
|  | 21 | 1140.807 | 230.799 | 910.008
|  | 22 | 1084.6598 | 230.915 | 853.7448
|  | 23 | 992.3995 | 226.582 | 765.8175
|  | 24 | 785.3282 | 134.635 | 650.6932
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -25.4669 | 30.3779 | 79.1037 | 0 | 223.5986 | -262.8941
2 | -18.764 | 0.51023 | 44.6603 | 0 | 185.4424 | -237.5796
3 | -24.0553 | -4.3635 | 62.906 | 0 | 227.4317 | -268.7828
4 | -32.2917 | 4.211 | 82.1275 | 0 | 239.3798 | -256.2726
5 | -45.0496 | 14.392 | 109.4529 | 0 | 294.8091 | -313.7322
6 | -14.2525 | -6.0439 | 74.8009 | 0 | 184.6548 | -181.4684
7 | -21.2662 | -3.4204 | 94.3544 | 0 | 226.6307 | -250.0137
8 | -31.8698 | 19.6873 | 103.2671 | 0 | 240.998 | -313.589
9 | -41.3857 | 65.8865 | 133.9718 | 0 | 266.3889 | -316.0817
10 | -50.3152 | 78.6868 | 129.533 | 0 | 256.9083 | -363.3638
11 | -44.7252 | 77.1881 | 93.3251 | 0 | 165.9598 | -285.5933
12 | -47.2378 | 62.7116 | 48.3277 | 0 | 81.0486 | -264.187
13 | -47.9045 | 75.9427 | 55.7913 | 0 | 94.5988 | -238.2596
14 | -46.4404 | 82.6537 | 79.8102 | 0 | 127.8735 | -249.3853
15 | -43.5647 | 78.9948 | 101.7953 | 0 | 150.8774 | -228.9105
16 | -27.71 | 62.6044 | 82.6345 | 0 | 119.0435 | -196.27
17 | -12.9333 | 68.3063 | 50.8473 | 0 | 37.8578 | -91.4587
18 | -23.2376 | 73.9082 | 82.2105 | 0 | 177.8354 | -207.7919
19 | -7.2235 | 113.8817 | 99.0707 | 0 | 185.4102 | -143.836
20 | -28.0784 | 148.4742 | 134.2833 | 0 | 277.6919 | -207.3764
21 | -29.0631 | 163.2395 | 133.4115 | 0 | 257.8948 | -191.4652
22 | -20.667 | 157.0806 | 141.5996 | 0 | 281.439 | -201.4155
23 | -16.7288 | 144.6237 | 134.0938 | 0 | 268.8538 | -152.518
24 | -23.3917 | 107.5504 | 118.3102 | 0 | 265.2276 | -206.49
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-05-05
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 706.08
|  |  | 01:00 - 02:00 | 612.3
|  |  | 02:00 - 03:00 | 530.36
|  |  | 03:00 - 04:00 | 527.66
|  |  | 04:00 - 05:00 | 526.81
|  |  | 05:00 - 06:00 | 534.63
|  |  | 06:00 - 07:00 | 588.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 643.47
|  |  | 08:00 - 09:00 | 689.86
|  |  | 09:00 - 10:00 | 717.44
|  |  | 10:00 - 11:00 | 701.42
|  |  | 11:00 - 12:00 | 691.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 650.33
|  |  | 13:00 - 14:00 | 632.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 608.57
|  |  | 15:00 - 16:00 | 571.94
|  |  | 16:00 - 17:00 | 574.4
|  |  | 17:00 - 18:00 | 681.79
|  |  | 18:00 - 19:00 | 881.68
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1140.06
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1230.62
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1185.63
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1078.49
|  |  | 23:00 - 00:00 | 962.76
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0637 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5473 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87675 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9881 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2866 | 0 | 1.1645 | 49.6487
9 | 0 | 6.9534 | 0 | 0 | 125.4484 | 0 | 89.3884 | 137.356
10 | 0 | 109.9546 | 0 | 0 | 142.3689 | 0 | 89.3462 | 104.4004
11 | 0 | 109.9821 | 0 | 0 | 140.34 | 0 | 89.0868 | 49.5788
12 | 0 | 107.8823 | 0 | 0 | 143.7431 | 0 | 0.12348 | 0
13 | 72.2675 | 112.0798 | 0 | 0 | 127.0238 | 0 | 0 | 0
14 | 99.6489 | 109.9875 | 0 | 0 | 96.1417 | 0 | 1.6573 | 0
15 | 33.7652 | 120.0565 | 0 | 0 | 90.0651 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 110.0689 | 0 | 0 | 89.2926 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 99.9422 | 0 | 0 | 89.4147 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 109.8274 | 0 | 0 | 104.7917 | 0 | 0 | 0.95516
19 | 0 | 120.1629 | 0 | 0 | 89.5353 | 0 | 0 | 117.8922
20 | 0 | 120.1324 | 0 | 0 | 111.6127 | 0 | 2.7984 | 92.2685
21 | 0 | 120.0231 | 0 | 0 | 89.3721 | 0 | 89.343 | 128.5307
22 | 0 | 120.0773 | 0 | 0 | 96.55 | 0 | 58.3594 | 109.0871
23 | 0 | 108.4143 | 0 | 0 | 90.8737 | 0 | 0 | 112.6509
24 | 0 | 59.1665 | 0 | 0 | 102.8498 | 0 | 0 | 0.30656
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 205.6817 | 1644.7114 | 0 | 0 | 1937.575 | 18.5473 | 421.2677 | 902.675
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1257 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1427 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 551.46 | 26.2506
|  | 2 | 520.64 | 26.17
|  | 3 | 501.59 | 27.8847
|  | 4 | 529.56 | 28.9616
|  | 5 | 544.88 | 34.9301
|  | 6 | 598.26 | 47.2595
|  | 7 | 697.75 | 38.5427
|  | 8 | 836.07 | 46.0637
|  | 9 | 865.5 | 38.8682
|  | 10 | 848.4 | 42.0608
|  | 11 | 833.6 | 43.862
|  | 12 | 829.72 | 40.3472
|  | 13 | 799.15 | 44.3974
|  | 14 | 809.62 | 37.7615
|  | 15 | 793.73 | 41.8519
|  | 16 | 776.59 | 39.5502
|  | 17 | 778.1 | 23.1999
|  | 18 | 783.41 | 22.4536
|  | 19 | 824.09 | 27.8473
|  | 20 | 887.68 | 30.2026
|  | 21 | 943.28 | 33.2186
|  | 22 | 867.59 | 34.8674
|  | 23 | 775.02 | 41.2979
|  | 24 | 665 | 39.8916
|  | 25 | 555.49 | 31.0346
|  | 26 | 514.66 | 29.5072
|  | 27 | 490.1 | 31.3473
|  | 28 | 519.2 | 30.9367
|  | 29 | 534.24 | 29.1473
|  | 30 | 578.35 | 27.0082
|  | 31 | 679.83 | 30.1526
|  | 32 | 819.18 | 30.7192
|  | 33 | 848.46 | 32.9935
|  | 34 | 829.76 | 34.9683
|  | 35 | 814.81 | 37.592
|  | 36 | 812.17 | 36.9895
|  | 37 | 807.86 | 30.7354
|  | 38 | 755.45 | 27.3403
|  | 39 | 753.59 | 24.8
|  | 40 | 724.78 | 25.5658
|  | 41 | 710.15 | 22.6797
|  | 42 | 744.74 | 21.0653
|  | 43 | 803.72 | 26.7284
|  | 44 | 860.75 | 27.5103
|  | 45 | 931.94 | 27.0544
|  | 46 | 876.62 | 28.3207
|  | 47 | 764.72 | 26.7161
|  | 48 | 938.07 | 26.8741
|  | 49 | 539.23 | 16.4243
|  | 50 | 493.47 | 16.1417
|  | 51 | 469.2 | 15.5339
|  | 52 | 463.38 | 15.207
|  | 53 | 503.27 | 14.6156
|  | 54 | 542.32 | 13.5305
|  | 55 | 625.77 | 13.154
|  | 56 | 743.73 | 13.5748
|  | 57 | 817.18 | 14.9772
|  | 58 | 823.6 | 14.3562
|  | 59 | 815.14 | 16.4913
|  | 60 | 798.01 | 14.5353
|  | 61 | 781.13 | 14.7963
|  | 62 | 767.3 | 15.2723
|  | 63 | 754.91 | 14.6829
|  | 64 | 742.24 | 15.3654
|  | 65 | 711.69 | 18.4383
|  | 66 | 736.06 | 19.1318
|  | 67 | 770.79 | 21.1546
|  | 68 | 838.55 | 22.618
|  | 69 | 879.86 | 23.8365
|  | 70 | 818.96 | 24.5206
|  | 71 | 730.41 | 31.9221
|  | 72 | 632.74 | 27.5081
|  | 73 | 524.8 | 26.2918
|  | 74 | 470.14 | 27.3
|  | 75 | 449.37 | 27.9049
|  | 76 | 438.85 | 27.0765
|  | 77 | 491.94 | 28.846
|  | 78 | 535.79 | 30.0267
|  | 79 | 634.42 | 30.3907
|  | 80 | 790.27 | 26.6312
|  | 81 | 874.8 | 25.4447
|  | 82 | 888.9 | 22.8235
|  | 83 | 886.61 | 20.3757
|  | 84 | 883.36 | 14.9359
|  | 85 | 873.97 | 14.7689
|  | 86 | 820.55 | 14.6523
|  | 87 | 810.73 | 14.8948
|  | 88 | 786.81 | 15.8438
|  | 89 | 742.59 | 18.634
|  | 90 | 814.58 | 21.6853
|  | 91 | 803.74 | 19.9176
|  | 92 | 861.63 | 21.9912
|  | 93 | 888.13 | 22.5437
|  | 94 | 825.43 | 21.8983
|  | 95 | 720.78 | 26.3354
|  | 96 | 597.31 | 23.7929
|  | 97 | 570.84 | 22.3341
|  | 98 | 512.56 | 21.9637
|  | 99 | 483.37 | 20.0891
|  | 100 | 478.35 | 21.8863
|  | 101 | 519.19 | 21.4935
|  | 102 | 570.21 | 21.197
|  | 103 | 673.22 | 23.7585
|  | 104 | 823.3 | 28.1229
|  | 105 | 892.65 | 36.8764
|  | 106 | 902.62 | 37.3506
|  | 107 | 893.83 | 37.4321
|  | 108 | 810.9 | 37.5532
|  | 109 | 762.56 | 37.5924
|  | 110 | 757.05 | 33.6433
|  | 111 | 761.05 | 31.0708
|  | 112 | 761.76 | 29.2936
|  | 113 | 721.16 | 29.9575
|  | 114 | 740.11 | 28.9497
|  | 115 | 790.82 | 28.0068
|  | 116 | 845.46 | 28.1619
|  | 117 | 915.33 | 30.048
|  | 118 | 850.69 | 29.514
|  | 119 | 747.73 | 27.6177
|  | 120 | 613.7 | 24.7903
|  | 121 | 608.85 | 23.8302
|  | 122 | 555.72 | 22.9238
|  | 123 | 527.54 | 25.4724
|  | 124 | 516.58 | 26.7112
|  | 125 | 531.39 | 30.1287
|  | 126 | 558.48 | 25.0399
|  | 127 | 648.06 | 25.6718
|  | 128 | 748.27 | 27.9889
|  | 129 | 823.16 | 31.2974
|  | 130 | 843.18 | 30.9742
|  | 131 | 832.83 | 26.7675
|  | 132 | 817.82 | 23.6497
|  | 133 | 810.87 | 23.7873
|  | 134 | 820.1 | 24.0304
|  | 135 | 861.34 | 23.4362
|  | 136 | 809.57 | 21.0907
|  | 137 | 774.05 | 20.4712
|  | 138 | 792.41 | 24.2211
|  | 139 | 837.68 | 25.9382
|  | 140 | 902.23 | 29.4447
|  | 141 | 970.86 | 30.1482
|  | 142 | 906.73 | 30.0471
|  | 143 | 797.2 | 27.8085
|  | 144 | 684.75 | 26.9205
|  | 145 | 653.91 | 24.6424
|  | 146 | 598.13 | 21.6628
|  | 147 | 563.54 | 22.6131
|  | 148 | 560.82 | 22.723
|  | 149 | 559.96 | 22.5791
|  | 150 | 567.78 | 22.0489
|  | 151 | 628.27 | 24.5956
|  | 152 | 721 | 26.635
|  | 153 | 821.69 | 32.692
|  | 154 | 846.6 | 26.3591
|  | 155 | 837.65 | 24.0221
|  | 156 | 820.16 | 22.508
|  | 157 | 785.76 | 22.3243
|  | 158 | 765.12 | 22.4574
|  | 159 | 740.2 | 21.8297
|  | 160 | 709.87 | 17.4979
|  | 161 | 667.03 | 16.6944
|  | 162 | 717.42 | 20.4126
|  | 163 | 793.84 | 20.7037
|  | 164 | 872.23 | 23.0254
|  | 165 | 937.79 | 25.7089
|  | 166 | 881.76 | 25.1488
|  | 167 | 772.62 | 23.7069
|  | 168 | 651.96 | 23.1954
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 05/05/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible