## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-05-13
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17702.78 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 19/05/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-05-11
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 833.6307 | 235.697 | 597.9337
|  | 2 | 789.848 | 240.997 | 548.851
|  | 3 | 725.4661 | 202.728 | 522.7381
|  | 4 | 676.538 | 166.017 | 510.521
|  | 5 | 687.5029 | 160.447 | 527.0559
|  | 6 | 708.513 | 155.226 | 553.287
|  | 7 | 1231.9745 | 596.101 | 635.8735
|  | 8 | 1377.0037 | 633.989 | 743.0147
|  | 9 | 1374.164 | 567.954 | 806.21
|  | 10 | 1338.2154 | 522.738 | 815.4774
|  | 11 | 821.6701 | 28.729 | 792.9411
|  | 12 | 788.7315 | -4.583 | 793.3145
|  | 13 | 773.573 | -1.958 | 775.531
|  | 14 | 791.5345 | 7.171 | 784.3635
|  | 15 | 789.3856 | 26.836 | 762.5496
|  | 16 | 788.1803 | 28.599 | 759.5813
|  | 17 | 1135.0956 | 387.697 | 747.3986
|  | 18 | 1144.2881 | 404.722 | 739.5661
|  | 19 | 1398.3242 | 623.154 | 775.1702
|  | 20 | 1528.4707 | 707.93 | 820.5407
|  | 21 | 1553.6854 | 662.01 | 891.6754
|  | 22 | 1529.7967 | 687.066 | 842.7307
|  | 23 | 1490.78 | 746.946 | 743.834
|  | 24 | 1315.3291 | 669.167 | 646.1621
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.135 | 42.282 | -36.7572 | 0 | -118.4682 | 154.7075
2 | 41.011 | 11.1966 | -60.4074 | 0 | -160.7639 | 184.5224
3 | 49.5268 | -2.2531 | -74.0359 | 0 | -212.0751 | 262.4813
4 | 49.2793 | -5.7899 | -65.5029 | 0 | -194.2725 | 250.3104
5 | 51.378 | -8.5213 | -63.7281 | 0 | -191.2835 | 241.2994
6 | 52.6916 | -17.1277 | -70.8915 | 0 | -211.2607 | 261.0723
7 | 48.5981 | 238.5208 | 63.9286 | 0 | -97.7088 | 236.7965
8 | 36.626 | 239.2127 | 91.0955 | 0 | 15.4829 | 151.86
9 | 18.8579 | 239.2091 | 105.166 | 0 | 55.2868 | 46.5699
10 | 7.3984 | 239.2013 | 111.4261 | 0 | -31.6243 | 159.0582
11 | -12.3132 | 102.033 | 29.6892 | 0 | -47.5507 | -35.039
12 | -17.7085 | 96.681 | 48.2333 | 0 | 3.4836 | -102.0619
13 | -6.9441 | 89.1617 | 21.0402 | 0 | -59.6548 | -21.6051
14 | -11.2157 | 64.414 | 10.571 | 0 | -67.1113 | -43.5443
15 | -7.5031 | 66.1462 | 2.251 | 0 | -96.8809 | 21.5741
16 | -5.1824 | 66.5067 | -9.012 | 0 | -123.1023 | 53.5204
17 | 7.6752 | 245.2368 | 32.3802 | 0 | -145.1977 | 168.6821
18 | 10.3871 | 249.2561 | 70.7677 | 0 | 80.1669 | 74.6404
19 | 39.947 | 249.2242 | 16.7097 | 0 | -112.4874 | 286.3933
20 | 20.6917 | 249.1766 | 104.1644 | 0 | 28.9659 | 196.2945
21 | -6.0603 | 249.2426 | 147.4484 | 0 | 115.1297 | 51.1477
22 | 14.0565 | 249.2483 | 126.2684 | 0 | 63.1976 | 134.4069
23 | 35.406 | 249.2951 | 108.7178 | 0 | -12.8325 | 224.6721
24 | 28.3675 | 249.1944 | 45.9831 | 0 | -41.5941 | 160.8258
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-05-13
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 547.13
|  |  | 01:00 - 02:00 | 491.81
|  |  | 02:00 - 03:00 | 468.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 472.72
|  |  | 04:00 - 05:00 | 545.44
|  |  | 05:00 - 06:00 | 574.73
|  |  | 06:00 - 07:00 | 965.22
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1102.87
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1086.27
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1009.07
|  |  | 10:00 - 11:00 | 575.73
|  |  | 11:00 - 12:00 | 527.52
|  |  | 12:00 - 13:00 | 492.05
|  |  | 13:00 - 14:00 | 494.72
|  |  | 14:00 - 15:00 | 498.02
|  |  | 15:00 - 16:00 | 455.42
|  |  | 16:00 - 17:00 | 711.95
|  |  | 17:00 - 18:00 | 924.58
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1245.48
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1336.76
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1387.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1320.21
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1123.14
|  |  | 23:00 - 00:00 | 918.74
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.83003 | 120.2088 | 0 | 1.284 | 59.167 | 0.23986 | 0 | 0.014547
2 | 0 | 110.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 110.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 104.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 109.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 110.0521 | 0 | 3.8382 | 1.9501 | 3.5748 | 0.87533 | 0
7 | 0 | 120.1121 | 0 | 119.3168 | 117.932 | 121.9602 | 117.6087 | 58.214
8 | 0 | 120.127 | 0 | 119.3797 | 114.1447 | 96.7349 | 133.9228 | 137.2684
9 | 0 | 120.153 | 0 | 119.3705 | 99.2594 | 133.5549 | 109.1535 | 113.0703
10 | 0 | 120.1655 | 0 | 119.3656 | 99.2122 | 138.1167 | 109.0644 | 130.6695
11 | 0 | 1.0495 | 0 | 119.3719 | 0.52193 | 125.772 | 0.86859 | 1.6204
12 | 0 | 0 | 0 | 119.34 | 0 | 110.0558 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 119.3823 | 0 | 91.2959 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0.47758 | 0 | 141.688 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3138 | 0 | 0
16 | 0 | 1.341 | 0 | 1.2669 | 0 | 132.0139 | 0 | 1.8536
17 | 2.2337 | 123.546 | 1.921 | 122.0541 | 0 | 142.3217 | 0 | 107.0544
18 | 124.3659 | 125.2893 | 114.1358 | 124.3659 | 0 | 89.6727 | 0 | 113.9144
19 | 125.0445 | 125.2219 | 109.9445 | 124.3458 | 0.80508 | 122.1351 | 0 | 118.8162
20 | 125.0026 | 125.1727 | 109.7261 | 124.3183 | 98.7173 | 137.7871 | 0 | 99.077
21 | 125.0341 | 125.15 | 109.7399 | 124.3964 | 138.7057 | 143.7296 | 0 | 136.386
22 | 124.9317 | 125.181 | 109.6192 | 124.3692 | 128.9905 | 143.7292 | 0 | 102.1945
23 | 124.9965 | 125.2013 | 0.75079 | 124.3959 | 128.7052 | 137.1055 | 0 | 115.8357
24 | 124.9728 | 125.1729 | 0 | 124.3212 | 0.42542 | 141.1728 | 0 | 100.1
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 877.4118 | 2148.0097 | 555.8373 | 1834.9602 | 988.5366 | 2289.9744 | 471.4934 | 1336.0888
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1190 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1495 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 572.96 | 14.1574
|  | 2 | 524.04 | 17.4124
|  | 3 | 499.64 | 19.7376
|  | 4 | 503.95 | 20.8452
|  | 5 | 550.67 | 20.9087
|  | 6 | 581.06 | 15.4642
|  | 7 | 691.85 | 17.0239
|  | 8 | 831.2 | 18.1793
|  | 9 | 865.6 | 18.7361
|  | 10 | 844.6 | 18.7481
|  | 11 | 819.26 | 19.0633
|  | 12 | 800.35 | 18.4293
|  | 13 | 795.88 | 21.357
|  | 14 | 802.85 | 19.8424
|  | 15 | 812.65 | 18.0061
|  | 16 | 769.35 | 15.5487
|  | 17 | 732.88 | 16.1694
|  | 18 | 772.78 | 15.2438
|  | 19 | 820.68 | 21.4484
|  | 20 | 886.97 | 23.6859
|  | 21 | 930.43 | 26.4612
|  | 22 | 873.54 | 24.6609
|  | 23 | 763.67 | 20.5623
|  | 24 | 655.92 | 17.8565
|  | 25 | 565.87 | 13.1497
|  | 26 | 525.52 | 14.1296
|  | 27 | 500.72 | 14.6571
|  | 28 | 493.29 | 15.1938
|  | 29 | 536.22 | 15.0938
|  | 30 | 574.43 | 13.5146
|  | 31 | 680.55 | 19.4406
|  | 32 | 813.2 | 22.4788
|  | 33 | 852.29 | 22.5758
|  | 34 | 843.25 | 20.6834
|  | 35 | 816.97 | 17.7852
|  | 36 | 797.75 | 18.0987
|  | 37 | 777.21 | 17.7796
|  | 38 | 836.5 | 17.829
|  | 39 | 851.35 | 18.9519
|  | 40 | 845.89 | 21.3914
|  | 41 | 809.51 | 21.0684
|  | 42 | 840.07 | 21.3747
|  | 43 | 844.45 | 27.2098
|  | 44 | 892.7 | 28.7993
|  | 45 | 952.45 | 29.1998
|  | 46 | 895.84 | 25.0504
|  | 47 | 788.18 | 22.2443
|  | 48 | 671.24 | 20.5461
|  | 49 | 578.65 | 14.8397
|  | 50 | 536.44 | 14.8907
|  | 51 | 499.09 | 15.7701
|  | 52 | 485.31 | 16.9452
|  | 53 | 532.41 | 14.4768
|  | 54 | 577.03 | 14.6526
|  | 55 | 701.64 | 19.7597
|  | 56 | 832.26 | 21.2296
|  | 57 | 868.81 | 22.3491
|  | 58 | 818.89 | 20.2384
|  | 59 | 793.35 | 18.3048
|  | 60 | 778.39 | 16.489
|  | 61 | 789.37 | 15.2223
|  | 62 | 790.68 | 16.789
|  | 63 | 784.7 | 15.5154
|  | 64 | 795.31 | 14.3713
|  | 65 | 764.85 | 14.2388
|  | 66 | 790.51 | 14.5825
|  | 67 | 823.51 | 23.1326
|  | 68 | 885.03 | 25.9406
|  | 69 | 943.14 | 27.681
|  | 70 | 887.95 | 24.3601
|  | 71 | 790.31 | 22.0498
|  | 72 | 665.74 | 21.0312
|  | 73 | 585.64 | 13.6667
|  | 74 | 534.23 | 13.95
|  | 75 | 499.67 | 14.0418
|  | 76 | 486.25 | 13.9558
|  | 77 | 531.45 | 15.5042
|  | 78 | 575.59 | 17.3235
|  | 79 | 691.39 | 21.9757
|  | 80 | 825.03 | 25.461
|  | 81 | 854.55 | 23.9187
|  | 82 | 833.39 | 22.0738
|  | 83 | 803.26 | 20.0647
|  | 84 | 842.41 | 18.2041
|  | 85 | 841.19 | 15.6211
|  | 86 | 845.81 | 15.2074
|  | 87 | 848.89 | 13.2288
|  | 88 | 829.42 | 12.8705
|  | 89 | 786.81 | 13.8549
|  | 90 | 828.17 | 16.0049
|  | 91 | 852.71 | 21.6585
|  | 92 | 909.42 | 24.9245
|  | 93 | 974.15 | 26.7995
|  | 94 | 923.83 | 23.4597
|  | 95 | 822.47 | 20.0482
|  | 96 | 698.71 | 18.9464
|  | 97 | 575.04 | 14.9466
|  | 98 | 514.56 | 18.1993
|  | 99 | 490.57 | 16.616
|  | 100 | 495.58 | 15.4475
|  | 101 | 524.59 | 14.1801
|  | 102 | 566.09 | 14.1472
|  | 103 | 682.09 | 17.6087
|  | 104 | 816.33 | 18.1791
|  | 105 | 864.87 | 18.1302
|  | 106 | 844.2 | 20.2654
|  | 107 | 809.16 | 15.2321
|  | 108 | 793.11 | 14.1436
|  | 109 | 780.53 | 14.5663
|  | 110 | 788.12 | 15.2665
|  | 111 | 795.99 | 13.99
|  | 112 | 776.42 | 11.8237
|  | 113 | 743 | 12.396
|  | 114 | 781.66 | 13.4163
|  | 115 | 844.73 | 19.7915
|  | 116 | 900.93 | 22.6468
|  | 117 | 965.78 | 24.6784
|  | 118 | 914.08 | 24.0754
|  | 119 | 809.17 | 20.5964
|  | 120 | 685.66 | 20.5383
|  | 121 | 608.74 | 15.8262
|  | 122 | 560.84 | 19.8647
|  | 123 | 539.57 | 19.7364
|  | 124 | 530.47 | 20.4169
|  | 125 | 538.26 | 19.6471
|  | 126 | 572.26 | 19.9828
|  | 127 | 654.38 | 15.6946
|  | 128 | 775.48 | 16.8371
|  | 129 | 832.34 | 18.6101
|  | 130 | 816.29 | 19.2846
|  | 131 | 807.72 | 17.4457
|  | 132 | 775.03 | 15.0718
|  | 133 | 784.51 | 15.8861
|  | 134 | 784.27 | 17.5475
|  | 135 | 771.41 | 17.6384
|  | 136 | 773 | 20.5107
|  | 137 | 745.27 | 23.1657
|  | 138 | 783.91 | 27.0681
|  | 139 | 823.67 | 19.179
|  | 140 | 882.25 | 25.0216
|  | 141 | 932.56 | 27.2976
|  | 142 | 871.27 | 24.0609
|  | 143 | 763.97 | 23.252
|  | 144 | 646.75 | 25.3206
|  | 145 | 607.54 | 23.3078
|  | 146 | 553.76 | 24.8004
|  | 147 | 520.74 | 26.7815
|  | 148 | 517.82 | 25.5065
|  | 149 | 519.25 | 20.0979
|  | 150 | 531.46 | 22.7865
|  | 151 | 601.94 | 24.7732
|  | 152 | 696.88 | 25.4046
|  | 153 | 762 | 22.5139
|  | 154 | 783.41 | 18.2084
|  | 155 | 773.59 | 14.1145
|  | 156 | 762.85 | 14.5392
|  | 157 | 759.56 | 13.6665
|  | 158 | 751.77 | 14.0197
|  | 159 | 752.93 | 14.3716
|  | 160 | 708.85 | 15.5379
|  | 161 | 678.23 | 18.527
|  | 162 | 717.02 | 20.1703
|  | 163 | 769.25 | 18.1136
|  | 164 | 844.46 | 21.4268
|  | 165 | 921.69 | 22.3774
|  | 166 | 867.57 | 22.2776
|  | 167 | 760.38 | 22.9349
|  | 168 | 638.79 | 22.77
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 19/05/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-05-13
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17702.78 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 19/05/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-05-11
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 833.6307 | 235.697 | 597.9337
|  | 2 | 789.848 | 240.997 | 548.851
|  | 3 | 725.4661 | 202.728 | 522.7381
|  | 4 | 676.538 | 166.017 | 510.521
|  | 5 | 687.5029 | 160.447 | 527.0559
|  | 6 | 708.513 | 155.226 | 553.287
|  | 7 | 1231.9745 | 596.101 | 635.8735
|  | 8 | 1377.0037 | 633.989 | 743.0147
|  | 9 | 1374.164 | 567.954 | 806.21
|  | 10 | 1338.2154 | 522.738 | 815.4774
|  | 11 | 821.6701 | 28.729 | 792.9411
|  | 12 | 788.7315 | -4.583 | 793.3145
|  | 13 | 773.573 | -1.958 | 775.531
|  | 14 | 791.5345 | 7.171 | 784.3635
|  | 15 | 789.3856 | 26.836 | 762.5496
|  | 16 | 788.1803 | 28.599 | 759.5813
|  | 17 | 1135.0956 | 387.697 | 747.3986
|  | 18 | 1144.2881 | 404.722 | 739.5661
|  | 19 | 1398.3242 | 623.154 | 775.1702
|  | 20 | 1528.4707 | 707.93 | 820.5407
|  | 21 | 1553.6854 | 662.01 | 891.6754
|  | 22 | 1529.7967 | 687.066 | 842.7307
|  | 23 | 1490.78 | 746.946 | 743.834
|  | 24 | 1315.3291 | 669.167 | 646.1621
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.135 | 42.282 | -36.7572 | 0 | -118.4682 | 154.7075
2 | 41.011 | 11.1966 | -60.4074 | 0 | -160.7639 | 184.5224
3 | 49.5268 | -2.2531 | -74.0359 | 0 | -212.0751 | 262.4813
4 | 49.2793 | -5.7899 | -65.5029 | 0 | -194.2725 | 250.3104
5 | 51.378 | -8.5213 | -63.7281 | 0 | -191.2835 | 241.2994
6 | 52.6916 | -17.1277 | -70.8915 | 0 | -211.2607 | 261.0723
7 | 48.5981 | 238.5208 | 63.9286 | 0 | -97.7088 | 236.7965
8 | 36.626 | 239.2127 | 91.0955 | 0 | 15.4829 | 151.86
9 | 18.8579 | 239.2091 | 105.166 | 0 | 55.2868 | 46.5699
10 | 7.3984 | 239.2013 | 111.4261 | 0 | -31.6243 | 159.0582
11 | -12.3132 | 102.033 | 29.6892 | 0 | -47.5507 | -35.039
12 | -17.7085 | 96.681 | 48.2333 | 0 | 3.4836 | -102.0619
13 | -6.9441 | 89.1617 | 21.0402 | 0 | -59.6548 | -21.6051
14 | -11.2157 | 64.414 | 10.571 | 0 | -67.1113 | -43.5443
15 | -7.5031 | 66.1462 | 2.251 | 0 | -96.8809 | 21.5741
16 | -5.1824 | 66.5067 | -9.012 | 0 | -123.1023 | 53.5204
17 | 7.6752 | 245.2368 | 32.3802 | 0 | -145.1977 | 168.6821
18 | 10.3871 | 249.2561 | 70.7677 | 0 | 80.1669 | 74.6404
19 | 39.947 | 249.2242 | 16.7097 | 0 | -112.4874 | 286.3933
20 | 20.6917 | 249.1766 | 104.1644 | 0 | 28.9659 | 196.2945
21 | -6.0603 | 249.2426 | 147.4484 | 0 | 115.1297 | 51.1477
22 | 14.0565 | 249.2483 | 126.2684 | 0 | 63.1976 | 134.4069
23 | 35.406 | 249.2951 | 108.7178 | 0 | -12.8325 | 224.6721
24 | 28.3675 | 249.1944 | 45.9831 | 0 | -41.5941 | 160.8258
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-05-13
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 547.13
|  |  | 01:00 - 02:00 | 491.81
|  |  | 02:00 - 03:00 | 468.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 472.72
|  |  | 04:00 - 05:00 | 545.44
|  |  | 05:00 - 06:00 | 574.73
|  |  | 06:00 - 07:00 | 965.22
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1102.87
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1086.27
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1009.07
|  |  | 10:00 - 11:00 | 575.73
|  |  | 11:00 - 12:00 | 527.52
|  |  | 12:00 - 13:00 | 492.05
|  |  | 13:00 - 14:00 | 494.72
|  |  | 14:00 - 15:00 | 498.02
|  |  | 15:00 - 16:00 | 455.42
|  |  | 16:00 - 17:00 | 711.95
|  |  | 17:00 - 18:00 | 924.58
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1245.48
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1336.76
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1387.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1320.21
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1123.14
|  |  | 23:00 - 00:00 | 918.74
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.83003 | 120.2088 | 0 | 1.284 | 59.167 | 0.23986 | 0 | 0.014547
2 | 0 | 110.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 110.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 104.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 109.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 110.0521 | 0 | 3.8382 | 1.9501 | 3.5748 | 0.87533 | 0
7 | 0 | 120.1121 | 0 | 119.3168 | 117.932 | 121.9602 | 117.6087 | 58.214
8 | 0 | 120.127 | 0 | 119.3797 | 114.1447 | 96.7349 | 133.9228 | 137.2684
9 | 0 | 120.153 | 0 | 119.3705 | 99.2594 | 133.5549 | 109.1535 | 113.0703
10 | 0 | 120.1655 | 0 | 119.3656 | 99.2122 | 138.1167 | 109.0644 | 130.6695
11 | 0 | 1.0495 | 0 | 119.3719 | 0.52193 | 125.772 | 0.86859 | 1.6204
12 | 0 | 0 | 0 | 119.34 | 0 | 110.0558 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 119.3823 | 0 | 91.2959 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0.47758 | 0 | 141.688 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3138 | 0 | 0
16 | 0 | 1.341 | 0 | 1.2669 | 0 | 132.0139 | 0 | 1.8536
17 | 2.2337 | 123.546 | 1.921 | 122.0541 | 0 | 142.3217 | 0 | 107.0544
18 | 124.3659 | 125.2893 | 114.1358 | 124.3659 | 0 | 89.6727 | 0 | 113.9144
19 | 125.0445 | 125.2219 | 109.9445 | 124.3458 | 0.80508 | 122.1351 | 0 | 118.8162
20 | 125.0026 | 125.1727 | 109.7261 | 124.3183 | 98.7173 | 137.7871 | 0 | 99.077
21 | 125.0341 | 125.15 | 109.7399 | 124.3964 | 138.7057 | 143.7296 | 0 | 136.386
22 | 124.9317 | 125.181 | 109.6192 | 124.3692 | 128.9905 | 143.7292 | 0 | 102.1945
23 | 124.9965 | 125.2013 | 0.75079 | 124.3959 | 128.7052 | 137.1055 | 0 | 115.8357
24 | 124.9728 | 125.1729 | 0 | 124.3212 | 0.42542 | 141.1728 | 0 | 100.1
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 876.5818 | 2027.8008 | 555.8373 | 1833.6762 | 929.3696 | 2289.7345 | 471.4934 | 1336.0742
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1190 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1495 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 572.96 | 14.1574
|  | 2 | 524.04 | 17.4124
|  | 3 | 499.64 | 19.7376
|  | 4 | 503.95 | 20.8452
|  | 5 | 550.67 | 20.9087
|  | 6 | 581.06 | 15.4642
|  | 7 | 691.85 | 17.0239
|  | 8 | 831.2 | 18.1793
|  | 9 | 865.6 | 18.7361
|  | 10 | 844.6 | 18.7481
|  | 11 | 819.26 | 19.0633
|  | 12 | 800.35 | 18.4293
|  | 13 | 795.88 | 21.357
|  | 14 | 802.85 | 19.8424
|  | 15 | 812.65 | 18.0061
|  | 16 | 769.35 | 15.5487
|  | 17 | 732.88 | 16.1694
|  | 18 | 772.78 | 15.2438
|  | 19 | 820.68 | 21.4484
|  | 20 | 886.97 | 23.6859
|  | 21 | 930.43 | 26.4612
|  | 22 | 873.54 | 24.6609
|  | 23 | 763.67 | 20.5623
|  | 24 | 655.92 | 17.8565
|  | 25 | 565.87 | 13.1497
|  | 26 | 525.52 | 14.1296
|  | 27 | 500.72 | 14.6571
|  | 28 | 493.29 | 15.1938
|  | 29 | 536.22 | 15.0938
|  | 30 | 574.43 | 13.5146
|  | 31 | 680.55 | 19.4406
|  | 32 | 813.2 | 22.4788
|  | 33 | 852.29 | 22.5758
|  | 34 | 843.25 | 20.6834
|  | 35 | 816.97 | 17.7852
|  | 36 | 797.75 | 18.0987
|  | 37 | 777.21 | 17.7796
|  | 38 | 836.5 | 17.829
|  | 39 | 851.35 | 18.9519
|  | 40 | 845.89 | 21.3914
|  | 41 | 809.51 | 21.0684
|  | 42 | 840.07 | 21.3747
|  | 43 | 844.45 | 27.2098
|  | 44 | 892.7 | 28.7993
|  | 45 | 952.45 | 29.1998
|  | 46 | 895.84 | 25.0504
|  | 47 | 788.18 | 22.2443
|  | 48 | 671.24 | 20.5461
|  | 49 | 578.65 | 14.8397
|  | 50 | 536.44 | 14.8907
|  | 51 | 499.09 | 15.7701
|  | 52 | 485.31 | 16.9452
|  | 53 | 532.41 | 14.4768
|  | 54 | 577.03 | 14.6526
|  | 55 | 701.64 | 19.7597
|  | 56 | 832.26 | 21.2296
|  | 57 | 868.81 | 22.3491
|  | 58 | 818.89 | 20.2384
|  | 59 | 793.35 | 18.3048
|  | 60 | 778.39 | 16.489
|  | 61 | 789.37 | 15.2223
|  | 62 | 790.68 | 16.789
|  | 63 | 784.7 | 15.5154
|  | 64 | 795.31 | 14.3713
|  | 65 | 764.85 | 14.2388
|  | 66 | 790.51 | 14.5825
|  | 67 | 823.51 | 23.1326
|  | 68 | 885.03 | 25.9406
|  | 69 | 943.14 | 27.681
|  | 70 | 887.95 | 24.3601
|  | 71 | 790.31 | 22.0498
|  | 72 | 665.74 | 21.0312
|  | 73 | 585.64 | 13.6667
|  | 74 | 534.23 | 13.95
|  | 75 | 499.67 | 14.0418
|  | 76 | 486.25 | 13.9558
|  | 77 | 531.45 | 15.5042
|  | 78 | 575.59 | 17.3235
|  | 79 | 691.39 | 21.9757
|  | 80 | 825.03 | 25.461
|  | 81 | 854.55 | 23.9187
|  | 82 | 833.39 | 22.0738
|  | 83 | 803.26 | 20.0647
|  | 84 | 842.41 | 18.2041
|  | 85 | 841.19 | 15.6211
|  | 86 | 845.81 | 15.2074
|  | 87 | 848.89 | 13.2288
|  | 88 | 829.42 | 12.8705
|  | 89 | 786.81 | 13.8549
|  | 90 | 828.17 | 16.0049
|  | 91 | 852.71 | 21.6585
|  | 92 | 909.42 | 24.9245
|  | 93 | 974.15 | 26.7995
|  | 94 | 923.83 | 23.4597
|  | 95 | 822.47 | 20.0482
|  | 96 | 698.71 | 18.9464
|  | 97 | 575.04 | 14.9466
|  | 98 | 514.56 | 18.1993
|  | 99 | 490.57 | 16.616
|  | 100 | 495.58 | 15.4475
|  | 101 | 524.59 | 14.1801
|  | 102 | 566.09 | 14.1472
|  | 103 | 682.09 | 17.6087
|  | 104 | 816.33 | 18.1791
|  | 105 | 864.87 | 18.1302
|  | 106 | 844.2 | 20.2654
|  | 107 | 809.16 | 15.2321
|  | 108 | 793.11 | 14.1436
|  | 109 | 780.53 | 14.5663
|  | 110 | 788.12 | 15.2665
|  | 111 | 795.99 | 13.99
|  | 112 | 776.42 | 11.8237
|  | 113 | 743 | 12.396
|  | 114 | 781.66 | 13.4163
|  | 115 | 844.73 | 19.7915
|  | 116 | 900.93 | 22.6468
|  | 117 | 965.78 | 24.6784
|  | 118 | 914.08 | 24.0754
|  | 119 | 809.17 | 20.5964
|  | 120 | 685.66 | 20.5383
|  | 121 | 608.74 | 15.8262
|  | 122 | 560.84 | 19.8647
|  | 123 | 539.57 | 19.7364
|  | 124 | 530.47 | 20.4169
|  | 125 | 538.26 | 19.6471
|  | 126 | 572.26 | 19.9828
|  | 127 | 654.38 | 15.6946
|  | 128 | 775.48 | 16.8371
|  | 129 | 832.34 | 18.6101
|  | 130 | 816.29 | 19.2846
|  | 131 | 807.72 | 17.4457
|  | 132 | 775.03 | 15.0718
|  | 133 | 784.51 | 15.8861
|  | 134 | 784.27 | 17.5475
|  | 135 | 771.41 | 17.6384
|  | 136 | 773 | 20.5107
|  | 137 | 745.27 | 23.1657
|  | 138 | 783.91 | 27.0681
|  | 139 | 823.67 | 19.179
|  | 140 | 882.25 | 25.0216
|  | 141 | 932.56 | 27.2976
|  | 142 | 871.27 | 24.0609
|  | 143 | 763.97 | 23.252
|  | 144 | 646.75 | 25.3206
|  | 145 | 607.54 | 23.3078
|  | 146 | 553.76 | 24.8004
|  | 147 | 520.74 | 26.7815
|  | 148 | 517.82 | 25.5065
|  | 149 | 519.25 | 20.0979
|  | 150 | 531.46 | 22.7865
|  | 151 | 601.94 | 24.7732
|  | 152 | 696.88 | 25.4046
|  | 153 | 762 | 22.5139
|  | 154 | 783.41 | 18.2084
|  | 155 | 773.59 | 14.1145
|  | 156 | 762.85 | 14.5392
|  | 157 | 759.56 | 13.6665
|  | 158 | 751.77 | 14.0197
|  | 159 | 752.93 | 14.3716
|  | 160 | 708.85 | 15.5379
|  | 161 | 678.23 | 18.527
|  | 162 | 717.02 | 20.1703
|  | 163 | 769.25 | 18.1136
|  | 164 | 844.46 | 21.4268
|  | 165 | 921.69 | 22.3774
|  | 166 | 867.57 | 22.2776
|  | 167 | 760.38 | 22.9349
|  | 168 | 638.79 | 22.77
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 19/05/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible