## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-04-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20688.6 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-04-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 850.613 | 259.881 | 590.732
|  | 2 | 609.4506 | 79.669 | 529.7816
|  | 3 | 609.1974 | 106.709 | 502.4884
|  | 4 | 610.9665 | 77.913 | 533.0535
|  | 5 | 621.7787 | 74.771 | 547.0077
|  | 6 | 773.7757 | 184.486 | 589.2897
|  | 7 | 973.4053 | 269.852 | 703.5533
|  | 8 | 1152.9595 | 271.6 | 881.3595
|  | 9 | 1250.0349 | 246.294 | 1003.7409
|  | 10 | 1245.2367 | 211.04 | 1034.1967
|  | 11 | 945.2932 | -99.459 | 1044.7522
|  | 12 | 848.7509 | -213.401 | 1062.1519
|  | 13 | 856.3129 | -211.83 | 1068.1429
|  | 14 | 863.398 | -211.199 | 1074.597
|  | 15 | 828.6531 | -229.455 | 1058.1081
|  | 16 | 806.5312 | -208.082 | 1014.6132
|  | 17 | 1174.5665 | 165.643 | 1008.9235
|  | 18 | 1378.4446 | 310.64 | 1067.8046
|  | 19 | 1492.0947 | 400.081 | 1092.0137
|  | 20 | 1754.2933 | 642.575 | 1111.7183
|  | 21 | 1760.3749 | 632.887 | 1127.4879
|  | 22 | 1678.5522 | 636.902 | 1041.6502
|  | 23 | 1522.4451 | 619.049 | 903.3961
|  | 24 | 1254.1754 | 503.862 | 750.3134
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -15.4234 | 28.3441 | 135.7462 | -157.7609 | 441.7352 | -297.3345
2 | -3.1871 | 18.4419 | 125.5747 | -154.8159 | 395.1226 | -189.8408
3 | 4.8246 | 12.7273 | 118.4876 | -156.0771 | 364.0896 | -124.6333
4 | 6.1651 | 3.612 | 118.7488 | -169.3408 | 366.0868 | -127.1867
5 | 11.3848 | 1.5725 | 95.525 | -180.5207 | 360.9312 | -86.6848
6 | 20.1408 | 4.2961 | 49.1001 | -162.2735 | 228.5364 | -6.5235
7 | -7.3048 | 47.1629 | 83.4978 | -72.1502 | 290.4061 | -114.8997
8 | -14.8304 | 82.9375 | 99.9353 | -62.1057 | 335.7984 | -221.2839
9 | -13.3049 | 71.0207 | 119.5914 | -111.8832 | 399.0847 | -270.5814
10 | -13.1537 | 64.5162 | 148.6303 | -133.4882 | 470.4081 | -318.0287
11 | -36.7302 | -15.3926 | 126.0175 | -248.955 | 521.2623 | -533.9671
12 | -42.3171 | -27.3492 | 179.5923 | -282.0432 | 637.8463 | -573.8987
13 | -46.7554 | -27.472 | 197.9824 | -275.9533 | 661.7426 | -572.1118
14 | -50.4522 | -23.723 | 195.543 | -266.5152 | 663.1484 | -586.2115
15 | -45.4527 | -26.465 | 185.9552 | -267.9538 | 639.0075 | -559.1423
16 | -36.4116 | -23.4753 | 173.8396 | -257.2513 | 607.0418 | -538.3088
17 | -20.71 | 65.8631 | 187.0047 | -191.4329 | 572.544 | -438.8855
18 | -11.0424 | 116.8161 | 136.4037 | -143.8198 | 449.826 | -304.4863
19 | -0.27192 | 164.5665 | 108.694 | -59.7542 | 349.1551 | -161.1497
20 | 5.1425 | 239.1077 | 96.0991 | 43.9133 | 204.6374 | 10.38
21 | -9.3267 | 239.0651 | 119.4807 | 55.0771 | 241.0598 | -23.4256
22 | -12.5827 | 238.9977 | 141.9431 | 17.7247 | 304.7977 | -78.0479
23 | -1.8998 | 239.0779 | 165.9474 | -18.7569 | 361.9284 | -109.0033
24 | -2.9884 | 218.6923 | 138.2654 | -73.9759 | 357.0094 | -166.3455
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-04-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 771.48
|  |  | 01:00 - 02:00 | 753.86
|  |  | 02:00 - 03:00 | 748.83
|  |  | 03:00 - 04:00 | 755.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 750.61
|  |  | 05:00 - 06:00 | 744.96
|  |  | 06:00 - 07:00 | 940.97
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1087.67
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1168.9
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1141.69
|  |  | 10:00 - 11:00 | 840.08
|  |  | 11:00 - 12:00 | 768.87
|  |  | 12:00 - 13:00 | 753.41
|  |  | 13:00 - 14:00 | 721.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 706.45
|  |  | 15:00 - 16:00 | 686.96
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1077.88
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1174.11
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1314.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1631.7
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1696.6
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1619.5
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1490.44
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1340.15
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 1.701 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9704 | 0 | 0
8 | 94.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5674 | 0 | 0
9 | 99.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4076 | 0 | 0
10 | 60.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.363 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13022 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 0
17 | 2.4206 | 120.0584 | 0 | 0 | 0 | 138.4666 | 0 | 0
18 | 102.754 | 107.7172 | 0 | 0 | 0 | 105.6113 | 56.1415 | 0
19 | 109.627 | 119.8372 | 0 | 4.0608 | 0 | 106.1248 | 99.2474 | 1.8805
20 | 120.0056 | 120.0759 | 0 | 119.2934 | 0 | 121.9279 | 118.0331 | 108.9008
21 | 120.0865 | 120.0215 | 0 | 119.3308 | 0 | 136.414 | 137.8499 | 140.9549
22 | 120.0929 | 119.9829 | 0 | 119.2889 | 0 | 124.6831 | 99.4056 | 136.7198
23 | 1.4335 | 120.0196 | 0 | 119.3426 | 0 | 108.2675 | 101.2893 | 120.5331
24 | 0 | 120.0707 | 0 | 119.3138 | 0 | 105.5347 | 57.5991 | 0.060674
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 832.4008 | 953.2424 | 0 | 601.7767 | 1.701 | 1302.9624 | 669.5658 | 509.0499
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1041 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1329 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 677.78 | 17.9448
|  | 2 | 606.02 | 17.4401
|  | 3 | 567.46 | 17.7364
|  | 4 | 607.74 | 17.2374
|  | 5 | 631.14 | 17.6691
|  | 6 | 664.99 | 18.9764
|  | 7 | 777.34 | 21.9637
|  | 8 | 954.55 | 25.1953
|  | 9 | 1055.22 | 29.325
|  | 10 | 1037.78 | 24.171
|  | 11 | 1006.87 | 27.928
|  | 12 | 1005.76 | 32.2611
|  | 13 | 982.48 | 37.6393
|  | 14 | 922.81 | 39.8693
|  | 15 | 903.21 | 36.9528
|  | 16 | 853.51 | 33.7356
|  | 17 | 845.07 | 31.042
|  | 18 | 891.19 | 31.8468
|  | 19 | 941.2 | 30.8005
|  | 20 | 1024.01 | 32.6268
|  | 21 | 1055.15 | 38.5668
|  | 22 | 972.94 | 43.3508
|  | 23 | 878.29 | 40.7668
|  | 24 | 737.36 | 34.081
|  | 25 | 580.64 | 26.7747
|  | 26 | 532.09 | 24.6043
|  | 27 | 503.87 | 25.8802
|  | 28 | 539.44 | 28.5864
|  | 29 | 549.76 | 28.8211
|  | 30 | 585.03 | 32.4024
|  | 31 | 692.96 | 34.1395
|  | 32 | 860.14 | 34.9858
|  | 33 | 923.1 | 42.6048
|  | 34 | 974.48 | 36.8595
|  | 35 | 990.75 | 34.3253
|  | 36 | 1016.92 | 33.2316
|  | 37 | 1022.58 | 40.0615
|  | 38 | 997.7 | 37.6702
|  | 39 | 928.92 | 41.9346
|  | 40 | 851.41 | 43.3899
|  | 41 | 887.02 | 43.4227
|  | 42 | 1001.27 | 54.2638
|  | 43 | 1052.73 | 56.2977
|  | 44 | 1132.66 | 52.2075
|  | 45 | 1167.36 | 54.6585
|  | 46 | 1083 | 56.7977
|  | 47 | 967.59 | 57.9561
|  | 48 | 826.68 | 49.8517
|  | 49 | 617.76 | 33.8942
|  | 50 | 592.81 | 31.3753
|  | 51 | 590.78 | 29.4468
|  | 52 | 624.96 | 32.9415
|  | 53 | 627.37 | 29.5929
|  | 54 | 623.93 | 26.3679
|  | 55 | 714.63 | 30.4585
|  | 56 | 861.25 | 34.1643
|  | 57 | 919.81 | 35.1692
|  | 58 | 907.8 | 38.9736
|  | 59 | 882.36 | 41.0502
|  | 60 | 912.14 | 52.6787
|  | 61 | 932.09 | 53.6396
|  | 62 | 920.71 | 53.5372
|  | 63 | 889.94 | 50.7438
|  | 64 | 807.92 | 47.9281
|  | 65 | 821.63 | 40.9327
|  | 66 | 826.01 | 37.1889
|  | 67 | 898.89 | 33.3934
|  | 68 | 960.59 | 39.2589
|  | 69 | 986.33 | 43.1454
|  | 70 | 909.88 | 40.9377
|  | 71 | 801.77 | 38.2258
|  | 72 | 669 | 34.2598
|  | 73 | 633.53 | 33.0147
|  | 74 | 615.91 | 33.4333
|  | 75 | 610.88 | 31.9946
|  | 76 | 653.14 | 33.2509
|  | 77 | 654.76 | 33.9881
|  | 78 | 650.11 | 35.1155
|  | 79 | 757.82 | 33.5476
|  | 80 | 928.42 | 33.6263
|  | 81 | 983.05 | 35.1541
|  | 82 | 992.84 | 32.2778
|  | 83 | 983.23 | 40.6293
|  | 84 | 979.02 | 41.9755
|  | 85 | 964.56 | 42.0991
|  | 86 | 924.89 | 39.9748
|  | 87 | 911.61 | 37.0732
|  | 88 | 855.51 | 36.2118
|  | 89 | 861.93 | 32.1519
|  | 90 | 902.66 | 29.596
|  | 91 | 957.33 | 29.0825
|  | 92 | 1049.95 | 34.6939
|  | 93 | 1111.85 | 40.3899
|  | 94 | 1033.65 | 39.2155
|  | 95 | 909.62 | 42.3638
|  | 96 | 762.33 | 35.0453
|  | 97 | 655.12 | 25.4547
|  | 98 | 594.39 | 21.6274
|  | 99 | 580.64 | 23.2012
|  | 100 | 621.91 | 23.9017
|  | 101 | 626.02 | 22.7788
|  | 102 | 666.51 | 20.9349
|  | 103 | 760.99 | 21.04
|  | 104 | 922.35 | 27.2512
|  | 105 | 988.88 | 27.1635
|  | 106 | 963.95 | 29.6435
|  | 107 | 927.74 | 31.7817
|  | 108 | 950.79 | 42.0833
|  | 109 | 966.33 | 39.4579
|  | 110 | 912.42 | 34.6513
|  | 111 | 899.53 | 30.5314
|  | 112 | 851.04 | 24.3959
|  | 113 | 867.75 | 19.8684
|  | 114 | 922.16 | 20.7214
|  | 115 | 974.25 | 25.0295
|  | 116 | 1041.62 | 31.8262
|  | 117 | 1066.93 | 34.6151
|  | 118 | 990.66 | 34.8368
|  | 119 | 907.17 | 30.7185
|  | 120 | 760.26 | 27.467
|  | 121 | 672.35 | 19.8673
|  | 122 | 619.53 | 20.1127
|  | 123 | 593.19 | 19.8121
|  | 124 | 590.67 | 20.0922
|  | 125 | 600.42 | 19.9898
|  | 126 | 637.41 | 19.3241
|  | 127 | 740.79 | 20.3956
|  | 128 | 876.81 | 22.1379
|  | 129 | 957.44 | 20.9402
|  | 130 | 973.46 | 23.3829
|  | 131 | 952.16 | 22.6577
|  | 132 | 935.83 | 23.293
|  | 133 | 883.09 | 21.1554
|  | 134 | 897.09 | 19.9316
|  | 135 | 858.59 | 17.4193
|  | 136 | 834.96 | 17.0014
|  | 137 | 796.25 | 17.077
|  | 138 | 838.38 | 17.2017
|  | 139 | 899.84 | 20.7628
|  | 140 | 982.37 | 21.0107
|  | 141 | 1029.47 | 23.5913
|  | 142 | 960.99 | 24.9157
|  | 143 | 844.03 | 23.1127
|  | 144 | 729.43 | 20.3002
|  | 145 | 619.86 | 18.5342
|  | 146 | 590.34 | 18.8251
|  | 147 | 553.39 | 16.7365
|  | 148 | 543.46 | 17.3675
|  | 149 | 554.77 | 16.9962
|  | 150 | 571.46 | 17.1121
|  | 151 | 628.72 | 16.9443
|  | 152 | 730.34 | 20.2338
|  | 153 | 786.87 | 19.9327
|  | 154 | 816.29 | 20.6293
|  | 155 | 810.99 | 21.9163
|  | 156 | 780.71 | 20.8619
|  | 157 | 786.84 | 19.0682
|  | 158 | 780.61 | 17.6163
|  | 159 | 746.33 | 15.4819
|  | 160 | 750.59 | 14.7337
|  | 161 | 727.99 | 16.4313
|  | 162 | 773.6 | 16.0903
|  | 163 | 823.27 | 17.5444
|  | 164 | 928.96 | 21.5706
|  | 165 | 973.59 | 26.11
|  | 166 | 878.28 | 27.6546
|  | 167 | 770.33 | 28.6629
|  | 168 | 669.82 | 23.5417
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-04-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20688.6 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-04-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 850.613 | 259.881 | 590.732
|  | 2 | 609.4506 | 79.669 | 529.7816
|  | 3 | 609.1974 | 106.709 | 502.4884
|  | 4 | 610.9665 | 77.913 | 533.0535
|  | 5 | 621.7787 | 74.771 | 547.0077
|  | 6 | 773.7757 | 184.486 | 589.2897
|  | 7 | 973.4053 | 269.852 | 703.5533
|  | 8 | 1152.9595 | 271.6 | 881.3595
|  | 9 | 1250.0349 | 246.294 | 1003.7409
|  | 10 | 1245.2367 | 211.04 | 1034.1967
|  | 11 | 945.2932 | -99.459 | 1044.7522
|  | 12 | 848.7509 | -213.401 | 1062.1519
|  | 13 | 856.3129 | -211.83 | 1068.1429
|  | 14 | 863.398 | -211.199 | 1074.597
|  | 15 | 828.6531 | -229.455 | 1058.1081
|  | 16 | 806.5312 | -208.082 | 1014.6132
|  | 17 | 1174.5665 | 165.643 | 1008.9235
|  | 18 | 1378.4446 | 310.64 | 1067.8046
|  | 19 | 1492.0947 | 400.081 | 1092.0137
|  | 20 | 1754.2933 | 642.575 | 1111.7183
|  | 21 | 1760.3749 | 632.887 | 1127.4879
|  | 22 | 1678.5522 | 636.902 | 1041.6502
|  | 23 | 1522.4451 | 619.049 | 903.3961
|  | 24 | 1254.1754 | 503.862 | 750.3134
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -15.4234 | 28.3441 | 135.7462 | -157.7609 | 441.7352 | -297.3345
2 | -3.1871 | 18.4419 | 125.5747 | -154.8159 | 395.1226 | -189.8408
3 | 4.8246 | 12.7273 | 118.4876 | -156.0771 | 364.0896 | -124.6333
4 | 6.1651 | 3.612 | 118.7488 | -169.3408 | 366.0868 | -127.1867
5 | 11.3848 | 1.5725 | 95.525 | -180.5207 | 360.9312 | -86.6848
6 | 20.1408 | 4.2961 | 49.1001 | -162.2735 | 228.5364 | -6.5235
7 | -7.3048 | 47.1629 | 83.4978 | -72.1502 | 290.4061 | -114.8997
8 | -14.8304 | 82.9375 | 99.9353 | -62.1057 | 335.7984 | -221.2839
9 | -13.3049 | 71.0207 | 119.5914 | -111.8832 | 399.0847 | -270.5814
10 | -13.1537 | 64.5162 | 148.6303 | -133.4882 | 470.4081 | -318.0287
11 | -36.7302 | -15.3926 | 126.0175 | -248.955 | 521.2623 | -533.9671
12 | -42.3171 | -27.3492 | 179.5923 | -282.0432 | 637.8463 | -573.8987
13 | -46.7554 | -27.472 | 197.9824 | -275.9533 | 661.7426 | -572.1118
14 | -50.4522 | -23.723 | 195.543 | -266.5152 | 663.1484 | -586.2115
15 | -45.4527 | -26.465 | 185.9552 | -267.9538 | 639.0075 | -559.1423
16 | -36.4116 | -23.4753 | 173.8396 | -257.2513 | 607.0418 | -538.3088
17 | -20.71 | 65.8631 | 187.0047 | -191.4329 | 572.544 | -438.8855
18 | -11.0424 | 116.8161 | 136.4037 | -143.8198 | 449.826 | -304.4863
19 | -0.27192 | 164.5665 | 108.694 | -59.7542 | 349.1551 | -161.1497
20 | 5.1425 | 239.1077 | 96.0991 | 43.9133 | 204.6374 | 10.38
21 | -9.3267 | 239.0651 | 119.4807 | 55.0771 | 241.0598 | -23.4256
22 | -12.5827 | 238.9977 | 141.9431 | 17.7247 | 304.7977 | -78.0479
23 | -1.8998 | 239.0779 | 165.9474 | -18.7569 | 361.9284 | -109.0033
24 | -2.9884 | 218.6923 | 138.2654 | -73.9759 | 357.0094 | -166.3455
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-04-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 771.48
|  |  | 01:00 - 02:00 | 753.86
|  |  | 02:00 - 03:00 | 748.83
|  |  | 03:00 - 04:00 | 755.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 750.61
|  |  | 05:00 - 06:00 | 744.96
|  |  | 06:00 - 07:00 | 940.97
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1087.67
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1168.9
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1141.69
|  |  | 10:00 - 11:00 | 840.08
|  |  | 11:00 - 12:00 | 768.87
|  |  | 12:00 - 13:00 | 753.41
|  |  | 13:00 - 14:00 | 721.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 706.45
|  |  | 15:00 - 16:00 | 686.96
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1077.88
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1174.11
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1314.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1631.7
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1696.6
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1619.5
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1490.44
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1340.15
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 1.701 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9704 | 0 | 0
8 | 94.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5674 | 0 | 0
9 | 99.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4076 | 0 | 0
10 | 60.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.363 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13022 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 0
17 | 2.4206 | 120.0584 | 0 | 0 | 0 | 138.4666 | 0 | 0
18 | 102.754 | 107.7172 | 0 | 0 | 0 | 105.6113 | 56.1415 | 0
19 | 109.627 | 119.8372 | 0 | 4.0608 | 0 | 106.1248 | 99.2474 | 1.8805
20 | 120.0056 | 120.0759 | 0 | 119.2934 | 0 | 121.9279 | 118.0331 | 108.9008
21 | 120.0865 | 120.0215 | 0 | 119.3308 | 0 | 136.414 | 137.8499 | 140.9549
22 | 120.0929 | 119.9829 | 0 | 119.2889 | 0 | 124.6831 | 99.4056 | 136.7198
23 | 1.4335 | 120.0196 | 0 | 119.3426 | 0 | 108.2675 | 101.2893 | 120.5331
24 | 0 | 120.0707 | 0 | 119.3138 | 0 | 105.5347 | 57.5991 | 0.060674
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 832.4008 | 953.2424 | 0 | 600.6302 | 0 | 1302.9624 | 669.5658 | 509.0499
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 1041 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1329 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 677.78 | 17.9448
|  | 2 | 606.02 | 17.4401
|  | 3 | 567.46 | 17.7364
|  | 4 | 607.74 | 17.2374
|  | 5 | 631.14 | 17.6691
|  | 6 | 664.99 | 18.9764
|  | 7 | 777.34 | 21.9637
|  | 8 | 954.55 | 25.1953
|  | 9 | 1055.22 | 29.325
|  | 10 | 1037.78 | 24.171
|  | 11 | 1006.87 | 27.928
|  | 12 | 1005.76 | 32.2611
|  | 13 | 982.48 | 37.6393
|  | 14 | 922.81 | 39.8693
|  | 15 | 903.21 | 36.9528
|  | 16 | 853.51 | 33.7356
|  | 17 | 845.07 | 31.042
|  | 18 | 891.19 | 31.8468
|  | 19 | 941.2 | 30.8005
|  | 20 | 1024.01 | 32.6268
|  | 21 | 1055.15 | 38.5668
|  | 22 | 972.94 | 43.3508
|  | 23 | 878.29 | 40.7668
|  | 24 | 737.36 | 34.081
|  | 25 | 580.64 | 26.7747
|  | 26 | 532.09 | 24.6043
|  | 27 | 503.87 | 25.8802
|  | 28 | 539.44 | 28.5864
|  | 29 | 549.76 | 28.8211
|  | 30 | 585.03 | 32.4024
|  | 31 | 692.96 | 34.1395
|  | 32 | 860.14 | 34.9858
|  | 33 | 923.1 | 42.6048
|  | 34 | 974.48 | 36.8595
|  | 35 | 990.75 | 34.3253
|  | 36 | 1016.92 | 33.2316
|  | 37 | 1022.58 | 40.0615
|  | 38 | 997.7 | 37.6702
|  | 39 | 928.92 | 41.9346
|  | 40 | 851.41 | 43.3899
|  | 41 | 887.02 | 43.4227
|  | 42 | 1001.27 | 54.2638
|  | 43 | 1052.73 | 56.2977
|  | 44 | 1132.66 | 52.2075
|  | 45 | 1167.36 | 54.6585
|  | 46 | 1083 | 56.7977
|  | 47 | 967.59 | 57.9561
|  | 48 | 826.68 | 49.8517
|  | 49 | 617.76 | 33.8942
|  | 50 | 592.81 | 31.3753
|  | 51 | 590.78 | 29.4468
|  | 52 | 624.96 | 32.9415
|  | 53 | 627.37 | 29.5929
|  | 54 | 623.93 | 26.3679
|  | 55 | 714.63 | 30.4585
|  | 56 | 861.25 | 34.1643
|  | 57 | 919.81 | 35.1692
|  | 58 | 907.8 | 38.9736
|  | 59 | 882.36 | 41.0502
|  | 60 | 912.14 | 52.6787
|  | 61 | 932.09 | 53.6396
|  | 62 | 920.71 | 53.5372
|  | 63 | 889.94 | 50.7438
|  | 64 | 807.92 | 47.9281
|  | 65 | 821.63 | 40.9327
|  | 66 | 826.01 | 37.1889
|  | 67 | 898.89 | 33.3934
|  | 68 | 960.59 | 39.2589
|  | 69 | 986.33 | 43.1454
|  | 70 | 909.88 | 40.9377
|  | 71 | 801.77 | 38.2258
|  | 72 | 669 | 34.2598
|  | 73 | 633.53 | 33.0147
|  | 74 | 615.91 | 33.4333
|  | 75 | 610.88 | 31.9946
|  | 76 | 653.14 | 33.2509
|  | 77 | 654.76 | 33.9881
|  | 78 | 650.11 | 35.1155
|  | 79 | 757.82 | 33.5476
|  | 80 | 928.42 | 33.6263
|  | 81 | 983.05 | 35.1541
|  | 82 | 992.84 | 32.2778
|  | 83 | 983.23 | 40.6293
|  | 84 | 979.02 | 41.9755
|  | 85 | 964.56 | 42.0991
|  | 86 | 924.89 | 39.9748
|  | 87 | 911.61 | 37.0732
|  | 88 | 855.51 | 36.2118
|  | 89 | 861.93 | 32.1519
|  | 90 | 902.66 | 29.596
|  | 91 | 957.33 | 29.0825
|  | 92 | 1049.95 | 34.6939
|  | 93 | 1111.85 | 40.3899
|  | 94 | 1033.65 | 39.2155
|  | 95 | 909.62 | 42.3638
|  | 96 | 762.33 | 35.0453
|  | 97 | 655.12 | 25.4547
|  | 98 | 594.39 | 21.6274
|  | 99 | 580.64 | 23.2012
|  | 100 | 621.91 | 23.9017
|  | 101 | 626.02 | 22.7788
|  | 102 | 666.51 | 20.9349
|  | 103 | 760.99 | 21.04
|  | 104 | 922.35 | 27.2512
|  | 105 | 988.88 | 27.1635
|  | 106 | 963.95 | 29.6435
|  | 107 | 927.74 | 31.7817
|  | 108 | 950.79 | 42.0833
|  | 109 | 966.33 | 39.4579
|  | 110 | 912.42 | 34.6513
|  | 111 | 899.53 | 30.5314
|  | 112 | 851.04 | 24.3959
|  | 113 | 867.75 | 19.8684
|  | 114 | 922.16 | 20.7214
|  | 115 | 974.25 | 25.0295
|  | 116 | 1041.62 | 31.8262
|  | 117 | 1066.93 | 34.6151
|  | 118 | 990.66 | 34.8368
|  | 119 | 907.17 | 30.7185
|  | 120 | 760.26 | 27.467
|  | 121 | 672.35 | 19.8673
|  | 122 | 619.53 | 20.1127
|  | 123 | 593.19 | 19.8121
|  | 124 | 590.67 | 20.0922
|  | 125 | 600.42 | 19.9898
|  | 126 | 637.41 | 19.3241
|  | 127 | 740.79 | 20.3956
|  | 128 | 876.81 | 22.1379
|  | 129 | 957.44 | 20.9402
|  | 130 | 973.46 | 23.3829
|  | 131 | 952.16 | 22.6577
|  | 132 | 935.83 | 23.293
|  | 133 | 883.09 | 21.1554
|  | 134 | 897.09 | 19.9316
|  | 135 | 858.59 | 17.4193
|  | 136 | 834.96 | 17.0014
|  | 137 | 796.25 | 17.077
|  | 138 | 838.38 | 17.2017
|  | 139 | 899.84 | 20.7628
|  | 140 | 982.37 | 21.0107
|  | 141 | 1029.47 | 23.5913
|  | 142 | 960.99 | 24.9157
|  | 143 | 844.03 | 23.1127
|  | 144 | 729.43 | 20.3002
|  | 145 | 619.86 | 18.5342
|  | 146 | 590.34 | 18.8251
|  | 147 | 553.39 | 16.7365
|  | 148 | 543.46 | 17.3675
|  | 149 | 554.77 | 16.9962
|  | 150 | 571.46 | 17.1121
|  | 151 | 628.72 | 16.9443
|  | 152 | 730.34 | 20.2338
|  | 153 | 786.87 | 19.9327
|  | 154 | 816.29 | 20.6293
|  | 155 | 810.99 | 21.9163
|  | 156 | 780.71 | 20.8619
|  | 157 | 786.84 | 19.0682
|  | 158 | 780.61 | 17.6163
|  | 159 | 746.33 | 15.4819
|  | 160 | 750.59 | 14.7337
|  | 161 | 727.99 | 16.4313
|  | 162 | 773.6 | 16.0903
|  | 163 | 823.27 | 17.5444
|  | 164 | 928.96 | 21.5706
|  | 165 | 973.59 | 26.11
|  | 166 | 878.28 | 27.6546
|  | 167 | 770.33 | 28.6629
|  | 168 | 669.82 | 23.5417
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible