## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-04-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20419.41 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-04-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 747.9278 | 131.359 | 616.5688
|  | 2 | 732.2205 | 187.664 | 544.5565
|  | 3 | 723.9794 | 215.886 | 508.0934
|  | 4 | 732.2757 | 194.093 | 538.1827
|  | 5 | 728.8776 | 199.182 | 529.6956
|  | 6 | 724.0554 | 132.329 | 591.7264
|  | 7 | 954.7634 | 223.078 | 731.6854
|  | 8 | 1121.498 | 215.429 | 906.069
|  | 9 | 1139.3484 | 188.713 | 950.6354
|  | 10 | 1142.7537 | 210.259 | 932.4947
|  | 11 | 713.0753 | -195.98 | 909.0553
|  | 12 | 770.0718 | -122.768 | 892.8398
|  | 13 | 796.8199 | -77.283 | 874.1029
|  | 14 | 780.8458 | -82.721 | 863.5668
|  | 15 | 784.7952 | -85.732 | 870.5272
|  | 16 | 752.868 | -86.154 | 839.022
|  | 17 | 1001.86 | 167.235 | 834.625
|  | 18 | 1119.2098 | 240.041 | 879.1688
|  | 19 | 1341.4479 | 399.327 | 942.1209
|  | 20 | 1624.1837 | 595.364 | 1028.8197
|  | 21 | 1709.6232 | 617.178 | 1092.4452
|  | 22 | 1640.3786 | 607.376 | 1033.0026
|  | 23 | 1516.4684 | 630.118 | 886.3504
|  | 24 | 1189.9714 | 465.941 | 724.0304
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -14.7847 | 65.8091 | 91.5507 | -38.375 | 245.6724 | -207.299
2 | -10.9464 | 52.0231 | 109.5072 | -46.6002 | 271.5283 | -177.1216
3 | -2.2542 | 44.0823 | 95.8695 | -55.6061 | 245.0193 | -97.6634
4 | -2.3868 | 34.1539 | 98.713 | -66.8183 | 232.9394 | -99.4814
5 | 0.039917 | 34.8628 | 75.2763 | -67.1667 | 205.8067 | -55.4235
6 | -18.2732 | 48.5062 | 62.5083 | -29.0401 | 198.8475 | -124.0385
7 | -35.5555 | 74.6128 | 81.0471 | -1.4064 | 239.7857 | -181.0916
8 | -44.2053 | 121.2811 | 79.1296 | 35.63 | 191.434 | -226.49
9 | -60.9447 | 150.5144 | 95.2621 | 65.5894 | 197.3718 | -261.6065
10 | -57.8356 | 135.2083 | 102.1036 | 25.7371 | 237.3343 | -286.0914
11 | -59.0578 | 65.9262 | 149.5351 | -83.9237 | 427.6877 | -491.8808
12 | -58.5064 | 54.5232 | 138.407 | -95.3229 | 441.9771 | -539.4829
13 | -60.2323 | 40.5335 | 134.444 | -110.5574 | 446.5521 | -529.4074
14 | -67.103 | 54.5537 | 106.3203 | -53.8482 | 366.1486 | -506.6592
15 | -64.0793 | 50.2093 | 92.8724 | -56.0609 | 330.6132 | -463.56
16 | -64.9502 | 60.3897 | 90.6136 | -35.9429 | 314.4611 | -431.126
17 | -47.9541 | 107.8037 | 145.1077 | 2.0579 | 331.2073 | -344.3096
18 | -39.4032 | 131.7141 | 129.2322 | 49.2936 | 255.6073 | -244.236
19 | -31.0947 | 159.0016 | 111.5914 | 52.8998 | 223.4427 | -192.0625
20 | -29.3284 | 215.4897 | 155.612 | 100.1549 | 232.004 | -146.0371
21 | -31.1494 | 239.1169 | 188.9626 | 79.9078 | 287.9816 | -188.0705
22 | -28.9254 | 239.0722 | 202.3803 | 48.0614 | 330.1563 | -215.4456
23 | -20.3556 | 219.3224 | 218.27 | -19.4181 | 454.0543 | -271.9736
24 | -13.3034 | 173.4575 | 215.2828 | -18.5891 | 422.0805 | -220.4207
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-04-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 731.07
|  |  | 01:00 - 02:00 | 668.34
|  |  | 02:00 - 03:00 | 654.59
|  |  | 03:00 - 04:00 | 659.86
|  |  | 04:00 - 05:00 | 657.87
|  |  | 05:00 - 06:00 | 783.36
|  |  | 06:00 - 07:00 | 999.84
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1165.2
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1094.74
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1108.81
|  |  | 10:00 - 11:00 | 704.59
|  |  | 11:00 - 12:00 | 717.64
|  |  | 12:00 - 13:00 | 716.18
|  |  | 13:00 - 14:00 | 670.27
|  |  | 14:00 - 15:00 | 660.38
|  |  | 15:00 - 16:00 | 674.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1037.6
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1237.01
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1398.1
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1702.07
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1724.88
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1645.48
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1555.98
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1296.07
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 1.3703 | 0 | 1.9936 | 0 | 0.17705 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 3.1321 | 106.5885 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 119.165 | 112.7179 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 119.2837 | 110.6054 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 99.3563 | 98.9773 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.70395 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9269 | 127.0731 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1.4346 | 91.2597 | 141.8572 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 107.5239 | 117.7326 | 98.4228 | 0.78379 | 0.62625
20 | 0 | 34.9224 | 0 | 119.1621 | 130.0042 | 94.0248 | 118.5352 | 118.1346
21 | 0 | 120.0582 | 0 | 119.3554 | 127.5241 | 118.0806 | 138.8743 | 138.5539
22 | 0 | 120.0473 | 0 | 119.3393 | 118.2701 | 115.119 | 109.295 | 137.7346
23 | 0 | 100.0406 | 0 | 119.322 | 115.4986 | 110.1597 | 128.1322 | 1.8255
24 | 0 | 0.53908 | 0 | 119.3814 | 121.6139 | 142.7027 | 1.4122 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 376.9778 | 0 | 1049.4505 | 1331.3016 | 947.6171 | 497.0327 | 396.8748
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1146 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1329 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 677.78 | 17.9448
|  | 2 | 606.02 | 17.4401
|  | 3 | 567.46 | 17.7364
|  | 4 | 607.74 | 17.2374
|  | 5 | 631.14 | 17.6691
|  | 6 | 664.99 | 18.9764
|  | 7 | 777.34 | 21.9637
|  | 8 | 954.55 | 25.1953
|  | 9 | 1055.22 | 29.325
|  | 10 | 1037.78 | 24.171
|  | 11 | 1006.87 | 27.928
|  | 12 | 1005.76 | 32.2611
|  | 13 | 982.48 | 37.6393
|  | 14 | 922.81 | 39.8693
|  | 15 | 903.21 | 36.9528
|  | 16 | 853.51 | 33.7356
|  | 17 | 845.07 | 31.042
|  | 18 | 891.19 | 31.8468
|  | 19 | 941.2 | 30.8005
|  | 20 | 1024.01 | 32.6268
|  | 21 | 1055.15 | 38.5668
|  | 22 | 972.94 | 43.3508
|  | 23 | 878.29 | 40.7668
|  | 24 | 737.36 | 34.081
|  | 25 | 580.64 | 26.7747
|  | 26 | 532.09 | 24.6043
|  | 27 | 503.87 | 25.8802
|  | 28 | 539.44 | 28.5864
|  | 29 | 549.76 | 28.8211
|  | 30 | 585.03 | 32.4024
|  | 31 | 692.96 | 34.1395
|  | 32 | 860.14 | 34.9858
|  | 33 | 923.1 | 42.6048
|  | 34 | 974.48 | 36.8595
|  | 35 | 990.75 | 34.3253
|  | 36 | 1016.92 | 33.2316
|  | 37 | 1022.58 | 40.0615
|  | 38 | 997.7 | 37.6702
|  | 39 | 928.92 | 41.9346
|  | 40 | 851.41 | 43.3899
|  | 41 | 887.02 | 43.4227
|  | 42 | 1001.27 | 54.2638
|  | 43 | 1052.73 | 56.2977
|  | 44 | 1132.66 | 52.2075
|  | 45 | 1167.36 | 54.6585
|  | 46 | 1083 | 56.7977
|  | 47 | 967.59 | 57.9561
|  | 48 | 826.68 | 49.8517
|  | 49 | 617.76 | 33.8942
|  | 50 | 592.81 | 31.3753
|  | 51 | 590.78 | 29.4468
|  | 52 | 624.96 | 32.9415
|  | 53 | 627.37 | 29.5929
|  | 54 | 623.93 | 26.3679
|  | 55 | 714.63 | 30.4585
|  | 56 | 861.25 | 34.1643
|  | 57 | 919.81 | 35.1692
|  | 58 | 907.8 | 38.9736
|  | 59 | 882.36 | 41.0502
|  | 60 | 912.14 | 52.6787
|  | 61 | 932.09 | 53.6396
|  | 62 | 920.71 | 53.5372
|  | 63 | 889.94 | 50.7438
|  | 64 | 807.92 | 47.9281
|  | 65 | 821.63 | 40.9327
|  | 66 | 826.01 | 37.1889
|  | 67 | 898.89 | 33.3934
|  | 68 | 960.59 | 39.2589
|  | 69 | 986.33 | 43.1454
|  | 70 | 909.88 | 40.9377
|  | 71 | 801.77 | 38.2258
|  | 72 | 669 | 34.2598
|  | 73 | 633.53 | 33.0147
|  | 74 | 615.91 | 33.4333
|  | 75 | 610.88 | 31.9946
|  | 76 | 653.14 | 33.2509
|  | 77 | 654.76 | 33.9881
|  | 78 | 650.11 | 35.1155
|  | 79 | 757.82 | 33.5476
|  | 80 | 928.42 | 33.6263
|  | 81 | 983.05 | 35.1541
|  | 82 | 992.84 | 32.2778
|  | 83 | 983.23 | 40.6293
|  | 84 | 979.02 | 41.9755
|  | 85 | 964.56 | 42.0991
|  | 86 | 924.89 | 39.9748
|  | 87 | 911.61 | 37.0732
|  | 88 | 855.51 | 36.2118
|  | 89 | 861.93 | 32.1519
|  | 90 | 902.66 | 29.596
|  | 91 | 957.33 | 29.0825
|  | 92 | 1049.95 | 34.6939
|  | 93 | 1111.85 | 40.3899
|  | 94 | 1033.65 | 39.2155
|  | 95 | 909.62 | 42.3638
|  | 96 | 762.33 | 35.0453
|  | 97 | 655.12 | 25.4547
|  | 98 | 594.39 | 21.6274
|  | 99 | 580.64 | 23.2012
|  | 100 | 621.91 | 23.9017
|  | 101 | 626.02 | 22.7788
|  | 102 | 666.51 | 20.9349
|  | 103 | 760.99 | 21.04
|  | 104 | 922.35 | 27.2512
|  | 105 | 988.88 | 27.1635
|  | 106 | 963.95 | 29.6435
|  | 107 | 927.74 | 31.7817
|  | 108 | 950.79 | 42.0833
|  | 109 | 966.33 | 39.4579
|  | 110 | 912.42 | 34.6513
|  | 111 | 899.53 | 30.5314
|  | 112 | 851.04 | 24.3959
|  | 113 | 867.75 | 19.8684
|  | 114 | 922.16 | 20.7214
|  | 115 | 974.25 | 25.0295
|  | 116 | 1041.62 | 31.8262
|  | 117 | 1066.93 | 34.6151
|  | 118 | 990.66 | 34.8368
|  | 119 | 907.17 | 30.7185
|  | 120 | 760.26 | 27.467
|  | 121 | 672.35 | 19.8673
|  | 122 | 619.53 | 20.1127
|  | 123 | 593.19 | 19.8121
|  | 124 | 590.67 | 20.0922
|  | 125 | 600.42 | 19.9898
|  | 126 | 637.41 | 19.3241
|  | 127 | 740.79 | 20.3956
|  | 128 | 876.81 | 22.1379
|  | 129 | 957.44 | 20.9402
|  | 130 | 973.46 | 23.3829
|  | 131 | 952.16 | 22.6577
|  | 132 | 935.83 | 23.293
|  | 133 | 883.09 | 21.1554
|  | 134 | 897.09 | 19.9316
|  | 135 | 858.59 | 17.4193
|  | 136 | 834.96 | 17.0014
|  | 137 | 796.25 | 17.077
|  | 138 | 838.38 | 17.2017
|  | 139 | 899.84 | 20.7628
|  | 140 | 982.37 | 21.0107
|  | 141 | 1029.47 | 23.5913
|  | 142 | 960.99 | 24.9157
|  | 143 | 844.03 | 23.1127
|  | 144 | 729.43 | 20.3002
|  | 145 | 619.86 | 18.5342
|  | 146 | 590.34 | 18.8251
|  | 147 | 553.39 | 16.7365
|  | 148 | 543.46 | 17.3675
|  | 149 | 554.77 | 16.9962
|  | 150 | 571.46 | 17.1121
|  | 151 | 628.72 | 16.9443
|  | 152 | 730.34 | 20.2338
|  | 153 | 786.87 | 19.9327
|  | 154 | 816.29 | 20.6293
|  | 155 | 810.99 | 21.9163
|  | 156 | 780.71 | 20.8619
|  | 157 | 786.84 | 19.0682
|  | 158 | 780.61 | 17.6163
|  | 159 | 746.33 | 15.4819
|  | 160 | 750.59 | 14.7337
|  | 161 | 727.99 | 16.4313
|  | 162 | 773.6 | 16.0903
|  | 163 | 823.27 | 17.5444
|  | 164 | 928.96 | 21.5706
|  | 165 | 973.59 | 26.11
|  | 166 | 878.28 | 27.6546
|  | 167 | 770.33 | 28.6629
|  | 168 | 669.82 | 23.5417
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-04-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20419.41 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-04-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 747.9278 | 131.359 | 616.5688
|  | 2 | 732.2205 | 187.664 | 544.5565
|  | 3 | 723.9794 | 215.886 | 508.0934
|  | 4 | 732.2757 | 194.093 | 538.1827
|  | 5 | 728.8776 | 199.182 | 529.6956
|  | 6 | 724.0554 | 132.329 | 591.7264
|  | 7 | 954.7634 | 223.078 | 731.6854
|  | 8 | 1121.498 | 215.429 | 906.069
|  | 9 | 1139.3484 | 188.713 | 950.6354
|  | 10 | 1142.7537 | 210.259 | 932.4947
|  | 11 | 713.0753 | -195.98 | 909.0553
|  | 12 | 770.0718 | -122.768 | 892.8398
|  | 13 | 796.8199 | -77.283 | 874.1029
|  | 14 | 780.8458 | -82.721 | 863.5668
|  | 15 | 784.7952 | -85.732 | 870.5272
|  | 16 | 752.868 | -86.154 | 839.022
|  | 17 | 1001.86 | 167.235 | 834.625
|  | 18 | 1119.2098 | 240.041 | 879.1688
|  | 19 | 1341.4479 | 399.327 | 942.1209
|  | 20 | 1624.1837 | 595.364 | 1028.8197
|  | 21 | 1709.6232 | 617.178 | 1092.4452
|  | 22 | 1640.3786 | 607.376 | 1033.0026
|  | 23 | 1516.4684 | 630.118 | 886.3504
|  | 24 | 1189.9714 | 465.941 | 724.0304
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -14.7847 | 65.8091 | 91.5507 | -38.375 | 245.6724 | -207.299
2 | -10.9464 | 52.0231 | 109.5072 | -46.6002 | 271.5283 | -177.1216
3 | -2.2542 | 44.0823 | 95.8695 | -55.6061 | 245.0193 | -97.6634
4 | -2.3868 | 34.1539 | 98.713 | -66.8183 | 232.9394 | -99.4814
5 | 0.039917 | 34.8628 | 75.2763 | -67.1667 | 205.8067 | -55.4235
6 | -18.2732 | 48.5062 | 62.5083 | -29.0401 | 198.8475 | -124.0385
7 | -35.5555 | 74.6128 | 81.0471 | -1.4064 | 239.7857 | -181.0916
8 | -44.2053 | 121.2811 | 79.1296 | 35.63 | 191.434 | -226.49
9 | -60.9447 | 150.5144 | 95.2621 | 65.5894 | 197.3718 | -261.6065
10 | -57.8356 | 135.2083 | 102.1036 | 25.7371 | 237.3343 | -286.0914
11 | -59.0578 | 65.9262 | 149.5351 | -83.9237 | 427.6877 | -491.8808
12 | -58.5064 | 54.5232 | 138.407 | -95.3229 | 441.9771 | -539.4829
13 | -60.2323 | 40.5335 | 134.444 | -110.5574 | 446.5521 | -529.4074
14 | -67.103 | 54.5537 | 106.3203 | -53.8482 | 366.1486 | -506.6592
15 | -64.0793 | 50.2093 | 92.8724 | -56.0609 | 330.6132 | -463.56
16 | -64.9502 | 60.3897 | 90.6136 | -35.9429 | 314.4611 | -431.126
17 | -47.9541 | 107.8037 | 145.1077 | 2.0579 | 331.2073 | -344.3096
18 | -39.4032 | 131.7141 | 129.2322 | 49.2936 | 255.6073 | -244.236
19 | -31.0947 | 159.0016 | 111.5914 | 52.8998 | 223.4427 | -192.0625
20 | -29.3284 | 215.4897 | 155.612 | 100.1549 | 232.004 | -146.0371
21 | -31.1494 | 239.1169 | 188.9626 | 79.9078 | 287.9816 | -188.0705
22 | -28.9254 | 239.0722 | 202.3803 | 48.0614 | 330.1563 | -215.4456
23 | -20.3556 | 219.3224 | 218.27 | -19.4181 | 454.0543 | -271.9736
24 | -13.3034 | 173.4575 | 215.2828 | -18.5891 | 422.0805 | -220.4207
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-04-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 731.07
|  |  | 01:00 - 02:00 | 668.34
|  |  | 02:00 - 03:00 | 654.59
|  |  | 03:00 - 04:00 | 659.86
|  |  | 04:00 - 05:00 | 657.87
|  |  | 05:00 - 06:00 | 783.36
|  |  | 06:00 - 07:00 | 999.84
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1165.2
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1094.74
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1108.81
|  |  | 10:00 - 11:00 | 704.59
|  |  | 11:00 - 12:00 | 717.64
|  |  | 12:00 - 13:00 | 716.18
|  |  | 13:00 - 14:00 | 670.27
|  |  | 14:00 - 15:00 | 660.38
|  |  | 15:00 - 16:00 | 674.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1037.6
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1237.01
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1398.1
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1702.07
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1724.88
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1645.48
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1555.98
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1296.07
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 1.3703 | 0 | 1.9936 | 0 | 0.17705 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 3.1321 | 106.5885 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 119.165 | 112.7179 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 119.2837 | 110.6054 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 99.3563 | 98.9773 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.70395 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9269 | 127.0731 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1.4346 | 91.2597 | 141.8572 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 107.5239 | 117.7326 | 98.4228 | 0.78379 | 0.62625
20 | 0 | 34.9224 | 0 | 119.1621 | 130.0042 | 94.0248 | 118.5352 | 118.1346
21 | 0 | 120.0582 | 0 | 119.3554 | 127.5241 | 118.0806 | 138.8743 | 138.5539
22 | 0 | 120.0473 | 0 | 119.3393 | 118.2701 | 115.119 | 109.295 | 137.7346
23 | 0 | 100.0406 | 0 | 119.322 | 115.4986 | 110.1597 | 128.1322 | 1.8255
24 | 0 | 0.53908 | 0 | 119.3814 | 121.6139 | 142.7027 | 1.4122 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 375.6075 | 0 | 1047.4569 | 1331.3016 | 947.44 | 497.0327 | 396.8748
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1146 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1329 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 677.78 | 17.9448
|  | 2 | 606.02 | 17.4401
|  | 3 | 567.46 | 17.7364
|  | 4 | 607.74 | 17.2374
|  | 5 | 631.14 | 17.6691
|  | 6 | 664.99 | 18.9764
|  | 7 | 777.34 | 21.9637
|  | 8 | 954.55 | 25.1953
|  | 9 | 1055.22 | 29.325
|  | 10 | 1037.78 | 24.171
|  | 11 | 1006.87 | 27.928
|  | 12 | 1005.76 | 32.2611
|  | 13 | 982.48 | 37.6393
|  | 14 | 922.81 | 39.8693
|  | 15 | 903.21 | 36.9528
|  | 16 | 853.51 | 33.7356
|  | 17 | 845.07 | 31.042
|  | 18 | 891.19 | 31.8468
|  | 19 | 941.2 | 30.8005
|  | 20 | 1024.01 | 32.6268
|  | 21 | 1055.15 | 38.5668
|  | 22 | 972.94 | 43.3508
|  | 23 | 878.29 | 40.7668
|  | 24 | 737.36 | 34.081
|  | 25 | 580.64 | 26.7747
|  | 26 | 532.09 | 24.6043
|  | 27 | 503.87 | 25.8802
|  | 28 | 539.44 | 28.5864
|  | 29 | 549.76 | 28.8211
|  | 30 | 585.03 | 32.4024
|  | 31 | 692.96 | 34.1395
|  | 32 | 860.14 | 34.9858
|  | 33 | 923.1 | 42.6048
|  | 34 | 974.48 | 36.8595
|  | 35 | 990.75 | 34.3253
|  | 36 | 1016.92 | 33.2316
|  | 37 | 1022.58 | 40.0615
|  | 38 | 997.7 | 37.6702
|  | 39 | 928.92 | 41.9346
|  | 40 | 851.41 | 43.3899
|  | 41 | 887.02 | 43.4227
|  | 42 | 1001.27 | 54.2638
|  | 43 | 1052.73 | 56.2977
|  | 44 | 1132.66 | 52.2075
|  | 45 | 1167.36 | 54.6585
|  | 46 | 1083 | 56.7977
|  | 47 | 967.59 | 57.9561
|  | 48 | 826.68 | 49.8517
|  | 49 | 617.76 | 33.8942
|  | 50 | 592.81 | 31.3753
|  | 51 | 590.78 | 29.4468
|  | 52 | 624.96 | 32.9415
|  | 53 | 627.37 | 29.5929
|  | 54 | 623.93 | 26.3679
|  | 55 | 714.63 | 30.4585
|  | 56 | 861.25 | 34.1643
|  | 57 | 919.81 | 35.1692
|  | 58 | 907.8 | 38.9736
|  | 59 | 882.36 | 41.0502
|  | 60 | 912.14 | 52.6787
|  | 61 | 932.09 | 53.6396
|  | 62 | 920.71 | 53.5372
|  | 63 | 889.94 | 50.7438
|  | 64 | 807.92 | 47.9281
|  | 65 | 821.63 | 40.9327
|  | 66 | 826.01 | 37.1889
|  | 67 | 898.89 | 33.3934
|  | 68 | 960.59 | 39.2589
|  | 69 | 986.33 | 43.1454
|  | 70 | 909.88 | 40.9377
|  | 71 | 801.77 | 38.2258
|  | 72 | 669 | 34.2598
|  | 73 | 633.53 | 33.0147
|  | 74 | 615.91 | 33.4333
|  | 75 | 610.88 | 31.9946
|  | 76 | 653.14 | 33.2509
|  | 77 | 654.76 | 33.9881
|  | 78 | 650.11 | 35.1155
|  | 79 | 757.82 | 33.5476
|  | 80 | 928.42 | 33.6263
|  | 81 | 983.05 | 35.1541
|  | 82 | 992.84 | 32.2778
|  | 83 | 983.23 | 40.6293
|  | 84 | 979.02 | 41.9755
|  | 85 | 964.56 | 42.0991
|  | 86 | 924.89 | 39.9748
|  | 87 | 911.61 | 37.0732
|  | 88 | 855.51 | 36.2118
|  | 89 | 861.93 | 32.1519
|  | 90 | 902.66 | 29.596
|  | 91 | 957.33 | 29.0825
|  | 92 | 1049.95 | 34.6939
|  | 93 | 1111.85 | 40.3899
|  | 94 | 1033.65 | 39.2155
|  | 95 | 909.62 | 42.3638
|  | 96 | 762.33 | 35.0453
|  | 97 | 655.12 | 25.4547
|  | 98 | 594.39 | 21.6274
|  | 99 | 580.64 | 23.2012
|  | 100 | 621.91 | 23.9017
|  | 101 | 626.02 | 22.7788
|  | 102 | 666.51 | 20.9349
|  | 103 | 760.99 | 21.04
|  | 104 | 922.35 | 27.2512
|  | 105 | 988.88 | 27.1635
|  | 106 | 963.95 | 29.6435
|  | 107 | 927.74 | 31.7817
|  | 108 | 950.79 | 42.0833
|  | 109 | 966.33 | 39.4579
|  | 110 | 912.42 | 34.6513
|  | 111 | 899.53 | 30.5314
|  | 112 | 851.04 | 24.3959
|  | 113 | 867.75 | 19.8684
|  | 114 | 922.16 | 20.7214
|  | 115 | 974.25 | 25.0295
|  | 116 | 1041.62 | 31.8262
|  | 117 | 1066.93 | 34.6151
|  | 118 | 990.66 | 34.8368
|  | 119 | 907.17 | 30.7185
|  | 120 | 760.26 | 27.467
|  | 121 | 672.35 | 19.8673
|  | 122 | 619.53 | 20.1127
|  | 123 | 593.19 | 19.8121
|  | 124 | 590.67 | 20.0922
|  | 125 | 600.42 | 19.9898
|  | 126 | 637.41 | 19.3241
|  | 127 | 740.79 | 20.3956
|  | 128 | 876.81 | 22.1379
|  | 129 | 957.44 | 20.9402
|  | 130 | 973.46 | 23.3829
|  | 131 | 952.16 | 22.6577
|  | 132 | 935.83 | 23.293
|  | 133 | 883.09 | 21.1554
|  | 134 | 897.09 | 19.9316
|  | 135 | 858.59 | 17.4193
|  | 136 | 834.96 | 17.0014
|  | 137 | 796.25 | 17.077
|  | 138 | 838.38 | 17.2017
|  | 139 | 899.84 | 20.7628
|  | 140 | 982.37 | 21.0107
|  | 141 | 1029.47 | 23.5913
|  | 142 | 960.99 | 24.9157
|  | 143 | 844.03 | 23.1127
|  | 144 | 729.43 | 20.3002
|  | 145 | 619.86 | 18.5342
|  | 146 | 590.34 | 18.8251
|  | 147 | 553.39 | 16.7365
|  | 148 | 543.46 | 17.3675
|  | 149 | 554.77 | 16.9962
|  | 150 | 571.46 | 17.1121
|  | 151 | 628.72 | 16.9443
|  | 152 | 730.34 | 20.2338
|  | 153 | 786.87 | 19.9327
|  | 154 | 816.29 | 20.6293
|  | 155 | 810.99 | 21.9163
|  | 156 | 780.71 | 20.8619
|  | 157 | 786.84 | 19.0682
|  | 158 | 780.61 | 17.6163
|  | 159 | 746.33 | 15.4819
|  | 160 | 750.59 | 14.7337
|  | 161 | 727.99 | 16.4313
|  | 162 | 773.6 | 16.0903
|  | 163 | 823.27 | 17.5444
|  | 164 | 928.96 | 21.5706
|  | 165 | 973.59 | 26.11
|  | 166 | 878.28 | 27.6546
|  | 167 | 770.33 | 28.6629
|  | 168 | 669.82 | 23.5417
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible