## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-06-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23594.88 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/06/2024 | 25/06/2025 | 26/06/2026 | 27/06/2027 | 28/06/2028 | 29/06/2029 | 30/06/2030
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-06-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 540.3512 | -285.828 | 826.1792
|  | 2 | 471.3311 | -281.559 | 752.8901
|  | 3 | 398.7624 | -307.882 | 706.6444
|  | 4 | 349.5799 | -331.504 | 681.0839
|  | 5 | 301.3352 | -370.119 | 671.4542
|  | 6 | 285.1447 | -402.713 | 687.8577
|  | 7 | 380.1109 | -364.721 | 744.8319
|  | 8 | 565.5421 | -255.773 | 821.3151
|  | 9 | 617.818 | -233.141 | 850.959
|  | 10 | 686.9884 | -257.627 | 944.6154
|  | 11 | 442.4577 | -528.447 | 970.9047
|  | 12 | 549.61 | -464.023 | 1013.633
|  | 13 | 636.345 | -393.919 | 1030.264
|  | 14 | 601.379 | -442.478 | 1043.857
|  | 15 | 421.0826 | -602.913 | 1023.9956
|  | 16 | 433.8333 | -589.745 | 1023.5783
|  | 17 | 793.5449 | -222.358 | 1015.9029
|  | 18 | 818.5285 | -225.878 | 1044.4065
|  | 19 | 862.002 | -213.371 | 1075.373
|  | 20 | 923.1019 | -171.965 | 1095.0669
|  | 21 | 914.3363 | -200.6 | 1114.9363
|  | 22 | 917.3005 | -217.613 | 1134.9135
|  | 23 | 785.2356 | -245.64 | 1030.8756
|  | 24 | 623.4663 | -257.231 | 880.6973
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 11.99 | -18.9749 | -123.63 | 0 | -268.0259 | 16.0803
2 | 30.2995 | -41.3105 | -154.9095 | 0 | -349.7303 | 133.554
3 | 35.6005 | -57.5746 | -173.7658 | 0 | -373.7395 | 147.4138
4 | 35.2768 | -68.0558 | -163.044 | 0 | -368.5409 | 148.4369
5 | 30.2078 | -64.7582 | -158.7298 | 0 | -346.0854 | 116.9177
6 | 20.3665 | -68.1871 | -138.6777 | 0 | -298.4244 | 28.0924
7 | -12.1906 | -43.6268 | -68.8212 | 0 | -97.8781 | -211.0162
8 | -13.9314 | -8.5894 | -21.4359 | 0 | -28.7589 | -271.4807
9 | -10.1234 | 3.6936 | -16.5461 | 0 | -31.0679 | -280.2453
10 | 4.4242 | 16.9453 | -35.362 | 0 | -135.3112 | -146.8822
11 | 0.97252 | -27.8154 | -97.9505 | 0 | -192.8613 | -149.6653
12 | -2.6384 | -26.7496 | -94.4038 | 0 | -177.7198 | -172.2587
13 | -3.6961 | -35.5022 | -94.0447 | 0 | -163.5675 | -177.3538
14 | -3.3598 | -30.6022 | -100.299 | 0 | -191.3318 | -150.3465
15 | -0.16281 | -24.1027 | -112.5625 | 0 | -215.0669 | -111.5993
16 | -1.4716 | -15.4551 | -113.4567 | 0 | -212.0778 | -132.2483
17 | -0.81164 | 55.1058 | -65.0782 | 0 | -175.6769 | -74.7333
18 | 3.316 | 78.5981 | -88.8172 | 0 | -219.7359 | -27.3815
19 | 15.8513 | 103.7837 | -103.2011 | 0 | -342.5292 | 120.7084
20 | 17.8622 | 137.345 | -82.4876 | 0 | -344.0909 | 200.0762
21 | -12.1502 | 146.2495 | -46.2535 | 0 | -269.9343 | 112.1335
22 | -3.6878 | 130.7632 | -63.2782 | 0 | -295.4757 | 131.2871
23 | 12.1625 | 81.3238 | -93.5902 | 0 | -372.7315 | 144.4824
24 | 1.1644 | 24.3361 | -103.6751 | 0 | -248.5567 | -29.0227
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-06-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 424.9
|  |  | 01:00 - 02:00 | 323.49
|  |  | 02:00 - 03:00 | 229.12
|  |  | 03:00 - 04:00 | 205.59
|  |  | 04:00 - 05:00 | 213.77
|  |  | 05:00 - 06:00 | 234.94
|  |  | 06:00 - 07:00 | 384.62
|  |  | 07:00 - 08:00 | 559.06
|  |  | 08:00 - 09:00 | 643.49
|  |  | 09:00 - 10:00 | 781.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 602.8
|  |  | 11:00 - 12:00 | 637.88
|  |  | 12:00 - 13:00 | 656.2
|  |  | 13:00 - 14:00 | 699.63
|  |  | 14:00 - 15:00 | 710.37
|  |  | 15:00 - 16:00 | 690
|  |  | 16:00 - 17:00 | 887.28
|  |  | 17:00 - 18:00 | 942.18
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1043.57
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1116.54
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1106.47
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1091.83
|  |  | 22:00 - 23:00 | 754.17
|  |  | 23:00 - 00:00 | 608.57
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 100.0808 | 0 | 0.61407 | 0 | 0.031579 | 0 | 119.3849
2 | 0 | 100.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2853
3 | 0 | 60.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3871 | 0 | 0 | 0
7 | 19.1265 | 0 | 0 | 0 | 106.0297 | 0 | 0 | 0
8 | 99.6023 | 0 | 0 | 0 | 109.0233 | 67.6588 | 0 | 0
9 | 102.068 | 1.2435 | 0 | 0 | 113.8527 | 93.5639 | 0 | 0
10 | 99.6704 | 98.7775 | 0 | 0 | 119.2512 | 101.1747 | 0 | 0
11 | 0.48279 | 110.1382 | 0 | 0 | 101.5444 | 1.0045 | 0 | 0
12 | 0 | 110.1593 | 0 | 0 | 106.9784 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 115.1875 | 0 | 0 | 103.6144 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 110.1195 | 0 | 0 | 111.1954 | 0 | 0 | 72.8409
15 | 0 | 110.1323 | 0 | 0 | 108.9363 | 0 | 0 | 99.3201
16 | 1.2686 | 110.1209 | 0 | 0 | 108.4257 | 0 | 0 | 109.0814
17 | 98.382 | 103.1029 | 96.1596 | 0 | 109.0467 | 0 | 0 | 95.5608
18 | 106.6281 | 106.9837 | 99.7828 | 0 | 99.731 | 0 | 0 | 89.9136
19 | 99.6122 | 100.0082 | 99.819 | 0 | 125.1252 | 0 | 46.7899 | 90.1318
20 | 99.6569 | 99.9827 | 99.7965 | 0 | 105.1877 | 0 | 99.0391 | 98.9862
21 | 99.6212 | 100.0051 | 99.8029 | 0 | 99.929 | 0 | 98.7726 | 108.8448
22 | 95.0382 | 95.3923 | 95.1903 | 0 | 99.17 | 0 | 89.3359 | 89.2061
23 | 96.5488 | 96.8913 | 96.6244 | 0 | 89.7567 | 0 | 0.83417 | 97.2994
24 | 99.6314 | 99.9226 | 1.709 | 0 | 101.4252 | 0 | 0 | 37.4349
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1117.3374 | 1828.5861 | 688.8846 | 0.61407 | 1946.61 | 263.4335 | 334.7717 | 1152.2902
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1079 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1362.7 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.3333 | 51.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 733.18 | 16.7965
|  | 2 | 643.54 | 21.0525
|  | 3 | 608.61 | 21.4878
|  | 4 | 612.43 | 20.7779
|  | 5 | 610.51 | 19.0717
|  | 6 | 673.42 | 16.3939
|  | 7 | 772.26 | 12.0275
|  | 8 | 910.6 | 13.8832
|  | 9 | 1006 | 15.6347
|  | 10 | 1045.07 | 18.6202
|  | 11 | 1066.87 | 17.2761
|  | 12 | 1099.83 | 17.8247
|  | 13 | 1126.09 | 18.2424
|  | 14 | 1175.19 | 20.3221
|  | 15 | 1174.95 | 20.9852
|  | 16 | 1173.32 | 20.8547
|  | 17 | 1187.42 | 21.8453
|  | 18 | 1179.37 | 22.6982
|  | 19 | 1156.32 | 29.4436
|  | 20 | 1161.59 | 32.7287
|  | 21 | 1206.2 | 27.4475
|  | 22 | 1203.96 | 27.6327
|  | 23 | 1077.05 | 27.988
|  | 24 | 919.6 | 19.6302
|  | 25 | 752.87 | 13.825
|  | 26 | 672.46 | 13.7382
|  | 27 | 636.49 | 12.8921
|  | 28 | 620.86 | 12.5801
|  | 29 | 629.94 | 11.516
|  | 30 | 688.71 | 11.9642
|  | 31 | 794.09 | 11.8623
|  | 32 | 927.23 | 13.5467
|  | 33 | 1033.26 | 17.4774
|  | 34 | 1069.94 | 19.1833
|  | 35 | 1090.86 | 20.305
|  | 36 | 1113.94 | 20.317
|  | 37 | 1140.26 | 19.9096
|  | 38 | 1181.69 | 23.2292
|  | 39 | 1184.44 | 21.3724
|  | 40 | 1173 | 19.3572
|  | 41 | 1160.65 | 18.7271
|  | 42 | 1138.85 | 18.6841
|  | 43 | 1146.61 | 20.7561
|  | 44 | 1137.31 | 25.0958
|  | 45 | 1175.84 | 25.7547
|  | 46 | 1175.2 | 24.8627
|  | 47 | 1041.34 | 20.1726
|  | 48 | 909.04 | 15.6737
|  | 49 | 785.14 | 12.2868
|  | 50 | 705.34 | 12.0322
|  | 51 | 660.85 | 10.6615
|  | 52 | 652.19 | 10.5961
|  | 53 | 649.46 | 10.6637
|  | 54 | 702.31 | 11.3587
|  | 55 | 790.82 | 11.9104
|  | 56 | 927.6 | 14.721
|  | 57 | 1033.8 | 21.582
|  | 58 | 1089.17 | 24.1071
|  | 59 | 1113.94 | 25.6436
|  | 60 | 1148.7 | 23.6162
|  | 61 | 1159.35 | 21.4607
|  | 62 | 1191.18 | 20.8239
|  | 63 | 1190.91 | 19.7651
|  | 64 | 1180.98 | 18.5188
|  | 65 | 1172.33 | 21.5881
|  | 66 | 1107.31 | 21.5671
|  | 67 | 1137.99 | 21.8892
|  | 68 | 1138.8 | 25.1236
|  | 69 | 1157.07 | 25.8253
|  | 70 | 1163.17 | 24.9733
|  | 71 | 1029.99 | 21.0758
|  | 72 | 919.31 | 19.3897
|  | 73 | 830.29 | 15.948
|  | 74 | 764.48 | 13.0478
|  | 75 | 723.54 | 11.8413
|  | 76 | 706.03 | 10.8636
|  | 77 | 710.5 | 10.9563
|  | 78 | 725.88 | 11.8106
|  | 79 | 803.84 | 13.1848
|  | 80 | 907.3 | 15.4298
|  | 81 | 991.5 | 18.4814
|  | 82 | 1034.86 | 20.0396
|  | 83 | 1044.62 | 18.2935
|  | 84 | 1081.92 | 20.6411
|  | 85 | 1100.87 | 21.6789
|  | 86 | 1097.17 | 23.8639
|  | 87 | 1002.05 | 23.4238
|  | 88 | 987.29 | 24.2198
|  | 89 | 987.63 | 25.4236
|  | 90 | 1049.68 | 22.2933
|  | 91 | 1086.3 | 26.8332
|  | 92 | 1154.61 | 30.4433
|  | 93 | 1209.44 | 34.4096
|  | 94 | 1194.93 | 33.154
|  | 95 | 1057.35 | 26.8864
|  | 96 | 904.07 | 19.3217
|  | 97 | 828.44 | 14.2226
|  | 98 | 758.09 | 10.8301
|  | 99 | 720.02 | 11.2044
|  | 100 | 699.45 | 10.8699
|  | 101 | 705.51 | 11.2724
|  | 102 | 723.68 | 11.1212
|  | 103 | 812.99 | 15.5561
|  | 104 | 935.79 | 20.5374
|  | 105 | 1047.25 | 27.7234
|  | 106 | 1109.16 | 32.4101
|  | 107 | 1139.93 | 34.1866
|  | 108 | 1141.39 | 35.5517
|  | 109 | 1167.61 | 20.6895
|  | 110 | 1176.33 | 25.2355
|  | 111 | 1170.91 | 26.5782
|  | 112 | 1158.87 | 26.7636
|  | 113 | 1134.5 | 26.5348
|  | 114 | 1168.69 | 27.9254
|  | 115 | 1175.14 | 27.7646
|  | 116 | 1217.67 | 27.3754
|  | 117 | 1251.66 | 27.7624
|  | 118 | 1243.72 | 27.1991
|  | 119 | 1117.72 | 22.8576
|  | 120 | 953.46 | 18.7264
|  | 121 | 730.07 | 14.2226
|  | 122 | 660 | 10.8301
|  | 123 | 626.52 | 11.2044
|  | 124 | 612.44 | 10.8699
|  | 125 | 616.34 | 11.2724
|  | 126 | 681.04 | 11.1212
|  | 127 | 783.98 | 15.5561
|  | 128 | 930.53 | 20.5374
|  | 129 | 1014.16 | 27.7234
|  | 130 | 1064.56 | 32.4101
|  | 131 | 1080.98 | 34.1866
|  | 132 | 1106.82 | 35.5517
|  | 133 | 1121.47 | 20.6895
|  | 134 | 1191.28 | 25.2355
|  | 135 | 1186.9 | 26.5782
|  | 136 | 1180.96 | 26.7636
|  | 137 | 1204.4 | 26.5348
|  | 138 | 1212.18 | 27.9254
|  | 139 | 1201.08 | 27.7646
|  | 140 | 1230.05 | 27.3754
|  | 141 | 1263.91 | 27.7624
|  | 142 | 1259.74 | 27.1991
|  | 143 | 1136.86 | 22.8576
|  | 144 | 998.8 | 18.7264
|  | 145 | 690.22 | 13.7356
|  | 146 | 623.85 | 12.0232
|  | 147 | 593.63 | 10.5148
|  | 148 | 580.55 | 10.0753
|  | 149 | 585.83 | 10.0919
|  | 150 | 648.9 | 10.8212
|  | 151 | 744.81 | 14.1311
|  | 152 | 882.04 | 17.7559
|  | 153 | 960.28 | 23.4924
|  | 154 | 988.3 | 27.5225
|  | 155 | 1014.62 | 32.2195
|  | 156 | 1053.06 | 33.7803
|  | 157 | 1059.4 | 34.1326
|  | 158 | 1121.82 | 32.5291
|  | 159 | 1114.39 | 26.7848
|  | 160 | 1109.34 | 28.9657
|  | 161 | 1146.17 | 27.6465
|  | 162 | 1142.8 | 26.1906
|  | 163 | 1160.65 | 28.0663
|  | 164 | 1157.48 | 29.4878
|  | 165 | 1182.57 | 30.1829
|  | 166 | 1182.74 | 30.2806
|  | 167 | 1063.54 | 24.8209
|  | 168 | 911.13 | 19.978
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/06/2024 | 25/06/2025 | 26/06/2026 | 27/06/2027 | 28/06/2028 | 29/06/2029 | 30/06/2030
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-06-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23594.88 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 24/06/2024 | 25/06/2025 | 26/06/2026 | 27/06/2027 | 28/06/2028 | 29/06/2029 | 30/06/2030
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-06-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 540.3512 | -285.828 | 826.1792
|  | 2 | 471.3311 | -281.559 | 752.8901
|  | 3 | 398.7624 | -307.882 | 706.6444
|  | 4 | 349.5799 | -331.504 | 681.0839
|  | 5 | 301.3352 | -370.119 | 671.4542
|  | 6 | 285.1447 | -402.713 | 687.8577
|  | 7 | 380.1109 | -364.721 | 744.8319
|  | 8 | 565.5421 | -255.773 | 821.3151
|  | 9 | 617.818 | -233.141 | 850.959
|  | 10 | 686.9884 | -257.627 | 944.6154
|  | 11 | 442.4577 | -528.447 | 970.9047
|  | 12 | 549.61 | -464.023 | 1013.633
|  | 13 | 636.345 | -393.919 | 1030.264
|  | 14 | 601.379 | -442.478 | 1043.857
|  | 15 | 421.0826 | -602.913 | 1023.9956
|  | 16 | 433.8333 | -589.745 | 1023.5783
|  | 17 | 793.5449 | -222.358 | 1015.9029
|  | 18 | 818.5285 | -225.878 | 1044.4065
|  | 19 | 862.002 | -213.371 | 1075.373
|  | 20 | 923.1019 | -171.965 | 1095.0669
|  | 21 | 914.3363 | -200.6 | 1114.9363
|  | 22 | 917.3005 | -217.613 | 1134.9135
|  | 23 | 785.2356 | -245.64 | 1030.8756
|  | 24 | 623.4663 | -257.231 | 880.6973
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 11.99 | -18.9749 | -123.63 | 0 | -268.0259 | 16.0803
2 | 30.2995 | -41.3105 | -154.9095 | 0 | -349.7303 | 133.554
3 | 35.6005 | -57.5746 | -173.7658 | 0 | -373.7395 | 147.4138
4 | 35.2768 | -68.0558 | -163.044 | 0 | -368.5409 | 148.4369
5 | 30.2078 | -64.7582 | -158.7298 | 0 | -346.0854 | 116.9177
6 | 20.3665 | -68.1871 | -138.6777 | 0 | -298.4244 | 28.0924
7 | -12.1906 | -43.6268 | -68.8212 | 0 | -97.8781 | -211.0162
8 | -13.9314 | -8.5894 | -21.4359 | 0 | -28.7589 | -271.4807
9 | -10.1234 | 3.6936 | -16.5461 | 0 | -31.0679 | -280.2453
10 | 4.4242 | 16.9453 | -35.362 | 0 | -135.3112 | -146.8822
11 | 0.97252 | -27.8154 | -97.9505 | 0 | -192.8613 | -149.6653
12 | -2.6384 | -26.7496 | -94.4038 | 0 | -177.7198 | -172.2587
13 | -3.6961 | -35.5022 | -94.0447 | 0 | -163.5675 | -177.3538
14 | -3.3598 | -30.6022 | -100.299 | 0 | -191.3318 | -150.3465
15 | -0.16281 | -24.1027 | -112.5625 | 0 | -215.0669 | -111.5993
16 | -1.4716 | -15.4551 | -113.4567 | 0 | -212.0778 | -132.2483
17 | -0.81164 | 55.1058 | -65.0782 | 0 | -175.6769 | -74.7333
18 | 3.316 | 78.5981 | -88.8172 | 0 | -219.7359 | -27.3815
19 | 15.8513 | 103.7837 | -103.2011 | 0 | -342.5292 | 120.7084
20 | 17.8622 | 137.345 | -82.4876 | 0 | -344.0909 | 200.0762
21 | -12.1502 | 146.2495 | -46.2535 | 0 | -269.9343 | 112.1335
22 | -3.6878 | 130.7632 | -63.2782 | 0 | -295.4757 | 131.2871
23 | 12.1625 | 81.3238 | -93.5902 | 0 | -372.7315 | 144.4824
24 | 1.1644 | 24.3361 | -103.6751 | 0 | -248.5567 | -29.0227
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-06-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 424.9
|  |  | 01:00 - 02:00 | 323.49
|  |  | 02:00 - 03:00 | 229.12
|  |  | 03:00 - 04:00 | 205.59
|  |  | 04:00 - 05:00 | 213.77
|  |  | 05:00 - 06:00 | 234.94
|  |  | 06:00 - 07:00 | 384.62
|  |  | 07:00 - 08:00 | 559.06
|  |  | 08:00 - 09:00 | 643.49
|  |  | 09:00 - 10:00 | 781.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 602.8
|  |  | 11:00 - 12:00 | 637.88
|  |  | 12:00 - 13:00 | 656.2
|  |  | 13:00 - 14:00 | 699.63
|  |  | 14:00 - 15:00 | 710.37
|  |  | 15:00 - 16:00 | 690
|  |  | 16:00 - 17:00 | 887.28
|  |  | 17:00 - 18:00 | 942.18
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1043.57
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1116.54
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1106.47
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1091.83
|  |  | 22:00 - 23:00 | 754.17
|  |  | 23:00 - 00:00 | 608.57
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 100.0808 | 0 | 0.61407 | 0 | 0.031579 | 0 | 119.3849
2 | 0 | 100.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2853
3 | 0 | 60.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3871 | 0 | 0 | 0
7 | 19.1265 | 0 | 0 | 0 | 106.0297 | 0 | 0 | 0
8 | 99.6023 | 0 | 0 | 0 | 109.0233 | 67.6588 | 0 | 0
9 | 102.068 | 1.2435 | 0 | 0 | 113.8527 | 93.5639 | 0 | 0
10 | 99.6704 | 98.7775 | 0 | 0 | 119.2512 | 101.1747 | 0 | 0
11 | 0.48279 | 110.1382 | 0 | 0 | 101.5444 | 1.0045 | 0 | 0
12 | 0 | 110.1593 | 0 | 0 | 106.9784 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 115.1875 | 0 | 0 | 103.6144 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 110.1195 | 0 | 0 | 111.1954 | 0 | 0 | 72.8409
15 | 0 | 110.1323 | 0 | 0 | 108.9363 | 0 | 0 | 99.3201
16 | 1.2686 | 110.1209 | 0 | 0 | 108.4257 | 0 | 0 | 109.0814
17 | 98.382 | 103.1029 | 96.1596 | 0 | 109.0467 | 0 | 0 | 95.5608
18 | 106.6281 | 106.9837 | 99.7828 | 0 | 99.731 | 0 | 0 | 89.9136
19 | 99.6122 | 100.0082 | 99.819 | 0 | 125.1252 | 0 | 46.7899 | 90.1318
20 | 99.6569 | 99.9827 | 99.7965 | 0 | 105.1877 | 0 | 99.0391 | 98.9862
21 | 99.6212 | 100.0051 | 99.8029 | 0 | 99.929 | 0 | 98.7726 | 108.8448
22 | 95.0382 | 95.3923 | 95.1903 | 0 | 99.17 | 0 | 89.3359 | 89.2061
23 | 96.5488 | 96.8913 | 96.6244 | 0 | 89.7567 | 0 | 0.83417 | 97.2994
24 | 99.6314 | 99.9226 | 1.709 | 0 | 101.4252 | 0 | 0 | 37.4349
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1117.3374 | 1728.5052 | 688.8846 | 0 | 1946.61 | 263.4019 | 334.7717 | 1032.9052
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 1079 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1362.7 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.3333 | 51.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 733.18 | 16.7965
|  | 2 | 643.54 | 21.0525
|  | 3 | 608.61 | 21.4878
|  | 4 | 612.43 | 20.7779
|  | 5 | 610.51 | 19.0717
|  | 6 | 673.42 | 16.3939
|  | 7 | 772.26 | 12.0275
|  | 8 | 910.6 | 13.8832
|  | 9 | 1006 | 15.6347
|  | 10 | 1045.07 | 18.6202
|  | 11 | 1066.87 | 17.2761
|  | 12 | 1099.83 | 17.8247
|  | 13 | 1126.09 | 18.2424
|  | 14 | 1175.19 | 20.3221
|  | 15 | 1174.95 | 20.9852
|  | 16 | 1173.32 | 20.8547
|  | 17 | 1187.42 | 21.8453
|  | 18 | 1179.37 | 22.6982
|  | 19 | 1156.32 | 29.4436
|  | 20 | 1161.59 | 32.7287
|  | 21 | 1206.2 | 27.4475
|  | 22 | 1203.96 | 27.6327
|  | 23 | 1077.05 | 27.988
|  | 24 | 919.6 | 19.6302
|  | 25 | 752.87 | 13.825
|  | 26 | 672.46 | 13.7382
|  | 27 | 636.49 | 12.8921
|  | 28 | 620.86 | 12.5801
|  | 29 | 629.94 | 11.516
|  | 30 | 688.71 | 11.9642
|  | 31 | 794.09 | 11.8623
|  | 32 | 927.23 | 13.5467
|  | 33 | 1033.26 | 17.4774
|  | 34 | 1069.94 | 19.1833
|  | 35 | 1090.86 | 20.305
|  | 36 | 1113.94 | 20.317
|  | 37 | 1140.26 | 19.9096
|  | 38 | 1181.69 | 23.2292
|  | 39 | 1184.44 | 21.3724
|  | 40 | 1173 | 19.3572
|  | 41 | 1160.65 | 18.7271
|  | 42 | 1138.85 | 18.6841
|  | 43 | 1146.61 | 20.7561
|  | 44 | 1137.31 | 25.0958
|  | 45 | 1175.84 | 25.7547
|  | 46 | 1175.2 | 24.8627
|  | 47 | 1041.34 | 20.1726
|  | 48 | 909.04 | 15.6737
|  | 49 | 785.14 | 12.2868
|  | 50 | 705.34 | 12.0322
|  | 51 | 660.85 | 10.6615
|  | 52 | 652.19 | 10.5961
|  | 53 | 649.46 | 10.6637
|  | 54 | 702.31 | 11.3587
|  | 55 | 790.82 | 11.9104
|  | 56 | 927.6 | 14.721
|  | 57 | 1033.8 | 21.582
|  | 58 | 1089.17 | 24.1071
|  | 59 | 1113.94 | 25.6436
|  | 60 | 1148.7 | 23.6162
|  | 61 | 1159.35 | 21.4607
|  | 62 | 1191.18 | 20.8239
|  | 63 | 1190.91 | 19.7651
|  | 64 | 1180.98 | 18.5188
|  | 65 | 1172.33 | 21.5881
|  | 66 | 1107.31 | 21.5671
|  | 67 | 1137.99 | 21.8892
|  | 68 | 1138.8 | 25.1236
|  | 69 | 1157.07 | 25.8253
|  | 70 | 1163.17 | 24.9733
|  | 71 | 1029.99 | 21.0758
|  | 72 | 919.31 | 19.3897
|  | 73 | 830.29 | 15.948
|  | 74 | 764.48 | 13.0478
|  | 75 | 723.54 | 11.8413
|  | 76 | 706.03 | 10.8636
|  | 77 | 710.5 | 10.9563
|  | 78 | 725.88 | 11.8106
|  | 79 | 803.84 | 13.1848
|  | 80 | 907.3 | 15.4298
|  | 81 | 991.5 | 18.4814
|  | 82 | 1034.86 | 20.0396
|  | 83 | 1044.62 | 18.2935
|  | 84 | 1081.92 | 20.6411
|  | 85 | 1100.87 | 21.6789
|  | 86 | 1097.17 | 23.8639
|  | 87 | 1002.05 | 23.4238
|  | 88 | 987.29 | 24.2198
|  | 89 | 987.63 | 25.4236
|  | 90 | 1049.68 | 22.2933
|  | 91 | 1086.3 | 26.8332
|  | 92 | 1154.61 | 30.4433
|  | 93 | 1209.44 | 34.4096
|  | 94 | 1194.93 | 33.154
|  | 95 | 1057.35 | 26.8864
|  | 96 | 904.07 | 19.3217
|  | 97 | 828.44 | 14.2226
|  | 98 | 758.09 | 10.8301
|  | 99 | 720.02 | 11.2044
|  | 100 | 699.45 | 10.8699
|  | 101 | 705.51 | 11.2724
|  | 102 | 723.68 | 11.1212
|  | 103 | 812.99 | 15.5561
|  | 104 | 935.79 | 20.5374
|  | 105 | 1047.25 | 27.7234
|  | 106 | 1109.16 | 32.4101
|  | 107 | 1139.93 | 34.1866
|  | 108 | 1141.39 | 35.5517
|  | 109 | 1167.61 | 20.6895
|  | 110 | 1176.33 | 25.2355
|  | 111 | 1170.91 | 26.5782
|  | 112 | 1158.87 | 26.7636
|  | 113 | 1134.5 | 26.5348
|  | 114 | 1168.69 | 27.9254
|  | 115 | 1175.14 | 27.7646
|  | 116 | 1217.67 | 27.3754
|  | 117 | 1251.66 | 27.7624
|  | 118 | 1243.72 | 27.1991
|  | 119 | 1117.72 | 22.8576
|  | 120 | 953.46 | 18.7264
|  | 121 | 730.07 | 14.2226
|  | 122 | 660 | 10.8301
|  | 123 | 626.52 | 11.2044
|  | 124 | 612.44 | 10.8699
|  | 125 | 616.34 | 11.2724
|  | 126 | 681.04 | 11.1212
|  | 127 | 783.98 | 15.5561
|  | 128 | 930.53 | 20.5374
|  | 129 | 1014.16 | 27.7234
|  | 130 | 1064.56 | 32.4101
|  | 131 | 1080.98 | 34.1866
|  | 132 | 1106.82 | 35.5517
|  | 133 | 1121.47 | 20.6895
|  | 134 | 1191.28 | 25.2355
|  | 135 | 1186.9 | 26.5782
|  | 136 | 1180.96 | 26.7636
|  | 137 | 1204.4 | 26.5348
|  | 138 | 1212.18 | 27.9254
|  | 139 | 1201.08 | 27.7646
|  | 140 | 1230.05 | 27.3754
|  | 141 | 1263.91 | 27.7624
|  | 142 | 1259.74 | 27.1991
|  | 143 | 1136.86 | 22.8576
|  | 144 | 998.8 | 18.7264
|  | 145 | 690.22 | 13.7356
|  | 146 | 623.85 | 12.0232
|  | 147 | 593.63 | 10.5148
|  | 148 | 580.55 | 10.0753
|  | 149 | 585.83 | 10.0919
|  | 150 | 648.9 | 10.8212
|  | 151 | 744.81 | 14.1311
|  | 152 | 882.04 | 17.7559
|  | 153 | 960.28 | 23.4924
|  | 154 | 988.3 | 27.5225
|  | 155 | 1014.62 | 32.2195
|  | 156 | 1053.06 | 33.7803
|  | 157 | 1059.4 | 34.1326
|  | 158 | 1121.82 | 32.5291
|  | 159 | 1114.39 | 26.7848
|  | 160 | 1109.34 | 28.9657
|  | 161 | 1146.17 | 27.6465
|  | 162 | 1142.8 | 26.1906
|  | 163 | 1160.65 | 28.0663
|  | 164 | 1157.48 | 29.4878
|  | 165 | 1182.57 | 30.1829
|  | 166 | 1182.74 | 30.2806
|  | 167 | 1063.54 | 24.8209
|  | 168 | 911.13 | 19.978
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/06/2024 | 25/06/2025 | 26/06/2026 | 27/06/2027 | 28/06/2028 | 29/06/2029 | 30/06/2030
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible