## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-05-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 16975.6 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 02/06/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-05-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 577.7575 | 38.373 | 539.3845
|  | 2 | 521.1463 | 31.456 | 489.6903
|  | 3 | 483.0658 | 10.829 | 472.2368
|  | 4 | 484.3547 | 17.783 | 466.5717
|  | 5 | 515.8897 | -3.673 | 519.5627
|  | 6 | 546.2899 | -6.985 | 553.2749
|  | 7 | 784.5317 | 133.022 | 651.5097
|  | 8 | 919.1512 | 160.799 | 758.3522
|  | 9 | 919.7053 | 135.124 | 784.5813
|  | 10 | 896.4976 | 132.799 | 763.6986
|  | 11 | 754.0125 | -7.066 | 761.0785
|  | 12 | 748.1621 | -14.092 | 762.2541
|  | 13 | 704.2002 | -61.116 | 765.3162
|  | 14 | 712.3081 | -54.774 | 767.0821
|  | 15 | 733.5501 | -12.206 | 745.7561
|  | 16 | 717.4288 | -15.023 | 732.4518
|  | 17 | 734.7753 | 10.211 | 724.5643
|  | 18 | 762.2304 | 19.987 | 742.2434
|  | 19 | 985.2944 | 198.03 | 787.2644
|  | 20 | 1081.307 | 263.276 | 818.031
|  | 21 | 1133.454 | 237.065 | 896.389
|  | 22 | 1103.2724 | 240.349 | 862.9234
|  | 23 | 922.9531 | 161.275 | 761.6781
|  | 24 | 789.8055 | 152.777 | 637.0285
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -4.9015 | 38.6906 | 5.368 | 0 | 25.0952 | -53.6417
2 | 6.9738 | 10.1832 | -32.4628 | 0 | -47.6502 | 56.968
3 | 11.1939 | 0.45487 | -45.5655 | 0 | -64.1384 | 79.7936
4 | 16.0669 | -2.0735 | -54.0271 | 0 | -82.2017 | 105.3416
5 | 17.2656 | 1.0077 | -55.2626 | 0 | -95.7143 | 113.2018
6 | 15.196 | -1.0148 | -54.2251 | 0 | -97.4212 | 103.4889
7 | 7.7066 | 61.6528 | 3.6216 | 0 | 30.8986 | 31.4212
8 | -12.9981 | 87.8127 | 40.0474 | 0 | 101.2166 | -109.9336
9 | -28.4116 | 73.3802 | 40.8695 | 0 | 155.5707 | -271.4239
10 | -24.694 | 64.3693 | 37.5704 | 0 | 134.8838 | -249.6318
11 | -35.1444 | 59.1627 | 53.9295 | 0 | 163.1724 | -347.6848
12 | -25.4614 | 60.4706 | 67.0361 | 0 | 191.0604 | -322.0129
13 | -19.454 | 58.8831 | 62.7045 | 0 | 179.8917 | -275.0934
14 | -21.5955 | 58.1948 | 54.2347 | 0 | 153.2052 | -244.6656
15 | -12.8351 | 56.2738 | 39.7043 | 0 | 119.8848 | -196.43
16 | -11.0243 | 48.5147 | 16.9666 | 0 | 82.3496 | -172.1335
17 | -9.8551 | 85.7519 | 49.0899 | 0 | 130.8948 | -176.11
18 | 0.89317 | 93.8836 | 61.242 | 0 | 139.1309 | -116.8441
19 | 4.1122 | 123.1396 | 70.0914 | 0 | 148.7082 | -68.433
20 | 2.5007 | 146.5057 | 50.6624 | 0 | -15.5286 | 52.4689
21 | -1.9893 | 158.3352 | 55.0909 | 0 | -44.6826 | 63.8824
22 | 1.4431 | 142.255 | 67.2068 | 0 | 12.3594 | -11.2419
23 | -4.9756 | 109.3692 | 76.5615 | 0 | 157.9872 | -112.4367
24 | -18.4629 | 81.7744 | 54.4824 | 0 | 132.5775 | -116.0635
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-05-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 554.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 517.68
|  |  | 02:00 - 03:00 | 484
|  |  | 03:00 - 04:00 | 481.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 495.13
|  |  | 05:00 - 06:00 | 515.81
|  |  | 06:00 - 07:00 | 763.38
|  |  | 07:00 - 08:00 | 943.8
|  |  | 08:00 - 09:00 | 934.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 812.24
|  |  | 10:00 - 11:00 | 782.61
|  |  | 11:00 - 12:00 | 759.61
|  |  | 12:00 - 13:00 | 762.45
|  |  | 13:00 - 14:00 | 701.91
|  |  | 14:00 - 15:00 | 678.74
|  |  | 15:00 - 16:00 | 694.62
|  |  | 16:00 - 17:00 | 672.98
|  |  | 17:00 - 18:00 | 726.27
|  |  | 18:00 - 19:00 | 930.96
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1056.18
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1106.12
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1106.49
|  |  | 22:00 - 23:00 | 897.07
|  |  | 23:00 - 00:00 | 674.21
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 40.2477 | 0 | 0 | 96.9003 | 0 | 1.0637 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7618 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3515 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9405 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1025 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0.97764 | 102.8594 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1.4107 | 0 | 106.8394 | 112.8794 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 107.7139 | 0 | 109.3817 | 128.9039 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 119.9836 | 0 | 119.332 | 142.4082 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 120.092 | 0 | 119.419 | 143.5319 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 120.148 | 0 | 119.3965 | 139.5098 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 120.1426 | 0 | 119.4164 | 98.4568 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 103.8608 | 0 | 106.4133 | 89.1741 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 100.0044 | 0 | 99.3109 | 89.3742 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 72.0679 | 0 | 111.0085 | 91.2033 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2.4177 | 0 | 119.4784 | 100.6361 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 100.4032 | 0 | 100.0851 | 89.1599 | 40.7648 | 0 | 0
18 | 0 | 100.5806 | 0 | 99.9257 | 89.161 | 89.2983 | 0 | 0
19 | 0 | 103.4265 | 0 | 102.5889 | 96.3514 | 114.0368 | 0 | 0
20 | 0 | 119.7615 | 0 | 119.0663 | 115.0147 | 121.032 | 0 | 0
21 | 0 | 120.1088 | 0 | 119.4297 | 124.1569 | 126.0072 | 0 | 0
22 | 0 | 110.049 | 0 | 109.3302 | 134.3404 | 99.3396 | 0 | 0
23 | 0 | 110.0772 | 0 | 0.21691 | 141.7781 | 125.9373 | 0 | 0
24 | 0 | 110.1086 | 0 | 0 | 121.495 | 1.2922 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1782.605 | 0 | 1781.6165 | 2618.4513 | 717.7083 | 1.0637 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1825 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1502 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 55.4167 | 59.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 556.21 | 15.6455
|  | 2 | 503.15 | 14.6859
|  | 3 | 487.7 | 14.9721
|  | 4 | 481.69 | 14.9379
|  | 5 | 535.98 | 12.9986
|  | 6 | 570.19 | 13.9854
|  | 7 | 673.84 | 14.1473
|  | 8 | 802.41 | 15.1974
|  | 9 | 851.54 | 14.5792
|  | 10 | 842.11 | 14.5925
|  | 11 | 822.41 | 15.0879
|  | 12 | 811.39 | 14.915
|  | 13 | 807.04 | 15.0689
|  | 14 | 810.66 | 15.747
|  | 15 | 800.9 | 16.1145
|  | 16 | 811.78 | 16.8953
|  | 17 | 777.28 | 18.4283
|  | 18 | 806.85 | 17.8104
|  | 19 | 844.43 | 18.4134
|  | 20 | 882.82 | 20.5386
|  | 21 | 941.04 | 24.3122
|  | 22 | 890.84 | 21.2494
|  | 23 | 784.89 | 22.4177
|  | 24 | 658.18 | 21.7239
|  | 25 | 568.71 | 11.7033
|  | 26 | 516.15 | 10.7784
|  | 27 | 491.67 | 10.2791
|  | 28 | 482.08 | 11.3067
|  | 29 | 522.09 | 13.4279
|  | 30 | 554.97 | 13.0448
|  | 31 | 655.88 | 13.7955
|  | 32 | 785.13 | 12.9398
|  | 33 | 826.24 | 18.2593
|  | 34 | 823.72 | 21.9816
|  | 35 | 807.58 | 22.4574
|  | 36 | 781.74 | 21.7329
|  | 37 | 766.43 | 20.3529
|  | 38 | 777.03 | 20.5534
|  | 39 | 786.91 | 16.918
|  | 40 | 787.03 | 14.8663
|  | 41 | 754.27 | 12.5204
|  | 42 | 788.6 | 12.4316
|  | 43 | 823.77 | 16.2669
|  | 44 | 868.64 | 19.0483
|  | 45 | 925.16 | 20.3961
|  | 46 | 897.98 | 18.8686
|  | 47 | 796.42 | 16.4432
|  | 48 | 661.95 | 13.8928
|  | 49 | 559.26 | 11.075
|  | 50 | 509.42 | 11.2086
|  | 51 | 488.98 | 11.0209
|  | 52 | 481.05 | 11.7013
|  | 53 | 523.42 | 12.4671
|  | 54 | 558.01 | 12.2663
|  | 55 | 655.78 | 12.9394
|  | 56 | 789.15 | 15.3132
|  | 57 | 824.14 | 17.3137
|  | 58 | 817.56 | 17.2956
|  | 59 | 804.61 | 19.0095
|  | 60 | 800.18 | 17.1009
|  | 61 | 794.85 | 15.6722
|  | 62 | 808.85 | 15.1212
|  | 63 | 803.18 | 14.8516
|  | 64 | 796.9 | 13.4311
|  | 65 | 762.35 | 14.2796
|  | 66 | 758.51 | 15.0486
|  | 67 | 790.58 | 16.8835
|  | 68 | 826.22 | 17.8453
|  | 69 | 894.23 | 20.0448
|  | 70 | 854.63 | 19.0889
|  | 71 | 752.64 | 16.7417
|  | 72 | 640.51 | 13.4109
|  | 73 | 550.24 | 12.3398
|  | 74 | 503.31 | 11.7809
|  | 75 | 488.03 | 11.4429
|  | 76 | 481.84 | 11.5396
|  | 77 | 524.26 | 11.7379
|  | 78 | 560.74 | 12.5551
|  | 79 | 630.48 | 14.0075
|  | 80 | 756.43 | 15.8198
|  | 81 | 807.45 | 17.709
|  | 82 | 814.36 | 19.9123
|  | 83 | 801.64 | 18.3256
|  | 84 | 798.75 | 14.8291
|  | 85 | 786.58 | 13.9829
|  | 86 | 765.06 | 14.6997
|  | 87 | 745.9 | 15.7914
|  | 88 | 736.83 | 17.0986
|  | 89 | 711.15 | 18.0371
|  | 90 | 744.47 | 24.3674
|  | 91 | 786.39 | 26.8946
|  | 92 | 819.01 | 26.4304
|  | 93 | 878.12 | 26.8831
|  | 94 | 854.12 | 23.3083
|  | 95 | 771.9 | 20.5133
|  | 96 | 658.54 | 18.3218
|  | 97 | 558.54 | 15.5591
|  | 98 | 519.55 | 15.4406
|  | 99 | 495.22 | 14.1282
|  | 100 | 486.27 | 14.495
|  | 101 | 530.45 | 14.7773
|  | 102 | 550.44 | 14.8213
|  | 103 | 650.3 | 22.7428
|  | 104 | 784.06 | 26.097
|  | 105 | 827.17 | 31.4393
|  | 106 | 818.05 | 27.3368
|  | 107 | 797.96 | 29.9589
|  | 108 | 797.53 | 32.0106
|  | 109 | 780.9 | 32.2622
|  | 110 | 816.61 | 30.9898
|  | 111 | 802.19 | 27.5682
|  | 112 | 802.09 | 19.6959
|  | 113 | 770.78 | 18.8382
|  | 114 | 757.41 | 23.645
|  | 115 | 837.95 | 25.5693
|  | 116 | 869.06 | 29.1299
|  | 117 | 935.65 | 29.081
|  | 118 | 909.36 | 27.4509
|  | 119 | 816.88 | 23.2096
|  | 120 | 703.88 | 21.1239
|  | 121 | 630.65 | 16.2807
|  | 122 | 584.01 | 16.2076
|  | 123 | 560.86 | 14.8307
|  | 124 | 551.31 | 14.4656
|  | 125 | 558.59 | 16.3028
|  | 126 | 584.1 | 16.2346
|  | 127 | 671.62 | 22.2582
|  | 128 | 775.39 | 25.7818
|  | 129 | 847.69 | 25.1445
|  | 130 | 861.07 | 25.4442
|  | 131 | 862.45 | 22.0512
|  | 132 | 862.26 | 24.4751
|  | 133 | 851.64 | 21.5389
|  | 134 | 860.18 | 20.3189
|  | 135 | 923.65 | 21.9893
|  | 136 | 912.31 | 20.3884
|  | 137 | 896.49 | 20.025
|  | 138 | 885.21 | 22.4494
|  | 139 | 917.94 | 25.509
|  | 140 | 960.5 | 28.2965
|  | 141 | 1006.48 | 31.399
|  | 142 | 923.69 | 29.2838
|  | 143 | 813.32 | 26.0836
|  | 144 | 715.57 | 23.1321
|  | 145 | 613.46 | 15.6455
|  | 146 | 568.06 | 14.6859
|  | 147 | 539.13 | 14.9721
|  | 148 | 523.92 | 14.9379
|  | 149 | 527.74 | 12.9986
|  | 150 | 546.8 | 13.9854
|  | 151 | 606 | 14.1473
|  | 152 | 714.3 | 15.1974
|  | 153 | 802.49 | 14.5792
|  | 154 | 856.1 | 14.5925
|  | 155 | 862.23 | 15.0879
|  | 156 | 861.07 | 14.915
|  | 157 | 859.9 | 15.0689
|  | 158 | 790.19 | 15.747
|  | 159 | 757.51 | 16.1145
|  | 160 | 744.03 | 16.8953
|  | 161 | 733.64 | 18.4283
|  | 162 | 777.11 | 17.8104
|  | 163 | 807.84 | 18.4134
|  | 164 | 868.21 | 20.5386
|  | 165 | 934.68 | 24.3122
|  | 166 | 888.94 | 21.2494
|  | 167 | 779.41 | 22.4177
|  | 168 | 673.42 | 21.7239
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 02/06/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-05-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 16975.6 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 02/06/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-05-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 577.7575 | 38.373 | 539.3845
|  | 2 | 521.1463 | 31.456 | 489.6903
|  | 3 | 483.0658 | 10.829 | 472.2368
|  | 4 | 484.3547 | 17.783 | 466.5717
|  | 5 | 515.8897 | -3.673 | 519.5627
|  | 6 | 546.2899 | -6.985 | 553.2749
|  | 7 | 784.5317 | 133.022 | 651.5097
|  | 8 | 919.1512 | 160.799 | 758.3522
|  | 9 | 919.7053 | 135.124 | 784.5813
|  | 10 | 896.4976 | 132.799 | 763.6986
|  | 11 | 754.0125 | -7.066 | 761.0785
|  | 12 | 748.1621 | -14.092 | 762.2541
|  | 13 | 704.2002 | -61.116 | 765.3162
|  | 14 | 712.3081 | -54.774 | 767.0821
|  | 15 | 733.5501 | -12.206 | 745.7561
|  | 16 | 717.4288 | -15.023 | 732.4518
|  | 17 | 734.7753 | 10.211 | 724.5643
|  | 18 | 762.2304 | 19.987 | 742.2434
|  | 19 | 985.2944 | 198.03 | 787.2644
|  | 20 | 1081.307 | 263.276 | 818.031
|  | 21 | 1133.454 | 237.065 | 896.389
|  | 22 | 1103.2724 | 240.349 | 862.9234
|  | 23 | 922.9531 | 161.275 | 761.6781
|  | 24 | 789.8055 | 152.777 | 637.0285
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -4.9015 | 38.6906 | 5.368 | 0 | 25.0952 | -53.6417
2 | 6.9738 | 10.1832 | -32.4628 | 0 | -47.6502 | 56.968
3 | 11.1939 | 0.45487 | -45.5655 | 0 | -64.1384 | 79.7936
4 | 16.0669 | -2.0735 | -54.0271 | 0 | -82.2017 | 105.3416
5 | 17.2656 | 1.0077 | -55.2626 | 0 | -95.7143 | 113.2018
6 | 15.196 | -1.0148 | -54.2251 | 0 | -97.4212 | 103.4889
7 | 7.7066 | 61.6528 | 3.6216 | 0 | 30.8986 | 31.4212
8 | -12.9981 | 87.8127 | 40.0474 | 0 | 101.2166 | -109.9336
9 | -28.4116 | 73.3802 | 40.8695 | 0 | 155.5707 | -271.4239
10 | -24.694 | 64.3693 | 37.5704 | 0 | 134.8838 | -249.6318
11 | -35.1444 | 59.1627 | 53.9295 | 0 | 163.1724 | -347.6848
12 | -25.4614 | 60.4706 | 67.0361 | 0 | 191.0604 | -322.0129
13 | -19.454 | 58.8831 | 62.7045 | 0 | 179.8917 | -275.0934
14 | -21.5955 | 58.1948 | 54.2347 | 0 | 153.2052 | -244.6656
15 | -12.8351 | 56.2738 | 39.7043 | 0 | 119.8848 | -196.43
16 | -11.0243 | 48.5147 | 16.9666 | 0 | 82.3496 | -172.1335
17 | -9.8551 | 85.7519 | 49.0899 | 0 | 130.8948 | -176.11
18 | 0.89317 | 93.8836 | 61.242 | 0 | 139.1309 | -116.8441
19 | 4.1122 | 123.1396 | 70.0914 | 0 | 148.7082 | -68.433
20 | 2.5007 | 146.5057 | 50.6624 | 0 | -15.5286 | 52.4689
21 | -1.9893 | 158.3352 | 55.0909 | 0 | -44.6826 | 63.8824
22 | 1.4431 | 142.255 | 67.2068 | 0 | 12.3594 | -11.2419
23 | -4.9756 | 109.3692 | 76.5615 | 0 | 157.9872 | -112.4367
24 | -18.4629 | 81.7744 | 54.4824 | 0 | 132.5775 | -116.0635
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-05-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 554.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 517.68
|  |  | 02:00 - 03:00 | 484
|  |  | 03:00 - 04:00 | 481.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 495.13
|  |  | 05:00 - 06:00 | 515.81
|  |  | 06:00 - 07:00 | 763.38
|  |  | 07:00 - 08:00 | 943.8
|  |  | 08:00 - 09:00 | 934.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 812.24
|  |  | 10:00 - 11:00 | 782.61
|  |  | 11:00 - 12:00 | 759.61
|  |  | 12:00 - 13:00 | 762.45
|  |  | 13:00 - 14:00 | 701.91
|  |  | 14:00 - 15:00 | 678.74
|  |  | 15:00 - 16:00 | 694.62
|  |  | 16:00 - 17:00 | 672.98
|  |  | 17:00 - 18:00 | 726.27
|  |  | 18:00 - 19:00 | 930.96
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1056.18
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1106.12
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1106.49
|  |  | 22:00 - 23:00 | 897.07
|  |  | 23:00 - 00:00 | 674.21
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 40.2477 | 0 | 0 | 96.9003 | 0 | 1.0637 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7618 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3515 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9405 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1025 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0.97764 | 102.8594 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 1.4107 | 0 | 106.8394 | 112.8794 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 107.7139 | 0 | 109.3817 | 128.9039 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 119.9836 | 0 | 119.332 | 142.4082 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 120.092 | 0 | 119.419 | 143.5319 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 120.148 | 0 | 119.3965 | 139.5098 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 120.1426 | 0 | 119.4164 | 98.4568 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 103.8608 | 0 | 106.4133 | 89.1741 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 100.0044 | 0 | 99.3109 | 89.3742 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 72.0679 | 0 | 111.0085 | 91.2033 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 2.4177 | 0 | 119.4784 | 100.6361 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 100.4032 | 0 | 100.0851 | 89.1599 | 40.7648 | 0 | 0
18 | 0 | 100.5806 | 0 | 99.9257 | 89.161 | 89.2983 | 0 | 0
19 | 0 | 103.4265 | 0 | 102.5889 | 96.3514 | 114.0368 | 0 | 0
20 | 0 | 119.7615 | 0 | 119.0663 | 115.0147 | 121.032 | 0 | 0
21 | 0 | 120.1088 | 0 | 119.4297 | 124.1569 | 126.0072 | 0 | 0
22 | 0 | 110.049 | 0 | 109.3302 | 134.3404 | 99.3396 | 0 | 0
23 | 0 | 110.0772 | 0 | 0.21691 | 141.7781 | 125.9373 | 0 | 0
24 | 0 | 110.1086 | 0 | 0 | 121.495 | 1.2922 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1742.3572 | 0 | 1781.6165 | 2521.5511 | 717.7083 | 0 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1825 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1502 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 55.4167 | 59.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 556.21 | 15.6455
|  | 2 | 503.15 | 14.6859
|  | 3 | 487.7 | 14.9721
|  | 4 | 481.69 | 14.9379
|  | 5 | 535.98 | 12.9986
|  | 6 | 570.19 | 13.9854
|  | 7 | 673.84 | 14.1473
|  | 8 | 802.41 | 15.1974
|  | 9 | 851.54 | 14.5792
|  | 10 | 842.11 | 14.5925
|  | 11 | 822.41 | 15.0879
|  | 12 | 811.39 | 14.915
|  | 13 | 807.04 | 15.0689
|  | 14 | 810.66 | 15.747
|  | 15 | 800.9 | 16.1145
|  | 16 | 811.78 | 16.8953
|  | 17 | 777.28 | 18.4283
|  | 18 | 806.85 | 17.8104
|  | 19 | 844.43 | 18.4134
|  | 20 | 882.82 | 20.5386
|  | 21 | 941.04 | 24.3122
|  | 22 | 890.84 | 21.2494
|  | 23 | 784.89 | 22.4177
|  | 24 | 658.18 | 21.7239
|  | 25 | 568.71 | 11.7033
|  | 26 | 516.15 | 10.7784
|  | 27 | 491.67 | 10.2791
|  | 28 | 482.08 | 11.3067
|  | 29 | 522.09 | 13.4279
|  | 30 | 554.97 | 13.0448
|  | 31 | 655.88 | 13.7955
|  | 32 | 785.13 | 12.9398
|  | 33 | 826.24 | 18.2593
|  | 34 | 823.72 | 21.9816
|  | 35 | 807.58 | 22.4574
|  | 36 | 781.74 | 21.7329
|  | 37 | 766.43 | 20.3529
|  | 38 | 777.03 | 20.5534
|  | 39 | 786.91 | 16.918
|  | 40 | 787.03 | 14.8663
|  | 41 | 754.27 | 12.5204
|  | 42 | 788.6 | 12.4316
|  | 43 | 823.77 | 16.2669
|  | 44 | 868.64 | 19.0483
|  | 45 | 925.16 | 20.3961
|  | 46 | 897.98 | 18.8686
|  | 47 | 796.42 | 16.4432
|  | 48 | 661.95 | 13.8928
|  | 49 | 559.26 | 11.075
|  | 50 | 509.42 | 11.2086
|  | 51 | 488.98 | 11.0209
|  | 52 | 481.05 | 11.7013
|  | 53 | 523.42 | 12.4671
|  | 54 | 558.01 | 12.2663
|  | 55 | 655.78 | 12.9394
|  | 56 | 789.15 | 15.3132
|  | 57 | 824.14 | 17.3137
|  | 58 | 817.56 | 17.2956
|  | 59 | 804.61 | 19.0095
|  | 60 | 800.18 | 17.1009
|  | 61 | 794.85 | 15.6722
|  | 62 | 808.85 | 15.1212
|  | 63 | 803.18 | 14.8516
|  | 64 | 796.9 | 13.4311
|  | 65 | 762.35 | 14.2796
|  | 66 | 758.51 | 15.0486
|  | 67 | 790.58 | 16.8835
|  | 68 | 826.22 | 17.8453
|  | 69 | 894.23 | 20.0448
|  | 70 | 854.63 | 19.0889
|  | 71 | 752.64 | 16.7417
|  | 72 | 640.51 | 13.4109
|  | 73 | 550.24 | 12.3398
|  | 74 | 503.31 | 11.7809
|  | 75 | 488.03 | 11.4429
|  | 76 | 481.84 | 11.5396
|  | 77 | 524.26 | 11.7379
|  | 78 | 560.74 | 12.5551
|  | 79 | 630.48 | 14.0075
|  | 80 | 756.43 | 15.8198
|  | 81 | 807.45 | 17.709
|  | 82 | 814.36 | 19.9123
|  | 83 | 801.64 | 18.3256
|  | 84 | 798.75 | 14.8291
|  | 85 | 786.58 | 13.9829
|  | 86 | 765.06 | 14.6997
|  | 87 | 745.9 | 15.7914
|  | 88 | 736.83 | 17.0986
|  | 89 | 711.15 | 18.0371
|  | 90 | 744.47 | 24.3674
|  | 91 | 786.39 | 26.8946
|  | 92 | 819.01 | 26.4304
|  | 93 | 878.12 | 26.8831
|  | 94 | 854.12 | 23.3083
|  | 95 | 771.9 | 20.5133
|  | 96 | 658.54 | 18.3218
|  | 97 | 558.54 | 15.5591
|  | 98 | 519.55 | 15.4406
|  | 99 | 495.22 | 14.1282
|  | 100 | 486.27 | 14.495
|  | 101 | 530.45 | 14.7773
|  | 102 | 550.44 | 14.8213
|  | 103 | 650.3 | 22.7428
|  | 104 | 784.06 | 26.097
|  | 105 | 827.17 | 31.4393
|  | 106 | 818.05 | 27.3368
|  | 107 | 797.96 | 29.9589
|  | 108 | 797.53 | 32.0106
|  | 109 | 780.9 | 32.2622
|  | 110 | 816.61 | 30.9898
|  | 111 | 802.19 | 27.5682
|  | 112 | 802.09 | 19.6959
|  | 113 | 770.78 | 18.8382
|  | 114 | 757.41 | 23.645
|  | 115 | 837.95 | 25.5693
|  | 116 | 869.06 | 29.1299
|  | 117 | 935.65 | 29.081
|  | 118 | 909.36 | 27.4509
|  | 119 | 816.88 | 23.2096
|  | 120 | 703.88 | 21.1239
|  | 121 | 630.65 | 16.2807
|  | 122 | 584.01 | 16.2076
|  | 123 | 560.86 | 14.8307
|  | 124 | 551.31 | 14.4656
|  | 125 | 558.59 | 16.3028
|  | 126 | 584.1 | 16.2346
|  | 127 | 671.62 | 22.2582
|  | 128 | 775.39 | 25.7818
|  | 129 | 847.69 | 25.1445
|  | 130 | 861.07 | 25.4442
|  | 131 | 862.45 | 22.0512
|  | 132 | 862.26 | 24.4751
|  | 133 | 851.64 | 21.5389
|  | 134 | 860.18 | 20.3189
|  | 135 | 923.65 | 21.9893
|  | 136 | 912.31 | 20.3884
|  | 137 | 896.49 | 20.025
|  | 138 | 885.21 | 22.4494
|  | 139 | 917.94 | 25.509
|  | 140 | 960.5 | 28.2965
|  | 141 | 1006.48 | 31.399
|  | 142 | 923.69 | 29.2838
|  | 143 | 813.32 | 26.0836
|  | 144 | 715.57 | 23.1321
|  | 145 | 613.46 | 15.6455
|  | 146 | 568.06 | 14.6859
|  | 147 | 539.13 | 14.9721
|  | 148 | 523.92 | 14.9379
|  | 149 | 527.74 | 12.9986
|  | 150 | 546.8 | 13.9854
|  | 151 | 606 | 14.1473
|  | 152 | 714.3 | 15.1974
|  | 153 | 802.49 | 14.5792
|  | 154 | 856.1 | 14.5925
|  | 155 | 862.23 | 15.0879
|  | 156 | 861.07 | 14.915
|  | 157 | 859.9 | 15.0689
|  | 158 | 790.19 | 15.747
|  | 159 | 757.51 | 16.1145
|  | 160 | 744.03 | 16.8953
|  | 161 | 733.64 | 18.4283
|  | 162 | 777.11 | 17.8104
|  | 163 | 807.84 | 18.4134
|  | 164 | 868.21 | 20.5386
|  | 165 | 934.68 | 24.3122
|  | 166 | 888.94 | 21.2494
|  | 167 | 779.41 | 22.4177
|  | 168 | 673.42 | 21.7239
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 02/06/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible