## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-11-19
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23630.21 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-11-17
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 249.352 | -443.963 | 693.315
|  | 2 | 149.3553 | -464.114 | 613.4693
|  | 3 | 122.5203 | -458.375 | 580.8953
|  | 4 | 107.284 | -459.572 | 566.856
|  | 5 | 96.4124 | -478.218 | 574.6304
|  | 6 | 203.2533 | -421.689 | 624.9423
|  | 7 | 319.4813 | -421.645 | 741.1263
|  | 8 | 463.1568 | -457.89 | 921.0468
|  | 9 | 610.815 | -414.478 | 1025.293
|  | 10 | 541.5028 | -490.088 | 1031.5908
|  | 11 | 500.2346 | -495.555 | 995.7896
|  | 12 | 467.928 | -497.048 | 964.976
|  | 13 | 417.3453 | -551.229 | 968.5743
|  | 14 | 431.007 | -558.754 | 989.761
|  | 15 | 446.0693 | -564.233 | 1010.3023
|  | 16 | 472.5709 | -582.379 | 1054.9499
|  | 17 | 823.2586 | -378.303 | 1201.5616
|  | 18 | 1029.7744 | -305.409 | 1335.1834
|  | 19 | 1038.3807 | -316.678 | 1355.0587
|  | 20 | 1007.8563 | -339.833 | 1347.6893
|  | 21 | 954.8006 | -349.592 | 1304.3926
|  | 22 | 776.0492 | -392.65 | 1168.6992
|  | 23 | 618.4657 | -371.697 | 990.1627
|  | 24 | 397.0953 | -389.991 | 787.0863
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-06-01 | 2024-12-10 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 10-12/11/24
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-17/11/24
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 18-20/11/24
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-26/11/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -21.7339 | 95.2986 | -6.8274 | 0 | -53.3004 | -220.9897
2 | -18.5095 | 54.4557 | 0.062802 | 0 | -44.7283 | -204.6256
3 | -16.5514 | 35.2957 | -3.5521 | 0 | -51.5962 | -179.4388
4 | -12.3757 | 29.4171 | -37.2337 | 0 | -87.9567 | -145.9636
5 | -6.6199 | 24.0551 | -56.7234 | 0 | -130.6852 | -100.8568
6 | -19.446 | 55.4286 | -29.4242 | 0 | -105.4852 | -134.1992
7 | -19.6954 | 117.5115 | 16.7768 | 0 | -176.5263 | -79.6439
8 | -28.0148 | 166.3917 | 7.0559 | 0 | -169.8789 | -188.4654
9 | -39.4898 | 172.7762 | 42.8905 | 0 | -76.866 | -343.0684
10 | -50.5741 | 194.7862 | 109.272 | 0 | 75.9575 | -433.7271
11 | -53.6557 | 145.1134 | 130.8757 | 0 | 143.644 | -471.8808
12 | -59.118 | 128.596 | 137.6995 | 0 | 158.2883 | -498.2881
13 | -53.2057 | 87.2833 | 148.8758 | 0 | 177.959 | -505.2902
14 | -43.3632 | 156.2085 | 77.4691 | 0 | 100.0044 | -443.551
15 | -25.5533 | 175.6453 | -6.453 | 0 | -86.43 | -236.6816
16 | -0.086849 | 205.8444 | -64.2291 | 0 | -210.2339 | -26.1428
17 | -0.60456 | 210.4286 | -40.9344 | 0 | -194.7886 | 22.6695
18 | -13.2904 | 208.414 | 2.004 | 0 | -190.1411 | -23.0088
19 | -11.7716 | 208.3636 | 6.9068 | 0 | -215.083 | -14.0094
20 | -2.0982 | 208.3763 | -4.9078 | 0 | -251.2474 | 30.6419
21 | -12.9701 | 208.4622 | -1.888 | 0 | -218.4457 | -96.4661
22 | -15.8191 | 122.5818 | 27.3102 | 0 | -183.5017 | -128.2473
23 | -18.966 | 88.3201 | 11.4389 | 0 | -127.8252 | -154.6378
24 | -1.587 | 152.8476 | -60.3397 | 0 | -175.6285 | -86.7944
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-11-19
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 466.55
|  |  | 01:00 - 02:00 | 396.3
|  |  | 02:00 - 03:00 | 377.8
|  |  | 03:00 - 04:00 | 394.94
|  |  | 04:00 - 05:00 | 420.72
|  |  | 05:00 - 06:00 | 471.55
|  |  | 06:00 - 07:00 | 672.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 925.71
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1012.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 984.83
|  |  | 10:00 - 11:00 | 951.42
|  |  | 11:00 - 12:00 | 923.3
|  |  | 12:00 - 13:00 | 922.06
|  |  | 13:00 - 14:00 | 912.83
|  |  | 14:00 - 15:00 | 951.24
|  |  | 15:00 - 16:00 | 978.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1130.16
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1211.97
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1179.21
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1156.66
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1084.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 917.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 760.7
|  |  | 23:00 - 00:00 | 587.98
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 78.1764 | 120.1403 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 20.6347 | 105.298 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6787 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2387 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.721 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.999 | 0 | 1.189 | 45.4573
7 | 1.723 | 0 | 0 | 2.8404 | 133.5531 | 0 | 118.8176 | 143.0366
8 | 64.6269 | 0 | 50.5343 | 64.2603 | 137.5845 | 0 | 119.0837 | 120.9394
9 | 69.082 | 0 | 69.0418 | 73.4893 | 142.9405 | 0 | 119.0628 | 102.1366
10 | 68.5772 | 0 | 68.4459 | 68.6053 | 134.0296 | 96.0519 | 100.1213 | 102.0139
11 | 16.5257 | 0 | 64.5164 | 64.3132 | 123.7737 | 101.9092 | 0.071673 | 127.5109
12 | 0 | 0 | 64.5044 | 64.3182 | 123.7581 | 114.9817 | 0 | 114.9955
13 | 2.7534 | 0 | 0.49745 | 69.2492 | 128.7326 | 96.8428 | 0 | 104.0597
14 | 69.4512 | 0 | 0 | 69.3552 | 89.3111 | 93.0132 | 0 | 99.071
15 | 69.46 | 0 | 0 | 69.3549 | 108.9267 | 89.6847 | 0 | 99.0536
16 | 66.981 | 0 | 20.8109 | 69.3547 | 89.1894 | 130.5783 | 0 | 89.1858
17 | 69.952 | 0 | 69.4874 | 69.3256 | 113.7828 | 125.8231 | 16.7796 | 127.4762
18 | 70.0449 | 0 | 69.4115 | 69.2856 | 123.7307 | 131.3983 | 129.2694 | 136.871
19 | 70.0639 | 0 | 69.3687 | 69.2726 | 118.868 | 143.4986 | 142.1709 | 134.1183
20 | 70.0598 | 0 | 69.3765 | 69.2837 | 118.8456 | 143.0984 | 141.4524 | 141.5844
21 | 70.0639 | 0 | 69.4354 | 69.2972 | 118.8573 | 106.8287 | 120.0179 | 129.5433
22 | 52.9705 | 0 | 0.45677 | 69.341 | 118.8399 | 108.2856 | 128.9582 | 128.6102
23 | 0 | 0 | 0 | 69.3072 | 89.2082 | 106.5949 | 76.0027 | 90.4483
24 | 0 | 0 | 0 | 69.323 | 89.0947 | 100.943 | 0 | 2.3553
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 832.3353 | 0 | 685.8873 | 1268.3878 | 2698.1022 | 1689.5324 | 1212.9971 | 2038.4673
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 590 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 298.5 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 58.5417 | 56.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 640.9 | 11.1096
|  | 2 | 575.62 | 10.0973
|  | 3 | 547.59 | 9.642
|  | 4 | 539.57 | 9.1607
|  | 5 | 555.04 | 9.3528
|  | 6 | 637.78 | 11.2474
|  | 7 | 831.37 | 20.9595
|  | 8 | 1059.74 | 23.9162
|  | 9 | 1090.44 | 24.7443
|  | 10 | 1055.3 | 28.0502
|  | 11 | 1013.3 | 28.6245
|  | 12 | 984.34 | 28.8841
|  | 13 | 977.6 | 27.0054
|  | 14 | 1074.31 | 21.9496
|  | 15 | 1097.27 | 17.0909
|  | 16 | 1121.49 | 16.6598
|  | 17 | 1188.7 | 21.3347
|  | 18 | 1321.67 | 28.3819
|  | 19 | 1333.1 | 30.3524
|  | 20 | 1318.39 | 33.8936
|  | 21 | 1284.84 | 27.529
|  | 22 | 1180.64 | 28.3045
|  | 23 | 1019.57 | 20.946
|  | 24 | 828.85 | 15.4379
|  | 25 | 667.64 | 15.2117
|  | 26 | 593.11 | 14.102
|  | 27 | 563.82 | 12.9038
|  | 28 | 554.96 | 13.3009
|  | 29 | 566.74 | 13.1583
|  | 30 | 651.24 | 12.5105
|  | 31 | 837.52 | 13.3586
|  | 32 | 1079.79 | 15.5244
|  | 33 | 1152.27 | 18.6252
|  | 34 | 1131.03 | 22.2071
|  | 35 | 1102.64 | 16.9739
|  | 36 | 1077.53 | 16.2282
|  | 37 | 1073.29 | 20.2427
|  | 38 | 1095.07 | 17.658
|  | 39 | 1118.5 | 16.0199
|  | 40 | 1112.63 | 18.2228
|  | 41 | 1243.16 | 23.4475
|  | 42 | 1329.62 | 29.3575
|  | 43 | 1309.73 | 28.4291
|  | 44 | 1288.87 | 26.6575
|  | 45 | 1242.19 | 24.6235
|  | 46 | 1116.99 | 20.153
|  | 47 | 948.62 | 17.2736
|  | 48 | 773.25 | 14.0585
|  | 49 | 645.82 | 12.8665
|  | 50 | 590.48 | 13.024
|  | 51 | 568.41 | 12.3461
|  | 52 | 561.16 | 12.3727
|  | 53 | 578.19 | 13.2861
|  | 54 | 634.3 | 13.586
|  | 55 | 826.06 | 15.249
|  | 56 | 1031.02 | 20.3283
|  | 57 | 1081.72 | 18.1967
|  | 58 | 1029.39 | 17.8407
|  | 59 | 974.07 | 16.6724
|  | 60 | 953.6 | 15.4768
|  | 61 | 951.23 | 14.6497
|  | 62 | 944.68 | 15.1196
|  | 63 | 986.95 | 16.8692
|  | 64 | 1032.6 | 18.2709
|  | 65 | 1122.07 | 25.0408
|  | 66 | 1282.95 | 30.597
|  | 67 | 1288.62 | 31.5488
|  | 68 | 1295.14 | 32.8535
|  | 69 | 1259.26 | 27.4021
|  | 70 | 1144.18 | 21.8719
|  | 71 | 942.25 | 17.3755
|  | 72 | 776.01 | 15.0973
|  | 73 | 602.31 | 14.9076
|  | 74 | 538.71 | 16.2253
|  | 75 | 527.28 | 15.2158
|  | 76 | 533.41 | 14.4783
|  | 77 | 548.83 | 15.1977
|  | 78 | 612.63 | 15.9118
|  | 79 | 803.71 | 18.9069
|  | 80 | 1013.99 | 25.2863
|  | 81 | 1053.72 | 29.0054
|  | 82 | 1036.42 | 28.6648
|  | 83 | 988.43 | 25.85
|  | 84 | 962.65 | 24.8193
|  | 85 | 1082.47 | 24.6372
|  | 86 | 1094.98 | 24.4773
|  | 87 | 1095.1 | 25.4978
|  | 88 | 1050.99 | 25.3489
|  | 89 | 1087.74 | 29.9489
|  | 90 | 1217.43 | 33.3015
|  | 91 | 1221.39 | 32.7071
|  | 92 | 1225.93 | 30.0001
|  | 93 | 1161.51 | 26.9464
|  | 94 | 1059.48 | 21.5649
|  | 95 | 880.79 | 16.5334
|  | 96 | 721.19 | 12.3812
|  | 97 | 641.82 | 12.2601
|  | 98 | 579.22 | 11.2902
|  | 99 | 552.04 | 10.7212
|  | 100 | 535.48 | 12.2774
|  | 101 | 546.82 | 16.195
|  | 102 | 623.56 | 21.6343
|  | 103 | 807.17 | 22.3092
|  | 104 | 1016.97 | 24.1225
|  | 105 | 1087.37 | 24.244
|  | 106 | 1165.45 | 23.7507
|  | 107 | 1132.61 | 22.0458
|  | 108 | 1131.6 | 21.4942
|  | 109 | 1111.45 | 24.1493
|  | 110 | 1144.28 | 27.3621
|  | 111 | 1134.84 | 24.7861
|  | 112 | 1131.12 | 23.4123
|  | 113 | 1203.54 | 29.4668
|  | 114 | 1317.13 | 31.7657
|  | 115 | 1309.48 | 29.1421
|  | 116 | 1287.02 | 27.7057
|  | 117 | 1231.52 | 24.0387
|  | 118 | 1096.82 | 19.1037
|  | 119 | 927.07 | 16.5591
|  | 120 | 761.54 | 14.5495
|  | 121 | 635.82 | 15.2117
|  | 122 | 578.01 | 14.102
|  | 123 | 560.02 | 12.9038
|  | 124 | 540.46 | 13.3009
|  | 125 | 553.3 | 13.1583
|  | 126 | 631.18 | 12.5105
|  | 127 | 777.13 | 13.3586
|  | 128 | 965.63 | 15.5244
|  | 129 | 1068.54 | 18.6252
|  | 130 | 1070.84 | 22.2071
|  | 131 | 1039.15 | 16.9739
|  | 132 | 1014.86 | 16.2282
|  | 133 | 1012.38 | 20.2427
|  | 134 | 1035.7 | 17.658
|  | 135 | 1055.71 | 16.0199
|  | 136 | 1078.3 | 18.2228
|  | 137 | 1174.15 | 23.4475
|  | 138 | 1305.37 | 29.3575
|  | 139 | 1294.17 | 28.4291
|  | 140 | 1265.63 | 26.6575
|  | 141 | 1204.73 | 24.6235
|  | 142 | 1084.43 | 20.153
|  | 143 | 914.85 | 17.2736
|  | 144 | 768.55 | 14.0585
|  | 145 | 654.74 | 16.8975
|  | 146 | 590.13 | 16.5187
|  | 147 | 558.87 | 16.7359
|  | 148 | 548.03 | 14.1278
|  | 149 | 558.93 | 14.5702
|  | 150 | 615.17 | 13.622
|  | 151 | 732.54 | 12.9852
|  | 152 | 902.6 | 18.5204
|  | 153 | 1015.3 | 21.5453
|  | 154 | 1044.04 | 27.0352
|  | 155 | 1018.93 | 31.4853
|  | 156 | 993.55 | 33.0629
|  | 157 | 994.06 | 32.3154
|  | 158 | 1008.59 | 27.6576
|  | 159 | 1017.97 | 19.5045
|  | 160 | 1052.82 | 19.122
|  | 161 | 1152.15 | 23.2391
|  | 162 | 1318.66 | 28.9585
|  | 163 | 1341.78 | 30.4841
|  | 164 | 1330.8 | 32.0235
|  | 165 | 1258.34 | 29.8164
|  | 166 | 1152.94 | 23.6345
|  | 167 | 985.41 | 19.7658
|  | 168 | 816.64 | 13.1513
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-11-19
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23630.21 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-11-17
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 249.352 | -443.963 | 693.315
|  | 2 | 149.3553 | -464.114 | 613.4693
|  | 3 | 122.5203 | -458.375 | 580.8953
|  | 4 | 107.284 | -459.572 | 566.856
|  | 5 | 96.4124 | -478.218 | 574.6304
|  | 6 | 203.2533 | -421.689 | 624.9423
|  | 7 | 319.4813 | -421.645 | 741.1263
|  | 8 | 463.1568 | -457.89 | 921.0468
|  | 9 | 610.815 | -414.478 | 1025.293
|  | 10 | 541.5028 | -490.088 | 1031.5908
|  | 11 | 500.2346 | -495.555 | 995.7896
|  | 12 | 467.928 | -497.048 | 964.976
|  | 13 | 417.3453 | -551.229 | 968.5743
|  | 14 | 431.007 | -558.754 | 989.761
|  | 15 | 446.0693 | -564.233 | 1010.3023
|  | 16 | 472.5709 | -582.379 | 1054.9499
|  | 17 | 823.2586 | -378.303 | 1201.5616
|  | 18 | 1029.7744 | -305.409 | 1335.1834
|  | 19 | 1038.3807 | -316.678 | 1355.0587
|  | 20 | 1007.8563 | -339.833 | 1347.6893
|  | 21 | 954.8006 | -349.592 | 1304.3926
|  | 22 | 776.0492 | -392.65 | 1168.6992
|  | 23 | 618.4657 | -371.697 | 990.1627
|  | 24 | 397.0953 | -389.991 | 787.0863
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-06-01 | 2024-12-10 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 10-12/11/24
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-17/11/24
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 18-20/11/24
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-26/11/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -21.7339 | 95.2986 | -6.8274 | 0 | -53.3004 | -220.9897
2 | -18.5095 | 54.4557 | 0.062802 | 0 | -44.7283 | -204.6256
3 | -16.5514 | 35.2957 | -3.5521 | 0 | -51.5962 | -179.4388
4 | -12.3757 | 29.4171 | -37.2337 | 0 | -87.9567 | -145.9636
5 | -6.6199 | 24.0551 | -56.7234 | 0 | -130.6852 | -100.8568
6 | -19.446 | 55.4286 | -29.4242 | 0 | -105.4852 | -134.1992
7 | -19.6954 | 117.5115 | 16.7768 | 0 | -176.5263 | -79.6439
8 | -28.0148 | 166.3917 | 7.0559 | 0 | -169.8789 | -188.4654
9 | -39.4898 | 172.7762 | 42.8905 | 0 | -76.866 | -343.0684
10 | -50.5741 | 194.7862 | 109.272 | 0 | 75.9575 | -433.7271
11 | -53.6557 | 145.1134 | 130.8757 | 0 | 143.644 | -471.8808
12 | -59.118 | 128.596 | 137.6995 | 0 | 158.2883 | -498.2881
13 | -53.2057 | 87.2833 | 148.8758 | 0 | 177.959 | -505.2902
14 | -43.3632 | 156.2085 | 77.4691 | 0 | 100.0044 | -443.551
15 | -25.5533 | 175.6453 | -6.453 | 0 | -86.43 | -236.6816
16 | -0.086849 | 205.8444 | -64.2291 | 0 | -210.2339 | -26.1428
17 | -0.60456 | 210.4286 | -40.9344 | 0 | -194.7886 | 22.6695
18 | -13.2904 | 208.414 | 2.004 | 0 | -190.1411 | -23.0088
19 | -11.7716 | 208.3636 | 6.9068 | 0 | -215.083 | -14.0094
20 | -2.0982 | 208.3763 | -4.9078 | 0 | -251.2474 | 30.6419
21 | -12.9701 | 208.4622 | -1.888 | 0 | -218.4457 | -96.4661
22 | -15.8191 | 122.5818 | 27.3102 | 0 | -183.5017 | -128.2473
23 | -18.966 | 88.3201 | 11.4389 | 0 | -127.8252 | -154.6378
24 | -1.587 | 152.8476 | -60.3397 | 0 | -175.6285 | -86.7944
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-11-19
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 466.55
|  |  | 01:00 - 02:00 | 396.3
|  |  | 02:00 - 03:00 | 377.8
|  |  | 03:00 - 04:00 | 394.94
|  |  | 04:00 - 05:00 | 420.72
|  |  | 05:00 - 06:00 | 471.55
|  |  | 06:00 - 07:00 | 672.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 925.71
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1012.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 984.83
|  |  | 10:00 - 11:00 | 951.42
|  |  | 11:00 - 12:00 | 923.3
|  |  | 12:00 - 13:00 | 922.06
|  |  | 13:00 - 14:00 | 912.83
|  |  | 14:00 - 15:00 | 951.24
|  |  | 15:00 - 16:00 | 978.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1130.16
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1211.97
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1179.21
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1156.66
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1084.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 917.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 760.7
|  |  | 23:00 - 00:00 | 587.98
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 78.1764 | 120.1403 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 20.6347 | 105.298 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6787 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2387 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.721 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.999 | 0 | 1.189 | 45.4573
7 | 1.723 | 0 | 0 | 2.8404 | 133.5531 | 0 | 118.8176 | 143.0366
8 | 64.6269 | 0 | 50.5343 | 64.2603 | 137.5845 | 0 | 119.0837 | 120.9394
9 | 69.082 | 0 | 69.0418 | 73.4893 | 142.9405 | 0 | 119.0628 | 102.1366
10 | 68.5772 | 0 | 68.4459 | 68.6053 | 134.0296 | 96.0519 | 100.1213 | 102.0139
11 | 16.5257 | 0 | 64.5164 | 64.3132 | 123.7737 | 101.9092 | 0.071673 | 127.5109
12 | 0 | 0 | 64.5044 | 64.3182 | 123.7581 | 114.9817 | 0 | 114.9955
13 | 2.7534 | 0 | 0.49745 | 69.2492 | 128.7326 | 96.8428 | 0 | 104.0597
14 | 69.4512 | 0 | 0 | 69.3552 | 89.3111 | 93.0132 | 0 | 99.071
15 | 69.46 | 0 | 0 | 69.3549 | 108.9267 | 89.6847 | 0 | 99.0536
16 | 66.981 | 0 | 20.8109 | 69.3547 | 89.1894 | 130.5783 | 0 | 89.1858
17 | 69.952 | 0 | 69.4874 | 69.3256 | 113.7828 | 125.8231 | 16.7796 | 127.4762
18 | 70.0449 | 0 | 69.4115 | 69.2856 | 123.7307 | 131.3983 | 129.2694 | 136.871
19 | 70.0639 | 0 | 69.3687 | 69.2726 | 118.868 | 143.4986 | 142.1709 | 134.1183
20 | 70.0598 | 0 | 69.3765 | 69.2837 | 118.8456 | 143.0984 | 141.4524 | 141.5844
21 | 70.0639 | 0 | 69.4354 | 69.2972 | 118.8573 | 106.8287 | 120.0179 | 129.5433
22 | 52.9705 | 0 | 0.45677 | 69.341 | 118.8399 | 108.2856 | 128.9582 | 128.6102
23 | 0 | 0 | 0 | 69.3072 | 89.2082 | 106.5949 | 76.0027 | 90.4483
24 | 0 | 0 | 0 | 69.323 | 89.0947 | 100.943 | 0 | 2.3553
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 832.3353 | 0 | 685.8873 | 1190.2115 | 2577.9618 | 1689.5324 | 1212.9971 | 2038.4673
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 590 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 298.5 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 58.5417 | 56.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 640.9 | 11.1096
|  | 2 | 575.62 | 10.0973
|  | 3 | 547.59 | 9.642
|  | 4 | 539.57 | 9.1607
|  | 5 | 555.04 | 9.3528
|  | 6 | 637.78 | 11.2474
|  | 7 | 831.37 | 20.9595
|  | 8 | 1059.74 | 23.9162
|  | 9 | 1090.44 | 24.7443
|  | 10 | 1055.3 | 28.0502
|  | 11 | 1013.3 | 28.6245
|  | 12 | 984.34 | 28.8841
|  | 13 | 977.6 | 27.0054
|  | 14 | 1074.31 | 21.9496
|  | 15 | 1097.27 | 17.0909
|  | 16 | 1121.49 | 16.6598
|  | 17 | 1188.7 | 21.3347
|  | 18 | 1321.67 | 28.3819
|  | 19 | 1333.1 | 30.3524
|  | 20 | 1318.39 | 33.8936
|  | 21 | 1284.84 | 27.529
|  | 22 | 1180.64 | 28.3045
|  | 23 | 1019.57 | 20.946
|  | 24 | 828.85 | 15.4379
|  | 25 | 667.64 | 15.2117
|  | 26 | 593.11 | 14.102
|  | 27 | 563.82 | 12.9038
|  | 28 | 554.96 | 13.3009
|  | 29 | 566.74 | 13.1583
|  | 30 | 651.24 | 12.5105
|  | 31 | 837.52 | 13.3586
|  | 32 | 1079.79 | 15.5244
|  | 33 | 1152.27 | 18.6252
|  | 34 | 1131.03 | 22.2071
|  | 35 | 1102.64 | 16.9739
|  | 36 | 1077.53 | 16.2282
|  | 37 | 1073.29 | 20.2427
|  | 38 | 1095.07 | 17.658
|  | 39 | 1118.5 | 16.0199
|  | 40 | 1112.63 | 18.2228
|  | 41 | 1243.16 | 23.4475
|  | 42 | 1329.62 | 29.3575
|  | 43 | 1309.73 | 28.4291
|  | 44 | 1288.87 | 26.6575
|  | 45 | 1242.19 | 24.6235
|  | 46 | 1116.99 | 20.153
|  | 47 | 948.62 | 17.2736
|  | 48 | 773.25 | 14.0585
|  | 49 | 645.82 | 12.8665
|  | 50 | 590.48 | 13.024
|  | 51 | 568.41 | 12.3461
|  | 52 | 561.16 | 12.3727
|  | 53 | 578.19 | 13.2861
|  | 54 | 634.3 | 13.586
|  | 55 | 826.06 | 15.249
|  | 56 | 1031.02 | 20.3283
|  | 57 | 1081.72 | 18.1967
|  | 58 | 1029.39 | 17.8407
|  | 59 | 974.07 | 16.6724
|  | 60 | 953.6 | 15.4768
|  | 61 | 951.23 | 14.6497
|  | 62 | 944.68 | 15.1196
|  | 63 | 986.95 | 16.8692
|  | 64 | 1032.6 | 18.2709
|  | 65 | 1122.07 | 25.0408
|  | 66 | 1282.95 | 30.597
|  | 67 | 1288.62 | 31.5488
|  | 68 | 1295.14 | 32.8535
|  | 69 | 1259.26 | 27.4021
|  | 70 | 1144.18 | 21.8719
|  | 71 | 942.25 | 17.3755
|  | 72 | 776.01 | 15.0973
|  | 73 | 602.31 | 14.9076
|  | 74 | 538.71 | 16.2253
|  | 75 | 527.28 | 15.2158
|  | 76 | 533.41 | 14.4783
|  | 77 | 548.83 | 15.1977
|  | 78 | 612.63 | 15.9118
|  | 79 | 803.71 | 18.9069
|  | 80 | 1013.99 | 25.2863
|  | 81 | 1053.72 | 29.0054
|  | 82 | 1036.42 | 28.6648
|  | 83 | 988.43 | 25.85
|  | 84 | 962.65 | 24.8193
|  | 85 | 1082.47 | 24.6372
|  | 86 | 1094.98 | 24.4773
|  | 87 | 1095.1 | 25.4978
|  | 88 | 1050.99 | 25.3489
|  | 89 | 1087.74 | 29.9489
|  | 90 | 1217.43 | 33.3015
|  | 91 | 1221.39 | 32.7071
|  | 92 | 1225.93 | 30.0001
|  | 93 | 1161.51 | 26.9464
|  | 94 | 1059.48 | 21.5649
|  | 95 | 880.79 | 16.5334
|  | 96 | 721.19 | 12.3812
|  | 97 | 641.82 | 12.2601
|  | 98 | 579.22 | 11.2902
|  | 99 | 552.04 | 10.7212
|  | 100 | 535.48 | 12.2774
|  | 101 | 546.82 | 16.195
|  | 102 | 623.56 | 21.6343
|  | 103 | 807.17 | 22.3092
|  | 104 | 1016.97 | 24.1225
|  | 105 | 1087.37 | 24.244
|  | 106 | 1165.45 | 23.7507
|  | 107 | 1132.61 | 22.0458
|  | 108 | 1131.6 | 21.4942
|  | 109 | 1111.45 | 24.1493
|  | 110 | 1144.28 | 27.3621
|  | 111 | 1134.84 | 24.7861
|  | 112 | 1131.12 | 23.4123
|  | 113 | 1203.54 | 29.4668
|  | 114 | 1317.13 | 31.7657
|  | 115 | 1309.48 | 29.1421
|  | 116 | 1287.02 | 27.7057
|  | 117 | 1231.52 | 24.0387
|  | 118 | 1096.82 | 19.1037
|  | 119 | 927.07 | 16.5591
|  | 120 | 761.54 | 14.5495
|  | 121 | 635.82 | 15.2117
|  | 122 | 578.01 | 14.102
|  | 123 | 560.02 | 12.9038
|  | 124 | 540.46 | 13.3009
|  | 125 | 553.3 | 13.1583
|  | 126 | 631.18 | 12.5105
|  | 127 | 777.13 | 13.3586
|  | 128 | 965.63 | 15.5244
|  | 129 | 1068.54 | 18.6252
|  | 130 | 1070.84 | 22.2071
|  | 131 | 1039.15 | 16.9739
|  | 132 | 1014.86 | 16.2282
|  | 133 | 1012.38 | 20.2427
|  | 134 | 1035.7 | 17.658
|  | 135 | 1055.71 | 16.0199
|  | 136 | 1078.3 | 18.2228
|  | 137 | 1174.15 | 23.4475
|  | 138 | 1305.37 | 29.3575
|  | 139 | 1294.17 | 28.4291
|  | 140 | 1265.63 | 26.6575
|  | 141 | 1204.73 | 24.6235
|  | 142 | 1084.43 | 20.153
|  | 143 | 914.85 | 17.2736
|  | 144 | 768.55 | 14.0585
|  | 145 | 654.74 | 16.8975
|  | 146 | 590.13 | 16.5187
|  | 147 | 558.87 | 16.7359
|  | 148 | 548.03 | 14.1278
|  | 149 | 558.93 | 14.5702
|  | 150 | 615.17 | 13.622
|  | 151 | 732.54 | 12.9852
|  | 152 | 902.6 | 18.5204
|  | 153 | 1015.3 | 21.5453
|  | 154 | 1044.04 | 27.0352
|  | 155 | 1018.93 | 31.4853
|  | 156 | 993.55 | 33.0629
|  | 157 | 994.06 | 32.3154
|  | 158 | 1008.59 | 27.6576
|  | 159 | 1017.97 | 19.5045
|  | 160 | 1052.82 | 19.122
|  | 161 | 1152.15 | 23.2391
|  | 162 | 1318.66 | 28.9585
|  | 163 | 1341.78 | 30.4841
|  | 164 | 1330.8 | 32.0235
|  | 165 | 1258.34 | 29.8164
|  | 166 | 1152.94 | 23.6345
|  | 167 | 985.41 | 19.7658
|  | 168 | 816.64 | 13.1513
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible