## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-02-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 26452.2 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 03/02/2025 | 03/02/20252
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-02-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 634.8366 | -47.541 | 682.3776
|  | 2 | 526.3697 | -62.608 | 588.9777
|  | 3 | 388.9743 | -157.077 | 546.0513
|  | 4 | 372.1642 | -159.682 | 531.8462
|  | 5 | 382.2645 | -160.93 | 543.1945
|  | 6 | 550.82 | -68.568 | 619.388
|  | 7 | 941.8669 | 107.321 | 834.5459
|  | 8 | 1272.0733 | 142.576 | 1129.4973
|  | 9 | 1296.8388 | 45.708 | 1251.1308
|  | 10 | 1213.9551 | -39.44 | 1253.3951
|  | 11 | 1241.5124 | 47.606 | 1193.9064
|  | 12 | 1145.2157 | -15.324 | 1160.5397
|  | 13 | 1136.4155 | -38.373 | 1174.7885
|  | 14 | 1162.3587 | -43.675 | 1206.0337
|  | 15 | 1244.3438 | 23.397 | 1220.9468
|  | 16 | 1150.4305 | -73.442 | 1223.8725
|  | 17 | 1358.4655 | 115.141 | 1243.3245
|  | 18 | 1456.5348 | 112.858 | 1343.6768
|  | 19 | 1540.8613 | 101.681 | 1439.1803
|  | 20 | 1490.4555 | 70.676 | 1419.7795
|  | 21 | 1469.5332 | 96.321 | 1373.2122
|  | 22 | 1335.1479 | 85.507 | 1249.6409
|  | 23 | 986.5524 | -67.071 | 1053.6234
|  | 24 | 755.848 | -76.348 | 832.196
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-02-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 641.16
|  |  | 01:00 - 02:00 | 534.58
|  |  | 02:00 - 03:00 | 454.95
|  |  | 03:00 - 04:00 | 451.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 449.86
|  |  | 05:00 - 06:00 | 513.74
|  |  | 06:00 - 07:00 | 848.49
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1147.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1284.89
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1200.82
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1163.34
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1121.82
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1101.69
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1130.12
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1147.04
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1127.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1324.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1504.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1580.63
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1557.19
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1407.63
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1178.09
|  |  | 22:00 - 23:00 | 993.19
|  |  | 23:00 - 00:00 | 774.2
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 84.9619 | 84.9273 | 0 | 84.3457 | 0 | 0.92039 | 0 | 0
2 | 74.7555 | 74.9949 | 0 | 74.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 74.596 | 74.9558 | 0 | 74.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 74.7798 | 74.9468 | 0 | 69.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 79.7941 | 74.9819 | 0 | 79.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 84.9224 | 84.8677 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 84.9536 | 84.9176 | 0 | 84.3812 | 0.38675 | 0 | 0 | 42.6649
8 | 84.956 | 84.9723 | 0 | 84.3762 | 103.8014 | 62.6648 | 0 | 106.7492
9 | 84.9243 | 84.9337 | 0 | 84.3615 | 123.2709 | 132.9059 | 0 | 109.9837
10 | 84.956 | 84.9323 | 0 | 84.3613 | 112.4724 | 143.6345 | 0 | 104.4089
11 | 84.9527 | 84.9678 | 0 | 84.3249 | 116.6213 | 95.5789 | 0 | 113.7192
12 | 79.9391 | 79.994 | 0 | 79.3577 | 143.5554 | 90.3294 | 0 | 142.4466
13 | 84.5524 | 84.9051 | 0 | 84.3048 | 102.1373 | 89.3359 | 0 | 105.4236
14 | 84.5822 | 84.9607 | 0 | 84.3656 | 91.4088 | 102.2307 | 0 | 98.4004
15 | 83.3356 | 81.4724 | 0 | 81.0175 | 89.1567 | 102.2739 | 0 | 89.1585
16 | 84.8159 | 84.9195 | 0 | 84.278 | 89.144 | 108.2334 | 0.0088704 | 89.6223
17 | 79.0686 | 79.2564 | 0 | 78.6211 | 89.6641 | 99.3212 | 88.2591 | 92.3813
18 | 74.517 | 74.9232 | 0 | 74.3503 | 115.7066 | 138.7526 | 95.3188 | 113.2019
19 | 84.8744 | 89.8602 | 0 | 89.1939 | 129.9521 | 142.4952 | 128.8809 | 141.2973
20 | 84.9061 | 89.9437 | 0 | 89.3006 | 103.4952 | 142.6591 | 89.4037 | 138.6472
21 | 81.2006 | 82.4074 | 0 | 81.9195 | 97.2423 | 123.1169 | 99.3744 | 123.9291
22 | 74.9135 | 74.9412 | 0 | 74.3191 | 101.1013 | 98.4096 | 89.4026 | 102.6649
23 | 84.9822 | 84.8994 | 0 | 84.2071 | 0.94949 | 111.6872 | 0 | 114.1326
24 | 75.4443 | 75.0706 | 0 | 74.6415 | 0 | 115.6629 | 0 | 1.6304
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1955.6842 | 1961.9522 | 0 | 1948.0204 | 1610.066 | 1900.2125 | 590.6484 | 1830.4621
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 310 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 509 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 76.6667 | 68.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 664.539 | 17.854
|  | 2 | 594.972 | 12.6971
|  | 3 | 549.931 | 10.9318
|  | 4 | 530.711 | 10.2408
|  | 5 | 541.873 | 10.0059
|  | 6 | 619.462 | 11.1122
|  | 7 | 784.221 | 12.7002
|  | 8 | 1050.112 | 13.4397
|  | 9 | 1152.534 | 18.1559
|  | 10 | 1198.911 | 19.6694
|  | 11 | 1262.176 | 15.8745
|  | 12 | 1225.614 | 18.7705
|  | 13 | 983.359 | 19.7094
|  | 14 | 1012.485 | 19.7113
|  | 15 | 1043.768 | 20.1364
|  | 16 | 1062.515 | 21.8158
|  | 17 | 1184.867 | 23.4662
|  | 18 | 1340.715 | 24.552
|  | 19 | 1414.264 | 35.2764
|  | 20 | 1454.511 | 32.2935
|  | 21 | 1412.412 | 29.4608
|  | 22 | 1297.111 | 23.471
|  | 23 | 1102.333 | 15.7154
|  | 24 | 913.91 | 16.3807
|  | 25 | 734.42 | 17.9145
|  | 26 | 626.354 | 16.5802
|  | 27 | 551.511 | 14.3547
|  | 28 | 545.6 | 11.7963
|  | 29 | 550.466 | 12.9018
|  | 30 | 629.954 | 16.8111
|  | 31 | 850.366 | 18.2315
|  | 32 | 1145.096 | 26.1492
|  | 33 | 1205.887 | 28.4873
|  | 34 | 1159.882 | 26.6777
|  | 35 | 1072.316 | 23.2717
|  | 36 | 1027.322 | 20.0856
|  | 37 | 980.165 | 20.3892
|  | 38 | 1006.759 | 21.8417
|  | 39 | 1042.697 | 25.5513
|  | 40 | 1093.352 | 24.9516
|  | 41 | 1200.627 | 24.6382
|  | 42 | 1379.287 | 28.0612
|  | 43 | 1462.117 | 29.0807
|  | 44 | 1472.673 | 28.2204
|  | 45 | 1473.794 | 25.7133
|  | 46 | 1373.216 | 21.8238
|  | 47 | 1182.062 | 16.7377
|  | 48 | 962.901 | 12.709
|  | 49 | 749.45 | 19.7171
|  | 50 | 650.43 | 16.9388
|  | 51 | 595.51 | 11.4622
|  | 52 | 589.09 | 10.2967
|  | 53 | 591.03 | 11.4539
|  | 54 | 678.97 | 14.3572
|  | 55 | 906.58 | 18.3037
|  | 56 | 1181.47 | 26.4429
|  | 57 | 1242.34 | 26.4934
|  | 58 | 1190.84 | 30.8964
|  | 59 | 1107.92 | 23.7473
|  | 60 | 1070.5 | 22.8932
|  | 61 | 1063.7 | 20.95
|  | 62 | 1092.34 | 18.2015
|  | 63 | 1125.43 | 15.6787
|  | 64 | 1172.05 | 17.5981
|  | 65 | 1264.45 | 14.942
|  | 66 | 1439.72 | 23.0573
|  | 67 | 1469.46 | 29.7483
|  | 68 | 1466.16 | 28.6959
|  | 69 | 1462.78 | 27.1776
|  | 70 | 1380.76 | 22.5279
|  | 71 | 1176.68 | 24.0745
|  | 72 | 932.61 | 18.2292
|  | 73 | 743.04 | 17.8106
|  | 74 | 649.35 | 11.6963
|  | 75 | 604.61 | 10.7345
|  | 76 | 594.81 | 11.1205
|  | 77 | 604.66 | 11.5079
|  | 78 | 690.28 | 14.7669
|  | 79 | 918.29 | 15.605
|  | 80 | 1206.75 | 21.5259
|  | 81 | 1262.1 | 19.8765
|  | 82 | 1211.47 | 23.8705
|  | 83 | 1155.53 | 20.7854
|  | 84 | 1075.66 | 20.1256
|  | 85 | 1041.45 | 19.3639
|  | 86 | 1070.97 | 18.2668
|  | 87 | 1107.17 | 17.9446
|  | 88 | 1156.58 | 21.4835
|  | 89 | 1241.44 | 20.0399
|  | 90 | 1429.44 | 26.1303
|  | 91 | 1559.79 | 30.7968
|  | 92 | 1569.39 | 29.5573
|  | 93 | 1557.73 | 28.537
|  | 94 | 1408.73 | 25.6419
|  | 95 | 1184.07 | 19.9515
|  | 96 | 937.48 | 18.0574
|  | 97 | 769.41 | 13.9152
|  | 98 | 672.35 | 11.3482
|  | 99 | 627.29 | 10.9921
|  | 100 | 610.39 | 10.5336
|  | 101 | 621.36 | 10.657
|  | 102 | 711.34 | 12.0472
|  | 103 | 872.22 | 12.3273
|  | 104 | 1114.07 | 18.4902
|  | 105 | 1270.8 | 21.3174
|  | 106 | 1286.16 | 24.4819
|  | 107 | 1222.96 | 19.2157
|  | 108 | 1160.97 | 17.8537
|  | 109 | 1127.66 | 17.8042
|  | 110 | 1114.74 | 18.2707
|  | 111 | 1135.43 | 18.5058
|  | 112 | 1168.35 | 14.5634
|  | 113 | 1262.18 | 16.1717
|  | 114 | 1451.23 | 26.6026
|  | 115 | 1540.11 | 30.7497
|  | 116 | 1533.8 | 30.0878
|  | 117 | 1485.52 | 30.0267
|  | 118 | 1382.92 | 26.7407
|  | 119 | 1198.99 | 21.6376
|  | 120 | 1010.13 | 19.9051
|  | 121 | 855.14 | 12.38
|  | 122 | 696.58 | 9.6869
|  | 123 | 642.16 | 9.3609
|  | 124 | 622.16 | 10.6845
|  | 125 | 630.23 | 11.1555
|  | 126 | 664.36 | 11.0243
|  | 127 | 789.85 | 12.4717
|  | 128 | 992.54 | 16.4727
|  | 129 | 1142.45 | 16.3589
|  | 130 | 1199.14 | 18.556
|  | 131 | 1151.62 | 19.5189
|  | 132 | 1089.98 | 18.0801
|  | 133 | 1078.48 | 17.9312
|  | 134 | 1085 | 15.8377
|  | 135 | 1098.15 | 13.8251
|  | 136 | 1139.48 | 13.5799
|  | 137 | 1250.39 | 15.1969
|  | 138 | 1403.76 | 21.5739
|  | 139 | 1497.53 | 27.8859
|  | 140 | 1517.17 | 27.0094
|  | 141 | 1465.44 | 23.9204
|  | 142 | 1355.92 | 19.0999
|  | 143 | 1136.88 | 14.5579
|  | 144 | 926.19 | 14.9619
|  | 145 | 699.12 | 8.461
|  | 146 | 610.09 | 7.2613
|  | 147 | 572.08 | 6.9858
|  | 148 | 557.19 | 7.4179
|  | 149 | 572 | 13.4421
|  | 150 | 656.4 | 14.9133
|  | 151 | 870.95 | 16.4377
|  | 152 | 1161.22 | 20.4273
|  | 153 | 1306.04 | 22.219
|  | 154 | 1290.85 | 20.5873
|  | 155 | 1275 | 18.0106
|  | 156 | 1221.57 | 15.817
|  | 157 | 1219.57 | 15.097
|  | 158 | 1197.83 | 15.7702
|  | 159 | 1224.59 | 16.145
|  | 160 | 1245.75 | 17.0929
|  | 161 | 1291.05 | 17.768
|  | 162 | 1405.82 | 21.9572
|  | 163 | 1505.65 | 25.0695
|  | 164 | 1490.8 | 25.0869
|  | 165 | 1461.96 | 22.9333
|  | 166 | 1339.08 | 18.0931
|  | 167 | 1133.26 | 15.1839
|  | 168 | 911.51 | 10.8188
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 03/02/2025 | 03/02/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-02-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 26452.2 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 03/02/2025 | 03/02/20252
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-02-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 634.8366 | -47.541 | 682.3776
|  | 2 | 526.3697 | -62.608 | 588.9777
|  | 3 | 388.9743 | -157.077 | 546.0513
|  | 4 | 372.1642 | -159.682 | 531.8462
|  | 5 | 382.2645 | -160.93 | 543.1945
|  | 6 | 550.82 | -68.568 | 619.388
|  | 7 | 941.8669 | 107.321 | 834.5459
|  | 8 | 1272.0733 | 142.576 | 1129.4973
|  | 9 | 1296.8388 | 45.708 | 1251.1308
|  | 10 | 1213.9551 | -39.44 | 1253.3951
|  | 11 | 1241.5124 | 47.606 | 1193.9064
|  | 12 | 1145.2157 | -15.324 | 1160.5397
|  | 13 | 1136.4155 | -38.373 | 1174.7885
|  | 14 | 1162.3587 | -43.675 | 1206.0337
|  | 15 | 1244.3438 | 23.397 | 1220.9468
|  | 16 | 1150.4305 | -73.442 | 1223.8725
|  | 17 | 1358.4655 | 115.141 | 1243.3245
|  | 18 | 1456.5348 | 112.858 | 1343.6768
|  | 19 | 1540.8613 | 101.681 | 1439.1803
|  | 20 | 1490.4555 | 70.676 | 1419.7795
|  | 21 | 1469.5332 | 96.321 | 1373.2122
|  | 22 | 1335.1479 | 85.507 | 1249.6409
|  | 23 | 986.5524 | -67.071 | 1053.6234
|  | 24 | 755.848 | -76.348 | 832.196
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-02-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 641.16
|  |  | 01:00 - 02:00 | 534.58
|  |  | 02:00 - 03:00 | 454.95
|  |  | 03:00 - 04:00 | 451.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 449.86
|  |  | 05:00 - 06:00 | 513.74
|  |  | 06:00 - 07:00 | 848.49
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1147.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1284.89
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1200.82
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1163.34
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1121.82
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1101.69
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1130.12
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1147.04
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1127.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1324.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1504.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1580.63
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1557.19
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1407.63
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1178.09
|  |  | 22:00 - 23:00 | 993.19
|  |  | 23:00 - 00:00 | 774.2
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 84.9619 | 84.9273 | 0 | 84.3457 | 0 | 0.92039 | 0 | 0
2 | 74.7555 | 74.9949 | 0 | 74.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 74.596 | 74.9558 | 0 | 74.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 74.7798 | 74.9468 | 0 | 69.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 79.7941 | 74.9819 | 0 | 79.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 84.9224 | 84.8677 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 84.9536 | 84.9176 | 0 | 84.3812 | 0.38675 | 0 | 0 | 42.6649
8 | 84.956 | 84.9723 | 0 | 84.3762 | 103.8014 | 62.6648 | 0 | 106.7492
9 | 84.9243 | 84.9337 | 0 | 84.3615 | 123.2709 | 132.9059 | 0 | 109.9837
10 | 84.956 | 84.9323 | 0 | 84.3613 | 112.4724 | 143.6345 | 0 | 104.4089
11 | 84.9527 | 84.9678 | 0 | 84.3249 | 116.6213 | 95.5789 | 0 | 113.7192
12 | 79.9391 | 79.994 | 0 | 79.3577 | 143.5554 | 90.3294 | 0 | 142.4466
13 | 84.5524 | 84.9051 | 0 | 84.3048 | 102.1373 | 89.3359 | 0 | 105.4236
14 | 84.5822 | 84.9607 | 0 | 84.3656 | 91.4088 | 102.2307 | 0 | 98.4004
15 | 83.3356 | 81.4724 | 0 | 81.0175 | 89.1567 | 102.2739 | 0 | 89.1585
16 | 84.8159 | 84.9195 | 0 | 84.278 | 89.144 | 108.2334 | 0.0088704 | 89.6223
17 | 79.0686 | 79.2564 | 0 | 78.6211 | 89.6641 | 99.3212 | 88.2591 | 92.3813
18 | 74.517 | 74.9232 | 0 | 74.3503 | 115.7066 | 138.7526 | 95.3188 | 113.2019
19 | 84.8744 | 89.8602 | 0 | 89.1939 | 129.9521 | 142.4952 | 128.8809 | 141.2973
20 | 84.9061 | 89.9437 | 0 | 89.3006 | 103.4952 | 142.6591 | 89.4037 | 138.6472
21 | 81.2006 | 82.4074 | 0 | 81.9195 | 97.2423 | 123.1169 | 99.3744 | 123.9291
22 | 74.9135 | 74.9412 | 0 | 74.3191 | 101.1013 | 98.4096 | 89.4026 | 102.6649
23 | 84.9822 | 84.8994 | 0 | 84.2071 | 0.94949 | 111.6872 | 0 | 114.1326
24 | 75.4443 | 75.0706 | 0 | 74.6415 | 0 | 115.6629 | 0 | 1.6304
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1870.7224 | 1877.0248 | 0 | 1863.6748 | 1610.066 | 1899.2921 | 590.6484 | 1830.4621
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 310 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 509 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 76.6667 | 68.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 664.539 | 17.854
|  | 2 | 594.972 | 12.6971
|  | 3 | 549.931 | 10.9318
|  | 4 | 530.711 | 10.2408
|  | 5 | 541.873 | 10.0059
|  | 6 | 619.462 | 11.1122
|  | 7 | 784.221 | 12.7002
|  | 8 | 1050.112 | 13.4397
|  | 9 | 1152.534 | 18.1559
|  | 10 | 1198.911 | 19.6694
|  | 11 | 1262.176 | 15.8745
|  | 12 | 1225.614 | 18.7705
|  | 13 | 983.359 | 19.7094
|  | 14 | 1012.485 | 19.7113
|  | 15 | 1043.768 | 20.1364
|  | 16 | 1062.515 | 21.8158
|  | 17 | 1184.867 | 23.4662
|  | 18 | 1340.715 | 24.552
|  | 19 | 1414.264 | 35.2764
|  | 20 | 1454.511 | 32.2935
|  | 21 | 1412.412 | 29.4608
|  | 22 | 1297.111 | 23.471
|  | 23 | 1102.333 | 15.7154
|  | 24 | 913.91 | 16.3807
|  | 25 | 734.42 | 17.9145
|  | 26 | 626.354 | 16.5802
|  | 27 | 551.511 | 14.3547
|  | 28 | 545.6 | 11.7963
|  | 29 | 550.466 | 12.9018
|  | 30 | 629.954 | 16.8111
|  | 31 | 850.366 | 18.2315
|  | 32 | 1145.096 | 26.1492
|  | 33 | 1205.887 | 28.4873
|  | 34 | 1159.882 | 26.6777
|  | 35 | 1072.316 | 23.2717
|  | 36 | 1027.322 | 20.0856
|  | 37 | 980.165 | 20.3892
|  | 38 | 1006.759 | 21.8417
|  | 39 | 1042.697 | 25.5513
|  | 40 | 1093.352 | 24.9516
|  | 41 | 1200.627 | 24.6382
|  | 42 | 1379.287 | 28.0612
|  | 43 | 1462.117 | 29.0807
|  | 44 | 1472.673 | 28.2204
|  | 45 | 1473.794 | 25.7133
|  | 46 | 1373.216 | 21.8238
|  | 47 | 1182.062 | 16.7377
|  | 48 | 962.901 | 12.709
|  | 49 | 749.45 | 19.7171
|  | 50 | 650.43 | 16.9388
|  | 51 | 595.51 | 11.4622
|  | 52 | 589.09 | 10.2967
|  | 53 | 591.03 | 11.4539
|  | 54 | 678.97 | 14.3572
|  | 55 | 906.58 | 18.3037
|  | 56 | 1181.47 | 26.4429
|  | 57 | 1242.34 | 26.4934
|  | 58 | 1190.84 | 30.8964
|  | 59 | 1107.92 | 23.7473
|  | 60 | 1070.5 | 22.8932
|  | 61 | 1063.7 | 20.95
|  | 62 | 1092.34 | 18.2015
|  | 63 | 1125.43 | 15.6787
|  | 64 | 1172.05 | 17.5981
|  | 65 | 1264.45 | 14.942
|  | 66 | 1439.72 | 23.0573
|  | 67 | 1469.46 | 29.7483
|  | 68 | 1466.16 | 28.6959
|  | 69 | 1462.78 | 27.1776
|  | 70 | 1380.76 | 22.5279
|  | 71 | 1176.68 | 24.0745
|  | 72 | 932.61 | 18.2292
|  | 73 | 743.04 | 17.8106
|  | 74 | 649.35 | 11.6963
|  | 75 | 604.61 | 10.7345
|  | 76 | 594.81 | 11.1205
|  | 77 | 604.66 | 11.5079
|  | 78 | 690.28 | 14.7669
|  | 79 | 918.29 | 15.605
|  | 80 | 1206.75 | 21.5259
|  | 81 | 1262.1 | 19.8765
|  | 82 | 1211.47 | 23.8705
|  | 83 | 1155.53 | 20.7854
|  | 84 | 1075.66 | 20.1256
|  | 85 | 1041.45 | 19.3639
|  | 86 | 1070.97 | 18.2668
|  | 87 | 1107.17 | 17.9446
|  | 88 | 1156.58 | 21.4835
|  | 89 | 1241.44 | 20.0399
|  | 90 | 1429.44 | 26.1303
|  | 91 | 1559.79 | 30.7968
|  | 92 | 1569.39 | 29.5573
|  | 93 | 1557.73 | 28.537
|  | 94 | 1408.73 | 25.6419
|  | 95 | 1184.07 | 19.9515
|  | 96 | 937.48 | 18.0574
|  | 97 | 769.41 | 13.9152
|  | 98 | 672.35 | 11.3482
|  | 99 | 627.29 | 10.9921
|  | 100 | 610.39 | 10.5336
|  | 101 | 621.36 | 10.657
|  | 102 | 711.34 | 12.0472
|  | 103 | 872.22 | 12.3273
|  | 104 | 1114.07 | 18.4902
|  | 105 | 1270.8 | 21.3174
|  | 106 | 1286.16 | 24.4819
|  | 107 | 1222.96 | 19.2157
|  | 108 | 1160.97 | 17.8537
|  | 109 | 1127.66 | 17.8042
|  | 110 | 1114.74 | 18.2707
|  | 111 | 1135.43 | 18.5058
|  | 112 | 1168.35 | 14.5634
|  | 113 | 1262.18 | 16.1717
|  | 114 | 1451.23 | 26.6026
|  | 115 | 1540.11 | 30.7497
|  | 116 | 1533.8 | 30.0878
|  | 117 | 1485.52 | 30.0267
|  | 118 | 1382.92 | 26.7407
|  | 119 | 1198.99 | 21.6376
|  | 120 | 1010.13 | 19.9051
|  | 121 | 855.14 | 12.38
|  | 122 | 696.58 | 9.6869
|  | 123 | 642.16 | 9.3609
|  | 124 | 622.16 | 10.6845
|  | 125 | 630.23 | 11.1555
|  | 126 | 664.36 | 11.0243
|  | 127 | 789.85 | 12.4717
|  | 128 | 992.54 | 16.4727
|  | 129 | 1142.45 | 16.3589
|  | 130 | 1199.14 | 18.556
|  | 131 | 1151.62 | 19.5189
|  | 132 | 1089.98 | 18.0801
|  | 133 | 1078.48 | 17.9312
|  | 134 | 1085 | 15.8377
|  | 135 | 1098.15 | 13.8251
|  | 136 | 1139.48 | 13.5799
|  | 137 | 1250.39 | 15.1969
|  | 138 | 1403.76 | 21.5739
|  | 139 | 1497.53 | 27.8859
|  | 140 | 1517.17 | 27.0094
|  | 141 | 1465.44 | 23.9204
|  | 142 | 1355.92 | 19.0999
|  | 143 | 1136.88 | 14.5579
|  | 144 | 926.19 | 14.9619
|  | 145 | 699.12 | 8.461
|  | 146 | 610.09 | 7.2613
|  | 147 | 572.08 | 6.9858
|  | 148 | 557.19 | 7.4179
|  | 149 | 572 | 13.4421
|  | 150 | 656.4 | 14.9133
|  | 151 | 870.95 | 16.4377
|  | 152 | 1161.22 | 20.4273
|  | 153 | 1306.04 | 22.219
|  | 154 | 1290.85 | 20.5873
|  | 155 | 1275 | 18.0106
|  | 156 | 1221.57 | 15.817
|  | 157 | 1219.57 | 15.097
|  | 158 | 1197.83 | 15.7702
|  | 159 | 1224.59 | 16.145
|  | 160 | 1245.75 | 17.0929
|  | 161 | 1291.05 | 17.768
|  | 162 | 1405.82 | 21.9572
|  | 163 | 1505.65 | 25.0695
|  | 164 | 1490.8 | 25.0869
|  | 165 | 1461.96 | 22.9333
|  | 166 | 1339.08 | 18.0931
|  | 167 | 1133.26 | 15.1839
|  | 168 | 911.51 | 10.8188
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 03/02/2025 | 03/02/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible