## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-03-21
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22635.09 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 23/03/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-03-19
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 632.3972 | -95.8618 | 728.259
|  | 2 | 556.3891 | -78.3645 | 634.7536
|  | 3 | 561.3301 | -27.2355 | 588.5656
|  | 4 | 583.7502 | -40.5058 | 624.256
|  | 5 | 566.5547 | -53.2567 | 619.8114
|  | 6 | 620.3994 | -27.1056 | 647.5049
|  | 7 | 926.6494 | 102.7581 | 823.8912
|  | 8 | 1164.9301 | 155.0054 | 1009.9246
|  | 9 | 1154.4974 | 130.6765 | 1023.8209
|  | 10 | 650.3543 | -333.9174 | 984.2716
|  | 11 | 581.6778 | -344.7951 | 926.4729
|  | 12 | 591.4585 | -301.3106 | 892.7691
|  | 13 | 578.7051 | -296.615 | 875.3201
|  | 14 | 537.9478 | -357.8583 | 895.806
|  | 15 | 545.7449 | -378.2957 | 924.0405
|  | 16 | 555.9497 | -404.5974 | 960.5471
|  | 17 | 995.5316 | -56.325 | 1051.8566
|  | 18 | 1290.7428 | 88.1375 | 1202.6053
|  | 19 | 1595.9009 | 258.5494 | 1337.3515
|  | 20 | 1598.9776 | 242.5528 | 1356.4248
|  | 21 | 1561.4691 | 230.2112 | 1331.2579
|  | 22 | 1469.8831 | 245.0561 | 1224.8269
|  | 23 | 1295.1914 | 257.0471 | 1038.1442
|  | 24 | 1014.3246 | 179.2454 | 835.0792
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-03-21
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 673.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 607.24
|  |  | 02:00 - 03:00 | 556.46
|  |  | 03:00 - 04:00 | 603.93
|  |  | 04:00 - 05:00 | 614.6
|  |  | 05:00 - 06:00 | 921.36
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1105.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1279.13
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1097.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 612.61
|  |  | 10:00 - 11:00 | 524.08
|  |  | 11:00 - 12:00 | 501.67
|  |  | 12:00 - 13:00 | 491.32
|  |  | 13:00 - 14:00 | 463.5
|  |  | 14:00 - 15:00 | 482.56
|  |  | 15:00 - 16:00 | 546.23
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1060.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1410.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1534.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1539.11
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1534.82
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1435.62
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1248.01
|  |  | 23:00 - 00:00 | 777.13
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 79.941 | 0 | 34.6551 | 0 | 1.0754 | 103.7184 | 0
2 | 0 | 79.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5721 | 0
3 | 0 | 79.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3437 | 0
4 | 0 | 79.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1967 | 0
5 | 0 | 79.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6974 | 0
6 | 0 | 79.9396 | 0 | 2.0719 | 0 | 0 | 89.5953 | 0.53968
7 | 3.2359 | 79.9008 | 0 | 79.2836 | 0 | 0 | 95.6786 | 99.7704
8 | 79.558 | 79.9346 | 0 | 79.3291 | 0 | 0 | 119.3523 | 128.3061
9 | 27.1657 | 47.1257 | 0 | 79.3433 | 0 | 0 | 115.2921 | 126.9571
10 | 0 | 0 | 0 | 0.7366 | 0 | 0 | 0.93742 | 1.1542
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 42.4102 | 2.8776 | 1.8252 | 0.49177 | 0.84446
17 | 0 | 11.8194 | 0 | 79.4719 | 98.3912 | 92.7344 | 117.0364 | 99.1069
18 | 2.1175 | 79.8743 | 0 | 79.3664 | 89.216 | 114.9902 | 111.3331 | 140.2169
19 | 79.7572 | 79.839 | 0 | 79.4168 | 143.1299 | 111.9899 | 102.7671 | 142.5697
20 | 79.6084 | 79.8996 | 0 | 79.3274 | 119.0071 | 104.7988 | 109.1187 | 109.3277
21 | 35.3889 | 79.8719 | 0 | 79.3253 | 138.5386 | 104.4312 | 104.83 | 130.5751
22 | 0 | 79.8871 | 0 | 79.3631 | 109.1364 | 105.408 | 102.7554 | 129.7949
23 | 0 | 79.8975 | 0 | 79.3295 | 81.5098 | 101.7378 | 108.9015 | 102.2966
24 | 0 | 79.9084 | 0 | 79.3399 | 0 | 107.0544 | 0.24908 | 132.1594
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 306.8317 | 1257.5652 | 0 | 952.7702 | 781.8066 | 846.0453 | 1645.8673 | 1343.619
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2035 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 455 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 664.85 | 20.2826
|  | 2 | 603.38 | 18.2977
|  | 3 | 569.99 | 17.6998
|  | 4 | 598.09 | 17.8152
|  | 5 | 627.5 | 18.5366
|  | 6 | 652.65 | 14.819
|  | 7 | 823.17 | 15.5874
|  | 8 | 1035.81 | 19.1528
|  | 9 | 1084.65 | 24.869
|  | 10 | 1107.24 | 28.5012
|  | 11 | 1016.99 | 29.92
|  | 12 | 993.52 | 30.2514
|  | 13 | 1027.05 | 30.901
|  | 14 | 1083.78 | 26.6316
|  | 15 | 1169.63 | 23.5575
|  | 16 | 1164.34 | 23.616
|  | 17 | 1102.88 | 22.5474
|  | 18 | 1185.44 | 23.0572
|  | 19 | 1237.84 | 22.3925
|  | 20 | 1284.58 | 21.8221
|  | 21 | 1201.33 | 25.9544
|  | 22 | 1103.34 | 24.2749
|  | 23 | 929.01 | 27.1381
|  | 24 | 766.1 | 26.1936
|  | 25 | 673.21 | 11.6933
|  | 26 | 587.52 | 10.7071
|  | 27 | 540.18 | 10.4095
|  | 28 | 567.84 | 10.9797
|  | 29 | 599.63 | 12.6748
|  | 30 | 610.75 | 15.4912
|  | 31 | 756.31 | 17.0346
|  | 32 | 983.13 | 18.8739
|  | 33 | 1012.21 | 26.6745
|  | 34 | 962.8 | 32.4965
|  | 35 | 922.24 | 30.8125
|  | 36 | 860.48 | 40.7124
|  | 37 | 841.02 | 39.1215
|  | 38 | 875.1 | 37.2196
|  | 39 | 943.68 | 35.0798
|  | 40 | 968.34 | 30.833
|  | 41 | 1000.62 | 28.4162
|  | 42 | 1126.09 | 28.3885
|  | 43 | 1210.64 | 25.9077
|  | 44 | 1221.54 | 23.7276
|  | 45 | 1162.03 | 28.8089
|  | 46 | 1013.52 | 26.6697
|  | 47 | 841.2 | 26.2549
|  | 48 | 663.77 | 19.1883
|  | 49 | 643.98 | 18.7402
|  | 50 | 573.88 | 17.9242
|  | 51 | 541.39 | 16.8147
|  | 52 | 590.3 | 17.3685
|  | 53 | 603.4 | 21.5443
|  | 54 | 612.66 | 24.6795
|  | 55 | 760.35 | 26.4823
|  | 56 | 964.9 | 16.0546
|  | 57 | 997.43 | 19.1707
|  | 58 | 1008.79 | 32.9565
|  | 59 | 989.26 | 33.1035
|  | 60 | 1010.04 | 34.9765
|  | 61 | 995.05 | 33.8237
|  | 62 | 969.5 | 32.7967
|  | 63 | 955.74 | 24.589
|  | 64 | 912.32 | 17.676
|  | 65 | 943.24 | 17.8299
|  | 66 | 1052.13 | 20.7006
|  | 67 | 1101.04 | 21.8977
|  | 68 | 1044.45 | 21.0158
|  | 69 | 1003.27 | 20.2621
|  | 70 | 890.55 | 23.3199
|  | 71 | 789.88 | 17.9313
|  | 72 | 637.33 | 13.7881
|  | 73 | 606.76 | 14.6202
|  | 74 | 520.04 | 15.4032
|  | 75 | 500.15 | 14.8928
|  | 76 | 531.62 | 14.2111
|  | 77 | 532.79 | 13.5485
|  | 78 | 553.59 | 12.101
|  | 79 | 659.2 | 11.2151
|  | 80 | 801.51 | 16.1982
|  | 81 | 893.84 | 29.8754
|  | 82 | 922.13 | 31.9815
|  | 83 | 919.39 | 29.011
|  | 84 | 887.9 | 21.4923
|  | 85 | 868.27 | 16.2589
|  | 86 | 880.15 | 13.706
|  | 87 | 874.4 | 12.2732
|  | 88 | 936.38 | 12.3637
|  | 89 | 960.11 | 19.6349
|  | 90 | 1069.38 | 36.3722
|  | 91 | 1098.23 | 38.5743
|  | 92 | 1110.8 | 39.8077
|  | 93 | 1020.93 | 38.1947
|  | 94 | 890.05 | 32.8562
|  | 95 | 779.81 | 26.4146
|  | 96 | 633.39 | 17.6819
|  | 97 | 632.02 | 9.9986
|  | 98 | 572.16 | 9.8546
|  | 99 | 529.85 | 8.763
|  | 100 | 552.61 | 9.2415
|  | 101 | 587.07 | 9.5767
|  | 102 | 589.36 | 10.8614
|  | 103 | 684.69 | 11.4531
|  | 104 | 835.73 | 18.2986
|  | 105 | 940.44 | 30.5998
|  | 106 | 989.22 | 39.5615
|  | 107 | 972.28 | 29.422
|  | 108 | 984.95 | 20.8908
|  | 109 | 976.8 | 17.7483
|  | 110 | 943.3 | 14.3038
|  | 111 | 879.82 | 15.444
|  | 112 | 908.11 | 15.7723
|  | 113 | 926.31 | 22.9538
|  | 114 | 1019.17 | 25.5469
|  | 115 | 1000.27 | 21.5858
|  | 116 | 994.52 | 23.7427
|  | 117 | 951.76 | 25.216
|  | 118 | 867.51 | 17.7884
|  | 119 | 735.86 | 13.5596
|  | 120 | 627.44 | 16.155
|  | 121 | 653.64 | 10.1496
|  | 122 | 575.97 | 10.3367
|  | 123 | 534.76 | 9.5117
|  | 124 | 533.54 | 10.1414
|  | 125 | 560.3 | 11.8731
|  | 126 | 553.53 | 15.9148
|  | 127 | 614.81 | 15.3602
|  | 128 | 717.32 | 16.1411
|  | 129 | 804.84 | 30.8448
|  | 130 | 898.97 | 35.5782
|  | 131 | 989.94 | 35.7598
|  | 132 | 994.26 | 29.8153
|  | 133 | 996.05 | 29.3664
|  | 134 | 982.17 | 19.8965
|  | 135 | 937.66 | 18.2082
|  | 136 | 852.9 | 14.9803
|  | 137 | 870.95 | 17.6604
|  | 138 | 866.93 | 23.7484
|  | 139 | 967.12 | 26.4105
|  | 140 | 1030.84 | 28.6869
|  | 141 | 1004.77 | 26.0662
|  | 142 | 895.22 | 21.8725
|  | 143 | 750.51 | 16.6455
|  | 144 | 585.01 | 13.0169
|  | 145 | 534.72 | 11.993
|  | 146 | 478.05 | 9.8085
|  | 147 | 469.5 | 8.6421
|  | 148 | 472.49 | 9.2412
|  | 149 | 487.71 | 9.2136
|  | 150 | 509.94 | 10.5244
|  | 151 | 639.2 | 13.007
|  | 152 | 879.85 | 19.5022
|  | 153 | 945.01 | 28.4038
|  | 154 | 994.04 | 34.4297
|  | 155 | 982.64 | 34.5682
|  | 156 | 960.64 | 21.131
|  | 157 | 919.46 | 17.4001
|  | 158 | 945.92 | 13.3303
|  | 159 | 958.78 | 14.1
|  | 160 | 960.96 | 14.8323
|  | 161 | 977.73 | 17.3637
|  | 162 | 1049.4 | 25.8516
|  | 163 | 1089.15 | 28.7783
|  | 164 | 1077.2 | 27.4244
|  | 165 | 1042.36 | 28.9806
|  | 166 | 951.14 | 23.8699
|  | 167 | 829.75 | 17.902
|  | 168 | 692.47 | 12.7889
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 23/03/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-03-21
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22635.09 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 23/03/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-03-19
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 632.3972 | -95.8618 | 728.259
|  | 2 | 556.3891 | -78.3645 | 634.7536
|  | 3 | 561.3301 | -27.2355 | 588.5656
|  | 4 | 583.7502 | -40.5058 | 624.256
|  | 5 | 566.5547 | -53.2567 | 619.8114
|  | 6 | 620.3994 | -27.1056 | 647.5049
|  | 7 | 926.6494 | 102.7581 | 823.8912
|  | 8 | 1164.9301 | 155.0054 | 1009.9246
|  | 9 | 1154.4974 | 130.6765 | 1023.8209
|  | 10 | 650.3543 | -333.9174 | 984.2716
|  | 11 | 581.6778 | -344.7951 | 926.4729
|  | 12 | 591.4585 | -301.3106 | 892.7691
|  | 13 | 578.7051 | -296.615 | 875.3201
|  | 14 | 537.9478 | -357.8583 | 895.806
|  | 15 | 545.7449 | -378.2957 | 924.0405
|  | 16 | 555.9497 | -404.5974 | 960.5471
|  | 17 | 995.5316 | -56.325 | 1051.8566
|  | 18 | 1290.7428 | 88.1375 | 1202.6053
|  | 19 | 1595.9009 | 258.5494 | 1337.3515
|  | 20 | 1598.9776 | 242.5528 | 1356.4248
|  | 21 | 1561.4691 | 230.2112 | 1331.2579
|  | 22 | 1469.8831 | 245.0561 | 1224.8269
|  | 23 | 1295.1914 | 257.0471 | 1038.1442
|  | 24 | 1014.3246 | 179.2454 | 835.0792
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-03-21
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 673.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 607.24
|  |  | 02:00 - 03:00 | 556.46
|  |  | 03:00 - 04:00 | 603.93
|  |  | 04:00 - 05:00 | 614.6
|  |  | 05:00 - 06:00 | 921.36
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1105.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1279.13
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1097.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 612.61
|  |  | 10:00 - 11:00 | 524.08
|  |  | 11:00 - 12:00 | 501.67
|  |  | 12:00 - 13:00 | 491.32
|  |  | 13:00 - 14:00 | 463.5
|  |  | 14:00 - 15:00 | 482.56
|  |  | 15:00 - 16:00 | 546.23
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1060.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1410.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1534.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1539.11
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1534.82
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1435.62
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1248.01
|  |  | 23:00 - 00:00 | 777.13
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 79.941 | 0 | 34.6551 | 0 | 1.0754 | 103.7184 | 0
2 | 0 | 79.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5721 | 0
3 | 0 | 79.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3437 | 0
4 | 0 | 79.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1967 | 0
5 | 0 | 79.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6974 | 0
6 | 0 | 79.9396 | 0 | 2.0719 | 0 | 0 | 89.5953 | 0.53968
7 | 3.2359 | 79.9008 | 0 | 79.2836 | 0 | 0 | 95.6786 | 99.7704
8 | 79.558 | 79.9346 | 0 | 79.3291 | 0 | 0 | 119.3523 | 128.3061
9 | 27.1657 | 47.1257 | 0 | 79.3433 | 0 | 0 | 115.2921 | 126.9571
10 | 0 | 0 | 0 | 0.7366 | 0 | 0 | 0.93742 | 1.1542
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 42.4102 | 2.8776 | 1.8252 | 0.49177 | 0.84446
17 | 0 | 11.8194 | 0 | 79.4719 | 98.3912 | 92.7344 | 117.0364 | 99.1069
18 | 2.1175 | 79.8743 | 0 | 79.3664 | 89.216 | 114.9902 | 111.3331 | 140.2169
19 | 79.7572 | 79.839 | 0 | 79.4168 | 143.1299 | 111.9899 | 102.7671 | 142.5697
20 | 79.6084 | 79.8996 | 0 | 79.3274 | 119.0071 | 104.7988 | 109.1187 | 109.3277
21 | 35.3889 | 79.8719 | 0 | 79.3253 | 138.5386 | 104.4312 | 104.83 | 130.5751
22 | 0 | 79.8871 | 0 | 79.3631 | 109.1364 | 105.408 | 102.7554 | 129.7949
23 | 0 | 79.8975 | 0 | 79.3295 | 81.5098 | 101.7378 | 108.9015 | 102.2966
24 | 0 | 79.9084 | 0 | 79.3399 | 0 | 107.0544 | 0.24908 | 132.1594
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 306.8317 | 1177.6242 | 0 | 918.1151 | 781.8066 | 844.9698 | 1542.1489 | 1343.619
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2035 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 455 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 664.85 | 20.2826
|  | 2 | 603.38 | 18.2977
|  | 3 | 569.99 | 17.6998
|  | 4 | 598.09 | 17.8152
|  | 5 | 627.5 | 18.5366
|  | 6 | 652.65 | 14.819
|  | 7 | 823.17 | 15.5874
|  | 8 | 1035.81 | 19.1528
|  | 9 | 1084.65 | 24.869
|  | 10 | 1107.24 | 28.5012
|  | 11 | 1016.99 | 29.92
|  | 12 | 993.52 | 30.2514
|  | 13 | 1027.05 | 30.901
|  | 14 | 1083.78 | 26.6316
|  | 15 | 1169.63 | 23.5575
|  | 16 | 1164.34 | 23.616
|  | 17 | 1102.88 | 22.5474
|  | 18 | 1185.44 | 23.0572
|  | 19 | 1237.84 | 22.3925
|  | 20 | 1284.58 | 21.8221
|  | 21 | 1201.33 | 25.9544
|  | 22 | 1103.34 | 24.2749
|  | 23 | 929.01 | 27.1381
|  | 24 | 766.1 | 26.1936
|  | 25 | 673.21 | 11.6933
|  | 26 | 587.52 | 10.7071
|  | 27 | 540.18 | 10.4095
|  | 28 | 567.84 | 10.9797
|  | 29 | 599.63 | 12.6748
|  | 30 | 610.75 | 15.4912
|  | 31 | 756.31 | 17.0346
|  | 32 | 983.13 | 18.8739
|  | 33 | 1012.21 | 26.6745
|  | 34 | 962.8 | 32.4965
|  | 35 | 922.24 | 30.8125
|  | 36 | 860.48 | 40.7124
|  | 37 | 841.02 | 39.1215
|  | 38 | 875.1 | 37.2196
|  | 39 | 943.68 | 35.0798
|  | 40 | 968.34 | 30.833
|  | 41 | 1000.62 | 28.4162
|  | 42 | 1126.09 | 28.3885
|  | 43 | 1210.64 | 25.9077
|  | 44 | 1221.54 | 23.7276
|  | 45 | 1162.03 | 28.8089
|  | 46 | 1013.52 | 26.6697
|  | 47 | 841.2 | 26.2549
|  | 48 | 663.77 | 19.1883
|  | 49 | 643.98 | 18.7402
|  | 50 | 573.88 | 17.9242
|  | 51 | 541.39 | 16.8147
|  | 52 | 590.3 | 17.3685
|  | 53 | 603.4 | 21.5443
|  | 54 | 612.66 | 24.6795
|  | 55 | 760.35 | 26.4823
|  | 56 | 964.9 | 16.0546
|  | 57 | 997.43 | 19.1707
|  | 58 | 1008.79 | 32.9565
|  | 59 | 989.26 | 33.1035
|  | 60 | 1010.04 | 34.9765
|  | 61 | 995.05 | 33.8237
|  | 62 | 969.5 | 32.7967
|  | 63 | 955.74 | 24.589
|  | 64 | 912.32 | 17.676
|  | 65 | 943.24 | 17.8299
|  | 66 | 1052.13 | 20.7006
|  | 67 | 1101.04 | 21.8977
|  | 68 | 1044.45 | 21.0158
|  | 69 | 1003.27 | 20.2621
|  | 70 | 890.55 | 23.3199
|  | 71 | 789.88 | 17.9313
|  | 72 | 637.33 | 13.7881
|  | 73 | 606.76 | 14.6202
|  | 74 | 520.04 | 15.4032
|  | 75 | 500.15 | 14.8928
|  | 76 | 531.62 | 14.2111
|  | 77 | 532.79 | 13.5485
|  | 78 | 553.59 | 12.101
|  | 79 | 659.2 | 11.2151
|  | 80 | 801.51 | 16.1982
|  | 81 | 893.84 | 29.8754
|  | 82 | 922.13 | 31.9815
|  | 83 | 919.39 | 29.011
|  | 84 | 887.9 | 21.4923
|  | 85 | 868.27 | 16.2589
|  | 86 | 880.15 | 13.706
|  | 87 | 874.4 | 12.2732
|  | 88 | 936.38 | 12.3637
|  | 89 | 960.11 | 19.6349
|  | 90 | 1069.38 | 36.3722
|  | 91 | 1098.23 | 38.5743
|  | 92 | 1110.8 | 39.8077
|  | 93 | 1020.93 | 38.1947
|  | 94 | 890.05 | 32.8562
|  | 95 | 779.81 | 26.4146
|  | 96 | 633.39 | 17.6819
|  | 97 | 632.02 | 9.9986
|  | 98 | 572.16 | 9.8546
|  | 99 | 529.85 | 8.763
|  | 100 | 552.61 | 9.2415
|  | 101 | 587.07 | 9.5767
|  | 102 | 589.36 | 10.8614
|  | 103 | 684.69 | 11.4531
|  | 104 | 835.73 | 18.2986
|  | 105 | 940.44 | 30.5998
|  | 106 | 989.22 | 39.5615
|  | 107 | 972.28 | 29.422
|  | 108 | 984.95 | 20.8908
|  | 109 | 976.8 | 17.7483
|  | 110 | 943.3 | 14.3038
|  | 111 | 879.82 | 15.444
|  | 112 | 908.11 | 15.7723
|  | 113 | 926.31 | 22.9538
|  | 114 | 1019.17 | 25.5469
|  | 115 | 1000.27 | 21.5858
|  | 116 | 994.52 | 23.7427
|  | 117 | 951.76 | 25.216
|  | 118 | 867.51 | 17.7884
|  | 119 | 735.86 | 13.5596
|  | 120 | 627.44 | 16.155
|  | 121 | 653.64 | 10.1496
|  | 122 | 575.97 | 10.3367
|  | 123 | 534.76 | 9.5117
|  | 124 | 533.54 | 10.1414
|  | 125 | 560.3 | 11.8731
|  | 126 | 553.53 | 15.9148
|  | 127 | 614.81 | 15.3602
|  | 128 | 717.32 | 16.1411
|  | 129 | 804.84 | 30.8448
|  | 130 | 898.97 | 35.5782
|  | 131 | 989.94 | 35.7598
|  | 132 | 994.26 | 29.8153
|  | 133 | 996.05 | 29.3664
|  | 134 | 982.17 | 19.8965
|  | 135 | 937.66 | 18.2082
|  | 136 | 852.9 | 14.9803
|  | 137 | 870.95 | 17.6604
|  | 138 | 866.93 | 23.7484
|  | 139 | 967.12 | 26.4105
|  | 140 | 1030.84 | 28.6869
|  | 141 | 1004.77 | 26.0662
|  | 142 | 895.22 | 21.8725
|  | 143 | 750.51 | 16.6455
|  | 144 | 585.01 | 13.0169
|  | 145 | 534.72 | 11.993
|  | 146 | 478.05 | 9.8085
|  | 147 | 469.5 | 8.6421
|  | 148 | 472.49 | 9.2412
|  | 149 | 487.71 | 9.2136
|  | 150 | 509.94 | 10.5244
|  | 151 | 639.2 | 13.007
|  | 152 | 879.85 | 19.5022
|  | 153 | 945.01 | 28.4038
|  | 154 | 994.04 | 34.4297
|  | 155 | 982.64 | 34.5682
|  | 156 | 960.64 | 21.131
|  | 157 | 919.46 | 17.4001
|  | 158 | 945.92 | 13.3303
|  | 159 | 958.78 | 14.1
|  | 160 | 960.96 | 14.8323
|  | 161 | 977.73 | 17.3637
|  | 162 | 1049.4 | 25.8516
|  | 163 | 1089.15 | 28.7783
|  | 164 | 1077.2 | 27.4244
|  | 165 | 1042.36 | 28.9806
|  | 166 | 951.14 | 23.8699
|  | 167 | 829.75 | 17.902
|  | 168 | 692.47 | 12.7889
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 23/03/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible