## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-03-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20490.75 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-03-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 638.7976 | -43.1289 | 681.9264
|  | 2 | 575.3672 | -32.226 | 607.5932
|  | 3 | 534.7624 | -20.797 | 555.5594
|  | 4 | 563.3964 | -21.1972 | 584.5936
|  | 5 | 523.7071 | -41.6363 | 565.3434
|  | 6 | 531.4531 | -41.9636 | 573.4167
|  | 7 | 609.5476 | -43.85 | 653.3976
|  | 8 | 759.8203 | -43.6106 | 803.4309
|  | 9 | 900.7355 | -52.0444 | 952.7799
|  | 10 | 675.5807 | -388.7466 | 1064.3273
|  | 11 | 709.3554 | -410.4999 | 1119.8553
|  | 12 | 771.2253 | -384.5933 | 1155.8186
|  | 13 | 839.9567 | -336.7471 | 1176.7037
|  | 14 | 839.1014 | -328.3366 | 1167.438
|  | 15 | 864.074 | -252.0149 | 1116.0889
|  | 16 | 802.0693 | -252.4262 | 1054.4956
|  | 17 | 1031.4247 | -22.9484 | 1054.3731
|  | 18 | 1415.8294 | 284.1844 | 1131.645
|  | 19 | 1481.7871 | 289.8298 | 1191.9574
|  | 20 | 1482.7171 | 282.1471 | 1200.5701
|  | 21 | 1455.604 | 293.3016 | 1162.3024
|  | 22 | 1165.5763 | 104.97 | 1060.6063
|  | 23 | 904.4607 | -1.232 | 905.6926
|  | 24 | 780.789 | 32.406 | 748.383
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-03-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 608.38
|  |  | 01:00 - 02:00 | 548.87
|  |  | 02:00 - 03:00 | 523.73
|  |  | 03:00 - 04:00 | 552.08
|  |  | 04:00 - 05:00 | 565.17
|  |  | 05:00 - 06:00 | 614.72
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1002.74
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1187.12
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1293.15
|  |  | 09:00 - 10:00 | 991.83
|  |  | 10:00 - 11:00 | 937.96
|  |  | 11:00 - 12:00 | 926.49
|  |  | 12:00 - 13:00 | 922.7
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1095.47
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1094.28
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1070.16
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1085.05
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1354.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1455.69
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1437.97
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1424.95
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1153.31
|  |  | 22:00 - 23:00 | 869.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 736.59
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 79.971 | 0 | 79.326 | 0 | 89.6954 | 0 | 1.5772
2 | 0 | 79.9949 | 0 | 79.3451 | 0 | 89.3356 | 0 | 0
3 | 0 | 80.0072 | 0 | 79.3118 | 0 | 89.3388 | 0 | 0
4 | 0 | 79.9985 | 0 | 79.3473 | 0 | 89.3469 | 0 | 0
5 | 0 | 80.0174 | 0 | 79.3312 | 0 | 89.3391 | 0 | 0
6 | 0 | 80.0086 | 0 | 79.3336 | 0 | 89.4026 | 0 | 0.67131
7 | 0 | 80.0016 | 0 | 79.3113 | 0.94097 | 90.9734 | 0 | 103.9288
8 | 0 | 79.9997 | 0 | 79.3307 | 116.9725 | 112.2971 | 0 | 97.155
9 | 0 | 79.9703 | 0 | 79.3522 | 116.4084 | 108.5953 | 36.9711 | 109.8894
10 | 0 | 79.9656 | 0 | 79.3787 | 90.1517 | 102.2133 | 89.3931 | 122.7639
11 | 0 | 79.9299 | 0 | 79.335 | 128.9777 | 115.9439 | 0.57729 | 115.004
12 | 0 | 79.9438 | 0 | 79.3293 | 138.5191 | 117.3313 | 0 | 128.7106
13 | 1.6324 | 79.9921 | 0 | 79.3537 | 143.4592 | 137.5639 | 102.8431 | 111.0847
14 | 69.4067 | 79.9289 | 0 | 79.3473 | 132.3545 | 109.2478 | 124.1615 | 101.135
15 | 69.4753 | 79.9334 | 0 | 79.3314 | 116.5336 | 112.3614 | 134.0502 | 129.5039
16 | 69.4824 | 79.9315 | 0 | 79.3234 | 108.7156 | 107.5369 | 119.0174 | 109.1833
17 | 69.495 | 79.9599 | 0 | 79.3574 | 101.4568 | 106.0219 | 119.116 | 99.1388
18 | 79.7593 | 79.9294 | 0 | 79.3217 | 89.5868 | 94.7192 | 114.3068 | 130.4683
19 | 26.3794 | 79.9304 | 0 | 79.3231 | 98.0747 | 101.0356 | 124.1242 | 112.1105
20 | 0 | 79.9287 | 0 | 79.3314 | 93.0384 | 96.704 | 114.2412 | 113.3453
21 | 0 | 77.4277 | 0 | 76.8354 | 90.9408 | 94.5727 | 94.3843 | 110.9708
22 | 0 | 79.8972 | 0 | 79.312 | 105.7306 | 106.2475 | 0.95446 | 116.9193
23 | 0 | 76.2239 | 0 | 75.6439 | 3.9771 | 98.3238 | 0 | 143.3499
24 | 0 | 76.9468 | 0 | 30.1104 | 0 | 97.1869 | 0 | 31.8987
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 385.6306 | 1909.8387 | 0 | 1848.6235 | 1675.8386 | 2445.3345 | 1174.1405 | 1988.8087
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 182 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 452 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 585.05 | 13.6654
|  | 2 | 524.34 | 12.5204
|  | 3 | 499.76 | 12.1157
|  | 4 | 527.4 | 12.7467
|  | 5 | 541.14 | 13.3246
|  | 6 | 563 | 14.7355
|  | 7 | 699.47 | 14.9929
|  | 8 | 874.95 | 18.509
|  | 9 | 982.89 | 19.0818
|  | 10 | 888.63 | 21.8033
|  | 11 | 882.58 | 18.0304
|  | 12 | 871.25 | 15.5057
|  | 13 | 871.31 | 14.9224
|  | 14 | 1041.57 | 15.2801
|  | 15 | 1045.37 | 15.4837
|  | 16 | 1024.23 | 18.668
|  | 17 | 993.21 | 31.0229
|  | 18 | 1088.81 | 48.6095
|  | 19 | 1146.5 | 51.7836
|  | 20 | 1143.76 | 48.5254
|  | 21 | 1100.79 | 41.7048
|  | 22 | 999.02 | 47.5438
|  | 23 | 872.15 | 33.0123
|  | 24 | 723.57 | 20.6474
|  | 25 | 652 | 18.8137
|  | 26 | 580.87 | 16.2902
|  | 27 | 550.48 | 16.6095
|  | 28 | 581.15 | 17.4162
|  | 29 | 603.92 | 16.613
|  | 30 | 618.12 | 16.6374
|  | 31 | 729.51 | 19.3465
|  | 32 | 944.84 | 25.014
|  | 33 | 1085.84 | 24.068
|  | 34 | 1112.39 | 24.6196
|  | 35 | 987.43 | 19.5178
|  | 36 | 995.1 | 16.4407
|  | 37 | 940.4 | 15.9381
|  | 38 | 962.98 | 15.4594
|  | 39 | 1121.87 | 15.3173
|  | 40 | 1010.26 | 15.7613
|  | 41 | 1001.22 | 24.0899
|  | 42 | 1112.51 | 30.8577
|  | 43 | 1134.39 | 27.2979
|  | 44 | 1123.06 | 28.4521
|  | 45 | 1040.62 | 32.3391
|  | 46 | 913.76 | 30.8558
|  | 47 | 775.42 | 25.7734
|  | 48 | 581.16 | 18.6607
|  | 49 | 693.82 | 17.6832
|  | 50 | 614.82 | 16.1919
|  | 51 | 555.74 | 14.8771
|  | 52 | 579.01 | 14.6674
|  | 53 | 586.68 | 16.7477
|  | 54 | 588.26 | 16.653
|  | 55 | 672.84 | 19.0871
|  | 56 | 797.91 | 22.4007
|  | 57 | 884.84 | 19.7906
|  | 58 | 975.01 | 19.2004
|  | 59 | 1162.15 | 20.5605
|  | 60 | 1175.72 | 23.1535
|  | 61 | 1195.52 | 24.1632
|  | 62 | 1224.54 | 23.9564
|  | 63 | 1221.92 | 24.1001
|  | 64 | 1229.45 | 22.4362
|  | 65 | 1195.87 | 25.9541
|  | 66 | 1146.48 | 30.2532
|  | 67 | 1203.54 | 32.2984
|  | 68 | 1173.42 | 32.7236
|  | 69 | 1137.08 | 32.0398
|  | 70 | 1043.38 | 28.0738
|  | 71 | 903.65 | 28.0983
|  | 72 | 751.38 | 25.2855
|  | 73 | 684.96 | 14.1798
|  | 74 | 596.92 | 13.5108
|  | 75 | 577.87 | 13.741
|  | 76 | 602.95 | 14.6981
|  | 77 | 652.37 | 14.9254
|  | 78 | 665.93 | 15.2337
|  | 79 | 831.71 | 17.5472
|  | 80 | 1035.14 | 25.0082
|  | 81 | 1006.3 | 26.1005
|  | 82 | 951.91 | 27.2299
|  | 83 | 878.08 | 26.6238
|  | 84 | 838.08 | 26.6925
|  | 85 | 827.83 | 26.2801
|  | 86 | 847.18 | 27.4417
|  | 87 | 882.77 | 28.0508
|  | 88 | 921.26 | 22.7585
|  | 89 | 981.87 | 23.1842
|  | 90 | 1143.4 | 27.6451
|  | 91 | 1274.19 | 31.3319
|  | 92 | 1285.4 | 29.696
|  | 93 | 1264.54 | 27.7369
|  | 94 | 1167.36 | 25.2713
|  | 95 | 993.08 | 23.0017
|  | 96 | 796.39 | 21.2712
|  | 97 | 585.05 | 20.9721
|  | 98 | 524.34 | 16.0637
|  | 99 | 499.76 | 15.7873
|  | 100 | 527.4 | 15.4532
|  | 101 | 541.14 | 15.5825
|  | 102 | 563 | 16.1371
|  | 103 | 699.47 | 19.7986
|  | 104 | 874.95 | 31.6878
|  | 105 | 982.89 | 36.5396
|  | 106 | 888.63 | 30.5352
|  | 107 | 882.58 | 30.8767
|  | 108 | 871.25 | 24.0115
|  | 109 | 871.31 | 26.4417
|  | 110 | 1041.57 | 19.4363
|  | 111 | 1045.37 | 16.8172
|  | 112 | 1024.23 | 14.6456
|  | 113 | 993.21 | 14.5291
|  | 114 | 1088.81 | 18.1788
|  | 115 | 1146.5 | 21.2363
|  | 116 | 1143.76 | 20.6991
|  | 117 | 1100.79 | 21.1914
|  | 118 | 999.02 | 22.0028
|  | 119 | 872.15 | 15.7684
|  | 120 | 723.57 | 15.595
|  | 121 | 652 | 15.3271
|  | 122 | 580.87 | 16.4799
|  | 123 | 550.48 | 15.4311
|  | 124 | 581.15 | 14.893
|  | 125 | 603.92 | 13.5082
|  | 126 | 618.12 | 15.431
|  | 127 | 729.51 | 20.4216
|  | 128 | 944.84 | 29.6589
|  | 129 | 1085.84 | 34.3732
|  | 130 | 1112.39 | 45.081
|  | 131 | 987.43 | 41.0273
|  | 132 | 995.1 | 44.5545
|  | 133 | 940.4 | 39.1606
|  | 134 | 962.98 | 33.2403
|  | 135 | 1121.87 | 20.1464
|  | 136 | 1010.26 | 17.9134
|  | 137 | 1001.22 | 19.4615
|  | 138 | 1112.51 | 22.4255
|  | 139 | 1134.39 | 23.837
|  | 140 | 1123.06 | 22.6106
|  | 141 | 1040.62 | 20.2987
|  | 142 | 913.76 | 22.48
|  | 143 | 775.42 | 22.5559
|  | 144 | 581.16 | 15.484
|  | 145 | 693.82 | 27.0496
|  | 146 | 614.82 | 23.7804
|  | 147 | 555.74 | 21.8271
|  | 148 | 579.01 | 18.8883
|  | 149 | 586.68 | 16.2577
|  | 150 | 588.26 | 16.9648
|  | 151 | 672.84 | 16.7969
|  | 152 | 797.91 | 18.2597
|  | 153 | 884.84 | 25.0016
|  | 154 | 975.01 | 25.2966
|  | 155 | 1162.15 | 24.2857
|  | 156 | 1175.72 | 23.3852
|  | 157 | 1195.52 | 23.3832
|  | 158 | 1224.54 | 23.6997
|  | 159 | 1221.92 | 25.5311
|  | 160 | 1229.45 | 22.1143
|  | 161 | 1195.87 | 18.4639
|  | 162 | 1146.48 | 22.7717
|  | 163 | 1203.54 | 23.5005
|  | 164 | 1173.42 | 20.8175
|  | 165 | 1137.08 | 18.9918
|  | 166 | 1043.38 | 24.8995
|  | 167 | 903.65 | 24.087
|  | 168 | 751.38 | 20.8895
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-03-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20490.75 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-03-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 638.7976 | -43.1289 | 681.9264
|  | 2 | 575.3672 | -32.226 | 607.5932
|  | 3 | 534.7624 | -20.797 | 555.5594
|  | 4 | 563.3964 | -21.1972 | 584.5936
|  | 5 | 523.7071 | -41.6363 | 565.3434
|  | 6 | 531.4531 | -41.9636 | 573.4167
|  | 7 | 609.5476 | -43.85 | 653.3976
|  | 8 | 759.8203 | -43.6106 | 803.4309
|  | 9 | 900.7355 | -52.0444 | 952.7799
|  | 10 | 675.5807 | -388.7466 | 1064.3273
|  | 11 | 709.3554 | -410.4999 | 1119.8553
|  | 12 | 771.2253 | -384.5933 | 1155.8186
|  | 13 | 839.9567 | -336.7471 | 1176.7037
|  | 14 | 839.1014 | -328.3366 | 1167.438
|  | 15 | 864.074 | -252.0149 | 1116.0889
|  | 16 | 802.0693 | -252.4262 | 1054.4956
|  | 17 | 1031.4247 | -22.9484 | 1054.3731
|  | 18 | 1415.8294 | 284.1844 | 1131.645
|  | 19 | 1481.7871 | 289.8298 | 1191.9574
|  | 20 | 1482.7171 | 282.1471 | 1200.5701
|  | 21 | 1455.604 | 293.3016 | 1162.3024
|  | 22 | 1165.5763 | 104.97 | 1060.6063
|  | 23 | 904.4607 | -1.232 | 905.6926
|  | 24 | 780.789 | 32.406 | 748.383
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-03-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 608.38
|  |  | 01:00 - 02:00 | 548.87
|  |  | 02:00 - 03:00 | 523.73
|  |  | 03:00 - 04:00 | 552.08
|  |  | 04:00 - 05:00 | 565.17
|  |  | 05:00 - 06:00 | 614.72
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1002.74
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1187.12
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1293.15
|  |  | 09:00 - 10:00 | 991.83
|  |  | 10:00 - 11:00 | 937.96
|  |  | 11:00 - 12:00 | 926.49
|  |  | 12:00 - 13:00 | 922.7
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1095.47
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1094.28
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1070.16
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1085.05
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1354.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1455.69
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1437.97
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1424.95
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1153.31
|  |  | 22:00 - 23:00 | 869.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 736.59
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 79.971 | 0 | 79.326 | 0 | 89.6954 | 0 | 1.5772
2 | 0 | 79.9949 | 0 | 79.3451 | 0 | 89.3356 | 0 | 0
3 | 0 | 80.0072 | 0 | 79.3118 | 0 | 89.3388 | 0 | 0
4 | 0 | 79.9985 | 0 | 79.3473 | 0 | 89.3469 | 0 | 0
5 | 0 | 80.0174 | 0 | 79.3312 | 0 | 89.3391 | 0 | 0
6 | 0 | 80.0086 | 0 | 79.3336 | 0 | 89.4026 | 0 | 0.67131
7 | 0 | 80.0016 | 0 | 79.3113 | 0.94097 | 90.9734 | 0 | 103.9288
8 | 0 | 79.9997 | 0 | 79.3307 | 116.9725 | 112.2971 | 0 | 97.155
9 | 0 | 79.9703 | 0 | 79.3522 | 116.4084 | 108.5953 | 36.9711 | 109.8894
10 | 0 | 79.9656 | 0 | 79.3787 | 90.1517 | 102.2133 | 89.3931 | 122.7639
11 | 0 | 79.9299 | 0 | 79.335 | 128.9777 | 115.9439 | 0.57729 | 115.004
12 | 0 | 79.9438 | 0 | 79.3293 | 138.5191 | 117.3313 | 0 | 128.7106
13 | 1.6324 | 79.9921 | 0 | 79.3537 | 143.4592 | 137.5639 | 102.8431 | 111.0847
14 | 69.4067 | 79.9289 | 0 | 79.3473 | 132.3545 | 109.2478 | 124.1615 | 101.135
15 | 69.4753 | 79.9334 | 0 | 79.3314 | 116.5336 | 112.3614 | 134.0502 | 129.5039
16 | 69.4824 | 79.9315 | 0 | 79.3234 | 108.7156 | 107.5369 | 119.0174 | 109.1833
17 | 69.495 | 79.9599 | 0 | 79.3574 | 101.4568 | 106.0219 | 119.116 | 99.1388
18 | 79.7593 | 79.9294 | 0 | 79.3217 | 89.5868 | 94.7192 | 114.3068 | 130.4683
19 | 26.3794 | 79.9304 | 0 | 79.3231 | 98.0747 | 101.0356 | 124.1242 | 112.1105
20 | 0 | 79.9287 | 0 | 79.3314 | 93.0384 | 96.704 | 114.2412 | 113.3453
21 | 0 | 77.4277 | 0 | 76.8354 | 90.9408 | 94.5727 | 94.3843 | 110.9708
22 | 0 | 79.8972 | 0 | 79.312 | 105.7306 | 106.2475 | 0.95446 | 116.9193
23 | 0 | 76.2239 | 0 | 75.6439 | 3.9771 | 98.3238 | 0 | 143.3499
24 | 0 | 76.9468 | 0 | 30.1104 | 0 | 97.1869 | 0 | 31.8987
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 385.6306 | 1829.8677 | 0 | 1769.2975 | 1675.8386 | 2355.6391 | 1174.1405 | 1987.2315
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 182 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 452 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 585.05 | 13.6654
|  | 2 | 524.34 | 12.5204
|  | 3 | 499.76 | 12.1157
|  | 4 | 527.4 | 12.7467
|  | 5 | 541.14 | 13.3246
|  | 6 | 563 | 14.7355
|  | 7 | 699.47 | 14.9929
|  | 8 | 874.95 | 18.509
|  | 9 | 982.89 | 19.0818
|  | 10 | 888.63 | 21.8033
|  | 11 | 882.58 | 18.0304
|  | 12 | 871.25 | 15.5057
|  | 13 | 871.31 | 14.9224
|  | 14 | 1041.57 | 15.2801
|  | 15 | 1045.37 | 15.4837
|  | 16 | 1024.23 | 18.668
|  | 17 | 993.21 | 31.0229
|  | 18 | 1088.81 | 48.6095
|  | 19 | 1146.5 | 51.7836
|  | 20 | 1143.76 | 48.5254
|  | 21 | 1100.79 | 41.7048
|  | 22 | 999.02 | 47.5438
|  | 23 | 872.15 | 33.0123
|  | 24 | 723.57 | 20.6474
|  | 25 | 652 | 18.8137
|  | 26 | 580.87 | 16.2902
|  | 27 | 550.48 | 16.6095
|  | 28 | 581.15 | 17.4162
|  | 29 | 603.92 | 16.613
|  | 30 | 618.12 | 16.6374
|  | 31 | 729.51 | 19.3465
|  | 32 | 944.84 | 25.014
|  | 33 | 1085.84 | 24.068
|  | 34 | 1112.39 | 24.6196
|  | 35 | 987.43 | 19.5178
|  | 36 | 995.1 | 16.4407
|  | 37 | 940.4 | 15.9381
|  | 38 | 962.98 | 15.4594
|  | 39 | 1121.87 | 15.3173
|  | 40 | 1010.26 | 15.7613
|  | 41 | 1001.22 | 24.0899
|  | 42 | 1112.51 | 30.8577
|  | 43 | 1134.39 | 27.2979
|  | 44 | 1123.06 | 28.4521
|  | 45 | 1040.62 | 32.3391
|  | 46 | 913.76 | 30.8558
|  | 47 | 775.42 | 25.7734
|  | 48 | 581.16 | 18.6607
|  | 49 | 693.82 | 17.6832
|  | 50 | 614.82 | 16.1919
|  | 51 | 555.74 | 14.8771
|  | 52 | 579.01 | 14.6674
|  | 53 | 586.68 | 16.7477
|  | 54 | 588.26 | 16.653
|  | 55 | 672.84 | 19.0871
|  | 56 | 797.91 | 22.4007
|  | 57 | 884.84 | 19.7906
|  | 58 | 975.01 | 19.2004
|  | 59 | 1162.15 | 20.5605
|  | 60 | 1175.72 | 23.1535
|  | 61 | 1195.52 | 24.1632
|  | 62 | 1224.54 | 23.9564
|  | 63 | 1221.92 | 24.1001
|  | 64 | 1229.45 | 22.4362
|  | 65 | 1195.87 | 25.9541
|  | 66 | 1146.48 | 30.2532
|  | 67 | 1203.54 | 32.2984
|  | 68 | 1173.42 | 32.7236
|  | 69 | 1137.08 | 32.0398
|  | 70 | 1043.38 | 28.0738
|  | 71 | 903.65 | 28.0983
|  | 72 | 751.38 | 25.2855
|  | 73 | 684.96 | 14.1798
|  | 74 | 596.92 | 13.5108
|  | 75 | 577.87 | 13.741
|  | 76 | 602.95 | 14.6981
|  | 77 | 652.37 | 14.9254
|  | 78 | 665.93 | 15.2337
|  | 79 | 831.71 | 17.5472
|  | 80 | 1035.14 | 25.0082
|  | 81 | 1006.3 | 26.1005
|  | 82 | 951.91 | 27.2299
|  | 83 | 878.08 | 26.6238
|  | 84 | 838.08 | 26.6925
|  | 85 | 827.83 | 26.2801
|  | 86 | 847.18 | 27.4417
|  | 87 | 882.77 | 28.0508
|  | 88 | 921.26 | 22.7585
|  | 89 | 981.87 | 23.1842
|  | 90 | 1143.4 | 27.6451
|  | 91 | 1274.19 | 31.3319
|  | 92 | 1285.4 | 29.696
|  | 93 | 1264.54 | 27.7369
|  | 94 | 1167.36 | 25.2713
|  | 95 | 993.08 | 23.0017
|  | 96 | 796.39 | 21.2712
|  | 97 | 585.05 | 20.9721
|  | 98 | 524.34 | 16.0637
|  | 99 | 499.76 | 15.7873
|  | 100 | 527.4 | 15.4532
|  | 101 | 541.14 | 15.5825
|  | 102 | 563 | 16.1371
|  | 103 | 699.47 | 19.7986
|  | 104 | 874.95 | 31.6878
|  | 105 | 982.89 | 36.5396
|  | 106 | 888.63 | 30.5352
|  | 107 | 882.58 | 30.8767
|  | 108 | 871.25 | 24.0115
|  | 109 | 871.31 | 26.4417
|  | 110 | 1041.57 | 19.4363
|  | 111 | 1045.37 | 16.8172
|  | 112 | 1024.23 | 14.6456
|  | 113 | 993.21 | 14.5291
|  | 114 | 1088.81 | 18.1788
|  | 115 | 1146.5 | 21.2363
|  | 116 | 1143.76 | 20.6991
|  | 117 | 1100.79 | 21.1914
|  | 118 | 999.02 | 22.0028
|  | 119 | 872.15 | 15.7684
|  | 120 | 723.57 | 15.595
|  | 121 | 652 | 15.3271
|  | 122 | 580.87 | 16.4799
|  | 123 | 550.48 | 15.4311
|  | 124 | 581.15 | 14.893
|  | 125 | 603.92 | 13.5082
|  | 126 | 618.12 | 15.431
|  | 127 | 729.51 | 20.4216
|  | 128 | 944.84 | 29.6589
|  | 129 | 1085.84 | 34.3732
|  | 130 | 1112.39 | 45.081
|  | 131 | 987.43 | 41.0273
|  | 132 | 995.1 | 44.5545
|  | 133 | 940.4 | 39.1606
|  | 134 | 962.98 | 33.2403
|  | 135 | 1121.87 | 20.1464
|  | 136 | 1010.26 | 17.9134
|  | 137 | 1001.22 | 19.4615
|  | 138 | 1112.51 | 22.4255
|  | 139 | 1134.39 | 23.837
|  | 140 | 1123.06 | 22.6106
|  | 141 | 1040.62 | 20.2987
|  | 142 | 913.76 | 22.48
|  | 143 | 775.42 | 22.5559
|  | 144 | 581.16 | 15.484
|  | 145 | 693.82 | 27.0496
|  | 146 | 614.82 | 23.7804
|  | 147 | 555.74 | 21.8271
|  | 148 | 579.01 | 18.8883
|  | 149 | 586.68 | 16.2577
|  | 150 | 588.26 | 16.9648
|  | 151 | 672.84 | 16.7969
|  | 152 | 797.91 | 18.2597
|  | 153 | 884.84 | 25.0016
|  | 154 | 975.01 | 25.2966
|  | 155 | 1162.15 | 24.2857
|  | 156 | 1175.72 | 23.3852
|  | 157 | 1195.52 | 23.3832
|  | 158 | 1224.54 | 23.6997
|  | 159 | 1221.92 | 25.5311
|  | 160 | 1229.45 | 22.1143
|  | 161 | 1195.87 | 18.4639
|  | 162 | 1146.48 | 22.7717
|  | 163 | 1203.54 | 23.5005
|  | 164 | 1173.42 | 20.8175
|  | 165 | 1137.08 | 18.9918
|  | 166 | 1043.38 | 24.8995
|  | 167 | 903.65 | 24.087
|  | 168 | 751.38 | 20.8895
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible