## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-04-04
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18589.34 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 05/04/2025 | 06/04/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-04-02
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 752.4371 | 81.429 | 671.0081
|  | 2 | 635.3921 | 61.644 | 573.7481
|  | 3 | 588.245 | 66.427 | 521.818
|  | 4 | 558.6312 | 54.161 | 504.4702
|  | 5 | 547.1701 | 39.526 | 507.6441
|  | 6 | 586.3664 | 25.197 | 561.1694
|  | 7 | 1004.7792 | 315.56 | 689.2192
|  | 8 | 1238.2977 | 358.289 | 880.0087
|  | 9 | 1332.6604 | 391.357 | 941.3034
|  | 10 | 1019.6057 | 129.357 | 890.2487
|  | 11 | 1023.0157 | 189.282 | 833.7337
|  | 12 | 950.2319 | 171.957 | 778.2749
|  | 13 | 862.1894 | 92.504 | 769.6854
|  | 14 | 876.0284 | 96.943 | 779.0854
|  | 15 | 890.4764 | 121.022 | 769.4544
|  | 16 | 878.6906 | 106.863 | 771.8276
|  | 17 | 927.3834 | 127.824 | 799.5594
|  | 18 | 981.4365 | 130.286 | 851.1505
|  | 19 | 1240.5003 | 307.263 | 933.2373
|  | 20 | 1362.8108 | 294.156 | 1068.6548
|  | 21 | 1420.0735 | 300.343 | 1119.7305
|  | 22 | 1295.8128 | 245.217 | 1050.5958
|  | 23 | 987.0813 | 66.435 | 920.6463
|  | 24 | 850.0661 | 94.066 | 756.0001
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-04-04
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 639.31
|  |  | 01:00 - 02:00 | 558.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 534.97
|  |  | 03:00 - 04:00 | 517.63
|  |  | 04:00 - 05:00 | 531.64
|  |  | 05:00 - 06:00 | 648.57
|  |  | 06:00 - 07:00 | 995.88
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1186.32
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1282.55
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1004.46
|  |  | 10:00 - 11:00 | 932.23
|  |  | 11:00 - 12:00 | 916.34
|  |  | 12:00 - 13:00 | 953.32
|  |  | 13:00 - 14:00 | 961.06
|  |  | 14:00 - 15:00 | 914.46
|  |  | 15:00 - 16:00 | 865.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 898.39
|  |  | 17:00 - 18:00 | 973.34
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1224.54
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1307.75
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1330.55
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1268.71
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1007.75
|  |  | 23:00 - 00:00 | 763.98
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25547 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4498 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.91069 | 0 | 0 | 105.6596 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 83.1656 | 0 | 0 | 126.7133 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 84.8926 | 0 | 0 | 121.7129 | 69.2906 | 0 | 0
10 | 0 | 84.9295 | 0 | 0 | 113.3793 | 0.75008 | 0 | 0
11 | 0 | 84.7081 | 0 | 0 | 98.2663 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0.0092252 | 0 | 0 | 116.8086 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2648 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7747 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4112 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2721 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4129 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2637 | 0 | 0 | 47.6667
19 | 0 | 46.1637 | 0 | 0 | 120.4338 | 48.7684 | 0 | 122.9775
20 | 0 | 84.8632 | 0 | 0 | 119.9569 | 97.8217 | 0 | 123.8389
21 | 0 | 84.9269 | 0 | 0 | 119.4623 | 138.6192 | 0 | 131.7137
22 | 0 | 84.9039 | 0 | 0 | 109.6428 | 104.5295 | 0 | 123.8531
23 | 0 | 84.9094 | 0 | 0 | 108.0468 | 0.93636 | 0 | 112.2925
24 | 0 | 84.9195 | 0 | 0 | 115.0374 | 0 | 0 | 0.72489
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 809.3023 | 0 | 0 | 2017.9692 | 460.7158 | 0.25547 | 663.0674
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1799 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 643.3 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 705.45 | 22.1523
|  | 2 | 627.93 | 24.9477
|  | 3 | 561.33 | 30.9959
|  | 4 | 592.13 | 36.357
|  | 5 | 604.22 | 42.3176
|  | 6 | 629.69 | 38.4636
|  | 7 | 778.78 | 36.8735
|  | 8 | 977.08 | 29.8875
|  | 9 | 1035.94 | 32.5953
|  | 10 | 1043.32 | 33.7418
|  | 11 | 1061.98 | 37.2976
|  | 12 | 1107.58 | 39.1247
|  | 13 | 1152.62 | 38.3044
|  | 14 | 1203.18 | 42.9886
|  | 15 | 1179.27 | 39.2907
|  | 16 | 1174.37 | 35.9146
|  | 17 | 1121.48 | 38.2494
|  | 18 | 1182.54 | 43.843
|  | 19 | 1270.33 | 41.344
|  | 20 | 1263.26 | 37.3857
|  | 21 | 1257.09 | 35.7352
|  | 22 | 1154.1 | 33.504
|  | 23 | 1020 | 28.689
|  | 24 | 873.92 | 26.7301
|  | 25 | 684.7 | 23.5736
|  | 26 | 610.94 | 25.2054
|  | 27 | 579.88 | 25.3181
|  | 28 | 616.4 | 24.2194
|  | 29 | 599.75 | 23.8402
|  | 30 | 603.68 | 25.9543
|  | 31 | 751.87 | 30.6277
|  | 32 | 964.21 | 28.2312
|  | 33 | 1083.31 | 29.9281
|  | 34 | 1104.68 | 26.9771
|  | 35 | 1096.58 | 26.3972
|  | 36 | 1152.69 | 25.4273
|  | 37 | 1155.67 | 25.1634
|  | 38 | 1173.68 | 26.2455
|  | 39 | 1165 | 26.5014
|  | 40 | 1099.79 | 24.495
|  | 41 | 1123.44 | 33.4102
|  | 42 | 1238.62 | 41.592
|  | 43 | 1247.01 | 37.4166
|  | 44 | 1249.24 | 40.7404
|  | 45 | 1118.84 | 34.6277
|  | 46 | 1096.75 | 31.5342
|  | 47 | 957.48 | 28.4318
|  | 48 | 803.12 | 24.9289
|  | 49 | 670.9 | 26.1949
|  | 50 | 594.47 | 22.4059
|  | 51 | 559.77 | 19.6765
|  | 52 | 607.61 | 22.9436
|  | 53 | 589.47 | 20.6435
|  | 54 | 596.32 | 20.9666
|  | 55 | 737.45 | 27.1326
|  | 56 | 945.21 | 29.0604
|  | 57 | 1052.22 | 31.3563
|  | 58 | 1086.93 | 27.8233
|  | 59 | 939.91 | 25.9341
|  | 60 | 911.98 | 25.5099
|  | 61 | 945.84 | 25.2941
|  | 62 | 976.32 | 29.4107
|  | 63 | 978.58 | 33.7452
|  | 64 | 966.71 | 33.3114
|  | 65 | 996.49 | 31.3086
|  | 66 | 1083.5 | 35.7005
|  | 67 | 1164.28 | 34.717
|  | 68 | 1174.97 | 33.6883
|  | 69 | 1125.32 | 32.8432
|  | 70 | 1036.84 | 33.0997
|  | 71 | 855.11 | 29.4845
|  | 72 | 691.32 | 26.8463
|  | 73 | 715.06 | 19.3993
|  | 74 | 630.84 | 17.8269
|  | 75 | 596.08 | 19.7192
|  | 76 | 626.25 | 20.1408
|  | 77 | 670.18 | 22.6061
|  | 78 | 673.38 | 20.8924
|  | 79 | 789.81 | 27.2755
|  | 80 | 963 | 27.6168
|  | 81 | 1079.16 | 28.5537
|  | 82 | 1071.61 | 29.6977
|  | 83 | 1066.71 | 28.5484
|  | 84 | 949.44 | 27.5938
|  | 85 | 988.9 | 33.2418
|  | 86 | 1067.05 | 39.7245
|  | 87 | 1071.22 | 45.1212
|  | 88 | 1135.28 | 42.7537
|  | 89 | 1152.49 | 44.6382
|  | 90 | 1197.56 | 44.2653
|  | 91 | 1262.69 | 40.1957
|  | 92 | 1245.34 | 34.5709
|  | 93 | 1221.18 | 31.6573
|  | 94 | 1134.78 | 30.5427
|  | 95 | 1021.68 | 26.6579
|  | 96 | 870.08 | 24.7358
|  | 97 | 860.63 | 20.0728
|  | 98 | 762.38 | 20.5247
|  | 99 | 725.37 | 19.1511
|  | 100 | 722.67 | 19.5402
|  | 101 | 756.6 | 18.8584
|  | 102 | 762.24 | 18.0622
|  | 103 | 893.16 | 18.4584
|  | 104 | 1034.4 | 22.8345
|  | 105 | 1129.45 | 22.2164
|  | 106 | 1177.28 | 26.8195
|  | 107 | 1036 | 30.2789
|  | 108 | 942.07 | 28.5561
|  | 109 | 965.38 | 28.7739
|  | 110 | 947.24 | 29.2264
|  | 111 | 916.12 | 27.6148
|  | 112 | 846.16 | 24.7888
|  | 113 | 952.96 | 26.2555
|  | 114 | 1053.37 | 26.1602
|  | 115 | 1056.47 | 28.4865
|  | 116 | 1181.03 | 28.6001
|  | 117 | 1114.37 | 27.3484
|  | 118 | 842.95 | 23.3069
|  | 119 | 643.48 | 19.2375
|  | 120 | 648.24 | 17.5778
|  | 121 | 570.31 | 22.2027
|  | 122 | 534.23 | 23.2615
|  | 123 | 535.84 | 25.0592
|  | 124 | 555.73 | 25.9894
|  | 125 | 588.98 | 27.7819
|  | 126 | 701.52 | 27.8565
|  | 127 | 874.08 | 25.3186
|  | 128 | 981.15 | 17.2451
|  | 129 | 1019.99 | 15.6657
|  | 130 | 997 | 15.4843
|  | 131 | 950.66 | 17.3886
|  | 132 | 971.14 | 15.3658
|  | 133 | 990.09 | 15.4989
|  | 134 | 910.78 | 16.9898
|  | 135 | 877.08 | 17.7323
|  | 136 | 882 | 20.0371
|  | 137 | 984.77 | 33.4408
|  | 138 | 1130.94 | 47.6362
|  | 139 | 1221.72 | 44.7684
|  | 140 | 1190.51 | 48.0627
|  | 141 | 1099.83 | 45.1519
|  | 142 | 969.42 | 35.6346
|  | 143 | 841.56 | 24.602
|  | 144 | 663.17 | 21.8411
|  | 145 | 585.93 | 16.605
|  | 146 | 553.27 | 18.0379
|  | 147 | 541.96 | 17.068
|  | 148 | 553.25 | 16.6726
|  | 149 | 604.61 | 18.4218
|  | 150 | 754.83 | 21.9699
|  | 151 | 953.09 | 16.8972
|  | 152 | 1026.72 | 21.6761
|  | 153 | 1017.39 | 18.7324
|  | 154 | 986.33 | 22.2829
|  | 155 | 949.29 | 17.464
|  | 156 | 930.97 | 15.1949
|  | 157 | 936.71 | 14.4173
|  | 158 | 925.12 | 15.3681
|  | 159 | 914.37 | 15.5769
|  | 160 | 923.08 | 14.9671
|  | 161 | 970.46 | 22.7295
|  | 162 | 1035.59 | 30.8886
|  | 163 | 1128.27 | 42.0721
|  | 164 | 1193.37 | 49.983
|  | 165 | 1109.93 | 44.9223
|  | 166 | 959.71 | 42.6348
|  | 167 | 786.33 | 31.0964
|  | 168 | 692.47 | 23.5168
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 05/04/2025 | 06/04/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-04-04
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18589.34 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 05/04/2025 | 06/04/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-04-02
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 752.4371 | 81.429 | 671.0081
|  | 2 | 635.3921 | 61.644 | 573.7481
|  | 3 | 588.245 | 66.427 | 521.818
|  | 4 | 558.6312 | 54.161 | 504.4702
|  | 5 | 547.1701 | 39.526 | 507.6441
|  | 6 | 586.3664 | 25.197 | 561.1694
|  | 7 | 1004.7792 | 315.56 | 689.2192
|  | 8 | 1238.2977 | 358.289 | 880.0087
|  | 9 | 1332.6604 | 391.357 | 941.3034
|  | 10 | 1019.6057 | 129.357 | 890.2487
|  | 11 | 1023.0157 | 189.282 | 833.7337
|  | 12 | 950.2319 | 171.957 | 778.2749
|  | 13 | 862.1894 | 92.504 | 769.6854
|  | 14 | 876.0284 | 96.943 | 779.0854
|  | 15 | 890.4764 | 121.022 | 769.4544
|  | 16 | 878.6906 | 106.863 | 771.8276
|  | 17 | 927.3834 | 127.824 | 799.5594
|  | 18 | 981.4365 | 130.286 | 851.1505
|  | 19 | 1240.5003 | 307.263 | 933.2373
|  | 20 | 1362.8108 | 294.156 | 1068.6548
|  | 21 | 1420.0735 | 300.343 | 1119.7305
|  | 22 | 1295.8128 | 245.217 | 1050.5958
|  | 23 | 987.0813 | 66.435 | 920.6463
|  | 24 | 850.0661 | 94.066 | 756.0001
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-04-04
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 639.31
|  |  | 01:00 - 02:00 | 558.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 534.97
|  |  | 03:00 - 04:00 | 517.63
|  |  | 04:00 - 05:00 | 531.64
|  |  | 05:00 - 06:00 | 648.57
|  |  | 06:00 - 07:00 | 995.88
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1186.32
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1282.55
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1004.46
|  |  | 10:00 - 11:00 | 932.23
|  |  | 11:00 - 12:00 | 916.34
|  |  | 12:00 - 13:00 | 953.32
|  |  | 13:00 - 14:00 | 961.06
|  |  | 14:00 - 15:00 | 914.46
|  |  | 15:00 - 16:00 | 865.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 898.39
|  |  | 17:00 - 18:00 | 973.34
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1224.54
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1307.75
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1330.55
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1268.71
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1007.75
|  |  | 23:00 - 00:00 | 763.98
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25547 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4498 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.91069 | 0 | 0 | 105.6596 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 83.1656 | 0 | 0 | 126.7133 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 84.8926 | 0 | 0 | 121.7129 | 69.2906 | 0 | 0
10 | 0 | 84.9295 | 0 | 0 | 113.3793 | 0.75008 | 0 | 0
11 | 0 | 84.7081 | 0 | 0 | 98.2663 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0.0092252 | 0 | 0 | 116.8086 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2648 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7747 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4112 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2721 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4129 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2637 | 0 | 0 | 47.6667
19 | 0 | 46.1637 | 0 | 0 | 120.4338 | 48.7684 | 0 | 122.9775
20 | 0 | 84.8632 | 0 | 0 | 119.9569 | 97.8217 | 0 | 123.8389
21 | 0 | 84.9269 | 0 | 0 | 119.4623 | 138.6192 | 0 | 131.7137
22 | 0 | 84.9039 | 0 | 0 | 109.6428 | 104.5295 | 0 | 123.8531
23 | 0 | 84.9094 | 0 | 0 | 108.0468 | 0.93636 | 0 | 112.2925
24 | 0 | 84.9195 | 0 | 0 | 115.0374 | 0 | 0 | 0.72489
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 809.3023 | 0 | 0 | 2017.9692 | 460.7158 | 0 | 663.0674
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1799 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 643.3 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 705.45 | 22.1523
|  | 2 | 627.93 | 24.9477
|  | 3 | 561.33 | 30.9959
|  | 4 | 592.13 | 36.357
|  | 5 | 604.22 | 42.3176
|  | 6 | 629.69 | 38.4636
|  | 7 | 778.78 | 36.8735
|  | 8 | 977.08 | 29.8875
|  | 9 | 1035.94 | 32.5953
|  | 10 | 1043.32 | 33.7418
|  | 11 | 1061.98 | 37.2976
|  | 12 | 1107.58 | 39.1247
|  | 13 | 1152.62 | 38.3044
|  | 14 | 1203.18 | 42.9886
|  | 15 | 1179.27 | 39.2907
|  | 16 | 1174.37 | 35.9146
|  | 17 | 1121.48 | 38.2494
|  | 18 | 1182.54 | 43.843
|  | 19 | 1270.33 | 41.344
|  | 20 | 1263.26 | 37.3857
|  | 21 | 1257.09 | 35.7352
|  | 22 | 1154.1 | 33.504
|  | 23 | 1020 | 28.689
|  | 24 | 873.92 | 26.7301
|  | 25 | 684.7 | 23.5736
|  | 26 | 610.94 | 25.2054
|  | 27 | 579.88 | 25.3181
|  | 28 | 616.4 | 24.2194
|  | 29 | 599.75 | 23.8402
|  | 30 | 603.68 | 25.9543
|  | 31 | 751.87 | 30.6277
|  | 32 | 964.21 | 28.2312
|  | 33 | 1083.31 | 29.9281
|  | 34 | 1104.68 | 26.9771
|  | 35 | 1096.58 | 26.3972
|  | 36 | 1152.69 | 25.4273
|  | 37 | 1155.67 | 25.1634
|  | 38 | 1173.68 | 26.2455
|  | 39 | 1165 | 26.5014
|  | 40 | 1099.79 | 24.495
|  | 41 | 1123.44 | 33.4102
|  | 42 | 1238.62 | 41.592
|  | 43 | 1247.01 | 37.4166
|  | 44 | 1249.24 | 40.7404
|  | 45 | 1118.84 | 34.6277
|  | 46 | 1096.75 | 31.5342
|  | 47 | 957.48 | 28.4318
|  | 48 | 803.12 | 24.9289
|  | 49 | 670.9 | 26.1949
|  | 50 | 594.47 | 22.4059
|  | 51 | 559.77 | 19.6765
|  | 52 | 607.61 | 22.9436
|  | 53 | 589.47 | 20.6435
|  | 54 | 596.32 | 20.9666
|  | 55 | 737.45 | 27.1326
|  | 56 | 945.21 | 29.0604
|  | 57 | 1052.22 | 31.3563
|  | 58 | 1086.93 | 27.8233
|  | 59 | 939.91 | 25.9341
|  | 60 | 911.98 | 25.5099
|  | 61 | 945.84 | 25.2941
|  | 62 | 976.32 | 29.4107
|  | 63 | 978.58 | 33.7452
|  | 64 | 966.71 | 33.3114
|  | 65 | 996.49 | 31.3086
|  | 66 | 1083.5 | 35.7005
|  | 67 | 1164.28 | 34.717
|  | 68 | 1174.97 | 33.6883
|  | 69 | 1125.32 | 32.8432
|  | 70 | 1036.84 | 33.0997
|  | 71 | 855.11 | 29.4845
|  | 72 | 691.32 | 26.8463
|  | 73 | 715.06 | 19.3993
|  | 74 | 630.84 | 17.8269
|  | 75 | 596.08 | 19.7192
|  | 76 | 626.25 | 20.1408
|  | 77 | 670.18 | 22.6061
|  | 78 | 673.38 | 20.8924
|  | 79 | 789.81 | 27.2755
|  | 80 | 963 | 27.6168
|  | 81 | 1079.16 | 28.5537
|  | 82 | 1071.61 | 29.6977
|  | 83 | 1066.71 | 28.5484
|  | 84 | 949.44 | 27.5938
|  | 85 | 988.9 | 33.2418
|  | 86 | 1067.05 | 39.7245
|  | 87 | 1071.22 | 45.1212
|  | 88 | 1135.28 | 42.7537
|  | 89 | 1152.49 | 44.6382
|  | 90 | 1197.56 | 44.2653
|  | 91 | 1262.69 | 40.1957
|  | 92 | 1245.34 | 34.5709
|  | 93 | 1221.18 | 31.6573
|  | 94 | 1134.78 | 30.5427
|  | 95 | 1021.68 | 26.6579
|  | 96 | 870.08 | 24.7358
|  | 97 | 860.63 | 20.0728
|  | 98 | 762.38 | 20.5247
|  | 99 | 725.37 | 19.1511
|  | 100 | 722.67 | 19.5402
|  | 101 | 756.6 | 18.8584
|  | 102 | 762.24 | 18.0622
|  | 103 | 893.16 | 18.4584
|  | 104 | 1034.4 | 22.8345
|  | 105 | 1129.45 | 22.2164
|  | 106 | 1177.28 | 26.8195
|  | 107 | 1036 | 30.2789
|  | 108 | 942.07 | 28.5561
|  | 109 | 965.38 | 28.7739
|  | 110 | 947.24 | 29.2264
|  | 111 | 916.12 | 27.6148
|  | 112 | 846.16 | 24.7888
|  | 113 | 952.96 | 26.2555
|  | 114 | 1053.37 | 26.1602
|  | 115 | 1056.47 | 28.4865
|  | 116 | 1181.03 | 28.6001
|  | 117 | 1114.37 | 27.3484
|  | 118 | 842.95 | 23.3069
|  | 119 | 643.48 | 19.2375
|  | 120 | 648.24 | 17.5778
|  | 121 | 570.31 | 22.2027
|  | 122 | 534.23 | 23.2615
|  | 123 | 535.84 | 25.0592
|  | 124 | 555.73 | 25.9894
|  | 125 | 588.98 | 27.7819
|  | 126 | 701.52 | 27.8565
|  | 127 | 874.08 | 25.3186
|  | 128 | 981.15 | 17.2451
|  | 129 | 1019.99 | 15.6657
|  | 130 | 997 | 15.4843
|  | 131 | 950.66 | 17.3886
|  | 132 | 971.14 | 15.3658
|  | 133 | 990.09 | 15.4989
|  | 134 | 910.78 | 16.9898
|  | 135 | 877.08 | 17.7323
|  | 136 | 882 | 20.0371
|  | 137 | 984.77 | 33.4408
|  | 138 | 1130.94 | 47.6362
|  | 139 | 1221.72 | 44.7684
|  | 140 | 1190.51 | 48.0627
|  | 141 | 1099.83 | 45.1519
|  | 142 | 969.42 | 35.6346
|  | 143 | 841.56 | 24.602
|  | 144 | 663.17 | 21.8411
|  | 145 | 585.93 | 16.605
|  | 146 | 553.27 | 18.0379
|  | 147 | 541.96 | 17.068
|  | 148 | 553.25 | 16.6726
|  | 149 | 604.61 | 18.4218
|  | 150 | 754.83 | 21.9699
|  | 151 | 953.09 | 16.8972
|  | 152 | 1026.72 | 21.6761
|  | 153 | 1017.39 | 18.7324
|  | 154 | 986.33 | 22.2829
|  | 155 | 949.29 | 17.464
|  | 156 | 930.97 | 15.1949
|  | 157 | 936.71 | 14.4173
|  | 158 | 925.12 | 15.3681
|  | 159 | 914.37 | 15.5769
|  | 160 | 923.08 | 14.9671
|  | 161 | 970.46 | 22.7295
|  | 162 | 1035.59 | 30.8886
|  | 163 | 1128.27 | 42.0721
|  | 164 | 1193.37 | 49.983
|  | 165 | 1109.93 | 44.9223
|  | 166 | 959.71 | 42.6348
|  | 167 | 786.33 | 31.0964
|  | 168 | 692.47 | 23.5168
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 05/04/2025 | 06/04/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible