## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-04-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17779.12 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/02/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-04-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 608.0244 | 21.286 | 586.7384
|  | 2 | 521.2841 | -1.5861 | 522.8703
|  | 3 | 483.7447 | -13.527 | 497.2717
|  | 4 | 477.9634 | -11.4219 | 489.3854
|  | 5 | 486.8274 | -8.0957 | 494.9231
|  | 6 | 520.4035 | -23.1653 | 543.5688
|  | 7 | 677.5659 | 21.1092 | 656.4567
|  | 8 | 892.6672 | 102.8057 | 789.8614
|  | 9 | 928.6404 | 111.8729 | 816.7675
|  | 10 | 824.9098 | 42.6196 | 782.2902
|  | 11 | 782.4268 | 35.9715 | 746.4553
|  | 12 | 774.1272 | 57.7693 | 716.3579
|  | 13 | 764.7584 | 73.1866 | 691.5719
|  | 14 | 783.7323 | 49.0699 | 734.6624
|  | 15 | 845.3019 | 81.5833 | 763.7187
|  | 16 | 871.9412 | 95.7936 | 776.1476
|  | 17 | 851.7675 | 82.9739 | 768.7936
|  | 18 | 853.4316 | 39.3565 | 814.0752
|  | 19 | 998.3713 | 143.5159 | 854.8554
|  | 20 | 1224.1218 | 302.6141 | 921.5077
|  | 21 | 1262.7911 | 285.3184 | 977.4727
|  | 22 | 1191.3842 | 287.059 | 904.3251
|  | 23 | 995.1479 | 186.8768 | 808.2711
|  | 24 | 734.5387 | 57.8321 | 676.7066
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-04-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 626.76
|  |  | 01:00 - 02:00 | 509
|  |  | 02:00 - 03:00 | 471.4
|  |  | 03:00 - 04:00 | 457.01
|  |  | 04:00 - 05:00 | 467.18
|  |  | 05:00 - 06:00 | 544.79
|  |  | 06:00 - 07:00 | 902.2
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1059.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1108.35
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1074.46
|  |  | 10:00 - 11:00 | 900.79
|  |  | 11:00 - 12:00 | 818.42
|  |  | 12:00 - 13:00 | 761.37
|  |  | 13:00 - 14:00 | 780.07
|  |  | 14:00 - 15:00 | 815.74
|  |  | 15:00 - 16:00 | 821.18
|  |  | 16:00 - 17:00 | 813.8
|  |  | 17:00 - 18:00 | 889.8
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1149.82
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1216.19
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1270.04
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1194.46
|  |  | 22:00 - 23:00 | 935.55
|  |  | 23:00 - 00:00 | 664.07
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 64.4549 | 0 | 0.45204 | 0 | 0 | 0 | 125.905
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0854
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.918
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7007
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 0 | 129.1846
7 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 119.0642 | 0 | 117.8851
8 | 0 | 0 | 0 | 83.0421 | 0 | 137.9702 | 0 | 143.3375
9 | 0 | 0 | 0 | 84.2951 | 0 | 135.6476 | 0 | 107.2744
10 | 0 | 0 | 0 | 66.5926 | 0 | 103.0002 | 0 | 91.0745
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.32 | 0 | 95.3756
12 | 0 | 0 | 69.2234 | 0 | 0 | 56.4211 | 0 | 89.6883
13 | 0 | 0 | 101.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6981
14 | 0 | 0 | 101.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.107
15 | 0 | 0 | 101.4703 | 0 | 0 | 0.69899 | 0 | 125.3668
16 | 0 | 3.2939 | 0.021999 | 0 | 0 | 129.8158 | 0 | 125.8554
17 | 0 | 84.858 | 0 | 0 | 0 | 130.6883 | 0 | 100.9271
18 | 0 | 84.9009 | 0 | 0 | 0 | 96.1903 | 0 | 114.2894
19 | 43.1154 | 84.8862 | 0 | 0 | 0 | 101.2386 | 0 | 112.6594
20 | 84.9063 | 84.868 | 0 | 22.3643 | 0 | 104.2237 | 0 | 135.8924
21 | 84.8287 | 84.8559 | 0 | 84.2619 | 0 | 119.2459 | 0 | 129.4777
22 | 49.9621 | 84.8514 | 0 | 84.2738 | 0 | 93.251 | 0 | 100.7138
23 | 0 | 81.6507 | 0 | 81.0665 | 0 | 95.3451 | 0 | 105.6823
24 | 0 | 84.894 | 0 | 41.3375 | 0 | 113.1696 | 0 | 1.4601
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 262.8125 | 743.5139 | 374.3297 | 548.9704 | 0 | 1626.4429 | 0 | 2615.2441
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1677 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 753.3 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 609.57 | 20.3197
|  | 2 | 552.04 | 17.5854
|  | 3 | 513.14 | 15.9714
|  | 4 | 498.31 | 18.326
|  | 5 | 503.47 | 17.7537
|  | 6 | 561.25 | 19.965
|  | 7 | 688.15 | 19.9659
|  | 8 | 896.65 | 15.1936
|  | 9 | 935.71 | 16.7527
|  | 10 | 887.92 | 18.7959
|  | 11 | 723.78 | 30.6856
|  | 12 | 674.4 | 35.7301
|  | 13 | 729.43 | 34.031
|  | 14 | 796.4 | 39.6739
|  | 15 | 790.74 | 35.1078
|  | 16 | 872.25 | 32.1311
|  | 17 | 847.35 | 36.3861
|  | 18 | 844.35 | 43.4687
|  | 19 | 923.9 | 38.863
|  | 20 | 1031.19 | 41.768
|  | 21 | 1086.15 | 43.5199
|  | 22 | 982.02 | 35.2765
|  | 23 | 818.52 | 30.9337
|  | 24 | 660.68 | 21.9145
|  | 25 | 616.71 | 21.6105
|  | 26 | 542.85 | 20.1807
|  | 27 | 503.97 | 18.3528
|  | 28 | 492.35 | 19.1768
|  | 29 | 497.47 | 22.0576
|  | 30 | 553.66 | 20.1
|  | 31 | 671.26 | 19.2872
|  | 32 | 860.31 | 14.8299
|  | 33 | 942.92 | 17.2281
|  | 34 | 919.74 | 17.8945
|  | 35 | 865.5 | 22.7611
|  | 36 | 888.79 | 24.7329
|  | 37 | 878.88 | 24.8258
|  | 38 | 882.99 | 23.7709
|  | 39 | 869.43 | 25.5031
|  | 40 | 878.46 | 26.2718
|  | 41 | 879.39 | 22.9455
|  | 42 | 922.73 | 22.6074
|  | 43 | 984.21 | 29.7929
|  | 44 | 1059.08 | 34.7816
|  | 45 | 1036.35 | 32.6804
|  | 46 | 966.99 | 31.9804
|  | 47 | 843.55 | 29.9434
|  | 48 | 689.44 | 25.8145
|  | 49 | 624.676 | 14.9192
|  | 50 | 550.506 | 14.4614
|  | 51 | 515.572 | 12.3613
|  | 52 | 513.85 | 16.061
|  | 53 | 507.684 | 14.5688
|  | 54 | 559.533 | 13.5894
|  | 55 | 680.645 | 26.7629
|  | 56 | 856.193 | 20.1011
|  | 57 | 923.887 | 19.1173
|  | 58 | 839.043 | 16.1969
|  | 59 | 767.831 | 16.3783
|  | 60 | 755.62 | 18.8755
|  | 61 | 753.015 | 25.0317
|  | 62 | 802.553 | 22.7233
|  | 63 | 789.894 | 22.3066
|  | 64 | 707.469 | 23.5966
|  | 65 | 732.034 | 21.7143
|  | 66 | 790.926 | 25.6619
|  | 67 | 867.379 | 34.5702
|  | 68 | 968.726 | 35.4623
|  | 69 | 1016.575 | 37.2795
|  | 70 | 894.783 | 30.0616
|  | 71 | 828.226 | 22.7862
|  | 72 | 707.983 | 19.6427
|  | 73 | 614.868 | 20.4344
|  | 74 | 545.084 | 20.9534
|  | 75 | 510.686 | 20.2582
|  | 76 | 497.524 | 18.7042
|  | 77 | 502.96 | 19.583
|  | 78 | 551.259 | 18.1491
|  | 79 | 625.228 | 21.4053
|  | 80 | 761.528 | 22.1859
|  | 81 | 833.193 | 20.0005
|  | 82 | 839.625 | 18.5008
|  | 83 | 767.103 | 18.0924
|  | 84 | 730.066 | 20.9591
|  | 85 | 731.971 | 23.3414
|  | 86 | 733.384 | 19.9908
|  | 87 | 719.677 | 23.6224
|  | 88 | 688.107 | 24.4901
|  | 89 | 712.225 | 25.7849
|  | 90 | 769.718 | 31.8951
|  | 91 | 831.959 | 38.8368
|  | 92 | 957.895 | 37.1325
|  | 93 | 1039.861 | 33.9152
|  | 94 | 982.692 | 32.4579
|  | 95 | 860.446 | 27.6894
|  | 96 | 737.092 | 14.3793
|  | 97 | 714.49 | 25.2545
|  | 98 | 627.29 | 23.2133
|  | 99 | 560.38 | 20.979
|  | 100 | 512.61 | 21.7217
|  | 101 | 511.36 | 23.2117
|  | 102 | 544.49 | 26.6118
|  | 103 | 610.03 | 29.604
|  | 104 | 703.82 | 30.4607
|  | 105 | 763.24 | 24.6349
|  | 106 | 765.85 | 23.4214
|  | 107 | 729.4 | 20.207
|  | 108 | 739.14 | 20.075
|  | 109 | 757.64 | 19.7837
|  | 110 | 737.15 | 18.8609
|  | 111 | 688.29 | 20.1601
|  | 112 | 658.43 | 18.0795
|  | 113 | 693.07 | 18.4084
|  | 114 | 737.52 | 23.2914
|  | 115 | 794.89 | 29.9534
|  | 116 | 931.06 | 41.3206
|  | 117 | 989.12 | 44.136
|  | 118 | 886.59 | 40.2941
|  | 119 | 777.02 | 30.7211
|  | 120 | 622.65 | 21.8603
|  | 121 | 618.38 | 21.7812
|  | 122 | 546.49 | 23.8128
|  | 123 | 517.29 | 21.9043
|  | 124 | 501.52 | 21.3791
|  | 125 | 507.15 | 20.7519
|  | 126 | 554.49 | 24.5503
|  | 127 | 646.75 | 25.8969
|  | 128 | 785.62 | 26.6435
|  | 129 | 864.54 | 28.923
|  | 130 | 845.72 | 27.2089
|  | 131 | 775.12 | 23.0855
|  | 132 | 735.76 | 22.5353
|  | 133 | 743.27 | 23.6032
|  | 134 | 733.72 | 23.7191
|  | 135 | 723.26 | 25.4131
|  | 136 | 767.54 | 26.8946
|  | 137 | 768.55 | 30.1444
|  | 138 | 815.89 | 45.7473
|  | 139 | 860.97 | 50.0743
|  | 140 | 963.86 | 54.625
|  | 141 | 1040.48 | 55.5711
|  | 142 | 988.25 | 42.0648
|  | 143 | 877.21 | 31.1725
|  | 144 | 740.83 | 25.9659
|  | 145 | 581.52 | 20.3197
|  | 146 | 516.98 | 17.5854
|  | 147 | 489.78 | 15.9714
|  | 148 | 478.94 | 18.326
|  | 149 | 485.3 | 17.7537
|  | 150 | 537.24 | 19.965
|  | 151 | 660.24 | 19.9659
|  | 152 | 843.62 | 15.1936
|  | 153 | 906.63 | 16.7527
|  | 154 | 883.47 | 18.7959
|  | 155 | 855.08 | 30.6856
|  | 156 | 825.96 | 35.7301
|  | 157 | 799.21 | 34.031
|  | 158 | 824.84 | 39.6739
|  | 159 | 808.78 | 35.1078
|  | 160 | 797.49 | 32.1311
|  | 161 | 789.88 | 36.3861
|  | 162 | 828.44 | 43.4687
|  | 163 | 897.5 | 38.863
|  | 164 | 982.51 | 41.768
|  | 165 | 1026.14 | 43.5199
|  | 166 | 952.21 | 35.2765
|  | 167 | 835.39 | 30.9337
|  | 168 | 689.48 | 21.9145
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/02/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-04-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17779.12 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/02/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-04-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 608.0244 | 21.286 | 586.7384
|  | 2 | 521.2841 | -1.5861 | 522.8703
|  | 3 | 483.7447 | -13.527 | 497.2717
|  | 4 | 477.9634 | -11.4219 | 489.3854
|  | 5 | 486.8274 | -8.0957 | 494.9231
|  | 6 | 520.4035 | -23.1653 | 543.5688
|  | 7 | 677.5659 | 21.1092 | 656.4567
|  | 8 | 892.6672 | 102.8057 | 789.8614
|  | 9 | 928.6404 | 111.8729 | 816.7675
|  | 10 | 824.9098 | 42.6196 | 782.2902
|  | 11 | 782.4268 | 35.9715 | 746.4553
|  | 12 | 774.1272 | 57.7693 | 716.3579
|  | 13 | 764.7584 | 73.1866 | 691.5719
|  | 14 | 783.7323 | 49.0699 | 734.6624
|  | 15 | 845.3019 | 81.5833 | 763.7187
|  | 16 | 871.9412 | 95.7936 | 776.1476
|  | 17 | 851.7675 | 82.9739 | 768.7936
|  | 18 | 853.4316 | 39.3565 | 814.0752
|  | 19 | 998.3713 | 143.5159 | 854.8554
|  | 20 | 1224.1218 | 302.6141 | 921.5077
|  | 21 | 1262.7911 | 285.3184 | 977.4727
|  | 22 | 1191.3842 | 287.059 | 904.3251
|  | 23 | 995.1479 | 186.8768 | 808.2711
|  | 24 | 734.5387 | 57.8321 | 676.7066
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-04-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 626.76
|  |  | 01:00 - 02:00 | 509
|  |  | 02:00 - 03:00 | 471.4
|  |  | 03:00 - 04:00 | 457.01
|  |  | 04:00 - 05:00 | 467.18
|  |  | 05:00 - 06:00 | 544.79
|  |  | 06:00 - 07:00 | 902.2
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1059.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1108.35
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1074.46
|  |  | 10:00 - 11:00 | 900.79
|  |  | 11:00 - 12:00 | 818.42
|  |  | 12:00 - 13:00 | 761.37
|  |  | 13:00 - 14:00 | 780.07
|  |  | 14:00 - 15:00 | 815.74
|  |  | 15:00 - 16:00 | 821.18
|  |  | 16:00 - 17:00 | 813.8
|  |  | 17:00 - 18:00 | 889.8
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1149.82
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1216.19
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1270.04
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1194.46
|  |  | 22:00 - 23:00 | 935.55
|  |  | 23:00 - 00:00 | 664.07
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 64.4549 | 0 | 0.45204 | 0 | 0 | 0 | 125.905
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0854
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.918
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7007
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 0 | 129.1846
7 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 119.0642 | 0 | 117.8851
8 | 0 | 0 | 0 | 83.0421 | 0 | 137.9702 | 0 | 143.3375
9 | 0 | 0 | 0 | 84.2951 | 0 | 135.6476 | 0 | 107.2744
10 | 0 | 0 | 0 | 66.5926 | 0 | 103.0002 | 0 | 91.0745
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.32 | 0 | 95.3756
12 | 0 | 0 | 69.2234 | 0 | 0 | 56.4211 | 0 | 89.6883
13 | 0 | 0 | 101.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6981
14 | 0 | 0 | 101.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.107
15 | 0 | 0 | 101.4703 | 0 | 0 | 0.69899 | 0 | 125.3668
16 | 0 | 3.2939 | 0.021999 | 0 | 0 | 129.8158 | 0 | 125.8554
17 | 0 | 84.858 | 0 | 0 | 0 | 130.6883 | 0 | 100.9271
18 | 0 | 84.9009 | 0 | 0 | 0 | 96.1903 | 0 | 114.2894
19 | 43.1154 | 84.8862 | 0 | 0 | 0 | 101.2386 | 0 | 112.6594
20 | 84.9063 | 84.868 | 0 | 22.3643 | 0 | 104.2237 | 0 | 135.8924
21 | 84.8287 | 84.8559 | 0 | 84.2619 | 0 | 119.2459 | 0 | 129.4777
22 | 49.9621 | 84.8514 | 0 | 84.2738 | 0 | 93.251 | 0 | 100.7138
23 | 0 | 81.6507 | 0 | 81.0665 | 0 | 95.3451 | 0 | 105.6823
24 | 0 | 84.894 | 0 | 41.3375 | 0 | 113.1696 | 0 | 1.4601
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 262.8125 | 679.059 | 374.3297 | 548.5184 | 0 | 1626.4429 | 0 | 2489.3391
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 1677 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 753.3 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 609.57 | 20.3197
|  | 2 | 552.04 | 17.5854
|  | 3 | 513.14 | 15.9714
|  | 4 | 498.31 | 18.326
|  | 5 | 503.47 | 17.7537
|  | 6 | 561.25 | 19.965
|  | 7 | 688.15 | 19.9659
|  | 8 | 896.65 | 15.1936
|  | 9 | 935.71 | 16.7527
|  | 10 | 887.92 | 18.7959
|  | 11 | 723.78 | 30.6856
|  | 12 | 674.4 | 35.7301
|  | 13 | 729.43 | 34.031
|  | 14 | 796.4 | 39.6739
|  | 15 | 790.74 | 35.1078
|  | 16 | 872.25 | 32.1311
|  | 17 | 847.35 | 36.3861
|  | 18 | 844.35 | 43.4687
|  | 19 | 923.9 | 38.863
|  | 20 | 1031.19 | 41.768
|  | 21 | 1086.15 | 43.5199
|  | 22 | 982.02 | 35.2765
|  | 23 | 818.52 | 30.9337
|  | 24 | 660.68 | 21.9145
|  | 25 | 616.71 | 21.6105
|  | 26 | 542.85 | 20.1807
|  | 27 | 503.97 | 18.3528
|  | 28 | 492.35 | 19.1768
|  | 29 | 497.47 | 22.0576
|  | 30 | 553.66 | 20.1
|  | 31 | 671.26 | 19.2872
|  | 32 | 860.31 | 14.8299
|  | 33 | 942.92 | 17.2281
|  | 34 | 919.74 | 17.8945
|  | 35 | 865.5 | 22.7611
|  | 36 | 888.79 | 24.7329
|  | 37 | 878.88 | 24.8258
|  | 38 | 882.99 | 23.7709
|  | 39 | 869.43 | 25.5031
|  | 40 | 878.46 | 26.2718
|  | 41 | 879.39 | 22.9455
|  | 42 | 922.73 | 22.6074
|  | 43 | 984.21 | 29.7929
|  | 44 | 1059.08 | 34.7816
|  | 45 | 1036.35 | 32.6804
|  | 46 | 966.99 | 31.9804
|  | 47 | 843.55 | 29.9434
|  | 48 | 689.44 | 25.8145
|  | 49 | 624.676 | 14.9192
|  | 50 | 550.506 | 14.4614
|  | 51 | 515.572 | 12.3613
|  | 52 | 513.85 | 16.061
|  | 53 | 507.684 | 14.5688
|  | 54 | 559.533 | 13.5894
|  | 55 | 680.645 | 26.7629
|  | 56 | 856.193 | 20.1011
|  | 57 | 923.887 | 19.1173
|  | 58 | 839.043 | 16.1969
|  | 59 | 767.831 | 16.3783
|  | 60 | 755.62 | 18.8755
|  | 61 | 753.015 | 25.0317
|  | 62 | 802.553 | 22.7233
|  | 63 | 789.894 | 22.3066
|  | 64 | 707.469 | 23.5966
|  | 65 | 732.034 | 21.7143
|  | 66 | 790.926 | 25.6619
|  | 67 | 867.379 | 34.5702
|  | 68 | 968.726 | 35.4623
|  | 69 | 1016.575 | 37.2795
|  | 70 | 894.783 | 30.0616
|  | 71 | 828.226 | 22.7862
|  | 72 | 707.983 | 19.6427
|  | 73 | 614.868 | 20.4344
|  | 74 | 545.084 | 20.9534
|  | 75 | 510.686 | 20.2582
|  | 76 | 497.524 | 18.7042
|  | 77 | 502.96 | 19.583
|  | 78 | 551.259 | 18.1491
|  | 79 | 625.228 | 21.4053
|  | 80 | 761.528 | 22.1859
|  | 81 | 833.193 | 20.0005
|  | 82 | 839.625 | 18.5008
|  | 83 | 767.103 | 18.0924
|  | 84 | 730.066 | 20.9591
|  | 85 | 731.971 | 23.3414
|  | 86 | 733.384 | 19.9908
|  | 87 | 719.677 | 23.6224
|  | 88 | 688.107 | 24.4901
|  | 89 | 712.225 | 25.7849
|  | 90 | 769.718 | 31.8951
|  | 91 | 831.959 | 38.8368
|  | 92 | 957.895 | 37.1325
|  | 93 | 1039.861 | 33.9152
|  | 94 | 982.692 | 32.4579
|  | 95 | 860.446 | 27.6894
|  | 96 | 737.092 | 14.3793
|  | 97 | 714.49 | 25.2545
|  | 98 | 627.29 | 23.2133
|  | 99 | 560.38 | 20.979
|  | 100 | 512.61 | 21.7217
|  | 101 | 511.36 | 23.2117
|  | 102 | 544.49 | 26.6118
|  | 103 | 610.03 | 29.604
|  | 104 | 703.82 | 30.4607
|  | 105 | 763.24 | 24.6349
|  | 106 | 765.85 | 23.4214
|  | 107 | 729.4 | 20.207
|  | 108 | 739.14 | 20.075
|  | 109 | 757.64 | 19.7837
|  | 110 | 737.15 | 18.8609
|  | 111 | 688.29 | 20.1601
|  | 112 | 658.43 | 18.0795
|  | 113 | 693.07 | 18.4084
|  | 114 | 737.52 | 23.2914
|  | 115 | 794.89 | 29.9534
|  | 116 | 931.06 | 41.3206
|  | 117 | 989.12 | 44.136
|  | 118 | 886.59 | 40.2941
|  | 119 | 777.02 | 30.7211
|  | 120 | 622.65 | 21.8603
|  | 121 | 618.38 | 21.7812
|  | 122 | 546.49 | 23.8128
|  | 123 | 517.29 | 21.9043
|  | 124 | 501.52 | 21.3791
|  | 125 | 507.15 | 20.7519
|  | 126 | 554.49 | 24.5503
|  | 127 | 646.75 | 25.8969
|  | 128 | 785.62 | 26.6435
|  | 129 | 864.54 | 28.923
|  | 130 | 845.72 | 27.2089
|  | 131 | 775.12 | 23.0855
|  | 132 | 735.76 | 22.5353
|  | 133 | 743.27 | 23.6032
|  | 134 | 733.72 | 23.7191
|  | 135 | 723.26 | 25.4131
|  | 136 | 767.54 | 26.8946
|  | 137 | 768.55 | 30.1444
|  | 138 | 815.89 | 45.7473
|  | 139 | 860.97 | 50.0743
|  | 140 | 963.86 | 54.625
|  | 141 | 1040.48 | 55.5711
|  | 142 | 988.25 | 42.0648
|  | 143 | 877.21 | 31.1725
|  | 144 | 740.83 | 25.9659
|  | 145 | 581.52 | 20.3197
|  | 146 | 516.98 | 17.5854
|  | 147 | 489.78 | 15.9714
|  | 148 | 478.94 | 18.326
|  | 149 | 485.3 | 17.7537
|  | 150 | 537.24 | 19.965
|  | 151 | 660.24 | 19.9659
|  | 152 | 843.62 | 15.1936
|  | 153 | 906.63 | 16.7527
|  | 154 | 883.47 | 18.7959
|  | 155 | 855.08 | 30.6856
|  | 156 | 825.96 | 35.7301
|  | 157 | 799.21 | 34.031
|  | 158 | 824.84 | 39.6739
|  | 159 | 808.78 | 35.1078
|  | 160 | 797.49 | 32.1311
|  | 161 | 789.88 | 36.3861
|  | 162 | 828.44 | 43.4687
|  | 163 | 897.5 | 38.863
|  | 164 | 982.51 | 41.768
|  | 165 | 1026.14 | 43.5199
|  | 166 | 952.21 | 35.2765
|  | 167 | 835.39 | 30.9337
|  | 168 | 689.48 | 21.9145
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/02/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible