## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-05-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18781.84 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/05/2025 | 20/05/20252 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-05-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 502.2287 | -64.722 | 566.9507
|  | 2 | 448.7993 | -68.798 | 517.5973
|  | 3 | 443.4711 | -47.543 | 491.0141
|  | 4 | 454.8889 | -28.205 | 483.0939
|  | 5 | 479.7046 | -9.898 | 489.6026
|  | 6 | 504.928 | -22.924 | 527.852
|  | 7 | 650.6182 | 17.02 | 633.5982
|  | 8 | 825.0772 | 72.567 | 752.5102
|  | 9 | 865.4736 | 80.559 | 784.9146
|  | 10 | 798.1494 | 37.987 | 760.1624
|  | 11 | 776.5194 | 49.542 | 726.9774
|  | 12 | 740.6657 | 43.801 | 696.8647
|  | 13 | 705.927 | 24.358 | 681.569
|  | 14 | 699.1248 | 12.012 | 687.1128
|  | 15 | 696.1048 | 7.976 | 688.1288
|  | 16 | 711.4493 | 21.652 | 689.7973
|  | 17 | 770.6899 | 48.17 | 722.5199
|  | 18 | 752.2673 | -12.27 | 764.5373
|  | 19 | 1090.224 | 259.104 | 831.12
|  | 20 | 1099.359 | 219.962 | 879.397
|  | 21 | 1187.4615 | 239.132 | 948.3295
|  | 22 | 1103.6363 | 191.202 | 912.4343
|  | 23 | 968.1398 | 150.492 | 817.6478
|  | 24 | 789.6232 | 105.96 | 683.6632
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-05-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 535.78
|  |  | 01:00 - 02:00 | 460.15
|  |  | 02:00 - 03:00 | 430.59
|  |  | 03:00 - 04:00 | 430.64
|  |  | 04:00 - 05:00 | 437.83
|  |  | 05:00 - 06:00 | 553
|  |  | 06:00 - 07:00 | 796.95
|  |  | 07:00 - 08:00 | 990.04
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1004.45
|  |  | 09:00 - 10:00 | 973.25
|  |  | 10:00 - 11:00 | 966.68
|  |  | 11:00 - 12:00 | 967.15
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.81
|  |  | 13:00 - 14:00 | 850.51
|  |  | 14:00 - 15:00 | 871.85
|  |  | 15:00 - 16:00 | 863.24
|  |  | 16:00 - 17:00 | 874.89
|  |  | 17:00 - 18:00 | 890.91
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1167.62
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1198.04
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1282.66
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1231.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1031.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 891.69
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.63276 | 0 | 0 | 94.3725 | 0 | 0 | 0 | 118.5511
2 | 0 | 0 | 0 | 49.7994 | 0 | 0 | 0 | 109.1751
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.019
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9973
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7824
6 | 3.9718 | 0 | 0 | 51.0781 | 0 | 0 | 0 | 104.273
7 | 94.7193 | 0 | 0 | 94.3567 | 0 | 0 | 0 | 112.5902
8 | 94.7016 | 0 | 1.5416 | 94.3884 | 0 | 0 | 0 | 143.5749
9 | 94.6921 | 0 | 88.5174 | 94.3423 | 0 | 0 | 0 | 143.5667
10 | 99.5817 | 0 | 89.7067 | 104.2031 | 0 | 0 | 0 | 143.5646
11 | 94.7255 | 0 | 94.7025 | 94.3818 | 0 | 0 | 0 | 136.2515
12 | 94.6013 | 0 | 94.7148 | 104.3739 | 0 | 0 | 0 | 86.7319
13 | 94.6025 | 0 | 94.7054 | 104.138 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 94.6245 | 0 | 94.6969 | 94.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 94.6238 | 0 | 94.65 | 94.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 98.2221 | 0 | 89.688 | 99.3364 | 0.58438 | 0 | 0 | 0
17 | 99.6328 | 0 | 94.7401 | 104.3476 | 93.7119 | 0 | 0 | 0
18 | 94.6507 | 0 | 94.7636 | 94.3678 | 124.9304 | 0 | 0 | 0
19 | 94.6287 | 0 | 94.7508 | 94.334 | 91.666 | 0 | 0 | 0
20 | 95.2752 | 0 | 95.0834 | 94.6453 | 132.3446 | 0 | 0 | 0
21 | 94.764 | 0 | 94.7794 | 94.4811 | 134.1584 | 0 | 0 | 0
22 | 94.7092 | 0 | 94.739 | 94.3768 | 98.9337 | 0 | 0 | 0
23 | 94.6704 | 0 | 94.6985 | 94.374 | 116.7884 | 0 | 0 | 0
24 | 94.6521 | 0 | 0.53506 | 94.3383 | 111.7351 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1722.682 | 0 | 1407.013 | 1938.6902 | 904.8529 | 0 | 0 | 1430.0778
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 936 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 961 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185
21 | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 225
22 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 70 | 75 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 151.6667
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 559.32 | 15.4429
|  | 2 | 507.08 | 13.3865
|  | 3 | 481.44 | 14.6223
|  | 4 | 477.94 | 13.3226
|  | 5 | 481.07 | 13.1429
|  | 6 | 524.79 | 12.7775
|  | 7 | 634.75 | 14.4791
|  | 8 | 752.59 | 13.8974
|  | 9 | 772.55 | 18.679
|  | 10 | 757.17 | 15.3158
|  | 11 | 751.19 | 12.5468
|  | 12 | 741.23 | 13.2287
|  | 13 | 735.26 | 13.6796
|  | 14 | 734.95 | 14.4437
|  | 15 | 726.52 | 15.5008
|  | 16 | 698.85 | 12.6047
|  | 17 | 726.15 | 12.3089
|  | 18 | 762.97 | 15.414
|  | 19 | 798.27 | 19.6596
|  | 20 | 853.93 | 18.3996
|  | 21 | 948.28 | 18.1655
|  | 22 | 899.24 | 14.6542
|  | 23 | 778.44 | 19.7711
|  | 24 | 658.57 | 15.0647
|  | 25 | 578.77 | 17.9375
|  | 26 | 526.44 | 16.8658
|  | 27 | 503.3 | 18.0371
|  | 28 | 493.38 | 18.9462
|  | 29 | 500.95 | 22.3502
|  | 30 | 542.76 | 23.3569
|  | 31 | 648.29 | 18.8345
|  | 32 | 765.33 | 15.3568
|  | 33 | 791.04 | 17.4988
|  | 34 | 785.6 | 17.6839
|  | 35 | 748.11 | 19.1996
|  | 36 | 694.82 | 16.7298
|  | 37 | 685.27 | 16.2293
|  | 38 | 663.8 | 15.8334
|  | 39 | 661.33 | 15.1419
|  | 40 | 674.79 | 13.7828
|  | 41 | 702.86 | 13.2479
|  | 42 | 756.67 | 17.7345
|  | 43 | 821.84 | 22.8015
|  | 44 | 872.11 | 20.502
|  | 45 | 954.88 | 18.2086
|  | 46 | 911.07 | 16.8334
|  | 47 | 804.83 | 19.971
|  | 48 | 675.2 | 20.3296
|  | 49 | 581.04 | 12.4117
|  | 50 | 529.43 | 10.8617
|  | 51 | 507.92 | 10.6776
|  | 52 | 498.61 | 10.6717
|  | 53 | 509.82 | 11.0739
|  | 54 | 549.19 | 11.5033
|  | 55 | 627.41 | 12.1927
|  | 56 | 691.18 | 12.2434
|  | 57 | 757.95 | 15.4764
|  | 58 | 771.87 | 15.8841
|  | 59 | 787.94 | 16.6154
|  | 60 | 723.52 | 17.8194
|  | 61 | 760.59 | 18.3082
|  | 62 | 799.29 | 19.4025
|  | 63 | 784.89 | 20.1986
|  | 64 | 779.54 | 21.204
|  | 65 | 815.33 | 20.0203
|  | 66 | 801.41 | 24.7935
|  | 67 | 860.87 | 28.3496
|  | 68 | 907.89 | 24.5556
|  | 69 | 976.57 | 25.2635
|  | 70 | 936.44 | 24.9243
|  | 71 | 837.93 | 27.9508
|  | 72 | 723.6 | 26.1031
|  | 73 | 548.12 | 15.8418
|  | 74 | 500.42 | 14.5533
|  | 75 | 474.16 | 14.9889
|  | 76 | 468.29 | 14.7306
|  | 77 | 474.82 | 12.9038
|  | 78 | 511.15 | 13.041
|  | 79 | 593.93 | 11.3587
|  | 80 | 698.9 | 11.3636
|  | 81 | 793.73 | 14.2528
|  | 82 | 853.69 | 13.3985
|  | 83 | 835.79 | 13.4305
|  | 84 | 830.33 | 13.6396
|  | 85 | 778.13 | 13.6021
|  | 86 | 743.13 | 13.4236
|  | 87 | 709.13 | 12.8852
|  | 88 | 621.83 | 14.5271
|  | 89 | 659.03 | 13.2047
|  | 90 | 669.07 | 13.4432
|  | 91 | 726.67 | 16.4789
|  | 92 | 766.46 | 17.9781
|  | 93 | 810.99 | 20.8217
|  | 94 | 713.19 | 18.9868
|  | 95 | 586.55 | 19.2334
|  | 96 | 490.1 | 14.5389
|  | 97 | 488.29 | 15.4912
|  | 98 | 433.91 | 14.9435
|  | 99 | 410.18 | 15.5184
|  | 100 | 399.47 | 15.9306
|  | 101 | 402.23 | 18.3258
|  | 102 | 443.95 | 15.5059
|  | 103 | 528.05 | 21.8867
|  | 104 | 617.2 | 16.8092
|  | 105 | 659.93 | 21.7618
|  | 106 | 702.25 | 20.4154
|  | 107 | 685.64 | 15.2973
|  | 108 | 747.27 | 13.0286
|  | 109 | 742.29 | 12.5379
|  | 110 | 778.6 | 13.1023
|  | 111 | 751.34 | 12.6144
|  | 112 | 691.56 | 12.9092
|  | 113 | 710.31 | 13.4602
|  | 114 | 766.91 | 29.167
|  | 115 | 755.85 | 29.2224
|  | 116 | 825.97 | 28.2287
|  | 117 | 893.59 | 29.9486
|  | 118 | 847.91 | 32.0301
|  | 119 | 731.73 | 29.9674
|  | 120 | 614.72 | 25.0036
|  | 121 | 548.23 | 17.6868
|  | 122 | 494.97 | 18.2516
|  | 123 | 466.17 | 18.0858
|  | 124 | 468.34 | 18.5053
|  | 125 | 470.61 | 20.6615
|  | 126 | 501.67 | 22.0139
|  | 127 | 551.7 | 19.5019
|  | 128 | 615.36 | 15.6117
|  | 129 | 654.44 | 26.5965
|  | 130 | 710.8 | 27.5866
|  | 131 | 703.4 | 30.1419
|  | 132 | 686.81 | 24.3216
|  | 133 | 729.65 | 24.7468
|  | 134 | 719.74 | 22.6801
|  | 135 | 680.43 | 22.995
|  | 136 | 657.87 | 22.894
|  | 137 | 668.26 | 16.1545
|  | 138 | 726.18 | 16.6469
|  | 139 | 779.26 | 18.851
|  | 140 | 842.91 | 20.7136
|  | 141 | 933.18 | 21.6591
|  | 142 | 899.3 | 24.3228
|  | 143 | 792.62 | 20.3387
|  | 144 | 675.68 | 18.5098
|  | 145 | 538.38 | 12.8109
|  | 146 | 490.28 | 12.4648
|  | 147 | 470.64 | 11.7549
|  | 148 | 463.55 | 13.6323
|  | 149 | 463.73 | 14.3804
|  | 150 | 511.59 | 16.0116
|  | 151 | 617.65 | 15.0189
|  | 152 | 734.05 | 22.6166
|  | 153 | 764.46 | 24.9251
|  | 154 | 787.97 | 26.1803
|  | 155 | 733.48 | 29.3221
|  | 156 | 726.16 | 33.2915
|  | 157 | 718.34 | 27.3846
|  | 158 | 723.34 | 25.5459
|  | 159 | 704.38 | 25.4432
|  | 160 | 698.87 | 24.4961
|  | 161 | 705.62 | 19.9441
|  | 162 | 765.16 | 16.8951
|  | 163 | 827.69 | 18.6785
|  | 164 | 887.01 | 20.2953
|  | 165 | 957.45 | 21.7195
|  | 166 | 916.19 | 20.866
|  | 167 | 801.22 | 19.934
|  | 168 | 683.08 | 15.2451
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/05/2025 | 20/05/20252 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-05-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18781.84 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/05/2025 | 20/05/20252 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-05-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 502.2287 | -64.722 | 566.9507
|  | 2 | 448.7993 | -68.798 | 517.5973
|  | 3 | 443.4711 | -47.543 | 491.0141
|  | 4 | 454.8889 | -28.205 | 483.0939
|  | 5 | 479.7046 | -9.898 | 489.6026
|  | 6 | 504.928 | -22.924 | 527.852
|  | 7 | 650.6182 | 17.02 | 633.5982
|  | 8 | 825.0772 | 72.567 | 752.5102
|  | 9 | 865.4736 | 80.559 | 784.9146
|  | 10 | 798.1494 | 37.987 | 760.1624
|  | 11 | 776.5194 | 49.542 | 726.9774
|  | 12 | 740.6657 | 43.801 | 696.8647
|  | 13 | 705.927 | 24.358 | 681.569
|  | 14 | 699.1248 | 12.012 | 687.1128
|  | 15 | 696.1048 | 7.976 | 688.1288
|  | 16 | 711.4493 | 21.652 | 689.7973
|  | 17 | 770.6899 | 48.17 | 722.5199
|  | 18 | 752.2673 | -12.27 | 764.5373
|  | 19 | 1090.224 | 259.104 | 831.12
|  | 20 | 1099.359 | 219.962 | 879.397
|  | 21 | 1187.4615 | 239.132 | 948.3295
|  | 22 | 1103.6363 | 191.202 | 912.4343
|  | 23 | 968.1398 | 150.492 | 817.6478
|  | 24 | 789.6232 | 105.96 | 683.6632
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-05-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 535.78
|  |  | 01:00 - 02:00 | 460.15
|  |  | 02:00 - 03:00 | 430.59
|  |  | 03:00 - 04:00 | 430.64
|  |  | 04:00 - 05:00 | 437.83
|  |  | 05:00 - 06:00 | 553
|  |  | 06:00 - 07:00 | 796.95
|  |  | 07:00 - 08:00 | 990.04
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1004.45
|  |  | 09:00 - 10:00 | 973.25
|  |  | 10:00 - 11:00 | 966.68
|  |  | 11:00 - 12:00 | 967.15
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.81
|  |  | 13:00 - 14:00 | 850.51
|  |  | 14:00 - 15:00 | 871.85
|  |  | 15:00 - 16:00 | 863.24
|  |  | 16:00 - 17:00 | 874.89
|  |  | 17:00 - 18:00 | 890.91
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1167.62
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1198.04
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1282.66
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1231.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1031.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 891.69
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.63276 | 0 | 0 | 94.3725 | 0 | 0 | 0 | 118.5511
2 | 0 | 0 | 0 | 49.7994 | 0 | 0 | 0 | 109.1751
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.019
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9973
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7824
6 | 3.9718 | 0 | 0 | 51.0781 | 0 | 0 | 0 | 104.273
7 | 94.7193 | 0 | 0 | 94.3567 | 0 | 0 | 0 | 112.5902
8 | 94.7016 | 0 | 1.5416 | 94.3884 | 0 | 0 | 0 | 143.5749
9 | 94.6921 | 0 | 88.5174 | 94.3423 | 0 | 0 | 0 | 143.5667
10 | 99.5817 | 0 | 89.7067 | 104.2031 | 0 | 0 | 0 | 143.5646
11 | 94.7255 | 0 | 94.7025 | 94.3818 | 0 | 0 | 0 | 136.2515
12 | 94.6013 | 0 | 94.7148 | 104.3739 | 0 | 0 | 0 | 86.7319
13 | 94.6025 | 0 | 94.7054 | 104.138 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 94.6245 | 0 | 94.6969 | 94.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 94.6238 | 0 | 94.65 | 94.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 98.2221 | 0 | 89.688 | 99.3364 | 0.58438 | 0 | 0 | 0
17 | 99.6328 | 0 | 94.7401 | 104.3476 | 93.7119 | 0 | 0 | 0
18 | 94.6507 | 0 | 94.7636 | 94.3678 | 124.9304 | 0 | 0 | 0
19 | 94.6287 | 0 | 94.7508 | 94.334 | 91.666 | 0 | 0 | 0
20 | 95.2752 | 0 | 95.0834 | 94.6453 | 132.3446 | 0 | 0 | 0
21 | 94.764 | 0 | 94.7794 | 94.4811 | 134.1584 | 0 | 0 | 0
22 | 94.7092 | 0 | 94.739 | 94.3768 | 98.9337 | 0 | 0 | 0
23 | 94.6704 | 0 | 94.6985 | 94.374 | 116.7884 | 0 | 0 | 0
24 | 94.6521 | 0 | 0.53506 | 94.3383 | 111.7351 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1722.0492 | 0 | 1407.013 | 1844.3177 | 904.8529 | 0 | 0 | 1311.5266
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 936 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 961 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 559.32 | 15.4429
|  | 2 | 507.08 | 13.3865
|  | 3 | 481.44 | 14.6223
|  | 4 | 477.94 | 13.3226
|  | 5 | 481.07 | 13.1429
|  | 6 | 524.79 | 12.7775
|  | 7 | 634.75 | 14.4791
|  | 8 | 752.59 | 13.8974
|  | 9 | 772.55 | 18.679
|  | 10 | 757.17 | 15.3158
|  | 11 | 751.19 | 12.5468
|  | 12 | 741.23 | 13.2287
|  | 13 | 735.26 | 13.6796
|  | 14 | 734.95 | 14.4437
|  | 15 | 726.52 | 15.5008
|  | 16 | 698.85 | 12.6047
|  | 17 | 726.15 | 12.3089
|  | 18 | 762.97 | 15.414
|  | 19 | 798.27 | 19.6596
|  | 20 | 853.93 | 18.3996
|  | 21 | 948.28 | 18.1655
|  | 22 | 899.24 | 14.6542
|  | 23 | 778.44 | 19.7711
|  | 24 | 658.57 | 15.0647
|  | 25 | 578.77 | 17.9375
|  | 26 | 526.44 | 16.8658
|  | 27 | 503.3 | 18.0371
|  | 28 | 493.38 | 18.9462
|  | 29 | 500.95 | 22.3502
|  | 30 | 542.76 | 23.3569
|  | 31 | 648.29 | 18.8345
|  | 32 | 765.33 | 15.3568
|  | 33 | 791.04 | 17.4988
|  | 34 | 785.6 | 17.6839
|  | 35 | 748.11 | 19.1996
|  | 36 | 694.82 | 16.7298
|  | 37 | 685.27 | 16.2293
|  | 38 | 663.8 | 15.8334
|  | 39 | 661.33 | 15.1419
|  | 40 | 674.79 | 13.7828
|  | 41 | 702.86 | 13.2479
|  | 42 | 756.67 | 17.7345
|  | 43 | 821.84 | 22.8015
|  | 44 | 872.11 | 20.502
|  | 45 | 954.88 | 18.2086
|  | 46 | 911.07 | 16.8334
|  | 47 | 804.83 | 19.971
|  | 48 | 675.2 | 20.3296
|  | 49 | 581.04 | 12.4117
|  | 50 | 529.43 | 10.8617
|  | 51 | 507.92 | 10.6776
|  | 52 | 498.61 | 10.6717
|  | 53 | 509.82 | 11.0739
|  | 54 | 549.19 | 11.5033
|  | 55 | 627.41 | 12.1927
|  | 56 | 691.18 | 12.2434
|  | 57 | 757.95 | 15.4764
|  | 58 | 771.87 | 15.8841
|  | 59 | 787.94 | 16.6154
|  | 60 | 723.52 | 17.8194
|  | 61 | 760.59 | 18.3082
|  | 62 | 799.29 | 19.4025
|  | 63 | 784.89 | 20.1986
|  | 64 | 779.54 | 21.204
|  | 65 | 815.33 | 20.0203
|  | 66 | 801.41 | 24.7935
|  | 67 | 860.87 | 28.3496
|  | 68 | 907.89 | 24.5556
|  | 69 | 976.57 | 25.2635
|  | 70 | 936.44 | 24.9243
|  | 71 | 837.93 | 27.9508
|  | 72 | 723.6 | 26.1031
|  | 73 | 548.12 | 15.8418
|  | 74 | 500.42 | 14.5533
|  | 75 | 474.16 | 14.9889
|  | 76 | 468.29 | 14.7306
|  | 77 | 474.82 | 12.9038
|  | 78 | 511.15 | 13.041
|  | 79 | 593.93 | 11.3587
|  | 80 | 698.9 | 11.3636
|  | 81 | 793.73 | 14.2528
|  | 82 | 853.69 | 13.3985
|  | 83 | 835.79 | 13.4305
|  | 84 | 830.33 | 13.6396
|  | 85 | 778.13 | 13.6021
|  | 86 | 743.13 | 13.4236
|  | 87 | 709.13 | 12.8852
|  | 88 | 621.83 | 14.5271
|  | 89 | 659.03 | 13.2047
|  | 90 | 669.07 | 13.4432
|  | 91 | 726.67 | 16.4789
|  | 92 | 766.46 | 17.9781
|  | 93 | 810.99 | 20.8217
|  | 94 | 713.19 | 18.9868
|  | 95 | 586.55 | 19.2334
|  | 96 | 490.1 | 14.5389
|  | 97 | 488.29 | 15.4912
|  | 98 | 433.91 | 14.9435
|  | 99 | 410.18 | 15.5184
|  | 100 | 399.47 | 15.9306
|  | 101 | 402.23 | 18.3258
|  | 102 | 443.95 | 15.5059
|  | 103 | 528.05 | 21.8867
|  | 104 | 617.2 | 16.8092
|  | 105 | 659.93 | 21.7618
|  | 106 | 702.25 | 20.4154
|  | 107 | 685.64 | 15.2973
|  | 108 | 747.27 | 13.0286
|  | 109 | 742.29 | 12.5379
|  | 110 | 778.6 | 13.1023
|  | 111 | 751.34 | 12.6144
|  | 112 | 691.56 | 12.9092
|  | 113 | 710.31 | 13.4602
|  | 114 | 766.91 | 29.167
|  | 115 | 755.85 | 29.2224
|  | 116 | 825.97 | 28.2287
|  | 117 | 893.59 | 29.9486
|  | 118 | 847.91 | 32.0301
|  | 119 | 731.73 | 29.9674
|  | 120 | 614.72 | 25.0036
|  | 121 | 548.23 | 17.6868
|  | 122 | 494.97 | 18.2516
|  | 123 | 466.17 | 18.0858
|  | 124 | 468.34 | 18.5053
|  | 125 | 470.61 | 20.6615
|  | 126 | 501.67 | 22.0139
|  | 127 | 551.7 | 19.5019
|  | 128 | 615.36 | 15.6117
|  | 129 | 654.44 | 26.5965
|  | 130 | 710.8 | 27.5866
|  | 131 | 703.4 | 30.1419
|  | 132 | 686.81 | 24.3216
|  | 133 | 729.65 | 24.7468
|  | 134 | 719.74 | 22.6801
|  | 135 | 680.43 | 22.995
|  | 136 | 657.87 | 22.894
|  | 137 | 668.26 | 16.1545
|  | 138 | 726.18 | 16.6469
|  | 139 | 779.26 | 18.851
|  | 140 | 842.91 | 20.7136
|  | 141 | 933.18 | 21.6591
|  | 142 | 899.3 | 24.3228
|  | 143 | 792.62 | 20.3387
|  | 144 | 675.68 | 18.5098
|  | 145 | 538.38 | 12.8109
|  | 146 | 490.28 | 12.4648
|  | 147 | 470.64 | 11.7549
|  | 148 | 463.55 | 13.6323
|  | 149 | 463.73 | 14.3804
|  | 150 | 511.59 | 16.0116
|  | 151 | 617.65 | 15.0189
|  | 152 | 734.05 | 22.6166
|  | 153 | 764.46 | 24.9251
|  | 154 | 787.97 | 26.1803
|  | 155 | 733.48 | 29.3221
|  | 156 | 726.16 | 33.2915
|  | 157 | 718.34 | 27.3846
|  | 158 | 723.34 | 25.5459
|  | 159 | 704.38 | 25.4432
|  | 160 | 698.87 | 24.4961
|  | 161 | 705.62 | 19.9441
|  | 162 | 765.16 | 16.8951
|  | 163 | 827.69 | 18.6785
|  | 164 | 887.01 | 20.2953
|  | 165 | 957.45 | 21.7195
|  | 166 | 916.19 | 20.866
|  | 167 | 801.22 | 19.934
|  | 168 | 683.08 | 15.2451
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/05/2025 | 20/05/20252 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible