## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-05-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17306.85 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 05/05/2025 | 06/05/20252 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | 11/05/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-05-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 538.4734 | -46.352 | 584.8254
|  | 2 | 469.795 | -65.392 | 535.187
|  | 3 | 446.4331 | -63.707 | 510.1401
|  | 4 | 470.2591 | -27.975 | 498.2341
|  | 5 | 468.5918 | -39.931 | 508.5228
|  | 6 | 463.4927 | -71.367 | 534.8597
|  | 7 | 494.6595 | -95.527 | 590.1865
|  | 8 | 628.192 | -25.841 | 654.033
|  | 9 | 706.3257 | 6.538 | 699.7877
|  | 10 | 680.8281 | -46.97 | 727.7981
|  | 11 | 671.8733 | -41.027 | 712.9003
|  | 12 | 642.3261 | -50.937 | 693.2631
|  | 13 | 644.4414 | -57.854 | 702.2954
|  | 14 | 668.3146 | -16.707 | 685.0216
|  | 15 | 617.2647 | -41.765 | 659.0297
|  | 16 | 619.1987 | -31.986 | 651.1847
|  | 17 | 624.5805 | -64.811 | 689.3915
|  | 18 | 721.0192 | -29.728 | 750.7472
|  | 19 | 743.4774 | -56.722 | 800.1994
|  | 20 | 871.4453 | 1.801 | 869.6443
|  | 21 | 990.4376 | 43.801 | 946.6366
|  | 22 | 913.1169 | 17.458 | 895.6589
|  | 23 | 765.9202 | -26.705 | 792.6252
|  | 24 | 624.5173 | -52.077 | 676.5943
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-05-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 519.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 447.55
|  |  | 02:00 - 03:00 | 434.9
|  |  | 03:00 - 04:00 | 418.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 437.5
|  |  | 05:00 - 06:00 | 518.83
|  |  | 06:00 - 07:00 | 669.6
|  |  | 07:00 - 08:00 | 836.08
|  |  | 08:00 - 09:00 | 946.57
|  |  | 09:00 - 10:00 | 889.29
|  |  | 10:00 - 11:00 | 792.62
|  |  | 11:00 - 12:00 | 771.08
|  |  | 12:00 - 13:00 | 758.73
|  |  | 13:00 - 14:00 | 762.13
|  |  | 14:00 - 15:00 | 750.61
|  |  | 15:00 - 16:00 | 728.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 746.78
|  |  | 17:00 - 18:00 | 824.76
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1038.47
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1190.04
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1244.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1164.01
|  |  | 22:00 - 23:00 | 890.24
|  |  | 23:00 - 00:00 | 658.13
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 104.2523 | 0 | 0 | 0.40343 | 0 | 0 | 107.7739
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3612
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2667
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5144
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0312
6 | 0 | 0 | 0 | 2.0541 | 0 | 0 | 0 | 92.7734
7 | 0 | 0 | 0 | 94.2588 | 2.8293 | 0 | 0 | 109.7368
8 | 0 | 0 | 0 | 94.3267 | 122.6223 | 0 | 0 | 138.7206
9 | 60.3235 | 0 | 0 | 99.2368 | 143.5522 | 0 | 0 | 143.4496
10 | 89.5754 | 0 | 0 | 99.3494 | 143.5635 | 0 | 0 | 104.6462
11 | 24.1216 | 0 | 0 | 94.3699 | 131.5817 | 0 | 0 | 93.7484
12 | 0 | 0 | 0 | 0.54523 | 100.2366 | 0 | 0 | 133.5098
13 | 0 | 0 | 0 | 40.6827 | 2.4472 | 0 | 0 | 115.8247
14 | 0 | 0 | 0 | 84.3632 | 0 | 0 | 0 | 124.1547
15 | 0 | 0 | 0 | 94.3688 | 0 | 0 | 0 | 95.6229
16 | 0 | 0 | 0 | 94.3543 | 0 | 0 | 0 | 102.8165
17 | 0 | 1.3448 | 0 | 94.3517 | 0 | 0 | 0 | 119.3683
18 | 48.1795 | 94.6204 | 0 | 94.3659 | 0 | 0 | 0 | 120.2383
19 | 94.6647 | 94.9861 | 0 | 94.3927 | 0.3754 | 0 | 0 | 114.1149
20 | 94.6758 | 95.0119 | 0 | 94.3967 | 99.6749 | 0.50632 | 0 | 117.2564
21 | 94.6623 | 94.9746 | 0 | 94.4024 | 107.0093 | 98.4746 | 0 | 116.9945
22 | 1.2655 | 94.9932 | 0 | 94.3837 | 103.051 | 127.6124 | 0 | 114.8025
23 | 0 | 1.1136 | 0 | 94.3801 | 104.0228 | 101.003 | 0 | 111.2093
24 | 0 | 3.0469 | 0 | 0.89248 | 131.1528 | 0.8583 | 0 | 107.6487
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 507.4683 | 584.3439 | 0 | 1459.4757 | 1192.5224 | 328.4546 | 0 | 2679.584
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1576 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 825.9 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 71.4583 | 73.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 562.05 | 14.3486
|  | 2 | 499.96 | 14.1445
|  | 3 | 481.55 | 14.7394
|  | 4 | 485.83 | 16.1352
|  | 5 | 487.34 | 14.8065
|  | 6 | 530.87 | 14.3633
|  | 7 | 651.55 | 19.4113
|  | 8 | 788.75 | 23.475
|  | 9 | 801.48 | 30.816
|  | 10 | 771.09 | 32.9676
|  | 11 | 752.74 | 24.7587
|  | 12 | 723.44 | 14.6626
|  | 13 | 733.37 | 15.767
|  | 14 | 730.04 | 15.5542
|  | 15 | 739.33 | 15.196
|  | 16 | 746.19 | 16.4383
|  | 17 | 751.39 | 24.9304
|  | 18 | 748.46 | 15.716
|  | 19 | 816.49 | 15.1835
|  | 20 | 927.9 | 19.4269
|  | 21 | 991.74 | 21.4602
|  | 22 | 924.97 | 19.7254
|  | 23 | 832.58 | 20.0728
|  | 24 | 696.51 | 18.0513
|  | 25 | 572.21 | 18.2484
|  | 26 | 511.84 | 15.1099
|  | 27 | 493.05 | 15.5787
|  | 28 | 475.52 | 16.1117
|  | 29 | 491.82 | 14.0005
|  | 30 | 533.76 | 14.0289
|  | 31 | 648.68 | 16.8126
|  | 32 | 760.37 | 23.4793
|  | 33 | 775.89 | 28.398
|  | 34 | 743.23 | 31.2927
|  | 35 | 743.42 | 21.7971
|  | 36 | 729.52 | 13.6511
|  | 37 | 720.51 | 14.0336
|  | 38 | 736.08 | 14.2873
|  | 39 | 702.82 | 15.1846
|  | 40 | 689.78 | 15.0571
|  | 41 | 691.78 | 23.2604
|  | 42 | 786.11 | 17.9103
|  | 43 | 844.76 | 17.5324
|  | 44 | 908.66 | 19.7358
|  | 45 | 1009.87 | 21.3828
|  | 46 | 928.93 | 20.5014
|  | 47 | 823.41 | 20.4565
|  | 48 | 687.32 | 18.7544
|  | 49 | 573.12 | 22.8201
|  | 50 | 519.15 | 23.1197
|  | 51 | 495.54 | 22.5155
|  | 52 | 485.97 | 21.921
|  | 53 | 486.4 | 20.7381
|  | 54 | 528.04 | 22.7418
|  | 55 | 606.57 | 23.4757
|  | 56 | 697.06 | 25.4105
|  | 57 | 751.88 | 32.9753
|  | 58 | 733.19 | 32.4319
|  | 59 | 724.53 | 30.4049
|  | 60 | 706.49 | 15.2644
|  | 61 | 674.93 | 14.6979
|  | 62 | 690.48 | 13.9559
|  | 63 | 673.24 | 14.5759
|  | 64 | 671.16 | 14.1893
|  | 65 | 684.17 | 21.2788
|  | 66 | 730.58 | 17.8685
|  | 67 | 821.24 | 18.5869
|  | 68 | 916.73 | 20.4136
|  | 69 | 995.99 | 22.9125
|  | 70 | 893.09 | 22.598
|  | 71 | 794.66 | 19.9868
|  | 72 | 683.07 | 19.6133
|  | 73 | 596.04 | 23.6249
|  | 74 | 539.59 | 20.4946
|  | 75 | 514.5 | 18.7102
|  | 76 | 505.68 | 18.9511
|  | 77 | 511.65 | 18.4718
|  | 78 | 570.46 | 18.3672
|  | 79 | 687.09 | 15.5648
|  | 80 | 806.01 | 13.7455
|  | 81 | 824.3 | 15.8001
|  | 82 | 783.13 | 15.6529
|  | 83 | 738 | 17.626
|  | 84 | 710.57 | 18.527
|  | 85 | 699.23 | 19.4464
|  | 86 | 715.73 | 19.3999
|  | 87 | 709.45 | 19.2156
|  | 88 | 724.44 | 17.8402
|  | 89 | 735.09 | 19.2868
|  | 90 | 792.15 | 18.1443
|  | 91 | 848.22 | 18.8134
|  | 92 | 895.8 | 19.5374
|  | 93 | 974.53 | 23.5772
|  | 94 | 915.52 | 23.1999
|  | 95 | 812.7 | 23.1068
|  | 96 | 685.9 | 23.991
|  | 97 | 599.15 | 31.3306
|  | 98 | 539.64 | 27.6973
|  | 99 | 506.99 | 25.1534
|  | 100 | 494.64 | 26.2515
|  | 101 | 499.76 | 26.6669
|  | 102 | 543.82 | 28.5479
|  | 103 | 638.32 | 25.3167
|  | 104 | 750.09 | 22.6892
|  | 105 | 819.3 | 23.6662
|  | 106 | 798.36 | 25.0846
|  | 107 | 757.84 | 28.8377
|  | 108 | 724 | 23.6261
|  | 109 | 701.78 | 24.1446
|  | 110 | 705.39 | 24.6639
|  | 111 | 692.36 | 24.752
|  | 112 | 679.78 | 23.738
|  | 113 | 734.95 | 21.4092
|  | 114 | 773.81 | 28.9053
|  | 115 | 846.31 | 33.9768
|  | 116 | 907.64 | 34.28
|  | 117 | 949 | 31.9518
|  | 118 | 899.08 | 33.7456
|  | 119 | 791.66 | 26.9797
|  | 120 | 679.83 | 21.936
|  | 121 | 629.66 | 25.8703
|  | 122 | 579.76 | 22.6507
|  | 123 | 534.49 | 20.6138
|  | 124 | 514.49 | 19.8562
|  | 125 | 515.09 | 22.8186
|  | 126 | 546.46 | 25.1251
|  | 127 | 612.12 | 24.8921
|  | 128 | 701.18 | 19.0962
|  | 129 | 743.01 | 19.2052
|  | 130 | 725.35 | 18.9355
|  | 131 | 696.8 | 19.3427
|  | 132 | 693.3 | 19.0087
|  | 133 | 671.92 | 21.5942
|  | 134 | 672.13 | 20.5571
|  | 135 | 660.42 | 18.1193
|  | 136 | 648.16 | 17.8385
|  | 137 | 673.28 | 19.4968
|  | 138 | 732.87 | 26.6059
|  | 139 | 794.63 | 38.7861
|  | 140 | 880.67 | 34.7101
|  | 141 | 970.93 | 33.8921
|  | 142 | 890.34 | 27.6637
|  | 143 | 798.78 | 25.9852
|  | 144 | 675.29 | 23.7484
|  | 145 | 585.42 | 20.7873
|  | 146 | 510.65 | 19.6666
|  | 147 | 491.8 | 18.738
|  | 148 | 482.63 | 18.2101
|  | 149 | 499.48 | 19.3826
|  | 150 | 546.64 | 23.5347
|  | 151 | 662.21 | 20.8064
|  | 152 | 793.28 | 17.6332
|  | 153 | 857.44 | 19.8293
|  | 154 | 895.14 | 21.7878
|  | 155 | 822.25 | 20.2193
|  | 156 | 803.23 | 22.9055
|  | 157 | 784.85 | 22.6889
|  | 158 | 791.42 | 21.5588
|  | 159 | 760.34 | 18.7567
|  | 160 | 750.63 | 16.3
|  | 161 | 738.31 | 16.0511
|  | 162 | 770.27 | 22.7974
|  | 163 | 825.19 | 33.1125
|  | 164 | 911.44 | 31.1228
|  | 165 | 954.86 | 34.7
|  | 166 | 886.7 | 31.2481
|  | 167 | 784.96 | 30.7429
|  | 168 | 652.45 | 26.3667
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 05/05/2025 | 06/05/20252 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | 11/05/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-05-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17306.85 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 05/05/2025 | 06/05/20252 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | 11/05/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-05-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 538.4734 | -46.352 | 584.8254
|  | 2 | 469.795 | -65.392 | 535.187
|  | 3 | 446.4331 | -63.707 | 510.1401
|  | 4 | 470.2591 | -27.975 | 498.2341
|  | 5 | 468.5918 | -39.931 | 508.5228
|  | 6 | 463.4927 | -71.367 | 534.8597
|  | 7 | 494.6595 | -95.527 | 590.1865
|  | 8 | 628.192 | -25.841 | 654.033
|  | 9 | 706.3257 | 6.538 | 699.7877
|  | 10 | 680.8281 | -46.97 | 727.7981
|  | 11 | 671.8733 | -41.027 | 712.9003
|  | 12 | 642.3261 | -50.937 | 693.2631
|  | 13 | 644.4414 | -57.854 | 702.2954
|  | 14 | 668.3146 | -16.707 | 685.0216
|  | 15 | 617.2647 | -41.765 | 659.0297
|  | 16 | 619.1987 | -31.986 | 651.1847
|  | 17 | 624.5805 | -64.811 | 689.3915
|  | 18 | 721.0192 | -29.728 | 750.7472
|  | 19 | 743.4774 | -56.722 | 800.1994
|  | 20 | 871.4453 | 1.801 | 869.6443
|  | 21 | 990.4376 | 43.801 | 946.6366
|  | 22 | 913.1169 | 17.458 | 895.6589
|  | 23 | 765.9202 | -26.705 | 792.6252
|  | 24 | 624.5173 | -52.077 | 676.5943
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-05-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 519.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 447.55
|  |  | 02:00 - 03:00 | 434.9
|  |  | 03:00 - 04:00 | 418.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 437.5
|  |  | 05:00 - 06:00 | 518.83
|  |  | 06:00 - 07:00 | 669.6
|  |  | 07:00 - 08:00 | 836.08
|  |  | 08:00 - 09:00 | 946.57
|  |  | 09:00 - 10:00 | 889.29
|  |  | 10:00 - 11:00 | 792.62
|  |  | 11:00 - 12:00 | 771.08
|  |  | 12:00 - 13:00 | 758.73
|  |  | 13:00 - 14:00 | 762.13
|  |  | 14:00 - 15:00 | 750.61
|  |  | 15:00 - 16:00 | 728.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 746.78
|  |  | 17:00 - 18:00 | 824.76
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1038.47
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1190.04
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1244.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1164.01
|  |  | 22:00 - 23:00 | 890.24
|  |  | 23:00 - 00:00 | 658.13
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 104.2523 | 0 | 0 | 0.40343 | 0 | 0 | 107.7739
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3612
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2667
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5144
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0312
6 | 0 | 0 | 0 | 2.0541 | 0 | 0 | 0 | 92.7734
7 | 0 | 0 | 0 | 94.2588 | 2.8293 | 0 | 0 | 109.7368
8 | 0 | 0 | 0 | 94.3267 | 122.6223 | 0 | 0 | 138.7206
9 | 60.3235 | 0 | 0 | 99.2368 | 143.5522 | 0 | 0 | 143.4496
10 | 89.5754 | 0 | 0 | 99.3494 | 143.5635 | 0 | 0 | 104.6462
11 | 24.1216 | 0 | 0 | 94.3699 | 131.5817 | 0 | 0 | 93.7484
12 | 0 | 0 | 0 | 0.54523 | 100.2366 | 0 | 0 | 133.5098
13 | 0 | 0 | 0 | 40.6827 | 2.4472 | 0 | 0 | 115.8247
14 | 0 | 0 | 0 | 84.3632 | 0 | 0 | 0 | 124.1547
15 | 0 | 0 | 0 | 94.3688 | 0 | 0 | 0 | 95.6229
16 | 0 | 0 | 0 | 94.3543 | 0 | 0 | 0 | 102.8165
17 | 0 | 1.3448 | 0 | 94.3517 | 0 | 0 | 0 | 119.3683
18 | 48.1795 | 94.6204 | 0 | 94.3659 | 0 | 0 | 0 | 120.2383
19 | 94.6647 | 94.9861 | 0 | 94.3927 | 0.3754 | 0 | 0 | 114.1149
20 | 94.6758 | 95.0119 | 0 | 94.3967 | 99.6749 | 0.50632 | 0 | 117.2564
21 | 94.6623 | 94.9746 | 0 | 94.4024 | 107.0093 | 98.4746 | 0 | 116.9945
22 | 1.2655 | 94.9932 | 0 | 94.3837 | 103.051 | 127.6124 | 0 | 114.8025
23 | 0 | 1.1136 | 0 | 94.3801 | 104.0228 | 101.003 | 0 | 111.2093
24 | 0 | 3.0469 | 0 | 0.89248 | 131.1528 | 0.8583 | 0 | 107.6487
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 507.4683 | 480.0916 | 0 | 1459.4757 | 1192.119 | 328.4546 | 0 | 2571.81
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1576 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 825.9 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 71.4583 | 73.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 562.05 | 14.3486
|  | 2 | 499.96 | 14.1445
|  | 3 | 481.55 | 14.7394
|  | 4 | 485.83 | 16.1352
|  | 5 | 487.34 | 14.8065
|  | 6 | 530.87 | 14.3633
|  | 7 | 651.55 | 19.4113
|  | 8 | 788.75 | 23.475
|  | 9 | 801.48 | 30.816
|  | 10 | 771.09 | 32.9676
|  | 11 | 752.74 | 24.7587
|  | 12 | 723.44 | 14.6626
|  | 13 | 733.37 | 15.767
|  | 14 | 730.04 | 15.5542
|  | 15 | 739.33 | 15.196
|  | 16 | 746.19 | 16.4383
|  | 17 | 751.39 | 24.9304
|  | 18 | 748.46 | 15.716
|  | 19 | 816.49 | 15.1835
|  | 20 | 927.9 | 19.4269
|  | 21 | 991.74 | 21.4602
|  | 22 | 924.97 | 19.7254
|  | 23 | 832.58 | 20.0728
|  | 24 | 696.51 | 18.0513
|  | 25 | 572.21 | 18.2484
|  | 26 | 511.84 | 15.1099
|  | 27 | 493.05 | 15.5787
|  | 28 | 475.52 | 16.1117
|  | 29 | 491.82 | 14.0005
|  | 30 | 533.76 | 14.0289
|  | 31 | 648.68 | 16.8126
|  | 32 | 760.37 | 23.4793
|  | 33 | 775.89 | 28.398
|  | 34 | 743.23 | 31.2927
|  | 35 | 743.42 | 21.7971
|  | 36 | 729.52 | 13.6511
|  | 37 | 720.51 | 14.0336
|  | 38 | 736.08 | 14.2873
|  | 39 | 702.82 | 15.1846
|  | 40 | 689.78 | 15.0571
|  | 41 | 691.78 | 23.2604
|  | 42 | 786.11 | 17.9103
|  | 43 | 844.76 | 17.5324
|  | 44 | 908.66 | 19.7358
|  | 45 | 1009.87 | 21.3828
|  | 46 | 928.93 | 20.5014
|  | 47 | 823.41 | 20.4565
|  | 48 | 687.32 | 18.7544
|  | 49 | 573.12 | 22.8201
|  | 50 | 519.15 | 23.1197
|  | 51 | 495.54 | 22.5155
|  | 52 | 485.97 | 21.921
|  | 53 | 486.4 | 20.7381
|  | 54 | 528.04 | 22.7418
|  | 55 | 606.57 | 23.4757
|  | 56 | 697.06 | 25.4105
|  | 57 | 751.88 | 32.9753
|  | 58 | 733.19 | 32.4319
|  | 59 | 724.53 | 30.4049
|  | 60 | 706.49 | 15.2644
|  | 61 | 674.93 | 14.6979
|  | 62 | 690.48 | 13.9559
|  | 63 | 673.24 | 14.5759
|  | 64 | 671.16 | 14.1893
|  | 65 | 684.17 | 21.2788
|  | 66 | 730.58 | 17.8685
|  | 67 | 821.24 | 18.5869
|  | 68 | 916.73 | 20.4136
|  | 69 | 995.99 | 22.9125
|  | 70 | 893.09 | 22.598
|  | 71 | 794.66 | 19.9868
|  | 72 | 683.07 | 19.6133
|  | 73 | 596.04 | 23.6249
|  | 74 | 539.59 | 20.4946
|  | 75 | 514.5 | 18.7102
|  | 76 | 505.68 | 18.9511
|  | 77 | 511.65 | 18.4718
|  | 78 | 570.46 | 18.3672
|  | 79 | 687.09 | 15.5648
|  | 80 | 806.01 | 13.7455
|  | 81 | 824.3 | 15.8001
|  | 82 | 783.13 | 15.6529
|  | 83 | 738 | 17.626
|  | 84 | 710.57 | 18.527
|  | 85 | 699.23 | 19.4464
|  | 86 | 715.73 | 19.3999
|  | 87 | 709.45 | 19.2156
|  | 88 | 724.44 | 17.8402
|  | 89 | 735.09 | 19.2868
|  | 90 | 792.15 | 18.1443
|  | 91 | 848.22 | 18.8134
|  | 92 | 895.8 | 19.5374
|  | 93 | 974.53 | 23.5772
|  | 94 | 915.52 | 23.1999
|  | 95 | 812.7 | 23.1068
|  | 96 | 685.9 | 23.991
|  | 97 | 599.15 | 31.3306
|  | 98 | 539.64 | 27.6973
|  | 99 | 506.99 | 25.1534
|  | 100 | 494.64 | 26.2515
|  | 101 | 499.76 | 26.6669
|  | 102 | 543.82 | 28.5479
|  | 103 | 638.32 | 25.3167
|  | 104 | 750.09 | 22.6892
|  | 105 | 819.3 | 23.6662
|  | 106 | 798.36 | 25.0846
|  | 107 | 757.84 | 28.8377
|  | 108 | 724 | 23.6261
|  | 109 | 701.78 | 24.1446
|  | 110 | 705.39 | 24.6639
|  | 111 | 692.36 | 24.752
|  | 112 | 679.78 | 23.738
|  | 113 | 734.95 | 21.4092
|  | 114 | 773.81 | 28.9053
|  | 115 | 846.31 | 33.9768
|  | 116 | 907.64 | 34.28
|  | 117 | 949 | 31.9518
|  | 118 | 899.08 | 33.7456
|  | 119 | 791.66 | 26.9797
|  | 120 | 679.83 | 21.936
|  | 121 | 629.66 | 25.8703
|  | 122 | 579.76 | 22.6507
|  | 123 | 534.49 | 20.6138
|  | 124 | 514.49 | 19.8562
|  | 125 | 515.09 | 22.8186
|  | 126 | 546.46 | 25.1251
|  | 127 | 612.12 | 24.8921
|  | 128 | 701.18 | 19.0962
|  | 129 | 743.01 | 19.2052
|  | 130 | 725.35 | 18.9355
|  | 131 | 696.8 | 19.3427
|  | 132 | 693.3 | 19.0087
|  | 133 | 671.92 | 21.5942
|  | 134 | 672.13 | 20.5571
|  | 135 | 660.42 | 18.1193
|  | 136 | 648.16 | 17.8385
|  | 137 | 673.28 | 19.4968
|  | 138 | 732.87 | 26.6059
|  | 139 | 794.63 | 38.7861
|  | 140 | 880.67 | 34.7101
|  | 141 | 970.93 | 33.8921
|  | 142 | 890.34 | 27.6637
|  | 143 | 798.78 | 25.9852
|  | 144 | 675.29 | 23.7484
|  | 145 | 585.42 | 20.7873
|  | 146 | 510.65 | 19.6666
|  | 147 | 491.8 | 18.738
|  | 148 | 482.63 | 18.2101
|  | 149 | 499.48 | 19.3826
|  | 150 | 546.64 | 23.5347
|  | 151 | 662.21 | 20.8064
|  | 152 | 793.28 | 17.6332
|  | 153 | 857.44 | 19.8293
|  | 154 | 895.14 | 21.7878
|  | 155 | 822.25 | 20.2193
|  | 156 | 803.23 | 22.9055
|  | 157 | 784.85 | 22.6889
|  | 158 | 791.42 | 21.5588
|  | 159 | 760.34 | 18.7567
|  | 160 | 750.63 | 16.3
|  | 161 | 738.31 | 16.0511
|  | 162 | 770.27 | 22.7974
|  | 163 | 825.19 | 33.1125
|  | 164 | 911.44 | 31.1228
|  | 165 | 954.86 | 34.7
|  | 166 | 886.7 | 31.2481
|  | 167 | 784.96 | 30.7429
|  | 168 | 652.45 | 26.3667
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 05/05/2025 | 06/05/20252 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | 11/05/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible