## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-06-01
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 16191.65 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 26/05/2025 | 27/05/20252 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-05-30
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 569.6165 | -4.0805 | 573.6971
|  | 2 | 474.6688 | -44.6932 | 519.362
|  | 3 | 444.7939 | -51.6909 | 496.4847
|  | 4 | 430.1045 | -56.5768 | 486.6813
|  | 5 | 446.2757 | -47.2314 | 493.5071
|  | 6 | 467.4559 | -64.7357 | 532.1915
|  | 7 | 601.7357 | -32.5892 | 634.3249
|  | 8 | 754.2681 | 8.2883 | 745.9798
|  | 9 | 860.8057 | 83.1378 | 777.6679
|  | 10 | 831.4941 | 77.4034 | 754.0907
|  | 11 | 778.7749 | 66.2479 | 712.527
|  | 12 | 739.3194 | 33.6226 | 705.6968
|  | 13 | 673.2696 | -29.771 | 703.0406
|  | 14 | 722.3618 | 12.6392 | 709.7227
|  | 15 | 697.8617 | -23.5558 | 721.4175
|  | 16 | 662.3891 | -50.1671 | 712.5563
|  | 17 | 672.2909 | -40.8317 | 713.1225
|  | 18 | 792.8632 | 38.1105 | 754.7528
|  | 19 | 856.5864 | 46.9854 | 809.601
|  | 20 | 998.0924 | 134.8007 | 863.2918
|  | 21 | 1104.9123 | 181.0258 | 923.8865
|  | 22 | 1061.2251 | 156.2771 | 904.9479
|  | 23 | 885.103 | 79.1514 | 805.9516
|  | 24 | 658.5006 | -30.5248 | 689.0255
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-06-01
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 498.96
|  |  | 01:00 - 02:00 | 449.11
|  |  | 02:00 - 03:00 | 419.65
|  |  | 03:00 - 04:00 | 405.16
|  |  | 04:00 - 05:00 | 415.5
|  |  | 05:00 - 06:00 | 443.19
|  |  | 06:00 - 07:00 | 533.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 641.21
|  |  | 08:00 - 09:00 | 682.52
|  |  | 09:00 - 10:00 | 674.99
|  |  | 10:00 - 11:00 | 666.84
|  |  | 11:00 - 12:00 | 654.19
|  |  | 12:00 - 13:00 | 672.39
|  |  | 13:00 - 14:00 | 646.33
|  |  | 14:00 - 15:00 | 615.04
|  |  | 15:00 - 16:00 | 616.26
|  |  | 16:00 - 17:00 | 627.41
|  |  | 17:00 - 18:00 | 701.16
|  |  | 18:00 - 19:00 | 788.22
|  |  | 19:00 - 20:00 | 980.61
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1085.7
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1018.34
|  |  | 22:00 - 23:00 | 828.91
|  |  | 23:00 - 00:00 | 647.47
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 94.4298 | 40.9529 | 0 | 0 | 118.9276
2 | 0 | 0 | 0 | 94.3804 | 0 | 0 | 0 | 142.8777
3 | 0 | 0 | 0 | 100.3581 | 0 | 0 | 0 | 143.5919
4 | 0 | 0 | 0 | 100.1802 | 0 | 0 | 0 | 132.2974
5 | 0 | 0 | 0 | 98.3957 | 0 | 0 | 0 | 136.3593
6 | 0 | 0 | 0 | 98.4222 | 0 | 0 | 0 | 103.6194
7 | 0 | 0 | 0 | 98.416 | 0 | 0 | 0 | 140.4575
8 | 0 | 0 | 0 | 98.4399 | 0 | 0 | 0 | 142.244
9 | 0 | 0 | 0 | 98.426 | 0 | 0 | 0 | 143.3751
10 | 0 | 0 | 0 | 94.3364 | 0 | 0 | 0 | 115.3457
11 | 0 | 0 | 0 | 94.3605 | 0 | 0 | 0 | 104.9138
12 | 0 | 0 | 0 | 0.65452 | 0 | 0 | 0 | 127.7462
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6468
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3509
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7354
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9401
17 | 0 | 0 | 0 | 34.2546 | 0 | 0 | 0 | 125.4498
18 | 30.0427 | 0 | 0 | 94.3207 | 0 | 0 | 0 | 128.7751
19 | 99.6449 | 0 | 0 | 99.3979 | 14.8011 | 0 | 0 | 126.7743
20 | 94.7652 | 0 | 0 | 94.4191 | 103.8355 | 0 | 0 | 111.3618
21 | 94.6711 | 0 | 0 | 94.4033 | 122.7869 | 0 | 0 | 126.499
22 | 94.7181 | 0 | 0 | 94.3938 | 127.7682 | 0 | 0 | 132.2683
23 | 94.7468 | 0 | 0 | 94.3695 | 140.2059 | 0 | 0 | 127.7625
24 | 94.8078 | 0 | 0 | 94.4248 | 48.0513 | 0 | 0 | 133.1082
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 603.3966 | 0 | 0 | 1770.7834 | 598.4018 | 0 | 0 | 3021.4279
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2897 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 853 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185
21 | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 225
22 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 70 | 75 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 151.6667
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 579.76 | 13.6192
|  | 2 | 519.27 | 13.1719
|  | 3 | 494.96 | 12.0706
|  | 4 | 481.17 | 11.5984
|  | 5 | 496.37 | 11.857
|  | 6 | 540.22 | 12.5143
|  | 7 | 650.47 | 13.3296
|  | 8 | 763.9 | 21.8827
|  | 9 | 803.72 | 32.4922
|  | 10 | 779.94 | 38.1374
|  | 11 | 739.44 | 38.1118
|  | 12 | 700.91 | 38.8031
|  | 13 | 699.24 | 33.7028
|  | 14 | 704.41 | 30.2423
|  | 15 | 695.07 | 26.5651
|  | 16 | 660.35 | 19.661
|  | 17 | 685.16 | 17.5059
|  | 18 | 738.82 | 15.2175
|  | 19 | 845.41 | 19.9286
|  | 20 | 892.03 | 18.1372
|  | 21 | 955.29 | 18.0125
|  | 22 | 923.7 | 19.2776
|  | 23 | 821.94 | 24.7626
|  | 24 | 679.29 | 21.2351
|  | 25 | 572.79 | 12.6887
|  | 26 | 521.56 | 10.8305
|  | 27 | 502.5 | 9.8589
|  | 28 | 492.85 | 10.4346
|  | 29 | 496.22 | 10.2513
|  | 30 | 533.53 | 10.7267
|  | 31 | 640.3 | 14.5902
|  | 32 | 764.24 | 15.348
|  | 33 | 812.4 | 19.7669
|  | 34 | 836.19 | 22.3044
|  | 35 | 873.49 | 21.5276
|  | 36 | 935.71 | 17.8175
|  | 37 | 956.4 | 14.5703
|  | 38 | 892.98 | 14.2871
|  | 39 | 835.47 | 12.8834
|  | 40 | 784.18 | 11.7703
|  | 41 | 784.39 | 12.5358
|  | 42 | 862.23 | 13.6476
|  | 43 | 897.84 | 13.827
|  | 44 | 880.63 | 14.6565
|  | 45 | 960.79 | 17.8061
|  | 46 | 925.27 | 19.0286
|  | 47 | 817.88 | 19.1365
|  | 48 | 705.77 | 13.9289
|  | 49 | 592.47 | 14.032
|  | 50 | 533.18 | 13.111
|  | 51 | 508.26 | 13.1435
|  | 52 | 497.85 | 13.2225
|  | 53 | 505.65 | 12.8068
|  | 54 | 549.32 | 14.081
|  | 55 | 663.96 | 13.8638
|  | 56 | 815.55 | 24.7603
|  | 57 | 896.88 | 38.3691
|  | 58 | 783.59 | 31.2806
|  | 59 | 791.02 | 30.3095
|  | 60 | 798.27 | 21.9869
|  | 61 | 743.47 | 18.2657
|  | 62 | 761.37 | 14.9178
|  | 63 | 758.23 | 15.2159
|  | 64 | 710.94 | 14.7003
|  | 65 | 677.65 | 13.7638
|  | 66 | 715.09 | 12.9004
|  | 67 | 774.04 | 30.8613
|  | 68 | 937.79 | 25.378
|  | 69 | 923.79 | 19.5304
|  | 70 | 885.86 | 25.3561
|  | 71 | 775.35 | 28.8469
|  | 72 | 651.93 | 21.0154
|  | 73 | 592.5 | 17.0407
|  | 74 | 541.02 | 15.2734
|  | 75 | 514.75 | 15.2926
|  | 76 | 505.46 | 15.6649
|  | 77 | 506 | 14.2176
|  | 78 | 545.57 | 13.2789
|  | 79 | 647.7 | 12.8938
|  | 80 | 762.92 | 20.4113
|  | 81 | 792.64 | 31.8646
|  | 82 | 775.84 | 33.9397
|  | 83 | 725.01 | 33.9319
|  | 84 | 732.92 | 33.4159
|  | 85 | 700.01 | 28.1276
|  | 86 | 709.02 | 21.625
|  | 87 | 713.62 | 28.391
|  | 88 | 710.88 | 30.2486
|  | 89 | 710.6 | 23.4386
|  | 90 | 788.66 | 20.1954
|  | 91 | 841.17 | 26.5687
|  | 92 | 904.11 | 24.7567
|  | 93 | 986.6 | 18.4033
|  | 94 | 949.57 | 19.6665
|  | 95 | 840.08 | 19.4534
|  | 96 | 716.86 | 16.5484
|  | 97 | 586.01 | 11.1141
|  | 98 | 529.99 | 9.6018
|  | 99 | 501.82 | 11.8678
|  | 100 | 497.22 | 12.6037
|  | 101 | 504.24 | 12.5186
|  | 102 | 540.52 | 15.3656
|  | 103 | 622.11 | 18.9032
|  | 104 | 722.78 | 25.1724
|  | 105 | 788.86 | 33.7456
|  | 106 | 825.28 | 20.3685
|  | 107 | 883.06 | 13.5893
|  | 108 | 880.33 | 16.5856
|  | 109 | 829.19 | 13.3031
|  | 110 | 826.22 | 21.3414
|  | 111 | 831.85 | 29.2774
|  | 112 | 842.88 | 25.3569
|  | 113 | 824.27 | 28.0851
|  | 114 | 846.39 | 26.9356
|  | 115 | 913.27 | 18.8126
|  | 116 | 918.29 | 17.709
|  | 117 | 968.38 | 29.319
|  | 118 | 923.17 | 28.9385
|  | 119 | 823.8 | 24.1404
|  | 120 | 701.42 | 22.3657
|  | 121 | 629.17 | 16.1814
|  | 122 | 567.93 | 16.2257
|  | 123 | 544.94 | 15.3304
|  | 124 | 542.62 | 14.7451
|  | 125 | 550.66 | 7.6461
|  | 126 | 573.37 | 16.7006
|  | 127 | 624.84 | 14.5359
|  | 128 | 687.14 | 14.9129
|  | 129 | 774.35 | 10.5627
|  | 130 | 796.55 | 28.1435
|  | 131 | 697.49 | 20.3831
|  | 132 | 691.43 | 23.2631
|  | 133 | 752.96 | 24.6754
|  | 134 | 698.75 | 20.5073
|  | 135 | 676.92 | 21.2418
|  | 136 | 688.01 | 23.2575
|  | 137 | 669.78 | 15.3352
|  | 138 | 713.18 | 15.1709
|  | 139 | 759.9 | 16.3825
|  | 140 | 861.05 | 21.226
|  | 141 | 936.11 | 23.218
|  | 142 | 884.99 | 20.6195
|  | 143 | 771.84 | 19.1459
|  | 144 | 643.55 | 16.4738
|  | 145 | 583.48 | 23.5023
|  | 146 | 526.83 | 26.7719
|  | 147 | 502.13 | 28.89
|  | 148 | 493.1 | 31.8577
|  | 149 | 499.98 | 28.1548
|  | 150 | 541.43 | 30.509
|  | 151 | 645.73 | 24.1063
|  | 152 | 769.44 | 20.6434
|  | 153 | 794.46 | 24.4742
|  | 154 | 766.91 | 30.695
|  | 155 | 740.09 | 28.3448
|  | 156 | 717.3 | 32.4859
|  | 157 | 709.42 | 35.0814
|  | 158 | 711.26 | 29.4369
|  | 159 | 720.17 | 25.7271
|  | 160 | 692.29 | 23.4129
|  | 161 | 714.07 | 20.7702
|  | 162 | 765.78 | 21.9981
|  | 163 | 828.32 | 23.9023
|  | 164 | 892.21 | 25.1786
|  | 165 | 965.42 | 23.3821
|  | 166 | 914.61 | 24.61
|  | 167 | 794.38 | 20.5531
|  | 168 | 684.82 | 16.7933
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 26/05/2025 | 27/05/20252 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-06-01
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 16191.65 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 26/05/2025 | 27/05/20252 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-05-30
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 569.6165 | -4.0805 | 573.6971
|  | 2 | 474.6688 | -44.6932 | 519.362
|  | 3 | 444.7939 | -51.6909 | 496.4847
|  | 4 | 430.1045 | -56.5768 | 486.6813
|  | 5 | 446.2757 | -47.2314 | 493.5071
|  | 6 | 467.4559 | -64.7357 | 532.1915
|  | 7 | 601.7357 | -32.5892 | 634.3249
|  | 8 | 754.2681 | 8.2883 | 745.9798
|  | 9 | 860.8057 | 83.1378 | 777.6679
|  | 10 | 831.4941 | 77.4034 | 754.0907
|  | 11 | 778.7749 | 66.2479 | 712.527
|  | 12 | 739.3194 | 33.6226 | 705.6968
|  | 13 | 673.2696 | -29.771 | 703.0406
|  | 14 | 722.3618 | 12.6392 | 709.7227
|  | 15 | 697.8617 | -23.5558 | 721.4175
|  | 16 | 662.3891 | -50.1671 | 712.5563
|  | 17 | 672.2909 | -40.8317 | 713.1225
|  | 18 | 792.8632 | 38.1105 | 754.7528
|  | 19 | 856.5864 | 46.9854 | 809.601
|  | 20 | 998.0924 | 134.8007 | 863.2918
|  | 21 | 1104.9123 | 181.0258 | 923.8865
|  | 22 | 1061.2251 | 156.2771 | 904.9479
|  | 23 | 885.103 | 79.1514 | 805.9516
|  | 24 | 658.5006 | -30.5248 | 689.0255
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-06-01
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 498.96
|  |  | 01:00 - 02:00 | 449.11
|  |  | 02:00 - 03:00 | 419.65
|  |  | 03:00 - 04:00 | 405.16
|  |  | 04:00 - 05:00 | 415.5
|  |  | 05:00 - 06:00 | 443.19
|  |  | 06:00 - 07:00 | 533.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 641.21
|  |  | 08:00 - 09:00 | 682.52
|  |  | 09:00 - 10:00 | 674.99
|  |  | 10:00 - 11:00 | 666.84
|  |  | 11:00 - 12:00 | 654.19
|  |  | 12:00 - 13:00 | 672.39
|  |  | 13:00 - 14:00 | 646.33
|  |  | 14:00 - 15:00 | 615.04
|  |  | 15:00 - 16:00 | 616.26
|  |  | 16:00 - 17:00 | 627.41
|  |  | 17:00 - 18:00 | 701.16
|  |  | 18:00 - 19:00 | 788.22
|  |  | 19:00 - 20:00 | 980.61
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1085.7
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1018.34
|  |  | 22:00 - 23:00 | 828.91
|  |  | 23:00 - 00:00 | 647.47
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 94.4298 | 40.9529 | 0 | 0 | 118.9276
2 | 0 | 0 | 0 | 94.3804 | 0 | 0 | 0 | 142.8777
3 | 0 | 0 | 0 | 100.3581 | 0 | 0 | 0 | 143.5919
4 | 0 | 0 | 0 | 100.1802 | 0 | 0 | 0 | 132.2974
5 | 0 | 0 | 0 | 98.3957 | 0 | 0 | 0 | 136.3593
6 | 0 | 0 | 0 | 98.4222 | 0 | 0 | 0 | 103.6194
7 | 0 | 0 | 0 | 98.416 | 0 | 0 | 0 | 140.4575
8 | 0 | 0 | 0 | 98.4399 | 0 | 0 | 0 | 142.244
9 | 0 | 0 | 0 | 98.426 | 0 | 0 | 0 | 143.3751
10 | 0 | 0 | 0 | 94.3364 | 0 | 0 | 0 | 115.3457
11 | 0 | 0 | 0 | 94.3605 | 0 | 0 | 0 | 104.9138
12 | 0 | 0 | 0 | 0.65452 | 0 | 0 | 0 | 127.7462
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6468
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3509
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7354
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9401
17 | 0 | 0 | 0 | 34.2546 | 0 | 0 | 0 | 125.4498
18 | 30.0427 | 0 | 0 | 94.3207 | 0 | 0 | 0 | 128.7751
19 | 99.6449 | 0 | 0 | 99.3979 | 14.8011 | 0 | 0 | 126.7743
20 | 94.7652 | 0 | 0 | 94.4191 | 103.8355 | 0 | 0 | 111.3618
21 | 94.6711 | 0 | 0 | 94.4033 | 122.7869 | 0 | 0 | 126.499
22 | 94.7181 | 0 | 0 | 94.3938 | 127.7682 | 0 | 0 | 132.2683
23 | 94.7468 | 0 | 0 | 94.3695 | 140.2059 | 0 | 0 | 127.7625
24 | 94.8078 | 0 | 0 | 94.4248 | 48.0513 | 0 | 0 | 133.1082
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 603.3966 | 0 | 0 | 1676.3537 | 557.4489 | 0 | 0 | 2902.5003
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2897 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 853 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 579.76 | 13.6192
|  | 2 | 519.27 | 13.1719
|  | 3 | 494.96 | 12.0706
|  | 4 | 481.17 | 11.5984
|  | 5 | 496.37 | 11.857
|  | 6 | 540.22 | 12.5143
|  | 7 | 650.47 | 13.3296
|  | 8 | 763.9 | 21.8827
|  | 9 | 803.72 | 32.4922
|  | 10 | 779.94 | 38.1374
|  | 11 | 739.44 | 38.1118
|  | 12 | 700.91 | 38.8031
|  | 13 | 699.24 | 33.7028
|  | 14 | 704.41 | 30.2423
|  | 15 | 695.07 | 26.5651
|  | 16 | 660.35 | 19.661
|  | 17 | 685.16 | 17.5059
|  | 18 | 738.82 | 15.2175
|  | 19 | 845.41 | 19.9286
|  | 20 | 892.03 | 18.1372
|  | 21 | 955.29 | 18.0125
|  | 22 | 923.7 | 19.2776
|  | 23 | 821.94 | 24.7626
|  | 24 | 679.29 | 21.2351
|  | 25 | 572.79 | 12.6887
|  | 26 | 521.56 | 10.8305
|  | 27 | 502.5 | 9.8589
|  | 28 | 492.85 | 10.4346
|  | 29 | 496.22 | 10.2513
|  | 30 | 533.53 | 10.7267
|  | 31 | 640.3 | 14.5902
|  | 32 | 764.24 | 15.348
|  | 33 | 812.4 | 19.7669
|  | 34 | 836.19 | 22.3044
|  | 35 | 873.49 | 21.5276
|  | 36 | 935.71 | 17.8175
|  | 37 | 956.4 | 14.5703
|  | 38 | 892.98 | 14.2871
|  | 39 | 835.47 | 12.8834
|  | 40 | 784.18 | 11.7703
|  | 41 | 784.39 | 12.5358
|  | 42 | 862.23 | 13.6476
|  | 43 | 897.84 | 13.827
|  | 44 | 880.63 | 14.6565
|  | 45 | 960.79 | 17.8061
|  | 46 | 925.27 | 19.0286
|  | 47 | 817.88 | 19.1365
|  | 48 | 705.77 | 13.9289
|  | 49 | 592.47 | 14.032
|  | 50 | 533.18 | 13.111
|  | 51 | 508.26 | 13.1435
|  | 52 | 497.85 | 13.2225
|  | 53 | 505.65 | 12.8068
|  | 54 | 549.32 | 14.081
|  | 55 | 663.96 | 13.8638
|  | 56 | 815.55 | 24.7603
|  | 57 | 896.88 | 38.3691
|  | 58 | 783.59 | 31.2806
|  | 59 | 791.02 | 30.3095
|  | 60 | 798.27 | 21.9869
|  | 61 | 743.47 | 18.2657
|  | 62 | 761.37 | 14.9178
|  | 63 | 758.23 | 15.2159
|  | 64 | 710.94 | 14.7003
|  | 65 | 677.65 | 13.7638
|  | 66 | 715.09 | 12.9004
|  | 67 | 774.04 | 30.8613
|  | 68 | 937.79 | 25.378
|  | 69 | 923.79 | 19.5304
|  | 70 | 885.86 | 25.3561
|  | 71 | 775.35 | 28.8469
|  | 72 | 651.93 | 21.0154
|  | 73 | 592.5 | 17.0407
|  | 74 | 541.02 | 15.2734
|  | 75 | 514.75 | 15.2926
|  | 76 | 505.46 | 15.6649
|  | 77 | 506 | 14.2176
|  | 78 | 545.57 | 13.2789
|  | 79 | 647.7 | 12.8938
|  | 80 | 762.92 | 20.4113
|  | 81 | 792.64 | 31.8646
|  | 82 | 775.84 | 33.9397
|  | 83 | 725.01 | 33.9319
|  | 84 | 732.92 | 33.4159
|  | 85 | 700.01 | 28.1276
|  | 86 | 709.02 | 21.625
|  | 87 | 713.62 | 28.391
|  | 88 | 710.88 | 30.2486
|  | 89 | 710.6 | 23.4386
|  | 90 | 788.66 | 20.1954
|  | 91 | 841.17 | 26.5687
|  | 92 | 904.11 | 24.7567
|  | 93 | 986.6 | 18.4033
|  | 94 | 949.57 | 19.6665
|  | 95 | 840.08 | 19.4534
|  | 96 | 716.86 | 16.5484
|  | 97 | 586.01 | 11.1141
|  | 98 | 529.99 | 9.6018
|  | 99 | 501.82 | 11.8678
|  | 100 | 497.22 | 12.6037
|  | 101 | 504.24 | 12.5186
|  | 102 | 540.52 | 15.3656
|  | 103 | 622.11 | 18.9032
|  | 104 | 722.78 | 25.1724
|  | 105 | 788.86 | 33.7456
|  | 106 | 825.28 | 20.3685
|  | 107 | 883.06 | 13.5893
|  | 108 | 880.33 | 16.5856
|  | 109 | 829.19 | 13.3031
|  | 110 | 826.22 | 21.3414
|  | 111 | 831.85 | 29.2774
|  | 112 | 842.88 | 25.3569
|  | 113 | 824.27 | 28.0851
|  | 114 | 846.39 | 26.9356
|  | 115 | 913.27 | 18.8126
|  | 116 | 918.29 | 17.709
|  | 117 | 968.38 | 29.319
|  | 118 | 923.17 | 28.9385
|  | 119 | 823.8 | 24.1404
|  | 120 | 701.42 | 22.3657
|  | 121 | 629.17 | 16.1814
|  | 122 | 567.93 | 16.2257
|  | 123 | 544.94 | 15.3304
|  | 124 | 542.62 | 14.7451
|  | 125 | 550.66 | 7.6461
|  | 126 | 573.37 | 16.7006
|  | 127 | 624.84 | 14.5359
|  | 128 | 687.14 | 14.9129
|  | 129 | 774.35 | 10.5627
|  | 130 | 796.55 | 28.1435
|  | 131 | 697.49 | 20.3831
|  | 132 | 691.43 | 23.2631
|  | 133 | 752.96 | 24.6754
|  | 134 | 698.75 | 20.5073
|  | 135 | 676.92 | 21.2418
|  | 136 | 688.01 | 23.2575
|  | 137 | 669.78 | 15.3352
|  | 138 | 713.18 | 15.1709
|  | 139 | 759.9 | 16.3825
|  | 140 | 861.05 | 21.226
|  | 141 | 936.11 | 23.218
|  | 142 | 884.99 | 20.6195
|  | 143 | 771.84 | 19.1459
|  | 144 | 643.55 | 16.4738
|  | 145 | 583.48 | 23.5023
|  | 146 | 526.83 | 26.7719
|  | 147 | 502.13 | 28.89
|  | 148 | 493.1 | 31.8577
|  | 149 | 499.98 | 28.1548
|  | 150 | 541.43 | 30.509
|  | 151 | 645.73 | 24.1063
|  | 152 | 769.44 | 20.6434
|  | 153 | 794.46 | 24.4742
|  | 154 | 766.91 | 30.695
|  | 155 | 740.09 | 28.3448
|  | 156 | 717.3 | 32.4859
|  | 157 | 709.42 | 35.0814
|  | 158 | 711.26 | 29.4369
|  | 159 | 720.17 | 25.7271
|  | 160 | 692.29 | 23.4129
|  | 161 | 714.07 | 20.7702
|  | 162 | 765.78 | 21.9981
|  | 163 | 828.32 | 23.9023
|  | 164 | 892.21 | 25.1786
|  | 165 | 965.42 | 23.3821
|  | 166 | 914.61 | 24.61
|  | 167 | 794.38 | 20.5531
|  | 168 | 684.82 | 16.7933
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 26/05/2025 | 27/05/20252 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible