## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-06-27
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22396.05 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 23/06/2025 | 24/06/20252 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/20252
Min (MW) | 671 | 606 | 624 | 615 | 604 | 564 | 590
Max (MW) | 1155 | 1177 | 1157 | 1147 | 1030 | 1011 | 1082
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-06-25
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 341.0314 | -365.263 | 706.2944
|  | 2 | 261.4003 | -375.691 | 637.0913
|  | 3 | 257.8106 | -343.331 | 601.1416
|  | 4 | 245.9396 | -342.354 | 588.2936
|  | 5 | 244.0063 | -346.918 | 590.9243
|  | 6 | 283.3671 | -339.46 | 622.8271
|  | 7 | 378.0289 | -344.468 | 722.4969
|  | 8 | 527.7091 | -303.374 | 831.0831
|  | 9 | 659.9162 | -241.746 | 901.6622
|  | 10 | 728.8355 | -192.726 | 921.5615
|  | 11 | 762.3143 | -172.913 | 935.2273
|  | 12 | 796.0471 | -163.014 | 959.0611
|  | 13 | 798.9347 | -179.934 | 978.8687
|  | 14 | 825.9075 | -191.182 | 1017.0895
|  | 15 | 840.8538 | -190.73 | 1031.5838
|  | 16 | 711.9037 | -320.886 | 1032.7897
|  | 17 | 694.4988 | -341.925 | 1036.4238
|  | 18 | 695.0312 | -386.1 | 1081.1312
|  | 19 | 832.5483 | -292.054 | 1124.6023
|  | 20 | 963.266 | -166.662 | 1129.928
|  | 21 | 1017.0171 | -123.838 | 1140.8551
|  | 22 | 1039.7962 | -109.342 | 1149.1382
|  | 23 | 772.1836 | -255.868 | 1028.0516
|  | 24 | 436.3077 | -426.983 | 863.2907
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-06-27
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 260.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 185.67
|  |  | 02:00 - 03:00 | 156.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 117.55
|  |  | 04:00 - 05:00 | 119.09
|  |  | 05:00 - 06:00 | 165.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 254.83
|  |  | 07:00 - 08:00 | 446.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 527.05
|  |  | 09:00 - 10:00 | 611.71
|  |  | 10:00 - 11:00 | 643.66
|  |  | 11:00 - 12:00 | 669.84
|  |  | 12:00 - 13:00 | 664.24
|  |  | 13:00 - 14:00 | 689.32
|  |  | 14:00 - 15:00 | 645.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 630.85
|  |  | 16:00 - 17:00 | 669.11
|  |  | 17:00 - 18:00 | 672.41
|  |  | 18:00 - 19:00 | 843.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 886.15
|  |  | 20:00 - 21:00 | 906.08
|  |  | 21:00 - 22:00 | 911.37
|  |  | 22:00 - 23:00 | 675.08
|  |  | 23:00 - 00:00 | 407.59
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 90.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53329
2 | 40.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.484
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3494
8 | 33.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6671
9 | 85.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8373
10 | 89.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2644
11 | 90.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7255
12 | 90.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0966 | 115.6182
13 | 94.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1674 | 89.5481
14 | 90.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6471 | 104.7662
15 | 85.1786 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1333 | 97.2104
16 | 90.1562 | 88.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5236 | 89.0489
17 | 90.326 | 89.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3579 | 89.0326
18 | 90.3312 | 89.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3636 | 94.5737
19 | 92.8603 | 92.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9264 | 134.5072
20 | 95.34 | 94.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9286 | 120.5221
21 | 95.2435 | 94.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8807 | 117.2248
22 | 95.2426 | 94.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0334 | 109.2542
23 | 90.5798 | 89.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2177 | 116.3665
24 | 90.2626 | 0.45629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1879
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1619.6881 | 736.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2764 | 2037.7218
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 2419 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 790 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 705.28 | 11.5468
|  | 2 | 634.77 | 11.6507
|  | 3 | 611.1 | 9.9173
|  | 4 | 587.37 | 9.8347
|  | 5 | 594.35 | 10.2201
|  | 6 | 623.01 | 10.2876
|  | 7 | 710.22 | 11.7003
|  | 8 | 809.99 | 17.344
|  | 9 | 871.33 | 22.3657
|  | 10 | 866.73 | 15.6711
|  | 11 | 928.01 | 15.0354
|  | 12 | 1019.04 | 15.7202
|  | 13 | 1043.12 | 16.1581
|  | 14 | 1065.63 | 16.7609
|  | 15 | 1024.84 | 15.3903
|  | 16 | 1018.89 | 15.4777
|  | 17 | 1022.39 | 14.8561
|  | 18 | 1014.28 | 18.3701
|  | 19 | 1066.83 | 16.2548
|  | 20 | 1073.75 | 14.4553
|  | 21 | 1102.48 | 15.8011
|  | 22 | 1101.07 | 16.417
|  | 23 | 960.52 | 20.3158
|  | 24 | 840.67 | 15.5416
|  | 25 | 708.16 | 12.6765
|  | 26 | 647 | 11.5504
|  | 27 | 610.4 | 10.5698
|  | 28 | 595.89 | 10.7504
|  | 29 | 596.26 | 10.4635
|  | 30 | 624.81 | 10.8173
|  | 31 | 713.72 | 12.9941
|  | 32 | 819.9 | 16.3704
|  | 33 | 894.25 | 19.084
|  | 34 | 945.86 | 22.4957
|  | 35 | 973.21 | 21.8281
|  | 36 | 953.09 | 15.19
|  | 37 | 967.25 | 16.9202
|  | 38 | 1004.51 | 18.5958
|  | 39 | 1048.63 | 18.9748
|  | 40 | 1061.84 | 17.2339
|  | 41 | 1036.05 | 17.6081
|  | 42 | 1051.18 | 16.9798
|  | 43 | 1023.34 | 18.6518
|  | 44 | 1017.25 | 16.7792
|  | 45 | 1018.75 | 15.8247
|  | 46 | 1015.19 | 16.351
|  | 47 | 924.65 | 19.3087
|  | 48 | 775.26 | 13.0085
|  | 49 | 720.65 | 15.1112
|  | 50 | 639.14 | 14.6146
|  | 51 | 605.08 | 12.1582
|  | 52 | 604.79 | 12.1494
|  | 53 | 605.13 | 11.9788
|  | 54 | 625.83 | 11.4143
|  | 55 | 720.87 | 11.9281
|  | 56 | 838.47 | 17.184
|  | 57 | 909.44 | 23.103
|  | 58 | 927.21 | 25.8269
|  | 59 | 905.46 | 14.5948
|  | 60 | 924.69 | 13.7619
|  | 61 | 935.92 | 14.2907
|  | 62 | 959.88 | 16.1245
|  | 63 | 973.15 | 17.4488
|  | 64 | 988.7 | 16.5216
|  | 65 | 991.78 | 15.879
|  | 66 | 1034.92 | 19.5048
|  | 67 | 1076.26 | 18.8809
|  | 68 | 1088.22 | 16.9659
|  | 69 | 1121.04 | 16.9396
|  | 70 | 1114.21 | 18.3049
|  | 71 | 1004.2 | 20.416
|  | 72 | 861.79 | 16.348
|  | 73 | 718.94 | 15.0261
|  | 74 | 651.49 | 14.4857
|  | 75 | 608.91 | 13.5113
|  | 76 | 608.44 | 13.1009
|  | 77 | 601.58 | 14.7392
|  | 78 | 635.18 | 12.8725
|  | 79 | 720.26 | 11.3551
|  | 80 | 831.71 | 18.2011
|  | 81 | 906.91 | 21.1217
|  | 82 | 928.13 | 22.8959
|  | 83 | 950.43 | 28.0567
|  | 84 | 953.53 | 17.9692
|  | 85 | 961.84 | 18.523
|  | 86 | 1011.7 | 18.9265
|  | 87 | 1008.84 | 18.9388
|  | 88 | 1001.71 | 19.9299
|  | 89 | 986.09 | 16.5215
|  | 90 | 1020.98 | 17.5222
|  | 91 | 1060.6 | 23.9124
|  | 92 | 1080.24 | 22.7633
|  | 93 | 1087.12 | 19.0683
|  | 94 | 1069.76 | 15.5846
|  | 95 | 949.84 | 13.4132
|  | 96 | 814.4 | 17.0736
|  | 97 | 737.12 | 14.7247
|  | 98 | 661.41 | 16.4184
|  | 99 | 627.6 | 14.2071
|  | 100 | 617.33 | 13.9
|  | 101 | 614.88 | 12.4726
|  | 102 | 642 | 11.7836
|  | 103 | 732.84 | 11.0313
|  | 104 | 799.41 | 13.015
|  | 105 | 875.02 | 14.2838
|  | 106 | 899.05 | 14.2344
|  | 107 | 892.25 | 14.1175
|  | 108 | 911.24 | 14.9117
|  | 109 | 923.9 | 15.3673
|  | 110 | 940 | 16.2048
|  | 111 | 931.1 | 16.0224
|  | 112 | 899.68 | 16.5082
|  | 113 | 899.27 | 15.0431
|  | 114 | 952.69 | 18.8483
|  | 115 | 985.74 | 19.5237
|  | 116 | 1008.72 | 18.7639
|  | 117 | 1047.49 | 20.6223
|  | 118 | 1059.31 | 20.4808
|  | 119 | 952.04 | 18.1531
|  | 120 | 830.06 | 21.0407
|  | 121 | 705.08 | 15.6095
|  | 122 | 638.83 | 13.4291
|  | 123 | 606.88 | 17.5006
|  | 124 | 581.58 | 16.7825
|  | 125 | 584.47 | 12.7895
|  | 126 | 610.2 | 10.7837
|  | 127 | 657.01 | 11.0351
|  | 128 | 704.03 | 12.9617
|  | 129 | 748.38 | 13.1709
|  | 130 | 775.59 | 16.48
|  | 131 | 777.88 | 16.9285
|  | 132 | 775.7 | 17.847
|  | 133 | 799.69 | 17.8212
|  | 134 | 820.26 | 19.2077
|  | 135 | 819.05 | 18.5176
|  | 136 | 806.38 | 18.6851
|  | 137 | 836.47 | 18.3176
|  | 138 | 895.6 | 19.7988
|  | 139 | 965.55 | 18.8032
|  | 140 | 1003.23 | 15.3554
|  | 141 | 1042.4 | 16.6451
|  | 142 | 1047.93 | 16.3707
|  | 143 | 928.46 | 13.741
|  | 144 | 787.03 | 17.6094
|  | 145 | 710.97 | 15.3938
|  | 146 | 640.26 | 16.7126
|  | 147 | 606.96 | 17.3662
|  | 148 | 590.91 | 15.4404
|  | 149 | 596.2 | 16.5879
|  | 150 | 628.35 | 11.7135
|  | 151 | 715.06 | 10.9979
|  | 152 | 830.27 | 14.0957
|  | 153 | 904.59 | 18.7934
|  | 154 | 911.49 | 21.5253
|  | 155 | 919.29 | 18.3252
|  | 156 | 942.13 | 19.9204
|  | 157 | 957.17 | 18.4321
|  | 158 | 987.64 | 17.9613
|  | 159 | 996.8 | 17.1577
|  | 160 | 993.01 | 17.6568
|  | 161 | 987.64 | 17.5432
|  | 162 | 1033.71 | 18.7481
|  | 163 | 1081.08 | 19.808
|  | 164 | 1096.61 | 19.455
|  | 165 | 1121.88 | 21.7115
|  | 166 | 1117.6 | 21.4324
|  | 167 | 993.98 | 18.1549
|  | 168 | 845.6 | 15.9273
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 23/06/2025 | 24/06/20252 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-06-27
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22396.05 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 23/06/2025 | 24/06/20252 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/20252
Min (MW) | 671 | 606 | 624 | 615 | 604 | 564 | 590
Max (MW) | 1155 | 1177 | 1157 | 1147 | 1030 | 1011 | 1082
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-06-25
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 341.0314 | -365.263 | 706.2944
|  | 2 | 261.4003 | -375.691 | 637.0913
|  | 3 | 257.8106 | -343.331 | 601.1416
|  | 4 | 245.9396 | -342.354 | 588.2936
|  | 5 | 244.0063 | -346.918 | 590.9243
|  | 6 | 283.3671 | -339.46 | 622.8271
|  | 7 | 378.0289 | -344.468 | 722.4969
|  | 8 | 527.7091 | -303.374 | 831.0831
|  | 9 | 659.9162 | -241.746 | 901.6622
|  | 10 | 728.8355 | -192.726 | 921.5615
|  | 11 | 762.3143 | -172.913 | 935.2273
|  | 12 | 796.0471 | -163.014 | 959.0611
|  | 13 | 798.9347 | -179.934 | 978.8687
|  | 14 | 825.9075 | -191.182 | 1017.0895
|  | 15 | 840.8538 | -190.73 | 1031.5838
|  | 16 | 711.9037 | -320.886 | 1032.7897
|  | 17 | 694.4988 | -341.925 | 1036.4238
|  | 18 | 695.0312 | -386.1 | 1081.1312
|  | 19 | 832.5483 | -292.054 | 1124.6023
|  | 20 | 963.266 | -166.662 | 1129.928
|  | 21 | 1017.0171 | -123.838 | 1140.8551
|  | 22 | 1039.7962 | -109.342 | 1149.1382
|  | 23 | 772.1836 | -255.868 | 1028.0516
|  | 24 | 436.3077 | -426.983 | 863.2907
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-06-27
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 260.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 185.67
|  |  | 02:00 - 03:00 | 156.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 117.55
|  |  | 04:00 - 05:00 | 119.09
|  |  | 05:00 - 06:00 | 165.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 254.83
|  |  | 07:00 - 08:00 | 446.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 527.05
|  |  | 09:00 - 10:00 | 611.71
|  |  | 10:00 - 11:00 | 643.66
|  |  | 11:00 - 12:00 | 669.84
|  |  | 12:00 - 13:00 | 664.24
|  |  | 13:00 - 14:00 | 689.32
|  |  | 14:00 - 15:00 | 645.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 630.85
|  |  | 16:00 - 17:00 | 669.11
|  |  | 17:00 - 18:00 | 672.41
|  |  | 18:00 - 19:00 | 843.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 886.15
|  |  | 20:00 - 21:00 | 906.08
|  |  | 21:00 - 22:00 | 911.37
|  |  | 22:00 - 23:00 | 675.08
|  |  | 23:00 - 00:00 | 407.59
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 90.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53329
2 | 40.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.484
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3494
8 | 33.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6671
9 | 85.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8373
10 | 89.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2644
11 | 90.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7255
12 | 90.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0966 | 115.6182
13 | 94.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1674 | 89.5481
14 | 90.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6471 | 104.7662
15 | 85.1786 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1333 | 97.2104
16 | 90.1562 | 88.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5236 | 89.0489
17 | 90.326 | 89.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3579 | 89.0326
18 | 90.3312 | 89.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3636 | 94.5737
19 | 92.8603 | 92.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9264 | 134.5072
20 | 95.34 | 94.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9286 | 120.5221
21 | 95.2435 | 94.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8807 | 117.2248
22 | 95.2426 | 94.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0334 | 109.2542
23 | 90.5798 | 89.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2177 | 116.3665
24 | 90.2626 | 0.45629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1879
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1529.5168 | 736.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2764 | 2037.1885
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 2419 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 790 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 705.28 | 11.5468
|  | 2 | 634.77 | 11.6507
|  | 3 | 611.1 | 9.9173
|  | 4 | 587.37 | 9.8347
|  | 5 | 594.35 | 10.2201
|  | 6 | 623.01 | 10.2876
|  | 7 | 710.22 | 11.7003
|  | 8 | 809.99 | 17.344
|  | 9 | 871.33 | 22.3657
|  | 10 | 866.73 | 15.6711
|  | 11 | 928.01 | 15.0354
|  | 12 | 1019.04 | 15.7202
|  | 13 | 1043.12 | 16.1581
|  | 14 | 1065.63 | 16.7609
|  | 15 | 1024.84 | 15.3903
|  | 16 | 1018.89 | 15.4777
|  | 17 | 1022.39 | 14.8561
|  | 18 | 1014.28 | 18.3701
|  | 19 | 1066.83 | 16.2548
|  | 20 | 1073.75 | 14.4553
|  | 21 | 1102.48 | 15.8011
|  | 22 | 1101.07 | 16.417
|  | 23 | 960.52 | 20.3158
|  | 24 | 840.67 | 15.5416
|  | 25 | 708.16 | 12.6765
|  | 26 | 647 | 11.5504
|  | 27 | 610.4 | 10.5698
|  | 28 | 595.89 | 10.7504
|  | 29 | 596.26 | 10.4635
|  | 30 | 624.81 | 10.8173
|  | 31 | 713.72 | 12.9941
|  | 32 | 819.9 | 16.3704
|  | 33 | 894.25 | 19.084
|  | 34 | 945.86 | 22.4957
|  | 35 | 973.21 | 21.8281
|  | 36 | 953.09 | 15.19
|  | 37 | 967.25 | 16.9202
|  | 38 | 1004.51 | 18.5958
|  | 39 | 1048.63 | 18.9748
|  | 40 | 1061.84 | 17.2339
|  | 41 | 1036.05 | 17.6081
|  | 42 | 1051.18 | 16.9798
|  | 43 | 1023.34 | 18.6518
|  | 44 | 1017.25 | 16.7792
|  | 45 | 1018.75 | 15.8247
|  | 46 | 1015.19 | 16.351
|  | 47 | 924.65 | 19.3087
|  | 48 | 775.26 | 13.0085
|  | 49 | 720.65 | 15.1112
|  | 50 | 639.14 | 14.6146
|  | 51 | 605.08 | 12.1582
|  | 52 | 604.79 | 12.1494
|  | 53 | 605.13 | 11.9788
|  | 54 | 625.83 | 11.4143
|  | 55 | 720.87 | 11.9281
|  | 56 | 838.47 | 17.184
|  | 57 | 909.44 | 23.103
|  | 58 | 927.21 | 25.8269
|  | 59 | 905.46 | 14.5948
|  | 60 | 924.69 | 13.7619
|  | 61 | 935.92 | 14.2907
|  | 62 | 959.88 | 16.1245
|  | 63 | 973.15 | 17.4488
|  | 64 | 988.7 | 16.5216
|  | 65 | 991.78 | 15.879
|  | 66 | 1034.92 | 19.5048
|  | 67 | 1076.26 | 18.8809
|  | 68 | 1088.22 | 16.9659
|  | 69 | 1121.04 | 16.9396
|  | 70 | 1114.21 | 18.3049
|  | 71 | 1004.2 | 20.416
|  | 72 | 861.79 | 16.348
|  | 73 | 718.94 | 15.0261
|  | 74 | 651.49 | 14.4857
|  | 75 | 608.91 | 13.5113
|  | 76 | 608.44 | 13.1009
|  | 77 | 601.58 | 14.7392
|  | 78 | 635.18 | 12.8725
|  | 79 | 720.26 | 11.3551
|  | 80 | 831.71 | 18.2011
|  | 81 | 906.91 | 21.1217
|  | 82 | 928.13 | 22.8959
|  | 83 | 950.43 | 28.0567
|  | 84 | 953.53 | 17.9692
|  | 85 | 961.84 | 18.523
|  | 86 | 1011.7 | 18.9265
|  | 87 | 1008.84 | 18.9388
|  | 88 | 1001.71 | 19.9299
|  | 89 | 986.09 | 16.5215
|  | 90 | 1020.98 | 17.5222
|  | 91 | 1060.6 | 23.9124
|  | 92 | 1080.24 | 22.7633
|  | 93 | 1087.12 | 19.0683
|  | 94 | 1069.76 | 15.5846
|  | 95 | 949.84 | 13.4132
|  | 96 | 814.4 | 17.0736
|  | 97 | 737.12 | 14.7247
|  | 98 | 661.41 | 16.4184
|  | 99 | 627.6 | 14.2071
|  | 100 | 617.33 | 13.9
|  | 101 | 614.88 | 12.4726
|  | 102 | 642 | 11.7836
|  | 103 | 732.84 | 11.0313
|  | 104 | 799.41 | 13.015
|  | 105 | 875.02 | 14.2838
|  | 106 | 899.05 | 14.2344
|  | 107 | 892.25 | 14.1175
|  | 108 | 911.24 | 14.9117
|  | 109 | 923.9 | 15.3673
|  | 110 | 940 | 16.2048
|  | 111 | 931.1 | 16.0224
|  | 112 | 899.68 | 16.5082
|  | 113 | 899.27 | 15.0431
|  | 114 | 952.69 | 18.8483
|  | 115 | 985.74 | 19.5237
|  | 116 | 1008.72 | 18.7639
|  | 117 | 1047.49 | 20.6223
|  | 118 | 1059.31 | 20.4808
|  | 119 | 952.04 | 18.1531
|  | 120 | 830.06 | 21.0407
|  | 121 | 705.08 | 15.6095
|  | 122 | 638.83 | 13.4291
|  | 123 | 606.88 | 17.5006
|  | 124 | 581.58 | 16.7825
|  | 125 | 584.47 | 12.7895
|  | 126 | 610.2 | 10.7837
|  | 127 | 657.01 | 11.0351
|  | 128 | 704.03 | 12.9617
|  | 129 | 748.38 | 13.1709
|  | 130 | 775.59 | 16.48
|  | 131 | 777.88 | 16.9285
|  | 132 | 775.7 | 17.847
|  | 133 | 799.69 | 17.8212
|  | 134 | 820.26 | 19.2077
|  | 135 | 819.05 | 18.5176
|  | 136 | 806.38 | 18.6851
|  | 137 | 836.47 | 18.3176
|  | 138 | 895.6 | 19.7988
|  | 139 | 965.55 | 18.8032
|  | 140 | 1003.23 | 15.3554
|  | 141 | 1042.4 | 16.6451
|  | 142 | 1047.93 | 16.3707
|  | 143 | 928.46 | 13.741
|  | 144 | 787.03 | 17.6094
|  | 145 | 710.97 | 15.3938
|  | 146 | 640.26 | 16.7126
|  | 147 | 606.96 | 17.3662
|  | 148 | 590.91 | 15.4404
|  | 149 | 596.2 | 16.5879
|  | 150 | 628.35 | 11.7135
|  | 151 | 715.06 | 10.9979
|  | 152 | 830.27 | 14.0957
|  | 153 | 904.59 | 18.7934
|  | 154 | 911.49 | 21.5253
|  | 155 | 919.29 | 18.3252
|  | 156 | 942.13 | 19.9204
|  | 157 | 957.17 | 18.4321
|  | 158 | 987.64 | 17.9613
|  | 159 | 996.8 | 17.1577
|  | 160 | 993.01 | 17.6568
|  | 161 | 987.64 | 17.5432
|  | 162 | 1033.71 | 18.7481
|  | 163 | 1081.08 | 19.808
|  | 164 | 1096.61 | 19.455
|  | 165 | 1121.88 | 21.7115
|  | 166 | 1117.6 | 21.4324
|  | 167 | 993.98 | 18.1549
|  | 168 | 845.6 | 15.9273
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 23/06/2025 | 24/06/20252 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible