## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-07-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23408.28 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 30/06/2025 | 01/07/20252 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/20252 | 05/07/20252 | 06/07/2025
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1155 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-06-30
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 391.7829 | -375.7361 | 767.519
|  | 2 | 309.313 | -372.9926 | 682.3056
|  | 3 | 274.9077 | -365.1226 | 640.0303
|  | 4 | 245.1709 | -374.1805 | 619.3513
|  | 5 | 238.9912 | -376.7636 | 615.7548
|  | 6 | 285.448 | -356.6031 | 642.0511
|  | 7 | 424.2207 | -311.575 | 735.7957
|  | 8 | 538.8024 | -322.8961 | 861.6984
|  | 9 | 666.938 | -295.6853 | 962.6234
|  | 10 | 746.0466 | -262.3246 | 1008.3711
|  | 11 | 793.2214 | -236.0378 | 1029.2592
|  | 12 | 830.0794 | -232.3319 | 1062.4113
|  | 13 | 821.9252 | -259.5219 | 1081.447
|  | 14 | 869.3696 | -243.6063 | 1112.9758
|  | 15 | 874.7382 | -234.7795 | 1109.5177
|  | 16 | 885.9467 | -217.7057 | 1103.6524
|  | 17 | 862.8406 | -255.5166 | 1118.3572
|  | 18 | 882.5449 | -270.749 | 1153.2939
|  | 19 | 1031.2938 | -153.7249 | 1185.0187
|  | 20 | 1203.7243 | 24.4103 | 1179.314
|  | 21 | 1192.6615 | 10.6027 | 1182.0589
|  | 22 | 1195.6533 | 3.8402 | 1191.813
|  | 23 | 867.6698 | -224.9031 | 1092.5729
|  | 24 | 537.0335 | -389.7219 | 926.7554
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-07-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 231.21
|  |  | 01:00 - 02:00 | 151.57
|  |  | 02:00 - 03:00 | 114.53
|  |  | 03:00 - 04:00 | 94.46
|  |  | 04:00 - 05:00 | 91.62
|  |  | 05:00 - 06:00 | 114.1
|  |  | 06:00 - 07:00 | 256.23
|  |  | 07:00 - 08:00 | 382.4
|  |  | 08:00 - 09:00 | 495.41
|  |  | 09:00 - 10:00 | 556.52
|  |  | 10:00 - 11:00 | 564.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 614.75
|  |  | 12:00 - 13:00 | 616.62
|  |  | 13:00 - 14:00 | 651.11
|  |  | 14:00 - 15:00 | 659.82
|  |  | 15:00 - 16:00 | 657.83
|  |  | 16:00 - 17:00 | 654.64
|  |  | 17:00 - 18:00 | 681
|  |  | 18:00 - 19:00 | 808.17
|  |  | 19:00 - 20:00 | 938.61
|  |  | 20:00 - 21:00 | 932.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 952.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 834.09
|  |  | 23:00 - 00:00 | 370.18
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.40662 | 0 | 0 | 0 | 101.2028 | 0 | 1.6471
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46658 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21183 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7665 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 | 137.6331 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 80.0794 | 0 | 0 | 108.3147 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 80.094 | 0 | 0 | 115.1073 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 85.1918 | 0 | 0 | 122.4442 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 90.0632 | 0 | 0 | 123.4369 | 0 | 0 | 0
13 | 43.0413 | 85.2299 | 0 | 0 | 125.7411 | 0 | 0 | 0
14 | 89.8025 | 90.2344 | 0 | 0 | 108.3076 | 0 | 0 | 0
15 | 85.2914 | 85.2015 | 0 | 0 | 111.7713 | 0 | 0 | 0
16 | 89.8732 | 90.1997 | 0 | 0 | 101.9131 | 0 | 0 | 0
17 | 89.8363 | 90.1713 | 1.5827 | 0 | 116.1554 | 0 | 0 | 0
18 | 84.7998 | 85.2278 | 84.6773 | 0 | 108.9409 | 2.3304 | 0 | 0
19 | 84.8098 | 85.206 | 84.8067 | 0 | 92.6506 | 91.8803 | 0 | 0
20 | 84.7731 | 85.1861 | 84.735 | 0 | 111.6439 | 89.3388 | 0 | 0
21 | 84.8299 | 85.1208 | 84.7071 | 0 | 102.7416 | 113.0735 | 0 | 0
22 | 84.7961 | 85.1693 | 84.7208 | 0 | 97.4243 | 118.087 | 0 | 0
23 | 84.7752 | 85.1443 | 0.59207 | 0 | 106.101 | 132.918 | 0 | 0
24 | 0.67817 | 85.1748 | 0 | 0 | 113.0873 | 1.9135 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 907.3069 | 1376.1351 | 425.8218 | 0 | 2019.3927 | 651.2109 | 0 | 1.6471
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 2458 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 761.8 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 687.7 | 13.1708
|  | 2 | 622.24 | 12.4272
|  | 3 | 586.77 | 11.2535
|  | 4 | 577.75 | 10.7244
|  | 5 | 577.8 | 10.8492
|  | 6 | 586.66 | 11.2307
|  | 7 | 693.97 | 12.8889
|  | 8 | 806.11 | 20.9722
|  | 9 | 867.06 | 26.1036
|  | 10 | 882.64 | 26.5427
|  | 11 | 902.2 | 28.876
|  | 12 | 923.82 | 32.3121
|  | 13 | 955.09 | 31.9421
|  | 14 | 985.81 | 31.9907
|  | 15 | 982.25 | 25.9087
|  | 16 | 950.09 | 26.3814
|  | 17 | 967.53 | 21.6963
|  | 18 | 996.94 | 24.0618
|  | 19 | 1051.15 | 23.7207
|  | 20 | 1065.66 | 21.0424
|  | 21 | 1100.52 | 18.91
|  | 22 | 1107.58 | 17.4116
|  | 23 | 983.38 | 15.1922
|  | 24 | 839.27 | 14.7232
|  | 25 | 718.05 | 13.2363
|  | 26 | 642.07 | 13.7265
|  | 27 | 608.21 | 11.5759
|  | 28 | 605.08 | 11.4434
|  | 29 | 598.9 | 11.3572
|  | 30 | 643.41 | 11.8437
|  | 31 | 737.67 | 11.8402
|  | 32 | 829.6 | 15.8876
|  | 33 | 900.34 | 19.87
|  | 34 | 901.84 | 24.555
|  | 35 | 943.27 | 20.7783
|  | 36 | 948.31 | 19.8135
|  | 37 | 977.36 | 19.5223
|  | 38 | 1011.27 | 20.5698
|  | 39 | 1010.57 | 21.6308
|  | 40 | 1028.85 | 19.651
|  | 41 | 1046.12 | 18.243
|  | 42 | 1101.26 | 18.1952
|  | 43 | 1133.23 | 21.7716
|  | 44 | 1150.27 | 17.2152
|  | 45 | 1172.07 | 17.1215
|  | 46 | 1177.27 | 19.6072
|  | 47 | 1044.38 | 14.8729
|  | 48 | 885.95 | 15.2219
|  | 49 | 726.14 | 12.9124
|  | 50 | 654.74 | 12.2615
|  | 51 | 613.02 | 10.7489
|  | 52 | 609.95 | 10.3711
|  | 53 | 606.56 | 10.221
|  | 54 | 645.49 | 10.6371
|  | 55 | 748.83 | 12.033
|  | 56 | 852.49 | 14.48
|  | 57 | 931.4 | 15.9472
|  | 58 | 945.96 | 19.6167
|  | 59 | 981.41 | 17.6769
|  | 60 | 1018.9 | 16.7098
|  | 61 | 1031.53 | 16.1584
|  | 62 | 1062.41 | 16.4145
|  | 63 | 1067.12 | 15.8308
|  | 64 | 1133.71 | 15.4793
|  | 65 | 1122.46 | 15.9144
|  | 66 | 1174.63 | 16.4466
|  | 67 | 1175.37 | 17.4559
|  | 68 | 1208.34 | 15.8359
|  | 69 | 1233.08 | 14.7444
|  | 70 | 1235.42 | 16.4439
|  | 71 | 1096.67 | 19.17
|  | 72 | 941.6 | 18.69
|  | 73 | 755.99 | 11.8211
|  | 74 | 679.91 | 10.8613
|  | 75 | 636.04 | 10.734
|  | 76 | 609.56 | 10.3932
|  | 77 | 611.38 | 10.665
|  | 78 | 650.22 | 10.2656
|  | 79 | 755.35 | 11.1686
|  | 80 | 864.02 | 14.4378
|  | 81 | 942.73 | 19.8859
|  | 82 | 974.19 | 24.4368
|  | 83 | 1056.6 | 21.9522
|  | 84 | 1077.99 | 20.0092
|  | 85 | 1133.55 | 19.3464
|  | 86 | 1179.58 | 18.1421
|  | 87 | 1197.23 | 19.429
|  | 88 | 1185.84 | 17.8005
|  | 89 | 1185.19 | 17.7844
|  | 90 | 1175.51 | 15.0536
|  | 91 | 1203.48 | 13.0544
|  | 92 | 1220.91 | 12.2055
|  | 93 | 1236.94 | 15.0123
|  | 94 | 1220.5 | 15.1092
|  | 95 | 1093.77 | 18.3093
|  | 96 | 938.07 | 15.6684
|  | 97 | 810.52 | 11.9179
|  | 98 | 740.96 | 10.4757
|  | 99 | 695.89 | 10.1738
|  | 100 | 678.8 | 11.0182
|  | 101 | 682.92 | 11.7074
|  | 102 | 714.24 | 11.0433
|  | 103 | 803.56 | 9.8328
|  | 104 | 897.35 | 13.6193
|  | 105 | 975.19 | 10.3867
|  | 106 | 1016.53 | 12.4196
|  | 107 | 1007.57 | 15.2239
|  | 108 | 1027.39 | 15.0397
|  | 109 | 1019.31 | 16.4899
|  | 110 | 1038.86 | 16.7348
|  | 111 | 1043.03 | 16.7257
|  | 112 | 1062.09 | 15.4174
|  | 113 | 1057.4 | 15.5676
|  | 114 | 1118.65 | 15.9975
|  | 115 | 1159.8 | 17.4673
|  | 116 | 1188.16 | 19.6594
|  | 117 | 1210.81 | 20.5646
|  | 118 | 1200.51 | 21.3776
|  | 119 | 1068.15 | 17.0081
|  | 120 | 920.22 | 13.804
|  | 121 | 780.5 | 19.8346
|  | 122 | 713 | 15.7549
|  | 123 | 663.4 | 16.2823
|  | 124 | 649.48 | 11.6353
|  | 125 | 652.53 | 11.007
|  | 126 | 662.78 | 10.9428
|  | 127 | 723.28 | 11.5312
|  | 128 | 784.85 | 13.1718
|  | 129 | 843.35 | 16.0204
|  | 130 | 877.13 | 12.1015
|  | 131 | 853.83 | 16.5587
|  | 132 | 875.76 | 16.604
|  | 133 | 902.81 | 17.4614
|  | 134 | 902.09 | 18.2235
|  | 135 | 881.59 | 18.1438
|  | 136 | 930.45 | 19.2976
|  | 137 | 973.34 | 21.8014
|  | 138 | 1038.67 | 22.7245
|  | 139 | 1114.94 | 22.6
|  | 140 | 1147.33 | 15.7917
|  | 141 | 1141.43 | 16.9128
|  | 142 | 1126.6 | 17.1259
|  | 143 | 1016.71 | 18.8209
|  | 144 | 881.85 | 14.3959
|  | 145 | 758.27 | 16.6514
|  | 146 | 679.52 | 14.4984
|  | 147 | 634.2 | 14.6034
|  | 148 | 617.06 | 14.1406
|  | 149 | 619.31 | 13.0467
|  | 150 | 653.64 | 12.475
|  | 151 | 744.65 | 11.7341
|  | 152 | 865.96 | 15.6588
|  | 153 | 945.93 | 18.1435
|  | 154 | 977.91 | 17.6209
|  | 155 | 980.71 | 15.7728
|  | 156 | 1009.45 | 17.1851
|  | 157 | 1029.4 | 20.0597
|  | 158 | 1055.15 | 22.0029
|  | 159 | 1053.67 | 21.9854
|  | 160 | 1055.18 | 20.7339
|  | 161 | 1061.21 | 20.8615
|  | 162 | 1109.4 | 27.6287
|  | 163 | 1155.56 | 24.8799
|  | 164 | 1158.27 | 22.1132
|  | 165 | 1172.53 | 15.6452
|  | 166 | 1175.44 | 14.9041
|  | 167 | 1060.36 | 13.6694
|  | 168 | 895.1 | 19.3108
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 30/06/2025 | 01/07/20252 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/20252 | 05/07/20252 | 06/07/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-07-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23408.28 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 30/06/2025 | 01/07/20252 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/20252 | 05/07/20252 | 06/07/2025
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1155 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-06-30
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 391.7829 | -375.7361 | 767.519
|  | 2 | 309.313 | -372.9926 | 682.3056
|  | 3 | 274.9077 | -365.1226 | 640.0303
|  | 4 | 245.1709 | -374.1805 | 619.3513
|  | 5 | 238.9912 | -376.7636 | 615.7548
|  | 6 | 285.448 | -356.6031 | 642.0511
|  | 7 | 424.2207 | -311.575 | 735.7957
|  | 8 | 538.8024 | -322.8961 | 861.6984
|  | 9 | 666.938 | -295.6853 | 962.6234
|  | 10 | 746.0466 | -262.3246 | 1008.3711
|  | 11 | 793.2214 | -236.0378 | 1029.2592
|  | 12 | 830.0794 | -232.3319 | 1062.4113
|  | 13 | 821.9252 | -259.5219 | 1081.447
|  | 14 | 869.3696 | -243.6063 | 1112.9758
|  | 15 | 874.7382 | -234.7795 | 1109.5177
|  | 16 | 885.9467 | -217.7057 | 1103.6524
|  | 17 | 862.8406 | -255.5166 | 1118.3572
|  | 18 | 882.5449 | -270.749 | 1153.2939
|  | 19 | 1031.2938 | -153.7249 | 1185.0187
|  | 20 | 1203.7243 | 24.4103 | 1179.314
|  | 21 | 1192.6615 | 10.6027 | 1182.0589
|  | 22 | 1195.6533 | 3.8402 | 1191.813
|  | 23 | 867.6698 | -224.9031 | 1092.5729
|  | 24 | 537.0335 | -389.7219 | 926.7554
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-07-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 231.21
|  |  | 01:00 - 02:00 | 151.57
|  |  | 02:00 - 03:00 | 114.53
|  |  | 03:00 - 04:00 | 94.46
|  |  | 04:00 - 05:00 | 91.62
|  |  | 05:00 - 06:00 | 114.1
|  |  | 06:00 - 07:00 | 256.23
|  |  | 07:00 - 08:00 | 382.4
|  |  | 08:00 - 09:00 | 495.41
|  |  | 09:00 - 10:00 | 556.52
|  |  | 10:00 - 11:00 | 564.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 614.75
|  |  | 12:00 - 13:00 | 616.62
|  |  | 13:00 - 14:00 | 651.11
|  |  | 14:00 - 15:00 | 659.82
|  |  | 15:00 - 16:00 | 657.83
|  |  | 16:00 - 17:00 | 654.64
|  |  | 17:00 - 18:00 | 681
|  |  | 18:00 - 19:00 | 808.17
|  |  | 19:00 - 20:00 | 938.61
|  |  | 20:00 - 21:00 | 932.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 952.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 834.09
|  |  | 23:00 - 00:00 | 370.18
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.40662 | 0 | 0 | 0 | 101.2028 | 0 | 1.6471
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46658 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21183 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7665 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 | 137.6331 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 80.0794 | 0 | 0 | 108.3147 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 80.094 | 0 | 0 | 115.1073 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 85.1918 | 0 | 0 | 122.4442 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 90.0632 | 0 | 0 | 123.4369 | 0 | 0 | 0
13 | 43.0413 | 85.2299 | 0 | 0 | 125.7411 | 0 | 0 | 0
14 | 89.8025 | 90.2344 | 0 | 0 | 108.3076 | 0 | 0 | 0
15 | 85.2914 | 85.2015 | 0 | 0 | 111.7713 | 0 | 0 | 0
16 | 89.8732 | 90.1997 | 0 | 0 | 101.9131 | 0 | 0 | 0
17 | 89.8363 | 90.1713 | 1.5827 | 0 | 116.1554 | 0 | 0 | 0
18 | 84.7998 | 85.2278 | 84.6773 | 0 | 108.9409 | 2.3304 | 0 | 0
19 | 84.8098 | 85.206 | 84.8067 | 0 | 92.6506 | 91.8803 | 0 | 0
20 | 84.7731 | 85.1861 | 84.735 | 0 | 111.6439 | 89.3388 | 0 | 0
21 | 84.8299 | 85.1208 | 84.7071 | 0 | 102.7416 | 113.0735 | 0 | 0
22 | 84.7961 | 85.1693 | 84.7208 | 0 | 97.4243 | 118.087 | 0 | 0
23 | 84.7752 | 85.1443 | 0.59207 | 0 | 106.101 | 132.918 | 0 | 0
24 | 0.67817 | 85.1748 | 0 | 0 | 113.0873 | 1.9135 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 907.3069 | 1375.7284 | 425.8218 | 0 | 2019.3927 | 550.0081 | 0 | 0
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 2458 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 761.8 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 687.7 | 13.1708
|  | 2 | 622.24 | 12.4272
|  | 3 | 586.77 | 11.2535
|  | 4 | 577.75 | 10.7244
|  | 5 | 577.8 | 10.8492
|  | 6 | 586.66 | 11.2307
|  | 7 | 693.97 | 12.8889
|  | 8 | 806.11 | 20.9722
|  | 9 | 867.06 | 26.1036
|  | 10 | 882.64 | 26.5427
|  | 11 | 902.2 | 28.876
|  | 12 | 923.82 | 32.3121
|  | 13 | 955.09 | 31.9421
|  | 14 | 985.81 | 31.9907
|  | 15 | 982.25 | 25.9087
|  | 16 | 950.09 | 26.3814
|  | 17 | 967.53 | 21.6963
|  | 18 | 996.94 | 24.0618
|  | 19 | 1051.15 | 23.7207
|  | 20 | 1065.66 | 21.0424
|  | 21 | 1100.52 | 18.91
|  | 22 | 1107.58 | 17.4116
|  | 23 | 983.38 | 15.1922
|  | 24 | 839.27 | 14.7232
|  | 25 | 718.05 | 13.2363
|  | 26 | 642.07 | 13.7265
|  | 27 | 608.21 | 11.5759
|  | 28 | 605.08 | 11.4434
|  | 29 | 598.9 | 11.3572
|  | 30 | 643.41 | 11.8437
|  | 31 | 737.67 | 11.8402
|  | 32 | 829.6 | 15.8876
|  | 33 | 900.34 | 19.87
|  | 34 | 901.84 | 24.555
|  | 35 | 943.27 | 20.7783
|  | 36 | 948.31 | 19.8135
|  | 37 | 977.36 | 19.5223
|  | 38 | 1011.27 | 20.5698
|  | 39 | 1010.57 | 21.6308
|  | 40 | 1028.85 | 19.651
|  | 41 | 1046.12 | 18.243
|  | 42 | 1101.26 | 18.1952
|  | 43 | 1133.23 | 21.7716
|  | 44 | 1150.27 | 17.2152
|  | 45 | 1172.07 | 17.1215
|  | 46 | 1177.27 | 19.6072
|  | 47 | 1044.38 | 14.8729
|  | 48 | 885.95 | 15.2219
|  | 49 | 726.14 | 12.9124
|  | 50 | 654.74 | 12.2615
|  | 51 | 613.02 | 10.7489
|  | 52 | 609.95 | 10.3711
|  | 53 | 606.56 | 10.221
|  | 54 | 645.49 | 10.6371
|  | 55 | 748.83 | 12.033
|  | 56 | 852.49 | 14.48
|  | 57 | 931.4 | 15.9472
|  | 58 | 945.96 | 19.6167
|  | 59 | 981.41 | 17.6769
|  | 60 | 1018.9 | 16.7098
|  | 61 | 1031.53 | 16.1584
|  | 62 | 1062.41 | 16.4145
|  | 63 | 1067.12 | 15.8308
|  | 64 | 1133.71 | 15.4793
|  | 65 | 1122.46 | 15.9144
|  | 66 | 1174.63 | 16.4466
|  | 67 | 1175.37 | 17.4559
|  | 68 | 1208.34 | 15.8359
|  | 69 | 1233.08 | 14.7444
|  | 70 | 1235.42 | 16.4439
|  | 71 | 1096.67 | 19.17
|  | 72 | 941.6 | 18.69
|  | 73 | 755.99 | 11.8211
|  | 74 | 679.91 | 10.8613
|  | 75 | 636.04 | 10.734
|  | 76 | 609.56 | 10.3932
|  | 77 | 611.38 | 10.665
|  | 78 | 650.22 | 10.2656
|  | 79 | 755.35 | 11.1686
|  | 80 | 864.02 | 14.4378
|  | 81 | 942.73 | 19.8859
|  | 82 | 974.19 | 24.4368
|  | 83 | 1056.6 | 21.9522
|  | 84 | 1077.99 | 20.0092
|  | 85 | 1133.55 | 19.3464
|  | 86 | 1179.58 | 18.1421
|  | 87 | 1197.23 | 19.429
|  | 88 | 1185.84 | 17.8005
|  | 89 | 1185.19 | 17.7844
|  | 90 | 1175.51 | 15.0536
|  | 91 | 1203.48 | 13.0544
|  | 92 | 1220.91 | 12.2055
|  | 93 | 1236.94 | 15.0123
|  | 94 | 1220.5 | 15.1092
|  | 95 | 1093.77 | 18.3093
|  | 96 | 938.07 | 15.6684
|  | 97 | 810.52 | 11.9179
|  | 98 | 740.96 | 10.4757
|  | 99 | 695.89 | 10.1738
|  | 100 | 678.8 | 11.0182
|  | 101 | 682.92 | 11.7074
|  | 102 | 714.24 | 11.0433
|  | 103 | 803.56 | 9.8328
|  | 104 | 897.35 | 13.6193
|  | 105 | 975.19 | 10.3867
|  | 106 | 1016.53 | 12.4196
|  | 107 | 1007.57 | 15.2239
|  | 108 | 1027.39 | 15.0397
|  | 109 | 1019.31 | 16.4899
|  | 110 | 1038.86 | 16.7348
|  | 111 | 1043.03 | 16.7257
|  | 112 | 1062.09 | 15.4174
|  | 113 | 1057.4 | 15.5676
|  | 114 | 1118.65 | 15.9975
|  | 115 | 1159.8 | 17.4673
|  | 116 | 1188.16 | 19.6594
|  | 117 | 1210.81 | 20.5646
|  | 118 | 1200.51 | 21.3776
|  | 119 | 1068.15 | 17.0081
|  | 120 | 920.22 | 13.804
|  | 121 | 780.5 | 19.8346
|  | 122 | 713 | 15.7549
|  | 123 | 663.4 | 16.2823
|  | 124 | 649.48 | 11.6353
|  | 125 | 652.53 | 11.007
|  | 126 | 662.78 | 10.9428
|  | 127 | 723.28 | 11.5312
|  | 128 | 784.85 | 13.1718
|  | 129 | 843.35 | 16.0204
|  | 130 | 877.13 | 12.1015
|  | 131 | 853.83 | 16.5587
|  | 132 | 875.76 | 16.604
|  | 133 | 902.81 | 17.4614
|  | 134 | 902.09 | 18.2235
|  | 135 | 881.59 | 18.1438
|  | 136 | 930.45 | 19.2976
|  | 137 | 973.34 | 21.8014
|  | 138 | 1038.67 | 22.7245
|  | 139 | 1114.94 | 22.6
|  | 140 | 1147.33 | 15.7917
|  | 141 | 1141.43 | 16.9128
|  | 142 | 1126.6 | 17.1259
|  | 143 | 1016.71 | 18.8209
|  | 144 | 881.85 | 14.3959
|  | 145 | 758.27 | 16.6514
|  | 146 | 679.52 | 14.4984
|  | 147 | 634.2 | 14.6034
|  | 148 | 617.06 | 14.1406
|  | 149 | 619.31 | 13.0467
|  | 150 | 653.64 | 12.475
|  | 151 | 744.65 | 11.7341
|  | 152 | 865.96 | 15.6588
|  | 153 | 945.93 | 18.1435
|  | 154 | 977.91 | 17.6209
|  | 155 | 980.71 | 15.7728
|  | 156 | 1009.45 | 17.1851
|  | 157 | 1029.4 | 20.0597
|  | 158 | 1055.15 | 22.0029
|  | 159 | 1053.67 | 21.9854
|  | 160 | 1055.18 | 20.7339
|  | 161 | 1061.21 | 20.8615
|  | 162 | 1109.4 | 27.6287
|  | 163 | 1155.56 | 24.8799
|  | 164 | 1158.27 | 22.1132
|  | 165 | 1172.53 | 15.6452
|  | 166 | 1175.44 | 14.9041
|  | 167 | 1060.36 | 13.6694
|  | 168 | 895.1 | 19.3108
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 30/06/2025 | 01/07/20252 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/20252 | 05/07/20252 | 06/07/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible