## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-07-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25449.63 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | 27/07/2025
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1296 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-07-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 287.0105 | -566.726 | 853.7365
|  | 2 | 216.789 | -547.919 | 764.708
|  | 3 | 132.6324 | -580.597 | 713.2294
|  | 4 | 126.9553 | -561.102 | 688.0573
|  | 5 | 126.6289 | -552.818 | 679.4469
|  | 6 | 129.8102 | -579.081 | 708.8912
|  | 7 | 228.6795 | -571.375 | 800.0545
|  | 8 | 360.6082 | -548.434 | 909.0422
|  | 9 | 364.8496 | -635.246 | 1000.0956
|  | 10 | 436.8585 | -599.368 | 1036.2265
|  | 11 | 502.2685 | -553.321 | 1055.5895
|  | 12 | 504.7251 | -587.652 | 1092.3771
|  | 13 | 544.2676 | -584.779 | 1129.0466
|  | 14 | 604.3205 | -563.98 | 1168.3005
|  | 15 | 588.8227 | -575.86 | 1164.6827
|  | 16 | 638.7138 | -522.958 | 1161.6718
|  | 17 | 652.453 | -526.644 | 1179.097
|  | 18 | 686.9932 | -539.39 | 1226.3832
|  | 19 | 1036.8106 | -228.999 | 1265.8096
|  | 20 | 1032.1994 | -224.603 | 1256.8024
|  | 21 | 1032.0933 | -231.507 | 1263.6003
|  | 22 | 953.8961 | -273.905 | 1227.8011
|  | 23 | 632.5449 | -479.297 | 1111.8419
|  | 24 | 471.7814 | -491.398 | 963.1794
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-07-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 298.96
|  |  | 01:00 - 02:00 | 171.12
|  |  | 02:00 - 03:00 | 145.31
|  |  | 03:00 - 04:00 | 87.76
|  |  | 04:00 - 05:00 | 85.87
|  |  | 05:00 - 06:00 | 118.2
|  |  | 06:00 - 07:00 | 251.41
|  |  | 07:00 - 08:00 | 409
|  |  | 08:00 - 09:00 | 391.04
|  |  | 09:00 - 10:00 | 453.63
|  |  | 10:00 - 11:00 | 547.68
|  |  | 11:00 - 12:00 | 578.13
|  |  | 12:00 - 13:00 | 629.73
|  |  | 13:00 - 14:00 | 670.81
|  |  | 14:00 - 15:00 | 682.81
|  |  | 15:00 - 16:00 | 717.97
|  |  | 16:00 - 17:00 | 775.14
|  |  | 17:00 - 18:00 | 788.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1124.58
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1051.84
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1076.81
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1023.69
|  |  | 22:00 - 23:00 | 713.78
|  |  | 23:00 - 00:00 | 538.78
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.52678 | 80.1506 | 0 | 79.7335 | 108.86 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 80.1652 | 0 | 0.6143 | 0.14264 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 65.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8945 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1691 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8843 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1831 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1701 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3376 | 0 | 0
13 | 0 | 54.6575 | 0 | 0 | 0 | 111.5556 | 0 | 0
14 | 0 | 83.1395 | 0 | 0 | 0 | 142.9525 | 0 | 0
15 | 0 | 83.4369 | 0 | 0 | 0 | 137.0803 | 0 | 0
16 | 0 | 80.2031 | 0 | 0 | 0 | 136.2227 | 0 | 0
17 | 0 | 80.165 | 0 | 76.7126 | 22.6351 | 124.2626 | 0 | 0
18 | 3.2376 | 80.1629 | 2.8622 | 79.6858 | 105.4683 | 120.856 | 0 | 0
19 | 79.8192 | 80.214 | 79.8663 | 79.7548 | 110.4358 | 114.8976 | 0 | 0
20 | 79.8012 | 80.1979 | 79.862 | 79.7494 | 107.9506 | 113.7945 | 0 | 0
21 | 79.787 | 80.1984 | 79.8698 | 79.7518 | 137.7928 | 129.9187 | 0 | 0
22 | 79.0005 | 80.1865 | 79.598 | 79.7447 | 140.5093 | 133.9381 | 0 | 0
23 | 0 | 80.1551 | 0 | 79.7255 | 134.6949 | 134.1886 | 0 | 0
24 | 0 | 80.1896 | 0 | 79.7359 | 121.9527 | 122.2547 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 322.1722 | 1169.1815 | 322.0582 | 715.2084 | 990.4423 | 2212.2136 | 0 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2423 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 649.6 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 820.71 | 23.028
|  | 2 | 733.07 | 19.8782
|  | 3 | 685.17 | 19.1867
|  | 4 | 668.57 | 18.7272
|  | 5 | 667.05 | 17.6759
|  | 6 | 682.69 | 14.4115
|  | 7 | 779.23 | 14.0174
|  | 8 | 899.15 | 14.9749
|  | 9 | 1004.24 | 19.5976
|  | 10 | 1053.43 | 22.751
|  | 11 | 1108.1 | 23.1336
|  | 12 | 1103.39 | 23.3709
|  | 13 | 1177.42 | 22.6204
|  | 14 | 1226.62 | 23.2578
|  | 15 | 1237.57 | 20.241
|  | 16 | 1198.37 | 20.8326
|  | 17 | 1205.9 | 23.9481
|  | 18 | 1233.29 | 31.8208
|  | 19 | 1221.52 | 32.5498
|  | 20 | 1203.08 | 25.5009
|  | 21 | 1192.29 | 25.1557
|  | 22 | 1212.45 | 22.8745
|  | 23 | 1099.15 | 31.5669
|  | 24 | 948.74 | 30.5014
|  | 25 | 809.02 | 20.2277
|  | 26 | 744.35 | 19.6842
|  | 27 | 682.03 | 18.2513
|  | 28 | 671.74 | 18.0835
|  | 29 | 674.84 | 17.1302
|  | 30 | 690.06 | 13.8796
|  | 31 | 800.78 | 13.0415
|  | 32 | 925.97 | 13.8415
|  | 33 | 1029.36 | 17.6522
|  | 34 | 1049.7 | 16.9467
|  | 35 | 1060.31 | 13.0898
|  | 36 | 1077.38 | 17.1136
|  | 37 | 1057.95 | 18.221
|  | 38 | 1046.11 | 19.912
|  | 39 | 1061.1 | 18.6301
|  | 40 | 976.98 | 18.5776
|  | 41 | 953.7 | 21.4988
|  | 42 | 990.67 | 32.0298
|  | 43 | 1158.61 | 34.9056
|  | 44 | 1028.84 | 33.4029
|  | 45 | 1039.53 | 31.6926
|  | 46 | 1096.17 | 29.3854
|  | 47 | 985.37 | 29.1568
|  | 48 | 796.95 | 26.07
|  | 49 | 761.68 | 17.3103
|  | 50 | 679.23 | 24.481
|  | 51 | 635.75 | 23.3289
|  | 52 | 619.33 | 22.7372
|  | 53 | 617.22 | 22.9416
|  | 54 | 636.36 | 20.9735
|  | 55 | 718.31 | 18.6495
|  | 56 | 816.96 | 15.3128
|  | 57 | 926.37 | 15.0817
|  | 58 | 964.05 | 14.1643
|  | 59 | 947.29 | 14.2509
|  | 60 | 894.97 | 16.3338
|  | 61 | 887.79 | 18.0284
|  | 62 | 844.97 | 19.2993
|  | 63 | 861.33 | 18.9773
|  | 64 | 881.91 | 19.9553
|  | 65 | 902.08 | 20.4282
|  | 66 | 941.92 | 27.4127
|  | 67 | 989.92 | 30.2141
|  | 68 | 1020.5 | 25.4692
|  | 69 | 1052.5 | 26.5121
|  | 70 | 1050.6 | 24.9879
|  | 71 | 959.45 | 22.019
|  | 72 | 818.63 | 25.2532
|  | 73 | 721.65 | 26.1386
|  | 74 | 663.9 | 24.5366
|  | 75 | 631.57 | 19.4156
|  | 76 | 615.22 | 17.0046
|  | 77 | 622.36 | 17.4411
|  | 78 | 627.77 | 20.2397
|  | 79 | 725.29 | 18.6181
|  | 80 | 829.87 | 17.7591
|  | 81 | 893.95 | 20.244
|  | 82 | 912.51 | 20.9083
|  | 83 | 900.88 | 23.6794
|  | 84 | 898.65 | 18.9324
|  | 85 | 914.91 | 18.8333
|  | 86 | 948.87 | 18.1359
|  | 87 | 937.21 | 17.3754
|  | 88 | 909.99 | 16.4996
|  | 89 | 904.74 | 18.4468
|  | 90 | 971.3 | 23.7398
|  | 91 | 1020.82 | 26.9015
|  | 92 | 1033.63 | 27.0066
|  | 93 | 1058.6 | 27.2088
|  | 94 | 1053.86 | 24.8356
|  | 95 | 952.21 | 25.5021
|  | 96 | 810.99 | 25.2467
|  | 97 | 724.06 | 19.2569
|  | 98 | 654.39 | 16.4682
|  | 99 | 615.51 | 16.4843
|  | 100 | 612.25 | 16.1214
|  | 101 | 606.53 | 17.4155
|  | 102 | 619.7 | 17.9235
|  | 103 | 692.79 | 20.1072
|  | 104 | 775.7 | 17.0124
|  | 105 | 846.71 | 17.6785
|  | 106 | 875.37 | 15.7327
|  | 107 | 910.71 | 16.2626
|  | 108 | 937.19 | 17.2309
|  | 109 | 920.48 | 19.2146
|  | 110 | 945.17 | 19.548
|  | 111 | 942.94 | 20.0112
|  | 112 | 908.38 | 21.8431
|  | 113 | 909.39 | 22.6381
|  | 114 | 958.44 | 26.7262
|  | 115 | 994.98 | 20.9431
|  | 116 | 1034.92 | 18.3262
|  | 117 | 1055.3 | 19.5385
|  | 118 | 1056.14 | 18.2175
|  | 119 | 951.01 | 27.4401
|  | 120 | 820.57 | 27.9335
|  | 121 | 717.85 | 14.5193
|  | 122 | 645.08 | 12.6913
|  | 123 | 606.53 | 13.1313
|  | 124 | 563.99 | 12.3778
|  | 125 | 564.11 | 12.7537
|  | 126 | 567.23 | 12.9846
|  | 127 | 624.84 | 15.2422
|  | 128 | 684.54 | 23.1478
|  | 129 | 805.11 | 26.0994
|  | 130 | 929.34 | 26.366
|  | 131 | 968.34 | 27.713
|  | 132 | 965.99 | 31.2827
|  | 133 | 983.63 | 28.9613
|  | 134 | 965.69 | 23.7848
|  | 135 | 959.36 | 20.9583
|  | 136 | 961.71 | 18.7543
|  | 137 | 845.12 | 18.5067
|  | 138 | 917.78 | 22.274
|  | 139 | 990.44 | 18.5973
|  | 140 | 1034.32 | 20.1488
|  | 141 | 1056.32 | 20.0093
|  | 142 | 1078.26 | 18.5457
|  | 143 | 972.79 | 22.4825
|  | 144 | 826.13 | 20.4184
|  | 145 | 726.22 | 15.986
|  | 146 | 656 | 13.9669
|  | 147 | 617.75 | 13.2161
|  | 148 | 596.94 | 13.3573
|  | 149 | 593.78 | 13.487
|  | 150 | 618.11 | 13.0091
|  | 151 | 693.4 | 14.7326
|  | 152 | 803.8 | 18.1268
|  | 153 | 892.91 | 22.4469
|  | 154 | 918.82 | 24.7032
|  | 155 | 908.09 | 27.4425
|  | 156 | 935.84 | 29.7848
|  | 157 | 967.75 | 28.7307
|  | 158 | 999.57 | 23.6407
|  | 159 | 995.55 | 22.2663
|  | 160 | 993.02 | 17.5999
|  | 161 | 998.93 | 20.1565
|  | 162 | 1032.04 | 19.8296
|  | 163 | 1075.03 | 20.819
|  | 164 | 1062.5 | 17.576
|  | 165 | 1059.59 | 16.7901
|  | 166 | 1062.78 | 16.4367
|  | 167 | 969.19 | 20.551
|  | 168 | 828.51 | 17.5855
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | 27/07/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-07-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25449.63 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | 27/07/2025
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1296 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-07-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 287.0105 | -566.726 | 853.7365
|  | 2 | 216.789 | -547.919 | 764.708
|  | 3 | 132.6324 | -580.597 | 713.2294
|  | 4 | 126.9553 | -561.102 | 688.0573
|  | 5 | 126.6289 | -552.818 | 679.4469
|  | 6 | 129.8102 | -579.081 | 708.8912
|  | 7 | 228.6795 | -571.375 | 800.0545
|  | 8 | 360.6082 | -548.434 | 909.0422
|  | 9 | 364.8496 | -635.246 | 1000.0956
|  | 10 | 436.8585 | -599.368 | 1036.2265
|  | 11 | 502.2685 | -553.321 | 1055.5895
|  | 12 | 504.7251 | -587.652 | 1092.3771
|  | 13 | 544.2676 | -584.779 | 1129.0466
|  | 14 | 604.3205 | -563.98 | 1168.3005
|  | 15 | 588.8227 | -575.86 | 1164.6827
|  | 16 | 638.7138 | -522.958 | 1161.6718
|  | 17 | 652.453 | -526.644 | 1179.097
|  | 18 | 686.9932 | -539.39 | 1226.3832
|  | 19 | 1036.8106 | -228.999 | 1265.8096
|  | 20 | 1032.1994 | -224.603 | 1256.8024
|  | 21 | 1032.0933 | -231.507 | 1263.6003
|  | 22 | 953.8961 | -273.905 | 1227.8011
|  | 23 | 632.5449 | -479.297 | 1111.8419
|  | 24 | 471.7814 | -491.398 | 963.1794
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-07-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 298.96
|  |  | 01:00 - 02:00 | 171.12
|  |  | 02:00 - 03:00 | 145.31
|  |  | 03:00 - 04:00 | 87.76
|  |  | 04:00 - 05:00 | 85.87
|  |  | 05:00 - 06:00 | 118.2
|  |  | 06:00 - 07:00 | 251.41
|  |  | 07:00 - 08:00 | 409
|  |  | 08:00 - 09:00 | 391.04
|  |  | 09:00 - 10:00 | 453.63
|  |  | 10:00 - 11:00 | 547.68
|  |  | 11:00 - 12:00 | 578.13
|  |  | 12:00 - 13:00 | 629.73
|  |  | 13:00 - 14:00 | 670.81
|  |  | 14:00 - 15:00 | 682.81
|  |  | 15:00 - 16:00 | 717.97
|  |  | 16:00 - 17:00 | 775.14
|  |  | 17:00 - 18:00 | 788.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1124.58
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1051.84
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1076.81
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1023.69
|  |  | 22:00 - 23:00 | 713.78
|  |  | 23:00 - 00:00 | 538.78
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.52678 | 80.1506 | 0 | 79.7335 | 108.86 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 80.1652 | 0 | 0.6143 | 0.14264 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 65.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8945 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1691 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8843 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1831 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1701 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3376 | 0 | 0
13 | 0 | 54.6575 | 0 | 0 | 0 | 111.5556 | 0 | 0
14 | 0 | 83.1395 | 0 | 0 | 0 | 142.9525 | 0 | 0
15 | 0 | 83.4369 | 0 | 0 | 0 | 137.0803 | 0 | 0
16 | 0 | 80.2031 | 0 | 0 | 0 | 136.2227 | 0 | 0
17 | 0 | 80.165 | 0 | 76.7126 | 22.6351 | 124.2626 | 0 | 0
18 | 3.2376 | 80.1629 | 2.8622 | 79.6858 | 105.4683 | 120.856 | 0 | 0
19 | 79.8192 | 80.214 | 79.8663 | 79.7548 | 110.4358 | 114.8976 | 0 | 0
20 | 79.8012 | 80.1979 | 79.862 | 79.7494 | 107.9506 | 113.7945 | 0 | 0
21 | 79.787 | 80.1984 | 79.8698 | 79.7518 | 137.7928 | 129.9187 | 0 | 0
22 | 79.0005 | 80.1865 | 79.598 | 79.7447 | 140.5093 | 133.9381 | 0 | 0
23 | 0 | 80.1551 | 0 | 79.7255 | 134.6949 | 134.1886 | 0 | 0
24 | 0 | 80.1896 | 0 | 79.7359 | 121.9527 | 122.2547 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 321.6455 | 1089.0309 | 322.0582 | 635.4748 | 881.5822 | 2212.2136 | 0 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2423 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 649.6 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 820.71 | 23.028
|  | 2 | 733.07 | 19.8782
|  | 3 | 685.17 | 19.1867
|  | 4 | 668.57 | 18.7272
|  | 5 | 667.05 | 17.6759
|  | 6 | 682.69 | 14.4115
|  | 7 | 779.23 | 14.0174
|  | 8 | 899.15 | 14.9749
|  | 9 | 1004.24 | 19.5976
|  | 10 | 1053.43 | 22.751
|  | 11 | 1108.1 | 23.1336
|  | 12 | 1103.39 | 23.3709
|  | 13 | 1177.42 | 22.6204
|  | 14 | 1226.62 | 23.2578
|  | 15 | 1237.57 | 20.241
|  | 16 | 1198.37 | 20.8326
|  | 17 | 1205.9 | 23.9481
|  | 18 | 1233.29 | 31.8208
|  | 19 | 1221.52 | 32.5498
|  | 20 | 1203.08 | 25.5009
|  | 21 | 1192.29 | 25.1557
|  | 22 | 1212.45 | 22.8745
|  | 23 | 1099.15 | 31.5669
|  | 24 | 948.74 | 30.5014
|  | 25 | 809.02 | 20.2277
|  | 26 | 744.35 | 19.6842
|  | 27 | 682.03 | 18.2513
|  | 28 | 671.74 | 18.0835
|  | 29 | 674.84 | 17.1302
|  | 30 | 690.06 | 13.8796
|  | 31 | 800.78 | 13.0415
|  | 32 | 925.97 | 13.8415
|  | 33 | 1029.36 | 17.6522
|  | 34 | 1049.7 | 16.9467
|  | 35 | 1060.31 | 13.0898
|  | 36 | 1077.38 | 17.1136
|  | 37 | 1057.95 | 18.221
|  | 38 | 1046.11 | 19.912
|  | 39 | 1061.1 | 18.6301
|  | 40 | 976.98 | 18.5776
|  | 41 | 953.7 | 21.4988
|  | 42 | 990.67 | 32.0298
|  | 43 | 1158.61 | 34.9056
|  | 44 | 1028.84 | 33.4029
|  | 45 | 1039.53 | 31.6926
|  | 46 | 1096.17 | 29.3854
|  | 47 | 985.37 | 29.1568
|  | 48 | 796.95 | 26.07
|  | 49 | 761.68 | 17.3103
|  | 50 | 679.23 | 24.481
|  | 51 | 635.75 | 23.3289
|  | 52 | 619.33 | 22.7372
|  | 53 | 617.22 | 22.9416
|  | 54 | 636.36 | 20.9735
|  | 55 | 718.31 | 18.6495
|  | 56 | 816.96 | 15.3128
|  | 57 | 926.37 | 15.0817
|  | 58 | 964.05 | 14.1643
|  | 59 | 947.29 | 14.2509
|  | 60 | 894.97 | 16.3338
|  | 61 | 887.79 | 18.0284
|  | 62 | 844.97 | 19.2993
|  | 63 | 861.33 | 18.9773
|  | 64 | 881.91 | 19.9553
|  | 65 | 902.08 | 20.4282
|  | 66 | 941.92 | 27.4127
|  | 67 | 989.92 | 30.2141
|  | 68 | 1020.5 | 25.4692
|  | 69 | 1052.5 | 26.5121
|  | 70 | 1050.6 | 24.9879
|  | 71 | 959.45 | 22.019
|  | 72 | 818.63 | 25.2532
|  | 73 | 721.65 | 26.1386
|  | 74 | 663.9 | 24.5366
|  | 75 | 631.57 | 19.4156
|  | 76 | 615.22 | 17.0046
|  | 77 | 622.36 | 17.4411
|  | 78 | 627.77 | 20.2397
|  | 79 | 725.29 | 18.6181
|  | 80 | 829.87 | 17.7591
|  | 81 | 893.95 | 20.244
|  | 82 | 912.51 | 20.9083
|  | 83 | 900.88 | 23.6794
|  | 84 | 898.65 | 18.9324
|  | 85 | 914.91 | 18.8333
|  | 86 | 948.87 | 18.1359
|  | 87 | 937.21 | 17.3754
|  | 88 | 909.99 | 16.4996
|  | 89 | 904.74 | 18.4468
|  | 90 | 971.3 | 23.7398
|  | 91 | 1020.82 | 26.9015
|  | 92 | 1033.63 | 27.0066
|  | 93 | 1058.6 | 27.2088
|  | 94 | 1053.86 | 24.8356
|  | 95 | 952.21 | 25.5021
|  | 96 | 810.99 | 25.2467
|  | 97 | 724.06 | 19.2569
|  | 98 | 654.39 | 16.4682
|  | 99 | 615.51 | 16.4843
|  | 100 | 612.25 | 16.1214
|  | 101 | 606.53 | 17.4155
|  | 102 | 619.7 | 17.9235
|  | 103 | 692.79 | 20.1072
|  | 104 | 775.7 | 17.0124
|  | 105 | 846.71 | 17.6785
|  | 106 | 875.37 | 15.7327
|  | 107 | 910.71 | 16.2626
|  | 108 | 937.19 | 17.2309
|  | 109 | 920.48 | 19.2146
|  | 110 | 945.17 | 19.548
|  | 111 | 942.94 | 20.0112
|  | 112 | 908.38 | 21.8431
|  | 113 | 909.39 | 22.6381
|  | 114 | 958.44 | 26.7262
|  | 115 | 994.98 | 20.9431
|  | 116 | 1034.92 | 18.3262
|  | 117 | 1055.3 | 19.5385
|  | 118 | 1056.14 | 18.2175
|  | 119 | 951.01 | 27.4401
|  | 120 | 820.57 | 27.9335
|  | 121 | 717.85 | 14.5193
|  | 122 | 645.08 | 12.6913
|  | 123 | 606.53 | 13.1313
|  | 124 | 563.99 | 12.3778
|  | 125 | 564.11 | 12.7537
|  | 126 | 567.23 | 12.9846
|  | 127 | 624.84 | 15.2422
|  | 128 | 684.54 | 23.1478
|  | 129 | 805.11 | 26.0994
|  | 130 | 929.34 | 26.366
|  | 131 | 968.34 | 27.713
|  | 132 | 965.99 | 31.2827
|  | 133 | 983.63 | 28.9613
|  | 134 | 965.69 | 23.7848
|  | 135 | 959.36 | 20.9583
|  | 136 | 961.71 | 18.7543
|  | 137 | 845.12 | 18.5067
|  | 138 | 917.78 | 22.274
|  | 139 | 990.44 | 18.5973
|  | 140 | 1034.32 | 20.1488
|  | 141 | 1056.32 | 20.0093
|  | 142 | 1078.26 | 18.5457
|  | 143 | 972.79 | 22.4825
|  | 144 | 826.13 | 20.4184
|  | 145 | 726.22 | 15.986
|  | 146 | 656 | 13.9669
|  | 147 | 617.75 | 13.2161
|  | 148 | 596.94 | 13.3573
|  | 149 | 593.78 | 13.487
|  | 150 | 618.11 | 13.0091
|  | 151 | 693.4 | 14.7326
|  | 152 | 803.8 | 18.1268
|  | 153 | 892.91 | 22.4469
|  | 154 | 918.82 | 24.7032
|  | 155 | 908.09 | 27.4425
|  | 156 | 935.84 | 29.7848
|  | 157 | 967.75 | 28.7307
|  | 158 | 999.57 | 23.6407
|  | 159 | 995.55 | 22.2663
|  | 160 | 993.02 | 17.5999
|  | 161 | 998.93 | 20.1565
|  | 162 | 1032.04 | 19.8296
|  | 163 | 1075.03 | 20.819
|  | 164 | 1062.5 | 17.576
|  | 165 | 1059.59 | 16.7901
|  | 166 | 1062.78 | 16.4367
|  | 167 | 969.19 | 20.551
|  | 168 | 828.51 | 17.5855
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | 27/07/2025
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible