## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-07-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21490.12 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/20252
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1221 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-07-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 270.1293 | -502.3439 | 772.4732
|  | 2 | 163.7154 | -537.0921 | 700.8075
|  | 3 | 128.331 | -534.3999 | 662.7309
|  | 4 | 123.0136 | -517.5221 | 640.5357
|  | 5 | 135.6361 | -505.9397 | 641.5759
|  | 6 | 146.2318 | -522.6028 | 668.8346
|  | 7 | 226.8896 | -535.0073 | 761.897
|  | 8 | 386.4896 | -488.6024 | 875.092
|  | 9 | 524.0367 | -431.128 | 955.1647
|  | 10 | 584.7426 | -392.379 | 977.1216
|  | 11 | 685.0665 | -308.827 | 993.8934
|  | 12 | 690.0388 | -322.3774 | 1012.4162
|  | 13 | 717.3212 | -297.4726 | 1014.7938
|  | 14 | 706.2395 | -331.8224 | 1038.0619
|  | 15 | 682.6868 | -339.5066 | 1022.1934
|  | 16 | 663.462 | -360.7154 | 1024.1774
|  | 17 | 661.6165 | -359.4398 | 1021.0563
|  | 18 | 709.1821 | -362.2242 | 1071.4063
|  | 19 | 791.1203 | -341.7473 | 1132.8676
|  | 20 | 789.6012 | -367.8059 | 1157.407
|  | 21 | 825.0537 | -351.1542 | 1176.2079
|  | 22 | 774.1145 | -361.2106 | 1135.3251
|  | 23 | 547.5119 | -472.2301 | 1019.742
|  | 24 | 362.3575 | -516.8029 | 879.1604
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-07-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 277.63
|  |  | 01:00 - 02:00 | 107.78
|  |  | 02:00 - 03:00 | 50.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 37.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 42.67
|  |  | 05:00 - 06:00 | 70.11
|  |  | 06:00 - 07:00 | 153.31
|  |  | 07:00 - 08:00 | 328.26
|  |  | 08:00 - 09:00 | 458.27
|  |  | 09:00 - 10:00 | 538.98
|  |  | 10:00 - 11:00 | 597.27
|  |  | 11:00 - 12:00 | 598.93
|  |  | 12:00 - 13:00 | 585.61
|  |  | 13:00 - 14:00 | 587.71
|  |  | 14:00 - 15:00 | 565.88
|  |  | 15:00 - 16:00 | 557.45
|  |  | 16:00 - 17:00 | 565.02
|  |  | 17:00 - 18:00 | 578.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 740.77
|  |  | 19:00 - 20:00 | 739.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 777.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 743.61
|  |  | 22:00 - 23:00 | 555.12
|  |  | 23:00 - 00:00 | 350.7
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 79.963 | 0 | 0.63796 | 109.2092 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 75.1361 | 0 | 0 | 14.089 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 75.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 75.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 75.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 75.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 75.0824 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0
8 | 0 | 43.0536 | 0 | 0 | 73.5087 | 90.449 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9526 | 120.7914 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.615 | 116.2725 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9218 | 122.2281 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9436 | 92.222 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5929 | 113.2842 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8234 | 123.6055 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.83 | 110.0033 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0347 | 90.0747 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0962 | 100.6904 | 0 | 0
18 | 0 | 1.3996 | 0 | 31.3778 | 94.0883 | 128.1713 | 0 | 0
19 | 0.27605 | 73.911 | 0 | 74.6656 | 110.935 | 130.611 | 0 | 0
20 | 73.6298 | 75.0812 | 0 | 74.6845 | 91.1558 | 123.7275 | 0 | 0
21 | 74.6365 | 75.138 | 0 | 74.6909 | 120.7517 | 114.6393 | 0 | 0
22 | 74.6322 | 75.1685 | 0 | 74.6966 | 121.6632 | 91.2406 | 0 | 0
23 | 0.44849 | 44.5982 | 0 | 74.7441 | 133.3253 | 98.4444 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 74.6987 | 124.786 | 98.5757 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 223.623 | 918.9671 | 0 | 480.1962 | 2006.3224 | 1866.9932 | 0 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2303 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 617.2 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 837.44 | 20.1196
|  | 2 | 760.94 | 19.6695
|  | 3 | 714.98 | 17.8331
|  | 4 | 693.64 | 17.3459
|  | 5 | 691.82 | 17.7284
|  | 6 | 709.27 | 19.316
|  | 7 | 809.07 | 19.3827
|  | 8 | 925.86 | 16.8304
|  | 9 | 1028.36 | 15.2186
|  | 10 | 1071.89 | 19.1986
|  | 11 | 1096.34 | 18.5048
|  | 12 | 1099.59 | 18.2163
|  | 13 | 1147.35 | 18.2456
|  | 14 | 1161.15 | 16.6197
|  | 15 | 1157.37 | 14.8454
|  | 16 | 1171.07 | 15.1556
|  | 17 | 1193.76 | 17.0816
|  | 18 | 1243.83 | 20.0502
|  | 19 | 1280.78 | 23.2115
|  | 20 | 1263.86 | 21.0626
|  | 21 | 1268.03 | 19.8412
|  | 22 | 1256.06 | 17.9313
|  | 23 | 1129.51 | 16.5578
|  | 24 | 952.28 | 22.5015
|  | 25 | 847.95 | 18.4159
|  | 26 | 750.41 | 19.665
|  | 27 | 697.6 | 19.0029
|  | 28 | 667.31 | 18.0173
|  | 29 | 657.28 | 15.1046
|  | 30 | 691.98 | 17.0379
|  | 31 | 783.58 | 15.1046
|  | 32 | 899.08 | 20.7975
|  | 33 | 996.15 | 27.7989
|  | 34 | 1027.2 | 39.8267
|  | 35 | 1043.25 | 42.4017
|  | 36 | 1086.8 | 41.1014
|  | 37 | 1096.84 | 36.7922
|  | 38 | 1127.82 | 35.4392
|  | 39 | 1124.5 | 30.1298
|  | 40 | 1141.56 | 27.7192
|  | 41 | 1192.44 | 23.2898
|  | 42 | 1241.84 | 24.6935
|  | 43 | 1302.95 | 27.7415
|  | 44 | 1300.74 | 28.6027
|  | 45 | 1273.85 | 26.3886
|  | 46 | 1233.73 | 25.4129
|  | 47 | 1105.09 | 31.4709
|  | 48 | 958.6 | 27.4647
|  | 49 | 841.23 | 18.2442
|  | 50 | 750.69 | 19.7052
|  | 51 | 704.17 | 16.762
|  | 52 | 674.98 | 13.3977
|  | 53 | 673.59 | 13.0126
|  | 54 | 701.38 | 13.9156
|  | 55 | 786.72 | 13.1915
|  | 56 | 900.17 | 14.9688
|  | 57 | 981.61 | 19.7183
|  | 58 | 1029.72 | 24.9401
|  | 59 | 1097.42 | 29.961
|  | 60 | 1132.95 | 31.1759
|  | 61 | 1183.59 | 28.9664
|  | 62 | 1227.31 | 27.3064
|  | 63 | 1246.4 | 26.6228
|  | 64 | 1290.1 | 24.2766
|  | 65 | 1298.36 | 23.342
|  | 66 | 1347.59 | 24.9955
|  | 67 | 1373.54 | 24.7978
|  | 68 | 1327.33 | 21.0102
|  | 69 | 1342.76 | 22.076
|  | 70 | 1320.11 | 21.2206
|  | 71 | 1178.76 | 18.7565
|  | 72 | 1039.15 | 23.2067
|  | 73 | 852.68 | 19.5764
|  | 74 | 769.05 | 18.091
|  | 75 | 719.22 | 18.6217
|  | 76 | 688.31 | 15.3119
|  | 77 | 687.33 | 16.1234
|  | 78 | 713.99 | 15.2707
|  | 79 | 802.28 | 13.9293
|  | 80 | 892.78 | 14.1419
|  | 81 | 993.14 | 14.7544
|  | 82 | 1046.03 | 21.0873
|  | 83 | 1123.65 | 27.2303
|  | 84 | 1195.24 | 26.9889
|  | 85 | 1248.94 | 21.0705
|  | 86 | 1284.31 | 21.4395
|  | 87 | 1277.97 | 21.4245
|  | 88 | 1270.31 | 19.9402
|  | 89 | 1279.26 | 21.8497
|  | 90 | 1325.84 | 27.8252
|  | 91 | 1326.12 | 25.1771
|  | 92 | 1373.04 | 23.3118
|  | 93 | 1374.48 | 22.9884
|  | 94 | 1332.72 | 21.9808
|  | 95 | 1197.72 | 18.6901
|  | 96 | 1051.67 | 22.229
|  | 97 | 918.66 | 18.4359
|  | 98 | 839.73 | 18.6514
|  | 99 | 779.51 | 18.2849
|  | 100 | 759.19 | 22.2822
|  | 101 | 753.38 | 20.1476
|  | 102 | 770.17 | 18.3147
|  | 103 | 840.61 | 19.1605
|  | 104 | 903.56 | 17.3768
|  | 105 | 965.06 | 17.1259
|  | 106 | 987.84 | 17.3374
|  | 107 | 1013.47 | 16.8855
|  | 108 | 1040.65 | 17.9049
|  | 109 | 1035.38 | 18.5573
|  | 110 | 1039.09 | 20.5807
|  | 111 | 1026.89 | 23.6868
|  | 112 | 985.22 | 23.1274
|  | 113 | 987.77 | 23.3063
|  | 114 | 1071.22 | 29.9872
|  | 115 | 1132.31 | 25.8406
|  | 116 | 1140.4 | 22.2971
|  | 117 | 1165.78 | 21.1001
|  | 118 | 1159.98 | 23.5795
|  | 119 | 1050.68 | 23.127
|  | 120 | 880.66 | 23.1485
|  | 121 | 851.15 | 25.7399
|  | 122 | 767.51 | 21.81
|  | 123 | 716.29 | 19.7111
|  | 124 | 692.39 | 18.6422
|  | 125 | 687.4 | 16.3146
|  | 126 | 714.79 | 18.0682
|  | 127 | 807.09 | 17.5576
|  | 128 | 923.38 | 15.6031
|  | 129 | 1021.58 | 17.117
|  | 130 | 1051.72 | 19.2541
|  | 131 | 972.92 | 19.5862
|  | 132 | 1029.06 | 20.0439
|  | 133 | 1029.45 | 21.0964
|  | 134 | 1060.68 | 23.745
|  | 135 | 1057.09 | 24.9327
|  | 136 | 1035 | 20.7247
|  | 137 | 1039.52 | 25.5863
|  | 138 | 1088.32 | 37.9649
|  | 139 | 1139.74 | 30.5365
|  | 140 | 1154.09 | 24.5291
|  | 141 | 1178.02 | 25.1532
|  | 142 | 1181.94 | 24.7087
|  | 143 | 1086.03 | 27.8887
|  | 144 | 893.7 | 22.1832
|  | 145 | 754.28 | 23.028
|  | 146 | 688.5 | 19.8782
|  | 147 | 641.8 | 19.1867
|  | 148 | 628.28 | 18.7272
|  | 149 | 629.55 | 17.6759
|  | 150 | 660.83 | 14.4115
|  | 151 | 755.85 | 14.0174
|  | 152 | 859.14 | 14.9749
|  | 153 | 934.59 | 19.5976
|  | 154 | 975.63 | 22.751
|  | 155 | 963.66 | 23.1336
|  | 156 | 959.95 | 23.3709
|  | 157 | 945.49 | 22.6204
|  | 158 | 969.6 | 23.2578
|  | 159 | 975.29 | 20.241
|  | 160 | 967.73 | 20.8326
|  | 161 | 973.96 | 23.9481
|  | 162 | 1003.19 | 31.8208
|  | 163 | 1047.93 | 32.5498
|  | 164 | 1084.07 | 25.5009
|  | 165 | 1109.44 | 25.1557
|  | 166 | 1064.38 | 22.8745
|  | 167 | 941.34 | 31.5669
|  | 168 | 806.55 | 30.5014
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-07-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21490.12 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/20252
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1221 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-07-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 270.1293 | -502.3439 | 772.4732
|  | 2 | 163.7154 | -537.0921 | 700.8075
|  | 3 | 128.331 | -534.3999 | 662.7309
|  | 4 | 123.0136 | -517.5221 | 640.5357
|  | 5 | 135.6361 | -505.9397 | 641.5759
|  | 6 | 146.2318 | -522.6028 | 668.8346
|  | 7 | 226.8896 | -535.0073 | 761.897
|  | 8 | 386.4896 | -488.6024 | 875.092
|  | 9 | 524.0367 | -431.128 | 955.1647
|  | 10 | 584.7426 | -392.379 | 977.1216
|  | 11 | 685.0665 | -308.827 | 993.8934
|  | 12 | 690.0388 | -322.3774 | 1012.4162
|  | 13 | 717.3212 | -297.4726 | 1014.7938
|  | 14 | 706.2395 | -331.8224 | 1038.0619
|  | 15 | 682.6868 | -339.5066 | 1022.1934
|  | 16 | 663.462 | -360.7154 | 1024.1774
|  | 17 | 661.6165 | -359.4398 | 1021.0563
|  | 18 | 709.1821 | -362.2242 | 1071.4063
|  | 19 | 791.1203 | -341.7473 | 1132.8676
|  | 20 | 789.6012 | -367.8059 | 1157.407
|  | 21 | 825.0537 | -351.1542 | 1176.2079
|  | 22 | 774.1145 | -361.2106 | 1135.3251
|  | 23 | 547.5119 | -472.2301 | 1019.742
|  | 24 | 362.3575 | -516.8029 | 879.1604
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-07-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 277.63
|  |  | 01:00 - 02:00 | 107.78
|  |  | 02:00 - 03:00 | 50.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 37.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 42.67
|  |  | 05:00 - 06:00 | 70.11
|  |  | 06:00 - 07:00 | 153.31
|  |  | 07:00 - 08:00 | 328.26
|  |  | 08:00 - 09:00 | 458.27
|  |  | 09:00 - 10:00 | 538.98
|  |  | 10:00 - 11:00 | 597.27
|  |  | 11:00 - 12:00 | 598.93
|  |  | 12:00 - 13:00 | 585.61
|  |  | 13:00 - 14:00 | 587.71
|  |  | 14:00 - 15:00 | 565.88
|  |  | 15:00 - 16:00 | 557.45
|  |  | 16:00 - 17:00 | 565.02
|  |  | 17:00 - 18:00 | 578.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 740.77
|  |  | 19:00 - 20:00 | 739.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 777.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 743.61
|  |  | 22:00 - 23:00 | 555.12
|  |  | 23:00 - 00:00 | 350.7
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 79.963 | 0 | 0.63796 | 109.2092 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 75.1361 | 0 | 0 | 14.089 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 75.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 75.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 75.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 75.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 75.0824 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0
8 | 0 | 43.0536 | 0 | 0 | 73.5087 | 90.449 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9526 | 120.7914 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.615 | 116.2725 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9218 | 122.2281 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9436 | 92.222 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5929 | 113.2842 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8234 | 123.6055 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.83 | 110.0033 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0347 | 90.0747 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0962 | 100.6904 | 0 | 0
18 | 0 | 1.3996 | 0 | 31.3778 | 94.0883 | 128.1713 | 0 | 0
19 | 0.27605 | 73.911 | 0 | 74.6656 | 110.935 | 130.611 | 0 | 0
20 | 73.6298 | 75.0812 | 0 | 74.6845 | 91.1558 | 123.7275 | 0 | 0
21 | 74.6365 | 75.138 | 0 | 74.6909 | 120.7517 | 114.6393 | 0 | 0
22 | 74.6322 | 75.1685 | 0 | 74.6966 | 121.6632 | 91.2406 | 0 | 0
23 | 0.44849 | 44.5982 | 0 | 74.7441 | 133.3253 | 98.4444 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 74.6987 | 124.786 | 98.5757 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 223.623 | 839.0041 | 0 | 479.5582 | 1897.1132 | 1866.9932 | 0 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2303 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 617.2 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 837.44 | 20.1196
|  | 2 | 760.94 | 19.6695
|  | 3 | 714.98 | 17.8331
|  | 4 | 693.64 | 17.3459
|  | 5 | 691.82 | 17.7284
|  | 6 | 709.27 | 19.316
|  | 7 | 809.07 | 19.3827
|  | 8 | 925.86 | 16.8304
|  | 9 | 1028.36 | 15.2186
|  | 10 | 1071.89 | 19.1986
|  | 11 | 1096.34 | 18.5048
|  | 12 | 1099.59 | 18.2163
|  | 13 | 1147.35 | 18.2456
|  | 14 | 1161.15 | 16.6197
|  | 15 | 1157.37 | 14.8454
|  | 16 | 1171.07 | 15.1556
|  | 17 | 1193.76 | 17.0816
|  | 18 | 1243.83 | 20.0502
|  | 19 | 1280.78 | 23.2115
|  | 20 | 1263.86 | 21.0626
|  | 21 | 1268.03 | 19.8412
|  | 22 | 1256.06 | 17.9313
|  | 23 | 1129.51 | 16.5578
|  | 24 | 952.28 | 22.5015
|  | 25 | 847.95 | 18.4159
|  | 26 | 750.41 | 19.665
|  | 27 | 697.6 | 19.0029
|  | 28 | 667.31 | 18.0173
|  | 29 | 657.28 | 15.1046
|  | 30 | 691.98 | 17.0379
|  | 31 | 783.58 | 15.1046
|  | 32 | 899.08 | 20.7975
|  | 33 | 996.15 | 27.7989
|  | 34 | 1027.2 | 39.8267
|  | 35 | 1043.25 | 42.4017
|  | 36 | 1086.8 | 41.1014
|  | 37 | 1096.84 | 36.7922
|  | 38 | 1127.82 | 35.4392
|  | 39 | 1124.5 | 30.1298
|  | 40 | 1141.56 | 27.7192
|  | 41 | 1192.44 | 23.2898
|  | 42 | 1241.84 | 24.6935
|  | 43 | 1302.95 | 27.7415
|  | 44 | 1300.74 | 28.6027
|  | 45 | 1273.85 | 26.3886
|  | 46 | 1233.73 | 25.4129
|  | 47 | 1105.09 | 31.4709
|  | 48 | 958.6 | 27.4647
|  | 49 | 841.23 | 18.2442
|  | 50 | 750.69 | 19.7052
|  | 51 | 704.17 | 16.762
|  | 52 | 674.98 | 13.3977
|  | 53 | 673.59 | 13.0126
|  | 54 | 701.38 | 13.9156
|  | 55 | 786.72 | 13.1915
|  | 56 | 900.17 | 14.9688
|  | 57 | 981.61 | 19.7183
|  | 58 | 1029.72 | 24.9401
|  | 59 | 1097.42 | 29.961
|  | 60 | 1132.95 | 31.1759
|  | 61 | 1183.59 | 28.9664
|  | 62 | 1227.31 | 27.3064
|  | 63 | 1246.4 | 26.6228
|  | 64 | 1290.1 | 24.2766
|  | 65 | 1298.36 | 23.342
|  | 66 | 1347.59 | 24.9955
|  | 67 | 1373.54 | 24.7978
|  | 68 | 1327.33 | 21.0102
|  | 69 | 1342.76 | 22.076
|  | 70 | 1320.11 | 21.2206
|  | 71 | 1178.76 | 18.7565
|  | 72 | 1039.15 | 23.2067
|  | 73 | 852.68 | 19.5764
|  | 74 | 769.05 | 18.091
|  | 75 | 719.22 | 18.6217
|  | 76 | 688.31 | 15.3119
|  | 77 | 687.33 | 16.1234
|  | 78 | 713.99 | 15.2707
|  | 79 | 802.28 | 13.9293
|  | 80 | 892.78 | 14.1419
|  | 81 | 993.14 | 14.7544
|  | 82 | 1046.03 | 21.0873
|  | 83 | 1123.65 | 27.2303
|  | 84 | 1195.24 | 26.9889
|  | 85 | 1248.94 | 21.0705
|  | 86 | 1284.31 | 21.4395
|  | 87 | 1277.97 | 21.4245
|  | 88 | 1270.31 | 19.9402
|  | 89 | 1279.26 | 21.8497
|  | 90 | 1325.84 | 27.8252
|  | 91 | 1326.12 | 25.1771
|  | 92 | 1373.04 | 23.3118
|  | 93 | 1374.48 | 22.9884
|  | 94 | 1332.72 | 21.9808
|  | 95 | 1197.72 | 18.6901
|  | 96 | 1051.67 | 22.229
|  | 97 | 918.66 | 18.4359
|  | 98 | 839.73 | 18.6514
|  | 99 | 779.51 | 18.2849
|  | 100 | 759.19 | 22.2822
|  | 101 | 753.38 | 20.1476
|  | 102 | 770.17 | 18.3147
|  | 103 | 840.61 | 19.1605
|  | 104 | 903.56 | 17.3768
|  | 105 | 965.06 | 17.1259
|  | 106 | 987.84 | 17.3374
|  | 107 | 1013.47 | 16.8855
|  | 108 | 1040.65 | 17.9049
|  | 109 | 1035.38 | 18.5573
|  | 110 | 1039.09 | 20.5807
|  | 111 | 1026.89 | 23.6868
|  | 112 | 985.22 | 23.1274
|  | 113 | 987.77 | 23.3063
|  | 114 | 1071.22 | 29.9872
|  | 115 | 1132.31 | 25.8406
|  | 116 | 1140.4 | 22.2971
|  | 117 | 1165.78 | 21.1001
|  | 118 | 1159.98 | 23.5795
|  | 119 | 1050.68 | 23.127
|  | 120 | 880.66 | 23.1485
|  | 121 | 851.15 | 25.7399
|  | 122 | 767.51 | 21.81
|  | 123 | 716.29 | 19.7111
|  | 124 | 692.39 | 18.6422
|  | 125 | 687.4 | 16.3146
|  | 126 | 714.79 | 18.0682
|  | 127 | 807.09 | 17.5576
|  | 128 | 923.38 | 15.6031
|  | 129 | 1021.58 | 17.117
|  | 130 | 1051.72 | 19.2541
|  | 131 | 972.92 | 19.5862
|  | 132 | 1029.06 | 20.0439
|  | 133 | 1029.45 | 21.0964
|  | 134 | 1060.68 | 23.745
|  | 135 | 1057.09 | 24.9327
|  | 136 | 1035 | 20.7247
|  | 137 | 1039.52 | 25.5863
|  | 138 | 1088.32 | 37.9649
|  | 139 | 1139.74 | 30.5365
|  | 140 | 1154.09 | 24.5291
|  | 141 | 1178.02 | 25.1532
|  | 142 | 1181.94 | 24.7087
|  | 143 | 1086.03 | 27.8887
|  | 144 | 893.7 | 22.1832
|  | 145 | 754.28 | 23.028
|  | 146 | 688.5 | 19.8782
|  | 147 | 641.8 | 19.1867
|  | 148 | 628.28 | 18.7272
|  | 149 | 629.55 | 17.6759
|  | 150 | 660.83 | 14.4115
|  | 151 | 755.85 | 14.0174
|  | 152 | 859.14 | 14.9749
|  | 153 | 934.59 | 19.5976
|  | 154 | 975.63 | 22.751
|  | 155 | 963.66 | 23.1336
|  | 156 | 959.95 | 23.3709
|  | 157 | 945.49 | 22.6204
|  | 158 | 969.6 | 23.2578
|  | 159 | 975.29 | 20.241
|  | 160 | 967.73 | 20.8326
|  | 161 | 973.96 | 23.9481
|  | 162 | 1003.19 | 31.8208
|  | 163 | 1047.93 | 32.5498
|  | 164 | 1084.07 | 25.5009
|  | 165 | 1109.44 | 25.1557
|  | 166 | 1064.38 | 22.8745
|  | 167 | 941.34 | 31.5669
|  | 168 | 806.55 | 30.5014
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 02/08/2025 | 02/08/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible