## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-08-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23176 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 2025-08-08 | 09/08/2025 | 2025-10-08
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1179 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-08-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 340.5276 | -439.2878 | 779.8153
|  | 2 | 217.9114 | -487.0804 | 704.9917
|  | 3 | 191.4655 | -473.2749 | 664.7404
|  | 4 | 163.3998 | -477.2859 | 640.6857
|  | 5 | 154.5033 | -484.1345 | 638.6379
|  | 6 | 192.405 | -476.0364 | 668.4414
|  | 7 | 274.7386 | -481.9525 | 756.6911
|  | 8 | 434.7583 | -424.4408 | 859.1991
|  | 9 | 431.3138 | -511.517 | 942.8309
|  | 10 | 533.3342 | -443.2284 | 976.5626
|  | 11 | 564.8939 | -431.3393 | 996.2332
|  | 12 | 559.5857 | -476.2265 | 1035.8122
|  | 13 | 571.3066 | -486.1895 | 1057.4961
|  | 14 | 591.4017 | -495.9067 | 1087.3084
|  | 15 | 591.1131 | -495.6572 | 1086.7704
|  | 16 | 591.7592 | -493.9261 | 1085.6853
|  | 17 | 593.147 | -511.4544 | 1104.6015
|  | 18 | 887.8284 | -270.4079 | 1158.2363
|  | 19 | 1011.2516 | -203.659 | 1214.9106
|  | 20 | 1125.1686 | -101.7223 | 1226.8909
|  | 21 | 1175.4119 | -73.5434 | 1248.9553
|  | 22 | 1081.2563 | -108.6647 | 1189.921
|  | 23 | 813.0858 | -254.7538 | 1067.8396
|  | 24 | 651.3386 | -281.8388 | 933.1774
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-08-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 391.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 307.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 219.82
|  |  | 03:00 - 04:00 | 177.17
|  |  | 04:00 - 05:00 | 191.77
|  |  | 05:00 - 06:00 | 181.15
|  |  | 06:00 - 07:00 | 266.33
|  |  | 07:00 - 08:00 | 376.31
|  |  | 08:00 - 09:00 | 337.98
|  |  | 09:00 - 10:00 | 384.21
|  |  | 10:00 - 11:00 | 443.6
|  |  | 11:00 - 12:00 | 513.37
|  |  | 12:00 - 13:00 | 550.01
|  |  | 13:00 - 14:00 | 560.4
|  |  | 14:00 - 15:00 | 536.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 558.26
|  |  | 16:00 - 17:00 | 574.26
|  |  | 17:00 - 18:00 | 861.45
|  |  | 18:00 - 19:00 | 975.44
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1004.92
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1040.16
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1014.15
|  |  | 22:00 - 23:00 | 825.31
|  |  | 23:00 - 00:00 | 661.5
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.37942 | 70.0953 | 0 | 30.6729 | 0.52939 | 0 | 138.1533 | 1.0183
2 | 0 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3081 | 0
3 | 0 | 70.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 70.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 70.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 70.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9157
7 | 0 | 70.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5019
8 | 0 | 70.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7657
9 | 0 | 35.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4505
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8999
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0846
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1576
13 | 0 | 0 | 0 | 37.3418 | 0 | 0 | 0 | 130.9732
14 | 0 | 0 | 0 | 69.6984 | 0 | 0 | 0 | 120.4026
15 | 0 | 0 | 0 | 69.6513 | 0 | 0 | 0 | 121.8584
16 | 0 | 7.0902 | 0 | 69.6729 | 0 | 0 | 0 | 133.0911
17 | 25.1773 | 70.0648 | 0 | 69.6778 | 1.4395 | 0 | 0.91968 | 127.8718
18 | 69.6343 | 70.07 | 0.91282 | 69.6984 | 120.5062 | 0 | 141.9583 | 143.4053
19 | 72.0806 | 72.6905 | 70.1843 | 72.255 | 142.5108 | 0 | 133.8717 | 116.3573
20 | 73.0945 | 73.4902 | 73.093 | 73.1141 | 142.6194 | 0 | 135.9059 | 115.6328
21 | 74.8144 | 75.1217 | 74.8068 | 74.7604 | 129.8148 | 0 | 143.23 | 131.0559
22 | 74.807 | 80.1222 | 74.8316 | 79.7889 | 141.5673 | 0 | 115.7864 | 113.6894
23 | 69.693 | 70.181 | 69.7755 | 70.0554 | 124.8239 | 0 | 108.0841 | 107.1218
24 | 69.6362 | 70.0875 | 69.657 | 69.7441 | 1.1723 | 0 | 118.0994 | 114.9678
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 529.3167 | 1185.1584 | 433.2611 | 856.1313 | 804.9835 | 0 | 1121.3169 | 2205.2216
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2300 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 552.5 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 754.28 | 21.1143
|  | 2 | 688.5 | 21.858
|  | 3 | 641.8 | 19.6414
|  | 4 | 628.28 | 20.1743
|  | 5 | 629.55 | 17.9594
|  | 6 | 660.83 | 15.4889
|  | 7 | 755.85 | 15.0052
|  | 8 | 859.14 | 15.0383
|  | 9 | 934.59 | 14.6154
|  | 10 | 925.63 | 14.0996
|  | 11 | 933.66 | 14.0984
|  | 12 | 969.95 | 15.7642
|  | 13 | 990.49 | 16.7012
|  | 14 | 964.6 | 17.6466
|  | 15 | 965.29 | 16.1617
|  | 16 | 967.73 | 15.7205
|  | 17 | 973.96 | 15.9931
|  | 18 | 973.19 | 18.7071
|  | 19 | 1037.93 | 22.398
|  | 20 | 1074.07 | 21.4024
|  | 21 | 1129.44 | 22.6471
|  | 22 | 1109.38 | 21.6799
|  | 23 | 991.34 | 19.2982
|  | 24 | 861.55 | 17.3974
|  | 25 | 777.14 | 19.7848
|  | 26 | 696.95 | 21.8606
|  | 27 | 646.03 | 21.7508
|  | 28 | 628.71 | 20.8442
|  | 29 | 628.67 | 20.7777
|  | 30 | 656.11 | 18.4252
|  | 31 | 731.59 | 16.4693
|  | 32 | 834.84 | 14.3441
|  | 33 | 928.99 | 14.2164
|  | 34 | 959.91 | 14.3699
|  | 35 | 977.58 | 15.4557
|  | 36 | 972.73 | 15.2769
|  | 37 | 977.38 | 15.9048
|  | 38 | 972.54 | 16.1356
|  | 39 | 960.53 | 17.2956
|  | 40 | 960.45 | 17.486
|  | 41 | 989.18 | 18.8759
|  | 42 | 1032.65 | 26.4047
|  | 43 | 1081.34 | 24.3811
|  | 44 | 1110.59 | 26.3787
|  | 45 | 1148.52 | 24.0026
|  | 46 | 1107.86 | 20.9007
|  | 47 | 975.4 | 24.1798
|  | 48 | 836.43 | 23.2286
|  | 49 | 754.91 | 29.6015
|  | 50 | 683.94 | 27.2652
|  | 51 | 652.6 | 30.6717
|  | 52 | 634.07 | 25.0012
|  | 53 | 634 | 22.6445
|  | 54 | 659.33 | 21.825
|  | 55 | 749.24 | 25.0995
|  | 56 | 842.38 | 19.1693
|  | 57 | 914.34 | 15.3417
|  | 58 | 932.02 | 15.7753
|  | 59 | 983.38 | 16.8907
|  | 60 | 986.82 | 15.9919
|  | 61 | 994.09 | 15.191
|  | 62 | 960.95 | 15.8995
|  | 63 | 956.12 | 15.6447
|  | 64 | 958.35 | 14.494
|  | 65 | 966.84 | 14.8323
|  | 66 | 1024.65 | 18.4849
|  | 67 | 1087.09 | 22.5229
|  | 68 | 1109.57 | 24.4782
|  | 69 | 1115.94 | 26.211
|  | 70 | 1085.86 | 24.0582
|  | 71 | 975.72 | 21.9031
|  | 72 | 850.47 | 21.881
|  | 73 | 770.92 | 21.3808
|  | 74 | 692.5 | 21.4654
|  | 75 | 657.9 | 20.8368
|  | 76 | 638.23 | 20.2071
|  | 77 | 639.27 | 21.0245
|  | 78 | 668.36 | 20.3142
|  | 79 | 760.75 | 16.0679
|  | 80 | 852.05 | 16.0155
|  | 81 | 928.14 | 14.8648
|  | 82 | 960.32 | 15.7944
|  | 83 | 934.4 | 15.9813
|  | 84 | 945.8 | 17.1266
|  | 85 | 955.13 | 16.3959
|  | 86 | 982.65 | 17.4348
|  | 87 | 977.37 | 17.0518
|  | 88 | 956.51 | 16.9161
|  | 89 | 954.37 | 17.1547
|  | 90 | 1004.33 | 20.8559
|  | 91 | 1089.77 | 22.5499
|  | 92 | 1112.73 | 22.3071
|  | 93 | 1144.35 | 20.4417
|  | 94 | 1114.38 | 19.4922
|  | 95 | 1008.84 | 26.5232
|  | 96 | 855.88 | 29.202
|  | 97 | 771.31 | 20.1196
|  | 98 | 702.57 | 19.6695
|  | 99 | 669.2 | 17.8331
|  | 100 | 650.48 | 17.3459
|  | 101 | 642.04 | 17.7284
|  | 102 | 677.58 | 19.316
|  | 103 | 759.38 | 19.3827
|  | 104 | 837.83 | 16.8304
|  | 105 | 914.2 | 15.2186
|  | 106 | 947.51 | 19.1986
|  | 107 | 940.72 | 18.5048
|  | 108 | 941.84 | 18.2163
|  | 109 | 953.57 | 18.2456
|  | 110 | 960.65 | 16.6197
|  | 111 | 951.17 | 14.8454
|  | 112 | 963.21 | 15.1556
|  | 113 | 988.62 | 17.0816
|  | 114 | 1021.93 | 20.0502
|  | 115 | 1082.17 | 23.2115
|  | 116 | 1107.04 | 21.0626
|  | 117 | 1135.32 | 19.8412
|  | 118 | 1108.46 | 17.9313
|  | 119 | 995.91 | 16.5578
|  | 120 | 855.54 | 22.5015
|  | 121 | 766.1 | 18.4159
|  | 122 | 692.79 | 19.665
|  | 123 | 656.69 | 19.0029
|  | 124 | 637.67 | 18.0173
|  | 125 | 638.32 | 15.1046
|  | 126 | 649.92 | 17.0379
|  | 127 | 701.82 | 15.1046
|  | 128 | 753.78 | 20.7975
|  | 129 | 800.09 | 27.7989
|  | 130 | 828.06 | 39.8267
|  | 131 | 839.2 | 42.4017
|  | 132 | 840.59 | 41.1014
|  | 133 | 855.52 | 36.7922
|  | 134 | 856.79 | 35.4392
|  | 135 | 825.07 | 30.1298
|  | 136 | 928.18 | 27.7192
|  | 137 | 909.39 | 23.2898
|  | 138 | 973.92 | 24.6935
|  | 139 | 1049.37 | 27.7415
|  | 140 | 1079.71 | 28.6027
|  | 141 | 1114.57 | 26.3886
|  | 142 | 1092.69 | 25.4129
|  | 143 | 992.9 | 31.4709
|  | 144 | 861.39 | 27.4647
|  | 145 | 758.24 | 18.2442
|  | 146 | 690.72 | 19.7052
|  | 147 | 653.5 | 16.762
|  | 148 | 635.01 | 13.3977
|  | 149 | 634.83 | 13.0126
|  | 150 | 661.35 | 13.9156
|  | 151 | 742.65 | 13.1915
|  | 152 | 843.07 | 14.9688
|  | 153 | 934.41 | 19.7183
|  | 154 | 955.23 | 24.9401
|  | 155 | 917.87 | 29.961
|  | 156 | 918.56 | 31.1759
|  | 157 | 926.79 | 28.9664
|  | 158 | 949.56 | 27.3064
|  | 159 | 938.97 | 26.6228
|  | 160 | 925.31 | 24.2766
|  | 161 | 928.89 | 23.342
|  | 162 | 981.29 | 24.9955
|  | 163 | 1039.37 | 24.7978
|  | 164 | 1063.01 | 21.0102
|  | 165 | 1087.7 | 22.076
|  | 166 | 1051.26 | 21.2206
|  | 167 | 938 | 18.7565
|  | 168 | 809.95 | 23.2067
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 08/08/20252 | 09/08/2025 | 10/08/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-08-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23176 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 2025-08-08 | 09/08/2025 | 2025-10-08
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1179 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-08-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 340.5276 | -439.2878 | 779.8153
|  | 2 | 217.9114 | -487.0804 | 704.9917
|  | 3 | 191.4655 | -473.2749 | 664.7404
|  | 4 | 163.3998 | -477.2859 | 640.6857
|  | 5 | 154.5033 | -484.1345 | 638.6379
|  | 6 | 192.405 | -476.0364 | 668.4414
|  | 7 | 274.7386 | -481.9525 | 756.6911
|  | 8 | 434.7583 | -424.4408 | 859.1991
|  | 9 | 431.3138 | -511.517 | 942.8309
|  | 10 | 533.3342 | -443.2284 | 976.5626
|  | 11 | 564.8939 | -431.3393 | 996.2332
|  | 12 | 559.5857 | -476.2265 | 1035.8122
|  | 13 | 571.3066 | -486.1895 | 1057.4961
|  | 14 | 591.4017 | -495.9067 | 1087.3084
|  | 15 | 591.1131 | -495.6572 | 1086.7704
|  | 16 | 591.7592 | -493.9261 | 1085.6853
|  | 17 | 593.147 | -511.4544 | 1104.6015
|  | 18 | 887.8284 | -270.4079 | 1158.2363
|  | 19 | 1011.2516 | -203.659 | 1214.9106
|  | 20 | 1125.1686 | -101.7223 | 1226.8909
|  | 21 | 1175.4119 | -73.5434 | 1248.9553
|  | 22 | 1081.2563 | -108.6647 | 1189.921
|  | 23 | 813.0858 | -254.7538 | 1067.8396
|  | 24 | 651.3386 | -281.8388 | 933.1774
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-08-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 391.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 307.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 219.82
|  |  | 03:00 - 04:00 | 177.17
|  |  | 04:00 - 05:00 | 191.77
|  |  | 05:00 - 06:00 | 181.15
|  |  | 06:00 - 07:00 | 266.33
|  |  | 07:00 - 08:00 | 376.31
|  |  | 08:00 - 09:00 | 337.98
|  |  | 09:00 - 10:00 | 384.21
|  |  | 10:00 - 11:00 | 443.6
|  |  | 11:00 - 12:00 | 513.37
|  |  | 12:00 - 13:00 | 550.01
|  |  | 13:00 - 14:00 | 560.4
|  |  | 14:00 - 15:00 | 536.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 558.26
|  |  | 16:00 - 17:00 | 574.26
|  |  | 17:00 - 18:00 | 861.45
|  |  | 18:00 - 19:00 | 975.44
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1004.92
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1040.16
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1014.15
|  |  | 22:00 - 23:00 | 825.31
|  |  | 23:00 - 00:00 | 661.5
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.37942 | 70.0953 | 0 | 30.6729 | 0.52939 | 0 | 138.1533 | 1.0183
2 | 0 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3081 | 0
3 | 0 | 70.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 70.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 70.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 70.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9157
7 | 0 | 70.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5019
8 | 0 | 70.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7657
9 | 0 | 35.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4505
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8999
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0846
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1576
13 | 0 | 0 | 0 | 37.3418 | 0 | 0 | 0 | 130.9732
14 | 0 | 0 | 0 | 69.6984 | 0 | 0 | 0 | 120.4026
15 | 0 | 0 | 0 | 69.6513 | 0 | 0 | 0 | 121.8584
16 | 0 | 7.0902 | 0 | 69.6729 | 0 | 0 | 0 | 133.0911
17 | 25.1773 | 70.0648 | 0 | 69.6778 | 1.4395 | 0 | 0.91968 | 127.8718
18 | 69.6343 | 70.07 | 0.91282 | 69.6984 | 120.5062 | 0 | 141.9583 | 143.4053
19 | 72.0806 | 72.6905 | 70.1843 | 72.255 | 142.5108 | 0 | 133.8717 | 116.3573
20 | 73.0945 | 73.4902 | 73.093 | 73.1141 | 142.6194 | 0 | 135.9059 | 115.6328
21 | 74.8144 | 75.1217 | 74.8068 | 74.7604 | 129.8148 | 0 | 143.23 | 131.0559
22 | 74.807 | 80.1222 | 74.8316 | 79.7889 | 141.5673 | 0 | 115.7864 | 113.6894
23 | 69.693 | 70.181 | 69.7755 | 70.0554 | 124.8239 | 0 | 108.0841 | 107.1218
24 | 69.6362 | 70.0875 | 69.657 | 69.7441 | 1.1723 | 0 | 118.0994 | 114.9678
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 528.9373 | 1115.0631 | 433.2611 | 825.4584 | 804.4541 | 0 | 983.1636 | 2204.2033
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2300 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 552.5 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 754.28 | 21.1143
|  | 2 | 688.5 | 21.858
|  | 3 | 641.8 | 19.6414
|  | 4 | 628.28 | 20.1743
|  | 5 | 629.55 | 17.9594
|  | 6 | 660.83 | 15.4889
|  | 7 | 755.85 | 15.0052
|  | 8 | 859.14 | 15.0383
|  | 9 | 934.59 | 14.6154
|  | 10 | 925.63 | 14.0996
|  | 11 | 933.66 | 14.0984
|  | 12 | 969.95 | 15.7642
|  | 13 | 990.49 | 16.7012
|  | 14 | 964.6 | 17.6466
|  | 15 | 965.29 | 16.1617
|  | 16 | 967.73 | 15.7205
|  | 17 | 973.96 | 15.9931
|  | 18 | 973.19 | 18.7071
|  | 19 | 1037.93 | 22.398
|  | 20 | 1074.07 | 21.4024
|  | 21 | 1129.44 | 22.6471
|  | 22 | 1109.38 | 21.6799
|  | 23 | 991.34 | 19.2982
|  | 24 | 861.55 | 17.3974
|  | 25 | 777.14 | 19.7848
|  | 26 | 696.95 | 21.8606
|  | 27 | 646.03 | 21.7508
|  | 28 | 628.71 | 20.8442
|  | 29 | 628.67 | 20.7777
|  | 30 | 656.11 | 18.4252
|  | 31 | 731.59 | 16.4693
|  | 32 | 834.84 | 14.3441
|  | 33 | 928.99 | 14.2164
|  | 34 | 959.91 | 14.3699
|  | 35 | 977.58 | 15.4557
|  | 36 | 972.73 | 15.2769
|  | 37 | 977.38 | 15.9048
|  | 38 | 972.54 | 16.1356
|  | 39 | 960.53 | 17.2956
|  | 40 | 960.45 | 17.486
|  | 41 | 989.18 | 18.8759
|  | 42 | 1032.65 | 26.4047
|  | 43 | 1081.34 | 24.3811
|  | 44 | 1110.59 | 26.3787
|  | 45 | 1148.52 | 24.0026
|  | 46 | 1107.86 | 20.9007
|  | 47 | 975.4 | 24.1798
|  | 48 | 836.43 | 23.2286
|  | 49 | 754.91 | 29.6015
|  | 50 | 683.94 | 27.2652
|  | 51 | 652.6 | 30.6717
|  | 52 | 634.07 | 25.0012
|  | 53 | 634 | 22.6445
|  | 54 | 659.33 | 21.825
|  | 55 | 749.24 | 25.0995
|  | 56 | 842.38 | 19.1693
|  | 57 | 914.34 | 15.3417
|  | 58 | 932.02 | 15.7753
|  | 59 | 983.38 | 16.8907
|  | 60 | 986.82 | 15.9919
|  | 61 | 994.09 | 15.191
|  | 62 | 960.95 | 15.8995
|  | 63 | 956.12 | 15.6447
|  | 64 | 958.35 | 14.494
|  | 65 | 966.84 | 14.8323
|  | 66 | 1024.65 | 18.4849
|  | 67 | 1087.09 | 22.5229
|  | 68 | 1109.57 | 24.4782
|  | 69 | 1115.94 | 26.211
|  | 70 | 1085.86 | 24.0582
|  | 71 | 975.72 | 21.9031
|  | 72 | 850.47 | 21.881
|  | 73 | 770.92 | 21.3808
|  | 74 | 692.5 | 21.4654
|  | 75 | 657.9 | 20.8368
|  | 76 | 638.23 | 20.2071
|  | 77 | 639.27 | 21.0245
|  | 78 | 668.36 | 20.3142
|  | 79 | 760.75 | 16.0679
|  | 80 | 852.05 | 16.0155
|  | 81 | 928.14 | 14.8648
|  | 82 | 960.32 | 15.7944
|  | 83 | 934.4 | 15.9813
|  | 84 | 945.8 | 17.1266
|  | 85 | 955.13 | 16.3959
|  | 86 | 982.65 | 17.4348
|  | 87 | 977.37 | 17.0518
|  | 88 | 956.51 | 16.9161
|  | 89 | 954.37 | 17.1547
|  | 90 | 1004.33 | 20.8559
|  | 91 | 1089.77 | 22.5499
|  | 92 | 1112.73 | 22.3071
|  | 93 | 1144.35 | 20.4417
|  | 94 | 1114.38 | 19.4922
|  | 95 | 1008.84 | 26.5232
|  | 96 | 855.88 | 29.202
|  | 97 | 771.31 | 20.1196
|  | 98 | 702.57 | 19.6695
|  | 99 | 669.2 | 17.8331
|  | 100 | 650.48 | 17.3459
|  | 101 | 642.04 | 17.7284
|  | 102 | 677.58 | 19.316
|  | 103 | 759.38 | 19.3827
|  | 104 | 837.83 | 16.8304
|  | 105 | 914.2 | 15.2186
|  | 106 | 947.51 | 19.1986
|  | 107 | 940.72 | 18.5048
|  | 108 | 941.84 | 18.2163
|  | 109 | 953.57 | 18.2456
|  | 110 | 960.65 | 16.6197
|  | 111 | 951.17 | 14.8454
|  | 112 | 963.21 | 15.1556
|  | 113 | 988.62 | 17.0816
|  | 114 | 1021.93 | 20.0502
|  | 115 | 1082.17 | 23.2115
|  | 116 | 1107.04 | 21.0626
|  | 117 | 1135.32 | 19.8412
|  | 118 | 1108.46 | 17.9313
|  | 119 | 995.91 | 16.5578
|  | 120 | 855.54 | 22.5015
|  | 121 | 766.1 | 18.4159
|  | 122 | 692.79 | 19.665
|  | 123 | 656.69 | 19.0029
|  | 124 | 637.67 | 18.0173
|  | 125 | 638.32 | 15.1046
|  | 126 | 649.92 | 17.0379
|  | 127 | 701.82 | 15.1046
|  | 128 | 753.78 | 20.7975
|  | 129 | 800.09 | 27.7989
|  | 130 | 828.06 | 39.8267
|  | 131 | 839.2 | 42.4017
|  | 132 | 840.59 | 41.1014
|  | 133 | 855.52 | 36.7922
|  | 134 | 856.79 | 35.4392
|  | 135 | 825.07 | 30.1298
|  | 136 | 928.18 | 27.7192
|  | 137 | 909.39 | 23.2898
|  | 138 | 973.92 | 24.6935
|  | 139 | 1049.37 | 27.7415
|  | 140 | 1079.71 | 28.6027
|  | 141 | 1114.57 | 26.3886
|  | 142 | 1092.69 | 25.4129
|  | 143 | 992.9 | 31.4709
|  | 144 | 861.39 | 27.4647
|  | 145 | 758.24 | 18.2442
|  | 146 | 690.72 | 19.7052
|  | 147 | 653.5 | 16.762
|  | 148 | 635.01 | 13.3977
|  | 149 | 634.83 | 13.0126
|  | 150 | 661.35 | 13.9156
|  | 151 | 742.65 | 13.1915
|  | 152 | 843.07 | 14.9688
|  | 153 | 934.41 | 19.7183
|  | 154 | 955.23 | 24.9401
|  | 155 | 917.87 | 29.961
|  | 156 | 918.56 | 31.1759
|  | 157 | 926.79 | 28.9664
|  | 158 | 949.56 | 27.3064
|  | 159 | 938.97 | 26.6228
|  | 160 | 925.31 | 24.2766
|  | 161 | 928.89 | 23.342
|  | 162 | 981.29 | 24.9955
|  | 163 | 1039.37 | 24.7978
|  | 164 | 1063.01 | 21.0102
|  | 165 | 1087.7 | 22.076
|  | 166 | 1051.26 | 21.2206
|  | 167 | 938 | 18.7565
|  | 168 | 809.95 | 23.2067
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 08/08/20252 | 09/08/2025 | 10/08/20252
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible