## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-08-13
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 14698.75 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08/11/2025 | 08/12/2025 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 15/08/20252 | 16/08/2025 | 17/08/20252
Min (MW) | 641 | 627 | 653 | 669 | 679 | 679 | 700
Max (MW) | 1236 | 1304 | 1326 | 1346 | 1356 | 1372 | 1338
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-08-11
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 227.0344 | -611.807 | 838.8414
|  | 2 | 138.8488 | -618.063 | 756.9118
|  | 3 | 118.3214 | -588.18 | 706.5014
|  | 4 | 86.2406 | -591.669 | 677.9096
|  | 5 | 84.7766 | -583.021 | 667.7976
|  | 6 | 113.6008 | -576.545 | 690.1458
|  | 7 | 239.671 | -536.76 | 776.431
|  | 8 | 346.7206 | -554.893 | 901.6136
|  | 9 | 348.2631 | -654.752 | 1003.0151
|  | 10 | 425.4021 | -639.04 | 1064.4421
|  | 11 | 502.385 | -612.013 | 1114.398
|  | 12 | 572.2972 | -587.592 | 1159.8892
|  | 13 | 655.5905 | -546.606 | 1202.1965
|  | 14 | 688.6681 | -546.522 | 1235.1901
|  | 15 | 685.787 | -571.611 | 1257.398
|  | 16 | 720.8881 | -555.485 | 1276.3731
|  | 17 | 732.84 | -559.965 | 1292.805
|  | 18 | 1049.2549 | -296.348 | 1345.6029
|  | 19 | 1087.4754 | -315.25 | 1402.7254
|  | 20 | 1170.5869 | -236.871 | 1407.4579
|  | 21 | 1205.3018 | -233.843 | 1439.1448
|  | 22 | 1102.5029 | -280.123 | 1382.6259
|  | 23 | 832.45 | -407.945 | 1240.395
|  | 24 | 648.4795 | -439.632 | 1088.1115
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-08-13
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 964.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 866.37
|  |  | 02:00 - 03:00 | 805.84
|  |  | 03:00 - 04:00 | 777.9
|  |  | 04:00 - 05:00 | 755.96
|  |  | 05:00 - 06:00 | 773.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 856.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 986.34
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1093.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1134.65
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1152.92
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1192.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1237.28
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1273.65
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1284.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1304
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1313.48
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1360.92
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1424.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1433.88
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1455.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1413.11
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1268.66
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1099.48
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 69.6397 | 70.1067 | 0.97338 | 69.6792 | 0 | 1.2993 | 0 | 1.3135
2 | 0.36641 | 70.0889 | 0 | 69.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.44636 | 0 | 69.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 69.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 69.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 69.6714 | 0 | 21.6597 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 74.6488 | 0 | 101.2425 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 74.6611 | 0 | 140.6945 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 69.7176 | 0 | 104.3322 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 74.7058 | 0 | 137.7399 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1.1226 | 69.6577 | 0 | 137.708 | 0 | 0
12 | 0 | 31.0388 | 69.5886 | 69.6208 | 0 | 115.5441 | 0 | 0
13 | 2.2261 | 70.0404 | 69.6915 | 69.6809 | 0 | 139.3146 | 0 | 0
14 | 69.6357 | 70.0471 | 69.6785 | 69.6859 | 0 | 125.3682 | 0 | 0
15 | 69.6371 | 70.0665 | 69.6589 | 69.6669 | 0 | 139.5041 | 0 | 0
16 | 69.6516 | 75.1247 | 69.6622 | 69.6738 | 0 | 141.44 | 0 | 0
17 | 69.6475 | 70.1046 | 69.6816 | 69.6558 | 1.607 | 128.1393 | 0 | 61.1408
18 | 69.6736 | 70.0925 | 69.6852 | 69.6712 | 136.4378 | 129.9521 | 1.1489 | 128.5942
19 | 69.6745 | 36.4476 | 69.6944 | 69.6745 | 130.6919 | 121.3407 | 121.6873 | 128.7326
20 | 69.6856 | 70.1072 | 69.7426 | 69.7095 | 136.9185 | 120.9241 | 111.216 | 114.9913
21 | 69.6428 | 70.0847 | 69.7247 | 69.6894 | 136.6194 | 115.119 | 99.4844 | 103.1379
22 | 69.6733 | 70.0568 | 69.7694 | 69.7486 | 142.0825 | 132.7285 | 1.0378 | 132.6096
23 | 69.6632 | 70.0147 | 69.714 | 69.7048 | 134.2312 | 126.257 | 0 | 138.6493
24 | 69.1629 | 70.0298 | 69.6194 | 69.7332 | 0.55138 | 127.7064 | 0 | 89.503
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 837.9801 | 983.8973 | 908.0071 | 1687.3064 | 819.1396 | 2308.0143 | 334.5745 | 898.6723
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 2146 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 544.1 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | 0
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.4783 | 71.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9583
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 758.24 | 18.8407
|  | 2 | 690.72 | 17.8942
|  | 3 | 653.5 | 15.9733
|  | 4 | 635.01 | 14.7173
|  | 5 | 634.83 | 14.8058
|  | 6 | 661.35 | 14.6488
|  | 7 | 742.65 | 16.9284
|  | 8 | 843.07 | 19.9337
|  | 9 | 934.41 | 26.1981
|  | 10 | 955.23 | 28.6756
|  | 11 | 967.87 | 25.391
|  | 12 | 985.56 | 17.1636
|  | 13 | 1006.79 | 18.5738
|  | 14 | 1029.56 | 18.374
|  | 15 | 1018.97 | 15.7377
|  | 16 | 990.31 | 17.1152
|  | 17 | 978.89 | 15.9452
|  | 18 | 1051.29 | 20.9035
|  | 19 | 1039.37 | 24.0887
|  | 20 | 1063.01 | 29.1188
|  | 21 | 1087.7 | 29.7887
|  | 22 | 1086.26 | 27.9889
|  | 23 | 978 | 24.028
|  | 24 | 834.95 | 20.0529
|  | 25 | 754.99 | 15.9541
|  | 26 | 702.65 | 17.0924
|  | 27 | 651.38 | 14.9922
|  | 28 | 631.06 | 13.8461
|  | 29 | 631.09 | 14.1707
|  | 30 | 661.61 | 13.3277
|  | 31 | 737.54 | 11.3349
|  | 32 | 842.16 | 11.7504
|  | 33 | 927.89 | 12.9843
|  | 34 | 956.37 | 14.9319
|  | 35 | 944.79 | 17.5851
|  | 36 | 960.23 | 16.1906
|  | 37 | 947.94 | 15.0232
|  | 38 | 968.05 | 15.4922
|  | 39 | 934.09 | 15.7919
|  | 40 | 986.21 | 15.022
|  | 41 | 984.62 | 17.6595
|  | 42 | 1042.78 | 21.3266
|  | 43 | 1099.08 | 23.6256
|  | 44 | 1118.79 | 26.9333
|  | 45 | 1126.8 | 26.7174
|  | 46 | 1067.58 | 23.0761
|  | 47 | 951.34 | 21.176
|  | 48 | 836.66 | 18.893
|  | 49 | 731.34 | 18.7672
|  | 50 | 666.15 | 23.0768
|  | 51 | 628.61 | 21.8372
|  | 52 | 617.41 | 20.4819
|  | 53 | 617.39 | 21.5843
|  | 54 | 643.83 | 19.6479
|  | 55 | 737.54 | 18.3411
|  | 56 | 831.13 | 14.2198
|  | 57 | 907.15 | 14.3621
|  | 58 | 907.87 | 14.8781
|  | 59 | 938.34 | 13.9063
|  | 60 | 951.26 | 16.19
|  | 61 | 955.57 | 16.5335
|  | 62 | 968.11 | 16.2458
|  | 63 | 964.29 | 17.2307
|  | 64 | 970.76 | 19.5955
|  | 65 | 990.95 | 22.0085
|  | 66 | 1048.75 | 22.6153
|  | 67 | 1096.28 | 20.5939
|  | 68 | 1122.67 | 23.6389
|  | 69 | 1209.57 | 25.3256
|  | 70 | 1162.14 | 22.8933
|  | 71 | 1021.42 | 19.3633
|  | 72 | 902.89 | 16.6078
|  | 73 | 757.95 | 24.3867
|  | 74 | 691.69 | 20.8719
|  | 75 | 656.05 | 22.1742
|  | 76 | 648.05 | 21.652
|  | 77 | 629.07 | 22.6913
|  | 78 | 648.2 | 17.3158
|  | 79 | 741.01 | 15.5158
|  | 80 | 848.12 | 13.3918
|  | 81 | 935.54 | 15.9834
|  | 82 | 953.61 | 15.3832
|  | 83 | 978.67 | 16.417
|  | 84 | 1003.15 | 18.2098
|  | 85 | 1031.82 | 16.7521
|  | 86 | 1054.12 | 16.226
|  | 87 | 1051.75 | 17.0522
|  | 88 | 1076.42 | 17.6828
|  | 89 | 1064.85 | 18.2093
|  | 90 | 1109.88 | 21.8558
|  | 91 | 1155.66 | 21.3072
|  | 92 | 1181.25 | 16.6268
|  | 93 | 1229.15 | 18.1858
|  | 94 | 1168.71 | 23.1731
|  | 95 | 1042.55 | 23.4668
|  | 96 | 907.75 | 25.9752
|  | 97 | 788.99 | 15.4651
|  | 98 | 710.41 | 21.9776
|  | 99 | 671.89 | 18.3053
|  | 100 | 651.37 | 17.0581
|  | 101 | 647.14 | 15.9829
|  | 102 | 678.88 | 15.2177
|  | 103 | 768.63 | 13.9979
|  | 104 | 871.79 | 11.9262
|  | 105 | 956.18 | 13.096
|  | 106 | 985.99 | 15.7128
|  | 107 | 989.56 | 16.0269
|  | 108 | 1042.69 | 15.2193
|  | 109 | 1063 | 15.7822
|  | 110 | 1115.08 | 14.1593
|  | 111 | 1103.54 | 13.8666
|  | 112 | 1091.54 | 14.1406
|  | 113 | 1097.39 | 17.3015
|  | 114 | 1154.62 | 24.1422
|  | 115 | 1211.36 | 22.6161
|  | 116 | 1230.05 | 27.3197
|  | 117 | 1287.94 | 30.2324
|  | 118 | 1235.57 | 26.2828
|  | 119 | 1091.95 | 23.3038
|  | 120 | 962.48 | 25.1776
|  | 121 | 817.7 | 12.7242
|  | 122 | 741.22 | 12.1997
|  | 123 | 695.66 | 11.3034
|  | 124 | 675.85 | 12.2782
|  | 125 | 672.05 | 12.2266
|  | 126 | 701.04 | 14.3016
|  | 127 | 779.6 | 15.9325
|  | 128 | 859.57 | 19.4808
|  | 129 | 944.51 | 27.479
|  | 130 | 975.61 | 33.9672
|  | 131 | 998.51 | 29.5004
|  | 132 | 1043.33 | 24.6041
|  | 133 | 1094.55 | 20.8871
|  | 134 | 1129.7 | 17.0706
|  | 135 | 1121.14 | 15.6364
|  | 136 | 1107.8 | 14.5865
|  | 137 | 1116.93 | 14.6705
|  | 138 | 1190.36 | 21.02
|  | 139 | 1248.82 | 23.5355
|  | 140 | 1258.46 | 23.8492
|  | 141 | 1268.36 | 23.6256
|  | 142 | 1244.85 | 21.3345
|  | 143 | 1141.43 | 21.4397
|  | 144 | 977.26 | 20.9537
|  | 145 | 833.91 | 13.6355
|  | 146 | 766.64 | 12.5216
|  | 147 | 713.88 | 12.0648
|  | 148 | 689.9 | 11.4613
|  | 149 | 688.07 | 11.8128
|  | 150 | 694.71 | 12.632
|  | 151 | 756.3 | 13.9574
|  | 152 | 799.44 | 15.5197
|  | 153 | 868.3 | 17.5374
|  | 154 | 890.86 | 21.5946
|  | 155 | 950.52 | 25.4601
|  | 156 | 1002.75 | 24.8622
|  | 157 | 1019.72 | 23.0687
|  | 158 | 1032.91 | 22.2295
|  | 159 | 1013.73 | 17.9023
|  | 160 | 1045.38 | 16.2841
|  | 161 | 1085.45 | 14.9775
|  | 162 | 1096.64 | 16.8808
|  | 163 | 1255.29 | 19.7045
|  | 164 | 1282.84 | 16.8255
|  | 165 | 1307.61 | 14.9276
|  | 166 | 1291.17 | 14.1836
|  | 167 | 1125.13 | 17.0635
|  | 168 | 965.83 | 15.8682
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08/11/2025 | 08/12/2025 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 15/08/20252 | 16/08/2025 | 17/08/20252
Min (MW) | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11
Max (MW) | 30 | 27 | 25 | 26 | 30 | 34 | 25
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-08-13
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 14698.75 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08/11/2025 | 08/12/2025 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 15/08/20252 | 16/08/2025 | 17/08/20252
Min (MW) | 641 | 627 | 653 | 669 | 679 | 679 | 700
Max (MW) | 1236 | 1304 | 1326 | 1346 | 1356 | 1372 | 1338
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-08-11
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 227.0344 | -611.807 | 838.8414
|  | 2 | 138.8488 | -618.063 | 756.9118
|  | 3 | 118.3214 | -588.18 | 706.5014
|  | 4 | 86.2406 | -591.669 | 677.9096
|  | 5 | 84.7766 | -583.021 | 667.7976
|  | 6 | 113.6008 | -576.545 | 690.1458
|  | 7 | 239.671 | -536.76 | 776.431
|  | 8 | 346.7206 | -554.893 | 901.6136
|  | 9 | 348.2631 | -654.752 | 1003.0151
|  | 10 | 425.4021 | -639.04 | 1064.4421
|  | 11 | 502.385 | -612.013 | 1114.398
|  | 12 | 572.2972 | -587.592 | 1159.8892
|  | 13 | 655.5905 | -546.606 | 1202.1965
|  | 14 | 688.6681 | -546.522 | 1235.1901
|  | 15 | 685.787 | -571.611 | 1257.398
|  | 16 | 720.8881 | -555.485 | 1276.3731
|  | 17 | 732.84 | -559.965 | 1292.805
|  | 18 | 1049.2549 | -296.348 | 1345.6029
|  | 19 | 1087.4754 | -315.25 | 1402.7254
|  | 20 | 1170.5869 | -236.871 | 1407.4579
|  | 21 | 1205.3018 | -233.843 | 1439.1448
|  | 22 | 1102.5029 | -280.123 | 1382.6259
|  | 23 | 832.45 | -407.945 | 1240.395
|  | 24 | 648.4795 | -439.632 | 1088.1115
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-08-13
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 964.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 866.37
|  |  | 02:00 - 03:00 | 805.84
|  |  | 03:00 - 04:00 | 777.9
|  |  | 04:00 - 05:00 | 755.96
|  |  | 05:00 - 06:00 | 773.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 856.47
|  |  | 07:00 - 08:00 | 986.34
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1093.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1134.65
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1152.92
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1192.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1237.28
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1273.65
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1284.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1304
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1313.48
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1360.92
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1424.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1433.88
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1455.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1413.11
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1268.66
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1099.48
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 69.6397 | 70.1067 | 0.97338 | 69.6792 | 0 | 1.2993 | 0 | 1.3135
2 | 0.36641 | 70.0889 | 0 | 69.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.44636 | 0 | 69.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 69.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 69.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 69.6714 | 0 | 21.6597 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 74.6488 | 0 | 101.2425 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 74.6611 | 0 | 140.6945 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 69.7176 | 0 | 104.3322 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 74.7058 | 0 | 137.7399 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1.1226 | 69.6577 | 0 | 137.708 | 0 | 0
12 | 0 | 31.0388 | 69.5886 | 69.6208 | 0 | 115.5441 | 0 | 0
13 | 2.2261 | 70.0404 | 69.6915 | 69.6809 | 0 | 139.3146 | 0 | 0
14 | 69.6357 | 70.0471 | 69.6785 | 69.6859 | 0 | 125.3682 | 0 | 0
15 | 69.6371 | 70.0665 | 69.6589 | 69.6669 | 0 | 139.5041 | 0 | 0
16 | 69.6516 | 75.1247 | 69.6622 | 69.6738 | 0 | 141.44 | 0 | 0
17 | 69.6475 | 70.1046 | 69.6816 | 69.6558 | 1.607 | 128.1393 | 0 | 61.1408
18 | 69.6736 | 70.0925 | 69.6852 | 69.6712 | 136.4378 | 129.9521 | 1.1489 | 128.5942
19 | 69.6745 | 36.4476 | 69.6944 | 69.6745 | 130.6919 | 121.3407 | 121.6873 | 128.7326
20 | 69.6856 | 70.1072 | 69.7426 | 69.7095 | 136.9185 | 120.9241 | 111.216 | 114.9913
21 | 69.6428 | 70.0847 | 69.7247 | 69.6894 | 136.6194 | 115.119 | 99.4844 | 103.1379
22 | 69.6733 | 70.0568 | 69.7694 | 69.7486 | 142.0825 | 132.7285 | 1.0378 | 132.6096
23 | 69.6632 | 70.0147 | 69.714 | 69.7048 | 134.2312 | 126.257 | 0 | 138.6493
24 | 69.1629 | 70.0298 | 69.6194 | 69.7332 | 0.55138 | 127.7064 | 0 | 89.503
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 768.3404 | 913.7906 | 907.0337 | 1617.6271 | 819.1396 | 2306.7149 | 334.5745 | 897.3588
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 2146 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 544.1 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 758.24 | 18.8407
|  | 2 | 690.72 | 17.8942
|  | 3 | 653.5 | 15.9733
|  | 4 | 635.01 | 14.7173
|  | 5 | 634.83 | 14.8058
|  | 6 | 661.35 | 14.6488
|  | 7 | 742.65 | 16.9284
|  | 8 | 843.07 | 19.9337
|  | 9 | 934.41 | 26.1981
|  | 10 | 955.23 | 28.6756
|  | 11 | 967.87 | 25.391
|  | 12 | 985.56 | 17.1636
|  | 13 | 1006.79 | 18.5738
|  | 14 | 1029.56 | 18.374
|  | 15 | 1018.97 | 15.7377
|  | 16 | 990.31 | 17.1152
|  | 17 | 978.89 | 15.9452
|  | 18 | 1051.29 | 20.9035
|  | 19 | 1039.37 | 24.0887
|  | 20 | 1063.01 | 29.1188
|  | 21 | 1087.7 | 29.7887
|  | 22 | 1086.26 | 27.9889
|  | 23 | 978 | 24.028
|  | 24 | 834.95 | 20.0529
|  | 25 | 754.99 | 15.9541
|  | 26 | 702.65 | 17.0924
|  | 27 | 651.38 | 14.9922
|  | 28 | 631.06 | 13.8461
|  | 29 | 631.09 | 14.1707
|  | 30 | 661.61 | 13.3277
|  | 31 | 737.54 | 11.3349
|  | 32 | 842.16 | 11.7504
|  | 33 | 927.89 | 12.9843
|  | 34 | 956.37 | 14.9319
|  | 35 | 944.79 | 17.5851
|  | 36 | 960.23 | 16.1906
|  | 37 | 947.94 | 15.0232
|  | 38 | 968.05 | 15.4922
|  | 39 | 934.09 | 15.7919
|  | 40 | 986.21 | 15.022
|  | 41 | 984.62 | 17.6595
|  | 42 | 1042.78 | 21.3266
|  | 43 | 1099.08 | 23.6256
|  | 44 | 1118.79 | 26.9333
|  | 45 | 1126.8 | 26.7174
|  | 46 | 1067.58 | 23.0761
|  | 47 | 951.34 | 21.176
|  | 48 | 836.66 | 18.893
|  | 49 | 731.34 | 18.7672
|  | 50 | 666.15 | 23.0768
|  | 51 | 628.61 | 21.8372
|  | 52 | 617.41 | 20.4819
|  | 53 | 617.39 | 21.5843
|  | 54 | 643.83 | 19.6479
|  | 55 | 737.54 | 18.3411
|  | 56 | 831.13 | 14.2198
|  | 57 | 907.15 | 14.3621
|  | 58 | 907.87 | 14.8781
|  | 59 | 938.34 | 13.9063
|  | 60 | 951.26 | 16.19
|  | 61 | 955.57 | 16.5335
|  | 62 | 968.11 | 16.2458
|  | 63 | 964.29 | 17.2307
|  | 64 | 970.76 | 19.5955
|  | 65 | 990.95 | 22.0085
|  | 66 | 1048.75 | 22.6153
|  | 67 | 1096.28 | 20.5939
|  | 68 | 1122.67 | 23.6389
|  | 69 | 1209.57 | 25.3256
|  | 70 | 1162.14 | 22.8933
|  | 71 | 1021.42 | 19.3633
|  | 72 | 902.89 | 16.6078
|  | 73 | 757.95 | 24.3867
|  | 74 | 691.69 | 20.8719
|  | 75 | 656.05 | 22.1742
|  | 76 | 648.05 | 21.652
|  | 77 | 629.07 | 22.6913
|  | 78 | 648.2 | 17.3158
|  | 79 | 741.01 | 15.5158
|  | 80 | 848.12 | 13.3918
|  | 81 | 935.54 | 15.9834
|  | 82 | 953.61 | 15.3832
|  | 83 | 978.67 | 16.417
|  | 84 | 1003.15 | 18.2098
|  | 85 | 1031.82 | 16.7521
|  | 86 | 1054.12 | 16.226
|  | 87 | 1051.75 | 17.0522
|  | 88 | 1076.42 | 17.6828
|  | 89 | 1064.85 | 18.2093
|  | 90 | 1109.88 | 21.8558
|  | 91 | 1155.66 | 21.3072
|  | 92 | 1181.25 | 16.6268
|  | 93 | 1229.15 | 18.1858
|  | 94 | 1168.71 | 23.1731
|  | 95 | 1042.55 | 23.4668
|  | 96 | 907.75 | 25.9752
|  | 97 | 788.99 | 15.4651
|  | 98 | 710.41 | 21.9776
|  | 99 | 671.89 | 18.3053
|  | 100 | 651.37 | 17.0581
|  | 101 | 647.14 | 15.9829
|  | 102 | 678.88 | 15.2177
|  | 103 | 768.63 | 13.9979
|  | 104 | 871.79 | 11.9262
|  | 105 | 956.18 | 13.096
|  | 106 | 985.99 | 15.7128
|  | 107 | 989.56 | 16.0269
|  | 108 | 1042.69 | 15.2193
|  | 109 | 1063 | 15.7822
|  | 110 | 1115.08 | 14.1593
|  | 111 | 1103.54 | 13.8666
|  | 112 | 1091.54 | 14.1406
|  | 113 | 1097.39 | 17.3015
|  | 114 | 1154.62 | 24.1422
|  | 115 | 1211.36 | 22.6161
|  | 116 | 1230.05 | 27.3197
|  | 117 | 1287.94 | 30.2324
|  | 118 | 1235.57 | 26.2828
|  | 119 | 1091.95 | 23.3038
|  | 120 | 962.48 | 25.1776
|  | 121 | 817.7 | 12.7242
|  | 122 | 741.22 | 12.1997
|  | 123 | 695.66 | 11.3034
|  | 124 | 675.85 | 12.2782
|  | 125 | 672.05 | 12.2266
|  | 126 | 701.04 | 14.3016
|  | 127 | 779.6 | 15.9325
|  | 128 | 859.57 | 19.4808
|  | 129 | 944.51 | 27.479
|  | 130 | 975.61 | 33.9672
|  | 131 | 998.51 | 29.5004
|  | 132 | 1043.33 | 24.6041
|  | 133 | 1094.55 | 20.8871
|  | 134 | 1129.7 | 17.0706
|  | 135 | 1121.14 | 15.6364
|  | 136 | 1107.8 | 14.5865
|  | 137 | 1116.93 | 14.6705
|  | 138 | 1190.36 | 21.02
|  | 139 | 1248.82 | 23.5355
|  | 140 | 1258.46 | 23.8492
|  | 141 | 1268.36 | 23.6256
|  | 142 | 1244.85 | 21.3345
|  | 143 | 1141.43 | 21.4397
|  | 144 | 977.26 | 20.9537
|  | 145 | 833.91 | 13.6355
|  | 146 | 766.64 | 12.5216
|  | 147 | 713.88 | 12.0648
|  | 148 | 689.9 | 11.4613
|  | 149 | 688.07 | 11.8128
|  | 150 | 694.71 | 12.632
|  | 151 | 756.3 | 13.9574
|  | 152 | 799.44 | 15.5197
|  | 153 | 868.3 | 17.5374
|  | 154 | 890.86 | 21.5946
|  | 155 | 950.52 | 25.4601
|  | 156 | 1002.75 | 24.8622
|  | 157 | 1019.72 | 23.0687
|  | 158 | 1032.91 | 22.2295
|  | 159 | 1013.73 | 17.9023
|  | 160 | 1045.38 | 16.2841
|  | 161 | 1085.45 | 14.9775
|  | 162 | 1096.64 | 16.8808
|  | 163 | 1255.29 | 19.7045
|  | 164 | 1282.84 | 16.8255
|  | 165 | 1307.61 | 14.9276
|  | 166 | 1291.17 | 14.1836
|  | 167 | 1125.13 | 17.0635
|  | 168 | 965.83 | 15.8682
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08/11/2025 | 08/12/2025 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 15/08/20252 | 16/08/2025 | 17/08/20252
Min (MW) | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11
Max (MW) | 30 | 27 | 25 | 26 | 30 | 34 | 25
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible