## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-08-21
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22929.8 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1191 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 608 | 641 | 570 | 567
|  | Max (MW) | 1257 | 1244 | 1250 | 1225
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-08-19
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 172.026 | -626.4833 | 798.5093
|  | 2 | 94.3355 | -627.6391 | 721.9746
|  | 3 | 45.2611 | -632.6826 | 677.9438
|  | 4 | 43.7426 | -610.196 | 653.9386
|  | 5 | 44.4361 | -604.0257 | 648.4618
|  | 6 | 48.3422 | -620.6382 | 668.9804
|  | 7 | 143.4656 | -592.7878 | 736.2534
|  | 8 | 235.8007 | -619.4613 | 855.262
|  | 9 | 316.7439 | -630.2092 | 946.9531
|  | 10 | 396.7249 | -577.7775 | 974.5024
|  | 11 | 428.5546 | -558.2402 | 986.7948
|  | 12 | 456.3733 | -557.7098 | 1014.0831
|  | 13 | 462.0879 | -573.1898 | 1035.2777
|  | 14 | 482.7268 | -576.4826 | 1059.2095
|  | 15 | 490.1348 | -564.0718 | 1054.2067
|  | 16 | 442.5878 | -612.1089 | 1054.6967
|  | 17 | 459.4419 | -621.4852 | 1080.927
|  | 18 | 671.1302 | -462.1024 | 1133.2325
|  | 19 | 773.5039 | -414.7158 | 1188.2197
|  | 20 | 954.9468 | -259.7156 | 1214.6624
|  | 21 | 986.2445 | -250.8982 | 1237.1427
|  | 22 | 826.6414 | -319.6199 | 1146.2614
|  | 23 | 585.6916 | -438.3618 | 1024.0534
|  | 24 | 433.5562 | -462.8669 | 896.423
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-08-21
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 161.6
|  |  | 01:00 - 02:00 | 84.29
|  |  | 02:00 - 03:00 | 45.44
|  |  | 03:00 - 04:00 | 37.79
|  |  | 04:00 - 05:00 | 38.01
|  |  | 05:00 - 06:00 | 54.9
|  |  | 06:00 - 07:00 | 163.71
|  |  | 07:00 - 08:00 | 253.74
|  |  | 08:00 - 09:00 | 293.56
|  |  | 09:00 - 10:00 | 399.1
|  |  | 10:00 - 11:00 | 390.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 421.79
|  |  | 12:00 - 13:00 | 425.64
|  |  | 13:00 - 14:00 | 453.23
|  |  | 14:00 - 15:00 | 433.78
|  |  | 15:00 - 16:00 | 453.95
|  |  | 16:00 - 17:00 | 488.19
|  |  | 17:00 - 18:00 | 675.02
|  |  | 18:00 - 19:00 | 746.8
|  |  | 19:00 - 20:00 | 883.9
|  |  | 20:00 - 21:00 | 901.89
|  |  | 21:00 - 22:00 | 797.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 567.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 401.29
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.33234 | 87.9369 | 0 | 0.54878 | 0.38852 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 20.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9886 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.166 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1319 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1149 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0989 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0939 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1014 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1284 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 18.5162 | 0 | 0 | 89.1266 | 0 | 0 | 0
17 | 20.453 | 70.0674 | 2.9116 | 22.5221 | 89.1195 | 0.14973 | 0 | 0
18 | 69.6329 | 70.0826 | 69.64 | 69.6483 | 78.7468 | 62.5349 | 2.3794 | 49.1956
19 | 69.6196 | 70.0762 | 69.6688 | 69.658 | 125.8334 | 0 | 0 | 119.1213
20 | 69.6634 | 70.0615 | 69.6889 | 69.6558 | 123.7964 | 0 | 0 | 113.1122
21 | 69.6433 | 70.0546 | 69.6475 | 69.653 | 108.0436 | 0 | 50.3498 | 119.485
22 | 69.6379 | 70.0523 | 0.43051 | 69.6513 | 94.0443 | 0 | 100.4608 | 110.4982
23 | 0.37114 | 70.0289 | 0 | 69.648 | 0.35162 | 0 | 133.0933 | 116.8139
24 | 0 | 70.0445 | 0 | 69.6397 | 0 | 0 | 64.376 | 99.6426
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 369.3536 | 687.3979 | 281.9874 | 510.625 | 1423.2564 | 62.6846 | 350.6593 | 727.8689
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2575 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 492.2 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | 0
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.4783 | 71.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9583
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 933.23 | 23.9834
|  | 2 | 839.8 | 22.205
|  | 3 | 787.06 | 21.8634
|  | 4 | 753.91 | 21.622
|  | 5 | 738 | 21.9984
|  | 6 | 765.41 | 22.6865
|  | 7 | 849.91 | 24.5746
|  | 8 | 920.11 | 28.4294
|  | 9 | 1076.63 | 30.8126
|  | 10 | 1124.5 | 36.1445
|  | 11 | 1185.04 | 37.3066
|  | 12 | 1253.42 | 37.5811
|  | 13 | 1283.48 | 36.8524
|  | 14 | 1308.33 | 38.015
|  | 15 | 1318.5 | 40.7792
|  | 16 | 1358.82 | 36.2905
|  | 17 | 1364.57 | 34.8162
|  | 18 | 1411.4 | 34.5063
|  | 19 | 1465.76 | 35.0607
|  | 20 | 1469.51 | 30.8669
|  | 21 | 1501.75 | 29.0253
|  | 22 | 1407.86 | 29.288
|  | 23 | 1265.08 | 31.9957
|  | 24 | 1086.39 | 25.3152
|  | 25 | 964.33 | 21.9375
|  | 26 | 866.37 | 20.2378
|  | 27 | 805.84 | 18.4229
|  | 28 | 777.9 | 16.6097
|  | 29 | 755.96 | 17.0282
|  | 30 | 773.87 | 16.6916
|  | 31 | 856.47 | 16.6763
|  | 32 | 986.34 | 20.5859
|  | 33 | 1093.37 | 25.5944
|  | 34 | 1134.65 | 31.0216
|  | 35 | 1232.92 | 32.7026
|  | 36 | 1282.33 | 31.6203
|  | 37 | 1327.28 | 29.4405
|  | 38 | 1343.65 | 30.1013
|  | 39 | 1354.44 | 30.4182
|  | 40 | 1399 | 35.3099
|  | 41 | 1393.48 | 32.0277
|  | 42 | 1435.92 | 36.4826
|  | 43 | 1459.85 | 37.0191
|  | 44 | 1456.88 | 33.9426
|  | 45 | 1470.84 | 30.0933
|  | 46 | 1396.11 | 30.7618
|  | 47 | 1268.66 | 34.5099
|  | 48 | 1129.48 | 26.801
|  | 49 | 1031.74 | 16.3688
|  | 50 | 932.38 | 15.4689
|  | 51 | 864.63 | 14.8606
|  | 52 | 827.04 | 15.3696
|  | 53 | 818.16 | 15.249
|  | 54 | 830.86 | 16.4574
|  | 55 | 897.1 | 17.928
|  | 56 | 1034.55 | 19.61
|  | 57 | 1125.55 | 24.3371
|  | 58 | 1198.36 | 30.6113
|  | 59 | 1171.76 | 30.3412
|  | 60 | 1216.04 | 26.2948
|  | 61 | 1250.98 | 23.4065
|  | 62 | 1306.75 | 22.9284
|  | 63 | 1311.27 | 25.5317
|  | 64 | 1341.47 | 25.8326
|  | 65 | 1334.37 | 25.9771
|  | 66 | 1364.71 | 35.6206
|  | 67 | 1365.37 | 39.6165
|  | 68 | 1364.38 | 38.8198
|  | 69 | 1392.56 | 40.3267
|  | 70 | 1321.08 | 40.9147
|  | 71 | 1193.63 | 39.1378
|  | 72 | 1044.8 | 28.0513
|  | 73 | 950.45 | 20.6763
|  | 74 | 863.15 | 14.7677
|  | 75 | 806.08 | 12.2549
|  | 76 | 773.36 | 13.0446
|  | 77 | 769.42 | 12.7703
|  | 78 | 788.65 | 15.5425
|  | 79 | 852.55 | 21.1259
|  | 80 | 963.3 | 30.7944
|  | 81 | 1081.08 | 26.4582
|  | 82 | 1104.77 | 19.3645
|  | 83 | 1101.51 | 18.3416
|  | 84 | 1144.92 | 16.8155
|  | 85 | 1203.94 | 17.5593
|  | 86 | 1249.21 | 16.5386
|  | 87 | 1253.28 | 16.6242
|  | 88 | 1177.93 | 16.7929
|  | 89 | 1189.34 | 17.6748
|  | 90 | 1225.13 | 22.6626
|  | 91 | 1279.69 | 29.1881
|  | 92 | 1267.24 | 32.3247
|  | 93 | 1289.22 | 35.2769
|  | 94 | 1224.09 | 34.9587
|  | 95 | 1110.06 | 27.8267
|  | 96 | 976.73 | 20.9795
|  | 97 | 901.54 | 16.9598
|  | 98 | 809.84 | 15.2093
|  | 99 | 758.15 | 16.9707
|  | 100 | 750.55 | 18.0029
|  | 101 | 752.67 | 19.0702
|  | 102 | 727.46 | 22.6221
|  | 103 | 797.64 | 24.6021
|  | 104 | 910.52 | 28.7064
|  | 105 | 1009.94 | 24.0908
|  | 106 | 1060.18 | 27.1857
|  | 107 | 1120.05 | 22.3083
|  | 108 | 1098.14 | 19.9257
|  | 109 | 1114.67 | 18.8416
|  | 110 | 1129.6 | 18.1804
|  | 111 | 1121.39 | 18.3955
|  | 112 | 1094.55 | 17.1971
|  | 113 | 1131.95 | 19.1752
|  | 114 | 1183.48 | 24.7147
|  | 115 | 1237.46 | 25.2302
|  | 116 | 1244.2 | 25.0566
|  | 117 | 1251.91 | 26.3008
|  | 118 | 1192.52 | 27.9987
|  | 119 | 1068.79 | 29.4533
|  | 120 | 944.8 | 22.507
|  | 121 | 855.75 | 21.8065
|  | 122 | 767.66 | 17.374
|  | 123 | 717.12 | 16.0669
|  | 124 | 687.65 | 16.1928
|  | 125 | 687.8 | 16.8868
|  | 126 | 683 | 20.4088
|  | 127 | 746.29 | 22.3521
|  | 128 | 785.61 | 23.7883
|  | 129 | 857.72 | 25.4868
|  | 130 | 898.98 | 27.691
|  | 131 | 915.91 | 31.0802
|  | 132 | 956.89 | 28.5921
|  | 133 | 980.67 | 24.3686
|  | 134 | 1011.68 | 18.6986
|  | 135 | 1000.46 | 18.9691
|  | 136 | 995.24 | 19.9644
|  | 137 | 1033.38 | 19.3605
|  | 138 | 1097.43 | 21.945
|  | 139 | 1165.58 | 26.4483
|  | 140 | 1191.31 | 24.9581
|  | 141 | 1201.23 | 23.1908
|  | 142 | 1146.69 | 21.2283
|  | 143 | 1031.69 | 26.4547
|  | 144 | 904.33 | 20.3308
|  | 145 | 794.17 | 18.8407
|  | 146 | 716.32 | 17.8942
|  | 147 | 674.25 | 15.9733
|  | 148 | 663.24 | 14.7173
|  | 149 | 663.42 | 14.8058
|  | 150 | 675.84 | 14.6488
|  | 151 | 763.48 | 16.9284
|  | 152 | 886.11 | 19.9337
|  | 153 | 977.94 | 26.1981
|  | 154 | 1003.73 | 28.6756
|  | 155 | 1043.65 | 25.391
|  | 156 | 1048.53 | 17.1636
|  | 157 | 1056.4 | 18.5738
|  | 158 | 1068.22 | 18.374
|  | 159 | 1082.86 | 15.7377
|  | 160 | 1058.6 | 17.1152
|  | 161 | 1065.09 | 15.9452
|  | 162 | 1101.47 | 20.9035
|  | 163 | 1161.54 | 24.0887
|  | 164 | 1200.41 | 29.1188
|  | 165 | 1246.34 | 29.7887
|  | 166 | 1191.81 | 27.9889
|  | 167 | 1057.01 | 24.028
|  | 168 | 919.71 | 20.0529
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025
Min (MW) | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11
Max (MW) | 30 | 27 | 25 | 26 | 30 | 34 | 25
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-08-21
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22929.8 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025
Min (MW) | 608 | 570 | 597 | 524 | 546 | 606 | 580
Max (MW) | 1191 | 1127 | 1077 | 978 | 997 | 1035 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 608 | 641 | 570 | 567
|  | Max (MW) | 1257 | 1244 | 1250 | 1225
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-08-19
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 172.026 | -626.4833 | 798.5093
|  | 2 | 94.3355 | -627.6391 | 721.9746
|  | 3 | 45.2611 | -632.6826 | 677.9438
|  | 4 | 43.7426 | -610.196 | 653.9386
|  | 5 | 44.4361 | -604.0257 | 648.4618
|  | 6 | 48.3422 | -620.6382 | 668.9804
|  | 7 | 143.4656 | -592.7878 | 736.2534
|  | 8 | 235.8007 | -619.4613 | 855.262
|  | 9 | 316.7439 | -630.2092 | 946.9531
|  | 10 | 396.7249 | -577.7775 | 974.5024
|  | 11 | 428.5546 | -558.2402 | 986.7948
|  | 12 | 456.3733 | -557.7098 | 1014.0831
|  | 13 | 462.0879 | -573.1898 | 1035.2777
|  | 14 | 482.7268 | -576.4826 | 1059.2095
|  | 15 | 490.1348 | -564.0718 | 1054.2067
|  | 16 | 442.5878 | -612.1089 | 1054.6967
|  | 17 | 459.4419 | -621.4852 | 1080.927
|  | 18 | 671.1302 | -462.1024 | 1133.2325
|  | 19 | 773.5039 | -414.7158 | 1188.2197
|  | 20 | 954.9468 | -259.7156 | 1214.6624
|  | 21 | 986.2445 | -250.8982 | 1237.1427
|  | 22 | 826.6414 | -319.6199 | 1146.2614
|  | 23 | 585.6916 | -438.3618 | 1024.0534
|  | 24 | 433.5562 | -462.8669 | 896.423
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-08-21
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 161.6
|  |  | 01:00 - 02:00 | 84.29
|  |  | 02:00 - 03:00 | 45.44
|  |  | 03:00 - 04:00 | 37.79
|  |  | 04:00 - 05:00 | 38.01
|  |  | 05:00 - 06:00 | 54.9
|  |  | 06:00 - 07:00 | 163.71
|  |  | 07:00 - 08:00 | 253.74
|  |  | 08:00 - 09:00 | 293.56
|  |  | 09:00 - 10:00 | 399.1
|  |  | 10:00 - 11:00 | 390.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 421.79
|  |  | 12:00 - 13:00 | 425.64
|  |  | 13:00 - 14:00 | 453.23
|  |  | 14:00 - 15:00 | 433.78
|  |  | 15:00 - 16:00 | 453.95
|  |  | 16:00 - 17:00 | 488.19
|  |  | 17:00 - 18:00 | 675.02
|  |  | 18:00 - 19:00 | 746.8
|  |  | 19:00 - 20:00 | 883.9
|  |  | 20:00 - 21:00 | 901.89
|  |  | 21:00 - 22:00 | 797.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 567.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 401.29
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.33234 | 87.9369 | 0 | 0.54878 | 0.38852 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 20.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9886 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.166 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1319 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1149 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0989 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0939 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1014 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1284 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 18.5162 | 0 | 0 | 89.1266 | 0 | 0 | 0
17 | 20.453 | 70.0674 | 2.9116 | 22.5221 | 89.1195 | 0.14973 | 0 | 0
18 | 69.6329 | 70.0826 | 69.64 | 69.6483 | 78.7468 | 62.5349 | 2.3794 | 49.1956
19 | 69.6196 | 70.0762 | 69.6688 | 69.658 | 125.8334 | 0 | 0 | 119.1213
20 | 69.6634 | 70.0615 | 69.6889 | 69.6558 | 123.7964 | 0 | 0 | 113.1122
21 | 69.6433 | 70.0546 | 69.6475 | 69.653 | 108.0436 | 0 | 50.3498 | 119.485
22 | 69.6379 | 70.0523 | 0.43051 | 69.6513 | 94.0443 | 0 | 100.4608 | 110.4982
23 | 0.37114 | 70.0289 | 0 | 69.648 | 0.35162 | 0 | 133.0933 | 116.8139
24 | 0 | 70.0445 | 0 | 69.6397 | 0 | 0 | 64.376 | 99.6426
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 369.0212 | 599.461 | 281.9874 | 510.0762 | 1422.8679 | 62.6846 | 350.6593 | 727.8689
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2575 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 492.2 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 933.23 | 23.9834
|  | 2 | 839.8 | 22.205
|  | 3 | 787.06 | 21.8634
|  | 4 | 753.91 | 21.622
|  | 5 | 738 | 21.9984
|  | 6 | 765.41 | 22.6865
|  | 7 | 849.91 | 24.5746
|  | 8 | 920.11 | 28.4294
|  | 9 | 1076.63 | 30.8126
|  | 10 | 1124.5 | 36.1445
|  | 11 | 1185.04 | 37.3066
|  | 12 | 1253.42 | 37.5811
|  | 13 | 1283.48 | 36.8524
|  | 14 | 1308.33 | 38.015
|  | 15 | 1318.5 | 40.7792
|  | 16 | 1358.82 | 36.2905
|  | 17 | 1364.57 | 34.8162
|  | 18 | 1411.4 | 34.5063
|  | 19 | 1465.76 | 35.0607
|  | 20 | 1469.51 | 30.8669
|  | 21 | 1501.75 | 29.0253
|  | 22 | 1407.86 | 29.288
|  | 23 | 1265.08 | 31.9957
|  | 24 | 1086.39 | 25.3152
|  | 25 | 964.33 | 21.9375
|  | 26 | 866.37 | 20.2378
|  | 27 | 805.84 | 18.4229
|  | 28 | 777.9 | 16.6097
|  | 29 | 755.96 | 17.0282
|  | 30 | 773.87 | 16.6916
|  | 31 | 856.47 | 16.6763
|  | 32 | 986.34 | 20.5859
|  | 33 | 1093.37 | 25.5944
|  | 34 | 1134.65 | 31.0216
|  | 35 | 1232.92 | 32.7026
|  | 36 | 1282.33 | 31.6203
|  | 37 | 1327.28 | 29.4405
|  | 38 | 1343.65 | 30.1013
|  | 39 | 1354.44 | 30.4182
|  | 40 | 1399 | 35.3099
|  | 41 | 1393.48 | 32.0277
|  | 42 | 1435.92 | 36.4826
|  | 43 | 1459.85 | 37.0191
|  | 44 | 1456.88 | 33.9426
|  | 45 | 1470.84 | 30.0933
|  | 46 | 1396.11 | 30.7618
|  | 47 | 1268.66 | 34.5099
|  | 48 | 1129.48 | 26.801
|  | 49 | 1031.74 | 16.3688
|  | 50 | 932.38 | 15.4689
|  | 51 | 864.63 | 14.8606
|  | 52 | 827.04 | 15.3696
|  | 53 | 818.16 | 15.249
|  | 54 | 830.86 | 16.4574
|  | 55 | 897.1 | 17.928
|  | 56 | 1034.55 | 19.61
|  | 57 | 1125.55 | 24.3371
|  | 58 | 1198.36 | 30.6113
|  | 59 | 1171.76 | 30.3412
|  | 60 | 1216.04 | 26.2948
|  | 61 | 1250.98 | 23.4065
|  | 62 | 1306.75 | 22.9284
|  | 63 | 1311.27 | 25.5317
|  | 64 | 1341.47 | 25.8326
|  | 65 | 1334.37 | 25.9771
|  | 66 | 1364.71 | 35.6206
|  | 67 | 1365.37 | 39.6165
|  | 68 | 1364.38 | 38.8198
|  | 69 | 1392.56 | 40.3267
|  | 70 | 1321.08 | 40.9147
|  | 71 | 1193.63 | 39.1378
|  | 72 | 1044.8 | 28.0513
|  | 73 | 950.45 | 20.6763
|  | 74 | 863.15 | 14.7677
|  | 75 | 806.08 | 12.2549
|  | 76 | 773.36 | 13.0446
|  | 77 | 769.42 | 12.7703
|  | 78 | 788.65 | 15.5425
|  | 79 | 852.55 | 21.1259
|  | 80 | 963.3 | 30.7944
|  | 81 | 1081.08 | 26.4582
|  | 82 | 1104.77 | 19.3645
|  | 83 | 1101.51 | 18.3416
|  | 84 | 1144.92 | 16.8155
|  | 85 | 1203.94 | 17.5593
|  | 86 | 1249.21 | 16.5386
|  | 87 | 1253.28 | 16.6242
|  | 88 | 1177.93 | 16.7929
|  | 89 | 1189.34 | 17.6748
|  | 90 | 1225.13 | 22.6626
|  | 91 | 1279.69 | 29.1881
|  | 92 | 1267.24 | 32.3247
|  | 93 | 1289.22 | 35.2769
|  | 94 | 1224.09 | 34.9587
|  | 95 | 1110.06 | 27.8267
|  | 96 | 976.73 | 20.9795
|  | 97 | 901.54 | 16.9598
|  | 98 | 809.84 | 15.2093
|  | 99 | 758.15 | 16.9707
|  | 100 | 750.55 | 18.0029
|  | 101 | 752.67 | 19.0702
|  | 102 | 727.46 | 22.6221
|  | 103 | 797.64 | 24.6021
|  | 104 | 910.52 | 28.7064
|  | 105 | 1009.94 | 24.0908
|  | 106 | 1060.18 | 27.1857
|  | 107 | 1120.05 | 22.3083
|  | 108 | 1098.14 | 19.9257
|  | 109 | 1114.67 | 18.8416
|  | 110 | 1129.6 | 18.1804
|  | 111 | 1121.39 | 18.3955
|  | 112 | 1094.55 | 17.1971
|  | 113 | 1131.95 | 19.1752
|  | 114 | 1183.48 | 24.7147
|  | 115 | 1237.46 | 25.2302
|  | 116 | 1244.2 | 25.0566
|  | 117 | 1251.91 | 26.3008
|  | 118 | 1192.52 | 27.9987
|  | 119 | 1068.79 | 29.4533
|  | 120 | 944.8 | 22.507
|  | 121 | 855.75 | 21.8065
|  | 122 | 767.66 | 17.374
|  | 123 | 717.12 | 16.0669
|  | 124 | 687.65 | 16.1928
|  | 125 | 687.8 | 16.8868
|  | 126 | 683 | 20.4088
|  | 127 | 746.29 | 22.3521
|  | 128 | 785.61 | 23.7883
|  | 129 | 857.72 | 25.4868
|  | 130 | 898.98 | 27.691
|  | 131 | 915.91 | 31.0802
|  | 132 | 956.89 | 28.5921
|  | 133 | 980.67 | 24.3686
|  | 134 | 1011.68 | 18.6986
|  | 135 | 1000.46 | 18.9691
|  | 136 | 995.24 | 19.9644
|  | 137 | 1033.38 | 19.3605
|  | 138 | 1097.43 | 21.945
|  | 139 | 1165.58 | 26.4483
|  | 140 | 1191.31 | 24.9581
|  | 141 | 1201.23 | 23.1908
|  | 142 | 1146.69 | 21.2283
|  | 143 | 1031.69 | 26.4547
|  | 144 | 904.33 | 20.3308
|  | 145 | 794.17 | 18.8407
|  | 146 | 716.32 | 17.8942
|  | 147 | 674.25 | 15.9733
|  | 148 | 663.24 | 14.7173
|  | 149 | 663.42 | 14.8058
|  | 150 | 675.84 | 14.6488
|  | 151 | 763.48 | 16.9284
|  | 152 | 886.11 | 19.9337
|  | 153 | 977.94 | 26.1981
|  | 154 | 1003.73 | 28.6756
|  | 155 | 1043.65 | 25.391
|  | 156 | 1048.53 | 17.1636
|  | 157 | 1056.4 | 18.5738
|  | 158 | 1068.22 | 18.374
|  | 159 | 1082.86 | 15.7377
|  | 160 | 1058.6 | 17.1152
|  | 161 | 1065.09 | 15.9452
|  | 162 | 1101.47 | 20.9035
|  | 163 | 1161.54 | 24.0887
|  | 164 | 1200.41 | 29.1188
|  | 165 | 1246.34 | 29.7887
|  | 166 | 1191.81 | 27.9889
|  | 167 | 1057.01 | 24.028
|  | 168 | 919.71 | 20.0529
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025
Min (MW) | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11
Max (MW) | 30 | 27 | 25 | 26 | 30 | 34 | 25
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible