## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-09-20
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19234.76 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025
Min (MW) | 575 | 572 | 589 | 579 | 581 | 586 | 583
Max (MW) | 1122 | 1157 | 1158 | 1151 | 1138 | 1115 | 1126
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-09-18
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 103.8903 | -515.415 | 619.3053
|  | 2 | 47.4802 | -521.428 | 568.9082
|  | 3 | 30.7467 | -518.032 | 548.7787
|  | 4 | 29.8779 | -508.681 | 538.5589
|  | 5 | 29.7915 | -513.492 | 543.2835
|  | 6 | 44.0077 | -533.581 | 577.5887
|  | 7 | 180.6116 | -525.29 | 705.9016
|  | 8 | 322.3984 | -518.93 | 841.3284
|  | 9 | 388.854 | -468.488 | 857.342
|  | 10 | 466.1503 | -358.525 | 824.6753
|  | 11 | 475.4832 | -325.083 | 800.5662
|  | 12 | 491.3187 | -298.164 | 789.4827
|  | 13 | 488.0427 | -295.234 | 783.2767
|  | 14 | 469.4945 | -334.037 | 803.5315
|  | 15 | 439.7195 | -369.453 | 809.1725
|  | 16 | 430.613 | -388.028 | 818.641
|  | 17 | 334.6065 | -513.517 | 848.1235
|  | 18 | 552.8875 | -360.452 | 913.3395
|  | 19 | 841.1762 | -134.087 | 975.2632
|  | 20 | 901.3771 | -143.637 | 1045.0141
|  | 21 | 871.3497 | -130.676 | 1002.0257
|  | 22 | 721.7504 | -191.228 | 912.9784
|  | 23 | 435.8635 | -366.282 | 802.1455
|  | 24 | 318.8703 | -375.644 | 694.5143
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-09-20
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 203.86
|  |  | 01:00 - 02:00 | 120.42
|  |  | 02:00 - 03:00 | 102.13
|  |  | 03:00 - 04:00 | 98.16
|  |  | 04:00 - 05:00 | 101.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 125.77
|  |  | 06:00 - 07:00 | 176.48
|  |  | 07:00 - 08:00 | 267.37
|  |  | 08:00 - 09:00 | 351.75
|  |  | 09:00 - 10:00 | 480.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 515.77
|  |  | 11:00 - 12:00 | 542.52
|  |  | 12:00 - 13:00 | 552.17
|  |  | 13:00 - 14:00 | 559.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 541.35
|  |  | 15:00 - 16:00 | 456.45
|  |  | 16:00 - 17:00 | 377.94
|  |  | 17:00 - 18:00 | 579.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 647.01
|  |  | 19:00 - 20:00 | 706.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 695.57
|  |  | 21:00 - 22:00 | 561.02
|  |  | 22:00 - 23:00 | 423.3
|  |  | 23:00 - 00:00 | 321.34
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 70.1173 | 0 | 0.57693 | 97.5549 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 70.1206 | 0 | 0 | 0.40946 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 70.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 70.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 70.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 70.1535 | 0 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 70.1857 | 0 | 0 | 114.1507 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 62.0164 | 0 | 0 | 110.2875 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2033 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3383 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 4.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 70.1509 | 3.8658 | 2.752 | 2.0139 | 0 | 0 | 1.2639
18 | 0 | 70.145 | 69.6705 | 4.5483 | 123.9713 | 0.2615 | 0 | 122.3668
19 | 0 | 70.1322 | 69.6934 | 0 | 143.5745 | 103.8852 | 0 | 129.0047
20 | 0 | 70.1266 | 69.6643 | 64.616 | 92.5896 | 128.9391 | 0 | 105.3956
21 | 0 | 70.1322 | 69.6182 | 69.6525 | 92.1283 | 122.0163 | 0 | 100.5066
22 | 0 | 70.1254 | 69.6721 | 69.6897 | 90.516 | 93.2613 | 0 | 96.891
23 | 0 | 70.1209 | 57.3754 | 69.6686 | 105.9938 | 0.38036 | 0 | 0.45736
24 | 0 | 70.0896 | 0 | 35.2725 | 104.4419 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1118.449 | 409.5599 | 316.7764 | 1205.0928 | 448.7436 | 0 | 555.886
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 3150 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 374.1 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 702.68 | 16.2864
|  | 2 | 621.9 | 18.1697
|  | 3 | 612.36 | 19.143
|  | 4 | 610.16 | 21.655
|  | 5 | 612.55 | 21.9322
|  | 6 | 630.68 | 27.1809
|  | 7 | 754.67 | 39.0588
|  | 8 | 876.99 | 29.0427
|  | 9 | 891.19 | 20.2123
|  | 10 | 892.51 | 22.1467
|  | 11 | 889.21 | 15.145
|  | 12 | 883.32 | 13.7698
|  | 13 | 869.12 | 13.0297
|  | 14 | 848.93 | 12.7956
|  | 15 | 871.43 | 14.8609
|  | 16 | 877.54 | 14.4325
|  | 17 | 914.48 | 13.7755
|  | 18 | 986.68 | 22.2642
|  | 19 | 1045.45 | 27.2499
|  | 20 | 1096.94 | 22.9411
|  | 21 | 1094.06 | 20.9404
|  | 22 | 995.88 | 22.2813
|  | 23 | 872.72 | 18.5372
|  | 24 | 760.37 | 17.523
|  | 25 | 674.73 | 12.4
|  | 26 | 624.63 | 11.7426
|  | 27 | 589.49 | 10.8341
|  | 28 | 590.49 | 10.5172
|  | 29 | 590.41 | 10.9828
|  | 30 | 624.11 | 12.0119
|  | 31 | 723.34 | 15.8755
|  | 32 | 864.72 | 12.5307
|  | 33 | 908.69 | 15.6399
|  | 34 | 897.4 | 18.8223
|  | 35 | 870.06 | 23.31
|  | 36 | 881.23 | 24.3115
|  | 37 | 880.94 | 25.3671
|  | 38 | 898.11 | 24.4816
|  | 39 | 915.96 | 24.2755
|  | 40 | 978.77 | 21.7689
|  | 41 | 967.85 | 16.8723
|  | 42 | 997.61 | 23.777
|  | 43 | 1094.49 | 29.9829
|  | 44 | 1130.26 | 27.9592
|  | 45 | 1103.55 | 23.6646
|  | 46 | 1007.97 | 30.601
|  | 47 | 886.72 | 27.7165
|  | 48 | 774.68 | 24.9509
|  | 49 | 674.36 | 12.4877
|  | 50 | 623.81 | 12.203
|  | 51 | 600.37 | 12.7687
|  | 52 | 601.4 | 13.4829
|  | 53 | 602.08 | 13.0614
|  | 54 | 621.04 | 12.5704
|  | 55 | 721.83 | 12.8067
|  | 56 | 857.44 | 17.3555
|  | 57 | 895.53 | 16.4751
|  | 58 | 918.83 | 23.7111
|  | 59 | 1001.12 | 29.2183
|  | 60 | 1049.84 | 33.6417
|  | 61 | 1054.39 | 33.6268
|  | 62 | 919.97 | 34.059
|  | 63 | 907.37 | 29.2388
|  | 64 | 920.25 | 23.6128
|  | 65 | 921.39 | 17.3031
|  | 66 | 968.12 | 16.7943
|  | 67 | 1001.69 | 22.2262
|  | 68 | 1036.94 | 22.8668
|  | 69 | 1034.79 | 19.9414
|  | 70 | 970.21 | 20.798
|  | 71 | 855.57 | 18.0549
|  | 72 | 721.99 | 16.2429
|  | 73 | 681.4 | 12.7335
|  | 74 | 627.87 | 11.461
|  | 75 | 605 | 11.6457
|  | 76 | 586.22 | 12.0556
|  | 77 | 586.26 | 12.8126
|  | 78 | 605.3 | 12.3292
|  | 79 | 699.24 | 14.6268
|  | 80 | 844.63 | 19.0897
|  | 81 | 867.91 | 24.0149
|  | 82 | 921.3 | 29.0485
|  | 83 | 889.97 | 32.6907
|  | 84 | 889.1 | 34.9369
|  | 85 | 901.97 | 34.3944
|  | 86 | 898.16 | 34.6335
|  | 87 | 875.66 | 33.6731
|  | 88 | 943.44 | 29.8029
|  | 89 | 890.4 | 20.4703
|  | 90 | 964.23 | 15.0221
|  | 91 | 1002.58 | 16.8045
|  | 92 | 1075.31 | 20.1701
|  | 93 | 1077.79 | 19.9989
|  | 94 | 983.85 | 19.5864
|  | 95 | 848.45 | 17.1441
|  | 96 | 734.81 | 14.8301
|  | 97 | 654.38 | 14.9107
|  | 98 | 607.95 | 16.2724
|  | 99 | 584.19 | 16.1283
|  | 100 | 575.23 | 14.0099
|  | 101 | 574.73 | 12.9147
|  | 102 | 609.39 | 13.2106
|  | 103 | 686.96 | 13.0314
|  | 104 | 810.06 | 15.1274
|  | 105 | 849.48 | 15.9159
|  | 106 | 888.85 | 21.4058
|  | 107 | 851.84 | 18.4454
|  | 108 | 902.13 | 14.7291
|  | 109 | 896.07 | 15.3123
|  | 110 | 887.06 | 14.852
|  | 111 | 903.38 | 15.1278
|  | 112 | 905.55 | 17.0884
|  | 113 | 888.58 | 14.0134
|  | 114 | 967.95 | 15.9706
|  | 115 | 1023.91 | 19.1918
|  | 116 | 1088.82 | 22.4155
|  | 117 | 1075.23 | 21.9878
|  | 118 | 977.43 | 20.419
|  | 119 | 851.41 | 17.1528
|  | 120 | 743.82 | 14.8165
|  | 121 | 656.45 | 12.0174
|  | 122 | 606.08 | 11.2924
|  | 123 | 581.77 | 11.667
|  | 124 | 574.48 | 12.7719
|  | 125 | 572.87 | 13.3629
|  | 126 | 588.51 | 12.6575
|  | 127 | 632.44 | 13.5456
|  | 128 | 709.01 | 19.9966
|  | 129 | 766.21 | 24.7538
|  | 130 | 866.07 | 30.9834
|  | 131 | 898.93 | 27.9566
|  | 132 | 907.02 | 19.8156
|  | 133 | 894.64 | 15.6652
|  | 134 | 882.7 | 14.7268
|  | 135 | 869.95 | 14.7382
|  | 136 | 857.01 | 13.8754
|  | 137 | 860.41 | 13.9345
|  | 138 | 940.26 | 16.4519
|  | 139 | 992.43 | 16.1952
|  | 140 | 1063.77 | 16.9929
|  | 141 | 1045.38 | 15.6953
|  | 142 | 971.23 | 14.06
|  | 143 | 833.16 | 20.0129
|  | 144 | 722.26 | 17.6089
|  | 145 | 644.49 | 14.9
|  | 146 | 592.45 | 11.4764
|  | 147 | 569.31 | 12.5536
|  | 148 | 558.88 | 13.6211
|  | 149 | 548.56 | 13.6867
|  | 150 | 583.01 | 14.2783
|  | 151 | 705.67 | 16.8903
|  | 152 | 834.19 | 23.8276
|  | 153 | 869.14 | 29.2958
|  | 154 | 870.83 | 34.2113
|  | 155 | 834.3 | 38.6679
|  | 156 | 830.87 | 40.9002
|  | 157 | 832.19 | 41.1042
|  | 158 | 826.6 | 40.1517
|  | 159 | 837.73 | 38.7644
|  | 160 | 845.64 | 29.6403
|  | 161 | 895.84 | 23.5575
|  | 162 | 959.24 | 15.6963
|  | 163 | 1006.39 | 17.7773
|  | 164 | 1065.23 | 17.7417
|  | 165 | 1046.44 | 16.112
|  | 166 | 951.7 | 12.2624
|  | 167 | 841.3 | 14.1644
|  | 168 | 731.51 | 14.2934
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025
Min (MW) | 12.7956 | 10.5172 | 12.203 | 10 | 10 | 11 | 11
Max (MW) | 39.0588 | 30.601 | 34.059 | 33 | 30 | 37 | 36
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-09-20
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19234.76 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025
Min (MW) | 575 | 572 | 589 | 579 | 581 | 586 | 583
Max (MW) | 1122 | 1157 | 1158 | 1151 | 1138 | 1115 | 1126
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-09-18
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 103.8903 | -515.415 | 619.3053
|  | 2 | 47.4802 | -521.428 | 568.9082
|  | 3 | 30.7467 | -518.032 | 548.7787
|  | 4 | 29.8779 | -508.681 | 538.5589
|  | 5 | 29.7915 | -513.492 | 543.2835
|  | 6 | 44.0077 | -533.581 | 577.5887
|  | 7 | 180.6116 | -525.29 | 705.9016
|  | 8 | 322.3984 | -518.93 | 841.3284
|  | 9 | 388.854 | -468.488 | 857.342
|  | 10 | 466.1503 | -358.525 | 824.6753
|  | 11 | 475.4832 | -325.083 | 800.5662
|  | 12 | 491.3187 | -298.164 | 789.4827
|  | 13 | 488.0427 | -295.234 | 783.2767
|  | 14 | 469.4945 | -334.037 | 803.5315
|  | 15 | 439.7195 | -369.453 | 809.1725
|  | 16 | 430.613 | -388.028 | 818.641
|  | 17 | 334.6065 | -513.517 | 848.1235
|  | 18 | 552.8875 | -360.452 | 913.3395
|  | 19 | 841.1762 | -134.087 | 975.2632
|  | 20 | 901.3771 | -143.637 | 1045.0141
|  | 21 | 871.3497 | -130.676 | 1002.0257
|  | 22 | 721.7504 | -191.228 | 912.9784
|  | 23 | 435.8635 | -366.282 | 802.1455
|  | 24 | 318.8703 | -375.644 | 694.5143
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.2533 | 0 | 82.565 | 11.1606 | 14.1201 | 143.8218
2 | 0.2037 | 0 | 115.2194 | 57.9124 | 65.4958 | 16.4144
3 | 0.0045965 | 0 | 100.155 | 78.224 | 23.055 | 25.2952
4 | 0 | 0 | 99.0025 | 82.4173 | 10.6821 | 26.9686
5 | 0.0050803 | 0 | 99.0639 | 80.5368 | 11.1606 | 24.1855
6 | 9.1869 | 0 | 78.2923 | 60.2445 | 0.045696 | 120.8787
7 | 7.8092 | 0 | 98.7982 | 40.7684 | 24.5414 | 65.7674
8 | 42.7954 | 0 | 44.236 | 19.5762 | 0.83866 | 241.2155
9 | 32.8121 | 0 | 78.0812 | 1.6386 | 53.381 | 146.4577
10 | 35.9457 | 0 | 63.2981 | 0 | 15.671 | 177.2532
11 | 45.471 | 0 | 25.9452 | 0 | 11.4616 | 237.2803
12 | 35.8175 | 0 | 44.1288 | 0 | 21.6492 | 184.654
13 | 33.3339 | 0 | 21.6668 | 0 | 18.8751 | 165.5881
14 | 37.0387 | 0 | 16.3506 | 0 | 9.9967 | 204.9082
15 | 28.9871 | 0 | 50.6287 | 0 | 80.2771 | 124.6307
16 | 24.3444 | 0 | 81.8319 | 0 | 161.1107 | 54.0649
17 | 36.9978 | 0 | 45.0638 | 0 | 151.2081 | 142.2051
18 | 24.5048 | 0 | 55.3073 | 0 | 226.9075 | 52.1141
19 | 32.6396 | 0 | 39.8586 | 0 | 188.8347 | 134.5398
20 | 22.4925 | 0 | 44.1338 | 0 | 192.4339 | 103.3289
21 | 25.615 | 0 | 34.8529 | 0 | 149.8264 | 149.273
22 | 21.826 | 0 | 52.8115 | 0 | 49.2468 | 190.5478
23 | 9.2261 | 0 | 67.838 | 20.6858 | 61.8079 | 168.0796
24 | 0.097252 | 0 | 86.023 | 53.7804 | 76.7747 | 81.6619
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-09-20
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 203.86
|  |  | 01:00 - 02:00 | 120.42
|  |  | 02:00 - 03:00 | 102.13
|  |  | 03:00 - 04:00 | 98.16
|  |  | 04:00 - 05:00 | 101.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 125.77
|  |  | 06:00 - 07:00 | 176.48
|  |  | 07:00 - 08:00 | 267.37
|  |  | 08:00 - 09:00 | 351.75
|  |  | 09:00 - 10:00 | 480.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 515.77
|  |  | 11:00 - 12:00 | 542.52
|  |  | 12:00 - 13:00 | 552.17
|  |  | 13:00 - 14:00 | 559.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 541.35
|  |  | 15:00 - 16:00 | 456.45
|  |  | 16:00 - 17:00 | 377.94
|  |  | 17:00 - 18:00 | 579.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 647.01
|  |  | 19:00 - 20:00 | 706.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 695.57
|  |  | 21:00 - 22:00 | 561.02
|  |  | 22:00 - 23:00 | 423.3
|  |  | 23:00 - 00:00 | 321.34
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 70.1173 | 0 | 0.57693 | 97.5549 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 70.1206 | 0 | 0 | 0.40946 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 70.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 70.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 70.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 70.1535 | 0 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 70.1857 | 0 | 0 | 114.1507 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 62.0164 | 0 | 0 | 110.2875 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2033 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3383 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 4.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 70.1509 | 3.8658 | 2.752 | 2.0139 | 0 | 0 | 1.2639
18 | 0 | 70.145 | 69.6705 | 4.5483 | 123.9713 | 0.2615 | 0 | 122.3668
19 | 0 | 70.1322 | 69.6934 | 0 | 143.5745 | 103.8852 | 0 | 129.0047
20 | 0 | 70.1266 | 69.6643 | 64.616 | 92.5896 | 128.9391 | 0 | 105.3956
21 | 0 | 70.1322 | 69.6182 | 69.6525 | 92.1283 | 122.0163 | 0 | 100.5066
22 | 0 | 70.1254 | 69.6721 | 69.6897 | 90.516 | 93.2613 | 0 | 96.891
23 | 0 | 70.1209 | 57.3754 | 69.6686 | 105.9938 | 0.38036 | 0 | 0.45736
24 | 0 | 70.0896 | 0 | 35.2725 | 104.4419 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1048.3316 | 409.5599 | 316.1995 | 1107.5379 | 448.7436 | 0 | 555.886
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 3150 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 374.1 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 702.68 | 16.2864
|  | 2 | 621.9 | 18.1697
|  | 3 | 612.36 | 19.143
|  | 4 | 610.16 | 21.655
|  | 5 | 612.55 | 21.9322
|  | 6 | 630.68 | 27.1809
|  | 7 | 754.67 | 39.0588
|  | 8 | 876.99 | 29.0427
|  | 9 | 891.19 | 20.2123
|  | 10 | 892.51 | 22.1467
|  | 11 | 889.21 | 15.145
|  | 12 | 883.32 | 13.7698
|  | 13 | 869.12 | 13.0297
|  | 14 | 848.93 | 12.7956
|  | 15 | 871.43 | 14.8609
|  | 16 | 877.54 | 14.4325
|  | 17 | 914.48 | 13.7755
|  | 18 | 986.68 | 22.2642
|  | 19 | 1045.45 | 27.2499
|  | 20 | 1096.94 | 22.9411
|  | 21 | 1094.06 | 20.9404
|  | 22 | 995.88 | 22.2813
|  | 23 | 872.72 | 18.5372
|  | 24 | 760.37 | 17.523
|  | 25 | 674.73 | 12.4
|  | 26 | 624.63 | 11.7426
|  | 27 | 589.49 | 10.8341
|  | 28 | 590.49 | 10.5172
|  | 29 | 590.41 | 10.9828
|  | 30 | 624.11 | 12.0119
|  | 31 | 723.34 | 15.8755
|  | 32 | 864.72 | 12.5307
|  | 33 | 908.69 | 15.6399
|  | 34 | 897.4 | 18.8223
|  | 35 | 870.06 | 23.31
|  | 36 | 881.23 | 24.3115
|  | 37 | 880.94 | 25.3671
|  | 38 | 898.11 | 24.4816
|  | 39 | 915.96 | 24.2755
|  | 40 | 978.77 | 21.7689
|  | 41 | 967.85 | 16.8723
|  | 42 | 997.61 | 23.777
|  | 43 | 1094.49 | 29.9829
|  | 44 | 1130.26 | 27.9592
|  | 45 | 1103.55 | 23.6646
|  | 46 | 1007.97 | 30.601
|  | 47 | 886.72 | 27.7165
|  | 48 | 774.68 | 24.9509
|  | 49 | 674.36 | 12.4877
|  | 50 | 623.81 | 12.203
|  | 51 | 600.37 | 12.7687
|  | 52 | 601.4 | 13.4829
|  | 53 | 602.08 | 13.0614
|  | 54 | 621.04 | 12.5704
|  | 55 | 721.83 | 12.8067
|  | 56 | 857.44 | 17.3555
|  | 57 | 895.53 | 16.4751
|  | 58 | 918.83 | 23.7111
|  | 59 | 1001.12 | 29.2183
|  | 60 | 1049.84 | 33.6417
|  | 61 | 1054.39 | 33.6268
|  | 62 | 919.97 | 34.059
|  | 63 | 907.37 | 29.2388
|  | 64 | 920.25 | 23.6128
|  | 65 | 921.39 | 17.3031
|  | 66 | 968.12 | 16.7943
|  | 67 | 1001.69 | 22.2262
|  | 68 | 1036.94 | 22.8668
|  | 69 | 1034.79 | 19.9414
|  | 70 | 970.21 | 20.798
|  | 71 | 855.57 | 18.0549
|  | 72 | 721.99 | 16.2429
|  | 73 | 681.4 | 12.7335
|  | 74 | 627.87 | 11.461
|  | 75 | 605 | 11.6457
|  | 76 | 586.22 | 12.0556
|  | 77 | 586.26 | 12.8126
|  | 78 | 605.3 | 12.3292
|  | 79 | 699.24 | 14.6268
|  | 80 | 844.63 | 19.0897
|  | 81 | 867.91 | 24.0149
|  | 82 | 921.3 | 29.0485
|  | 83 | 889.97 | 32.6907
|  | 84 | 889.1 | 34.9369
|  | 85 | 901.97 | 34.3944
|  | 86 | 898.16 | 34.6335
|  | 87 | 875.66 | 33.6731
|  | 88 | 943.44 | 29.8029
|  | 89 | 890.4 | 20.4703
|  | 90 | 964.23 | 15.0221
|  | 91 | 1002.58 | 16.8045
|  | 92 | 1075.31 | 20.1701
|  | 93 | 1077.79 | 19.9989
|  | 94 | 983.85 | 19.5864
|  | 95 | 848.45 | 17.1441
|  | 96 | 734.81 | 14.8301
|  | 97 | 654.38 | 14.9107
|  | 98 | 607.95 | 16.2724
|  | 99 | 584.19 | 16.1283
|  | 100 | 575.23 | 14.0099
|  | 101 | 574.73 | 12.9147
|  | 102 | 609.39 | 13.2106
|  | 103 | 686.96 | 13.0314
|  | 104 | 810.06 | 15.1274
|  | 105 | 849.48 | 15.9159
|  | 106 | 888.85 | 21.4058
|  | 107 | 851.84 | 18.4454
|  | 108 | 902.13 | 14.7291
|  | 109 | 896.07 | 15.3123
|  | 110 | 887.06 | 14.852
|  | 111 | 903.38 | 15.1278
|  | 112 | 905.55 | 17.0884
|  | 113 | 888.58 | 14.0134
|  | 114 | 967.95 | 15.9706
|  | 115 | 1023.91 | 19.1918
|  | 116 | 1088.82 | 22.4155
|  | 117 | 1075.23 | 21.9878
|  | 118 | 977.43 | 20.419
|  | 119 | 851.41 | 17.1528
|  | 120 | 743.82 | 14.8165
|  | 121 | 656.45 | 12.0174
|  | 122 | 606.08 | 11.2924
|  | 123 | 581.77 | 11.667
|  | 124 | 574.48 | 12.7719
|  | 125 | 572.87 | 13.3629
|  | 126 | 588.51 | 12.6575
|  | 127 | 632.44 | 13.5456
|  | 128 | 709.01 | 19.9966
|  | 129 | 766.21 | 24.7538
|  | 130 | 866.07 | 30.9834
|  | 131 | 898.93 | 27.9566
|  | 132 | 907.02 | 19.8156
|  | 133 | 894.64 | 15.6652
|  | 134 | 882.7 | 14.7268
|  | 135 | 869.95 | 14.7382
|  | 136 | 857.01 | 13.8754
|  | 137 | 860.41 | 13.9345
|  | 138 | 940.26 | 16.4519
|  | 139 | 992.43 | 16.1952
|  | 140 | 1063.77 | 16.9929
|  | 141 | 1045.38 | 15.6953
|  | 142 | 971.23 | 14.06
|  | 143 | 833.16 | 20.0129
|  | 144 | 722.26 | 17.6089
|  | 145 | 644.49 | 14.9
|  | 146 | 592.45 | 11.4764
|  | 147 | 569.31 | 12.5536
|  | 148 | 558.88 | 13.6211
|  | 149 | 548.56 | 13.6867
|  | 150 | 583.01 | 14.2783
|  | 151 | 705.67 | 16.8903
|  | 152 | 834.19 | 23.8276
|  | 153 | 869.14 | 29.2958
|  | 154 | 870.83 | 34.2113
|  | 155 | 834.3 | 38.6679
|  | 156 | 830.87 | 40.9002
|  | 157 | 832.19 | 41.1042
|  | 158 | 826.6 | 40.1517
|  | 159 | 837.73 | 38.7644
|  | 160 | 845.64 | 29.6403
|  | 161 | 895.84 | 23.5575
|  | 162 | 959.24 | 15.6963
|  | 163 | 1006.39 | 17.7773
|  | 164 | 1065.23 | 17.7417
|  | 165 | 1046.44 | 16.112
|  | 166 | 951.7 | 12.2624
|  | 167 | 841.3 | 14.1644
|  | 168 | 731.51 | 14.2934
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 21/09/2025
Min (MW) | 12.7956 | 10.5172 | 12.203 | 10 | 10 | 11 | 11
Max (MW) | 39.0588 | 30.601 | 34.059 | 33 | 30 | 37 | 36
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible