## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19482 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/20252 | 2/10/2025 | 3/10/2026 | 4/10/20252 | 5/10/2025
Min (MW) | 465 | 448 | 475 | 471 | 480 | 479 | 465
Max (MW) | 940 | 970 | 896 | 1003 | 990 | 921 | 908
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-09-30
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 378.0751 | -207.8016 | 585.8768
|  | 2 | 270.3212 | -271.124 | 541.4452
|  | 3 | 244.5723 | -278.4649 | 523.0373
|  | 4 | 244.1837 | -272.2381 | 516.4218
|  | 5 | 249.0097 | -273.1233 | 522.133
|  | 6 | 288.9893 | -281.3569 | 570.3462
|  | 7 | 575.6051 | -110.9467 | 686.5518
|  | 8 | 501.6041 | -323.2708 | 824.8749
|  | 9 | 654.3827 | -214.0003 | 868.383
|  | 10 | 604.5736 | -250.3992 | 854.9728
|  | 11 | 588.0798 | -206.4548 | 794.5346
|  | 12 | 574.2627 | -192.8461 | 767.1088
|  | 13 | 652.1003 | -101.3845 | 753.4848
|  | 14 | 574.1532 | -213.4195 | 787.5727
|  | 15 | 538.6428 | -259.4301 | 798.0729
|  | 16 | 507.8974 | -284.7735 | 792.6709
|  | 17 | 519.9332 | -290.3761 | 810.3093
|  | 18 | 927.3152 | 56.0501 | 871.2651
|  | 19 | 1242.6055 | 273.046 | 969.5594
|  | 20 | 1282.3836 | 247.9831 | 1034.4004
|  | 21 | 1154.8451 | 168.4228 | 986.4224
|  | 22 | 906.9002 | 14.695 | 892.2052
|  | 23 | 591.4402 | -189.1821 | 780.6224
|  | 24 | 449.8543 | -223.7395 | 673.5938
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 19.3127 | 13.8343 | -80.9055 | -92.0619 | -215.8356 | 64.2359
2 | 21.611 | 1.442 | -54.3156 | -101.9419 | -189.0605 | 70.7645
3 | 17.3657 | -4.0201 | -41.4695 | -99.571 | -162.1859 | 42.3315
4 | 16.9284 | -5.9872 | -36.9402 | -100.3033 | -153.0547 | 35.0713
5 | 19.7941 | -4.2301 | -50.5223 | -92.9844 | -177.4188 | 54.683
6 | 33.2838 | 5.0206 | -109.1666 | -74.2598 | -294.8064 | 186.8667
7 | 58.7016 | 77.9453 | -120.7173 | 85.701 | -307.69 | 8.4291
8 | 25.5864 | 59.7191 | -131.8518 | -0.48707 | -293.2608 | 0
9 | -26.857 | 35.3851 | -109.1315 | -93.4392 | -233.7243 | 0
10 | -59.678 | 33.374 | -28.5166 | -146.4003 | -69.7805 | 0
11 | -33.1043 | -7.7903 | 4.8535 | -258.1964 | 3.739 | 0
12 | 0 | -47.5241 | -15.1066 | -323.3406 | -56.7867 | 0
13 | 0 | -29.4015 | 5.3524 | -289.9556 | -47.1744 | 0
14 | -68.1697 | -16.3854 | 6.8813 | -255.7449 | -55.268 | 0
15 | -66.7286 | 5.6217 | 1.4842 | -211.3574 | -80.1884 | 0
16 | -40.1297 | 28.0702 | -52.4879 | -135.7816 | -152.6515 | 0
17 | 11.5422 | 52.2112 | -123.2539 | -6.4609 | -345.8354 | 0
18 | 22.6123 | 134.1382 | -137.8311 | 128.0402 | -280.1138 | 0
19 | 16.8238 | 170.736 | -85.412 | 167.1409 | -209.0135 | 0
20 | 19.8118 | 167.5299 | -78.205 | 157.1319 | -202.3365 | 0
21 | 23.6595 | 167.4135 | -81.068 | 168.1989 | -201.3635 | 0
22 | 25.7899 | 152.7015 | -72.9924 | 152.529 | -215.4109 | 0
23 | 14.0749 | 102.3687 | -102.022 | 60.3155 | -243.2506 | 0
24 | 17.058 | 77.1576 | -86.0337 | 7.2737 | -200.3743 | 0
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 459.72
|  |  | 01:00 - 02:00 | 412.48
|  |  | 02:00 - 03:00 | 352.54
|  |  | 03:00 - 04:00 | 369.85
|  |  | 04:00 - 05:00 | 363.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 437.42
|  |  | 06:00 - 07:00 | 607.42
|  |  | 07:00 - 08:00 | 612
|  |  | 08:00 - 09:00 | 641.86
|  |  | 09:00 - 10:00 | 606.96
|  |  | 10:00 - 11:00 | 573.78
|  |  | 11:00 - 12:00 | 543.9
|  |  | 12:00 - 13:00 | 539.03
|  |  | 13:00 - 14:00 | 553.23
|  |  | 14:00 - 15:00 | 549.57
|  |  | 15:00 - 16:00 | 528.7
|  |  | 16:00 - 17:00 | 554.52
|  |  | 17:00 - 18:00 | 846.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1152.37
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1177.6
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1090.57
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1015.29
|  |  | 22:00 - 23:00 | 672.96
|  |  | 23:00 - 00:00 | 550.06
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 70.0953 | 0 | 6.2568 | 109.2131 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 70.0998 | 0 | 0 | 91.4194 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 70.1512 | 0 | 0 | 89.3373 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 70.1332 | 0 | 0 | 89.1206 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 70.1237 | 0 | 0 | 89.2093 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 70.1403 | 0 | 1.7701 | 91.6855 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 70.1597 | 0 | 69.596 | 108.766 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 70.1724 | 0 | 69.6499 | 5.0923 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 70.1599 | 11.6108 | 69.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 36.6447 | 69.5648 | 69.6646 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 46.6531 | 69.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0.60106 | 0 | 69.6949 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 69.8221 | 0 | 69.6871 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 70.1348 | 0 | 69.6871 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 70.1469 | 58.0027 | 69.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 70.1266 | 69.6871 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 70.1145 | 2.1324 | 69.6859 | 4.6179 | 0 | 0 | 1.1386
18 | 0 | 70.118 | 69.4813 | 69.7041 | 110.2733 | 1.4001 | 1.3948 | 135.1572
19 | 0 | 70.1159 | 69.447 | 69.7048 | 124.5617 | 108.425 | 118.4039 | 125.893
20 | 0 | 68.3335 | 70.1668 | 70.6964 | 109.7538 | 128.9746 | 129.1598 | 134.6977
21 | 0 | 65.007 | 71.6913 | 72.6623 | 128.5548 | 123.9681 | 129.1498 | 130.7838
22 | 0 | 65.0255 | 71.7237 | 72.6524 | 128.4984 | 115.8524 | 128.9267 | 125.8788
23 | 0 | 64.9784 | 71.6518 | 72.6431 | 110.2204 | 30.0093 | 0.51626 | 133.3122
24 | 0 | 65.069 | 71.6837 | 72.6836 | 106.6311 | 0 | 0 | 30.2168
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1487.4735 | 753.4963 | 1275.1237 | 1496.9549 | 508.6295 | 507.5512 | 817.0781
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1498 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 307.8 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 619.12 | 20.5649
|  | 2 | 571.06 | 22.4106
|  | 3 | 552.07 | 24.9481
|  | 4 | 543.01 | 25.2701
|  | 5 | 555.11 | 20.6598
|  | 6 | 606.56 | 19.3247
|  | 7 | 730.16 | 16.6303
|  | 8 | 851.42 | 13.9166
|  | 9 | 872.47 | 16.7775
|  | 10 | 852.3 | 24.4721
|  | 11 | 820.69 | 24.5696
|  | 12 | 833.31 | 24.5812
|  | 13 | 832.74 | 26.7455
|  | 14 | 846.76 | 25.6215
|  | 15 | 854.16 | 24.4103
|  | 16 | 848.96 | 20.895
|  | 17 | 861.57 | 15.381
|  | 18 | 933.14 | 20.1014
|  | 19 | 980.09 | 24.7983
|  | 20 | 1067.56 | 23.8517
|  | 21 | 1017.88 | 20.2035
|  | 22 | 921.95 | 21.1242
|  | 23 | 805.93 | 17.7
|  | 24 | 699.36 | 15.3891
|  | 25 | 618.73 | 15.6647
|  | 26 | 577.46 | 17.6406
|  | 27 | 555.83 | 17.9842
|  | 28 | 547.15 | 17.1491
|  | 29 | 549.76 | 15.5213
|  | 30 | 601.82 | 22.2169
|  | 31 | 711.09 | 25.0596
|  | 32 | 851.89 | 14.9915
|  | 33 | 876.37 | 16.017
|  | 34 | 846.96 | 23.9665
|  | 35 | 832.29 | 28.5225
|  | 36 | 831.47 | 33.0428
|  | 37 | 829.9 | 31.7848
|  | 38 | 831.64 | 25.1303
|  | 39 | 842.7 | 22.4988
|  | 40 | 837.69 | 17.9667
|  | 41 | 860.19 | 13.2046
|  | 42 | 936.2 | 17.4633
|  | 43 | 1010.14 | 27.9204
|  | 44 | 1087.31 | 33.3542
|  | 45 | 1034.94 | 33.7926
|  | 46 | 932.05 | 32.6319
|  | 47 | 822.86 | 28.5868
|  | 48 | 715.21 | 21.0233
|  | 49 | 629.13 | 13.7919
|  | 50 | 579.76 | 13.5901
|  | 51 | 555.25 | 13.0783
|  | 52 | 550.35 | 12.6938
|  | 53 | 564 | 13.2866
|  | 54 | 610.51 | 17.2184
|  | 55 | 714.29 | 20.5879
|  | 56 | 856.39 | 13.6715
|  | 57 | 894.35 | 20.6905
|  | 58 | 898.49 | 28.3578
|  | 59 | 804.24 | 33.6747
|  | 60 | 818.82 | 33.2055
|  | 61 | 811.43 | 38.2621
|  | 62 | 875.29 | 38.2584
|  | 63 | 860.83 | 31.8196
|  | 64 | 891.5 | 23.3002
|  | 65 | 890.58 | 14.5905
|  | 66 | 951.4 | 22.6274
|  | 67 | 1002.79 | 31.9151
|  | 68 | 1038.27 | 32.0679
|  | 69 | 1015.28 | 29.7167
|  | 70 | 916.65 | 26.7013
|  | 71 | 790.72 | 23.8551
|  | 72 | 685.37 | 19.2736
|  | 73 | 623.6 | 11.4326
|  | 74 | 580.09 | 11.0408
|  | 75 | 558.04 | 10.5938
|  | 76 | 545.87 | 11.1241
|  | 77 | 545.78 | 11.1025
|  | 78 | 582.17 | 10.6797
|  | 79 | 688.21 | 13.0639
|  | 80 | 812.96 | 15.5247
|  | 81 | 851.22 | 24.7706
|  | 82 | 844.24 | 33.1958
|  | 83 | 848.17 | 35.4132
|  | 84 | 876.29 | 38.1078
|  | 85 | 923.09 | 39.5378
|  | 86 | 955.11 | 40.2705
|  | 87 | 940.87 | 37.2265
|  | 88 | 903.17 | 27.1913
|  | 89 | 912.71 | 15.3186
|  | 90 | 955.54 | 19.9493
|  | 91 | 992.71 | 29.2972
|  | 92 | 1010.59 | 25.2389
|  | 93 | 954.06 | 27.8206
|  | 94 | 863.63 | 26.3924
|  | 95 | 738.89 | 21.4878
|  | 96 | 631.81 | 17.8842
|  | 97 | 616.08 | 10.4805
|  | 98 | 572.37 | 10.1283
|  | 99 | 549.36 | 10.2261
|  | 100 | 540.18 | 9.8642
|  | 101 | 544.36 | 9.9458
|  | 102 | 598.72 | 10.1504
|  | 103 | 673.17 | 12.1618
|  | 104 | 814.63 | 20.4251
|  | 105 | 864.94 | 25.5432
|  | 106 | 888.2 | 25.2387
|  | 107 | 894.78 | 21.4377
|  | 108 | 927.05 | 19.2224
|  | 109 | 917.91 | 15.9705
|  | 110 | 891.41 | 15.239
|  | 111 | 877.65 | 14.9541
|  | 112 | 865.61 | 13.4616
|  | 113 | 843 | 13.8661
|  | 114 | 902.22 | 14.7799
|  | 115 | 958.34 | 19.1153
|  | 116 | 998.7 | 22.0995
|  | 117 | 947.67 | 20.2131
|  | 118 | 849.11 | 18.3849
|  | 119 | 728.45 | 15.2139
|  | 120 | 636.06 | 12.2841
|  | 121 | 612.45 | 17.399
|  | 122 | 566.98 | 18.587
|  | 123 | 539.46 | 13.8377
|  | 124 | 523.48 | 14.8329
|  | 125 | 519.87 | 15.2503
|  | 126 | 547.51 | 17.4561
|  | 127 | 607.53 | 19.4776
|  | 128 | 688.48 | 30.6721
|  | 129 | 761.45 | 34.2839
|  | 130 | 790.33 | 38.6909
|  | 131 | 786.12 | 34.7144
|  | 132 | 857.29 | 31.3507
|  | 133 | 889.81 | 24.7608
|  | 134 | 883.87 | 22.8167
|  | 135 | 847.87 | 21.8888
|  | 136 | 818.21 | 19.1899
|  | 137 | 810.78 | 21.0671
|  | 138 | 859.4 | 18.663
|  | 139 | 958.03 | 18.4583
|  | 140 | 1024.84 | 22.0824
|  | 141 | 987.07 | 22.9304
|  | 142 | 883.53 | 18.2354
|  | 143 | 756.49 | 14.6569
|  | 144 | 649.64 | 13.1387
|  | 145 | 605.32 | 12.7782
|  | 146 | 556.32 | 11.755
|  | 147 | 533.16 | 11.8722
|  | 148 | 520.15 | 12.7299
|  | 149 | 519.88 | 13.1925
|  | 150 | 563.47 | 13.3833
|  | 151 | 695.89 | 15.319
|  | 152 | 808.33 | 25.1978
|  | 153 | 863.59 | 36.9693
|  | 154 | 875.21 | 40.0852
|  | 155 | 871.4 | 42.0117
|  | 156 | 847.02 | 42.833
|  | 157 | 837.37 | 37.4637
|  | 158 | 854.97 | 30.3176
|  | 159 | 864.13 | 24.6466
|  | 160 | 857.39 | 29.601
|  | 161 | 865.23 | 18.7705
|  | 162 | 922.55 | 15.7899
|  | 163 | 977.4 | 16.553
|  | 164 | 1049.92 | 15.6891
|  | 165 | 1014.33 | 14.4792
|  | 166 | 921.32 | 16.8635
|  | 167 | 809.49 | 15.4306
|  | 168 | 691.78 | 13.4281
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/20252 | 2/10/2025 | 3/10/2026 | 4/10/20252 | 5/10/2025
Min (MW) | 13.9166 | 13.2046 | 12.6938 | 10.5938 | 9.8642 | 13.1387 | 11.755
Max (MW) | 26.7455 | 33.7926 | 38.2621 | 40.2705 | 25.5432 | 38.6909 | 42.833
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19482 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/20252 | 2/10/2025 | 3/10/2026 | 4/10/20252 | 5/10/2025
Min (MW) | 465 | 448 | 475 | 471 | 480 | 479 | 465
Max (MW) | 940 | 970 | 896 | 1003 | 990 | 921 | 908
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-09-30
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 378.0751 | -207.8016 | 585.8768
|  | 2 | 270.3212 | -271.124 | 541.4452
|  | 3 | 244.5723 | -278.4649 | 523.0373
|  | 4 | 244.1837 | -272.2381 | 516.4218
|  | 5 | 249.0097 | -273.1233 | 522.133
|  | 6 | 288.9893 | -281.3569 | 570.3462
|  | 7 | 575.6051 | -110.9467 | 686.5518
|  | 8 | 501.6041 | -323.2708 | 824.8749
|  | 9 | 654.3827 | -214.0003 | 868.383
|  | 10 | 604.5736 | -250.3992 | 854.9728
|  | 11 | 588.0798 | -206.4548 | 794.5346
|  | 12 | 574.2627 | -192.8461 | 767.1088
|  | 13 | 652.1003 | -101.3845 | 753.4848
|  | 14 | 574.1532 | -213.4195 | 787.5727
|  | 15 | 538.6428 | -259.4301 | 798.0729
|  | 16 | 507.8974 | -284.7735 | 792.6709
|  | 17 | 519.9332 | -290.3761 | 810.3093
|  | 18 | 927.3152 | 56.0501 | 871.2651
|  | 19 | 1242.6055 | 273.046 | 969.5594
|  | 20 | 1282.3836 | 247.9831 | 1034.4004
|  | 21 | 1154.8451 | 168.4228 | 986.4224
|  | 22 | 906.9002 | 14.695 | 892.2052
|  | 23 | 591.4402 | -189.1821 | 780.6224
|  | 24 | 449.8543 | -223.7395 | 673.5938
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 19.3127 | 13.8343 | -80.9055 | -92.0619 | -215.8356 | 64.2359
2 | 21.611 | 1.442 | -54.3156 | -101.9419 | -189.0605 | 70.7645
3 | 17.3657 | -4.0201 | -41.4695 | -99.571 | -162.1859 | 42.3315
4 | 16.9284 | -5.9872 | -36.9402 | -100.3033 | -153.0547 | 35.0713
5 | 19.7941 | -4.2301 | -50.5223 | -92.9844 | -177.4188 | 54.683
6 | 33.2838 | 5.0206 | -109.1666 | -74.2598 | -294.8064 | 186.8667
7 | 58.7016 | 77.9453 | -120.7173 | 85.701 | -307.69 | 8.4291
8 | 25.5864 | 59.7191 | -131.8518 | -0.48707 | -293.2608 | 0
9 | -26.857 | 35.3851 | -109.1315 | -93.4392 | -233.7243 | 0
10 | -59.678 | 33.374 | -28.5166 | -146.4003 | -69.7805 | 0
11 | -33.1043 | -7.7903 | 4.8535 | -258.1964 | 3.739 | 0
12 | 0 | -47.5241 | -15.1066 | -323.3406 | -56.7867 | 0
13 | 0 | -29.4015 | 5.3524 | -289.9556 | -47.1744 | 0
14 | -68.1697 | -16.3854 | 6.8813 | -255.7449 | -55.268 | 0
15 | -66.7286 | 5.6217 | 1.4842 | -211.3574 | -80.1884 | 0
16 | -40.1297 | 28.0702 | -52.4879 | -135.7816 | -152.6515 | 0
17 | 11.5422 | 52.2112 | -123.2539 | -6.4609 | -345.8354 | 0
18 | 22.6123 | 134.1382 | -137.8311 | 128.0402 | -280.1138 | 0
19 | 16.8238 | 170.736 | -85.412 | 167.1409 | -209.0135 | 0
20 | 19.8118 | 167.5299 | -78.205 | 157.1319 | -202.3365 | 0
21 | 23.6595 | 167.4135 | -81.068 | 168.1989 | -201.3635 | 0
22 | 25.7899 | 152.7015 | -72.9924 | 152.529 | -215.4109 | 0
23 | 14.0749 | 102.3687 | -102.022 | 60.3155 | -243.2506 | 0
24 | 17.058 | 77.1576 | -86.0337 | 7.2737 | -200.3743 | 0
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 459.72
|  |  | 01:00 - 02:00 | 412.48
|  |  | 02:00 - 03:00 | 352.54
|  |  | 03:00 - 04:00 | 369.85
|  |  | 04:00 - 05:00 | 363.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 437.42
|  |  | 06:00 - 07:00 | 607.42
|  |  | 07:00 - 08:00 | 612
|  |  | 08:00 - 09:00 | 641.86
|  |  | 09:00 - 10:00 | 606.96
|  |  | 10:00 - 11:00 | 573.78
|  |  | 11:00 - 12:00 | 543.9
|  |  | 12:00 - 13:00 | 539.03
|  |  | 13:00 - 14:00 | 553.23
|  |  | 14:00 - 15:00 | 549.57
|  |  | 15:00 - 16:00 | 528.7
|  |  | 16:00 - 17:00 | 554.52
|  |  | 17:00 - 18:00 | 846.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1152.37
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1177.6
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1090.57
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1015.29
|  |  | 22:00 - 23:00 | 672.96
|  |  | 23:00 - 00:00 | 550.06
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 70.0953 | 0 | 6.2568 | 109.2131 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 70.0998 | 0 | 0 | 91.4194 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 70.1512 | 0 | 0 | 89.3373 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 70.1332 | 0 | 0 | 89.1206 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 70.1237 | 0 | 0 | 89.2093 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 70.1403 | 0 | 1.7701 | 91.6855 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 70.1597 | 0 | 69.596 | 108.766 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 70.1724 | 0 | 69.6499 | 5.0923 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 70.1599 | 11.6108 | 69.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 36.6447 | 69.5648 | 69.6646 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 46.6531 | 69.6613 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0.60106 | 0 | 69.6949 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 69.8221 | 0 | 69.6871 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 70.1348 | 0 | 69.6871 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 70.1469 | 58.0027 | 69.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 70.1266 | 69.6871 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 70.1145 | 2.1324 | 69.6859 | 4.6179 | 0 | 0 | 1.1386
18 | 0 | 70.118 | 69.4813 | 69.7041 | 110.2733 | 1.4001 | 1.3948 | 135.1572
19 | 0 | 70.1159 | 69.447 | 69.7048 | 124.5617 | 108.425 | 118.4039 | 125.893
20 | 0 | 68.3335 | 70.1668 | 70.6964 | 109.7538 | 128.9746 | 129.1598 | 134.6977
21 | 0 | 65.007 | 71.6913 | 72.6623 | 128.5548 | 123.9681 | 129.1498 | 130.7838
22 | 0 | 65.0255 | 71.7237 | 72.6524 | 128.4984 | 115.8524 | 128.9267 | 125.8788
23 | 0 | 64.9784 | 71.6518 | 72.6431 | 110.2204 | 30.0093 | 0.51626 | 133.3122
24 | 0 | 65.069 | 71.6837 | 72.6836 | 106.6311 | 0 | 0 | 30.2168
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1417.3782 | 753.4963 | 1268.8668 | 1387.7418 | 508.6295 | 507.5512 | 817.0781
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1498 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 307.8 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 619.12 | 20.5649
|  | 2 | 571.06 | 22.4106
|  | 3 | 552.07 | 24.9481
|  | 4 | 543.01 | 25.2701
|  | 5 | 555.11 | 20.6598
|  | 6 | 606.56 | 19.3247
|  | 7 | 730.16 | 16.6303
|  | 8 | 851.42 | 13.9166
|  | 9 | 872.47 | 16.7775
|  | 10 | 852.3 | 24.4721
|  | 11 | 820.69 | 24.5696
|  | 12 | 833.31 | 24.5812
|  | 13 | 832.74 | 26.7455
|  | 14 | 846.76 | 25.6215
|  | 15 | 854.16 | 24.4103
|  | 16 | 848.96 | 20.895
|  | 17 | 861.57 | 15.381
|  | 18 | 933.14 | 20.1014
|  | 19 | 980.09 | 24.7983
|  | 20 | 1067.56 | 23.8517
|  | 21 | 1017.88 | 20.2035
|  | 22 | 921.95 | 21.1242
|  | 23 | 805.93 | 17.7
|  | 24 | 699.36 | 15.3891
|  | 25 | 618.73 | 15.6647
|  | 26 | 577.46 | 17.6406
|  | 27 | 555.83 | 17.9842
|  | 28 | 547.15 | 17.1491
|  | 29 | 549.76 | 15.5213
|  | 30 | 601.82 | 22.2169
|  | 31 | 711.09 | 25.0596
|  | 32 | 851.89 | 14.9915
|  | 33 | 876.37 | 16.017
|  | 34 | 846.96 | 23.9665
|  | 35 | 832.29 | 28.5225
|  | 36 | 831.47 | 33.0428
|  | 37 | 829.9 | 31.7848
|  | 38 | 831.64 | 25.1303
|  | 39 | 842.7 | 22.4988
|  | 40 | 837.69 | 17.9667
|  | 41 | 860.19 | 13.2046
|  | 42 | 936.2 | 17.4633
|  | 43 | 1010.14 | 27.9204
|  | 44 | 1087.31 | 33.3542
|  | 45 | 1034.94 | 33.7926
|  | 46 | 932.05 | 32.6319
|  | 47 | 822.86 | 28.5868
|  | 48 | 715.21 | 21.0233
|  | 49 | 629.13 | 13.7919
|  | 50 | 579.76 | 13.5901
|  | 51 | 555.25 | 13.0783
|  | 52 | 550.35 | 12.6938
|  | 53 | 564 | 13.2866
|  | 54 | 610.51 | 17.2184
|  | 55 | 714.29 | 20.5879
|  | 56 | 856.39 | 13.6715
|  | 57 | 894.35 | 20.6905
|  | 58 | 898.49 | 28.3578
|  | 59 | 804.24 | 33.6747
|  | 60 | 818.82 | 33.2055
|  | 61 | 811.43 | 38.2621
|  | 62 | 875.29 | 38.2584
|  | 63 | 860.83 | 31.8196
|  | 64 | 891.5 | 23.3002
|  | 65 | 890.58 | 14.5905
|  | 66 | 951.4 | 22.6274
|  | 67 | 1002.79 | 31.9151
|  | 68 | 1038.27 | 32.0679
|  | 69 | 1015.28 | 29.7167
|  | 70 | 916.65 | 26.7013
|  | 71 | 790.72 | 23.8551
|  | 72 | 685.37 | 19.2736
|  | 73 | 623.6 | 11.4326
|  | 74 | 580.09 | 11.0408
|  | 75 | 558.04 | 10.5938
|  | 76 | 545.87 | 11.1241
|  | 77 | 545.78 | 11.1025
|  | 78 | 582.17 | 10.6797
|  | 79 | 688.21 | 13.0639
|  | 80 | 812.96 | 15.5247
|  | 81 | 851.22 | 24.7706
|  | 82 | 844.24 | 33.1958
|  | 83 | 848.17 | 35.4132
|  | 84 | 876.29 | 38.1078
|  | 85 | 923.09 | 39.5378
|  | 86 | 955.11 | 40.2705
|  | 87 | 940.87 | 37.2265
|  | 88 | 903.17 | 27.1913
|  | 89 | 912.71 | 15.3186
|  | 90 | 955.54 | 19.9493
|  | 91 | 992.71 | 29.2972
|  | 92 | 1010.59 | 25.2389
|  | 93 | 954.06 | 27.8206
|  | 94 | 863.63 | 26.3924
|  | 95 | 738.89 | 21.4878
|  | 96 | 631.81 | 17.8842
|  | 97 | 616.08 | 10.4805
|  | 98 | 572.37 | 10.1283
|  | 99 | 549.36 | 10.2261
|  | 100 | 540.18 | 9.8642
|  | 101 | 544.36 | 9.9458
|  | 102 | 598.72 | 10.1504
|  | 103 | 673.17 | 12.1618
|  | 104 | 814.63 | 20.4251
|  | 105 | 864.94 | 25.5432
|  | 106 | 888.2 | 25.2387
|  | 107 | 894.78 | 21.4377
|  | 108 | 927.05 | 19.2224
|  | 109 | 917.91 | 15.9705
|  | 110 | 891.41 | 15.239
|  | 111 | 877.65 | 14.9541
|  | 112 | 865.61 | 13.4616
|  | 113 | 843 | 13.8661
|  | 114 | 902.22 | 14.7799
|  | 115 | 958.34 | 19.1153
|  | 116 | 998.7 | 22.0995
|  | 117 | 947.67 | 20.2131
|  | 118 | 849.11 | 18.3849
|  | 119 | 728.45 | 15.2139
|  | 120 | 636.06 | 12.2841
|  | 121 | 612.45 | 17.399
|  | 122 | 566.98 | 18.587
|  | 123 | 539.46 | 13.8377
|  | 124 | 523.48 | 14.8329
|  | 125 | 519.87 | 15.2503
|  | 126 | 547.51 | 17.4561
|  | 127 | 607.53 | 19.4776
|  | 128 | 688.48 | 30.6721
|  | 129 | 761.45 | 34.2839
|  | 130 | 790.33 | 38.6909
|  | 131 | 786.12 | 34.7144
|  | 132 | 857.29 | 31.3507
|  | 133 | 889.81 | 24.7608
|  | 134 | 883.87 | 22.8167
|  | 135 | 847.87 | 21.8888
|  | 136 | 818.21 | 19.1899
|  | 137 | 810.78 | 21.0671
|  | 138 | 859.4 | 18.663
|  | 139 | 958.03 | 18.4583
|  | 140 | 1024.84 | 22.0824
|  | 141 | 987.07 | 22.9304
|  | 142 | 883.53 | 18.2354
|  | 143 | 756.49 | 14.6569
|  | 144 | 649.64 | 13.1387
|  | 145 | 605.32 | 12.7782
|  | 146 | 556.32 | 11.755
|  | 147 | 533.16 | 11.8722
|  | 148 | 520.15 | 12.7299
|  | 149 | 519.88 | 13.1925
|  | 150 | 563.47 | 13.3833
|  | 151 | 695.89 | 15.319
|  | 152 | 808.33 | 25.1978
|  | 153 | 863.59 | 36.9693
|  | 154 | 875.21 | 40.0852
|  | 155 | 871.4 | 42.0117
|  | 156 | 847.02 | 42.833
|  | 157 | 837.37 | 37.4637
|  | 158 | 854.97 | 30.3176
|  | 159 | 864.13 | 24.6466
|  | 160 | 857.39 | 29.601
|  | 161 | 865.23 | 18.7705
|  | 162 | 922.55 | 15.7899
|  | 163 | 977.4 | 16.553
|  | 164 | 1049.92 | 15.6891
|  | 165 | 1014.33 | 14.4792
|  | 166 | 921.32 | 16.8635
|  | 167 | 809.49 | 15.4306
|  | 168 | 691.78 | 13.4281
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 3/10/2026 | 4/10/20252 | 5/10/2025
Min (MW) | 13.9166 | 13.2046 | 12.6938 | 10.5938 | 9.8642 | 13.1387 | 11.755
Max (MW) | 26.7455 | 33.7926 | 38.2621 | 40.2705 | 25.5432 | 38.6909 | 42.833
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible