## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-03
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20199.02 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1/10/2025 | 2/10/2025 | 3/10/2025 | 4/10/2025 | 5/10/2025
Min (MW) | 465 | 448 | 475 | 471 | 480 | 479 | 465
Max (MW) | 940 | 970 | 896 | 1003 | 990 | 921 | 908
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-01
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 301.3442 | -291.4201 | 592.7643
|  | 2 | 297.1561 | -251.5005 | 548.6566
|  | 3 | 280.6502 | -247.5492 | 528.1995
|  | 4 | 278.4402 | -244.2857 | 522.726
|  | 5 | 279.5657 | -250.6784 | 530.2441
|  | 6 | 329.3033 | -253.0615 | 582.3648
|  | 7 | 509.7335 | -197.6302 | 707.3637
|  | 8 | 503.2108 | -340.2941 | 843.5049
|  | 9 | 423.9266 | -427.7668 | 851.6934
|  | 10 | 573.8262 | -271.0014 | 844.8276
|  | 11 | 549.2795 | -290.4985 | 839.778
|  | 12 | 387.718 | -442.758 | 830.476
|  | 13 | 486.6505 | -361.1791 | 847.8296
|  | 14 | 475.3319 | -388.6867 | 864.0185
|  | 15 | 500.1844 | -351.1685 | 851.3529
|  | 16 | 491.333 | -352.9806 | 844.3135
|  | 17 | 447.0975 | -411.7967 | 858.8942
|  | 18 | 779.1697 | -133.1543 | 912.3239
|  | 19 | 1065.6309 | 60.2753 | 1005.3556
|  | 20 | 1109.8995 | 63.9321 | 1045.9674
|  | 21 | 1072.1302 | 76.8405 | 995.2896
|  | 22 | 938.3295 | 42.617 | 895.7126
|  | 23 | 623.4726 | -168.5135 | 791.9861
|  | 24 | 484.2379 | -184.9186 | 669.1565
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 2.2375 | 45.7422 | -43.1488 | -20.5697 | -138.1283 | 0
2 | 9.1303 | 35.7413 | -49.4489 | -12.3153 | -137.217 | 0
3 | 0.69479 | 13.8925 | -40.6545 | -19.631 | -143.4424 | 0
4 | -4.6362 | 31.7897 | -20.8096 | -24.6694 | -132.5426 | 0
5 | -9.4005 | 9.6254 | -19.3793 | -28.7175 | -129.5213 | 0
6 | 7.9214 | 32.047 | -37.8145 | 34.3881 | -184.0769 | 0
7 | 19.4608 | 80.5056 | -71.1722 | 158.8673 | -306.9884 | 0
8 | 10.1943 | 68.7428 | -127.771 | 85.4913 | -298.3626 | 0
9 | 24.0807 | 90.1871 | -169.3164 | 115.4249 | -323.7857 | 0
10 | 25.4294 | 110.103 | -180.2348 | 141.6845 | -325.291 | 0
11 | 23.19 | 121.8225 | -172.4927 | 158.7189 | -321.9418 | 0
12 | 17.4717 | 116.4904 | -166.193 | 144.8036 | -326.5409 | 0
13 | 24.7482 | 117.5818 | -177.1774 | 147.3648 | -333.4813 | 0
14 | 18.698 | 90.9542 | -191.2331 | 81.7077 | -340.876 | 0
15 | 9.5215 | 84.0438 | -180.5474 | 83.0269 | -349.182 | 0
16 | -15.5571 | 59.6346 | -181.1055 | 8.9639 | -262.2171 | 0
17 | -21.3054 | 76.2187 | -152.9921 | 4.8578 | -210.5268 | 0
18 | -13.3349 | 129.2687 | -107.1317 | 97.4034 | -235.0629 | 0
19 | -2.3152 | 180.6993 | -63.4099 | 157.6609 | -193.3908 | 0
20 | -9.9552 | 168.6348 | -24.2999 | 118.515 | -155.8153 | 0
21 | -13.1696 | 159.5168 | -27.935 | 116.7248 | -172.8303 | 0
22 | -20.8344 | 143.1023 | -14.0198 | 60.6219 | -82.3469 | 0
23 | -29.9388 | 92.3295 | -37.2784 | -45.6616 | -76.5247 | 0
24 | -33.5173 | 63.9854 | -6.3235 | -79.5723 | -36.1052 | 0
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-03
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 414
|  |  | 01:00 - 02:00 | 391.62
|  |  | 02:00 - 03:00 | 355.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 340.6
|  |  | 04:00 - 05:00 | 337
|  |  | 05:00 - 06:00 | 377.02
|  |  | 06:00 - 07:00 | 575.15
|  |  | 07:00 - 08:00 | 584.04
|  |  | 08:00 - 09:00 | 643.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 593.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 609.74
|  |  | 11:00 - 12:00 | 653.4
|  |  | 12:00 - 13:00 | 604.59
|  |  | 13:00 - 14:00 | 625.23
|  |  | 14:00 - 15:00 | 615.19
|  |  | 15:00 - 16:00 | 623.15
|  |  | 16:00 - 17:00 | 616.21
|  |  | 17:00 - 18:00 | 898.03
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1201.02
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1253.34
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1200.01
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1078.84
|  |  | 22:00 - 23:00 | 730.83
|  |  | 23:00 - 00:00 | 600.84
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.53577 | 69.5697 | 69.7658 | 96.1562 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 69.5134 | 69.6603 | 88.9832 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.71484 | 67.7649 | 89.3852 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 67.67 | 90.2769 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 67.6781 | 89.4353 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 67.6755 | 93.1069 | 0 | 0 | 53.9161
7 | 0 | 0 | 0 | 67.6686 | 110.0724 | 0 | 0 | 119.0032
8 | 0 | 0 | 0 | 67.596 | 119.0294 | 0 | 0 | 93.1122
9 | 0 | 0 | 0 | 67.6071 | 104.0267 | 0 | 0 | 131.415
10 | 0 | 0 | 0 | 67.6064 | 138.1661 | 0 | 1.4147 | 143.5011
11 | 0 | 0 | 0 | 67.6367 | 108.0692 | 0 | 99.34 | 89.6113
12 | 0 | 0 | 0 | 67.6168 | 101.0005 | 0 | 99.4759 | 89.1528
13 | 0 | 0 | 0 | 67.6438 | 103.2135 | 0 | 99.4691 | 121.6082
14 | 0 | 0 | 0 | 67.6684 | 117.7386 | 0 | 4.0619 | 131.0289
15 | 0 | 0 | 0 | 67.6386 | 105.8987 | 0 | 0 | 125.8642
16 | 0 | 0 | 0 | 67.6133 | 129.5433 | 0 | 0.35907 | 106.9657
17 | 0 | 1.6889 | 0 | 67.6156 | 106.7343 | 0 | 110.3737 | 113.4116
18 | 0 | 68.0398 | 0 | 67.6142 | 132.77 | 0.19941 | 99.4684 | 111.8643
19 | 0 | 70.1079 | 62.1113 | 69.675 | 137.3766 | 129.1953 | 132.9765 | 125.7063
20 | 0 | 70.0993 | 69.4567 | 69.7225 | 103.5956 | 143.7455 | 143.9595 | 130.7344
21 | 0 | 70.1072 | 69.468 | 69.6932 | 130.1085 | 131.3536 | 124.3566 | 118.9616
22 | 0 | 70.0913 | 69.5104 | 69.6504 | 136.9434 | 124.0355 | 124.3247 | 137.5583
23 | 0 | 70.0686 | 69.1009 | 69.6343 | 112.3837 | 40.6357 | 1.3533 | 112.1538
24 | 0 | 70.0866 | 0 | 69.6967 | 102.6295 | 0 | 0 | 109.0201
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 490.8253 | 479.4452 | 1639.8123 | 2646.6439 | 569.165 | 1040.9333 | 2164.5891
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1498 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 324.9 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 619.12 | 20.5649
|  | 2 | 571.06 | 22.4106
|  | 3 | 552.07 | 24.9481
|  | 4 | 543.01 | 25.2701
|  | 5 | 555.11 | 20.6598
|  | 6 | 606.56 | 19.3247
|  | 7 | 730.16 | 16.6303
|  | 8 | 851.42 | 13.9166
|  | 9 | 872.47 | 16.7775
|  | 10 | 852.3 | 24.4721
|  | 11 | 820.69 | 24.5696
|  | 12 | 833.31 | 24.5812
|  | 13 | 832.74 | 26.7455
|  | 14 | 846.76 | 25.6215
|  | 15 | 854.16 | 24.4103
|  | 16 | 848.96 | 20.895
|  | 17 | 861.57 | 15.381
|  | 18 | 933.14 | 20.1014
|  | 19 | 980.09 | 24.7983
|  | 20 | 1067.56 | 23.8517
|  | 21 | 1017.88 | 20.2035
|  | 22 | 921.95 | 21.1242
|  | 23 | 805.93 | 17.7
|  | 24 | 699.36 | 15.3891
|  | 25 | 618.73 | 15.6647
|  | 26 | 577.46 | 17.6406
|  | 27 | 555.83 | 17.9842
|  | 28 | 547.15 | 17.1491
|  | 29 | 549.76 | 15.5213
|  | 30 | 601.82 | 22.2169
|  | 31 | 711.09 | 25.0596
|  | 32 | 851.89 | 14.9915
|  | 33 | 876.37 | 16.017
|  | 34 | 846.96 | 23.9665
|  | 35 | 832.29 | 28.5225
|  | 36 | 831.47 | 33.0428
|  | 37 | 829.9 | 31.7848
|  | 38 | 831.64 | 25.1303
|  | 39 | 842.7 | 22.4988
|  | 40 | 837.69 | 17.9667
|  | 41 | 860.19 | 13.2046
|  | 42 | 936.2 | 17.4633
|  | 43 | 1010.14 | 27.9204
|  | 44 | 1087.31 | 33.3542
|  | 45 | 1034.94 | 33.7926
|  | 46 | 932.05 | 32.6319
|  | 47 | 822.86 | 28.5868
|  | 48 | 715.21 | 21.0233
|  | 49 | 629.13 | 13.7919
|  | 50 | 579.76 | 13.5901
|  | 51 | 555.25 | 13.0783
|  | 52 | 550.35 | 12.6938
|  | 53 | 564 | 13.2866
|  | 54 | 610.51 | 17.2184
|  | 55 | 714.29 | 20.5879
|  | 56 | 856.39 | 13.6715
|  | 57 | 894.35 | 20.6905
|  | 58 | 898.49 | 28.3578
|  | 59 | 804.24 | 33.6747
|  | 60 | 818.82 | 33.2055
|  | 61 | 811.43 | 38.2621
|  | 62 | 875.29 | 38.2584
|  | 63 | 860.83 | 31.8196
|  | 64 | 891.5 | 23.3002
|  | 65 | 890.58 | 14.5905
|  | 66 | 951.4 | 22.6274
|  | 67 | 1002.79 | 31.9151
|  | 68 | 1038.27 | 32.0679
|  | 69 | 1015.28 | 29.7167
|  | 70 | 916.65 | 26.7013
|  | 71 | 790.72 | 23.8551
|  | 72 | 685.37 | 19.2736
|  | 73 | 623.6 | 11.4326
|  | 74 | 580.09 | 11.0408
|  | 75 | 558.04 | 10.5938
|  | 76 | 545.87 | 11.1241
|  | 77 | 545.78 | 11.1025
|  | 78 | 582.17 | 10.6797
|  | 79 | 688.21 | 13.0639
|  | 80 | 812.96 | 15.5247
|  | 81 | 851.22 | 24.7706
|  | 82 | 844.24 | 33.1958
|  | 83 | 848.17 | 35.4132
|  | 84 | 876.29 | 38.1078
|  | 85 | 923.09 | 39.5378
|  | 86 | 955.11 | 40.2705
|  | 87 | 940.87 | 37.2265
|  | 88 | 903.17 | 27.1913
|  | 89 | 912.71 | 15.3186
|  | 90 | 955.54 | 19.9493
|  | 91 | 992.71 | 29.2972
|  | 92 | 1010.59 | 25.2389
|  | 93 | 954.06 | 27.8206
|  | 94 | 863.63 | 26.3924
|  | 95 | 738.89 | 21.4878
|  | 96 | 631.81 | 17.8842
|  | 97 | 616.08 | 10.4805
|  | 98 | 572.37 | 10.1283
|  | 99 | 549.36 | 10.2261
|  | 100 | 540.18 | 9.8642
|  | 101 | 544.36 | 9.9458
|  | 102 | 598.72 | 10.1504
|  | 103 | 673.17 | 12.1618
|  | 104 | 814.63 | 20.4251
|  | 105 | 864.94 | 25.5432
|  | 106 | 888.2 | 25.2387
|  | 107 | 894.78 | 21.4377
|  | 108 | 927.05 | 19.2224
|  | 109 | 917.91 | 15.9705
|  | 110 | 891.41 | 15.239
|  | 111 | 877.65 | 14.9541
|  | 112 | 865.61 | 13.4616
|  | 113 | 843 | 13.8661
|  | 114 | 902.22 | 14.7799
|  | 115 | 958.34 | 19.1153
|  | 116 | 998.7 | 22.0995
|  | 117 | 947.67 | 20.2131
|  | 118 | 849.11 | 18.3849
|  | 119 | 728.45 | 15.2139
|  | 120 | 636.06 | 12.2841
|  | 121 | 612.45 | 17.399
|  | 122 | 566.98 | 18.587
|  | 123 | 539.46 | 13.8377
|  | 124 | 523.48 | 14.8329
|  | 125 | 519.87 | 15.2503
|  | 126 | 547.51 | 17.4561
|  | 127 | 607.53 | 19.4776
|  | 128 | 688.48 | 30.6721
|  | 129 | 761.45 | 34.2839
|  | 130 | 790.33 | 38.6909
|  | 131 | 786.12 | 34.7144
|  | 132 | 857.29 | 31.3507
|  | 133 | 889.81 | 24.7608
|  | 134 | 883.87 | 22.8167
|  | 135 | 847.87 | 21.8888
|  | 136 | 818.21 | 19.1899
|  | 137 | 810.78 | 21.0671
|  | 138 | 859.4 | 18.663
|  | 139 | 958.03 | 18.4583
|  | 140 | 1024.84 | 22.0824
|  | 141 | 987.07 | 22.9304
|  | 142 | 883.53 | 18.2354
|  | 143 | 756.49 | 14.6569
|  | 144 | 649.64 | 13.1387
|  | 145 | 605.32 | 12.7782
|  | 146 | 556.32 | 11.755
|  | 147 | 533.16 | 11.8722
|  | 148 | 520.15 | 12.7299
|  | 149 | 519.88 | 13.1925
|  | 150 | 563.47 | 13.3833
|  | 151 | 695.89 | 15.319
|  | 152 | 808.33 | 25.1978
|  | 153 | 863.59 | 36.9693
|  | 154 | 875.21 | 40.0852
|  | 155 | 871.4 | 42.0117
|  | 156 | 847.02 | 42.833
|  | 157 | 837.37 | 37.4637
|  | 158 | 854.97 | 30.3176
|  | 159 | 864.13 | 24.6466
|  | 160 | 857.39 | 29.601
|  | 161 | 865.23 | 18.7705
|  | 162 | 922.55 | 15.7899
|  | 163 | 977.4 | 16.553
|  | 164 | 1049.92 | 15.6891
|  | 165 | 1014.33 | 14.4792
|  | 166 | 921.32 | 16.8635
|  | 167 | 809.49 | 15.4306
|  | 168 | 691.78 | 13.4281
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1/10/2025 | 2/10/2025 | 3/10/2025 | 4/10/2025 | 5/10/2025
Min (MW) | 13.9166 | 13.2046 | 12.6938 | 10.5938 | 9.8642 | 13.1387 | 11.755
Max (MW) | 26.7455 | 33.7926 | 38.2621 | 40.2705 | 25.5432 | 38.6909 | 42.833
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-03
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20199.02 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1/10/2025 | 2/10/2025 | 3/10/2025 | 4/10/2025 | 5/10/2025
Min (MW) | 465 | 448 | 475 | 471 | 480 | 479 | 465
Max (MW) | 940 | 970 | 896 | 1003 | 990 | 921 | 908
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-01
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 301.3442 | -291.4201 | 592.7643
|  | 2 | 297.1561 | -251.5005 | 548.6566
|  | 3 | 280.6502 | -247.5492 | 528.1995
|  | 4 | 278.4402 | -244.2857 | 522.726
|  | 5 | 279.5657 | -250.6784 | 530.2441
|  | 6 | 329.3033 | -253.0615 | 582.3648
|  | 7 | 509.7335 | -197.6302 | 707.3637
|  | 8 | 503.2108 | -340.2941 | 843.5049
|  | 9 | 423.9266 | -427.7668 | 851.6934
|  | 10 | 573.8262 | -271.0014 | 844.8276
|  | 11 | 549.2795 | -290.4985 | 839.778
|  | 12 | 387.718 | -442.758 | 830.476
|  | 13 | 486.6505 | -361.1791 | 847.8296
|  | 14 | 475.3319 | -388.6867 | 864.0185
|  | 15 | 500.1844 | -351.1685 | 851.3529
|  | 16 | 491.333 | -352.9806 | 844.3135
|  | 17 | 447.0975 | -411.7967 | 858.8942
|  | 18 | 779.1697 | -133.1543 | 912.3239
|  | 19 | 1065.6309 | 60.2753 | 1005.3556
|  | 20 | 1109.8995 | 63.9321 | 1045.9674
|  | 21 | 1072.1302 | 76.8405 | 995.2896
|  | 22 | 938.3295 | 42.617 | 895.7126
|  | 23 | 623.4726 | -168.5135 | 791.9861
|  | 24 | 484.2379 | -184.9186 | 669.1565
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 2.2375 | 45.7422 | -43.1488 | -20.5697 | -138.1283 | 0
2 | 9.1303 | 35.7413 | -49.4489 | -12.3153 | -137.217 | 0
3 | 0.69479 | 13.8925 | -40.6545 | -19.631 | -143.4424 | 0
4 | -4.6362 | 31.7897 | -20.8096 | -24.6694 | -132.5426 | 0
5 | -9.4005 | 9.6254 | -19.3793 | -28.7175 | -129.5213 | 0
6 | 7.9214 | 32.047 | -37.8145 | 34.3881 | -184.0769 | 0
7 | 19.4608 | 80.5056 | -71.1722 | 158.8673 | -306.9884 | 0
8 | 10.1943 | 68.7428 | -127.771 | 85.4913 | -298.3626 | 0
9 | 24.0807 | 90.1871 | -169.3164 | 115.4249 | -323.7857 | 0
10 | 25.4294 | 110.103 | -180.2348 | 141.6845 | -325.291 | 0
11 | 23.19 | 121.8225 | -172.4927 | 158.7189 | -321.9418 | 0
12 | 17.4717 | 116.4904 | -166.193 | 144.8036 | -326.5409 | 0
13 | 24.7482 | 117.5818 | -177.1774 | 147.3648 | -333.4813 | 0
14 | 18.698 | 90.9542 | -191.2331 | 81.7077 | -340.876 | 0
15 | 9.5215 | 84.0438 | -180.5474 | 83.0269 | -349.182 | 0
16 | -15.5571 | 59.6346 | -181.1055 | 8.9639 | -262.2171 | 0
17 | -21.3054 | 76.2187 | -152.9921 | 4.8578 | -210.5268 | 0
18 | -13.3349 | 129.2687 | -107.1317 | 97.4034 | -235.0629 | 0
19 | -2.3152 | 180.6993 | -63.4099 | 157.6609 | -193.3908 | 0
20 | -9.9552 | 168.6348 | -24.2999 | 118.515 | -155.8153 | 0
21 | -13.1696 | 159.5168 | -27.935 | 116.7248 | -172.8303 | 0
22 | -20.8344 | 143.1023 | -14.0198 | 60.6219 | -82.3469 | 0
23 | -29.9388 | 92.3295 | -37.2784 | -45.6616 | -76.5247 | 0
24 | -33.5173 | 63.9854 | -6.3235 | -79.5723 | -36.1052 | 0
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-03
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 414
|  |  | 01:00 - 02:00 | 391.62
|  |  | 02:00 - 03:00 | 355.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 340.6
|  |  | 04:00 - 05:00 | 337
|  |  | 05:00 - 06:00 | 377.02
|  |  | 06:00 - 07:00 | 575.15
|  |  | 07:00 - 08:00 | 584.04
|  |  | 08:00 - 09:00 | 643.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 593.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 609.74
|  |  | 11:00 - 12:00 | 653.4
|  |  | 12:00 - 13:00 | 604.59
|  |  | 13:00 - 14:00 | 625.23
|  |  | 14:00 - 15:00 | 615.19
|  |  | 15:00 - 16:00 | 623.15
|  |  | 16:00 - 17:00 | 616.21
|  |  | 17:00 - 18:00 | 898.03
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1201.02
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1253.34
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1200.01
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1078.84
|  |  | 22:00 - 23:00 | 730.83
|  |  | 23:00 - 00:00 | 600.84
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.53577 | 69.5697 | 69.7658 | 96.1562 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 69.5134 | 69.6603 | 88.9832 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.71484 | 67.7649 | 89.3852 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 67.67 | 90.2769 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 67.6781 | 89.4353 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 67.6755 | 93.1069 | 0 | 0 | 53.9161
7 | 0 | 0 | 0 | 67.6686 | 110.0724 | 0 | 0 | 119.0032
8 | 0 | 0 | 0 | 67.596 | 119.0294 | 0 | 0 | 93.1122
9 | 0 | 0 | 0 | 67.6071 | 104.0267 | 0 | 0 | 131.415
10 | 0 | 0 | 0 | 67.6064 | 138.1661 | 0 | 1.4147 | 143.5011
11 | 0 | 0 | 0 | 67.6367 | 108.0692 | 0 | 99.34 | 89.6113
12 | 0 | 0 | 0 | 67.6168 | 101.0005 | 0 | 99.4759 | 89.1528
13 | 0 | 0 | 0 | 67.6438 | 103.2135 | 0 | 99.4691 | 121.6082
14 | 0 | 0 | 0 | 67.6684 | 117.7386 | 0 | 4.0619 | 131.0289
15 | 0 | 0 | 0 | 67.6386 | 105.8987 | 0 | 0 | 125.8642
16 | 0 | 0 | 0 | 67.6133 | 129.5433 | 0 | 0.35907 | 106.9657
17 | 0 | 1.6889 | 0 | 67.6156 | 106.7343 | 0 | 110.3737 | 113.4116
18 | 0 | 68.0398 | 0 | 67.6142 | 132.77 | 0.19941 | 99.4684 | 111.8643
19 | 0 | 70.1079 | 62.1113 | 69.675 | 137.3766 | 129.1953 | 132.9765 | 125.7063
20 | 0 | 70.0993 | 69.4567 | 69.7225 | 103.5956 | 143.7455 | 143.9595 | 130.7344
21 | 0 | 70.1072 | 69.468 | 69.6932 | 130.1085 | 131.3536 | 124.3566 | 118.9616
22 | 0 | 70.0913 | 69.5104 | 69.6504 | 136.9434 | 124.0355 | 124.3247 | 137.5583
23 | 0 | 70.0686 | 69.1009 | 69.6343 | 112.3837 | 40.6357 | 1.3533 | 112.1538
24 | 0 | 70.0866 | 0 | 69.6967 | 102.6295 | 0 | 0 | 109.0201
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 490.2895 | 409.8754 | 1570.0465 | 2550.4877 | 569.165 | 1040.9333 | 2164.5891
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1498 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 324.9 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 619.12 | 20.5649
|  | 2 | 571.06 | 22.4106
|  | 3 | 552.07 | 24.9481
|  | 4 | 543.01 | 25.2701
|  | 5 | 555.11 | 20.6598
|  | 6 | 606.56 | 19.3247
|  | 7 | 730.16 | 16.6303
|  | 8 | 851.42 | 13.9166
|  | 9 | 872.47 | 16.7775
|  | 10 | 852.3 | 24.4721
|  | 11 | 820.69 | 24.5696
|  | 12 | 833.31 | 24.5812
|  | 13 | 832.74 | 26.7455
|  | 14 | 846.76 | 25.6215
|  | 15 | 854.16 | 24.4103
|  | 16 | 848.96 | 20.895
|  | 17 | 861.57 | 15.381
|  | 18 | 933.14 | 20.1014
|  | 19 | 980.09 | 24.7983
|  | 20 | 1067.56 | 23.8517
|  | 21 | 1017.88 | 20.2035
|  | 22 | 921.95 | 21.1242
|  | 23 | 805.93 | 17.7
|  | 24 | 699.36 | 15.3891
|  | 25 | 618.73 | 15.6647
|  | 26 | 577.46 | 17.6406
|  | 27 | 555.83 | 17.9842
|  | 28 | 547.15 | 17.1491
|  | 29 | 549.76 | 15.5213
|  | 30 | 601.82 | 22.2169
|  | 31 | 711.09 | 25.0596
|  | 32 | 851.89 | 14.9915
|  | 33 | 876.37 | 16.017
|  | 34 | 846.96 | 23.9665
|  | 35 | 832.29 | 28.5225
|  | 36 | 831.47 | 33.0428
|  | 37 | 829.9 | 31.7848
|  | 38 | 831.64 | 25.1303
|  | 39 | 842.7 | 22.4988
|  | 40 | 837.69 | 17.9667
|  | 41 | 860.19 | 13.2046
|  | 42 | 936.2 | 17.4633
|  | 43 | 1010.14 | 27.9204
|  | 44 | 1087.31 | 33.3542
|  | 45 | 1034.94 | 33.7926
|  | 46 | 932.05 | 32.6319
|  | 47 | 822.86 | 28.5868
|  | 48 | 715.21 | 21.0233
|  | 49 | 629.13 | 13.7919
|  | 50 | 579.76 | 13.5901
|  | 51 | 555.25 | 13.0783
|  | 52 | 550.35 | 12.6938
|  | 53 | 564 | 13.2866
|  | 54 | 610.51 | 17.2184
|  | 55 | 714.29 | 20.5879
|  | 56 | 856.39 | 13.6715
|  | 57 | 894.35 | 20.6905
|  | 58 | 898.49 | 28.3578
|  | 59 | 804.24 | 33.6747
|  | 60 | 818.82 | 33.2055
|  | 61 | 811.43 | 38.2621
|  | 62 | 875.29 | 38.2584
|  | 63 | 860.83 | 31.8196
|  | 64 | 891.5 | 23.3002
|  | 65 | 890.58 | 14.5905
|  | 66 | 951.4 | 22.6274
|  | 67 | 1002.79 | 31.9151
|  | 68 | 1038.27 | 32.0679
|  | 69 | 1015.28 | 29.7167
|  | 70 | 916.65 | 26.7013
|  | 71 | 790.72 | 23.8551
|  | 72 | 685.37 | 19.2736
|  | 73 | 623.6 | 11.4326
|  | 74 | 580.09 | 11.0408
|  | 75 | 558.04 | 10.5938
|  | 76 | 545.87 | 11.1241
|  | 77 | 545.78 | 11.1025
|  | 78 | 582.17 | 10.6797
|  | 79 | 688.21 | 13.0639
|  | 80 | 812.96 | 15.5247
|  | 81 | 851.22 | 24.7706
|  | 82 | 844.24 | 33.1958
|  | 83 | 848.17 | 35.4132
|  | 84 | 876.29 | 38.1078
|  | 85 | 923.09 | 39.5378
|  | 86 | 955.11 | 40.2705
|  | 87 | 940.87 | 37.2265
|  | 88 | 903.17 | 27.1913
|  | 89 | 912.71 | 15.3186
|  | 90 | 955.54 | 19.9493
|  | 91 | 992.71 | 29.2972
|  | 92 | 1010.59 | 25.2389
|  | 93 | 954.06 | 27.8206
|  | 94 | 863.63 | 26.3924
|  | 95 | 738.89 | 21.4878
|  | 96 | 631.81 | 17.8842
|  | 97 | 616.08 | 10.4805
|  | 98 | 572.37 | 10.1283
|  | 99 | 549.36 | 10.2261
|  | 100 | 540.18 | 9.8642
|  | 101 | 544.36 | 9.9458
|  | 102 | 598.72 | 10.1504
|  | 103 | 673.17 | 12.1618
|  | 104 | 814.63 | 20.4251
|  | 105 | 864.94 | 25.5432
|  | 106 | 888.2 | 25.2387
|  | 107 | 894.78 | 21.4377
|  | 108 | 927.05 | 19.2224
|  | 109 | 917.91 | 15.9705
|  | 110 | 891.41 | 15.239
|  | 111 | 877.65 | 14.9541
|  | 112 | 865.61 | 13.4616
|  | 113 | 843 | 13.8661
|  | 114 | 902.22 | 14.7799
|  | 115 | 958.34 | 19.1153
|  | 116 | 998.7 | 22.0995
|  | 117 | 947.67 | 20.2131
|  | 118 | 849.11 | 18.3849
|  | 119 | 728.45 | 15.2139
|  | 120 | 636.06 | 12.2841
|  | 121 | 612.45 | 17.399
|  | 122 | 566.98 | 18.587
|  | 123 | 539.46 | 13.8377
|  | 124 | 523.48 | 14.8329
|  | 125 | 519.87 | 15.2503
|  | 126 | 547.51 | 17.4561
|  | 127 | 607.53 | 19.4776
|  | 128 | 688.48 | 30.6721
|  | 129 | 761.45 | 34.2839
|  | 130 | 790.33 | 38.6909
|  | 131 | 786.12 | 34.7144
|  | 132 | 857.29 | 31.3507
|  | 133 | 889.81 | 24.7608
|  | 134 | 883.87 | 22.8167
|  | 135 | 847.87 | 21.8888
|  | 136 | 818.21 | 19.1899
|  | 137 | 810.78 | 21.0671
|  | 138 | 859.4 | 18.663
|  | 139 | 958.03 | 18.4583
|  | 140 | 1024.84 | 22.0824
|  | 141 | 987.07 | 22.9304
|  | 142 | 883.53 | 18.2354
|  | 143 | 756.49 | 14.6569
|  | 144 | 649.64 | 13.1387
|  | 145 | 605.32 | 12.7782
|  | 146 | 556.32 | 11.755
|  | 147 | 533.16 | 11.8722
|  | 148 | 520.15 | 12.7299
|  | 149 | 519.88 | 13.1925
|  | 150 | 563.47 | 13.3833
|  | 151 | 695.89 | 15.319
|  | 152 | 808.33 | 25.1978
|  | 153 | 863.59 | 36.9693
|  | 154 | 875.21 | 40.0852
|  | 155 | 871.4 | 42.0117
|  | 156 | 847.02 | 42.833
|  | 157 | 837.37 | 37.4637
|  | 158 | 854.97 | 30.3176
|  | 159 | 864.13 | 24.6466
|  | 160 | 857.39 | 29.601
|  | 161 | 865.23 | 18.7705
|  | 162 | 922.55 | 15.7899
|  | 163 | 977.4 | 16.553
|  | 164 | 1049.92 | 15.6891
|  | 165 | 1014.33 | 14.4792
|  | 166 | 921.32 | 16.8635
|  | 167 | 809.49 | 15.4306
|  | 168 | 691.78 | 13.4281
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 3/10/2025 | 4/10/2025 | 5/10/2025
Min (MW) | 13.9166 | 13.2046 | 12.6938 | 10.5938 | 9.8642 | 13.1387 | 11.755
Max (MW) | 26.7455 | 33.7926 | 38.2621 | 40.2705 | 25.5432 | 38.6909 | 42.833
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible