## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20429.1 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 459 | 457 | 470 | 472 | 472 | 479 | 480
Max (MW) | 951 | 958 | 984 | 986 | 973 | 941 | 927
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 454.5454 | -183.5419 | 638.0873
|  | 2 | 375.1643 | -203.9831 | 579.1475
|  | 3 | 393.5373 | -156.5477 | 550.085
|  | 4 | 354.9313 | -182.7561 | 537.6875
|  | 5 | 354.7446 | -189.2829 | 544.0275
|  | 6 | 427.8779 | -165.7775 | 593.6553
|  | 7 | 557.774 | -146.2906 | 704.0646
|  | 8 | 579.4182 | -290.3711 | 869.7893
|  | 9 | 732.5784 | -226.2064 | 958.7847
|  | 10 | 841.8769 | -96.5488 | 938.4257
|  | 11 | 820.1908 | -71.984 | 892.1747
|  | 12 | 781.871 | -81.0139 | 862.8849
|  | 13 | 647.3434 | -195.173 | 842.5164
|  | 14 | 657.9991 | -185.4001 | 843.3991
|  | 15 | 615.4429 | -220.9944 | 836.4373
|  | 16 | 567.7181 | -274.5683 | 842.2864
|  | 17 | 607.7895 | -261.8976 | 869.687
|  | 18 | 812.7996 | -131.6407 | 944.4403
|  | 19 | 938.6205 | -133.6529 | 1072.2733
|  | 20 | 1081.7742 | -68.7163 | 1150.4905
|  | 21 | 970.8845 | -132.4512 | 1103.3357
|  | 22 | 885.8625 | -123.1127 | 1008.9752
|  | 23 | 773.5621 | -112.4143 | 885.9764
|  | 24 | 688.7564 | -61.852 | 750.6084
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -7.8031 | 49.4805 | -27.0189 | -124.7856 | -27.6649 | 0
2 | 23.2408 | 46.989 | -69.3137 | -80.3626 | -58.7086 | 0
3 | 6.9874 | 18.7911 | -31.7319 | -149.6066 | 16.1146 | 0
4 | 12.8559 | 14.864 | -37.4668 | -143.5392 | 7.9188 | 0
5 | 11.1578 | 16.4514 | -37.1123 | -130.2497 | -5.5427 | 0
6 | 7.8447 | 14.6922 | -26.7137 | -143.6102 | 7.9753 | 0
7 | -10.1814 | 19.1125 | -10.6278 | -146.3197 | 1.0026 | 0
8 | -48.121 | -7.8265 | 5.8598 | -235.3398 | 30.5357 | 0
9 | -26.7389 | -9.287 | 45.3654 | -299.1551 | 95.2332 | 0
10 | 0 | -4.8844 | 84.4288 | -333.9915 | 135.7494 | 0
11 | 0 | -10.8929 | 90.2755 | -324.5502 | 125.543 | 0
12 | 0 | -18.6938 | 67.4459 | -339.917 | 81.7018 | 0
13 | 0 | -7.9003 | 53.8717 | -311.9865 | 49.8167 | 0
14 | 0 | 0.67912 | 47.9775 | -276.4888 | 43.2392 | 0
15 | -21.122 | 0.050384 | 22.0738 | -256.9836 | 4.6045 | 0
16 | -59.85 | 23.7642 | -4.789 | -184.3495 | -54.0288 | 0
17 | 0 | 36.2225 | -37.0864 | -147.368 | -136.4993 | 0
18 | -52.6827 | 99.0462 | -22.5894 | 14.5862 | -163.3229 | 0
19 | -67.4979 | 123.8847 | -5.2342 | 17.6731 | -149.1786 | 0
20 | -64.0529 | 132.8694 | -14.7699 | 34.4946 | -156.8179 | 0
21 | -57.6227 | 123.058 | -24.4042 | 29.7787 | -178.3407 | 0
22 | -45.7163 | 109.7638 | -22.0178 | 26.4596 | -162.331 | 0
23 | -38.9902 | 70.4438 | -20.5981 | 33.0947 | -128.43 | 0
24 | -35.4026 | 33.269 | -33.8164 | 4.6449 | -77.4386 | 0
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 255.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 214.75
|  |  | 02:00 - 03:00 | 185.04
|  |  | 03:00 - 04:00 | 182.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 189.99
|  |  | 05:00 - 06:00 | 226.85
|  |  | 06:00 - 07:00 | 368.4
|  |  | 07:00 - 08:00 | 327.69
|  |  | 08:00 - 09:00 | 413.28
|  |  | 09:00 - 10:00 | 367.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 442.87
|  |  | 11:00 - 12:00 | 519.07
|  |  | 12:00 - 13:00 | 466.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 455.8
|  |  | 14:00 - 15:00 | 458.04
|  |  | 15:00 - 16:00 | 389.48
|  |  | 16:00 - 17:00 | 372.99
|  |  | 17:00 - 18:00 | 991.23
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1080.76
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1133.85
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1008.74
|  |  | 21:00 - 22:00 | 872.23
|  |  | 22:00 - 23:00 | 644.04
|  |  | 23:00 - 00:00 | 495.23
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 68.0663 | 67.6275 | 69.679 | 112.7957 | 0 | 0.67202 | 0.95587
2 | 0 | 68.1308 | 67.6163 | 69.6965 | 95.7407 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 68.1398 | 67.6407 | 69.7128 | 90.3617 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 68.1519 | 67.6954 | 69.6963 | 89.9909 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 68.1034 | 67.6925 | 69.6795 | 92.9629 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 68.0984 | 67.6355 | 69.7046 | 94.733 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 70.0849 | 69.6646 | 69.6882 | 131.4058 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 68.2037 | 67.702 | 67.702 | 95.4537 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 68.1431 | 67.6584 | 67.7053 | 121.34 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 68.1285 | 67.7287 | 67.7318 | 72.7696 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 28.8044 | 67.6906 | 67.7325 | 43.7619 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 36.3362 | 67.7017 | 67.7422 | 116.3236 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 68.0845 | 67.6445 | 67.7259 | 143.5539 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 68.0961 | 67.5917 | 67.6994 | 107.4457 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 68.1155 | 67.6939 | 67.7377 | 131.7506 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 68.1041 | 67.6946 | 67.7124 | 143.5529 | 15.2039 | 0 | 0
17 | 0 | 68.1088 | 67.6128 | 67.7332 | 119.1309 | 89.2714 | 1.4044 | 0.021644
18 | 0 | 68.1204 | 2.8224 | 67.7467 | 121.0558 | 118.6835 | 109.3362 | 131.2837
19 | 0 | 68.0927 | 67.6197 | 67.6968 | 108.5354 | 107.0899 | 124.2913 | 137.6292
20 | 0 | 68.0618 | 67.6438 | 67.6447 | 98.4441 | 133.6925 | 142.3618 | 139.5864
21 | 0 | 68.0528 | 67.591 | 67.6168 | 92.96 | 107.637 | 134.2067 | 137.6569
22 | 0 | 68.0556 | 0.4201 | 67.6253 | 101.2776 | 103.6574 | 134.2049 | 124.8718
23 | 0 | 0.40969 | 0 | 0.62471 | 117.3323 | 123.6129 | 111.0123 | 117.3962
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9863 | 1.9777 | 104.5171 | 79.6544
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1429.6934 | 1358.3886 | 1504.0342 | 2551.665 | 800.8261 | 862.0067 | 869.0562
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1444 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 268.1 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 573.66 | 15.2096
|  | 2 | 532.39 | 14.7561
|  | 3 | 512.88 | 15.9377
|  | 4 | 507.4 | 17.7992
|  | 5 | 509.49 | 19.5928
|  | 6 | 576.57 | 22.1947
|  | 7 | 699.06 | 25.214
|  | 8 | 843.56 | 25.3405
|  | 9 | 879.18 | 27.5135
|  | 10 | 859.9 | 27.2971
|  | 11 | 859.15 | 25.8079
|  | 12 | 870.48 | 24.8313
|  | 13 | 802.27 | 25.8048
|  | 14 | 896.19 | 25.3348
|  | 15 | 887.58 | 23.2244
|  | 16 | 873.34 | 21.3802
|  | 17 | 802.94 | 20.8464
|  | 18 | 891.14 | 19.7361
|  | 19 | 967.72 | 23.1825
|  | 20 | 1037.73 | 22.7115
|  | 21 | 991.86 | 24.5949
|  | 22 | 908.54 | 23.4913
|  | 23 | 801.82 | 17.7595
|  | 24 | 694.79 | 15.7578
|  | 25 | 612.96 | 13.0601
|  | 26 | 567.83 | 12.66
|  | 27 | 545.95 | 11.5487
|  | 28 | 534.66 | 11.0617
|  | 29 | 547.49 | 12.0353
|  | 30 | 595.64 | 17.6346
|  | 31 | 712.39 | 24.2314
|  | 32 | 837.87 | 17.8245
|  | 33 | 873.96 | 13.401
|  | 34 | 864.32 | 15.2658
|  | 35 | 817.15 | 16.4082
|  | 36 | 842.1 | 13.1999
|  | 37 | 856.76 | 13.2937
|  | 38 | 856.26 | 16.7817
|  | 39 | 863.23 | 15.2163
|  | 40 | 892.5 | 11.2677
|  | 41 | 902.61 | 11.8127
|  | 42 | 944.29 | 16.8594
|  | 43 | 996.91 | 22.5074
|  | 44 | 1072.06 | 24.4575
|  | 45 | 1028.43 | 23.193
|  | 46 | 870.73 | 25.5717
|  | 47 | 810.02 | 20.7261
|  | 48 | 699.95 | 17.5194
|  | 49 | 614.12 | 12.1915
|  | 50 | 570.07 | 13.9801
|  | 51 | 558.85 | 11.6027
|  | 52 | 539 | 10.0329
|  | 53 | 548.18 | 10.7233
|  | 54 | 597.97 | 14.8407
|  | 55 | 729.7 | 22.9091
|  | 56 | 879.52 | 11.9673
|  | 57 | 917.02 | 10.4233
|  | 58 | 898.6 | 10.6805
|  | 59 | 899.72 | 13.2047
|  | 60 | 924.22 | 14.6095
|  | 61 | 981.17 | 16.386
|  | 62 | 958.93 | 17.9798
|  | 63 | 922.04 | 19.1187
|  | 64 | 928.55 | 14.3601
|  | 65 | 979 | 11.9507
|  | 66 | 1004.08 | 19.6875
|  | 67 | 1059.76 | 29.8482
|  | 68 | 1127.97 | 31.0464
|  | 69 | 1070.15 | 28.805
|  | 70 | 975.26 | 25.6509
|  | 71 | 860.87 | 15.7223
|  | 72 | 757.25 | 14.0881
|  | 73 | 651.19 | 11.25
|  | 74 | 603.68 | 12.2249
|  | 75 | 577.94 | 14.1219
|  | 76 | 566.18 | 13.8098
|  | 77 | 562.77 | 13.6248
|  | 78 | 606.94 | 12.6388
|  | 79 | 729.13 | 16.4597
|  | 80 | 881.18 | 14.6979
|  | 81 | 927.26 | 16.087
|  | 82 | 942.47 | 13.4224
|  | 83 | 1012.2 | 11.8015
|  | 84 | 1068.18 | 13.0295
|  | 85 | 1038.85 | 16.6669
|  | 86 | 988.76 | 18.731
|  | 87 | 926.76 | 21.62
|  | 88 | 899.55 | 20.9501
|  | 89 | 960.16 | 19.6142
|  | 90 | 1031.53 | 20.7997
|  | 91 | 1092.4 | 20.8298
|  | 92 | 1125.34 | 20.6887
|  | 93 | 1147.57 | 18.774
|  | 94 | 1082.4 | 14.313
|  | 95 | 962.21 | 15.1172
|  | 96 | 839.37 | 14.6353
|  | 97 | 674.06 | 24.1342
|  | 98 | 625.28 | 25.4007
|  | 99 | 602.94 | 27.7247
|  | 100 | 594.9 | 27.8215
|  | 101 | 602.9 | 26.6164
|  | 102 | 646.69 | 24.692
|  | 103 | 783.39 | 24.9086
|  | 104 | 944.68 | 25.5528
|  | 105 | 1031.87 | 27.1461
|  | 106 | 1042.98 | 32.4402
|  | 107 | 906.61 | 30.5221
|  | 108 | 888.16 | 24.4599
|  | 109 | 816.83 | 27.9295
|  | 110 | 788.4 | 27.0274
|  | 111 | 782.7 | 27.5801
|  | 112 | 806.63 | 21.7766
|  | 113 | 862.48 | 18.2569
|  | 114 | 1011.03 | 18.7844
|  | 115 | 1094 | 21.1319
|  | 116 | 1147.27 | 21.7319
|  | 117 | 1149.98 | 19.4763
|  | 118 | 1050.37 | 16.5566
|  | 119 | 869.59 | 14.1337
|  | 120 | 814.79 | 12.4068
|  | 121 | 636.7 | 17.1642
|  | 122 | 588.09 | 17.6069
|  | 123 | 553.08 | 21.4048
|  | 124 | 541.02 | 22.9486
|  | 125 | 545.15 | 21.7507
|  | 126 | 589.7 | 18.7847
|  | 127 | 635.94 | 24.7073
|  | 128 | 754.98 | 25.1296
|  | 129 | 841.02 | 23.159
|  | 130 | 853.85 | 29.2358
|  | 131 | 810.37 | 26.8895
|  | 132 | 851.78 | 22.1364
|  | 133 | 833.37 | 25.5836
|  | 134 | 902.79 | 24.8097
|  | 135 | 909.57 | 24.161
|  | 136 | 913.63 | 20.3815
|  | 137 | 870.69 | 20.0087
|  | 138 | 1026.69 | 20.504
|  | 139 | 1144.64 | 25.5996
|  | 140 | 1187.17 | 24.4432
|  | 141 | 1151.14 | 24.8604
|  | 142 | 1061.68 | 23.801
|  | 143 | 928.75 | 20.7964
|  | 144 | 810.22 | 22.717
|  | 145 | 620.36 | 20.5649
|  | 146 | 561.33 | 22.4106
|  | 147 | 539.61 | 24.9481
|  | 148 | 542.16 | 25.2701
|  | 149 | 551.51 | 20.6598
|  | 150 | 593.14 | 19.3247
|  | 151 | 726.66 | 16.6303
|  | 152 | 915.69 | 13.9166
|  | 153 | 970.28 | 16.7775
|  | 154 | 895.97 | 24.4721
|  | 155 | 894.01 | 24.5696
|  | 156 | 955.03 | 24.5812
|  | 157 | 925.72 | 26.7455
|  | 158 | 948.6 | 25.6215
|  | 159 | 953.04 | 24.4103
|  | 160 | 923.65 | 20.895
|  | 161 | 924.32 | 15.381
|  | 162 | 1004.55 | 20.1014
|  | 163 | 1114.55 | 24.7983
|  | 164 | 1158.88 | 23.8517
|  | 165 | 1104.57 | 20.2035
|  | 166 | 1008.06 | 21.1242
|  | 167 | 870.68 | 17.7
|  | 168 | 726.73 | 15.3891
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 14.7561 | 11.0617 | 10.0329 | 11.25 | 12.4068 | 17.1642 | 13.9166
Max (MW) | 27.5135 | 25.5717 | 31.0464 | 21.62 | 32.4402 | 29.2358 | 26.7455
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20429.1 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 459 | 457 | 470 | 472 | 472 | 479 | 480
Max (MW) | 951 | 958 | 984 | 986 | 973 | 941 | 927
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 454.5454 | -183.5419 | 638.0873
|  | 2 | 375.1643 | -203.9831 | 579.1475
|  | 3 | 393.5373 | -156.5477 | 550.085
|  | 4 | 354.9313 | -182.7561 | 537.6875
|  | 5 | 354.7446 | -189.2829 | 544.0275
|  | 6 | 427.8779 | -165.7775 | 593.6553
|  | 7 | 557.774 | -146.2906 | 704.0646
|  | 8 | 579.4182 | -290.3711 | 869.7893
|  | 9 | 732.5784 | -226.2064 | 958.7847
|  | 10 | 841.8769 | -96.5488 | 938.4257
|  | 11 | 820.1908 | -71.984 | 892.1747
|  | 12 | 781.871 | -81.0139 | 862.8849
|  | 13 | 647.3434 | -195.173 | 842.5164
|  | 14 | 657.9991 | -185.4001 | 843.3991
|  | 15 | 615.4429 | -220.9944 | 836.4373
|  | 16 | 567.7181 | -274.5683 | 842.2864
|  | 17 | 607.7895 | -261.8976 | 869.687
|  | 18 | 812.7996 | -131.6407 | 944.4403
|  | 19 | 938.6205 | -133.6529 | 1072.2733
|  | 20 | 1081.7742 | -68.7163 | 1150.4905
|  | 21 | 970.8845 | -132.4512 | 1103.3357
|  | 22 | 885.8625 | -123.1127 | 1008.9752
|  | 23 | 773.5621 | -112.4143 | 885.9764
|  | 24 | 688.7564 | -61.852 | 750.6084
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -7.8031 | 49.4805 | -27.0189 | -124.7856 | -27.6649 | 0
2 | 23.2408 | 46.989 | -69.3137 | -80.3626 | -58.7086 | 0
3 | 6.9874 | 18.7911 | -31.7319 | -149.6066 | 16.1146 | 0
4 | 12.8559 | 14.864 | -37.4668 | -143.5392 | 7.9188 | 0
5 | 11.1578 | 16.4514 | -37.1123 | -130.2497 | -5.5427 | 0
6 | 7.8447 | 14.6922 | -26.7137 | -143.6102 | 7.9753 | 0
7 | -10.1814 | 19.1125 | -10.6278 | -146.3197 | 1.0026 | 0
8 | -48.121 | -7.8265 | 5.8598 | -235.3398 | 30.5357 | 0
9 | -26.7389 | -9.287 | 45.3654 | -299.1551 | 95.2332 | 0
10 | 0 | -4.8844 | 84.4288 | -333.9915 | 135.7494 | 0
11 | 0 | -10.8929 | 90.2755 | -324.5502 | 125.543 | 0
12 | 0 | -18.6938 | 67.4459 | -339.917 | 81.7018 | 0
13 | 0 | -7.9003 | 53.8717 | -311.9865 | 49.8167 | 0
14 | 0 | 0.67912 | 47.9775 | -276.4888 | 43.2392 | 0
15 | -21.122 | 0.050384 | 22.0738 | -256.9836 | 4.6045 | 0
16 | -59.85 | 23.7642 | -4.789 | -184.3495 | -54.0288 | 0
17 | 0 | 36.2225 | -37.0864 | -147.368 | -136.4993 | 0
18 | -52.6827 | 99.0462 | -22.5894 | 14.5862 | -163.3229 | 0
19 | -67.4979 | 123.8847 | -5.2342 | 17.6731 | -149.1786 | 0
20 | -64.0529 | 132.8694 | -14.7699 | 34.4946 | -156.8179 | 0
21 | -57.6227 | 123.058 | -24.4042 | 29.7787 | -178.3407 | 0
22 | -45.7163 | 109.7638 | -22.0178 | 26.4596 | -162.331 | 0
23 | -38.9902 | 70.4438 | -20.5981 | 33.0947 | -128.43 | 0
24 | -35.4026 | 33.269 | -33.8164 | 4.6449 | -77.4386 | 0
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 255.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 214.75
|  |  | 02:00 - 03:00 | 185.04
|  |  | 03:00 - 04:00 | 182.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 189.99
|  |  | 05:00 - 06:00 | 226.85
|  |  | 06:00 - 07:00 | 368.4
|  |  | 07:00 - 08:00 | 327.69
|  |  | 08:00 - 09:00 | 413.28
|  |  | 09:00 - 10:00 | 367.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 442.87
|  |  | 11:00 - 12:00 | 519.07
|  |  | 12:00 - 13:00 | 466.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 455.8
|  |  | 14:00 - 15:00 | 458.04
|  |  | 15:00 - 16:00 | 389.48
|  |  | 16:00 - 17:00 | 372.99
|  |  | 17:00 - 18:00 | 991.23
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1080.76
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1133.85
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1008.74
|  |  | 21:00 - 22:00 | 872.23
|  |  | 22:00 - 23:00 | 644.04
|  |  | 23:00 - 00:00 | 495.23
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 68.0663 | 67.6275 | 69.679 | 112.7957 | 0 | 0.67202 | 0.95587
2 | 0 | 68.1308 | 67.6163 | 69.6965 | 95.7407 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 68.1398 | 67.6407 | 69.7128 | 90.3617 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 68.1519 | 67.6954 | 69.6963 | 89.9909 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 68.1034 | 67.6925 | 69.6795 | 92.9629 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 68.0984 | 67.6355 | 69.7046 | 94.733 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 70.0849 | 69.6646 | 69.6882 | 131.4058 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 68.2037 | 67.702 | 67.702 | 95.4537 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 68.1431 | 67.6584 | 67.7053 | 121.34 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 68.1285 | 67.7287 | 67.7318 | 72.7696 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 28.8044 | 67.6906 | 67.7325 | 43.7619 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 36.3362 | 67.7017 | 67.7422 | 116.3236 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 68.0845 | 67.6445 | 67.7259 | 143.5539 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 68.0961 | 67.5917 | 67.6994 | 107.4457 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 68.1155 | 67.6939 | 67.7377 | 131.7506 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 68.1041 | 67.6946 | 67.7124 | 143.5529 | 15.2039 | 0 | 0
17 | 0 | 68.1088 | 67.6128 | 67.7332 | 119.1309 | 89.2714 | 1.4044 | 0.021644
18 | 0 | 68.1204 | 2.8224 | 67.7467 | 121.0558 | 118.6835 | 109.3362 | 131.2837
19 | 0 | 68.0927 | 67.6197 | 67.6968 | 108.5354 | 107.0899 | 124.2913 | 137.6292
20 | 0 | 68.0618 | 67.6438 | 67.6447 | 98.4441 | 133.6925 | 142.3618 | 139.5864
21 | 0 | 68.0528 | 67.591 | 67.6168 | 92.96 | 107.637 | 134.2067 | 137.6569
22 | 0 | 68.0556 | 0.4201 | 67.6253 | 101.2776 | 103.6574 | 134.2049 | 124.8718
23 | 0 | 0.40969 | 0 | 0.62471 | 117.3323 | 123.6129 | 111.0123 | 117.3962
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9863 | 1.9777 | 104.5171 | 79.6544
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1361.6271 | 1290.7611 | 1434.3552 | 2438.8694 | 800.8261 | 861.3347 | 868.1003
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 1444 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 268.1 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 573.66 | 15.2096
|  | 2 | 532.39 | 14.7561
|  | 3 | 512.88 | 15.9377
|  | 4 | 507.4 | 17.7992
|  | 5 | 509.49 | 19.5928
|  | 6 | 576.57 | 22.1947
|  | 7 | 699.06 | 25.214
|  | 8 | 843.56 | 25.3405
|  | 9 | 879.18 | 27.5135
|  | 10 | 859.9 | 27.2971
|  | 11 | 859.15 | 25.8079
|  | 12 | 870.48 | 24.8313
|  | 13 | 802.27 | 25.8048
|  | 14 | 896.19 | 25.3348
|  | 15 | 887.58 | 23.2244
|  | 16 | 873.34 | 21.3802
|  | 17 | 802.94 | 20.8464
|  | 18 | 891.14 | 19.7361
|  | 19 | 967.72 | 23.1825
|  | 20 | 1037.73 | 22.7115
|  | 21 | 991.86 | 24.5949
|  | 22 | 908.54 | 23.4913
|  | 23 | 801.82 | 17.7595
|  | 24 | 694.79 | 15.7578
|  | 25 | 612.96 | 13.0601
|  | 26 | 567.83 | 12.66
|  | 27 | 545.95 | 11.5487
|  | 28 | 534.66 | 11.0617
|  | 29 | 547.49 | 12.0353
|  | 30 | 595.64 | 17.6346
|  | 31 | 712.39 | 24.2314
|  | 32 | 837.87 | 17.8245
|  | 33 | 873.96 | 13.401
|  | 34 | 864.32 | 15.2658
|  | 35 | 817.15 | 16.4082
|  | 36 | 842.1 | 13.1999
|  | 37 | 856.76 | 13.2937
|  | 38 | 856.26 | 16.7817
|  | 39 | 863.23 | 15.2163
|  | 40 | 892.5 | 11.2677
|  | 41 | 902.61 | 11.8127
|  | 42 | 944.29 | 16.8594
|  | 43 | 996.91 | 22.5074
|  | 44 | 1072.06 | 24.4575
|  | 45 | 1028.43 | 23.193
|  | 46 | 870.73 | 25.5717
|  | 47 | 810.02 | 20.7261
|  | 48 | 699.95 | 17.5194
|  | 49 | 614.12 | 12.1915
|  | 50 | 570.07 | 13.9801
|  | 51 | 558.85 | 11.6027
|  | 52 | 539 | 10.0329
|  | 53 | 548.18 | 10.7233
|  | 54 | 597.97 | 14.8407
|  | 55 | 729.7 | 22.9091
|  | 56 | 879.52 | 11.9673
|  | 57 | 917.02 | 10.4233
|  | 58 | 898.6 | 10.6805
|  | 59 | 899.72 | 13.2047
|  | 60 | 924.22 | 14.6095
|  | 61 | 981.17 | 16.386
|  | 62 | 958.93 | 17.9798
|  | 63 | 922.04 | 19.1187
|  | 64 | 928.55 | 14.3601
|  | 65 | 979 | 11.9507
|  | 66 | 1004.08 | 19.6875
|  | 67 | 1059.76 | 29.8482
|  | 68 | 1127.97 | 31.0464
|  | 69 | 1070.15 | 28.805
|  | 70 | 975.26 | 25.6509
|  | 71 | 860.87 | 15.7223
|  | 72 | 757.25 | 14.0881
|  | 73 | 651.19 | 11.25
|  | 74 | 603.68 | 12.2249
|  | 75 | 577.94 | 14.1219
|  | 76 | 566.18 | 13.8098
|  | 77 | 562.77 | 13.6248
|  | 78 | 606.94 | 12.6388
|  | 79 | 729.13 | 16.4597
|  | 80 | 881.18 | 14.6979
|  | 81 | 927.26 | 16.087
|  | 82 | 942.47 | 13.4224
|  | 83 | 1012.2 | 11.8015
|  | 84 | 1068.18 | 13.0295
|  | 85 | 1038.85 | 16.6669
|  | 86 | 988.76 | 18.731
|  | 87 | 926.76 | 21.62
|  | 88 | 899.55 | 20.9501
|  | 89 | 960.16 | 19.6142
|  | 90 | 1031.53 | 20.7997
|  | 91 | 1092.4 | 20.8298
|  | 92 | 1125.34 | 20.6887
|  | 93 | 1147.57 | 18.774
|  | 94 | 1082.4 | 14.313
|  | 95 | 962.21 | 15.1172
|  | 96 | 839.37 | 14.6353
|  | 97 | 674.06 | 24.1342
|  | 98 | 625.28 | 25.4007
|  | 99 | 602.94 | 27.7247
|  | 100 | 594.9 | 27.8215
|  | 101 | 602.9 | 26.6164
|  | 102 | 646.69 | 24.692
|  | 103 | 783.39 | 24.9086
|  | 104 | 944.68 | 25.5528
|  | 105 | 1031.87 | 27.1461
|  | 106 | 1042.98 | 32.4402
|  | 107 | 906.61 | 30.5221
|  | 108 | 888.16 | 24.4599
|  | 109 | 816.83 | 27.9295
|  | 110 | 788.4 | 27.0274
|  | 111 | 782.7 | 27.5801
|  | 112 | 806.63 | 21.7766
|  | 113 | 862.48 | 18.2569
|  | 114 | 1011.03 | 18.7844
|  | 115 | 1094 | 21.1319
|  | 116 | 1147.27 | 21.7319
|  | 117 | 1149.98 | 19.4763
|  | 118 | 1050.37 | 16.5566
|  | 119 | 869.59 | 14.1337
|  | 120 | 814.79 | 12.4068
|  | 121 | 636.7 | 17.1642
|  | 122 | 588.09 | 17.6069
|  | 123 | 553.08 | 21.4048
|  | 124 | 541.02 | 22.9486
|  | 125 | 545.15 | 21.7507
|  | 126 | 589.7 | 18.7847
|  | 127 | 635.94 | 24.7073
|  | 128 | 754.98 | 25.1296
|  | 129 | 841.02 | 23.159
|  | 130 | 853.85 | 29.2358
|  | 131 | 810.37 | 26.8895
|  | 132 | 851.78 | 22.1364
|  | 133 | 833.37 | 25.5836
|  | 134 | 902.79 | 24.8097
|  | 135 | 909.57 | 24.161
|  | 136 | 913.63 | 20.3815
|  | 137 | 870.69 | 20.0087
|  | 138 | 1026.69 | 20.504
|  | 139 | 1144.64 | 25.5996
|  | 140 | 1187.17 | 24.4432
|  | 141 | 1151.14 | 24.8604
|  | 142 | 1061.68 | 23.801
|  | 143 | 928.75 | 20.7964
|  | 144 | 810.22 | 22.717
|  | 145 | 620.36 | 20.5649
|  | 146 | 561.33 | 22.4106
|  | 147 | 539.61 | 24.9481
|  | 148 | 542.16 | 25.2701
|  | 149 | 551.51 | 20.6598
|  | 150 | 593.14 | 19.3247
|  | 151 | 726.66 | 16.6303
|  | 152 | 915.69 | 13.9166
|  | 153 | 970.28 | 16.7775
|  | 154 | 895.97 | 24.4721
|  | 155 | 894.01 | 24.5696
|  | 156 | 955.03 | 24.5812
|  | 157 | 925.72 | 26.7455
|  | 158 | 948.6 | 25.6215
|  | 159 | 953.04 | 24.4103
|  | 160 | 923.65 | 20.895
|  | 161 | 924.32 | 15.381
|  | 162 | 1004.55 | 20.1014
|  | 163 | 1114.55 | 24.7983
|  | 164 | 1158.88 | 23.8517
|  | 165 | 1104.57 | 20.2035
|  | 166 | 1008.06 | 21.1242
|  | 167 | 870.68 | 17.7
|  | 168 | 726.73 | 15.3891
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 14.7561 | 11.0617 | 10.0329 | 11.25 | 12.4068 | 17.1642 | 13.9166
Max (MW) | 27.5135 | 25.5717 | 31.0464 | 21.62 | 32.4402 | 29.2358 | 26.7455
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible