## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-08
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20915.89 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 459 | 457 | 470 | 472 | 472 | 479 | 480
Max (MW) | 951 | 958 | 984 | 986 | 973 | 941 | 927
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-06
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 234.9396 | -351.4574 | 586.397
|  | 2 | 240.8772 | -284.146 | 525.0232
|  | 3 | 234.0006 | -260.7471 | 494.7477
|  | 4 | 234.3415 | -245.818 | 480.1594
|  | 5 | 247.571 | -243.8656 | 491.4366
|  | 6 | 276.9144 | -265.9018 | 542.8162
|  | 7 | 322.2864 | -360.4251 | 682.7115
|  | 8 | 291.023 | -571.1111 | 862.1341
|  | 9 | 400.878 | -532.2477 | 933.1257
|  | 10 | 517.535 | -397.6809 | 915.2158
|  | 11 | 465.5569 | -400.9115 | 866.4684
|  | 12 | 510.9544 | -310.7582 | 821.7126
|  | 13 | 421.3753 | -393.2093 | 814.5846
|  | 14 | 479.9415 | -341.9654 | 821.9069
|  | 15 | 457.426 | -370.876 | 828.302
|  | 16 | 391.8657 | -438.2529 | 830.1186
|  | 17 | 390.9356 | -445.6021 | 836.5377
|  | 18 | 919.9579 | -5.7382 | 925.6961
|  | 19 | 1058.5234 | -0.047748 | 1058.5711
|  | 20 | 1123.387 | 6.6725 | 1116.7145
|  | 21 | 1006.2768 | -80.342 | 1086.6188
|  | 22 | 900.7352 | -96.0186 | 996.7538
|  | 23 | 678.7046 | -182.767 | 861.4716
|  | 24 | 531.3059 | -183.5163 | 714.8222
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -66.3197 | 22.4442 | -35.6264 | -124.2533 | -130.1691 | 0
2 | -62.9967 | -10.0881 | -27.004 | -144.8456 | -108.3291 | 0
3 | -56.318 | -29.3688 | -23.2617 | -161.0058 | -98.0556 | 0
4 | -49.5263 | -30.0813 | -29.0254 | -148.8969 | -103.8724 | 0
5 | -47.679 | -31.91 | -33.8675 | -148.5453 | -112.5492 | 0
6 | -49.2053 | -31.2309 | -55.4141 | -142.6425 | -145.6842 | 0
7 | -53.1237 | 5.7835 | -51.6222 | -79.711 | -177.5612 | 0
8 | -60.1299 | 10.2215 | -135.6799 | -89.3362 | -256.6798 | 0
9 | -55.7292 | 49.2726 | -143.632 | -21.7502 | -245.8042 | 0
10 | -53.6221 | 70.6829 | -140.5763 | 11.3993 | -225.9479 | 0
11 | -52.7175 | 69.6376 | -149.4574 | 41.3232 | -264.5476 | 0
12 | -50.0503 | 72.6358 | -151.0938 | 71.7664 | -280.0627 | 0
13 | -44.8343 | 62.8173 | -158.7791 | 71.6148 | -322.6353 | 0
14 | -42.3575 | 53.822 | -164.442 | 36.4944 | -330.8955 | 0
15 | -45.2777 | 45.8209 | -158.5275 | 1.687 | -317.5496 | 0
16 | -53.0511 | 39.3917 | -159.4014 | -31.0496 | -302.4591 | 0
17 | -52.0839 | 50.8288 | -173.3177 | -43.4004 | -303.8327 | 0
18 | -40.2228 | 130.5851 | -60.8272 | 50.7742 | -200.2883 | 0
19 | -42.4209 | 134.8478 | -31.8976 | 24.6533 | -184.0581 | 0
20 | -55.6832 | 121.3038 | -2.4379 | -18.7988 | -150.9178 | 0
21 | -48.4372 | 121.1661 | -22.6181 | 3.8094 | -176.8516 | 0
22 | -46.8248 | 102.5738 | -10.0647 | -33.5785 | -148.6518 | 0
23 | -39.2663 | 91.925 | -23.1787 | -44.6165 | -163.9384 | 0
24 | -52.2521 | 62.0843 | 15.6839 | -112.267 | -100.5473 | 0
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-08
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 241.42
|  |  | 01:00 - 02:00 | 214.4
|  |  | 02:00 - 03:00 | 209.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 204.77
|  |  | 04:00 - 05:00 | 235.15
|  |  | 05:00 - 06:00 | 301.57
|  |  | 06:00 - 07:00 | 538.54
|  |  | 07:00 - 08:00 | 437.65
|  |  | 08:00 - 09:00 | 519.24
|  |  | 09:00 - 10:00 | 525.11
|  |  | 10:00 - 11:00 | 487.9
|  |  | 11:00 - 12:00 | 472.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 465.41
|  |  | 13:00 - 14:00 | 444.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 416.39
|  |  | 15:00 - 16:00 | 369.95
|  |  | 16:00 - 17:00 | 402.44
|  |  | 17:00 - 18:00 | 908.08
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1004.26
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1072.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 998.11
|  |  | 21:00 - 22:00 | 883.82
|  |  | 22:00 - 23:00 | 659.86
|  |  | 23:00 - 00:00 | 464.47
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 50.4906 | 0.47522 | 65.9641 | 0 | 0.18344 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 29.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2912 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0354 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9662 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1394 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2534 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 1.7887 | 67.5388 | 0 | 0 | 0.56487 | 0.65676
18 | 0 | 51.8417 | 67.5385 | 67.5899 | 0 | 121.5064 | 115.3574 | 109.2805
19 | 0 | 68.0336 | 67.5456 | 67.6348 | 0 | 130.7419 | 128.9313 | 127.4982
20 | 0 | 68.0405 | 67.5792 | 67.6251 | 0 | 143.5426 | 141.1206 | 139.624
21 | 0 | 68.088 | 67.6175 | 67.6275 | 0 | 136.3122 | 127.9481 | 141.5471
22 | 0 | 68.0776 | 67.5979 | 67.6381 | 0 | 109.1414 | 107.3116 | 111.1795
23 | 0 | 68.0927 | 67.6005 | 67.632 | 0 | 0.8285 | 106.9941 | 90.3067
24 | 0 | 68.0166 | 67.5955 | 67.5969 | 0 | 0 | 108.2423 | 0.9101
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 510.6813 | 475.3388 | 638.333 | 0 | 642.2564 | 1305.1559 | 721.0028
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2507 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 268.5 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 573.66 | 15.2096
|  | 2 | 532.39 | 14.7561
|  | 3 | 512.88 | 15.9377
|  | 4 | 507.4 | 17.7992
|  | 5 | 509.49 | 19.5928
|  | 6 | 576.57 | 22.1947
|  | 7 | 699.06 | 25.214
|  | 8 | 843.56 | 25.3405
|  | 9 | 879.18 | 27.5135
|  | 10 | 859.9 | 27.2971
|  | 11 | 859.15 | 25.8079
|  | 12 | 870.48 | 24.8313
|  | 13 | 802.27 | 25.8048
|  | 14 | 896.19 | 25.3348
|  | 15 | 887.58 | 23.2244
|  | 16 | 873.34 | 21.3802
|  | 17 | 802.94 | 20.8464
|  | 18 | 891.14 | 19.7361
|  | 19 | 967.72 | 23.1825
|  | 20 | 1037.73 | 22.7115
|  | 21 | 991.86 | 24.5949
|  | 22 | 908.54 | 23.4913
|  | 23 | 801.82 | 17.7595
|  | 24 | 694.79 | 15.7578
|  | 25 | 612.96 | 13.0601
|  | 26 | 567.83 | 12.66
|  | 27 | 545.95 | 11.5487
|  | 28 | 534.66 | 11.0617
|  | 29 | 547.49 | 12.0353
|  | 30 | 595.64 | 17.6346
|  | 31 | 712.39 | 24.2314
|  | 32 | 837.87 | 17.8245
|  | 33 | 873.96 | 13.401
|  | 34 | 864.32 | 15.2658
|  | 35 | 817.15 | 16.4082
|  | 36 | 842.1 | 13.1999
|  | 37 | 856.76 | 13.2937
|  | 38 | 856.26 | 16.7817
|  | 39 | 863.23 | 15.2163
|  | 40 | 892.5 | 11.2677
|  | 41 | 902.61 | 11.8127
|  | 42 | 944.29 | 16.8594
|  | 43 | 996.91 | 22.5074
|  | 44 | 1072.06 | 24.4575
|  | 45 | 1028.43 | 23.193
|  | 46 | 870.73 | 25.5717
|  | 47 | 810.02 | 20.7261
|  | 48 | 699.95 | 17.5194
|  | 49 | 614.12 | 12.1915
|  | 50 | 570.07 | 13.9801
|  | 51 | 558.85 | 11.6027
|  | 52 | 539 | 10.0329
|  | 53 | 548.18 | 10.7233
|  | 54 | 597.97 | 14.8407
|  | 55 | 729.7 | 22.9091
|  | 56 | 879.52 | 11.9673
|  | 57 | 917.02 | 10.4233
|  | 58 | 898.6 | 10.6805
|  | 59 | 899.72 | 13.2047
|  | 60 | 924.22 | 14.6095
|  | 61 | 981.17 | 16.386
|  | 62 | 958.93 | 17.9798
|  | 63 | 922.04 | 19.1187
|  | 64 | 928.55 | 14.3601
|  | 65 | 979 | 11.9507
|  | 66 | 1004.08 | 19.6875
|  | 67 | 1059.76 | 29.8482
|  | 68 | 1127.97 | 31.0464
|  | 69 | 1070.15 | 28.805
|  | 70 | 975.26 | 25.6509
|  | 71 | 860.87 | 15.7223
|  | 72 | 757.25 | 14.0881
|  | 73 | 651.19 | 11.25
|  | 74 | 603.68 | 12.2249
|  | 75 | 577.94 | 14.1219
|  | 76 | 566.18 | 13.8098
|  | 77 | 562.77 | 13.6248
|  | 78 | 606.94 | 12.6388
|  | 79 | 729.13 | 16.4597
|  | 80 | 881.18 | 14.6979
|  | 81 | 927.26 | 16.087
|  | 82 | 942.47 | 13.4224
|  | 83 | 1012.2 | 11.8015
|  | 84 | 1068.18 | 13.0295
|  | 85 | 1038.85 | 16.6669
|  | 86 | 988.76 | 18.731
|  | 87 | 926.76 | 21.62
|  | 88 | 899.55 | 20.9501
|  | 89 | 960.16 | 19.6142
|  | 90 | 1031.53 | 20.7997
|  | 91 | 1092.4 | 20.8298
|  | 92 | 1125.34 | 20.6887
|  | 93 | 1147.57 | 18.774
|  | 94 | 1082.4 | 14.313
|  | 95 | 962.21 | 15.1172
|  | 96 | 839.37 | 14.6353
|  | 97 | 674.06 | 24.1342
|  | 98 | 625.28 | 25.4007
|  | 99 | 602.94 | 27.7247
|  | 100 | 594.9 | 27.8215
|  | 101 | 602.9 | 26.6164
|  | 102 | 646.69 | 24.692
|  | 103 | 783.39 | 24.9086
|  | 104 | 944.68 | 25.5528
|  | 105 | 1031.87 | 27.1461
|  | 106 | 1042.98 | 32.4402
|  | 107 | 906.61 | 30.5221
|  | 108 | 888.16 | 24.4599
|  | 109 | 816.83 | 27.9295
|  | 110 | 788.4 | 27.0274
|  | 111 | 782.7 | 27.5801
|  | 112 | 806.63 | 21.7766
|  | 113 | 862.48 | 18.2569
|  | 114 | 1011.03 | 18.7844
|  | 115 | 1094 | 21.1319
|  | 116 | 1147.27 | 21.7319
|  | 117 | 1149.98 | 19.4763
|  | 118 | 1050.37 | 16.5566
|  | 119 | 869.59 | 14.1337
|  | 120 | 814.79 | 12.4068
|  | 121 | 636.7 | 17.1642
|  | 122 | 588.09 | 17.6069
|  | 123 | 553.08 | 21.4048
|  | 124 | 541.02 | 22.9486
|  | 125 | 545.15 | 21.7507
|  | 126 | 589.7 | 18.7847
|  | 127 | 635.94 | 24.7073
|  | 128 | 754.98 | 25.1296
|  | 129 | 841.02 | 23.159
|  | 130 | 853.85 | 29.2358
|  | 131 | 810.37 | 26.8895
|  | 132 | 851.78 | 22.1364
|  | 133 | 833.37 | 25.5836
|  | 134 | 902.79 | 24.8097
|  | 135 | 909.57 | 24.161
|  | 136 | 913.63 | 20.3815
|  | 137 | 870.69 | 20.0087
|  | 138 | 1026.69 | 20.504
|  | 139 | 1144.64 | 25.5996
|  | 140 | 1187.17 | 24.4432
|  | 141 | 1151.14 | 24.8604
|  | 142 | 1061.68 | 23.801
|  | 143 | 928.75 | 20.7964
|  | 144 | 810.22 | 22.717
|  | 145 | 620.36 | 20.5649
|  | 146 | 561.33 | 22.4106
|  | 147 | 539.61 | 24.9481
|  | 148 | 542.16 | 25.2701
|  | 149 | 551.51 | 20.6598
|  | 150 | 593.14 | 19.3247
|  | 151 | 726.66 | 16.6303
|  | 152 | 915.69 | 13.9166
|  | 153 | 970.28 | 16.7775
|  | 154 | 895.97 | 24.4721
|  | 155 | 894.01 | 24.5696
|  | 156 | 955.03 | 24.5812
|  | 157 | 925.72 | 26.7455
|  | 158 | 948.6 | 25.6215
|  | 159 | 953.04 | 24.4103
|  | 160 | 923.65 | 20.895
|  | 161 | 924.32 | 15.381
|  | 162 | 1004.55 | 20.1014
|  | 163 | 1114.55 | 24.7983
|  | 164 | 1158.88 | 23.8517
|  | 165 | 1104.57 | 20.2035
|  | 166 | 1008.06 | 21.1242
|  | 167 | 870.68 | 17.7
|  | 168 | 726.73 | 15.3891
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 14.7561 | 11.0617 | 10.0329 | 11.25 | 12.4068 | 17.1642 | 13.9166
Max (MW) | 27.5135 | 25.5717 | 31.0464 | 21.62 | 32.4402 | 29.2358 | 26.7455
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-08
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20915.89 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 459 | 457 | 470 | 472 | 472 | 479 | 480
Max (MW) | 951 | 958 | 984 | 986 | 973 | 941 | 927
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-06
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 234.9396 | -351.4574 | 586.397
|  | 2 | 240.8772 | -284.146 | 525.0232
|  | 3 | 234.0006 | -260.7471 | 494.7477
|  | 4 | 234.3415 | -245.818 | 480.1594
|  | 5 | 247.571 | -243.8656 | 491.4366
|  | 6 | 276.9144 | -265.9018 | 542.8162
|  | 7 | 322.2864 | -360.4251 | 682.7115
|  | 8 | 291.023 | -571.1111 | 862.1341
|  | 9 | 400.878 | -532.2477 | 933.1257
|  | 10 | 517.535 | -397.6809 | 915.2158
|  | 11 | 465.5569 | -400.9115 | 866.4684
|  | 12 | 510.9544 | -310.7582 | 821.7126
|  | 13 | 421.3753 | -393.2093 | 814.5846
|  | 14 | 479.9415 | -341.9654 | 821.9069
|  | 15 | 457.426 | -370.876 | 828.302
|  | 16 | 391.8657 | -438.2529 | 830.1186
|  | 17 | 390.9356 | -445.6021 | 836.5377
|  | 18 | 919.9579 | -5.7382 | 925.6961
|  | 19 | 1058.5234 | -0.047748 | 1058.5711
|  | 20 | 1123.387 | 6.6725 | 1116.7145
|  | 21 | 1006.2768 | -80.342 | 1086.6188
|  | 22 | 900.7352 | -96.0186 | 996.7538
|  | 23 | 678.7046 | -182.767 | 861.4716
|  | 24 | 531.3059 | -183.5163 | 714.8222
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -66.3197 | 22.4442 | -35.6264 | -124.2533 | -130.1691 | 0
2 | -62.9967 | -10.0881 | -27.004 | -144.8456 | -108.3291 | 0
3 | -56.318 | -29.3688 | -23.2617 | -161.0058 | -98.0556 | 0
4 | -49.5263 | -30.0813 | -29.0254 | -148.8969 | -103.8724 | 0
5 | -47.679 | -31.91 | -33.8675 | -148.5453 | -112.5492 | 0
6 | -49.2053 | -31.2309 | -55.4141 | -142.6425 | -145.6842 | 0
7 | -53.1237 | 5.7835 | -51.6222 | -79.711 | -177.5612 | 0
8 | -60.1299 | 10.2215 | -135.6799 | -89.3362 | -256.6798 | 0
9 | -55.7292 | 49.2726 | -143.632 | -21.7502 | -245.8042 | 0
10 | -53.6221 | 70.6829 | -140.5763 | 11.3993 | -225.9479 | 0
11 | -52.7175 | 69.6376 | -149.4574 | 41.3232 | -264.5476 | 0
12 | -50.0503 | 72.6358 | -151.0938 | 71.7664 | -280.0627 | 0
13 | -44.8343 | 62.8173 | -158.7791 | 71.6148 | -322.6353 | 0
14 | -42.3575 | 53.822 | -164.442 | 36.4944 | -330.8955 | 0
15 | -45.2777 | 45.8209 | -158.5275 | 1.687 | -317.5496 | 0
16 | -53.0511 | 39.3917 | -159.4014 | -31.0496 | -302.4591 | 0
17 | -52.0839 | 50.8288 | -173.3177 | -43.4004 | -303.8327 | 0
18 | -40.2228 | 130.5851 | -60.8272 | 50.7742 | -200.2883 | 0
19 | -42.4209 | 134.8478 | -31.8976 | 24.6533 | -184.0581 | 0
20 | -55.6832 | 121.3038 | -2.4379 | -18.7988 | -150.9178 | 0
21 | -48.4372 | 121.1661 | -22.6181 | 3.8094 | -176.8516 | 0
22 | -46.8248 | 102.5738 | -10.0647 | -33.5785 | -148.6518 | 0
23 | -39.2663 | 91.925 | -23.1787 | -44.6165 | -163.9384 | 0
24 | -52.2521 | 62.0843 | 15.6839 | -112.267 | -100.5473 | 0
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-08
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 241.42
|  |  | 01:00 - 02:00 | 214.4
|  |  | 02:00 - 03:00 | 209.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 204.77
|  |  | 04:00 - 05:00 | 235.15
|  |  | 05:00 - 06:00 | 301.57
|  |  | 06:00 - 07:00 | 538.54
|  |  | 07:00 - 08:00 | 437.65
|  |  | 08:00 - 09:00 | 519.24
|  |  | 09:00 - 10:00 | 525.11
|  |  | 10:00 - 11:00 | 487.9
|  |  | 11:00 - 12:00 | 472.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 465.41
|  |  | 13:00 - 14:00 | 444.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 416.39
|  |  | 15:00 - 16:00 | 369.95
|  |  | 16:00 - 17:00 | 402.44
|  |  | 17:00 - 18:00 | 908.08
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1004.26
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1072.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 998.11
|  |  | 21:00 - 22:00 | 883.82
|  |  | 22:00 - 23:00 | 659.86
|  |  | 23:00 - 00:00 | 464.47
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 50.4906 | 0.47522 | 65.9641 | 0 | 0.18344 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 29.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2912 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0354 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9662 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1394 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2534 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 1.7887 | 67.5388 | 0 | 0 | 0.56487 | 0.65676
18 | 0 | 51.8417 | 67.5385 | 67.5899 | 0 | 121.5064 | 115.3574 | 109.2805
19 | 0 | 68.0336 | 67.5456 | 67.6348 | 0 | 130.7419 | 128.9313 | 127.4982
20 | 0 | 68.0405 | 67.5792 | 67.6251 | 0 | 143.5426 | 141.1206 | 139.624
21 | 0 | 68.088 | 67.6175 | 67.6275 | 0 | 136.3122 | 127.9481 | 141.5471
22 | 0 | 68.0776 | 67.5979 | 67.6381 | 0 | 109.1414 | 107.3116 | 111.1795
23 | 0 | 68.0927 | 67.6005 | 67.632 | 0 | 0.8285 | 106.9941 | 90.3067
24 | 0 | 68.0166 | 67.5955 | 67.5969 | 0 | 0 | 108.2423 | 0.9101
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 460.1907 | 474.8635 | 572.3689 | 0 | 642.0729 | 1305.1559 | 721.0028
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2507 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 268.5 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 573.66 | 15.2096
|  | 2 | 532.39 | 14.7561
|  | 3 | 512.88 | 15.9377
|  | 4 | 507.4 | 17.7992
|  | 5 | 509.49 | 19.5928
|  | 6 | 576.57 | 22.1947
|  | 7 | 699.06 | 25.214
|  | 8 | 843.56 | 25.3405
|  | 9 | 879.18 | 27.5135
|  | 10 | 859.9 | 27.2971
|  | 11 | 859.15 | 25.8079
|  | 12 | 870.48 | 24.8313
|  | 13 | 802.27 | 25.8048
|  | 14 | 896.19 | 25.3348
|  | 15 | 887.58 | 23.2244
|  | 16 | 873.34 | 21.3802
|  | 17 | 802.94 | 20.8464
|  | 18 | 891.14 | 19.7361
|  | 19 | 967.72 | 23.1825
|  | 20 | 1037.73 | 22.7115
|  | 21 | 991.86 | 24.5949
|  | 22 | 908.54 | 23.4913
|  | 23 | 801.82 | 17.7595
|  | 24 | 694.79 | 15.7578
|  | 25 | 612.96 | 13.0601
|  | 26 | 567.83 | 12.66
|  | 27 | 545.95 | 11.5487
|  | 28 | 534.66 | 11.0617
|  | 29 | 547.49 | 12.0353
|  | 30 | 595.64 | 17.6346
|  | 31 | 712.39 | 24.2314
|  | 32 | 837.87 | 17.8245
|  | 33 | 873.96 | 13.401
|  | 34 | 864.32 | 15.2658
|  | 35 | 817.15 | 16.4082
|  | 36 | 842.1 | 13.1999
|  | 37 | 856.76 | 13.2937
|  | 38 | 856.26 | 16.7817
|  | 39 | 863.23 | 15.2163
|  | 40 | 892.5 | 11.2677
|  | 41 | 902.61 | 11.8127
|  | 42 | 944.29 | 16.8594
|  | 43 | 996.91 | 22.5074
|  | 44 | 1072.06 | 24.4575
|  | 45 | 1028.43 | 23.193
|  | 46 | 870.73 | 25.5717
|  | 47 | 810.02 | 20.7261
|  | 48 | 699.95 | 17.5194
|  | 49 | 614.12 | 12.1915
|  | 50 | 570.07 | 13.9801
|  | 51 | 558.85 | 11.6027
|  | 52 | 539 | 10.0329
|  | 53 | 548.18 | 10.7233
|  | 54 | 597.97 | 14.8407
|  | 55 | 729.7 | 22.9091
|  | 56 | 879.52 | 11.9673
|  | 57 | 917.02 | 10.4233
|  | 58 | 898.6 | 10.6805
|  | 59 | 899.72 | 13.2047
|  | 60 | 924.22 | 14.6095
|  | 61 | 981.17 | 16.386
|  | 62 | 958.93 | 17.9798
|  | 63 | 922.04 | 19.1187
|  | 64 | 928.55 | 14.3601
|  | 65 | 979 | 11.9507
|  | 66 | 1004.08 | 19.6875
|  | 67 | 1059.76 | 29.8482
|  | 68 | 1127.97 | 31.0464
|  | 69 | 1070.15 | 28.805
|  | 70 | 975.26 | 25.6509
|  | 71 | 860.87 | 15.7223
|  | 72 | 757.25 | 14.0881
|  | 73 | 651.19 | 11.25
|  | 74 | 603.68 | 12.2249
|  | 75 | 577.94 | 14.1219
|  | 76 | 566.18 | 13.8098
|  | 77 | 562.77 | 13.6248
|  | 78 | 606.94 | 12.6388
|  | 79 | 729.13 | 16.4597
|  | 80 | 881.18 | 14.6979
|  | 81 | 927.26 | 16.087
|  | 82 | 942.47 | 13.4224
|  | 83 | 1012.2 | 11.8015
|  | 84 | 1068.18 | 13.0295
|  | 85 | 1038.85 | 16.6669
|  | 86 | 988.76 | 18.731
|  | 87 | 926.76 | 21.62
|  | 88 | 899.55 | 20.9501
|  | 89 | 960.16 | 19.6142
|  | 90 | 1031.53 | 20.7997
|  | 91 | 1092.4 | 20.8298
|  | 92 | 1125.34 | 20.6887
|  | 93 | 1147.57 | 18.774
|  | 94 | 1082.4 | 14.313
|  | 95 | 962.21 | 15.1172
|  | 96 | 839.37 | 14.6353
|  | 97 | 674.06 | 24.1342
|  | 98 | 625.28 | 25.4007
|  | 99 | 602.94 | 27.7247
|  | 100 | 594.9 | 27.8215
|  | 101 | 602.9 | 26.6164
|  | 102 | 646.69 | 24.692
|  | 103 | 783.39 | 24.9086
|  | 104 | 944.68 | 25.5528
|  | 105 | 1031.87 | 27.1461
|  | 106 | 1042.98 | 32.4402
|  | 107 | 906.61 | 30.5221
|  | 108 | 888.16 | 24.4599
|  | 109 | 816.83 | 27.9295
|  | 110 | 788.4 | 27.0274
|  | 111 | 782.7 | 27.5801
|  | 112 | 806.63 | 21.7766
|  | 113 | 862.48 | 18.2569
|  | 114 | 1011.03 | 18.7844
|  | 115 | 1094 | 21.1319
|  | 116 | 1147.27 | 21.7319
|  | 117 | 1149.98 | 19.4763
|  | 118 | 1050.37 | 16.5566
|  | 119 | 869.59 | 14.1337
|  | 120 | 814.79 | 12.4068
|  | 121 | 636.7 | 17.1642
|  | 122 | 588.09 | 17.6069
|  | 123 | 553.08 | 21.4048
|  | 124 | 541.02 | 22.9486
|  | 125 | 545.15 | 21.7507
|  | 126 | 589.7 | 18.7847
|  | 127 | 635.94 | 24.7073
|  | 128 | 754.98 | 25.1296
|  | 129 | 841.02 | 23.159
|  | 130 | 853.85 | 29.2358
|  | 131 | 810.37 | 26.8895
|  | 132 | 851.78 | 22.1364
|  | 133 | 833.37 | 25.5836
|  | 134 | 902.79 | 24.8097
|  | 135 | 909.57 | 24.161
|  | 136 | 913.63 | 20.3815
|  | 137 | 870.69 | 20.0087
|  | 138 | 1026.69 | 20.504
|  | 139 | 1144.64 | 25.5996
|  | 140 | 1187.17 | 24.4432
|  | 141 | 1151.14 | 24.8604
|  | 142 | 1061.68 | 23.801
|  | 143 | 928.75 | 20.7964
|  | 144 | 810.22 | 22.717
|  | 145 | 620.36 | 20.5649
|  | 146 | 561.33 | 22.4106
|  | 147 | 539.61 | 24.9481
|  | 148 | 542.16 | 25.2701
|  | 149 | 551.51 | 20.6598
|  | 150 | 593.14 | 19.3247
|  | 151 | 726.66 | 16.6303
|  | 152 | 915.69 | 13.9166
|  | 153 | 970.28 | 16.7775
|  | 154 | 895.97 | 24.4721
|  | 155 | 894.01 | 24.5696
|  | 156 | 955.03 | 24.5812
|  | 157 | 925.72 | 26.7455
|  | 158 | 948.6 | 25.6215
|  | 159 | 953.04 | 24.4103
|  | 160 | 923.65 | 20.895
|  | 161 | 924.32 | 15.381
|  | 162 | 1004.55 | 20.1014
|  | 163 | 1114.55 | 24.7983
|  | 164 | 1158.88 | 23.8517
|  | 165 | 1104.57 | 20.2035
|  | 166 | 1008.06 | 21.1242
|  | 167 | 870.68 | 17.7
|  | 168 | 726.73 | 15.3891
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 14.7561 | 11.0617 | 10.0329 | 11.25 | 12.4068 | 17.1642 | 13.9166
Max (MW) | 27.5135 | 25.5717 | 31.0464 | 21.62 | 32.4402 | 29.2358 | 26.7455
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible