## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20014.25 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 459 | 457 | 470 | 472 | 472 | 479 | 480
Max (MW) | 951 | 958 | 984 | 986 | 973 | 941 | 927
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 238.015 | -387.4172 | 625.4322
|  | 2 | 196.5249 | -368.6412 | 565.1662
|  | 3 | 192.4817 | -349.264 | 541.7457
|  | 4 | 190.2481 | -336.3018 | 526.5498
|  | 5 | 216.6763 | -319.3386 | 536.0149
|  | 6 | 277.9133 | -317.6401 | 595.5534
|  | 7 | 519.7086 | -235.5717 | 755.2803
|  | 8 | 426.2676 | -537.1327 | 963.4003
|  | 9 | 512.0078 | -507.3608 | 1019.3685
|  | 10 | 561.4809 | -412.9338 | 974.4147
|  | 11 | 515.6375 | -370.7798 | 886.4173
|  | 12 | 474.3915 | -382.9612 | 857.3527
|  | 13 | 465.897 | -350.1999 | 816.0969
|  | 14 | 425.0976 | -407.0408 | 832.1384
|  | 15 | 397.1254 | -455.2552 | 852.3806
|  | 16 | 356.2781 | -515.3848 | 871.663
|  | 17 | 439.1795 | -461.6625 | 900.842
|  | 18 | 899.138 | -95.4522 | 994.5902
|  | 19 | 1034.1627 | -90.6837 | 1124.8465
|  | 20 | 1099.6544 | -81.6423 | 1181.2967
|  | 21 | 1064.1901 | -82.5806 | 1146.7706
|  | 22 | 933.9113 | -121.563 | 1055.4742
|  | 23 | 701.1077 | -198.5965 | 899.7042
|  | 24 | 492.1846 | -252.4983 | 744.6829
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -58.0591 | -12.4902 | -5.3524 | -258.3254 | -5.2255 | 0
2 | -59.3493 | -36.7192 | -18.1864 | -273.3019 | -7.3194 | 0
3 | -64.9362 | -55.0575 | -1.6233 | -303.2129 | 19.7622 | 0
4 | -63.4462 | -58.0813 | -0.34453 | -300.8195 | 20.7594 | 0
5 | -59.6877 | -58.1969 | -10.4557 | -290.5008 | 6.4136 | 0
6 | -32.9901 | -40.1219 | -59.1766 | -224.4244 | -74.2909 | 0
7 | -22.0169 | 16.8218 | -77.1097 | -169.2763 | -102.6225 | 0
8 | -61.999 | -36.4091 | -92.2071 | -284.6979 | -103.9692 | 0
9 | -70.5978 | -14.3126 | -47.0415 | -232.1239 | -127.6128 | 0
10 | -23.8744 | -31.0727 | -23.7858 | -335.3108 | -10.3569 | 0
11 | -0.092172 | -38.9985 | 34.1546 | -491.575 | 142.8349 | 0
12 | 0 | -70.3912 | 97.75 | -570.228 | 244.0543 | 0
13 | 0 | -83.9821 | 109.6051 | -558.703 | 253.4435 | 0
14 | 0 | -53.9718 | 77.2193 | -526.447 | 182.7894 | 0
15 | -0.097978 | -63.2176 | 52.5167 | -512.3801 | 132.7926 | 0
16 | 0 | -56.3937 | 8.2413 | -418.2474 | 25.5898 | 0
17 | -54.5331 | -24.3567 | -83.182 | -202.2258 | -182.5958 | 0
18 | -13.7307 | 109.5835 | -44.2087 | 19.5826 | -191.2727 | 0
19 | -10.0027 | 111.2433 | -37.8376 | -3.7385 | -197.025 | 0
20 | -17.3834 | 106.591 | -35.7027 | -30.8948 | -166.4625 | 0
21 | -12.965 | 106.7279 | -43.2106 | -19.2955 | -171.3546 | 0
22 | -21.0163 | 86.9406 | -36.4793 | -64.8668 | -138.4938 | 0
23 | -22.8917 | 73.4959 | -50.5975 | -82.6237 | -149.2378 | 0
24 | -23.3015 | 49.3194 | -45.3256 | -137.8621 | -93.1956 | 0
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 238.06
|  |  | 01:00 - 02:00 | 141.48
|  |  | 02:00 - 03:00 | 123.33
|  |  | 03:00 - 04:00 | 112.81
|  |  | 04:00 - 05:00 | 121.33
|  |  | 05:00 - 06:00 | 201.33
|  |  | 06:00 - 07:00 | 439.96
|  |  | 07:00 - 08:00 | 355.68
|  |  | 08:00 - 09:00 | 437.78
|  |  | 09:00 - 10:00 | 463.3
|  |  | 10:00 - 11:00 | 457.38
|  |  | 11:00 - 12:00 | 477.22
|  |  | 12:00 - 13:00 | 472.93
|  |  | 13:00 - 14:00 | 449.26
|  |  | 14:00 - 15:00 | 416.79
|  |  | 15:00 - 16:00 | 358.18
|  |  | 16:00 - 17:00 | 266.37
|  |  | 17:00 - 18:00 | 883.15
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1005.33
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1074.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1046
|  |  | 21:00 - 22:00 | 913.23
|  |  | 22:00 - 23:00 | 671.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 505.23
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.46102 | 0 | 69.6312 | 105.4304 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 64.6281 | 0.446 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 69.702 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 69.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 69.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9686 | 0 | 67.6542 | 1.0538 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 68.0987 | 0 | 67.7185 | 114.6116 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 68.1006 | 0 | 3.454 | 90.432 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 28.7739 | 0 | 0 | 90.6133 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1837 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 4.0638 | 0.12466 | 2.1556 | 1.3352 | 0.32359 | 1.1351 | 0
18 | 0 | 68.092 | 66.7962 | 67.5941 | 116.5471 | 115.3237 | 111.7894 | 0
19 | 0 | 68.0918 | 67.6092 | 67.5745 | 105.0103 | 120.266 | 116.1072 | 1.0247
20 | 0 | 68.088 | 67.5828 | 67.5719 | 115.8375 | 105.3818 | 114.3309 | 95.3359
21 | 0 | 68.0767 | 67.5593 | 67.5473 | 107.989 | 120.041 | 116.7036 | 101.9986
22 | 0 | 68.0783 | 67.5962 | 67.543 | 120.8159 | 117.8887 | 118.8825 | 1.1656
23 | 0 | 68.0897 | 67.6376 | 67.5641 | 104.0587 | 0.62731 | 112.1329 | 0
24 | 0 | 62.7043 | 67.5823 | 67.5901 | 0.96049 | 0 | 116.3807 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 643.6874 | 472.4884 | 956.8031 | 1134.3248 | 579.852 | 807.4622 | 199.5248
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 2765 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 264.6 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 573.66 | 15.2096
|  | 2 | 532.39 | 14.7561
|  | 3 | 512.88 | 15.9377
|  | 4 | 507.4 | 17.7992
|  | 5 | 509.49 | 19.5928
|  | 6 | 576.57 | 22.1947
|  | 7 | 699.06 | 25.214
|  | 8 | 843.56 | 25.3405
|  | 9 | 879.18 | 27.5135
|  | 10 | 859.9 | 27.2971
|  | 11 | 859.15 | 25.8079
|  | 12 | 870.48 | 24.8313
|  | 13 | 802.27 | 25.8048
|  | 14 | 896.19 | 25.3348
|  | 15 | 887.58 | 23.2244
|  | 16 | 873.34 | 21.3802
|  | 17 | 802.94 | 20.8464
|  | 18 | 891.14 | 19.7361
|  | 19 | 967.72 | 23.1825
|  | 20 | 1037.73 | 22.7115
|  | 21 | 991.86 | 24.5949
|  | 22 | 908.54 | 23.4913
|  | 23 | 801.82 | 17.7595
|  | 24 | 694.79 | 15.7578
|  | 25 | 612.96 | 13.0601
|  | 26 | 567.83 | 12.66
|  | 27 | 545.95 | 11.5487
|  | 28 | 534.66 | 11.0617
|  | 29 | 547.49 | 12.0353
|  | 30 | 595.64 | 17.6346
|  | 31 | 712.39 | 24.2314
|  | 32 | 837.87 | 17.8245
|  | 33 | 873.96 | 13.401
|  | 34 | 864.32 | 15.2658
|  | 35 | 817.15 | 16.4082
|  | 36 | 842.1 | 13.1999
|  | 37 | 856.76 | 13.2937
|  | 38 | 856.26 | 16.7817
|  | 39 | 863.23 | 15.2163
|  | 40 | 892.5 | 11.2677
|  | 41 | 902.61 | 11.8127
|  | 42 | 944.29 | 16.8594
|  | 43 | 996.91 | 22.5074
|  | 44 | 1072.06 | 24.4575
|  | 45 | 1028.43 | 23.193
|  | 46 | 870.73 | 25.5717
|  | 47 | 810.02 | 20.7261
|  | 48 | 699.95 | 17.5194
|  | 49 | 614.12 | 12.1915
|  | 50 | 570.07 | 13.9801
|  | 51 | 558.85 | 11.6027
|  | 52 | 539 | 10.0329
|  | 53 | 548.18 | 10.7233
|  | 54 | 597.97 | 14.8407
|  | 55 | 729.7 | 22.9091
|  | 56 | 879.52 | 11.9673
|  | 57 | 917.02 | 10.4233
|  | 58 | 898.6 | 10.6805
|  | 59 | 899.72 | 13.2047
|  | 60 | 924.22 | 14.6095
|  | 61 | 981.17 | 16.386
|  | 62 | 958.93 | 17.9798
|  | 63 | 922.04 | 19.1187
|  | 64 | 928.55 | 14.3601
|  | 65 | 979 | 11.9507
|  | 66 | 1004.08 | 19.6875
|  | 67 | 1059.76 | 29.8482
|  | 68 | 1127.97 | 31.0464
|  | 69 | 1070.15 | 28.805
|  | 70 | 975.26 | 25.6509
|  | 71 | 860.87 | 15.7223
|  | 72 | 757.25 | 14.0881
|  | 73 | 651.19 | 11.25
|  | 74 | 603.68 | 12.2249
|  | 75 | 577.94 | 14.1219
|  | 76 | 566.18 | 13.8098
|  | 77 | 562.77 | 13.6248
|  | 78 | 606.94 | 12.6388
|  | 79 | 729.13 | 16.4597
|  | 80 | 881.18 | 14.6979
|  | 81 | 927.26 | 16.087
|  | 82 | 942.47 | 13.4224
|  | 83 | 1012.2 | 11.8015
|  | 84 | 1068.18 | 13.0295
|  | 85 | 1038.85 | 16.6669
|  | 86 | 988.76 | 18.731
|  | 87 | 926.76 | 21.62
|  | 88 | 899.55 | 20.9501
|  | 89 | 960.16 | 19.6142
|  | 90 | 1031.53 | 20.7997
|  | 91 | 1092.4 | 20.8298
|  | 92 | 1125.34 | 20.6887
|  | 93 | 1147.57 | 18.774
|  | 94 | 1082.4 | 14.313
|  | 95 | 962.21 | 15.1172
|  | 96 | 839.37 | 14.6353
|  | 97 | 674.06 | 24.1342
|  | 98 | 625.28 | 25.4007
|  | 99 | 602.94 | 27.7247
|  | 100 | 594.9 | 27.8215
|  | 101 | 602.9 | 26.6164
|  | 102 | 646.69 | 24.692
|  | 103 | 783.39 | 24.9086
|  | 104 | 944.68 | 25.5528
|  | 105 | 1031.87 | 27.1461
|  | 106 | 1042.98 | 32.4402
|  | 107 | 906.61 | 30.5221
|  | 108 | 888.16 | 24.4599
|  | 109 | 816.83 | 27.9295
|  | 110 | 788.4 | 27.0274
|  | 111 | 782.7 | 27.5801
|  | 112 | 806.63 | 21.7766
|  | 113 | 862.48 | 18.2569
|  | 114 | 1011.03 | 18.7844
|  | 115 | 1094 | 21.1319
|  | 116 | 1147.27 | 21.7319
|  | 117 | 1149.98 | 19.4763
|  | 118 | 1050.37 | 16.5566
|  | 119 | 869.59 | 14.1337
|  | 120 | 814.79 | 12.4068
|  | 121 | 636.7 | 17.1642
|  | 122 | 588.09 | 17.6069
|  | 123 | 553.08 | 21.4048
|  | 124 | 541.02 | 22.9486
|  | 125 | 545.15 | 21.7507
|  | 126 | 589.7 | 18.7847
|  | 127 | 635.94 | 24.7073
|  | 128 | 754.98 | 25.1296
|  | 129 | 841.02 | 23.159
|  | 130 | 853.85 | 29.2358
|  | 131 | 810.37 | 26.8895
|  | 132 | 851.78 | 22.1364
|  | 133 | 833.37 | 25.5836
|  | 134 | 902.79 | 24.8097
|  | 135 | 909.57 | 24.161
|  | 136 | 913.63 | 20.3815
|  | 137 | 870.69 | 20.0087
|  | 138 | 1026.69 | 20.504
|  | 139 | 1144.64 | 25.5996
|  | 140 | 1187.17 | 24.4432
|  | 141 | 1151.14 | 24.8604
|  | 142 | 1061.68 | 23.801
|  | 143 | 928.75 | 20.7964
|  | 144 | 810.22 | 22.717
|  | 145 | 620.36 | 20.5649
|  | 146 | 561.33 | 22.4106
|  | 147 | 539.61 | 24.9481
|  | 148 | 542.16 | 25.2701
|  | 149 | 551.51 | 20.6598
|  | 150 | 593.14 | 19.3247
|  | 151 | 726.66 | 16.6303
|  | 152 | 915.69 | 13.9166
|  | 153 | 970.28 | 16.7775
|  | 154 | 895.97 | 24.4721
|  | 155 | 894.01 | 24.5696
|  | 156 | 955.03 | 24.5812
|  | 157 | 925.72 | 26.7455
|  | 158 | 948.6 | 25.6215
|  | 159 | 953.04 | 24.4103
|  | 160 | 923.65 | 20.895
|  | 161 | 924.32 | 15.381
|  | 162 | 1004.55 | 20.1014
|  | 163 | 1114.55 | 24.7983
|  | 164 | 1158.88 | 23.8517
|  | 165 | 1104.57 | 20.2035
|  | 166 | 1008.06 | 21.1242
|  | 167 | 870.68 | 17.7
|  | 168 | 726.73 | 15.3891
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 14.7561 | 11.0617 | 10.0329 | 11.25 | 12.4068 | 17.1642 | 13.9166
Max (MW) | 27.5135 | 25.5717 | 31.0464 | 21.62 | 32.4402 | 29.2358 | 26.7455
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20014.25 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 459 | 457 | 470 | 472 | 472 | 479 | 480
Max (MW) | 951 | 958 | 984 | 986 | 973 | 941 | 927
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 238.015 | -387.4172 | 625.4322
|  | 2 | 196.5249 | -368.6412 | 565.1662
|  | 3 | 192.4817 | -349.264 | 541.7457
|  | 4 | 190.2481 | -336.3018 | 526.5498
|  | 5 | 216.6763 | -319.3386 | 536.0149
|  | 6 | 277.9133 | -317.6401 | 595.5534
|  | 7 | 519.7086 | -235.5717 | 755.2803
|  | 8 | 426.2676 | -537.1327 | 963.4003
|  | 9 | 512.0078 | -507.3608 | 1019.3685
|  | 10 | 561.4809 | -412.9338 | 974.4147
|  | 11 | 515.6375 | -370.7798 | 886.4173
|  | 12 | 474.3915 | -382.9612 | 857.3527
|  | 13 | 465.897 | -350.1999 | 816.0969
|  | 14 | 425.0976 | -407.0408 | 832.1384
|  | 15 | 397.1254 | -455.2552 | 852.3806
|  | 16 | 356.2781 | -515.3848 | 871.663
|  | 17 | 439.1795 | -461.6625 | 900.842
|  | 18 | 899.138 | -95.4522 | 994.5902
|  | 19 | 1034.1627 | -90.6837 | 1124.8465
|  | 20 | 1099.6544 | -81.6423 | 1181.2967
|  | 21 | 1064.1901 | -82.5806 | 1146.7706
|  | 22 | 933.9113 | -121.563 | 1055.4742
|  | 23 | 701.1077 | -198.5965 | 899.7042
|  | 24 | 492.1846 | -252.4983 | 744.6829
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -58.0591 | -12.4902 | -5.3524 | -258.3254 | -5.2255 | 0
2 | -59.3493 | -36.7192 | -18.1864 | -273.3019 | -7.3194 | 0
3 | -64.9362 | -55.0575 | -1.6233 | -303.2129 | 19.7622 | 0
4 | -63.4462 | -58.0813 | -0.34453 | -300.8195 | 20.7594 | 0
5 | -59.6877 | -58.1969 | -10.4557 | -290.5008 | 6.4136 | 0
6 | -32.9901 | -40.1219 | -59.1766 | -224.4244 | -74.2909 | 0
7 | -22.0169 | 16.8218 | -77.1097 | -169.2763 | -102.6225 | 0
8 | -61.999 | -36.4091 | -92.2071 | -284.6979 | -103.9692 | 0
9 | -70.5978 | -14.3126 | -47.0415 | -232.1239 | -127.6128 | 0
10 | -23.8744 | -31.0727 | -23.7858 | -335.3108 | -10.3569 | 0
11 | -0.092172 | -38.9985 | 34.1546 | -491.575 | 142.8349 | 0
12 | 0 | -70.3912 | 97.75 | -570.228 | 244.0543 | 0
13 | 0 | -83.9821 | 109.6051 | -558.703 | 253.4435 | 0
14 | 0 | -53.9718 | 77.2193 | -526.447 | 182.7894 | 0
15 | -0.097978 | -63.2176 | 52.5167 | -512.3801 | 132.7926 | 0
16 | 0 | -56.3937 | 8.2413 | -418.2474 | 25.5898 | 0
17 | -54.5331 | -24.3567 | -83.182 | -202.2258 | -182.5958 | 0
18 | -13.7307 | 109.5835 | -44.2087 | 19.5826 | -191.2727 | 0
19 | -10.0027 | 111.2433 | -37.8376 | -3.7385 | -197.025 | 0
20 | -17.3834 | 106.591 | -35.7027 | -30.8948 | -166.4625 | 0
21 | -12.965 | 106.7279 | -43.2106 | -19.2955 | -171.3546 | 0
22 | -21.0163 | 86.9406 | -36.4793 | -64.8668 | -138.4938 | 0
23 | -22.8917 | 73.4959 | -50.5975 | -82.6237 | -149.2378 | 0
24 | -23.3015 | 49.3194 | -45.3256 | -137.8621 | -93.1956 | 0
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 238.06
|  |  | 01:00 - 02:00 | 141.48
|  |  | 02:00 - 03:00 | 123.33
|  |  | 03:00 - 04:00 | 112.81
|  |  | 04:00 - 05:00 | 121.33
|  |  | 05:00 - 06:00 | 201.33
|  |  | 06:00 - 07:00 | 439.96
|  |  | 07:00 - 08:00 | 355.68
|  |  | 08:00 - 09:00 | 437.78
|  |  | 09:00 - 10:00 | 463.3
|  |  | 10:00 - 11:00 | 457.38
|  |  | 11:00 - 12:00 | 477.22
|  |  | 12:00 - 13:00 | 472.93
|  |  | 13:00 - 14:00 | 449.26
|  |  | 14:00 - 15:00 | 416.79
|  |  | 15:00 - 16:00 | 358.18
|  |  | 16:00 - 17:00 | 266.37
|  |  | 17:00 - 18:00 | 883.15
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1005.33
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1074.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1046
|  |  | 21:00 - 22:00 | 913.23
|  |  | 22:00 - 23:00 | 671.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 505.23
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.46102 | 0 | 69.6312 | 105.4304 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 64.6281 | 0.446 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 69.702 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 69.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 69.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9686 | 0 | 67.6542 | 1.0538 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 68.0987 | 0 | 67.7185 | 114.6116 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 68.1006 | 0 | 3.454 | 90.432 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 28.7739 | 0 | 0 | 90.6133 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1837 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 4.0638 | 0.12466 | 2.1556 | 1.3352 | 0.32359 | 1.1351 | 0
18 | 0 | 68.092 | 66.7962 | 67.5941 | 116.5471 | 115.3237 | 111.7894 | 0
19 | 0 | 68.0918 | 67.6092 | 67.5745 | 105.0103 | 120.266 | 116.1072 | 1.0247
20 | 0 | 68.088 | 67.5828 | 67.5719 | 115.8375 | 105.3818 | 114.3309 | 95.3359
21 | 0 | 68.0767 | 67.5593 | 67.5473 | 107.989 | 120.041 | 116.7036 | 101.9986
22 | 0 | 68.0783 | 67.5962 | 67.543 | 120.8159 | 117.8887 | 118.8825 | 1.1656
23 | 0 | 68.0897 | 67.6376 | 67.5641 | 104.0587 | 0.62731 | 112.1329 | 0
24 | 0 | 62.7043 | 67.5823 | 67.5901 | 0.96049 | 0 | 116.3807 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 643.2264 | 472.4884 | 887.1718 | 1028.8944 | 579.852 | 807.4622 | 199.5248
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 2765 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 264.6 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 573.66 | 15.2096
|  | 2 | 532.39 | 14.7561
|  | 3 | 512.88 | 15.9377
|  | 4 | 507.4 | 17.7992
|  | 5 | 509.49 | 19.5928
|  | 6 | 576.57 | 22.1947
|  | 7 | 699.06 | 25.214
|  | 8 | 843.56 | 25.3405
|  | 9 | 879.18 | 27.5135
|  | 10 | 859.9 | 27.2971
|  | 11 | 859.15 | 25.8079
|  | 12 | 870.48 | 24.8313
|  | 13 | 802.27 | 25.8048
|  | 14 | 896.19 | 25.3348
|  | 15 | 887.58 | 23.2244
|  | 16 | 873.34 | 21.3802
|  | 17 | 802.94 | 20.8464
|  | 18 | 891.14 | 19.7361
|  | 19 | 967.72 | 23.1825
|  | 20 | 1037.73 | 22.7115
|  | 21 | 991.86 | 24.5949
|  | 22 | 908.54 | 23.4913
|  | 23 | 801.82 | 17.7595
|  | 24 | 694.79 | 15.7578
|  | 25 | 612.96 | 13.0601
|  | 26 | 567.83 | 12.66
|  | 27 | 545.95 | 11.5487
|  | 28 | 534.66 | 11.0617
|  | 29 | 547.49 | 12.0353
|  | 30 | 595.64 | 17.6346
|  | 31 | 712.39 | 24.2314
|  | 32 | 837.87 | 17.8245
|  | 33 | 873.96 | 13.401
|  | 34 | 864.32 | 15.2658
|  | 35 | 817.15 | 16.4082
|  | 36 | 842.1 | 13.1999
|  | 37 | 856.76 | 13.2937
|  | 38 | 856.26 | 16.7817
|  | 39 | 863.23 | 15.2163
|  | 40 | 892.5 | 11.2677
|  | 41 | 902.61 | 11.8127
|  | 42 | 944.29 | 16.8594
|  | 43 | 996.91 | 22.5074
|  | 44 | 1072.06 | 24.4575
|  | 45 | 1028.43 | 23.193
|  | 46 | 870.73 | 25.5717
|  | 47 | 810.02 | 20.7261
|  | 48 | 699.95 | 17.5194
|  | 49 | 614.12 | 12.1915
|  | 50 | 570.07 | 13.9801
|  | 51 | 558.85 | 11.6027
|  | 52 | 539 | 10.0329
|  | 53 | 548.18 | 10.7233
|  | 54 | 597.97 | 14.8407
|  | 55 | 729.7 | 22.9091
|  | 56 | 879.52 | 11.9673
|  | 57 | 917.02 | 10.4233
|  | 58 | 898.6 | 10.6805
|  | 59 | 899.72 | 13.2047
|  | 60 | 924.22 | 14.6095
|  | 61 | 981.17 | 16.386
|  | 62 | 958.93 | 17.9798
|  | 63 | 922.04 | 19.1187
|  | 64 | 928.55 | 14.3601
|  | 65 | 979 | 11.9507
|  | 66 | 1004.08 | 19.6875
|  | 67 | 1059.76 | 29.8482
|  | 68 | 1127.97 | 31.0464
|  | 69 | 1070.15 | 28.805
|  | 70 | 975.26 | 25.6509
|  | 71 | 860.87 | 15.7223
|  | 72 | 757.25 | 14.0881
|  | 73 | 651.19 | 11.25
|  | 74 | 603.68 | 12.2249
|  | 75 | 577.94 | 14.1219
|  | 76 | 566.18 | 13.8098
|  | 77 | 562.77 | 13.6248
|  | 78 | 606.94 | 12.6388
|  | 79 | 729.13 | 16.4597
|  | 80 | 881.18 | 14.6979
|  | 81 | 927.26 | 16.087
|  | 82 | 942.47 | 13.4224
|  | 83 | 1012.2 | 11.8015
|  | 84 | 1068.18 | 13.0295
|  | 85 | 1038.85 | 16.6669
|  | 86 | 988.76 | 18.731
|  | 87 | 926.76 | 21.62
|  | 88 | 899.55 | 20.9501
|  | 89 | 960.16 | 19.6142
|  | 90 | 1031.53 | 20.7997
|  | 91 | 1092.4 | 20.8298
|  | 92 | 1125.34 | 20.6887
|  | 93 | 1147.57 | 18.774
|  | 94 | 1082.4 | 14.313
|  | 95 | 962.21 | 15.1172
|  | 96 | 839.37 | 14.6353
|  | 97 | 674.06 | 24.1342
|  | 98 | 625.28 | 25.4007
|  | 99 | 602.94 | 27.7247
|  | 100 | 594.9 | 27.8215
|  | 101 | 602.9 | 26.6164
|  | 102 | 646.69 | 24.692
|  | 103 | 783.39 | 24.9086
|  | 104 | 944.68 | 25.5528
|  | 105 | 1031.87 | 27.1461
|  | 106 | 1042.98 | 32.4402
|  | 107 | 906.61 | 30.5221
|  | 108 | 888.16 | 24.4599
|  | 109 | 816.83 | 27.9295
|  | 110 | 788.4 | 27.0274
|  | 111 | 782.7 | 27.5801
|  | 112 | 806.63 | 21.7766
|  | 113 | 862.48 | 18.2569
|  | 114 | 1011.03 | 18.7844
|  | 115 | 1094 | 21.1319
|  | 116 | 1147.27 | 21.7319
|  | 117 | 1149.98 | 19.4763
|  | 118 | 1050.37 | 16.5566
|  | 119 | 869.59 | 14.1337
|  | 120 | 814.79 | 12.4068
|  | 121 | 636.7 | 17.1642
|  | 122 | 588.09 | 17.6069
|  | 123 | 553.08 | 21.4048
|  | 124 | 541.02 | 22.9486
|  | 125 | 545.15 | 21.7507
|  | 126 | 589.7 | 18.7847
|  | 127 | 635.94 | 24.7073
|  | 128 | 754.98 | 25.1296
|  | 129 | 841.02 | 23.159
|  | 130 | 853.85 | 29.2358
|  | 131 | 810.37 | 26.8895
|  | 132 | 851.78 | 22.1364
|  | 133 | 833.37 | 25.5836
|  | 134 | 902.79 | 24.8097
|  | 135 | 909.57 | 24.161
|  | 136 | 913.63 | 20.3815
|  | 137 | 870.69 | 20.0087
|  | 138 | 1026.69 | 20.504
|  | 139 | 1144.64 | 25.5996
|  | 140 | 1187.17 | 24.4432
|  | 141 | 1151.14 | 24.8604
|  | 142 | 1061.68 | 23.801
|  | 143 | 928.75 | 20.7964
|  | 144 | 810.22 | 22.717
|  | 145 | 620.36 | 20.5649
|  | 146 | 561.33 | 22.4106
|  | 147 | 539.61 | 24.9481
|  | 148 | 542.16 | 25.2701
|  | 149 | 551.51 | 20.6598
|  | 150 | 593.14 | 19.3247
|  | 151 | 726.66 | 16.6303
|  | 152 | 915.69 | 13.9166
|  | 153 | 970.28 | 16.7775
|  | 154 | 895.97 | 24.4721
|  | 155 | 894.01 | 24.5696
|  | 156 | 955.03 | 24.5812
|  | 157 | 925.72 | 26.7455
|  | 158 | 948.6 | 25.6215
|  | 159 | 953.04 | 24.4103
|  | 160 | 923.65 | 20.895
|  | 161 | 924.32 | 15.381
|  | 162 | 1004.55 | 20.1014
|  | 163 | 1114.55 | 24.7983
|  | 164 | 1158.88 | 23.8517
|  | 165 | 1104.57 | 20.2035
|  | 166 | 1008.06 | 21.1242
|  | 167 | 870.68 | 17.7
|  | 168 | 726.73 | 15.3891
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 6/10/2025 | 7/10/2025 | 9/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025
Min (MW) | 14.7561 | 11.0617 | 10.0329 | 11.25 | 12.4068 | 17.1642 | 13.9166
Max (MW) | 27.5135 | 25.5717 | 31.0464 | 21.62 | 32.4402 | 29.2358 | 26.7455
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible