## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18678.37 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/20252 | 25/10/2025 | 26/10/20252
Min (MW) | 474 | 452 | 479 | 476 | 487 | 485 | 490
Max (MW) | 994 | 997 | 1008 | 1025 | 1013 | 1009 | 1008
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 222.2778 | -411.654 | 633.9318
|  | 2 | 160.3773 | -414.929 | 575.3063
|  | 3 | 131.1319 | -418.139 | 549.2709
|  | 4 | 135.9619 | -404.96 | 540.9219
|  | 5 | 130.7347 | -417.612 | 548.3467
|  | 6 | 116.8232 | -485.952 | 602.7752
|  | 7 | 356.9065 | -395.599 | 752.5055
|  | 8 | 507.3223 | -451.839 | 959.1613
|  | 9 | 608.859 | -408.065 | 1016.924
|  | 10 | 677.2756 | -361.092 | 1038.3676
|  | 11 | 769.6304 | -230.543 | 1000.1734
|  | 12 | 703.7036 | -252 | 955.7036
|  | 13 | 692.3376 | -223.493 | 915.8306
|  | 14 | 631.8005 | -277.893 | 909.6935
|  | 15 | 609.0813 | -306.386 | 915.4673
|  | 16 | 664.033 | -243.854 | 907.887
|  | 17 | 600.5554 | -323.687 | 924.2424
|  | 18 | 1065.8301 | 63.558 | 1002.2721
|  | 19 | 1196.8663 | 65.495 | 1131.3713
|  | 20 | 1186.7125 | 48.117 | 1138.5955
|  | 21 | 1052.5596 | -44.224 | 1096.7836
|  | 22 | 956.1721 | -51.822 | 1007.9941
|  | 23 | 778.8978 | -92.525 | 871.4228
|  | 24 | 603.3508 | -125.087 | 728.4378
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -28.6353 | 31.6666 | -3.2469 | -82.2625 | 41.6855 | -298.408
2 | -29.8007 | 15.7276 | 7.4721 | -89.1137 | 79.3041 | -302.1071
3 | -29.0819 | 10.7467 | 3.0958 | -83.9591 | 77.78 | -279.3228
4 | -26.3828 | 6.0922 | -4.8713 | -87.7686 | 66.7699 | -257.2906
5 | -17.171 | 1.5271 | -39.6667 | -92.9263 | -2.481 | -174.9217
6 | -13.3883 | 4.7056 | -79.6977 | -80.8851 | -104.1734 | -102.676
7 | -25.2298 | 38.6253 | -100.7983 | -12.8379 | -232.2808 | -46.7828
8 | -9.6379 | 49.1122 | -97.48 | -29.2304 | -276.1624 | -42.8953
9 | -21.6373 | 65.3294 | -5.1406 | -59.4865 | -28.4659 | -295.1321
10 | -36.8674 | 72.7628 | 109.9632 | -61.3154 | 251.5054 | -513.3891
11 | -26.1711 | 40.2574 | 104.6572 | -128.5369 | 308.4803 | -485.7431
12 | -32.0827 | 18.4824 | 111.8259 | -154.2869 | 351.0555 | -559.7461
13 | -38.2166 | 10.9929 | 102.4875 | -147.4873 | 336.6854 | -584.7858
14 | -43.2304 | 21.02 | 100.6436 | -124.8469 | 324.3717 | -597.4895
15 | -46.5863 | 18.0275 | 84.2791 | -129.2498 | 251.7151 | -518.4468
16 | -44.7995 | 38.4699 | 47.4825 | -85.2042 | 145.7864 | -439.1951
17 | -19.6204 | 64.3885 | -69.3012 | -18.1343 | -177.9053 | -121.3561
18 | -2.2259 | 115.2939 | -57.9113 | 62.5347 | -256.6502 | 75.9964
19 | -2.7901 | 148.323 | -49.2708 | 57.0318 | -217.5237 | 17.7279
20 | -2.0672 | 141.8824 | -35.4149 | 48.6066 | -204.7235 | -6.3983
21 | 5.9996 | 128.4448 | -44.435 | 45.4874 | -232.6007 | 49.691
22 | -12.2733 | 124.7569 | -22.7721 | 54.5804 | -178.1472 | -21.1367
23 | -32.1352 | 96.1608 | 19.0941 | 7.0673 | -8.1043 | -202.3174
24 | -27.9582 | 72.2994 | 28.8824 | -24.592 | 38.7798 | -197.6273
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 223.47
|  |  | 01:00 - 02:00 | 177.97
|  |  | 02:00 - 03:00 | 174.37
|  |  | 03:00 - 04:00 | 171.88
|  |  | 04:00 - 05:00 | 194.08
|  |  | 05:00 - 06:00 | 198.21
|  |  | 06:00 - 07:00 | 289.81
|  |  | 07:00 - 08:00 | 487.89
|  |  | 08:00 - 09:00 | 603.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 638.04
|  |  | 10:00 - 11:00 | 556.71
|  |  | 11:00 - 12:00 | 587.96
|  |  | 12:00 - 13:00 | 574.19
|  |  | 13:00 - 14:00 | 540.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 516.45
|  |  | 15:00 - 16:00 | 481.8
|  |  | 16:00 - 17:00 | 363.2
|  |  | 17:00 - 18:00 | 791.4
|  |  | 18:00 - 19:00 | 960.54
|  |  | 19:00 - 20:00 | 970.27
|  |  | 20:00 - 21:00 | 914.12
|  |  | 21:00 - 22:00 | 793.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 598.74
|  |  | 23:00 - 00:00 | 463.21
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98958 | 0.6408 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9489 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 4.0343 | 0 | 0 | 109.9497 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 64.5566 | 0 | 0 | 133.3739 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 33.8398 | 0 | 0 | 99.4475 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4522 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96262 | 0.76144 | 142.6822 | 0.93459
18 | 0 | 3.5136 | 0.70088 | 4.8416 | 127.6454 | 116.9009 | 120.3249 | 98.7354
19 | 0 | 65.0255 | 64.4258 | 64.5794 | 99.2353 | 112.2879 | 89.6698 | 99.1104
20 | 0 | 65.0425 | 64.5517 | 64.5512 | 1.1354 | 101.7495 | 117.1879 | 128.629
21 | 0 | 65.0222 | 0.065523 | 64.5254 | 0 | 103.4246 | 135.2055 | 123.4671
22 | 0 | 38.467 | 0 | 64.5661 | 0 | 116.0248 | 113.4297 | 123.5799
23 | 0 | 0 | 0 | 48.9528 | 0 | 119.4052 | 111.3952 | 1.6981
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3708 | 50.4343 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 237.0708 | 129.7439 | 414.4471 | 228.9787 | 787.9147 | 1309.6663 | 576.1545
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1520 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 209.2 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 613.25 | 10.9642
|  | 2 | 573.93 | 10.6836
|  | 3 | 531.3 | 10.1523
|  | 4 | 525.41 | 10.3071
|  | 5 | 532.11 | 10.6697
|  | 6 | 592.81 | 9.323
|  | 7 | 743.73 | 12.5648
|  | 8 | 931.15 | 17.0759
|  | 9 | 967.6 | 18.7059
|  | 10 | 925.54 | 17.9324
|  | 11 | 837.43 | 18.4874
|  | 12 | 800.67 | 18.5736
|  | 13 | 780.11 | 16.4441
|  | 14 | 789.87 | 17.5216
|  | 15 | 806.73 | 18.211
|  | 16 | 822.41 | 17.5998
|  | 17 | 856.04 | 16.6348
|  | 18 | 936.72 | 22.1838
|  | 19 | 1079 | 22.5273
|  | 20 | 1118.53 | 22.0372
|  | 21 | 1099.75 | 19.8813
|  | 22 | 1015.96 | 21.8258
|  | 23 | 879.96 | 19.1532
|  | 24 | 745.33 | 15.9783
|  | 25 | 643.1 | 12.1462
|  | 26 | 584.3 | 11.3914
|  | 27 | 556.56 | 10.6664
|  | 28 | 547.29 | 10.3775
|  | 29 | 555.16 | 11
|  | 30 | 618.72 | 13.1213
|  | 31 | 771.02 | 16.3513
|  | 32 | 960.03 | 13.519
|  | 33 | 972.67 | 15.7173
|  | 34 | 903.86 | 17.8828
|  | 35 | 842.75 | 22.1978
|  | 36 | 795.29 | 21.2306
|  | 37 | 750.78 | 20.342
|  | 38 | 759.01 | 18.1532
|  | 39 | 767.01 | 16.5135
|  | 40 | 822.03 | 14.3077
|  | 41 | 864.67 | 11.523
|  | 42 | 956.71 | 18.876
|  | 43 | 1070.2 | 25.553
|  | 44 | 1144.16 | 24.9269
|  | 45 | 1108.31 | 25.043
|  | 46 | 1018.97 | 25.9031
|  | 47 | 882.12 | 20.3287
|  | 48 | 748.79 | 14.1099
|  | 49 | 637.31 | 11.8011
|  | 50 | 579.63 | 10.5156
|  | 51 | 561.46 | 11.0984
|  | 52 | 555.72 | 10.6951
|  | 53 | 567.55 | 10.2911
|  | 54 | 617.32 | 12.995
|  | 55 | 776.27 | 14.4792
|  | 56 | 966.47 | 14.7689
|  | 57 | 996.71 | 14.5188
|  | 58 | 956.58 | 16.4476
|  | 59 | 1015.05 | 19.1243
|  | 60 | 1014.62 | 19.5394
|  | 61 | 987.98 | 16.2353
|  | 62 | 1025.96 | 17.4985
|  | 63 | 1015.19 | 15.7692
|  | 64 | 993.41 | 13.0937
|  | 65 | 1000.1 | 12.5919
|  | 66 | 1001.89 | 20.0074
|  | 67 | 1103.38 | 24.607
|  | 68 | 1163.78 | 24.702
|  | 69 | 1150.68 | 24.8863
|  | 70 | 1028.17 | 21.2497
|  | 71 | 893.63 | 17.5348
|  | 72 | 755.19 | 15.0805
|  | 73 | 646.11 | 11.748
|  | 74 | 590.88 | 11.1919
|  | 75 | 567.97 | 11.2452
|  | 76 | 565.42 | 11.1149
|  | 77 | 564.41 | 10.9325
|  | 78 | 609.04 | 13.4472
|  | 79 | 747.41 | 15.8396
|  | 80 | 922.27 | 13.8429
|  | 81 | 997.37 | 15
|  | 82 | 1021.73 | 15.311
|  | 83 | 1080.49 | 16.527
|  | 84 | 1108.02 | 16.8377
|  | 85 | 1113.24 | 15.731
|  | 86 | 1130.42 | 15.4571
|  | 87 | 1128.71 | 13.5737
|  | 88 | 1069.38 | 12.9912
|  | 89 | 1064.71 | 11.8416
|  | 90 | 1103.13 | 16.2114
|  | 91 | 1209.25 | 21.6932
|  | 92 | 1208.54 | 22.8681
|  | 93 | 1155.92 | 23.649
|  | 94 | 1038.47 | 22.3455
|  | 95 | 905.18 | 19.1378
|  | 96 | 754.17 | 15.9323
|  | 97 | 662.35 | 12.8936
|  | 98 | 609.63 | 10.3813
|  | 99 | 584.06 | 10.1849
|  | 100 | 578.22 | 10.706
|  | 101 | 577.1 | 10.153
|  | 102 | 622.65 | 10.906
|  | 103 | 718.05 | 14.4477
|  | 104 | 859.92 | 13.9803
|  | 105 | 999.95 | 14.0093
|  | 106 | 1017.14 | 15.1384
|  | 107 | 938.46 | 16.3353
|  | 108 | 958.18 | 16.1066
|  | 109 | 966.81 | 16.0835
|  | 110 | 977.59 | 15.2937
|  | 111 | 946.07 | 13.8134
|  | 112 | 945.23 | 12.358
|  | 113 | 904.87 | 14.1353
|  | 114 | 983.4 | 17.6811
|  | 115 | 1070.84 | 24.6349
|  | 116 | 1083.38 | 26.1249
|  | 117 | 1037.22 | 26.5363
|  | 118 | 921.68 | 22.3319
|  | 119 | 788.66 | 17.0677
|  | 120 | 663.18 | 13.4595
|  | 121 | 656.03 | 11.2644
|  | 122 | 590.53 | 10.2615
|  | 123 | 555.76 | 9.9473
|  | 124 | 534.14 | 10.0969
|  | 125 | 532.14 | 10.3377
|  | 126 | 585.45 | 11.3696
|  | 127 | 655.19 | 15.0066
|  | 128 | 813.07 | 17.9313
|  | 129 | 860.67 | 17.0193
|  | 130 | 882.77 | 16.1286
|  | 131 | 908.95 | 16.2612
|  | 132 | 864.76 | 16.0728
|  | 133 | 850.54 | 16.7481
|  | 134 | 843.65 | 15.9916
|  | 135 | 833.44 | 14.5374
|  | 136 | 816.79 | 14.2082
|  | 137 | 814.24 | 13.7036
|  | 138 | 902.62 | 15.1134
|  | 139 | 1043.82 | 19.7781
|  | 140 | 1082.38 | 20.0709
|  | 141 | 1058.91 | 18.8809
|  | 142 | 980.88 | 16.3004
|  | 143 | 851.69 | 17.0273
|  | 144 | 697.6 | 14.2294
|  | 145 | 625.06 | 13.7663
|  | 146 | 576.95 | 11.7251
|  | 147 | 561.4 | 13.1122
|  | 148 | 558.29 | 12.4756
|  | 149 | 556.57 | 12.3161
|  | 150 | 598.91 | 10.5028
|  | 151 | 763.42 | 13.8209
|  | 152 | 960.59 | 17.9335
|  | 153 | 1000.26 | 17.4553
|  | 154 | 946.02 | 18.9288
|  | 155 | 810 | 21.4506
|  | 156 | 765.04 | 24.787
|  | 157 | 749.15 | 24.8358
|  | 158 | 765.88 | 21.6924
|  | 159 | 773.17 | 19.2389
|  | 160 | 788.56 | 15.389
|  | 161 | 818.24 | 13.8773
|  | 162 | 910.36 | 15.0985
|  | 163 | 1138.42 | 18.9122
|  | 164 | 1182.55 | 21.0194
|  | 165 | 1144.05 | 20.3035
|  | 166 | 1049.41 | 17.6323
|  | 167 | 900.75 | 15.8774
|  | 168 | 756.83 | 13.7269
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/20252 | 25/10/2025 | 26/10/20252
Min (MW) | 9.323 | 10.3775 | 10.2911 | 10.9325 | 10.153 | 9.9473 | 10.5028
Max (MW) | 22.5273 | 25.9031 | 24.8863 | 23.649 | 26.5363 | 20.0709 | 24.8358
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18678.37 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/20252 | 25/10/2025 | 26/10/20252
Min (MW) | 474 | 452 | 479 | 476 | 487 | 485 | 490
Max (MW) | 994 | 997 | 1008 | 1025 | 1013 | 1009 | 1008
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 222.2778 | -411.654 | 633.9318
|  | 2 | 160.3773 | -414.929 | 575.3063
|  | 3 | 131.1319 | -418.139 | 549.2709
|  | 4 | 135.9619 | -404.96 | 540.9219
|  | 5 | 130.7347 | -417.612 | 548.3467
|  | 6 | 116.8232 | -485.952 | 602.7752
|  | 7 | 356.9065 | -395.599 | 752.5055
|  | 8 | 507.3223 | -451.839 | 959.1613
|  | 9 | 608.859 | -408.065 | 1016.924
|  | 10 | 677.2756 | -361.092 | 1038.3676
|  | 11 | 769.6304 | -230.543 | 1000.1734
|  | 12 | 703.7036 | -252 | 955.7036
|  | 13 | 692.3376 | -223.493 | 915.8306
|  | 14 | 631.8005 | -277.893 | 909.6935
|  | 15 | 609.0813 | -306.386 | 915.4673
|  | 16 | 664.033 | -243.854 | 907.887
|  | 17 | 600.5554 | -323.687 | 924.2424
|  | 18 | 1065.8301 | 63.558 | 1002.2721
|  | 19 | 1196.8663 | 65.495 | 1131.3713
|  | 20 | 1186.7125 | 48.117 | 1138.5955
|  | 21 | 1052.5596 | -44.224 | 1096.7836
|  | 22 | 956.1721 | -51.822 | 1007.9941
|  | 23 | 778.8978 | -92.525 | 871.4228
|  | 24 | 603.3508 | -125.087 | 728.4378
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -28.6353 | 31.6666 | -3.2469 | -82.2625 | 41.6855 | -298.408
2 | -29.8007 | 15.7276 | 7.4721 | -89.1137 | 79.3041 | -302.1071
3 | -29.0819 | 10.7467 | 3.0958 | -83.9591 | 77.78 | -279.3228
4 | -26.3828 | 6.0922 | -4.8713 | -87.7686 | 66.7699 | -257.2906
5 | -17.171 | 1.5271 | -39.6667 | -92.9263 | -2.481 | -174.9217
6 | -13.3883 | 4.7056 | -79.6977 | -80.8851 | -104.1734 | -102.676
7 | -25.2298 | 38.6253 | -100.7983 | -12.8379 | -232.2808 | -46.7828
8 | -9.6379 | 49.1122 | -97.48 | -29.2304 | -276.1624 | -42.8953
9 | -21.6373 | 65.3294 | -5.1406 | -59.4865 | -28.4659 | -295.1321
10 | -36.8674 | 72.7628 | 109.9632 | -61.3154 | 251.5054 | -513.3891
11 | -26.1711 | 40.2574 | 104.6572 | -128.5369 | 308.4803 | -485.7431
12 | -32.0827 | 18.4824 | 111.8259 | -154.2869 | 351.0555 | -559.7461
13 | -38.2166 | 10.9929 | 102.4875 | -147.4873 | 336.6854 | -584.7858
14 | -43.2304 | 21.02 | 100.6436 | -124.8469 | 324.3717 | -597.4895
15 | -46.5863 | 18.0275 | 84.2791 | -129.2498 | 251.7151 | -518.4468
16 | -44.7995 | 38.4699 | 47.4825 | -85.2042 | 145.7864 | -439.1951
17 | -19.6204 | 64.3885 | -69.3012 | -18.1343 | -177.9053 | -121.3561
18 | -2.2259 | 115.2939 | -57.9113 | 62.5347 | -256.6502 | 75.9964
19 | -2.7901 | 148.323 | -49.2708 | 57.0318 | -217.5237 | 17.7279
20 | -2.0672 | 141.8824 | -35.4149 | 48.6066 | -204.7235 | -6.3983
21 | 5.9996 | 128.4448 | -44.435 | 45.4874 | -232.6007 | 49.691
22 | -12.2733 | 124.7569 | -22.7721 | 54.5804 | -178.1472 | -21.1367
23 | -32.1352 | 96.1608 | 19.0941 | 7.0673 | -8.1043 | -202.3174
24 | -27.9582 | 72.2994 | 28.8824 | -24.592 | 38.7798 | -197.6273
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 223.47
|  |  | 01:00 - 02:00 | 177.97
|  |  | 02:00 - 03:00 | 174.37
|  |  | 03:00 - 04:00 | 171.88
|  |  | 04:00 - 05:00 | 194.08
|  |  | 05:00 - 06:00 | 198.21
|  |  | 06:00 - 07:00 | 289.81
|  |  | 07:00 - 08:00 | 487.89
|  |  | 08:00 - 09:00 | 603.14
|  |  | 09:00 - 10:00 | 638.04
|  |  | 10:00 - 11:00 | 556.71
|  |  | 11:00 - 12:00 | 587.96
|  |  | 12:00 - 13:00 | 574.19
|  |  | 13:00 - 14:00 | 540.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 516.45
|  |  | 15:00 - 16:00 | 481.8
|  |  | 16:00 - 17:00 | 363.2
|  |  | 17:00 - 18:00 | 791.4
|  |  | 18:00 - 19:00 | 960.54
|  |  | 19:00 - 20:00 | 970.27
|  |  | 20:00 - 21:00 | 914.12
|  |  | 21:00 - 22:00 | 793.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 598.74
|  |  | 23:00 - 00:00 | 463.21
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98958 | 0.6408 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9489 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 4.0343 | 0 | 0 | 109.9497 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 64.5566 | 0 | 0 | 133.3739 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 33.8398 | 0 | 0 | 99.4475 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4522 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96262 | 0.76144 | 142.6822 | 0.93459
18 | 0 | 3.5136 | 0.70088 | 4.8416 | 127.6454 | 116.9009 | 120.3249 | 98.7354
19 | 0 | 65.0255 | 64.4258 | 64.5794 | 99.2353 | 112.2879 | 89.6698 | 99.1104
20 | 0 | 65.0425 | 64.5517 | 64.5512 | 1.1354 | 101.7495 | 117.1879 | 128.629
21 | 0 | 65.0222 | 0.065523 | 64.5254 | 0 | 103.4246 | 135.2055 | 123.4671
22 | 0 | 38.467 | 0 | 64.5661 | 0 | 116.0248 | 113.4297 | 123.5799
23 | 0 | 0 | 0 | 48.9528 | 0 | 119.4052 | 111.3952 | 1.6981
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3708 | 50.4343 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 237.0708 | 129.7439 | 414.4471 | 228.9787 | 786.9251 | 1309.0255 | 576.1545
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1520 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 209.2 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 613.25 | 10.9642
|  | 2 | 573.93 | 10.6836
|  | 3 | 531.3 | 10.1523
|  | 4 | 525.41 | 10.3071
|  | 5 | 532.11 | 10.6697
|  | 6 | 592.81 | 9.323
|  | 7 | 743.73 | 12.5648
|  | 8 | 931.15 | 17.0759
|  | 9 | 967.6 | 18.7059
|  | 10 | 925.54 | 17.9324
|  | 11 | 837.43 | 18.4874
|  | 12 | 800.67 | 18.5736
|  | 13 | 780.11 | 16.4441
|  | 14 | 789.87 | 17.5216
|  | 15 | 806.73 | 18.211
|  | 16 | 822.41 | 17.5998
|  | 17 | 856.04 | 16.6348
|  | 18 | 936.72 | 22.1838
|  | 19 | 1079 | 22.5273
|  | 20 | 1118.53 | 22.0372
|  | 21 | 1099.75 | 19.8813
|  | 22 | 1015.96 | 21.8258
|  | 23 | 879.96 | 19.1532
|  | 24 | 745.33 | 15.9783
|  | 25 | 643.1 | 12.1462
|  | 26 | 584.3 | 11.3914
|  | 27 | 556.56 | 10.6664
|  | 28 | 547.29 | 10.3775
|  | 29 | 555.16 | 11
|  | 30 | 618.72 | 13.1213
|  | 31 | 771.02 | 16.3513
|  | 32 | 960.03 | 13.519
|  | 33 | 972.67 | 15.7173
|  | 34 | 903.86 | 17.8828
|  | 35 | 842.75 | 22.1978
|  | 36 | 795.29 | 21.2306
|  | 37 | 750.78 | 20.342
|  | 38 | 759.01 | 18.1532
|  | 39 | 767.01 | 16.5135
|  | 40 | 822.03 | 14.3077
|  | 41 | 864.67 | 11.523
|  | 42 | 956.71 | 18.876
|  | 43 | 1070.2 | 25.553
|  | 44 | 1144.16 | 24.9269
|  | 45 | 1108.31 | 25.043
|  | 46 | 1018.97 | 25.9031
|  | 47 | 882.12 | 20.3287
|  | 48 | 748.79 | 14.1099
|  | 49 | 637.31 | 11.8011
|  | 50 | 579.63 | 10.5156
|  | 51 | 561.46 | 11.0984
|  | 52 | 555.72 | 10.6951
|  | 53 | 567.55 | 10.2911
|  | 54 | 617.32 | 12.995
|  | 55 | 776.27 | 14.4792
|  | 56 | 966.47 | 14.7689
|  | 57 | 996.71 | 14.5188
|  | 58 | 956.58 | 16.4476
|  | 59 | 1015.05 | 19.1243
|  | 60 | 1014.62 | 19.5394
|  | 61 | 987.98 | 16.2353
|  | 62 | 1025.96 | 17.4985
|  | 63 | 1015.19 | 15.7692
|  | 64 | 993.41 | 13.0937
|  | 65 | 1000.1 | 12.5919
|  | 66 | 1001.89 | 20.0074
|  | 67 | 1103.38 | 24.607
|  | 68 | 1163.78 | 24.702
|  | 69 | 1150.68 | 24.8863
|  | 70 | 1028.17 | 21.2497
|  | 71 | 893.63 | 17.5348
|  | 72 | 755.19 | 15.0805
|  | 73 | 646.11 | 11.748
|  | 74 | 590.88 | 11.1919
|  | 75 | 567.97 | 11.2452
|  | 76 | 565.42 | 11.1149
|  | 77 | 564.41 | 10.9325
|  | 78 | 609.04 | 13.4472
|  | 79 | 747.41 | 15.8396
|  | 80 | 922.27 | 13.8429
|  | 81 | 997.37 | 15
|  | 82 | 1021.73 | 15.311
|  | 83 | 1080.49 | 16.527
|  | 84 | 1108.02 | 16.8377
|  | 85 | 1113.24 | 15.731
|  | 86 | 1130.42 | 15.4571
|  | 87 | 1128.71 | 13.5737
|  | 88 | 1069.38 | 12.9912
|  | 89 | 1064.71 | 11.8416
|  | 90 | 1103.13 | 16.2114
|  | 91 | 1209.25 | 21.6932
|  | 92 | 1208.54 | 22.8681
|  | 93 | 1155.92 | 23.649
|  | 94 | 1038.47 | 22.3455
|  | 95 | 905.18 | 19.1378
|  | 96 | 754.17 | 15.9323
|  | 97 | 662.35 | 12.8936
|  | 98 | 609.63 | 10.3813
|  | 99 | 584.06 | 10.1849
|  | 100 | 578.22 | 10.706
|  | 101 | 577.1 | 10.153
|  | 102 | 622.65 | 10.906
|  | 103 | 718.05 | 14.4477
|  | 104 | 859.92 | 13.9803
|  | 105 | 999.95 | 14.0093
|  | 106 | 1017.14 | 15.1384
|  | 107 | 938.46 | 16.3353
|  | 108 | 958.18 | 16.1066
|  | 109 | 966.81 | 16.0835
|  | 110 | 977.59 | 15.2937
|  | 111 | 946.07 | 13.8134
|  | 112 | 945.23 | 12.358
|  | 113 | 904.87 | 14.1353
|  | 114 | 983.4 | 17.6811
|  | 115 | 1070.84 | 24.6349
|  | 116 | 1083.38 | 26.1249
|  | 117 | 1037.22 | 26.5363
|  | 118 | 921.68 | 22.3319
|  | 119 | 788.66 | 17.0677
|  | 120 | 663.18 | 13.4595
|  | 121 | 656.03 | 11.2644
|  | 122 | 590.53 | 10.2615
|  | 123 | 555.76 | 9.9473
|  | 124 | 534.14 | 10.0969
|  | 125 | 532.14 | 10.3377
|  | 126 | 585.45 | 11.3696
|  | 127 | 655.19 | 15.0066
|  | 128 | 813.07 | 17.9313
|  | 129 | 860.67 | 17.0193
|  | 130 | 882.77 | 16.1286
|  | 131 | 908.95 | 16.2612
|  | 132 | 864.76 | 16.0728
|  | 133 | 850.54 | 16.7481
|  | 134 | 843.65 | 15.9916
|  | 135 | 833.44 | 14.5374
|  | 136 | 816.79 | 14.2082
|  | 137 | 814.24 | 13.7036
|  | 138 | 902.62 | 15.1134
|  | 139 | 1043.82 | 19.7781
|  | 140 | 1082.38 | 20.0709
|  | 141 | 1058.91 | 18.8809
|  | 142 | 980.88 | 16.3004
|  | 143 | 851.69 | 17.0273
|  | 144 | 697.6 | 14.2294
|  | 145 | 625.06 | 13.7663
|  | 146 | 576.95 | 11.7251
|  | 147 | 561.4 | 13.1122
|  | 148 | 558.29 | 12.4756
|  | 149 | 556.57 | 12.3161
|  | 150 | 598.91 | 10.5028
|  | 151 | 763.42 | 13.8209
|  | 152 | 960.59 | 17.9335
|  | 153 | 1000.26 | 17.4553
|  | 154 | 946.02 | 18.9288
|  | 155 | 810 | 21.4506
|  | 156 | 765.04 | 24.787
|  | 157 | 749.15 | 24.8358
|  | 158 | 765.88 | 21.6924
|  | 159 | 773.17 | 19.2389
|  | 160 | 788.56 | 15.389
|  | 161 | 818.24 | 13.8773
|  | 162 | 910.36 | 15.0985
|  | 163 | 1138.42 | 18.9122
|  | 164 | 1182.55 | 21.0194
|  | 165 | 1144.05 | 20.3035
|  | 166 | 1049.41 | 17.6323
|  | 167 | 900.75 | 15.8774
|  | 168 | 756.83 | 13.7269
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/20252 | 25/10/2025 | 26/10/20252
Min (MW) | 9.323 | 10.3775 | 10.2911 | 10.9325 | 10.153 | 9.9473 | 10.5028
Max (MW) | 22.5273 | 25.9031 | 24.8863 | 23.649 | 26.5363 | 20.0709 | 24.8358
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible