## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-04
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19904.36 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 3/11/2025 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 8/11/2025 | 9/11/2025
Min (MW) | 493 | 477 | 498 | 511 | 517 | 518 | 518
Max (MW) | 1081 | 1093 | 1121 | 1153 | 1163 | 1180 | 1222
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 477 | 509 | 492 | 538
|  | Max (MW) | 1222 | 1351 | 1377 | 1502
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-02
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 550.5352 | -21.413 | 571.9482
|  | 2 | 501.0673 | -23.535 | 524.6023
|  | 3 | 465.2894 | -36.98 | 502.2694
|  | 4 | 451.6174 | -32.612 | 484.2294
|  | 5 | 442.6139 | -51.655 | 494.2689
|  | 6 | 487.3872 | -52.943 | 540.3302
|  | 7 | 592.3301 | -45.05 | 637.3801
|  | 8 | 764.6942 | 24.478 | 740.2162
|  | 9 | 823.9395 | 42.676 | 781.2635
|  | 10 | 833.6402 | 56.543 | 777.0972
|  | 11 | 788.613 | 35.481 | 753.132
|  | 12 | 799.6311 | 64.798 | 734.8331
|  | 13 | 796.081 | 52.964 | 743.117
|  | 14 | 785.7259 | 29.999 | 755.7269
|  | 15 | 801.1848 | 36.617 | 764.5678
|  | 16 | 789.7044 | -12.467 | 802.1714
|  | 17 | 879.0376 | -27.506 | 906.5436
|  | 18 | 1038.9095 | -1.209 | 1040.1185
|  | 19 | 1049.695 | -15.504 | 1065.199
|  | 20 | 1042.2897 | -3.673 | 1045.9627
|  | 21 | 1008.5986 | 11.351 | 997.2476
|  | 22 | 908.9244 | 20.043 | 888.8814
|  | 23 | 780.6972 | 23.733 | 756.9642
|  | 24 | 605.304 | -27.107 | 632.411
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.0997 | 10.6793 | -105.677 | -135.4623 | -109.5252 | 67.6434
2 | 17.4773 | -11.4705 | -106.0843 | -160.2639 | -100.4936 | 76.9048
3 | 9.776 | -13.3872 | -92.0464 | -148.3808 | -76.3392 | 49.7581
4 | 19.7562 | -19.373 | -98.0463 | -158.2189 | -99.3485 | 93.5785
5 | 20.613 | -19.0068 | -96.9542 | -156.4706 | -103.867 | 100.3845
6 | 0.90357 | 11.2278 | -75.3661 | -94.3617 | -89.6582 | 49.7246
7 | -18.7253 | 38.6856 | -22.5709 | -57.0802 | -41.5 | -49.0459
8 | -31.2737 | 36.2728 | -23.4427 | -70.2278 | 1.0483 | -261.7549
9 | -29.7929 | 53.3104 | 11.2072 | -56.4416 | 184.7409 | -456.9553
10 | -34.7221 | 46.7718 | 0 | -107.4125 | 243.4387 | -525.049
11 | -41.1012 | 57.8208 | 0 | -89.6685 | 267.8108 | -524.5342
12 | -40.4722 | 55.6202 | 0 | -90.4329 | 223.7088 | -485.0515
13 | -44.6175 | 46.6079 | 0 | -98.6614 | 146.5121 | -428.1571
14 | -41.4305 | 51.3135 | 0 | -80.2949 | 76.2639 | -365.0876
15 | -38.355 | 59.057 | 0 | -63.7024 | -53.2573 | -231.0949
16 | -44.5917 | 89.2767 | 0 | -18.3666 | -207.6184 | -162.7999
17 | -18.8869 | 137.3358 | 0.00070963 | 62.1799 | -326.2103 | 73.1321
18 | -14.8853 | 153.7659 | 0.00070963 | 65.4797 | -293.2124 | 60.8735
19 | -3.0516 | 140.7009 | 0 | 45.0874 | -313.7541 | 86.2848
20 | 11.3158 | 117.8514 | 0 | 21.1148 | -348.9696 | 152.1967
21 | 8.362 | 109.167 | 0.095091 | 10.5864 | -274.5308 | 103.2476
22 | -2.8169 | 110.9566 | -14.4488 | 22.7663 | -186.5096 | 37.7511
23 | -18.2485 | 88.885 | -53.7291 | 8.2027 | -161.5999 | -38.0982
24 | -24.0149 | 65.455 | -44.0266 | -23.0372 | -56.6765 | -96.7306
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-04
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 370.96
|  |  | 01:00 - 02:00 | 321.91
|  |  | 02:00 - 03:00 | 306.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 241.68
|  |  | 04:00 - 05:00 | 328.19
|  |  | 05:00 - 06:00 | 404.71
|  |  | 06:00 - 07:00 | 611.62
|  |  | 07:00 - 08:00 | 489.18
|  |  | 08:00 - 09:00 | 556.54
|  |  | 09:00 - 10:00 | 512.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 457.63
|  |  | 11:00 - 12:00 | 430.51
|  |  | 12:00 - 13:00 | 392.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 419.7
|  |  | 14:00 - 15:00 | 538.8
|  |  | 15:00 - 16:00 | 527.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 861.96
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1132.95
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1108.52
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1084.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1044.64
|  |  | 21:00 - 22:00 | 954.11
|  |  | 22:00 - 23:00 | 684.37
|  |  | 23:00 - 00:00 | 549.69
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.49248 | 0 | 0.68574 | 0 | 0.49887 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2842 | 0 | 0 | 1.2631
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.831 | 0 | 0 | 104.2999
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5529 | 0 | 0 | 95.5445
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3872 | 0 | 0 | 82.3166
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6478 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3906 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0523 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0.46836 | 142.9827 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2259 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2.4586 | 0 | 2.7673 | 128.927 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 70.0679 | 0 | 69.6428 | 99.4602 | 1.1241 | 0 | 1.8951
17 | 2.8168 | 70.101 | 0 | 69.6279 | 107.0934 | 105.7061 | 0 | 99.0079
18 | 69.6256 | 70.083 | 0 | 69.6492 | 111.3264 | 113.5472 | 0 | 99.1313
19 | 69.6464 | 70.0899 | 0 | 69.6431 | 89.1649 | 93.3198 | 0 | 106.2642
20 | 12.0477 | 70.0343 | 0 | 69.6256 | 98.3021 | 109.5154 | 0 | 93.0899
21 | 0 | 70.087 | 0 | 69.6459 | 95.025 | 104.2609 | 0 | 91.1405
22 | 0 | 70.0918 | 0 | 52.921 | 97.1437 | 103.5201 | 0 | 21.2663
23 | 0 | 49.9971 | 0 | 0 | 112.9869 | 42.4928 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3212 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 154.1363 | 543.5032 | 0 | 474.6769 | 2099.8395 | 673.9851 | 0 | 795.2193
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 892 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 322.8 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 890.92 | 16.9244
|  | 2 | 849.51 | 17.7368
|  | 3 | 834.15 | 17.4434
|  | 4 | 829.7 | 18.4453
|  | 5 | 832.06 | 17.9075
|  | 6 | 900.29 | 20.3736
|  | 7 | 1077.45 | 19.6751
|  | 8 | 1281.27 | 19.385
|  | 9 | 1372.18 | 28.1297
|  | 10 | 1416.15 | 31.6396
|  | 11 | 1340.13 | 30.9866
|  | 12 | 1295.41 | 30.4911
|  | 13 | 1254.72 | 28.5804
|  | 14 | 1308.27 | 25.8517
|  | 15 | 1285.22 | 18.9644
|  | 16 | 1271.09 | 22.4962
|  | 17 | 1236.52 | 37.4569
|  | 18 | 1255.47 | 39.2633
|  | 19 | 1301.66 | 44.3448
|  | 20 | 1268.33 | 42.7585
|  | 21 | 1269.66 | 38.2346
|  | 22 | 1181.24 | 27.0967
|  | 23 | 1136.16 | 20.0006
|  | 24 | 1003.88 | 16.3188
|  | 25 | 735.93 | 18.4271
|  | 26 | 684.97 | 18.1102
|  | 27 | 645.71 | 19.1211
|  | 28 | 639.16 | 20.1757
|  | 29 | 644.34 | 18.3663
|  | 30 | 758.57 | 19.6512
|  | 31 | 929.9 | 19.9261
|  | 32 | 1157.94 | 29.4832
|  | 33 | 1292.58 | 37.4775
|  | 34 | 1256.33 | 45.641
|  | 35 | 1173.32 | 48.3139
|  | 36 | 1095.94 | 43.5747
|  | 37 | 1066.26 | 39.9554
|  | 38 | 1083.04 | 29.6917
|  | 39 | 1142.43 | 24.7589
|  | 40 | 1140.01 | 23.0777
|  | 41 | 1156.14 | 31.4642
|  | 42 | 1409.02 | 31.9465
|  | 43 | 1414.61 | 38.6193
|  | 44 | 1399.05 | 42.0152
|  | 45 | 1273.89 | 41.7294
|  | 46 | 1177.52 | 35.4437
|  | 47 | 1062.03 | 27.1022
|  | 48 | 933.63 | 25.511
|  | 49 | 601.38 | 22.4739
|  | 50 | 554.92 | 23.421
|  | 51 | 565.48 | 23.0138
|  | 52 | 563.47 | 22.5105
|  | 53 | 574.29 | 24.9751
|  | 54 | 665.4 | 26.54
|  | 55 | 842.99 | 28.3685
|  | 56 | 1043.13 | 33.4688
|  | 57 | 1133.48 | 34.7208
|  | 58 | 1077.52 | 37.1137
|  | 59 | 963.33 | 36.4003
|  | 60 | 943.1 | 37.2649
|  | 61 | 916.38 | 34.293
|  | 62 | 955.74 | 34.4261
|  | 63 | 1083.7 | 30.1562
|  | 64 | 1133.11 | 23.6033
|  | 65 | 1183.61 | 27.0106
|  | 66 | 1284.09 | 31.5823
|  | 67 | 1258.68 | 31.4736
|  | 68 | 1246.94 | 31.2168
|  | 69 | 1196.82 | 31.3523
|  | 70 | 1031.5 | 25.3167
|  | 71 | 907.45 | 23.0198
|  | 72 | 818.89 | 20.5946
|  | 73 | 625.02 | 26.7321
|  | 74 | 575.81 | 24.8034
|  | 75 | 588.29 | 24.4883
|  | 76 | 586.58 | 31.9187
|  | 77 | 593.54 | 34.8902
|  | 78 | 647.99 | 33.187
|  | 79 | 820.12 | 29.8372
|  | 80 | 1018.43 | 29.8627
|  | 81 | 1088.36 | 27.0103
|  | 82 | 1041.95 | 27.131
|  | 83 | 973.23 | 28.4799
|  | 84 | 983.61 | 29.0688
|  | 85 | 1014.18 | 33.8088
|  | 86 | 996.27 | 34.0964
|  | 87 | 983.68 | 29.7429
|  | 88 | 1072.39 | 25.0545
|  | 89 | 1166.49 | 29.0559
|  | 90 | 1310.07 | 29.7789
|  | 91 | 1314.76 | 29.5624
|  | 92 | 1276.48 | 30.6647
|  | 93 | 1164.54 | 29.3626
|  | 94 | 1041.2 | 25.9014
|  | 95 | 902.96 | 25.7607
|  | 96 | 768.52 | 23.9515
|  | 97 | 611.01 | 13.5872
|  | 98 | 566.83 | 14.5083
|  | 99 | 483.27 | 16.1642
|  | 100 | 499.09 | 24.0452
|  | 101 | 506.44 | 23.6458
|  | 102 | 621.67 | 22.9985
|  | 103 | 772.63 | 32.0429
|  | 104 | 972.48 | 28.2099
|  | 105 | 1022.03 | 29.4771
|  | 106 | 1059.83 | 28.4375
|  | 107 | 1000.18 | 26.4921
|  | 108 | 969.4 | 24.5052
|  | 109 | 983.14 | 24.3238
|  | 110 | 969.41 | 24.5699
|  | 111 | 952.77 | 21.8232
|  | 112 | 982.58 | 23.5946
|  | 113 | 1068.97 | 25.7456
|  | 114 | 1194.02 | 30.6643
|  | 115 | 1165.43 | 31.156
|  | 116 | 1116.82 | 31.1551
|  | 117 | 1055.04 | 27.4713
|  | 118 | 991.15 | 24.7612
|  | 119 | 868.17 | 22.082
|  | 120 | 747.72 | 22.1346
|  | 121 | 555.9 | 14.0204
|  | 122 | 498.93 | 12.4302
|  | 123 | 466.37 | 12.2664
|  | 124 | 452.93 | 12.3523
|  | 125 | 470.24 | 12.4205
|  | 126 | 536.53 | 12.8441
|  | 127 | 632.87 | 14.5366
|  | 128 | 810.32 | 15.7026
|  | 129 | 927.68 | 21.5247
|  | 130 | 975.95 | 27.6632
|  | 131 | 866.05 | 30.0723
|  | 132 | 800.81 | 32.8238
|  | 133 | 807.59 | 33.4695
|  | 134 | 821.87 | 33.1951
|  | 135 | 813.84 | 24.3065
|  | 136 | 811.41 | 19.9135
|  | 137 | 935.2 | 15.0015
|  | 138 | 1073.27 | 25.2321
|  | 139 | 1128.51 | 28.0166
|  | 140 | 1105.17 | 26.5949
|  | 141 | 1053.9 | 23.4647
|  | 142 | 964.53 | 21.2678
|  | 143 | 833.38 | 19.2656
|  | 144 | 683.15 | 16.4792
|  | 145 | 320.11 | 10.3913
|  | 146 | 273.5 | 14
|  | 147 | 224.02 | 18.8451
|  | 148 | 220.36 | 26.667
|  | 149 | 222.71 | 21.5119
|  | 150 | 350.41 | 17.682
|  | 151 | 600.07 | 15.7278
|  | 152 | 551.3 | 17.6429
|  | 153 | 652.67 | 20.1633
|  | 154 | 595.21 | 22.8485
|  | 155 | 551.55 | 28.2007
|  | 156 | 546.79 | 28.6497
|  | 157 | 523.43 | 26.8401
|  | 158 | 504.46 | 26.7399
|  | 159 | 574.48 | 24.0088
|  | 160 | 584.9 | 20.7885
|  | 161 | 868.71 | 14.9784
|  | 162 | 1091.77 | 17.1357
|  | 163 | 1109.44 | 17.5652
|  | 164 | 1083.01 | 17.1773
|  | 165 | 1045.4 | 15.7578
|  | 166 | 944.03 | 16.7524
|  | 167 | 661.4 | 18.159
|  | 168 | 530.7 | 16.4516
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 3/11/2025 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 8/11/2025 | 9/11/2025
Min (MW) | 16.3188 | 18.1102 | 20.5946 | 23.9515 | 13.5872 | 12.2664 | 10.3913
Max (MW) | 44.3448 | 48.3139 | 37.2649 | 34.8902 | 32.0429 | 33.4695 | 28.6497
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-04
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19904.36 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 3/11/2025 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 8/11/2025 | 9/11/2025
Min (MW) | 493 | 477 | 498 | 511 | 517 | 518 | 518
Max (MW) | 1081 | 1093 | 1121 | 1153 | 1163 | 1180 | 1222
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 477 | 509 | 492 | 538
|  | Max (MW) | 1222 | 1351 | 1377 | 1502
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-02
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 550.5352 | -21.413 | 571.9482
|  | 2 | 501.0673 | -23.535 | 524.6023
|  | 3 | 465.2894 | -36.98 | 502.2694
|  | 4 | 451.6174 | -32.612 | 484.2294
|  | 5 | 442.6139 | -51.655 | 494.2689
|  | 6 | 487.3872 | -52.943 | 540.3302
|  | 7 | 592.3301 | -45.05 | 637.3801
|  | 8 | 764.6942 | 24.478 | 740.2162
|  | 9 | 823.9395 | 42.676 | 781.2635
|  | 10 | 833.6402 | 56.543 | 777.0972
|  | 11 | 788.613 | 35.481 | 753.132
|  | 12 | 799.6311 | 64.798 | 734.8331
|  | 13 | 796.081 | 52.964 | 743.117
|  | 14 | 785.7259 | 29.999 | 755.7269
|  | 15 | 801.1848 | 36.617 | 764.5678
|  | 16 | 789.7044 | -12.467 | 802.1714
|  | 17 | 879.0376 | -27.506 | 906.5436
|  | 18 | 1038.9095 | -1.209 | 1040.1185
|  | 19 | 1049.695 | -15.504 | 1065.199
|  | 20 | 1042.2897 | -3.673 | 1045.9627
|  | 21 | 1008.5986 | 11.351 | 997.2476
|  | 22 | 908.9244 | 20.043 | 888.8814
|  | 23 | 780.6972 | 23.733 | 756.9642
|  | 24 | 605.304 | -27.107 | 632.411
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 18.0997 | 10.6793 | -105.677 | -135.4623 | -109.5252 | 67.6434
2 | 17.4773 | -11.4705 | -106.0843 | -160.2639 | -100.4936 | 76.9048
3 | 9.776 | -13.3872 | -92.0464 | -148.3808 | -76.3392 | 49.7581
4 | 19.7562 | -19.373 | -98.0463 | -158.2189 | -99.3485 | 93.5785
5 | 20.613 | -19.0068 | -96.9542 | -156.4706 | -103.867 | 100.3845
6 | 0.90357 | 11.2278 | -75.3661 | -94.3617 | -89.6582 | 49.7246
7 | -18.7253 | 38.6856 | -22.5709 | -57.0802 | -41.5 | -49.0459
8 | -31.2737 | 36.2728 | -23.4427 | -70.2278 | 1.0483 | -261.7549
9 | -29.7929 | 53.3104 | 11.2072 | -56.4416 | 184.7409 | -456.9553
10 | -34.7221 | 46.7718 | 0 | -107.4125 | 243.4387 | -525.049
11 | -41.1012 | 57.8208 | 0 | -89.6685 | 267.8108 | -524.5342
12 | -40.4722 | 55.6202 | 0 | -90.4329 | 223.7088 | -485.0515
13 | -44.6175 | 46.6079 | 0 | -98.6614 | 146.5121 | -428.1571
14 | -41.4305 | 51.3135 | 0 | -80.2949 | 76.2639 | -365.0876
15 | -38.355 | 59.057 | 0 | -63.7024 | -53.2573 | -231.0949
16 | -44.5917 | 89.2767 | 0 | -18.3666 | -207.6184 | -162.7999
17 | -18.8869 | 137.3358 | 0.00070963 | 62.1799 | -326.2103 | 73.1321
18 | -14.8853 | 153.7659 | 0.00070963 | 65.4797 | -293.2124 | 60.8735
19 | -3.0516 | 140.7009 | 0 | 45.0874 | -313.7541 | 86.2848
20 | 11.3158 | 117.8514 | 0 | 21.1148 | -348.9696 | 152.1967
21 | 8.362 | 109.167 | 0.095091 | 10.5864 | -274.5308 | 103.2476
22 | -2.8169 | 110.9566 | -14.4488 | 22.7663 | -186.5096 | 37.7511
23 | -18.2485 | 88.885 | -53.7291 | 8.2027 | -161.5999 | -38.0982
24 | -24.0149 | 65.455 | -44.0266 | -23.0372 | -56.6765 | -96.7306
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-04
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 370.96
|  |  | 01:00 - 02:00 | 321.91
|  |  | 02:00 - 03:00 | 306.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 241.68
|  |  | 04:00 - 05:00 | 328.19
|  |  | 05:00 - 06:00 | 404.71
|  |  | 06:00 - 07:00 | 611.62
|  |  | 07:00 - 08:00 | 489.18
|  |  | 08:00 - 09:00 | 556.54
|  |  | 09:00 - 10:00 | 512.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 457.63
|  |  | 11:00 - 12:00 | 430.51
|  |  | 12:00 - 13:00 | 392.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 419.7
|  |  | 14:00 - 15:00 | 538.8
|  |  | 15:00 - 16:00 | 527.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 861.96
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1132.95
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1108.52
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1084.23
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1044.64
|  |  | 21:00 - 22:00 | 954.11
|  |  | 22:00 - 23:00 | 684.37
|  |  | 23:00 - 00:00 | 549.69
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.49248 | 0 | 0.68574 | 0 | 0.49887 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2842 | 0 | 0 | 1.2631
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.831 | 0 | 0 | 104.2999
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5529 | 0 | 0 | 95.5445
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3872 | 0 | 0 | 82.3166
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6478 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3906 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0523 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0.46836 | 142.9827 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2259 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 2.4586 | 0 | 2.7673 | 128.927 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 70.0679 | 0 | 69.6428 | 99.4602 | 1.1241 | 0 | 1.8951
17 | 2.8168 | 70.101 | 0 | 69.6279 | 107.0934 | 105.7061 | 0 | 99.0079
18 | 69.6256 | 70.083 | 0 | 69.6492 | 111.3264 | 113.5472 | 0 | 99.1313
19 | 69.6464 | 70.0899 | 0 | 69.6431 | 89.1649 | 93.3198 | 0 | 106.2642
20 | 12.0477 | 70.0343 | 0 | 69.6256 | 98.3021 | 109.5154 | 0 | 93.0899
21 | 0 | 70.087 | 0 | 69.6459 | 95.025 | 104.2609 | 0 | 91.1405
22 | 0 | 70.0918 | 0 | 52.921 | 97.1437 | 103.5201 | 0 | 21.2663
23 | 0 | 49.9971 | 0 | 0 | 112.9869 | 42.4928 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3212 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 154.1363 | 543.0107 | 0 | 473.9912 | 2099.8395 | 673.4862 | 0 | 795.2193
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 892 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 322.8 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 890.92 | 16.9244
|  | 2 | 849.51 | 17.7368
|  | 3 | 834.15 | 17.4434
|  | 4 | 829.7 | 18.4453
|  | 5 | 832.06 | 17.9075
|  | 6 | 900.29 | 20.3736
|  | 7 | 1077.45 | 19.6751
|  | 8 | 1281.27 | 19.385
|  | 9 | 1372.18 | 28.1297
|  | 10 | 1416.15 | 31.6396
|  | 11 | 1340.13 | 30.9866
|  | 12 | 1295.41 | 30.4911
|  | 13 | 1254.72 | 28.5804
|  | 14 | 1308.27 | 25.8517
|  | 15 | 1285.22 | 18.9644
|  | 16 | 1271.09 | 22.4962
|  | 17 | 1236.52 | 37.4569
|  | 18 | 1255.47 | 39.2633
|  | 19 | 1301.66 | 44.3448
|  | 20 | 1268.33 | 42.7585
|  | 21 | 1269.66 | 38.2346
|  | 22 | 1181.24 | 27.0967
|  | 23 | 1136.16 | 20.0006
|  | 24 | 1003.88 | 16.3188
|  | 25 | 735.93 | 18.4271
|  | 26 | 684.97 | 18.1102
|  | 27 | 645.71 | 19.1211
|  | 28 | 639.16 | 20.1757
|  | 29 | 644.34 | 18.3663
|  | 30 | 758.57 | 19.6512
|  | 31 | 929.9 | 19.9261
|  | 32 | 1157.94 | 29.4832
|  | 33 | 1292.58 | 37.4775
|  | 34 | 1256.33 | 45.641
|  | 35 | 1173.32 | 48.3139
|  | 36 | 1095.94 | 43.5747
|  | 37 | 1066.26 | 39.9554
|  | 38 | 1083.04 | 29.6917
|  | 39 | 1142.43 | 24.7589
|  | 40 | 1140.01 | 23.0777
|  | 41 | 1156.14 | 31.4642
|  | 42 | 1409.02 | 31.9465
|  | 43 | 1414.61 | 38.6193
|  | 44 | 1399.05 | 42.0152
|  | 45 | 1273.89 | 41.7294
|  | 46 | 1177.52 | 35.4437
|  | 47 | 1062.03 | 27.1022
|  | 48 | 933.63 | 25.511
|  | 49 | 601.38 | 22.4739
|  | 50 | 554.92 | 23.421
|  | 51 | 565.48 | 23.0138
|  | 52 | 563.47 | 22.5105
|  | 53 | 574.29 | 24.9751
|  | 54 | 665.4 | 26.54
|  | 55 | 842.99 | 28.3685
|  | 56 | 1043.13 | 33.4688
|  | 57 | 1133.48 | 34.7208
|  | 58 | 1077.52 | 37.1137
|  | 59 | 963.33 | 36.4003
|  | 60 | 943.1 | 37.2649
|  | 61 | 916.38 | 34.293
|  | 62 | 955.74 | 34.4261
|  | 63 | 1083.7 | 30.1562
|  | 64 | 1133.11 | 23.6033
|  | 65 | 1183.61 | 27.0106
|  | 66 | 1284.09 | 31.5823
|  | 67 | 1258.68 | 31.4736
|  | 68 | 1246.94 | 31.2168
|  | 69 | 1196.82 | 31.3523
|  | 70 | 1031.5 | 25.3167
|  | 71 | 907.45 | 23.0198
|  | 72 | 818.89 | 20.5946
|  | 73 | 625.02 | 26.7321
|  | 74 | 575.81 | 24.8034
|  | 75 | 588.29 | 24.4883
|  | 76 | 586.58 | 31.9187
|  | 77 | 593.54 | 34.8902
|  | 78 | 647.99 | 33.187
|  | 79 | 820.12 | 29.8372
|  | 80 | 1018.43 | 29.8627
|  | 81 | 1088.36 | 27.0103
|  | 82 | 1041.95 | 27.131
|  | 83 | 973.23 | 28.4799
|  | 84 | 983.61 | 29.0688
|  | 85 | 1014.18 | 33.8088
|  | 86 | 996.27 | 34.0964
|  | 87 | 983.68 | 29.7429
|  | 88 | 1072.39 | 25.0545
|  | 89 | 1166.49 | 29.0559
|  | 90 | 1310.07 | 29.7789
|  | 91 | 1314.76 | 29.5624
|  | 92 | 1276.48 | 30.6647
|  | 93 | 1164.54 | 29.3626
|  | 94 | 1041.2 | 25.9014
|  | 95 | 902.96 | 25.7607
|  | 96 | 768.52 | 23.9515
|  | 97 | 611.01 | 13.5872
|  | 98 | 566.83 | 14.5083
|  | 99 | 483.27 | 16.1642
|  | 100 | 499.09 | 24.0452
|  | 101 | 506.44 | 23.6458
|  | 102 | 621.67 | 22.9985
|  | 103 | 772.63 | 32.0429
|  | 104 | 972.48 | 28.2099
|  | 105 | 1022.03 | 29.4771
|  | 106 | 1059.83 | 28.4375
|  | 107 | 1000.18 | 26.4921
|  | 108 | 969.4 | 24.5052
|  | 109 | 983.14 | 24.3238
|  | 110 | 969.41 | 24.5699
|  | 111 | 952.77 | 21.8232
|  | 112 | 982.58 | 23.5946
|  | 113 | 1068.97 | 25.7456
|  | 114 | 1194.02 | 30.6643
|  | 115 | 1165.43 | 31.156
|  | 116 | 1116.82 | 31.1551
|  | 117 | 1055.04 | 27.4713
|  | 118 | 991.15 | 24.7612
|  | 119 | 868.17 | 22.082
|  | 120 | 747.72 | 22.1346
|  | 121 | 555.9 | 14.0204
|  | 122 | 498.93 | 12.4302
|  | 123 | 466.37 | 12.2664
|  | 124 | 452.93 | 12.3523
|  | 125 | 470.24 | 12.4205
|  | 126 | 536.53 | 12.8441
|  | 127 | 632.87 | 14.5366
|  | 128 | 810.32 | 15.7026
|  | 129 | 927.68 | 21.5247
|  | 130 | 975.95 | 27.6632
|  | 131 | 866.05 | 30.0723
|  | 132 | 800.81 | 32.8238
|  | 133 | 807.59 | 33.4695
|  | 134 | 821.87 | 33.1951
|  | 135 | 813.84 | 24.3065
|  | 136 | 811.41 | 19.9135
|  | 137 | 935.2 | 15.0015
|  | 138 | 1073.27 | 25.2321
|  | 139 | 1128.51 | 28.0166
|  | 140 | 1105.17 | 26.5949
|  | 141 | 1053.9 | 23.4647
|  | 142 | 964.53 | 21.2678
|  | 143 | 833.38 | 19.2656
|  | 144 | 683.15 | 16.4792
|  | 145 | 320.11 | 10.3913
|  | 146 | 273.5 | 14
|  | 147 | 224.02 | 18.8451
|  | 148 | 220.36 | 26.667
|  | 149 | 222.71 | 21.5119
|  | 150 | 350.41 | 17.682
|  | 151 | 600.07 | 15.7278
|  | 152 | 551.3 | 17.6429
|  | 153 | 652.67 | 20.1633
|  | 154 | 595.21 | 22.8485
|  | 155 | 551.55 | 28.2007
|  | 156 | 546.79 | 28.6497
|  | 157 | 523.43 | 26.8401
|  | 158 | 504.46 | 26.7399
|  | 159 | 574.48 | 24.0088
|  | 160 | 584.9 | 20.7885
|  | 161 | 868.71 | 14.9784
|  | 162 | 1091.77 | 17.1357
|  | 163 | 1109.44 | 17.5652
|  | 164 | 1083.01 | 17.1773
|  | 165 | 1045.4 | 15.7578
|  | 166 | 944.03 | 16.7524
|  | 167 | 661.4 | 18.159
|  | 168 | 530.7 | 16.4516
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 3/11/2025 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 8/11/2025 | 9/11/2025
Min (MW) | 16.3188 | 18.1102 | 20.5946 | 23.9515 | 13.5872 | 12.2664 | 10.3913
Max (MW) | 44.3448 | 48.3139 | 37.2649 | 34.8902 | 32.0429 | 33.4695 | 28.6497
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible