## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-11-11
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22318.49 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025
Min (MW) | 535 | 509 | 543 | 539 | 532 | 539 | 556
Max (MW) | 1272 | 1316 | 1330 | 1308 | 1315 | 1326 | 1351
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 477 | 509 | 492 | 538
|  | Max (MW) | 1222 | 1351 | 1377 | 1502
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-11-09
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 500.7149 | -84.183 | 584.8979
|  | 2 | 449.8859 | -82.68 | 532.5659
|  | 3 | 446.6105 | -60.866 | 507.4765
|  | 4 | 448.0999 | -52.692 | 500.7919
|  | 5 | 447.1056 | -61.923 | 509.0286
|  | 6 | 465.4117 | -91.06 | 556.4717
|  | 7 | 601.8744 | -36.826 | 638.7004
|  | 8 | 563.3055 | -198.662 | 761.9675
|  | 9 | 645.3186 | -212.96 | 858.2786
|  | 10 | 684.4078 | -233.321 | 917.7288
|  | 11 | 781.0455 | -151.296 | 932.3415
|  | 12 | 796.6513 | -165.112 | 961.7633
|  | 13 | 759.1713 | -262.183 | 1021.3543
|  | 14 | 800.8065 | -251.811 | 1052.6175
|  | 15 | 752.4275 | -306.644 | 1059.0715
|  | 16 | 723.8208 | -337.62 | 1061.4408
|  | 17 | 1031.8458 | -74.616 | 1106.4618
|  | 18 | 1052.1832 | -81.957 | 1134.1402
|  | 19 | 1054.0279 | -72.728 | 1126.7559
|  | 20 | 1025.4104 | -79.599 | 1105.0094
|  | 21 | 972.2854 | -76.831 | 1049.1164
|  | 22 | 884.0149 | -55.582 | 939.5969
|  | 23 | 749.2244 | -53.462 | 802.6864
|  | 24 | 689.4878 | 10.794 | 678.6938
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -23.7198 | 89.7557 | -1.3905 | 13.854 | 85.2365 | -148.6615
2 | -26.2021 | 79.8485 | 16.1388 | 22.3534 | 112.1917 | -138.2066
3 | -24.4359 | 72.1462 | 24.3354 | 24.7726 | 112.5036 | -129.8962
4 | -23.6888 | 72.039 | 18.5377 | 32.4044 | 96.6013 | -113.5166
5 | -27.7267 | 82.4018 | 27.0469 | 54.4997 | 107.5442 | -112.0393
6 | -15.9471 | 87.8049 | -22.1661 | 59.5865 | 9.7198 | -19.0478
7 | -25.346 | 102.4723 | -50.0145 | 82.2593 | -24.1786 | -40.4787
8 | -38.1951 | 112.7428 | -82.8282 | 98.0228 | -139.9776 | -120.2633
9 | -52.8525 | 137.5238 | -63.1814 | 130.6175 | -116.9844 | -207.5441
10 | -46.8865 | 155.728 | -65.5789 | 151.8032 | -97.4185 | -241.1781
11 | -42.4376 | 154.8928 | -48.2798 | 144.2585 | -41.3898 | -284.8695
12 | -55.8472 | 151.1878 | -40.2053 | 132.9109 | -60.7058 | -271.8755
13 | -61.0461 | 147.0116 | -49.621 | 134.1043 | -85.7203 | -248.7118
14 | -50.6866 | 144.442 | -56.557 | 125.9371 | -101.6387 | -226.0759
15 | -38.078 | 138.9694 | -77.1966 | 91.8586 | -155.5116 | -122.7792
16 | -23.2904 | 142.0783 | -115.9063 | 79.1885 | -230.9718 | -6.117
17 | -14.3381 | 210.1107 | -89.3668 | 169.6956 | -201.5328 | 110.5645
18 | -16.9269 | 227.794 | -60.3578 | 194.6617 | -174.9216 | 95.252
19 | -3.7394 | 216.5463 | -83.0113 | 172.7696 | -213.1853 | 169.3079
20 | -8.4295 | 203.3791 | -67.4881 | 179.4692 | -182.526 | 128.6563
21 | -16.6586 | 185.93 | -35.4756 | 166.0732 | -151.4204 | 40.7793
22 | -12.4265 | 169.5027 | -14.0149 | 134.6591 | -102.7864 | 10.7477
23 | -7.2119 | 148.1222 | -38.572 | 87.8653 | -80.5002 | -0.17289
24 | -2.717 | 130.2324 | -45.7819 | 59.9704 | -28.1971 | -11.2277
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-11-11
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 626.8
|  |  | 01:00 - 02:00 | 617.84
|  |  | 02:00 - 03:00 | 614.62
|  |  | 03:00 - 04:00 | 617.46
|  |  | 04:00 - 05:00 | 616.95
|  |  | 05:00 - 06:00 | 682.51
|  |  | 06:00 - 07:00 | 841.84
|  |  | 07:00 - 08:00 | 775.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 888.94
|  |  | 09:00 - 10:00 | 909.13
|  |  | 10:00 - 11:00 | 914.82
|  |  | 11:00 - 12:00 | 872.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 927.51
|  |  | 13:00 - 14:00 | 949.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 949.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 918.04
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1340.21
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1469.4
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1483.7
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1441.36
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1314.89
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1210.28
|  |  | 22:00 - 23:00 | 976.77
|  |  | 23:00 - 00:00 | 833.5
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.823 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.309 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5085 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.877 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8113 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7148 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8221 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0666 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1508 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6954 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 0 | 125.1074 | 0 | 0
16 | 0 | 2.8276 | 0 | 69.6147 | 1.1496 | 119.4052 | 0.52939 | 0
17 | 0 | 70.0504 | 0 | 69.6393 | 120.1148 | 127.0695 | 117.3313 | 1.283
18 | 0 | 70.07 | 0 | 69.6334 | 118.6083 | 121.7729 | 113.3917 | 109.9405
19 | 0 | 70.0658 | 0 | 69.6203 | 120.5118 | 99.5018 | 114.271 | 102.0948
20 | 0 | 70.057 | 0 | 0.23749 | 134.9844 | 99.2548 | 117.6389 | 113.6398
21 | 0 | 0.45558 | 0 | 0 | 136.8153 | 123.9145 | 127.7802 | 105.0749
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6379 | 1.5647 | 120.7755 | 140.1275
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9433 | 0 | 116.6131 | 0.68231
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2623 | 0 | 0.013128 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 283.5264 | 0 | 310.0411 | 992.1607 | 1992.3692 | 828.3442 | 572.8426
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 382 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 346.8 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 569.59 | 14.9409
|  | 2 | 519.1 | 13.1967
|  | 3 | 503.02 | 12.8378
|  | 4 | 497.3 | 14.0221
|  | 5 | 509.87 | 13.3982
|  | 6 | 587.34 | 12.9156
|  | 7 | 744.86 | 16.3283
|  | 8 | 902.79 | 19.9416
|  | 9 | 933.82 | 19.6018
|  | 10 | 942.2 | 20.6343
|  | 11 | 873.42 | 18.6481
|  | 12 | 896.67 | 18.7275
|  | 13 | 816.19 | 19.2129
|  | 14 | 852.14 | 16.653
|  | 15 | 864.12 | 15.183
|  | 16 | 856.55 | 14.0643
|  | 17 | 919.61 | 20.5877
|  | 18 | 1107.92 | 21.8545
|  | 19 | 1091.8 | 19.3584
|  | 20 | 1091.5 | 19.7294
|  | 21 | 1027.62 | 15.9158
|  | 22 | 928.88 | 14.9218
|  | 23 | 838.35 | 14.0554
|  | 24 | 729 | 11.3378
|  | 25 | 604.23 | 8.9136
|  | 26 | 546.33 | 8.2124
|  | 27 | 530.22 | 8.3715
|  | 28 | 515.49 | 7.9836
|  | 29 | 535.83 | 8.2025
|  | 30 | 611.73 | 9.4282
|  | 31 | 753.132 | 12.6531
|  | 32 | 940.44 | 13.2991
|  | 33 | 940.7 | 14.6512
|  | 34 | 828.45 | 19.034
|  | 35 | 806.72 | 23.1705
|  | 36 | 883.62 | 21.2769
|  | 37 | 812.9 | 18.7599
|  | 38 | 825.47 | 16.727
|  | 39 | 864.81 | 15.2185
|  | 40 | 888.24 | 14.4819
|  | 41 | 967.45 | 19.7517
|  | 42 | 1118.54 | 21.0266
|  | 43 | 1155.81 | 18.4781
|  | 44 | 1147.76 | 17.0002
|  | 45 | 1101.99 | 15.9684
|  | 46 | 1004.75 | 16.7776
|  | 47 | 864.49 | 16.3492
|  | 48 | 725.58 | 16.7524
|  | 49 | 622.2 | 18.8092
|  | 50 | 567.99 | 20.7238
|  | 51 | 538.23 | 24.8442
|  | 52 | 531.73 | 21.9514
|  | 53 | 543.54 | 21.2708
|  | 54 | 619.08 | 16.9157
|  | 55 | 806.79 | 17.8197
|  | 56 | 946.11 | 18.0846
|  | 57 | 940.74 | 18.4656
|  | 58 | 883.46 | 16.9489
|  | 59 | 839.73 | 15.2463
|  | 60 | 836.7 | 13.8713
|  | 61 | 844.05 | 13.538
|  | 62 | 809.8 | 13.4742
|  | 63 | 836.27 | 14.8986
|  | 64 | 924 | 14.9545
|  | 65 | 1002.01 | 22.9117
|  | 66 | 1157.35 | 25.7277
|  | 67 | 1125.69 | 24.9776
|  | 68 | 1105.81 | 22.4332
|  | 69 | 1091.02 | 16.1676
|  | 70 | 982.51 | 13.8167
|  | 71 | 859.25 | 13.0634
|  | 72 | 719.95 | 10.9151
|  | 73 | 602.13 | 13.6195
|  | 74 | 551.96 | 13.308
|  | 75 | 531.66 | 12.4867
|  | 76 | 527.68 | 13.2455
|  | 77 | 541.84 | 13.3179
|  | 78 | 616 | 12.0275
|  | 79 | 784.22 | 13.6705
|  | 80 | 932.48 | 15.1973
|  | 81 | 954.72 | 19.0278
|  | 82 | 924.84 | 20.5791
|  | 83 | 955.72 | 20.2603
|  | 84 | 897.25 | 18.4328
|  | 85 | 903.19 | 17.3841
|  | 86 | 882.92 | 15.7528
|  | 87 | 911.86 | 15.2345
|  | 88 | 860.82 | 17.1212
|  | 89 | 989.98 | 24.4405
|  | 90 | 1099.9 | 23.7668
|  | 91 | 1141.2 | 21.7264
|  | 92 | 1117.75 | 22.3812
|  | 93 | 1070.55 | 19.7763
|  | 94 | 971.84 | 18.9261
|  | 95 | 810.9 | 18.0789
|  | 96 | 683.57 | 19.8115
|  | 97 | 613.46 | 12.8486
|  | 98 | 562.94 | 13.825
|  | 99 | 537.77 | 14.2015
|  | 100 | 526.57 | 13.7429
|  | 101 | 543.48 | 13.3521
|  | 102 | 599.29 | 14.4574
|  | 103 | 725.01 | 13.3809
|  | 104 | 874.78 | 15.5513
|  | 105 | 944.36 | 27.2529
|  | 106 | 940.47 | 35.9118
|  | 107 | 817.28 | 35.5655
|  | 108 | 772.13 | 28.579
|  | 109 | 795.23 | 28.1428
|  | 110 | 795.15 | 23.643
|  | 111 | 754.71 | 17.1437
|  | 112 | 811.17 | 13.7607
|  | 113 | 858.28 | 29.3585
|  | 114 | 1004.72 | 36.1145
|  | 115 | 1004.26 | 37.3991
|  | 116 | 982.49 | 36.2952
|  | 117 | 882.21 | 32.9584
|  | 118 | 758.64 | 27.2348
|  | 119 | 615.17 | 18.5081
|  | 120 | 505.59 | 15.6178
|  | 121 | 604.26 | 11.4765
|  | 122 | 573.46 | 11.8094
|  | 123 | 581.02 | 12.1621
|  | 124 | 602.15 | 13.7503
|  | 125 | 596.51 | 12.5313
|  | 126 | 574.81 | 12.9746
|  | 127 | 682.14 | 13.4281
|  | 128 | 854.03 | 15.1995
|  | 129 | 909.59 | 16.6605
|  | 130 | 954.71 | 15.2565
|  | 131 | 940.88 | 14.2087
|  | 132 | 977.03 | 15.6543
|  | 133 | 984.1 | 14.0952
|  | 134 | 1066.69 | 13.9654
|  | 135 | 1055.88 | 14.5139
|  | 136 | 1137.53 | 19.8423
|  | 137 | 1150.17 | 30.6987
|  | 138 | 1159.05 | 37.7957
|  | 139 | 1173.15 | 38.3904
|  | 140 | 1100.5 | 34.6239
|  | 141 | 1046.39 | 28.0589
|  | 142 | 868.11 | 18.8435
|  | 143 | 719.46 | 15.0504
|  | 144 | 608.56 | 13.6981
|  | 145 | 536.9 | 8.9136
|  | 146 | 486.76 | 8.2124
|  | 147 | 482.53 | 8.3715
|  | 148 | 476.97 | 7.9836
|  | 149 | 464.95 | 8.2025
|  | 150 | 537.23 | 9.4282
|  | 151 | 715.81 | 12.6531
|  | 152 | 910.61 | 13.2991
|  | 153 | 960.47 | 14.6512
|  | 154 | 930.61 | 19.034
|  | 155 | 861.74 | 23.1705
|  | 156 | 837.03 | 21.2769
|  | 157 | 832.88 | 18.7599
|  | 158 | 850.81 | 16.727
|  | 159 | 877.76 | 15.2185
|  | 160 | 910.72 | 14.4819
|  | 161 | 963.06 | 19.7517
|  | 162 | 1131.25 | 21.0266
|  | 163 | 1135.12 | 18.4781
|  | 164 | 1106.88 | 17.0002
|  | 165 | 1061.67 | 15.9684
|  | 166 | 957.55 | 16.7776
|  | 167 | 821.93 | 16.3492
|  | 168 | 695.07 | 16.7524
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025
Min (MW) | 11.3378 | 7.9836 | 10.9151 | 12.0275 | 12.8486 | 11.4765 | 7.9836
Max (MW) | 21.8545 | 23.1705 | 25.7277 | 24.4405 | 37.3991 | 38.3904 | 23.1705
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-11-11
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22318.49 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025
Min (MW) | 535 | 509 | 543 | 539 | 532 | 539 | 556
Max (MW) | 1272 | 1316 | 1330 | 1308 | 1315 | 1326 | 1351
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 477 | 509 | 492 | 538
|  | Max (MW) | 1222 | 1351 | 1377 | 1502
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-11-09
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 500.7149 | -84.183 | 584.8979
|  | 2 | 449.8859 | -82.68 | 532.5659
|  | 3 | 446.6105 | -60.866 | 507.4765
|  | 4 | 448.0999 | -52.692 | 500.7919
|  | 5 | 447.1056 | -61.923 | 509.0286
|  | 6 | 465.4117 | -91.06 | 556.4717
|  | 7 | 601.8744 | -36.826 | 638.7004
|  | 8 | 563.3055 | -198.662 | 761.9675
|  | 9 | 645.3186 | -212.96 | 858.2786
|  | 10 | 684.4078 | -233.321 | 917.7288
|  | 11 | 781.0455 | -151.296 | 932.3415
|  | 12 | 796.6513 | -165.112 | 961.7633
|  | 13 | 759.1713 | -262.183 | 1021.3543
|  | 14 | 800.8065 | -251.811 | 1052.6175
|  | 15 | 752.4275 | -306.644 | 1059.0715
|  | 16 | 723.8208 | -337.62 | 1061.4408
|  | 17 | 1031.8458 | -74.616 | 1106.4618
|  | 18 | 1052.1832 | -81.957 | 1134.1402
|  | 19 | 1054.0279 | -72.728 | 1126.7559
|  | 20 | 1025.4104 | -79.599 | 1105.0094
|  | 21 | 972.2854 | -76.831 | 1049.1164
|  | 22 | 884.0149 | -55.582 | 939.5969
|  | 23 | 749.2244 | -53.462 | 802.6864
|  | 24 | 689.4878 | 10.794 | 678.6938
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -23.7198 | 89.7557 | -1.3905 | 13.854 | 85.2365 | -148.6615
2 | -26.2021 | 79.8485 | 16.1388 | 22.3534 | 112.1917 | -138.2066
3 | -24.4359 | 72.1462 | 24.3354 | 24.7726 | 112.5036 | -129.8962
4 | -23.6888 | 72.039 | 18.5377 | 32.4044 | 96.6013 | -113.5166
5 | -27.7267 | 82.4018 | 27.0469 | 54.4997 | 107.5442 | -112.0393
6 | -15.9471 | 87.8049 | -22.1661 | 59.5865 | 9.7198 | -19.0478
7 | -25.346 | 102.4723 | -50.0145 | 82.2593 | -24.1786 | -40.4787
8 | -38.1951 | 112.7428 | -82.8282 | 98.0228 | -139.9776 | -120.2633
9 | -52.8525 | 137.5238 | -63.1814 | 130.6175 | -116.9844 | -207.5441
10 | -46.8865 | 155.728 | -65.5789 | 151.8032 | -97.4185 | -241.1781
11 | -42.4376 | 154.8928 | -48.2798 | 144.2585 | -41.3898 | -284.8695
12 | -55.8472 | 151.1878 | -40.2053 | 132.9109 | -60.7058 | -271.8755
13 | -61.0461 | 147.0116 | -49.621 | 134.1043 | -85.7203 | -248.7118
14 | -50.6866 | 144.442 | -56.557 | 125.9371 | -101.6387 | -226.0759
15 | -38.078 | 138.9694 | -77.1966 | 91.8586 | -155.5116 | -122.7792
16 | -23.2904 | 142.0783 | -115.9063 | 79.1885 | -230.9718 | -6.117
17 | -14.3381 | 210.1107 | -89.3668 | 169.6956 | -201.5328 | 110.5645
18 | -16.9269 | 227.794 | -60.3578 | 194.6617 | -174.9216 | 95.252
19 | -3.7394 | 216.5463 | -83.0113 | 172.7696 | -213.1853 | 169.3079
20 | -8.4295 | 203.3791 | -67.4881 | 179.4692 | -182.526 | 128.6563
21 | -16.6586 | 185.93 | -35.4756 | 166.0732 | -151.4204 | 40.7793
22 | -12.4265 | 169.5027 | -14.0149 | 134.6591 | -102.7864 | 10.7477
23 | -7.2119 | 148.1222 | -38.572 | 87.8653 | -80.5002 | -0.17289
24 | -2.717 | 130.2324 | -45.7819 | 59.9704 | -28.1971 | -11.2277
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-11-11
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 626.8
|  |  | 01:00 - 02:00 | 617.84
|  |  | 02:00 - 03:00 | 614.62
|  |  | 03:00 - 04:00 | 617.46
|  |  | 04:00 - 05:00 | 616.95
|  |  | 05:00 - 06:00 | 682.51
|  |  | 06:00 - 07:00 | 841.84
|  |  | 07:00 - 08:00 | 775.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 888.94
|  |  | 09:00 - 10:00 | 909.13
|  |  | 10:00 - 11:00 | 914.82
|  |  | 11:00 - 12:00 | 872.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 927.51
|  |  | 13:00 - 14:00 | 949.95
|  |  | 14:00 - 15:00 | 949.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 918.04
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1340.21
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1469.4
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1483.7
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1441.36
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1314.89
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1210.28
|  |  | 22:00 - 23:00 | 976.77
|  |  | 23:00 - 00:00 | 833.5
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.823 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.309 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5085 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.877 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8113 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7148 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8221 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0666 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1508 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6954 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 31.296 | 0 | 125.1074 | 0 | 0
16 | 0 | 2.8276 | 0 | 69.6147 | 1.1496 | 119.4052 | 0.52939 | 0
17 | 0 | 70.0504 | 0 | 69.6393 | 120.1148 | 127.0695 | 117.3313 | 1.283
18 | 0 | 70.07 | 0 | 69.6334 | 118.6083 | 121.7729 | 113.3917 | 109.9405
19 | 0 | 70.0658 | 0 | 69.6203 | 120.5118 | 99.5018 | 114.271 | 102.0948
20 | 0 | 70.057 | 0 | 0.23749 | 134.9844 | 99.2548 | 117.6389 | 113.6398
21 | 0 | 0.45558 | 0 | 0 | 136.8153 | 123.9145 | 127.7802 | 105.0749
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6379 | 1.5647 | 120.7755 | 140.1275
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9433 | 0 | 116.6131 | 0.68231
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2623 | 0 | 0.013128 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 283.5264 | 0 | 310.0411 | 989.0276 | 1992.3692 | 828.3442 | 572.8426
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 382 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 346.8 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 569.59 | 14.9409
|  | 2 | 519.1 | 13.1967
|  | 3 | 503.02 | 12.8378
|  | 4 | 497.3 | 14.0221
|  | 5 | 509.87 | 13.3982
|  | 6 | 587.34 | 12.9156
|  | 7 | 744.86 | 16.3283
|  | 8 | 902.79 | 19.9416
|  | 9 | 933.82 | 19.6018
|  | 10 | 942.2 | 20.6343
|  | 11 | 873.42 | 18.6481
|  | 12 | 896.67 | 18.7275
|  | 13 | 816.19 | 19.2129
|  | 14 | 852.14 | 16.653
|  | 15 | 864.12 | 15.183
|  | 16 | 856.55 | 14.0643
|  | 17 | 919.61 | 20.5877
|  | 18 | 1107.92 | 21.8545
|  | 19 | 1091.8 | 19.3584
|  | 20 | 1091.5 | 19.7294
|  | 21 | 1027.62 | 15.9158
|  | 22 | 928.88 | 14.9218
|  | 23 | 838.35 | 14.0554
|  | 24 | 729 | 11.3378
|  | 25 | 604.23 | 8.9136
|  | 26 | 546.33 | 8.2124
|  | 27 | 530.22 | 8.3715
|  | 28 | 515.49 | 7.9836
|  | 29 | 535.83 | 8.2025
|  | 30 | 611.73 | 9.4282
|  | 31 | 753.132 | 12.6531
|  | 32 | 940.44 | 13.2991
|  | 33 | 940.7 | 14.6512
|  | 34 | 828.45 | 19.034
|  | 35 | 806.72 | 23.1705
|  | 36 | 883.62 | 21.2769
|  | 37 | 812.9 | 18.7599
|  | 38 | 825.47 | 16.727
|  | 39 | 864.81 | 15.2185
|  | 40 | 888.24 | 14.4819
|  | 41 | 967.45 | 19.7517
|  | 42 | 1118.54 | 21.0266
|  | 43 | 1155.81 | 18.4781
|  | 44 | 1147.76 | 17.0002
|  | 45 | 1101.99 | 15.9684
|  | 46 | 1004.75 | 16.7776
|  | 47 | 864.49 | 16.3492
|  | 48 | 725.58 | 16.7524
|  | 49 | 622.2 | 18.8092
|  | 50 | 567.99 | 20.7238
|  | 51 | 538.23 | 24.8442
|  | 52 | 531.73 | 21.9514
|  | 53 | 543.54 | 21.2708
|  | 54 | 619.08 | 16.9157
|  | 55 | 806.79 | 17.8197
|  | 56 | 946.11 | 18.0846
|  | 57 | 940.74 | 18.4656
|  | 58 | 883.46 | 16.9489
|  | 59 | 839.73 | 15.2463
|  | 60 | 836.7 | 13.8713
|  | 61 | 844.05 | 13.538
|  | 62 | 809.8 | 13.4742
|  | 63 | 836.27 | 14.8986
|  | 64 | 924 | 14.9545
|  | 65 | 1002.01 | 22.9117
|  | 66 | 1157.35 | 25.7277
|  | 67 | 1125.69 | 24.9776
|  | 68 | 1105.81 | 22.4332
|  | 69 | 1091.02 | 16.1676
|  | 70 | 982.51 | 13.8167
|  | 71 | 859.25 | 13.0634
|  | 72 | 719.95 | 10.9151
|  | 73 | 602.13 | 13.6195
|  | 74 | 551.96 | 13.308
|  | 75 | 531.66 | 12.4867
|  | 76 | 527.68 | 13.2455
|  | 77 | 541.84 | 13.3179
|  | 78 | 616 | 12.0275
|  | 79 | 784.22 | 13.6705
|  | 80 | 932.48 | 15.1973
|  | 81 | 954.72 | 19.0278
|  | 82 | 924.84 | 20.5791
|  | 83 | 955.72 | 20.2603
|  | 84 | 897.25 | 18.4328
|  | 85 | 903.19 | 17.3841
|  | 86 | 882.92 | 15.7528
|  | 87 | 911.86 | 15.2345
|  | 88 | 860.82 | 17.1212
|  | 89 | 989.98 | 24.4405
|  | 90 | 1099.9 | 23.7668
|  | 91 | 1141.2 | 21.7264
|  | 92 | 1117.75 | 22.3812
|  | 93 | 1070.55 | 19.7763
|  | 94 | 971.84 | 18.9261
|  | 95 | 810.9 | 18.0789
|  | 96 | 683.57 | 19.8115
|  | 97 | 613.46 | 12.8486
|  | 98 | 562.94 | 13.825
|  | 99 | 537.77 | 14.2015
|  | 100 | 526.57 | 13.7429
|  | 101 | 543.48 | 13.3521
|  | 102 | 599.29 | 14.4574
|  | 103 | 725.01 | 13.3809
|  | 104 | 874.78 | 15.5513
|  | 105 | 944.36 | 27.2529
|  | 106 | 940.47 | 35.9118
|  | 107 | 817.28 | 35.5655
|  | 108 | 772.13 | 28.579
|  | 109 | 795.23 | 28.1428
|  | 110 | 795.15 | 23.643
|  | 111 | 754.71 | 17.1437
|  | 112 | 811.17 | 13.7607
|  | 113 | 858.28 | 29.3585
|  | 114 | 1004.72 | 36.1145
|  | 115 | 1004.26 | 37.3991
|  | 116 | 982.49 | 36.2952
|  | 117 | 882.21 | 32.9584
|  | 118 | 758.64 | 27.2348
|  | 119 | 615.17 | 18.5081
|  | 120 | 505.59 | 15.6178
|  | 121 | 604.26 | 11.4765
|  | 122 | 573.46 | 11.8094
|  | 123 | 581.02 | 12.1621
|  | 124 | 602.15 | 13.7503
|  | 125 | 596.51 | 12.5313
|  | 126 | 574.81 | 12.9746
|  | 127 | 682.14 | 13.4281
|  | 128 | 854.03 | 15.1995
|  | 129 | 909.59 | 16.6605
|  | 130 | 954.71 | 15.2565
|  | 131 | 940.88 | 14.2087
|  | 132 | 977.03 | 15.6543
|  | 133 | 984.1 | 14.0952
|  | 134 | 1066.69 | 13.9654
|  | 135 | 1055.88 | 14.5139
|  | 136 | 1137.53 | 19.8423
|  | 137 | 1150.17 | 30.6987
|  | 138 | 1159.05 | 37.7957
|  | 139 | 1173.15 | 38.3904
|  | 140 | 1100.5 | 34.6239
|  | 141 | 1046.39 | 28.0589
|  | 142 | 868.11 | 18.8435
|  | 143 | 719.46 | 15.0504
|  | 144 | 608.56 | 13.6981
|  | 145 | 536.9 | 8.9136
|  | 146 | 486.76 | 8.2124
|  | 147 | 482.53 | 8.3715
|  | 148 | 476.97 | 7.9836
|  | 149 | 464.95 | 8.2025
|  | 150 | 537.23 | 9.4282
|  | 151 | 715.81 | 12.6531
|  | 152 | 910.61 | 13.2991
|  | 153 | 960.47 | 14.6512
|  | 154 | 930.61 | 19.034
|  | 155 | 861.74 | 23.1705
|  | 156 | 837.03 | 21.2769
|  | 157 | 832.88 | 18.7599
|  | 158 | 850.81 | 16.727
|  | 159 | 877.76 | 15.2185
|  | 160 | 910.72 | 14.4819
|  | 161 | 963.06 | 19.7517
|  | 162 | 1131.25 | 21.0266
|  | 163 | 1135.12 | 18.4781
|  | 164 | 1106.88 | 17.0002
|  | 165 | 1061.67 | 15.9684
|  | 166 | 957.55 | 16.7776
|  | 167 | 821.93 | 16.3492
|  | 168 | 695.07 | 16.7524
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 3/11/2025 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 8/11/2025 | 9/11/2025
Min (MW) | 11.3378 | 7.9836 | 10.9151 | 12.0275 | 12.8486 | 11.4765 | 7.9836
Max (MW) | 21.8545 | 23.1705 | 25.7277 | 24.4405 | 37.3991 | 38.3904 | 23.1705
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible