## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-11-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23439.39 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 30/11/2025
Min (MW) | 564 | 555 | 572 | 559 | 555 | 538 | 545
Max (MW) | 1457 | 1502 | 1460 | 1395 | 1324 | 1302 | 1387
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-11-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1352.4982 | 688.422 | 664.0762
|  | 2 | 1182.6344 | 596.772 | 585.8624
|  | 3 | 1075.5633 | 528.94 | 546.6233
|  | 4 | 1064.7187 | 532.776 | 531.9427
|  | 5 | 1066.3826 | 528.734 | 537.6486
|  | 6 | 1195.9146 | 593.551 | 602.3636
|  | 7 | 1362.5878 | 622.857 | 739.7308
|  | 8 | 1492.7755 | 555.112 | 937.6635
|  | 9 | 1658.3028 | 588.691 | 1069.6118
|  | 10 | 1758.4907 | 677.497 | 1080.9937
|  | 11 | 1623.0067 | 564.443 | 1058.5637
|  | 12 | 1541.1994 | 482.654 | 1058.5454
|  | 13 | 1577.6878 | 484.907 | 1092.7808
|  | 14 | 1652.9739 | 518.502 | 1134.4719
|  | 15 | 1603.0302 | 423.635 | 1179.3952
|  | 16 | 1644.8067 | 420.063 | 1224.7437
|  | 17 | 1771.1407 | 464.599 | 1306.5417
|  | 18 | 1790.9062 | 415.485 | 1375.4212
|  | 19 | 1776.8417 | 405.339 | 1371.5027
|  | 20 | 1759.7423 | 404.676 | 1355.0663
|  | 21 | 1766.8471 | 455.385 | 1311.4621
|  | 22 | 1688.5183 | 496.796 | 1191.7223
|  | 23 | 1616.196 | 606.416 | 1009.78
|  | 24 | 1375.575 | 557.888 | 817.687
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -18.3189 | 202.6737 | 83.8551 | 216.7926 | 299.8356 | -33.4714
2 | -22.5472 | 192.4061 | 76.9358 | 225.005 | 318.9097 | -20.3974
3 | -20.1858 | 183.5875 | 75.1337 | 221.3858 | 328.686 | -3.7856
4 | -16.8425 | 182.4251 | 64.4924 | 227.9854 | 306.2277 | 37.6763
5 | -16.678 | 177.4272 | 66.7821 | 222.3987 | 300.5426 | 36.7551
6 | -8.2625 | 180.8433 | 47.908 | 230.0853 | 215.6206 | 96.8764
7 | -13.2328 | 165.6295 | 3.2615 | 206.5319 | 71.1836 | 52.6586
8 | -20.0861 | 179.06 | 19.4851 | 197.9777 | 117.1672 | -64.0307
9 | -19.0444 | 197.0904 | 20.7667 | 208.1867 | 98.7598 | -61.9947
10 | -16.601 | 189.1503 | 23.344 | 179.1273 | 104.4073 | -71.1619
11 | -10.2746 | 186.2145 | 33.913 | 168.0602 | 128.3896 | -51.029
12 | -8.9559 | 183.2554 | 27.1136 | 163.7831 | 122.8604 | -51.4303
13 | -24.7953 | 190.4816 | 44.0731 | 185.9655 | 185.1898 | -77.7589
14 | -33.7236 | 187.0122 | 3.8881 | 187.4396 | 113.7481 | -43.045
15 | -39.8125 | 188.8423 | 24.1396 | 188.5557 | 128.5832 | -100.0104
16 | -36.7864 | 194.6776 | 42.3959 | 195.2811 | 80.8228 | -67.3118
17 | -56.7484 | 217.0956 | 84.812 | 219.8246 | 145.5901 | -156.3074
18 | -54.1356 | 232.6238 | 80.6486 | 243.5909 | 86.6961 | -120.7484
19 | -49.1315 | 224.0053 | 78.9036 | 245.8488 | 83.5995 | -107.1454
20 | -46.9913 | 79.5313 | 113.3747 | 279.824 | 141.921 | -98.4479
21 | -31.8739 | 79.3574 | 119.611 | 288.3557 | 132.8221 | -25.4758
22 | -39.8181 | 207.6965 | 119.8579 | 222.4213 | 149.4824 | -125.4887
23 | -42.809 | 217.6924 | 136.1844 | 264.6347 | 213.8116 | -144.3172
24 | -37.6894 | 210.8224 | 123.2127 | 235.4817 | 241.2856 | -109.313
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-11-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1295.59
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1238.86
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1147.26
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1189.39
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1187.68
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1238.04
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1393.42
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1569.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1562.17
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1580.71
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1529.84
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1495.94
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1492.43
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1546.06
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1584.66
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1623.24
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1659.11
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1746.43
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1724.72
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1695.47
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1645.26
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1615.16
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1546.59
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1364.33
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.922 | 109.4622 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9268 | 92.4509 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2281 | 89.4896 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0621 | 89.4942 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0971 | 89.502 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1521 | 106.0939 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1512 | 114.4626 | 0.87178 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3205 | 114.888 | 114.0904 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0758 | 103.59 | 124.4893 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0766 | 101.268 | 68.5263 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5044 | 110.0277 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6386 | 106.4271 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2415 | 89.31 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.167 | 89.5694 | 0 | 1.4579
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0731 | 0.30301 | 0 | 137.5359
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0776 | 1.4327 | 0 | 143.5667
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6752 | 130.5379 | 27.9652 | 128.52
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6078 | 138.9002 | 140.7899 | 103.706
19 | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 138.6174 | 136.9416 | 141.259 | 108.6145
20 | 0 | 79.7515 | 0 | 0 | 113.9651 | 92.5254 | 114.6794 | 103.0563
21 | 0 | 79.607 | 0 | 0 | 128.6833 | 121.8889 | 129.5863 | 102.7703
22 | 0 | 0.79857 | 0 | 0 | 99.2232 | 100.3469 | 99.6267 | 112.2854
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4953 | 125.9451 | 0.49107 | 112.4511
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6224 | 89.4984 | 0 | 104.1928
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 161.3512 | 0 | 0 | 2446.6043 | 2344.3556 | 962.3753 | 1158.1571
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 664 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 615.7 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 575.18 | 43.1159
|  | 2 | 577.68 | 35.5978
|  | 3 | 553.44 | 32.761
|  | 4 | 544.49 | 36.6709
|  | 5 | 553.87 | 34.5186
|  | 6 | 622.69 | 32.6322
|  | 7 | 789.98 | 31.7748
|  | 8 | 978.84 | 33.1663
|  | 9 | 1014.54 | 36.3464
|  | 10 | 1035.55 | 36.6123
|  | 11 | 1013.43 | 40.5084
|  | 12 | 940.67 | 33.703
|  | 13 | 854.63 | 32.1491
|  | 14 | 874.49 | 30.2437
|  | 15 | 1031.85 | 30.9363
|  | 16 | 998.84 | 33.7671
|  | 17 | 1129.39 | 36.8176
|  | 18 | 1165.31 | 43.968
|  | 19 | 1205.6 | 44.9252
|  | 20 | 1196.96 | 44.5116
|  | 21 | 1146.62 | 44.0144
|  | 22 | 1037.53 | 46.8882
|  | 23 | 886.23 | 45.1704
|  | 24 | 722.86 | 44.4024
|  | 25 | 631.31 | 31.2211
|  | 26 | 573.92 | 30.2662
|  | 27 | 546.66 | 32.2854
|  | 28 | 523.32 | 32.2234
|  | 29 | 520.53 | 27.1377
|  | 30 | 593.58 | 25.3299
|  | 31 | 760.94 | 27.813
|  | 32 | 943.36 | 31.5282
|  | 33 | 998.62 | 30.531
|  | 34 | 928.26 | 34.6429
|  | 35 | 909.59 | 34.8294
|  | 36 | 1015.39 | 38.498
|  | 37 | 1091.35 | 42.0971
|  | 38 | 1104.39 | 42.3507
|  | 39 | 1085.38 | 45.0256
|  | 40 | 1074.54 | 47.057
|  | 41 | 1065.57 | 41.7221
|  | 42 | 1175.7 | 37.5194
|  | 43 | 1168.05 | 35.1129
|  | 44 | 1048.72 | 32.5767
|  | 45 | 996.72 | 30.8862
|  | 46 | 898.03 | 32.1914
|  | 47 | 764.37 | 36.0905
|  | 48 | 598.71 | 45.4658
|  | 49 | 526.65 | 16.7623
|  | 50 | 471.49 | 18.9875
|  | 51 | 450.4 | 20.5285
|  | 52 | 441.03 | 20.0227
|  | 53 | 473.17 | 20.5368
|  | 54 | 543.18 | 23.4363
|  | 55 | 708.7 | 25.5286
|  | 56 | 876.29 | 27.1886
|  | 57 | 937.73 | 27.86
|  | 58 | 954.98 | 28.1959
|  | 59 | 1116.31 | 28.7905
|  | 60 | 1112.96 | 34.8093
|  | 61 | 1125.17 | 35.5117
|  | 62 | 1102 | 34.4808
|  | 63 | 1097.62 | 37.3553
|  | 64 | 1095.97 | 38.4209
|  | 65 | 1149.49 | 34.6184
|  | 66 | 1177.38 | 36.1129
|  | 67 | 1137.99 | 39.6868
|  | 68 | 1127.93 | 35.2859
|  | 69 | 1095.73 | 30.2865
|  | 70 | 1015.42 | 26.253
|  | 71 | 858.67 | 26.1311
|  | 72 | 701.26 | 27.5883
|  | 73 | 584.47 | 18.1365
|  | 74 | 527.08 | 17.8406
|  | 75 | 527.61 | 18.3325
|  | 76 | 531.7 | 17.8895
|  | 77 | 537.62 | 18.376
|  | 78 | 572.21 | 20.9539
|  | 79 | 725.37 | 19.4279
|  | 80 | 919.59 | 25.2687
|  | 81 | 1054.42 | 27.7874
|  | 82 | 1109.46 | 29.6492
|  | 83 | 1099.5 | 28.3801
|  | 84 | 1080.13 | 25.3396
|  | 85 | 1018.26 | 26.7694
|  | 86 | 940.65 | 27.1557
|  | 87 | 937.61 | 28.4812
|  | 88 | 986.73 | 27.9915
|  | 89 | 1085.99 | 27.802
|  | 90 | 1222.02 | 26.8331
|  | 91 | 1220.62 | 23.4928
|  | 92 | 1163.69 | 23.6638
|  | 93 | 1112.97 | 23.3306
|  | 94 | 1008.7 | 19.3439
|  | 95 | 834.54 | 22.5511
|  | 96 | 688.66 | 26.4388
|  | 97 | 602.76 | 17.4117
|  | 98 | 586.21 | 18.5302
|  | 99 | 585.73 | 18.9584
|  | 100 | 590.12 | 18.1321
|  | 101 | 594.17 | 17.5294
|  | 102 | 591.85 | 17.669
|  | 103 | 746.3 | 20.7532
|  | 104 | 931.91 | 15.5445
|  | 105 | 1029 | 21.2495
|  | 106 | 1039.14 | 26.0944
|  | 107 | 1044.19 | 31.6702
|  | 108 | 992.15 | 32.1565
|  | 109 | 1020.53 | 28.9404
|  | 110 | 1107.15 | 24.2846
|  | 111 | 1118.89 | 18.1289
|  | 112 | 1118.89 | 17.3347
|  | 113 | 1173.09 | 30.345
|  | 114 | 1214.02 | 35.4046
|  | 115 | 1218.76 | 36.068
|  | 116 | 1216.2 | 35.6317
|  | 117 | 1151.96 | 32.7195
|  | 118 | 1050.49 | 25.9896
|  | 119 | 902.34 | 20.9031
|  | 120 | 741.01 | 15.327
|  | 121 | 612.32 | 15.9856
|  | 122 | 552.98 | 16.9119
|  | 123 | 527.02 | 17.6395
|  | 124 | 515.03 | 18.9952
|  | 125 | 528.22 | 17.8877
|  | 126 | 591.03 | 20.9243
|  | 127 | 712.27 | 21.6607
|  | 128 | 876.75 | 19.0113
|  | 129 | 975.93 | 31.7699
|  | 130 | 993.98 | 39.5969
|  | 131 | 895.72 | 41.9888
|  | 132 | 1013.3 | 40.3563
|  | 133 | 1057.81 | 39.0609
|  | 134 | 1118.94 | 31.4879
|  | 135 | 1112.13 | 20.7167
|  | 136 | 1171.48 | 16.4302
|  | 137 | 1280.43 | 27.8554
|  | 138 | 1295.53 | 31.4386
|  | 139 | 1239.35 | 31.514
|  | 140 | 1200.18 | 29.5761
|  | 141 | 1058.56 | 25.1129
|  | 142 | 947.8 | 24.9202
|  | 143 | 821.2 | 21.7038
|  | 144 | 700.94 | 17.6403
|  | 145 | 657.18 | 17.7991
|  | 146 | 608.77 | 17.3656
|  | 147 | 589.59 | 16.6342
|  | 148 | 559.15 | 17.9156
|  | 149 | 574.9 | 17.7124
|  | 150 | 598.66 | 18.4142
|  | 151 | 693.11 | 21.838
|  | 152 | 831.76 | 19.2913
|  | 153 | 976.71 | 21.8803
|  | 154 | 1059.21 | 33.0293
|  | 155 | 1077.46 | 36.6933
|  | 156 | 1104.91 | 36.055
|  | 157 | 1162.21 | 33.3152
|  | 158 | 1185 | 28.0785
|  | 159 | 1157.73 | 20.3645
|  | 160 | 1114.68 | 20.5065
|  | 161 | 1162.61 | 33.9836
|  | 162 | 1232.76 | 37.7696
|  | 163 | 1244.81 | 36.0629
|  | 164 | 1223.39 | 34.7907
|  | 165 | 1215.33 | 27.6972
|  | 166 | 1098.64 | 25.9496
|  | 167 | 946.69 | 23.6772
|  | 168 | 808.09 | 18.8
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 30/11/2025
Min (MW) | 30.2437 | 25.3299 | 16.7623 | 17.8406 | 15.327 | 15.9856 | 16.6342
Max (MW) | 46.8882 | 47.057 | 39.6868 | 29.6492 | 36.068 | 41.9888 | 37.7696
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-11-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23439.39 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 30/11/2025
Min (MW) | 564 | 555 | 572 | 559 | 555 | 538 | 545
Max (MW) | 1457 | 1502 | 1460 | 1395 | 1324 | 1302 | 1387
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-11-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1352.4982 | 688.422 | 664.0762
|  | 2 | 1182.6344 | 596.772 | 585.8624
|  | 3 | 1075.5633 | 528.94 | 546.6233
|  | 4 | 1064.7187 | 532.776 | 531.9427
|  | 5 | 1066.3826 | 528.734 | 537.6486
|  | 6 | 1195.9146 | 593.551 | 602.3636
|  | 7 | 1362.5878 | 622.857 | 739.7308
|  | 8 | 1492.7755 | 555.112 | 937.6635
|  | 9 | 1658.3028 | 588.691 | 1069.6118
|  | 10 | 1758.4907 | 677.497 | 1080.9937
|  | 11 | 1623.0067 | 564.443 | 1058.5637
|  | 12 | 1541.1994 | 482.654 | 1058.5454
|  | 13 | 1577.6878 | 484.907 | 1092.7808
|  | 14 | 1652.9739 | 518.502 | 1134.4719
|  | 15 | 1603.0302 | 423.635 | 1179.3952
|  | 16 | 1644.8067 | 420.063 | 1224.7437
|  | 17 | 1771.1407 | 464.599 | 1306.5417
|  | 18 | 1790.9062 | 415.485 | 1375.4212
|  | 19 | 1776.8417 | 405.339 | 1371.5027
|  | 20 | 1759.7423 | 404.676 | 1355.0663
|  | 21 | 1766.8471 | 455.385 | 1311.4621
|  | 22 | 1688.5183 | 496.796 | 1191.7223
|  | 23 | 1616.196 | 606.416 | 1009.78
|  | 24 | 1375.575 | 557.888 | 817.687
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -18.3189 | 202.6737 | 83.8551 | 216.7926 | 299.8356 | -33.4714
2 | -22.5472 | 192.4061 | 76.9358 | 225.005 | 318.9097 | -20.3974
3 | -20.1858 | 183.5875 | 75.1337 | 221.3858 | 328.686 | -3.7856
4 | -16.8425 | 182.4251 | 64.4924 | 227.9854 | 306.2277 | 37.6763
5 | -16.678 | 177.4272 | 66.7821 | 222.3987 | 300.5426 | 36.7551
6 | -8.2625 | 180.8433 | 47.908 | 230.0853 | 215.6206 | 96.8764
7 | -13.2328 | 165.6295 | 3.2615 | 206.5319 | 71.1836 | 52.6586
8 | -20.0861 | 179.06 | 19.4851 | 197.9777 | 117.1672 | -64.0307
9 | -19.0444 | 197.0904 | 20.7667 | 208.1867 | 98.7598 | -61.9947
10 | -16.601 | 189.1503 | 23.344 | 179.1273 | 104.4073 | -71.1619
11 | -10.2746 | 186.2145 | 33.913 | 168.0602 | 128.3896 | -51.029
12 | -8.9559 | 183.2554 | 27.1136 | 163.7831 | 122.8604 | -51.4303
13 | -24.7953 | 190.4816 | 44.0731 | 185.9655 | 185.1898 | -77.7589
14 | -33.7236 | 187.0122 | 3.8881 | 187.4396 | 113.7481 | -43.045
15 | -39.8125 | 188.8423 | 24.1396 | 188.5557 | 128.5832 | -100.0104
16 | -36.7864 | 194.6776 | 42.3959 | 195.2811 | 80.8228 | -67.3118
17 | -56.7484 | 217.0956 | 84.812 | 219.8246 | 145.5901 | -156.3074
18 | -54.1356 | 232.6238 | 80.6486 | 243.5909 | 86.6961 | -120.7484
19 | -49.1315 | 224.0053 | 78.9036 | 245.8488 | 83.5995 | -107.1454
20 | -46.9913 | 79.5313 | 113.3747 | 279.824 | 141.921 | -98.4479
21 | -31.8739 | 79.3574 | 119.611 | 288.3557 | 132.8221 | -25.4758
22 | -39.8181 | 207.6965 | 119.8579 | 222.4213 | 149.4824 | -125.4887
23 | -42.809 | 217.6924 | 136.1844 | 264.6347 | 213.8116 | -144.3172
24 | -37.6894 | 210.8224 | 123.2127 | 235.4817 | 241.2856 | -109.313
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-11-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1295.59
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1238.86
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1147.26
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1189.39
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1187.68
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1238.04
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1393.42
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1569.07
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1562.17
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1580.71
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1529.84
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1495.94
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1492.43
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1546.06
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1584.66
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1623.24
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1659.11
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1746.43
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1724.72
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1695.47
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1645.26
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1615.16
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1546.59
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1364.33
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.922 | 109.4622 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9268 | 92.4509 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2281 | 89.4896 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0621 | 89.4942 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0971 | 89.502 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1521 | 106.0939 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1512 | 114.4626 | 0.87178 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3205 | 114.888 | 114.0904 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0758 | 103.59 | 124.4893 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0766 | 101.268 | 68.5263 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5044 | 110.0277 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6386 | 106.4271 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2415 | 89.31 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.167 | 89.5694 | 0 | 1.4579
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0731 | 0.30301 | 0 | 137.5359
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0776 | 1.4327 | 0 | 143.5667
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6752 | 130.5379 | 27.9652 | 128.52
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6078 | 138.9002 | 140.7899 | 103.706
19 | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 138.6174 | 136.9416 | 141.259 | 108.6145
20 | 0 | 79.7515 | 0 | 0 | 113.9651 | 92.5254 | 114.6794 | 103.0563
21 | 0 | 79.607 | 0 | 0 | 128.6833 | 121.8889 | 129.5863 | 102.7703
22 | 0 | 0.79857 | 0 | 0 | 99.2232 | 100.3469 | 99.6267 | 112.2854
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4953 | 125.9451 | 0.49107 | 112.4511
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6224 | 89.4984 | 0 | 104.1928
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 161.3512 | 0 | 0 | 2339.6823 | 2234.8934 | 962.3753 | 1158.1571
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 664 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 615.7 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 575.18 | 43.1159
|  | 2 | 577.68 | 35.5978
|  | 3 | 553.44 | 32.761
|  | 4 | 544.49 | 36.6709
|  | 5 | 553.87 | 34.5186
|  | 6 | 622.69 | 32.6322
|  | 7 | 789.98 | 31.7748
|  | 8 | 978.84 | 33.1663
|  | 9 | 1014.54 | 36.3464
|  | 10 | 1035.55 | 36.6123
|  | 11 | 1013.43 | 40.5084
|  | 12 | 940.67 | 33.703
|  | 13 | 854.63 | 32.1491
|  | 14 | 874.49 | 30.2437
|  | 15 | 1031.85 | 30.9363
|  | 16 | 998.84 | 33.7671
|  | 17 | 1129.39 | 36.8176
|  | 18 | 1165.31 | 43.968
|  | 19 | 1205.6 | 44.9252
|  | 20 | 1196.96 | 44.5116
|  | 21 | 1146.62 | 44.0144
|  | 22 | 1037.53 | 46.8882
|  | 23 | 886.23 | 45.1704
|  | 24 | 722.86 | 44.4024
|  | 25 | 631.31 | 31.2211
|  | 26 | 573.92 | 30.2662
|  | 27 | 546.66 | 32.2854
|  | 28 | 523.32 | 32.2234
|  | 29 | 520.53 | 27.1377
|  | 30 | 593.58 | 25.3299
|  | 31 | 760.94 | 27.813
|  | 32 | 943.36 | 31.5282
|  | 33 | 998.62 | 30.531
|  | 34 | 928.26 | 34.6429
|  | 35 | 909.59 | 34.8294
|  | 36 | 1015.39 | 38.498
|  | 37 | 1091.35 | 42.0971
|  | 38 | 1104.39 | 42.3507
|  | 39 | 1085.38 | 45.0256
|  | 40 | 1074.54 | 47.057
|  | 41 | 1065.57 | 41.7221
|  | 42 | 1175.7 | 37.5194
|  | 43 | 1168.05 | 35.1129
|  | 44 | 1048.72 | 32.5767
|  | 45 | 996.72 | 30.8862
|  | 46 | 898.03 | 32.1914
|  | 47 | 764.37 | 36.0905
|  | 48 | 598.71 | 45.4658
|  | 49 | 526.65 | 16.7623
|  | 50 | 471.49 | 18.9875
|  | 51 | 450.4 | 20.5285
|  | 52 | 441.03 | 20.0227
|  | 53 | 473.17 | 20.5368
|  | 54 | 543.18 | 23.4363
|  | 55 | 708.7 | 25.5286
|  | 56 | 876.29 | 27.1886
|  | 57 | 937.73 | 27.86
|  | 58 | 954.98 | 28.1959
|  | 59 | 1116.31 | 28.7905
|  | 60 | 1112.96 | 34.8093
|  | 61 | 1125.17 | 35.5117
|  | 62 | 1102 | 34.4808
|  | 63 | 1097.62 | 37.3553
|  | 64 | 1095.97 | 38.4209
|  | 65 | 1149.49 | 34.6184
|  | 66 | 1177.38 | 36.1129
|  | 67 | 1137.99 | 39.6868
|  | 68 | 1127.93 | 35.2859
|  | 69 | 1095.73 | 30.2865
|  | 70 | 1015.42 | 26.253
|  | 71 | 858.67 | 26.1311
|  | 72 | 701.26 | 27.5883
|  | 73 | 584.47 | 18.1365
|  | 74 | 527.08 | 17.8406
|  | 75 | 527.61 | 18.3325
|  | 76 | 531.7 | 17.8895
|  | 77 | 537.62 | 18.376
|  | 78 | 572.21 | 20.9539
|  | 79 | 725.37 | 19.4279
|  | 80 | 919.59 | 25.2687
|  | 81 | 1054.42 | 27.7874
|  | 82 | 1109.46 | 29.6492
|  | 83 | 1099.5 | 28.3801
|  | 84 | 1080.13 | 25.3396
|  | 85 | 1018.26 | 26.7694
|  | 86 | 940.65 | 27.1557
|  | 87 | 937.61 | 28.4812
|  | 88 | 986.73 | 27.9915
|  | 89 | 1085.99 | 27.802
|  | 90 | 1222.02 | 26.8331
|  | 91 | 1220.62 | 23.4928
|  | 92 | 1163.69 | 23.6638
|  | 93 | 1112.97 | 23.3306
|  | 94 | 1008.7 | 19.3439
|  | 95 | 834.54 | 22.5511
|  | 96 | 688.66 | 26.4388
|  | 97 | 602.76 | 17.4117
|  | 98 | 586.21 | 18.5302
|  | 99 | 585.73 | 18.9584
|  | 100 | 590.12 | 18.1321
|  | 101 | 594.17 | 17.5294
|  | 102 | 591.85 | 17.669
|  | 103 | 746.3 | 20.7532
|  | 104 | 931.91 | 15.5445
|  | 105 | 1029 | 21.2495
|  | 106 | 1039.14 | 26.0944
|  | 107 | 1044.19 | 31.6702
|  | 108 | 992.15 | 32.1565
|  | 109 | 1020.53 | 28.9404
|  | 110 | 1107.15 | 24.2846
|  | 111 | 1118.89 | 18.1289
|  | 112 | 1118.89 | 17.3347
|  | 113 | 1173.09 | 30.345
|  | 114 | 1214.02 | 35.4046
|  | 115 | 1218.76 | 36.068
|  | 116 | 1216.2 | 35.6317
|  | 117 | 1151.96 | 32.7195
|  | 118 | 1050.49 | 25.9896
|  | 119 | 902.34 | 20.9031
|  | 120 | 741.01 | 15.327
|  | 121 | 612.32 | 15.9856
|  | 122 | 552.98 | 16.9119
|  | 123 | 527.02 | 17.6395
|  | 124 | 515.03 | 18.9952
|  | 125 | 528.22 | 17.8877
|  | 126 | 591.03 | 20.9243
|  | 127 | 712.27 | 21.6607
|  | 128 | 876.75 | 19.0113
|  | 129 | 975.93 | 31.7699
|  | 130 | 993.98 | 39.5969
|  | 131 | 895.72 | 41.9888
|  | 132 | 1013.3 | 40.3563
|  | 133 | 1057.81 | 39.0609
|  | 134 | 1118.94 | 31.4879
|  | 135 | 1112.13 | 20.7167
|  | 136 | 1171.48 | 16.4302
|  | 137 | 1280.43 | 27.8554
|  | 138 | 1295.53 | 31.4386
|  | 139 | 1239.35 | 31.514
|  | 140 | 1200.18 | 29.5761
|  | 141 | 1058.56 | 25.1129
|  | 142 | 947.8 | 24.9202
|  | 143 | 821.2 | 21.7038
|  | 144 | 700.94 | 17.6403
|  | 145 | 657.18 | 17.7991
|  | 146 | 608.77 | 17.3656
|  | 147 | 589.59 | 16.6342
|  | 148 | 559.15 | 17.9156
|  | 149 | 574.9 | 17.7124
|  | 150 | 598.66 | 18.4142
|  | 151 | 693.11 | 21.838
|  | 152 | 831.76 | 19.2913
|  | 153 | 976.71 | 21.8803
|  | 154 | 1059.21 | 33.0293
|  | 155 | 1077.46 | 36.6933
|  | 156 | 1104.91 | 36.055
|  | 157 | 1162.21 | 33.3152
|  | 158 | 1185 | 28.0785
|  | 159 | 1157.73 | 20.3645
|  | 160 | 1114.68 | 20.5065
|  | 161 | 1162.61 | 33.9836
|  | 162 | 1232.76 | 37.7696
|  | 163 | 1244.81 | 36.0629
|  | 164 | 1223.39 | 34.7907
|  | 165 | 1215.33 | 27.6972
|  | 166 | 1098.64 | 25.9496
|  | 167 | 946.69 | 23.6772
|  | 168 | 808.09 | 18.8
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 30/11/2025
Min (MW) | 30.2437 | 25.3299 | 16.7623 | 17.8406 | 15.327 | 15.9856 | 16.6342
Max (MW) | 46.8882 | 47.057 | 39.6868 | 29.6492 | 36.068 | 41.9888 | 37.7696
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible