## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-10-31
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20312.59 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 1/11/2025 | 11/02/2025
Min (MW) | 485 | 468 | 474 | 492 | 479 | 473 | 505
Max (MW) | 1017 | 1020 | 1055 | 1051 | 1040 | 1038 | 1083
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-29
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 682.2456 | 106.227 | 576.0186
|  | 2 | 635.4517 | 102.256 | 533.1957
|  | 3 | 606.6655 | 95.533 | 511.1325
|  | 4 | 605.6085 | 92.107 | 513.5015
|  | 5 | 607.3387 | 84.233 | 523.1057
|  | 6 | 699.436 | 107.051 | 592.385
|  | 7 | 865.5271 | 100.152 | 765.3751
|  | 8 | 1122.2807 | 214.787 | 907.4937
|  | 9 | 1195.7766 | 293.377 | 902.3996
|  | 10 | 1120.6468 | 268.917 | 851.7298
|  | 11 | 1115.4834 | 320.178 | 795.3054
|  | 12 | 1050.2706 | 272.376 | 777.8946
|  | 13 | 954.4073 | 188.564 | 765.8433
|  | 14 | 936.7693 | 143.637 | 793.1323
|  | 15 | 998.6065 | 167.243 | 831.3635
|  | 16 | 1053.7569 | 178.35 | 875.4069
|  | 17 | 1049.1569 | 86.589 | 962.5679
|  | 18 | 1278.7785 | 162.03 | 1116.7485
|  | 19 | 1303.961 | 155.525 | 1148.436
|  | 20 | 1294.0933 | 156.692 | 1137.4013
|  | 21 | 1172.3627 | 76.122 | 1096.2407
|  | 22 | 1059.7318 | 66.96 | 992.7718
|  | 23 | 929.5327 | 82.044 | 847.4887
|  | 24 | 802.9569 | 99.255 | 703.7019
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 3.0939 | 75.9725 | -61.5748 | -36.0461 | -38.5352 | 58.4105
2 | 13.9726 | 46.7293 | -64.0379 | -67.7763 | -51.1634 | 123.9456
3 | 15.9655 | 38.5607 | -64.3175 | -70.2084 | -52.8031 | 147.2564
4 | 19.2271 | 35.5675 | -74.908 | -69.6601 | -76.3661 | 184.8695
5 | 16.8369 | 36.6681 | -74.1672 | -63.454 | -78.538 | 160.4168
6 | 17.9251 | 58.8909 | -91.8292 | -19.0794 | -166.8495 | 223.2038
7 | 10.2981 | 66.8331 | -69.1171 | -19.6149 | -109.329 | 113.9153
8 | -26.3886 | 105.6138 | 55.8289 | 1.3354 | 142.05 | -206.0707
9 | -42.9338 | 4.7439 | 159.9099 | 20.7793 | 417.1534 | -406.2682
10 | -44.7683 | 0 | 192.0541 | 20.5858 | 444.743 | -453.0678
11 | -53.5633 | 0 | 210.7863 | -29.0465 | 426.9539 | -500.2544
12 | -54.9688 | 0 | 210.4549 | -44.7552 | 421.0429 | -519.9435
13 | -47.1526 | 0 | 203.2901 | -19.1214 | 402.8774 | -460.1434
14 | -38.0647 | 0 | 165.2038 | 15.4313 | 341.0212 | -362.5471
15 | -28.1026 | 0 | 97.0173 | 54.9997 | 195.0735 | -218.5499
16 | -4.3536 | 0 | 2.202 | 121.5503 | -72.2615 | 63.7133
17 | 17.3667 | 0 | -69.1504 | 138.7395 | -287.9036 | 283.3109
18 | 11.9978 | 166.8444 | -87.5494 | 62.1541 | -325.498 | 235.7991
19 | 26.8038 | 164.6815 | -111.8412 | 27.9885 | -379.3682 | 313.9954
20 | 32.7025 | 153.8134 | -109.1634 | 18.7278 | -376.0216 | 310.5079
21 | 28.9936 | 150.1993 | -96.8403 | 18.2311 | -331.9895 | 282.9509
22 | 15.0322 | 137.1946 | -61.9555 | -6.6125 | -203.6214 | 159.8504
23 | 7.4003 | 134.4043 | -43.8414 | -16.6022 | -93.5397 | 76.1925
24 | 5.8915 | 106.3455 | -30.7313 | -39.8523 | -12.1309 | 35.9293
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-10-31
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 625.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 575.81
|  |  | 02:00 - 03:00 | 588.29
|  |  | 03:00 - 04:00 | 586.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 593.54
|  |  | 05:00 - 06:00 | 647.99
|  |  | 06:00 - 07:00 | 820.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1018.43
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1088.36
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1041.95
|  |  | 10:00 - 11:00 | 973.23
|  |  | 11:00 - 12:00 | 968.61
|  |  | 12:00 - 13:00 | 954.98
|  |  | 13:00 - 14:00 | 967.07
|  |  | 14:00 - 15:00 | 958.48
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1038.09
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1136.39
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1289.97
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1314.66
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1276.38
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1164.44
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1069.1
|  |  | 22:00 - 23:00 | 930.86
|  |  | 23:00 - 00:00 | 796.42
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.43926 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.8268
6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.65783 | 0 | 99.4947
7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 89.6936 | 0 | 115.3883
8 | 0 | 43.7781 | 0 | n/a | 0 | 118.9868 | 0 | 107.5997
9 | 0 | 70.014 | 0 | n/a | 0 | 55.9964 | 0 | 104.2556
10 | 0 | 14.9221 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 91.5649
11 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 122.2905
12 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 136.0446
13 | 0 | 48.6654 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 143.4354
14 | 0 | 70.0367 | 0 | n/a | 0 | 0.80437 | 0 | 125.3895
15 | 0 | 2.4955 | 0 | n/a | 0 | 92.9614 | 0 | 123.4391
16 | 1.4167 | 68.0927 | 0 | n/a | 0.95304 | 122.8192 | 0 | 129.3489
17 | 65.7436 | 68.0532 | 0 | n/a | 91.4467 | 95.7922 | 0.67947 | 106.9756
18 | 67.6393 | 68.0774 | 0 | n/a | 99.1289 | 95.3522 | 98.9223 | 114.5169
19 | 67.5747 | 67.9818 | 0 | n/a | 99.1019 | 108.1238 | 99.4879 | 95.3171
20 | 67.6331 | 68.0062 | 0 | n/a | 99.1132 | 108.1866 | 50.6351 | 115.3734
21 | 67.6277 | 67.9783 | 0 | n/a | 108.1564 | 130.8725 | 0 | 105.4073
22 | 67.6215 | 67.9974 | 0 | n/a | 0 | 95.3866 | 0 | 129.9865
23 | 67.3815 | 67.9889 | 0 | n/a | 0 | 0.81146 | 0 | 119.3253
24 | 0 | 40.5635 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 106.4249
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 472.6381 | 834.6513 | 0 | 0 | 497.9002 | 1116.8842 | 249.7248 | 2194.405
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1535 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 256.7 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | mFRR- | RR+ | RR- | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 645.12 | 13.5872
|  | 2 | 596.17 | 14.5083
|  | 3 | 569.88 | 19.5564
|  | 4 | 560.11 | 24.0452
|  | 5 | 564.75 | 23.6458
|  | 6 | 629.73 | 22.9985
|  | 7 | 780.74 | 32.0429
|  | 8 | 996.2 | 28.2099
|  | 9 | 1048.25 | 29.4771
|  | 10 | 1002.54 | 28.4375
|  | 11 | 1061.27 | 26.4921
|  | 12 | 1046.18 | 24.5052
|  | 13 | 964.59 | 24.3238
|  | 14 | 907.56 | 24.5699
|  | 15 | 927.61 | 21.8232
|  | 16 | 895.86 | 23.5946
|  | 17 | 907.16 | 25.7456
|  | 18 | 988.23 | 30.6643
|  | 19 | 1130.31 | 31.156
|  | 20 | 1155.65 | 31.1551
|  | 21 | 1111.2 | 27.4713
|  | 22 | 1015.88 | 24.7612
|  | 23 | 847.39 | 22.082
|  | 24 | 696.71 | 22.1346
|  | 25 | 638.03 | 14.0204
|  | 26 | 561.42 | 12.4302
|  | 27 | 541.56 | 12.2664
|  | 28 | 593.87 | 12.3523
|  | 29 | 649.45 | 12.4205
|  | 30 | 758.92 | 12.8441
|  | 31 | 954.29 | 14.5366
|  | 32 | 1009.43 | 15.7026
|  | 33 | 972.49 | 21.5247
|  | 34 | 869.83 | 27.6632
|  | 35 | 796.65 | 30.0723
|  | 36 | 757.14 | 32.8238
|  | 37 | 745.35 | 33.4695
|  | 38 | 811 | 33.1951
|  | 39 | 820.33 | 24.3065
|  | 40 | 846.69 | 19.9135
|  | 41 | 977.01 | 15.0015
|  | 42 | 1097.38 | 25.2321
|  | 43 | 1116.61 | 28.0166
|  | 44 | 1073.63 | 26.5949
|  | 45 | 953.38 | 23.4647
|  | 46 | 810.4 | 21.2678
|  | 47 | 664.58 | 19.2656
|  | 48 | 627.01 | 16.4792
|  | 49 | 603.99 | 10.3913
|  | 50 | 598.62 | 14
|  | 51 | 594.96 | 18.8451
|  | 52 | 592.61 | 26.667
|  | 53 | 590.51 | 21.5119
|  | 54 | 729.56 | 17.682
|  | 55 | 906.78 | 15.7278
|  | 56 | 984.81 | 17.6429
|  | 57 | 953.66 | 20.1633
|  | 58 | 820.24 | 22.8485
|  | 59 | 832.59 | 28.2007
|  | 60 | 812.93 | 28.6497
|  | 61 | 820.03 | 26.8401
|  | 62 | 826.28 | 26.7399
|  | 63 | 771.6 | 24.0088
|  | 64 | 709.18 | 20.7885
|  | 65 | 835.03 | 14.9784
|  | 66 | 976.57 | 17.1357
|  | 67 | 996.76 | 17.5652
|  | 68 | 948.28 | 17.1773
|  | 69 | 848.25 | 15.7578
|  | 70 | 713.74 | 16.7524
|  | 71 | 584.38 | 18.159
|  | 72 | 608.64 | 16.4516
|  | 73 | 576.57 | 13.71
|  | 74 | 551.61 | 14.3101
|  | 75 | 532.33 | 14.1899
|  | 76 | 540.36 | 13.1742
|  | 77 | 571.97 | 12.1907
|  | 78 | 661.82 | 11.9605
|  | 79 | 759.22 | 15.3939
|  | 80 | 854.05 | 16.9304
|  | 81 | 838 | 15.819
|  | 82 | 861.34 | 21.2913
|  | 83 | 884.56 | 23.4987
|  | 84 | 865.94 | 28.1879
|  | 85 | 848.86 | 27.7573
|  | 86 | 812.15 | 26.1994
|  | 87 | 771.17 | 20.3725
|  | 88 | 829.61 | 16.0601
|  | 89 | 914.33 | 13.6801
|  | 90 | 1025.71 | 21.2481
|  | 91 | 1070.11 | 18.9758
|  | 92 | 1026.23 | 18.7922
|  | 93 | 883.5 | 18.1881
|  | 94 | 769.26 | 16.9451
|  | 95 | 651.24 | 14.8189
|  | 96 | 639.46 | 13.1703
|  | 97 | 588.61 | 15.3875
|  | 98 | 513.3 | 12.9501
|  | 99 | 513.29 | 13.5367
|  | 100 | 555.14 | 13.3645
|  | 101 | 562.77 | 12.2178
|  | 102 | 604.51 | 13.5508
|  | 103 | 716.22 | 17.3746
|  | 104 | 822.25 | 17.284
|  | 105 | 859.98 | 16.7637
|  | 106 | 837.86 | 27.2725
|  | 107 | 979.91 | 35.0382
|  | 108 | 902.29 | 32.5512
|  | 109 | 905.7 | 26.9025
|  | 110 | 906.36 | 22.814
|  | 111 | 673.05 | 23.4155
|  | 112 | 904.88 | 19.7483
|  | 113 | 947.36 | 13.4787
|  | 114 | 1035.16 | 14.7978
|  | 115 | 1020.1 | 18.183
|  | 116 | 1025.17 | 19.3718
|  | 117 | 928.31 | 24.4534
|  | 118 | 808.36 | 22.5584
|  | 119 | 675.1 | 18.2887
|  | 120 | 575.4 | 16.0752
|  | 121 | 510.09 | 9.9579
|  | 122 | 469.55 | 9.7072
|  | 123 | 451.49 | 8.7566
|  | 124 | 447 | 8.8492
|  | 125 | 455.46 | 9.071
|  | 126 | 525.96 | 13.1793
|  | 127 | 683.09 | 16.9132
|  | 128 | 847.19 | 14.5867
|  | 129 | 879.93 | 11.2768
|  | 130 | 855.62 | 13.9398
|  | 131 | 711.06 | 18.6568
|  | 132 | 685.18 | 21.0057
|  | 133 | 613.42 | 19.4931
|  | 134 | 646.42 | 18.7597
|  | 135 | 622.05 | 15.1808
|  | 136 | 640.78 | 13.0408
|  | 137 | 719.39 | 14.2899
|  | 138 | 878.78 | 23.7289
|  | 139 | 872.67 | 25.9967
|  | 140 | 939.81 | 26.3358
|  | 141 | 890.87 | 24.986
|  | 142 | 749.93 | 25.9515
|  | 143 | 754.24 | 22.3147
|  | 144 | 516.22 | 17.2458
|  | 145 | 547.75 | 11.2138
|  | 146 | 504.84 | 10.3729
|  | 147 | 487.56 | 9.1984
|  | 148 | 483.21 | 9.3098
|  | 149 | 486.2 | 9.9691
|  | 150 | 562.75 | 10.478
|  | 151 | 744.24 | 10.1431
|  | 152 | 907.8 | 11.2111
|  | 153 | 937.66 | 12.5254
|  | 154 | 920.15 | 21.2872
|  | 155 | 803.13 | 25.3833
|  | 156 | 789.91 | 24.7544
|  | 157 | 789.22 | 22.4817
|  | 158 | 821.77 | 24.0758
|  | 159 | 843.32 | 19.8078
|  | 160 | 862.05 | 14.0795
|  | 161 | 910.75 | 10.5702
|  | 162 | 1017.46 | 17.8375
|  | 163 | 1010.39 | 22.4231
|  | 164 | 975.71 | 23.364
|  | 165 | 925.25 | 22.3156
|  | 166 | 821.22 | 19.5076
|  | 167 | 692.42 | 15.6482
|  | 168 | 580.13 | 12.8544
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 1/11/2025 | 11/02/2025
Min (MW) | 13.5872 | 12.2664 | 10.3913 | 11.9605 | 12.2178 | 8.7566 | 9.1984
Max (MW) | 32.0429 | 33.4695 | 28.6497 | 28.1879 | 35.0382 | 26.3358 | 25.3833
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-10-31
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20312.59 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 1/11/2025 | 11/02/2025
Min (MW) | 485 | 468 | 474 | 492 | 479 | 473 | 505
Max (MW) | 1017 | 1020 | 1055 | 1051 | 1040 | 1038 | 1083
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-10-29
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 682.2456 | 106.227 | 576.0186
|  | 2 | 635.4517 | 102.256 | 533.1957
|  | 3 | 606.6655 | 95.533 | 511.1325
|  | 4 | 605.6085 | 92.107 | 513.5015
|  | 5 | 607.3387 | 84.233 | 523.1057
|  | 6 | 699.436 | 107.051 | 592.385
|  | 7 | 865.5271 | 100.152 | 765.3751
|  | 8 | 1122.2807 | 214.787 | 907.4937
|  | 9 | 1195.7766 | 293.377 | 902.3996
|  | 10 | 1120.6468 | 268.917 | 851.7298
|  | 11 | 1115.4834 | 320.178 | 795.3054
|  | 12 | 1050.2706 | 272.376 | 777.8946
|  | 13 | 954.4073 | 188.564 | 765.8433
|  | 14 | 936.7693 | 143.637 | 793.1323
|  | 15 | 998.6065 | 167.243 | 831.3635
|  | 16 | 1053.7569 | 178.35 | 875.4069
|  | 17 | 1049.1569 | 86.589 | 962.5679
|  | 18 | 1278.7785 | 162.03 | 1116.7485
|  | 19 | 1303.961 | 155.525 | 1148.436
|  | 20 | 1294.0933 | 156.692 | 1137.4013
|  | 21 | 1172.3627 | 76.122 | 1096.2407
|  | 22 | 1059.7318 | 66.96 | 992.7718
|  | 23 | 929.5327 | 82.044 | 847.4887
|  | 24 | 802.9569 | 99.255 | 703.7019
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 3.0939 | 75.9725 | -61.5748 | -36.0461 | -38.5352 | 58.4105
2 | 13.9726 | 46.7293 | -64.0379 | -67.7763 | -51.1634 | 123.9456
3 | 15.9655 | 38.5607 | -64.3175 | -70.2084 | -52.8031 | 147.2564
4 | 19.2271 | 35.5675 | -74.908 | -69.6601 | -76.3661 | 184.8695
5 | 16.8369 | 36.6681 | -74.1672 | -63.454 | -78.538 | 160.4168
6 | 17.9251 | 58.8909 | -91.8292 | -19.0794 | -166.8495 | 223.2038
7 | 10.2981 | 66.8331 | -69.1171 | -19.6149 | -109.329 | 113.9153
8 | -26.3886 | 105.6138 | 55.8289 | 1.3354 | 142.05 | -206.0707
9 | -42.9338 | 4.7439 | 159.9099 | 20.7793 | 417.1534 | -406.2682
10 | -44.7683 | 0 | 192.0541 | 20.5858 | 444.743 | -453.0678
11 | -53.5633 | 0 | 210.7863 | -29.0465 | 426.9539 | -500.2544
12 | -54.9688 | 0 | 210.4549 | -44.7552 | 421.0429 | -519.9435
13 | -47.1526 | 0 | 203.2901 | -19.1214 | 402.8774 | -460.1434
14 | -38.0647 | 0 | 165.2038 | 15.4313 | 341.0212 | -362.5471
15 | -28.1026 | 0 | 97.0173 | 54.9997 | 195.0735 | -218.5499
16 | -4.3536 | 0 | 2.202 | 121.5503 | -72.2615 | 63.7133
17 | 17.3667 | 0 | -69.1504 | 138.7395 | -287.9036 | 283.3109
18 | 11.9978 | 166.8444 | -87.5494 | 62.1541 | -325.498 | 235.7991
19 | 26.8038 | 164.6815 | -111.8412 | 27.9885 | -379.3682 | 313.9954
20 | 32.7025 | 153.8134 | -109.1634 | 18.7278 | -376.0216 | 310.5079
21 | 28.9936 | 150.1993 | -96.8403 | 18.2311 | -331.9895 | 282.9509
22 | 15.0322 | 137.1946 | -61.9555 | -6.6125 | -203.6214 | 159.8504
23 | 7.4003 | 134.4043 | -43.8414 | -16.6022 | -93.5397 | 76.1925
24 | 5.8915 | 106.3455 | -30.7313 | -39.8523 | -12.1309 | 35.9293
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-10-31
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 625.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 575.81
|  |  | 02:00 - 03:00 | 588.29
|  |  | 03:00 - 04:00 | 586.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 593.54
|  |  | 05:00 - 06:00 | 647.99
|  |  | 06:00 - 07:00 | 820.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1018.43
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1088.36
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1041.95
|  |  | 10:00 - 11:00 | 973.23
|  |  | 11:00 - 12:00 | 968.61
|  |  | 12:00 - 13:00 | 954.98
|  |  | 13:00 - 14:00 | 967.07
|  |  | 14:00 - 15:00 | 958.48
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1038.09
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1136.39
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1289.97
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1314.66
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1276.38
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1164.44
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1069.1
|  |  | 22:00 - 23:00 | 930.86
|  |  | 23:00 - 00:00 | 796.42
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.43926 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 2.8268
6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0.65783 | 0 | 99.4947
7 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 89.6936 | 0 | 115.3883
8 | 0 | 43.7781 | 0 | n/a | 0 | 118.9868 | 0 | 107.5997
9 | 0 | 70.014 | 0 | n/a | 0 | 55.9964 | 0 | 104.2556
10 | 0 | 14.9221 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 91.5649
11 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 122.2905
12 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 136.0446
13 | 0 | 48.6654 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 143.4354
14 | 0 | 70.0367 | 0 | n/a | 0 | 0.80437 | 0 | 125.3895
15 | 0 | 2.4955 | 0 | n/a | 0 | 92.9614 | 0 | 123.4391
16 | 1.4167 | 68.0927 | 0 | n/a | 0.95304 | 122.8192 | 0 | 129.3489
17 | 65.7436 | 68.0532 | 0 | n/a | 91.4467 | 95.7922 | 0.67947 | 106.9756
18 | 67.6393 | 68.0774 | 0 | n/a | 99.1289 | 95.3522 | 98.9223 | 114.5169
19 | 67.5747 | 67.9818 | 0 | n/a | 99.1019 | 108.1238 | 99.4879 | 95.3171
20 | 67.6331 | 68.0062 | 0 | n/a | 99.1132 | 108.1866 | 50.6351 | 115.3734
21 | 67.6277 | 67.9783 | 0 | n/a | 108.1564 | 130.8725 | 0 | 105.4073
22 | 67.6215 | 67.9974 | 0 | n/a | 0 | 95.3866 | 0 | 129.9865
23 | 67.3815 | 67.9889 | 0 | n/a | 0 | 0.81146 | 0 | 119.3253
24 | 0 | 40.5635 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 106.4249
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 472.6381 | 834.6513 | 0 | 0 | 497.9002 | 1116.4449 | 249.7248 | 2194.405
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1535 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 256.7 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 645.12 | 13.5872
|  | 2 | 596.17 | 14.5083
|  | 3 | 569.88 | 19.5564
|  | 4 | 560.11 | 24.0452
|  | 5 | 564.75 | 23.6458
|  | 6 | 629.73 | 22.9985
|  | 7 | 780.74 | 32.0429
|  | 8 | 996.2 | 28.2099
|  | 9 | 1048.25 | 29.4771
|  | 10 | 1002.54 | 28.4375
|  | 11 | 1061.27 | 26.4921
|  | 12 | 1046.18 | 24.5052
|  | 13 | 964.59 | 24.3238
|  | 14 | 907.56 | 24.5699
|  | 15 | 927.61 | 21.8232
|  | 16 | 895.86 | 23.5946
|  | 17 | 907.16 | 25.7456
|  | 18 | 988.23 | 30.6643
|  | 19 | 1130.31 | 31.156
|  | 20 | 1155.65 | 31.1551
|  | 21 | 1111.2 | 27.4713
|  | 22 | 1015.88 | 24.7612
|  | 23 | 847.39 | 22.082
|  | 24 | 696.71 | 22.1346
|  | 25 | 638.03 | 14.0204
|  | 26 | 561.42 | 12.4302
|  | 27 | 541.56 | 12.2664
|  | 28 | 593.87 | 12.3523
|  | 29 | 649.45 | 12.4205
|  | 30 | 758.92 | 12.8441
|  | 31 | 954.29 | 14.5366
|  | 32 | 1009.43 | 15.7026
|  | 33 | 972.49 | 21.5247
|  | 34 | 869.83 | 27.6632
|  | 35 | 796.65 | 30.0723
|  | 36 | 757.14 | 32.8238
|  | 37 | 745.35 | 33.4695
|  | 38 | 811 | 33.1951
|  | 39 | 820.33 | 24.3065
|  | 40 | 846.69 | 19.9135
|  | 41 | 977.01 | 15.0015
|  | 42 | 1097.38 | 25.2321
|  | 43 | 1116.61 | 28.0166
|  | 44 | 1073.63 | 26.5949
|  | 45 | 953.38 | 23.4647
|  | 46 | 810.4 | 21.2678
|  | 47 | 664.58 | 19.2656
|  | 48 | 627.01 | 16.4792
|  | 49 | 603.99 | 10.3913
|  | 50 | 598.62 | 14
|  | 51 | 594.96 | 18.8451
|  | 52 | 592.61 | 26.667
|  | 53 | 590.51 | 21.5119
|  | 54 | 729.56 | 17.682
|  | 55 | 906.78 | 15.7278
|  | 56 | 984.81 | 17.6429
|  | 57 | 953.66 | 20.1633
|  | 58 | 820.24 | 22.8485
|  | 59 | 832.59 | 28.2007
|  | 60 | 812.93 | 28.6497
|  | 61 | 820.03 | 26.8401
|  | 62 | 826.28 | 26.7399
|  | 63 | 771.6 | 24.0088
|  | 64 | 709.18 | 20.7885
|  | 65 | 835.03 | 14.9784
|  | 66 | 976.57 | 17.1357
|  | 67 | 996.76 | 17.5652
|  | 68 | 948.28 | 17.1773
|  | 69 | 848.25 | 15.7578
|  | 70 | 713.74 | 16.7524
|  | 71 | 584.38 | 18.159
|  | 72 | 608.64 | 16.4516
|  | 73 | 576.57 | 13.71
|  | 74 | 551.61 | 14.3101
|  | 75 | 532.33 | 14.1899
|  | 76 | 540.36 | 13.1742
|  | 77 | 571.97 | 12.1907
|  | 78 | 661.82 | 11.9605
|  | 79 | 759.22 | 15.3939
|  | 80 | 854.05 | 16.9304
|  | 81 | 838 | 15.819
|  | 82 | 861.34 | 21.2913
|  | 83 | 884.56 | 23.4987
|  | 84 | 865.94 | 28.1879
|  | 85 | 848.86 | 27.7573
|  | 86 | 812.15 | 26.1994
|  | 87 | 771.17 | 20.3725
|  | 88 | 829.61 | 16.0601
|  | 89 | 914.33 | 13.6801
|  | 90 | 1025.71 | 21.2481
|  | 91 | 1070.11 | 18.9758
|  | 92 | 1026.23 | 18.7922
|  | 93 | 883.5 | 18.1881
|  | 94 | 769.26 | 16.9451
|  | 95 | 651.24 | 14.8189
|  | 96 | 639.46 | 13.1703
|  | 97 | 588.61 | 15.3875
|  | 98 | 513.3 | 12.9501
|  | 99 | 513.29 | 13.5367
|  | 100 | 555.14 | 13.3645
|  | 101 | 562.77 | 12.2178
|  | 102 | 604.51 | 13.5508
|  | 103 | 716.22 | 17.3746
|  | 104 | 822.25 | 17.284
|  | 105 | 859.98 | 16.7637
|  | 106 | 837.86 | 27.2725
|  | 107 | 979.91 | 35.0382
|  | 108 | 902.29 | 32.5512
|  | 109 | 905.7 | 26.9025
|  | 110 | 906.36 | 22.814
|  | 111 | 673.05 | 23.4155
|  | 112 | 904.88 | 19.7483
|  | 113 | 947.36 | 13.4787
|  | 114 | 1035.16 | 14.7978
|  | 115 | 1020.1 | 18.183
|  | 116 | 1025.17 | 19.3718
|  | 117 | 928.31 | 24.4534
|  | 118 | 808.36 | 22.5584
|  | 119 | 675.1 | 18.2887
|  | 120 | 575.4 | 16.0752
|  | 121 | 510.09 | 9.9579
|  | 122 | 469.55 | 9.7072
|  | 123 | 451.49 | 8.7566
|  | 124 | 447 | 8.8492
|  | 125 | 455.46 | 9.071
|  | 126 | 525.96 | 13.1793
|  | 127 | 683.09 | 16.9132
|  | 128 | 847.19 | 14.5867
|  | 129 | 879.93 | 11.2768
|  | 130 | 855.62 | 13.9398
|  | 131 | 711.06 | 18.6568
|  | 132 | 685.18 | 21.0057
|  | 133 | 613.42 | 19.4931
|  | 134 | 646.42 | 18.7597
|  | 135 | 622.05 | 15.1808
|  | 136 | 640.78 | 13.0408
|  | 137 | 719.39 | 14.2899
|  | 138 | 878.78 | 23.7289
|  | 139 | 872.67 | 25.9967
|  | 140 | 939.81 | 26.3358
|  | 141 | 890.87 | 24.986
|  | 142 | 749.93 | 25.9515
|  | 143 | 754.24 | 22.3147
|  | 144 | 516.22 | 17.2458
|  | 145 | 547.75 | 11.2138
|  | 146 | 504.84 | 10.3729
|  | 147 | 487.56 | 9.1984
|  | 148 | 483.21 | 9.3098
|  | 149 | 486.2 | 9.9691
|  | 150 | 562.75 | 10.478
|  | 151 | 744.24 | 10.1431
|  | 152 | 907.8 | 11.2111
|  | 153 | 937.66 | 12.5254
|  | 154 | 920.15 | 21.2872
|  | 155 | 803.13 | 25.3833
|  | 156 | 789.91 | 24.7544
|  | 157 | 789.22 | 22.4817
|  | 158 | 821.77 | 24.0758
|  | 159 | 843.32 | 19.8078
|  | 160 | 862.05 | 14.0795
|  | 161 | 910.75 | 10.5702
|  | 162 | 1017.46 | 17.8375
|  | 163 | 1010.39 | 22.4231
|  | 164 | 975.71 | 23.364
|  | 165 | 925.25 | 22.3156
|  | 166 | 821.22 | 19.5076
|  | 167 | 692.42 | 15.6482
|  | 168 | 580.13 | 12.8544
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 1/11/2025 | 11/02/2025
Min (MW) | 13.5872 | 12.2664 | 10.3913 | 11.9605 | 12.2178 | 8.7566 | 9.1984
Max (MW) | 32.0429 | 33.4695 | 28.6497 | 28.1879 | 35.0382 | 26.3358 | 25.3833
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible