## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-12-08
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23732.7 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 689 | 712 | 723 | 746 | 716 | 692 | 676
Max (MW) | 1220 | 1234 | 1244 | 1240 | 1183 | 1141 | 1212
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-12-06
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1078.4979 | 411.2409 | 667.257
|  | 2 | 1011.5766 | 420.2894 | 591.2873
|  | 3 | 978.856 | 424.6974 | 554.1586
|  | 4 | 976.0973 | 440.1809 | 535.9164
|  | 5 | 980.0486 | 429.3076 | 550.741
|  | 6 | 1033.4357 | 410.7181 | 622.7176
|  | 7 | 1222.7726 | 410.1787 | 812.5939
|  | 8 | 1485.2974 | 423.4492 | 1061.8482
|  | 9 | 1581.4873 | 425.4689 | 1156.0184
|  | 10 | 1604.2134 | 427.1773 | 1177.0361
|  | 11 | 1601.0339 | 413.5384 | 1187.4955
|  | 12 | 1624.4327 | 414.8421 | 1209.5906
|  | 13 | 1637.3553 | 410.469 | 1226.8862
|  | 14 | 1675.3108 | 397.9005 | 1277.4102
|  | 15 | 1683.076 | 398.8435 | 1284.2325
|  | 16 | 1684.5889 | 412.1341 | 1272.4548
|  | 17 | 1719.9743 | 393.64 | 1326.3343
|  | 18 | 1707.7064 | 347.1838 | 1360.5226
|  | 19 | 1690.8953 | 350.472 | 1340.4232
|  | 20 | 1688.5143 | 380.3876 | 1308.1267
|  | 21 | 1627.3696 | 383.6708 | 1243.6987
|  | 22 | 1523.5917 | 380.8239 | 1142.7678
|  | 23 | 1341.6212 | 351.01 | 990.6112
|  | 24 | 1224.5123 | 400.1981 | 824.3142
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.4751 | 130.1359 | 100.4122 | -4.0417 | 331.5003 | -176.5668
2 | 16.8316 | 99.8183 | 84.5186 | -20.8438 | 312.5284 | -105.6616
3 | 27.1514 | 82.841 | 51.5505 | -29.1723 | 245.6268 | 3.9185
4 | 35.299 | 77.2974 | 35.2364 | -31.3109 | 210.0887 | 78.0131
5 | 37.2356 | 71.7615 | 31.2497 | -39.3136 | 201.1807 | 91.4974
6 | 39.9562 | 66.3059 | 24.2013 | -59.0962 | 189.0255 | 77.5537
7 | 34.1032 | 90.1708 | 20.7777 | -48.6711 | 160.8876 | 90.5619
8 | 13.9218 | 131.3202 | 82.8314 | -7.9769 | 248.7368 | -38.5162
9 | 2.4894 | 153.0158 | 77.9094 | 17.3731 | 218.6285 | -106.9686
10 | 0.22329 | 172.0936 | 64.1699 | 47.397 | 185.9988 | -100.36
11 | -25.5105 | 194.9558 | 119.9874 | 91.5296 | 294.8628 | -250.913
12 | -31.3378 | 199.413 | 132.0359 | 97.9228 | 322.5681 | -280.3072
13 | -25.3779 | 198.8126 | 111.5258 | 98.1969 | 279.2321 | -234.3914
14 | -22.2455 | 169.551 | 107.0437 | 114.7862 | 246.9412 | -188.2447
15 | -6.7861 | 169.5332 | 68.6118 | 120.5342 | 113.2105 | -46.4951
16 | 6.1133 | 169.524 | 43.5345 | 120.1988 | 16.1656 | 51.309
17 | 2.207 | 154.521 | 56.2784 | 124.5372 | 17.3672 | 36.6854
18 | 3.2475 | 166.0063 | 72.4488 | 107.3899 | 28.1219 | 30.5039
19 | 1.4595 | 169.5985 | 56.662 | 73.5534 | 58.4371 | 13.474
20 | 8.4469 | 169.5644 | 51.6527 | 35.0784 | 88.825 | 13.7191
21 | 12.9408 | 169.5935 | 48.7265 | 35.4171 | 126.465 | -23.6824
22 | 7.2501 | 169.5588 | 25.2068 | 15.7087 | 142.335 | -47.7815
23 | 9.3722 | 162.7016 | 49.9443 | -10.4445 | 168.8118 | -61.7393
24 | 10.7292 | 144.1426 | 55.8495 | -14.8055 | 203.2692 | -66.8848
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-12-08
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1034.79
|  |  | 01:00 - 02:00 | 953.62
|  |  | 02:00 - 03:00 | 924.38
|  |  | 03:00 - 04:00 | 919.26
|  |  | 04:00 - 05:00 | 920.93
|  |  | 05:00 - 06:00 | 988.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1167.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1361.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1502.04
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1545.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1569.23
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1559.1
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1532
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1537.8
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1541.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1530.78
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1650.82
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1749.95
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1740.38
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1725.98
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1704.04
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1619.14
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1467.61
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1271.92
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 56.9962 | 0 | 91.6277 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2027 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 10.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 85.1095 | 0 | 4.5088 | 0 | 29.5033 | 0 | 0.3793
8 | 0 | 85.1334 | 0 | 84.6333 | 0 | 90.4142 | 0 | 103.6868
9 | 0 | 85.154 | 0 | 84.6608 | 45.9551 | 91.2846 | 0 | 104.3645
10 | 0 | 85.1611 | 0 | 84.679 | 89.1702 | 99.2711 | 0 | 92.5516
11 | 0 | 85.1743 | 0 | 84.6754 | 89.1677 | 93.2705 | 0 | 102.8317
12 | 0 | 85.1752 | 0 | 84.6366 | 89.1656 | 96.3105 | 0 | 113.5095
13 | 0.78036 | 85.1977 | 0 | 84.6544 | 89.1663 | 92.2653 | 0 | 130.1266
14 | 84.2291 | 85.1904 | 0 | 84.6771 | 99.4375 | 93.8811 | 0 | 94.617
15 | 85.1038 | 85.2043 | 0 | 84.6433 | 99.1118 | 93.2485 | 0 | 90.0857
16 | 85.0733 | 85.2379 | 0 | 84.6177 | 99.1108 | 96.269 | 0.75469 | 108.3232
17 | 85.0894 | 85.175 | 0 | 69.6369 | 104.9475 | 95.2621 | 114.0283 | 119.3754
18 | 85.053 | 85.1476 | 0 | 81.1516 | 106.9433 | 120.3813 | 114.9295 | 89.6453
19 | 85.0929 | 85.2197 | 0 | 84.6929 | 89.1475 | 116.121 | 114.9065 | 90.5416
20 | 85.0825 | 85.2093 | 0 | 84.6733 | 89.9416 | 105.2448 | 99.6909 | 101.0268
21 | 85.0454 | 85.1388 | 0 | 84.7632 | 113.7938 | 110.1619 | 0.84482 | 108.7163
22 | 0.32856 | 85.1386 | 0 | 84.7317 | 114.7113 | 118.3599 | 0 | 110.4145
23 | 0 | 65.7722 | 0 | 84.7289 | 1.2191 | 94.512 | 0 | 118.1328
24 | 0 | 0 | 0 | 84.7213 | 0 | 92.2617 | 0 | 0.7256
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 680.8782 | 1438.8126 | 0 | 1482.4824 | 1320.9892 | 1882.8532 | 445.1546 | 1679.0543
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 565 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 878.1 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 710.62 | 27.1737
|  | 2 | 621.41 | 26.7694
|  | 3 | 576.34 | 29.5554
|  | 4 | 563.17 | 28.0811
|  | 5 | 573.57 | 27.9059
|  | 6 | 647.58 | 25.1251
|  | 7 | 867.76 | 23.5914
|  | 8 | 1111.94 | 25.8169
|  | 9 | 1212.48 | 28.054
|  | 10 | 1250.2 | 26.8023
|  | 11 | 1257.54 | 25.2683
|  | 12 | 1195.61 | 25.6682
|  | 13 | 1163.21 | 24.906
|  | 14 | 1189.01 | 27.459
|  | 15 | 1217.33 | 29.987
|  | 16 | 1280.1 | 28.1877
|  | 17 | 1341.58 | 29.7746
|  | 18 | 1452.53 | 34.3891
|  | 19 | 1443.21 | 34.4118
|  | 20 | 1419.22 | 32.4587
|  | 21 | 1372.14 | 30.8069
|  | 22 | 1250.37 | 27.6258
|  | 23 | 1068.63 | 23.7267
|  | 24 | 864.63 | 21.3431
|  | 25 | 698.15 | 21.7348
|  | 26 | 611.77 | 22.0773
|  | 27 | 569.87 | 21.8952
|  | 28 | 552.13 | 21.5052
|  | 29 | 556.5 | 20.823
|  | 30 | 631.96 | 23.6101
|  | 31 | 828.47 | 26.0884
|  | 32 | 1052 | 30.0145
|  | 33 | 1163.95 | 33.7027
|  | 34 | 1179.17 | 32.4848
|  | 35 | 1121.09 | 30.3644
|  | 36 | 1111.99 | 27.7546
|  | 37 | 1147.77 | 26.433
|  | 38 | 1193.71 | 28.0693
|  | 39 | 1239.62 | 30.7023
|  | 40 | 1237.69 | 34.2428
|  | 41 | 1324.82 | 36.5493
|  | 42 | 1357.73 | 39.3453
|  | 43 | 1370.72 | 37.4866
|  | 44 | 1337.82 | 37.4228
|  | 45 | 1296.52 | 35.8597
|  | 46 | 1155.53 | 31.238
|  | 47 | 974.97 | 28.3747
|  | 48 | 781.79 | 28.8912
|  | 49 | 662.03 | 26.2918
|  | 50 | 574.53 | 26.6257
|  | 51 | 532.78 | 27.4015
|  | 52 | 530.42 | 25.801
|  | 53 | 532.59 | 26.7951
|  | 54 | 601.77 | 30.2695
|  | 55 | 779.49 | 29.4031
|  | 56 | 1020.61 | 27.6978
|  | 57 | 1114.79 | 29.8807
|  | 58 | 1199.06 | 29.8512
|  | 59 | 1179.13 | 29.0849
|  | 60 | 1186.77 | 30.7825
|  | 61 | 1218.91 | 29.5879
|  | 62 | 1251.31 | 28.5727
|  | 63 | 1306.98 | 31.0227
|  | 64 | 1286.71 | 34.2348
|  | 65 | 1367.72 | 37.3323
|  | 66 | 1360.45 | 40.615
|  | 67 | 1355.44 | 42.1864
|  | 68 | 1314.12 | 45.4808
|  | 69 | 1258.93 | 40.9215
|  | 70 | 1118.6 | 33.1245
|  | 71 | 922.52 | 29.2595
|  | 72 | 733.74 | 25.0973
|  | 73 | 692.97 | 27.5497
|  | 74 | 607.38 | 27.2322
|  | 75 | 543.69 | 27.4938
|  | 76 | 537.98 | 27.1975
|  | 77 | 537.72 | 27.3674
|  | 78 | 609.15 | 26.3917
|  | 79 | 736.66 | 26.271
|  | 80 | 946.86 | 27.9661
|  | 81 | 1086.16 | 33.1657
|  | 82 | 1120.29 | 35.8501
|  | 83 | 1103.5 | 38.719
|  | 84 | 1092.55 | 37.7355
|  | 85 | 1081.29 | 37.9355
|  | 86 | 1174.18 | 33.6009
|  | 87 | 1210.01 | 28.9797
|  | 88 | 1186.89 | 31.4111
|  | 89 | 1301.17 | 36.6102
|  | 90 | 1377.25 | 39.3639
|  | 91 | 1309.81 | 40.7666
|  | 92 | 1283.8 | 42.4503
|  | 93 | 1194.1 | 39.6504
|  | 94 | 1088.18 | 32.8234
|  | 95 | 939.01 | 28.889
|  | 96 | 769.77 | 25.706
|  | 97 | 704.32 | 31.5101
|  | 98 | 618.07 | 31.4777
|  | 99 | 585.97 | 30.6134
|  | 100 | 576.08 | 30.5184
|  | 101 | 565.11 | 31.1648
|  | 102 | 607.99 | 29.4903
|  | 103 | 703.94 | 28.4481
|  | 104 | 860.31 | 29.233
|  | 105 | 1017.04 | 34.9695
|  | 106 | 1089.69 | 33.7668
|  | 107 | 1072.35 | 34.0915
|  | 108 | 1003.86 | 34.8824
|  | 109 | 1039.11 | 36.6502
|  | 110 | 1011.36 | 34.9191
|  | 111 | 1001.75 | 30.5712
|  | 112 | 1175.75 | 34.6625
|  | 113 | 1275.76 | 45.9916
|  | 114 | 1334.8 | 46.3284
|  | 115 | 1310.47 | 38.9827
|  | 116 | 1291.23 | 41.3203
|  | 117 | 1237.72 | 38.3344
|  | 118 | 1125.39 | 38.0535
|  | 119 | 979.12 | 31.5102
|  | 120 | 819.64 | 28.8634
|  | 121 | 707.24 | 29.6161
|  | 122 | 634.09 | 31.2505
|  | 123 | 582.91 | 31.5837
|  | 124 | 568.78 | 31.5127
|  | 125 | 580.49 | 31.3734
|  | 126 | 649.73 | 31.3235
|  | 127 | 784.07 | 32.7857
|  | 128 | 958.47 | 30.3074
|  | 129 | 1057.65 | 28.4577
|  | 130 | 1053.66 | 31.0174
|  | 131 | 1028.72 | 31.3208
|  | 132 | 1003.11 | 32.0414
|  | 133 | 1006.27 | 32.1098
|  | 134 | 1045.03 | 31.7054
|  | 135 | 1070.61 | 31.3948
|  | 136 | 1107.26 | 34.9729
|  | 137 | 1254.75 | 42.8328
|  | 138 | 1355.02 | 46.5274
|  | 139 | 1371.82 | 51.7898
|  | 140 | 1358.74 | 51.1912
|  | 141 | 1335.31 | 47.7763
|  | 142 | 1239.59 | 37.1246
|  | 143 | 1089.03 | 34.9685
|  | 144 | 890.35 | 32.5419
|  | 145 | 710.68 | 35.5623
|  | 146 | 634.15 | 36.6261
|  | 147 | 592.17 | 36.4288
|  | 148 | 574.6 | 37.1426
|  | 149 | 574.13 | 39.2157
|  | 150 | 656.89 | 38.2856
|  | 151 | 851.81 | 34.8634
|  | 152 | 1090.44 | 30.8083
|  | 153 | 1157.56 | 31.432
|  | 154 | 1149.95 | 33.9425
|  | 155 | 1063.35 | 39.4583
|  | 156 | 1061.85 | 44.812
|  | 157 | 1072.33 | 44.8092
|  | 158 | 1088.25 | 46.6288
|  | 159 | 1106.64 | 43.7984
|  | 160 | 1129.93 | 43.4114
|  | 161 | 1223.25 | 40.6661
|  | 162 | 1337.64 | 42.67
|  | 163 | 1340.82 | 40.8773
|  | 164 | 1325.97 | 39.5044
|  | 165 | 1287.62 | 39.528
|  | 166 | 1161.84 | 39.6038
|  | 167 | 990.84 | 34.8923
|  | 168 | 812.03 | 35.1459
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 21.3431 | 20.823 | 25.0973 | 25.706 | 28.4481 | 28.4577 | 30.8083
Max (MW) | 34.4118 | 39.3453 | 45.4808 | 42.4503 | 46.3284 | 51.7898 | 46.6288
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-12-08
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23732.7 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 689 | 712 | 723 | 746 | 716 | 692 | 676
Max (MW) | 1220 | 1234 | 1244 | 1240 | 1183 | 1141 | 1212
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-12-06
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1078.4979 | 411.2409 | 667.257
|  | 2 | 1011.5766 | 420.2894 | 591.2873
|  | 3 | 978.856 | 424.6974 | 554.1586
|  | 4 | 976.0973 | 440.1809 | 535.9164
|  | 5 | 980.0486 | 429.3076 | 550.741
|  | 6 | 1033.4357 | 410.7181 | 622.7176
|  | 7 | 1222.7726 | 410.1787 | 812.5939
|  | 8 | 1485.2974 | 423.4492 | 1061.8482
|  | 9 | 1581.4873 | 425.4689 | 1156.0184
|  | 10 | 1604.2134 | 427.1773 | 1177.0361
|  | 11 | 1601.0339 | 413.5384 | 1187.4955
|  | 12 | 1624.4327 | 414.8421 | 1209.5906
|  | 13 | 1637.3553 | 410.469 | 1226.8862
|  | 14 | 1675.3108 | 397.9005 | 1277.4102
|  | 15 | 1683.076 | 398.8435 | 1284.2325
|  | 16 | 1684.5889 | 412.1341 | 1272.4548
|  | 17 | 1719.9743 | 393.64 | 1326.3343
|  | 18 | 1707.7064 | 347.1838 | 1360.5226
|  | 19 | 1690.8953 | 350.472 | 1340.4232
|  | 20 | 1688.5143 | 380.3876 | 1308.1267
|  | 21 | 1627.3696 | 383.6708 | 1243.6987
|  | 22 | 1523.5917 | 380.8239 | 1142.7678
|  | 23 | 1341.6212 | 351.01 | 990.6112
|  | 24 | 1224.5123 | 400.1981 | 824.3142
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.4751 | 130.1359 | 100.4122 | -4.0417 | 331.5003 | -176.5668
2 | 16.8316 | 99.8183 | 84.5186 | -20.8438 | 312.5284 | -105.6616
3 | 27.1514 | 82.841 | 51.5505 | -29.1723 | 245.6268 | 3.9185
4 | 35.299 | 77.2974 | 35.2364 | -31.3109 | 210.0887 | 78.0131
5 | 37.2356 | 71.7615 | 31.2497 | -39.3136 | 201.1807 | 91.4974
6 | 39.9562 | 66.3059 | 24.2013 | -59.0962 | 189.0255 | 77.5537
7 | 34.1032 | 90.1708 | 20.7777 | -48.6711 | 160.8876 | 90.5619
8 | 13.9218 | 131.3202 | 82.8314 | -7.9769 | 248.7368 | -38.5162
9 | 2.4894 | 153.0158 | 77.9094 | 17.3731 | 218.6285 | -106.9686
10 | 0.22329 | 172.0936 | 64.1699 | 47.397 | 185.9988 | -100.36
11 | -25.5105 | 194.9558 | 119.9874 | 91.5296 | 294.8628 | -250.913
12 | -31.3378 | 199.413 | 132.0359 | 97.9228 | 322.5681 | -280.3072
13 | -25.3779 | 198.8126 | 111.5258 | 98.1969 | 279.2321 | -234.3914
14 | -22.2455 | 169.551 | 107.0437 | 114.7862 | 246.9412 | -188.2447
15 | -6.7861 | 169.5332 | 68.6118 | 120.5342 | 113.2105 | -46.4951
16 | 6.1133 | 169.524 | 43.5345 | 120.1988 | 16.1656 | 51.309
17 | 2.207 | 154.521 | 56.2784 | 124.5372 | 17.3672 | 36.6854
18 | 3.2475 | 166.0063 | 72.4488 | 107.3899 | 28.1219 | 30.5039
19 | 1.4595 | 169.5985 | 56.662 | 73.5534 | 58.4371 | 13.474
20 | 8.4469 | 169.5644 | 51.6527 | 35.0784 | 88.825 | 13.7191
21 | 12.9408 | 169.5935 | 48.7265 | 35.4171 | 126.465 | -23.6824
22 | 7.2501 | 169.5588 | 25.2068 | 15.7087 | 142.335 | -47.7815
23 | 9.3722 | 162.7016 | 49.9443 | -10.4445 | 168.8118 | -61.7393
24 | 10.7292 | 144.1426 | 55.8495 | -14.8055 | 203.2692 | -66.8848
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-12-08
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1034.79
|  |  | 01:00 - 02:00 | 953.62
|  |  | 02:00 - 03:00 | 924.38
|  |  | 03:00 - 04:00 | 919.26
|  |  | 04:00 - 05:00 | 920.93
|  |  | 05:00 - 06:00 | 988.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1167.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1361.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1502.04
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1545.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1569.23
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1559.1
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1532
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1537.8
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1541.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1530.78
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1650.82
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1749.95
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1740.38
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1725.98
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1704.04
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1619.14
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1467.61
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1271.92
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 56.9962 | 0 | 91.6277 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2027 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 10.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 85.1095 | 0 | 4.5088 | 0 | 29.5033 | 0 | 0.3793
8 | 0 | 85.1334 | 0 | 84.6333 | 0 | 90.4142 | 0 | 103.6868
9 | 0 | 85.154 | 0 | 84.6608 | 45.9551 | 91.2846 | 0 | 104.3645
10 | 0 | 85.1611 | 0 | 84.679 | 89.1702 | 99.2711 | 0 | 92.5516
11 | 0 | 85.1743 | 0 | 84.6754 | 89.1677 | 93.2705 | 0 | 102.8317
12 | 0 | 85.1752 | 0 | 84.6366 | 89.1656 | 96.3105 | 0 | 113.5095
13 | 0.78036 | 85.1977 | 0 | 84.6544 | 89.1663 | 92.2653 | 0 | 130.1266
14 | 84.2291 | 85.1904 | 0 | 84.6771 | 99.4375 | 93.8811 | 0 | 94.617
15 | 85.1038 | 85.2043 | 0 | 84.6433 | 99.1118 | 93.2485 | 0 | 90.0857
16 | 85.0733 | 85.2379 | 0 | 84.6177 | 99.1108 | 96.269 | 0.75469 | 108.3232
17 | 85.0894 | 85.175 | 0 | 69.6369 | 104.9475 | 95.2621 | 114.0283 | 119.3754
18 | 85.053 | 85.1476 | 0 | 81.1516 | 106.9433 | 120.3813 | 114.9295 | 89.6453
19 | 85.0929 | 85.2197 | 0 | 84.6929 | 89.1475 | 116.121 | 114.9065 | 90.5416
20 | 85.0825 | 85.2093 | 0 | 84.6733 | 89.9416 | 105.2448 | 99.6909 | 101.0268
21 | 85.0454 | 85.1388 | 0 | 84.7632 | 113.7938 | 110.1619 | 0.84482 | 108.7163
22 | 0.32856 | 85.1386 | 0 | 84.7317 | 114.7113 | 118.3599 | 0 | 110.4145
23 | 0 | 65.7722 | 0 | 84.7289 | 1.2191 | 94.512 | 0 | 118.1328
24 | 0 | 0 | 0 | 84.7213 | 0 | 92.2617 | 0 | 0.7256
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 680.8782 | 1438.8126 | 0 | 1425.4862 | 1320.9892 | 1791.2255 | 445.1546 | 1679.0543
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 565 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 878.1 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 710.62 | 27.1737
|  | 2 | 621.41 | 26.7694
|  | 3 | 576.34 | 29.5554
|  | 4 | 563.17 | 28.0811
|  | 5 | 573.57 | 27.9059
|  | 6 | 647.58 | 25.1251
|  | 7 | 867.76 | 23.5914
|  | 8 | 1111.94 | 25.8169
|  | 9 | 1212.48 | 28.054
|  | 10 | 1250.2 | 26.8023
|  | 11 | 1257.54 | 25.2683
|  | 12 | 1195.61 | 25.6682
|  | 13 | 1163.21 | 24.906
|  | 14 | 1189.01 | 27.459
|  | 15 | 1217.33 | 29.987
|  | 16 | 1280.1 | 28.1877
|  | 17 | 1341.58 | 29.7746
|  | 18 | 1452.53 | 34.3891
|  | 19 | 1443.21 | 34.4118
|  | 20 | 1419.22 | 32.4587
|  | 21 | 1372.14 | 30.8069
|  | 22 | 1250.37 | 27.6258
|  | 23 | 1068.63 | 23.7267
|  | 24 | 864.63 | 21.3431
|  | 25 | 698.15 | 21.7348
|  | 26 | 611.77 | 22.0773
|  | 27 | 569.87 | 21.8952
|  | 28 | 552.13 | 21.5052
|  | 29 | 556.5 | 20.823
|  | 30 | 631.96 | 23.6101
|  | 31 | 828.47 | 26.0884
|  | 32 | 1052 | 30.0145
|  | 33 | 1163.95 | 33.7027
|  | 34 | 1179.17 | 32.4848
|  | 35 | 1121.09 | 30.3644
|  | 36 | 1111.99 | 27.7546
|  | 37 | 1147.77 | 26.433
|  | 38 | 1193.71 | 28.0693
|  | 39 | 1239.62 | 30.7023
|  | 40 | 1237.69 | 34.2428
|  | 41 | 1324.82 | 36.5493
|  | 42 | 1357.73 | 39.3453
|  | 43 | 1370.72 | 37.4866
|  | 44 | 1337.82 | 37.4228
|  | 45 | 1296.52 | 35.8597
|  | 46 | 1155.53 | 31.238
|  | 47 | 974.97 | 28.3747
|  | 48 | 781.79 | 28.8912
|  | 49 | 662.03 | 26.2918
|  | 50 | 574.53 | 26.6257
|  | 51 | 532.78 | 27.4015
|  | 52 | 530.42 | 25.801
|  | 53 | 532.59 | 26.7951
|  | 54 | 601.77 | 30.2695
|  | 55 | 779.49 | 29.4031
|  | 56 | 1020.61 | 27.6978
|  | 57 | 1114.79 | 29.8807
|  | 58 | 1199.06 | 29.8512
|  | 59 | 1179.13 | 29.0849
|  | 60 | 1186.77 | 30.7825
|  | 61 | 1218.91 | 29.5879
|  | 62 | 1251.31 | 28.5727
|  | 63 | 1306.98 | 31.0227
|  | 64 | 1286.71 | 34.2348
|  | 65 | 1367.72 | 37.3323
|  | 66 | 1360.45 | 40.615
|  | 67 | 1355.44 | 42.1864
|  | 68 | 1314.12 | 45.4808
|  | 69 | 1258.93 | 40.9215
|  | 70 | 1118.6 | 33.1245
|  | 71 | 922.52 | 29.2595
|  | 72 | 733.74 | 25.0973
|  | 73 | 692.97 | 27.5497
|  | 74 | 607.38 | 27.2322
|  | 75 | 543.69 | 27.4938
|  | 76 | 537.98 | 27.1975
|  | 77 | 537.72 | 27.3674
|  | 78 | 609.15 | 26.3917
|  | 79 | 736.66 | 26.271
|  | 80 | 946.86 | 27.9661
|  | 81 | 1086.16 | 33.1657
|  | 82 | 1120.29 | 35.8501
|  | 83 | 1103.5 | 38.719
|  | 84 | 1092.55 | 37.7355
|  | 85 | 1081.29 | 37.9355
|  | 86 | 1174.18 | 33.6009
|  | 87 | 1210.01 | 28.9797
|  | 88 | 1186.89 | 31.4111
|  | 89 | 1301.17 | 36.6102
|  | 90 | 1377.25 | 39.3639
|  | 91 | 1309.81 | 40.7666
|  | 92 | 1283.8 | 42.4503
|  | 93 | 1194.1 | 39.6504
|  | 94 | 1088.18 | 32.8234
|  | 95 | 939.01 | 28.889
|  | 96 | 769.77 | 25.706
|  | 97 | 704.32 | 31.5101
|  | 98 | 618.07 | 31.4777
|  | 99 | 585.97 | 30.6134
|  | 100 | 576.08 | 30.5184
|  | 101 | 565.11 | 31.1648
|  | 102 | 607.99 | 29.4903
|  | 103 | 703.94 | 28.4481
|  | 104 | 860.31 | 29.233
|  | 105 | 1017.04 | 34.9695
|  | 106 | 1089.69 | 33.7668
|  | 107 | 1072.35 | 34.0915
|  | 108 | 1003.86 | 34.8824
|  | 109 | 1039.11 | 36.6502
|  | 110 | 1011.36 | 34.9191
|  | 111 | 1001.75 | 30.5712
|  | 112 | 1175.75 | 34.6625
|  | 113 | 1275.76 | 45.9916
|  | 114 | 1334.8 | 46.3284
|  | 115 | 1310.47 | 38.9827
|  | 116 | 1291.23 | 41.3203
|  | 117 | 1237.72 | 38.3344
|  | 118 | 1125.39 | 38.0535
|  | 119 | 979.12 | 31.5102
|  | 120 | 819.64 | 28.8634
|  | 121 | 707.24 | 29.6161
|  | 122 | 634.09 | 31.2505
|  | 123 | 582.91 | 31.5837
|  | 124 | 568.78 | 31.5127
|  | 125 | 580.49 | 31.3734
|  | 126 | 649.73 | 31.3235
|  | 127 | 784.07 | 32.7857
|  | 128 | 958.47 | 30.3074
|  | 129 | 1057.65 | 28.4577
|  | 130 | 1053.66 | 31.0174
|  | 131 | 1028.72 | 31.3208
|  | 132 | 1003.11 | 32.0414
|  | 133 | 1006.27 | 32.1098
|  | 134 | 1045.03 | 31.7054
|  | 135 | 1070.61 | 31.3948
|  | 136 | 1107.26 | 34.9729
|  | 137 | 1254.75 | 42.8328
|  | 138 | 1355.02 | 46.5274
|  | 139 | 1371.82 | 51.7898
|  | 140 | 1358.74 | 51.1912
|  | 141 | 1335.31 | 47.7763
|  | 142 | 1239.59 | 37.1246
|  | 143 | 1089.03 | 34.9685
|  | 144 | 890.35 | 32.5419
|  | 145 | 710.68 | 35.5623
|  | 146 | 634.15 | 36.6261
|  | 147 | 592.17 | 36.4288
|  | 148 | 574.6 | 37.1426
|  | 149 | 574.13 | 39.2157
|  | 150 | 656.89 | 38.2856
|  | 151 | 851.81 | 34.8634
|  | 152 | 1090.44 | 30.8083
|  | 153 | 1157.56 | 31.432
|  | 154 | 1149.95 | 33.9425
|  | 155 | 1063.35 | 39.4583
|  | 156 | 1061.85 | 44.812
|  | 157 | 1072.33 | 44.8092
|  | 158 | 1088.25 | 46.6288
|  | 159 | 1106.64 | 43.7984
|  | 160 | 1129.93 | 43.4114
|  | 161 | 1223.25 | 40.6661
|  | 162 | 1337.64 | 42.67
|  | 163 | 1340.82 | 40.8773
|  | 164 | 1325.97 | 39.5044
|  | 165 | 1287.62 | 39.528
|  | 166 | 1161.84 | 39.6038
|  | 167 | 990.84 | 34.8923
|  | 168 | 812.03 | 35.1459
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 21.3431 | 20.823 | 25.0973 | 25.706 | 28.4481 | 28.4577 | 30.8083
Max (MW) | 34.4118 | 39.3453 | 45.4808 | 42.4503 | 46.3284 | 51.7898 | 46.6288
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible