## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2025-12-09
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23994.74 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 689 | 712 | 723 | 746 | 716 | 692 | 676
Max (MW) | 1220 | 1234 | 1244 | 1240 | 1183 | 1141 | 1212
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2025-12-07
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1044.9742 | 351.885 | 693.0892
|  | 2 | 994.3691 | 379.6783 | 614.6909
|  | 3 | 933.8591 | 357.427 | 576.4321
|  | 4 | 916.4476 | 352.4822 | 563.9654
|  | 5 | 916.1084 | 365.1389 | 550.9695
|  | 6 | 952.5789 | 355.4571 | 597.1218
|  | 7 | 1038.5987 | 340.1032 | 698.4955
|  | 8 | 1153.7573 | 311.7657 | 841.9916
|  | 9 | 1359.5569 | 381.3839 | 978.1731
|  | 10 | 1385.4515 | 368.8216 | 1016.63
|  | 11 | 1428.4436 | 430.7784 | 997.6652
|  | 12 | 1459.6242 | 462.6947 | 996.9294
|  | 13 | 1470.9134 | 449.156 | 1021.7574
|  | 14 | 1504.6689 | 441.0323 | 1063.6366
|  | 15 | 1482.3935 | 397.9237 | 1084.4698
|  | 16 | 1601.8741 | 483.1319 | 1118.7422
|  | 17 | 1707.0742 | 484.3527 | 1222.7215
|  | 18 | 1748.7272 | 453.0397 | 1295.6876
|  | 19 | 1731.6896 | 450.2 | 1281.4896
|  | 20 | 1697.8532 | 434.7741 | 1263.0792
|  | 21 | 1677.404 | 448.5821 | 1228.822
|  | 22 | 1587.0801 | 453.5076 | 1133.5726
|  | 23 | 1406.8325 | 434.7869 | 972.0456
|  | 24 | 1260.3333 | 456.5623 | 803.771
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.5769 | 118.3226 | -23.217 | -21.576 | 59.5419 | 162.8038
2 | 61.6683 | 93.8176 | -52.7072 | -34.2043 | 15.2356 | 255.1346
3 | 61.4448 | 82.6601 | -52.1977 | -35.1107 | 22.6948 | 273.6638
4 | 57.3094 | 78.0836 | -41.671 | -32.7366 | 47.4593 | 252.4509
5 | 58.069 | 76.7063 | -35.043 | -33.0818 | 52.7735 | 250.9297
6 | 53.324 | 86.3651 | -60.1942 | -10.7832 | 16.542 | 250.0343
7 | 6.2998 | 135.0536 | 7.7623 | 88.7492 | 62.2836 | 83.6695
8 | -15.2472 | 181.0754 | 58.5514 | 169.144 | 83.9382 | -57.9602
9 | -29.6584 | 221.4357 | 86.2018 | 211.7703 | 125.0888 | -142.1225
10 | -30.5206 | 231.34 | 77.5262 | 227.779 | 140.6442 | -136.7912
11 | -21.2423 | 237.4507 | 74.3776 | 241.591 | 112.1595 | -78.0918
12 | -23.279 | 238.4186 | 80.7739 | 245.0166 | 114.9254 | -71.5774
13 | -22.9246 | 233.3334 | 74.1711 | 241.3523 | 81.941 | -52.794
14 | -17.0815 | 184.8144 | 66.4425 | 278.9789 | 41.7661 | -34.6946
15 | -11.3872 | 84.4987 | 77.5848 | 321.3762 | 35.5246 | -7.1028
16 | -17.4482 | 115.3393 | 58.2867 | 309.1899 | -23.9904 | -6.4202
17 | -39.2999 | 169.3998 | 91.8895 | 291.4233 | 8.2844 | -104.8707
18 | -43.2703 | 169.409 | 103.3629 | 286.7429 | 18.4424 | -120.64
19 | -43.5151 | 169.3821 | 102.49 | 252.2806 | 42.0296 | -135.1655
20 | -33.7101 | 169.3821 | 104.7449 | 222.8632 | 36.874 | -134.483
21 | -32.5046 | 169.4175 | 118.2758 | 188.6783 | 83.3576 | -159.8065
22 | -36.9717 | 169.3402 | 152.1352 | 123.0147 | 248.5002 | -285.7288
23 | -23.5006 | 168.8257 | 130.056 | 111.8058 | 252.4113 | -244.7779
24 | -22.4577 | 175.3898 | 119.6074 | 90.1555 | 292.0861 | -261.2736
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2025-12-09
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1053.57
|  |  | 01:00 - 02:00 | 968.93
|  |  | 02:00 - 03:00 | 927.94
|  |  | 03:00 - 04:00 | 909.85
|  |  | 04:00 - 05:00 | 905.71
|  |  | 05:00 - 06:00 | 992.6
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1231.87
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1495.84
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1628.64
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1687.95
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1601.35
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1583.85
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1593.33
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1576.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1567.46
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1536.63
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1618.82
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1729.78
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1708.08
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1689.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1652.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1533.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1374.68
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1182.45
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 3.0999 | 0 | 0 | 103.3299 | 0 | 0 | 1.6637
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6034 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7778 | 0.69012 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3924 | 124.0983 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 23.8867 | 135.7899 | 130.6067 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 84.5922 | 137.3386 | 128.2348 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 84.6556 | 130.6596 | 125.5186 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 79.6893 | 124.5234 | 116.5202 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 79.6896 | 113.5606 | 114.6152 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 84.6645 | 102.9783 | 109.1038 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 143.3276 | 132.2499 | 0 | 0.70431
15 | 0 | 0 | 0 | 84.6494 | 129.5341 | 121.0033 | 0.91223 | 104.1538
16 | 0 | 12.1108 | 0 | 84.6802 | 129.4142 | 130.3725 | 91.9144 | 92.173
17 | 1.6511 | 85.0451 | 0 | 84.6645 | 126.6846 | 126.1243 | 109.6098 | 136.2504
18 | 84.366 | 85.0475 | 0 | 84.6742 | 142.7091 | 127.7916 | 99.6543 | 102.3314
19 | 84.8907 | 85.0312 | 0 | 84.6683 | 138.6231 | 122.4094 | 109.6449 | 107.0033
20 | 84.9638 | 85.0444 | 0 | 84.6506 | 133.8657 | 115.6505 | 109.6467 | 91.2562
21 | 0.070254 | 85.0643 | 0 | 84.6662 | 123.8837 | 115.1005 | 145.7783 | 114.5208
22 | 0 | 85.0177 | 0 | 84.6359 | 108.4747 | 107.0789 | 60.3212 | 106.0957
23 | 0 | 84.4897 | 0 | 84.6738 | 104.4628 | 105.8533 | 0 | 99.1005
24 | 0 | 1.0089 | 0 | 1.9834 | 108.7 | 111.497 | 0 | 75.5378
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 255.9418 | 610.9596 | 0 | 1285.8244 | 2495.7382 | 2164.5189 | 727.4817 | 1030.7909
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1495 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 878.1 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 710.62 | 27.1737
|  | 2 | 621.41 | 26.7694
|  | 3 | 576.34 | 29.5554
|  | 4 | 563.17 | 28.0811
|  | 5 | 573.57 | 27.9059
|  | 6 | 647.58 | 25.1251
|  | 7 | 867.76 | 23.5914
|  | 8 | 1111.94 | 25.8169
|  | 9 | 1212.48 | 28.054
|  | 10 | 1250.2 | 26.8023
|  | 11 | 1257.54 | 25.2683
|  | 12 | 1195.61 | 25.6682
|  | 13 | 1163.21 | 24.906
|  | 14 | 1189.01 | 27.459
|  | 15 | 1217.33 | 29.987
|  | 16 | 1280.1 | 28.1877
|  | 17 | 1341.58 | 29.7746
|  | 18 | 1452.53 | 34.3891
|  | 19 | 1443.21 | 34.4118
|  | 20 | 1419.22 | 32.4587
|  | 21 | 1372.14 | 30.8069
|  | 22 | 1250.37 | 27.6258
|  | 23 | 1068.63 | 23.7267
|  | 24 | 864.63 | 21.3431
|  | 25 | 698.15 | 21.7348
|  | 26 | 611.77 | 22.0773
|  | 27 | 569.87 | 21.8952
|  | 28 | 552.13 | 21.5052
|  | 29 | 556.5 | 20.823
|  | 30 | 631.96 | 23.6101
|  | 31 | 828.47 | 26.0884
|  | 32 | 1052 | 30.0145
|  | 33 | 1163.95 | 33.7027
|  | 34 | 1179.17 | 32.4848
|  | 35 | 1121.09 | 30.3644
|  | 36 | 1111.99 | 27.7546
|  | 37 | 1147.77 | 26.433
|  | 38 | 1193.71 | 28.0693
|  | 39 | 1239.62 | 30.7023
|  | 40 | 1237.69 | 34.2428
|  | 41 | 1324.82 | 36.5493
|  | 42 | 1357.73 | 39.3453
|  | 43 | 1370.72 | 37.4866
|  | 44 | 1337.82 | 37.4228
|  | 45 | 1296.52 | 35.8597
|  | 46 | 1155.53 | 31.238
|  | 47 | 974.97 | 28.3747
|  | 48 | 781.79 | 28.8912
|  | 49 | 662.03 | 26.2918
|  | 50 | 574.53 | 26.6257
|  | 51 | 532.78 | 27.4015
|  | 52 | 530.42 | 25.801
|  | 53 | 532.59 | 26.7951
|  | 54 | 601.77 | 30.2695
|  | 55 | 779.49 | 29.4031
|  | 56 | 1020.61 | 27.6978
|  | 57 | 1114.79 | 29.8807
|  | 58 | 1199.06 | 29.8512
|  | 59 | 1179.13 | 29.0849
|  | 60 | 1186.77 | 30.7825
|  | 61 | 1218.91 | 29.5879
|  | 62 | 1251.31 | 28.5727
|  | 63 | 1306.98 | 31.0227
|  | 64 | 1286.71 | 34.2348
|  | 65 | 1367.72 | 37.3323
|  | 66 | 1360.45 | 40.615
|  | 67 | 1355.44 | 42.1864
|  | 68 | 1314.12 | 45.4808
|  | 69 | 1258.93 | 40.9215
|  | 70 | 1118.6 | 33.1245
|  | 71 | 922.52 | 29.2595
|  | 72 | 733.74 | 25.0973
|  | 73 | 692.97 | 27.5497
|  | 74 | 607.38 | 27.2322
|  | 75 | 543.69 | 27.4938
|  | 76 | 537.98 | 27.1975
|  | 77 | 537.72 | 27.3674
|  | 78 | 609.15 | 26.3917
|  | 79 | 736.66 | 26.271
|  | 80 | 946.86 | 27.9661
|  | 81 | 1086.16 | 33.1657
|  | 82 | 1120.29 | 35.8501
|  | 83 | 1103.5 | 38.719
|  | 84 | 1092.55 | 37.7355
|  | 85 | 1081.29 | 37.9355
|  | 86 | 1174.18 | 33.6009
|  | 87 | 1210.01 | 28.9797
|  | 88 | 1186.89 | 31.4111
|  | 89 | 1301.17 | 36.6102
|  | 90 | 1377.25 | 39.3639
|  | 91 | 1309.81 | 40.7666
|  | 92 | 1283.8 | 42.4503
|  | 93 | 1194.1 | 39.6504
|  | 94 | 1088.18 | 32.8234
|  | 95 | 939.01 | 28.889
|  | 96 | 769.77 | 25.706
|  | 97 | 704.32 | 31.5101
|  | 98 | 618.07 | 31.4777
|  | 99 | 585.97 | 30.6134
|  | 100 | 576.08 | 30.5184
|  | 101 | 565.11 | 31.1648
|  | 102 | 607.99 | 29.4903
|  | 103 | 703.94 | 28.4481
|  | 104 | 860.31 | 29.233
|  | 105 | 1017.04 | 34.9695
|  | 106 | 1089.69 | 33.7668
|  | 107 | 1072.35 | 34.0915
|  | 108 | 1003.86 | 34.8824
|  | 109 | 1039.11 | 36.6502
|  | 110 | 1011.36 | 34.9191
|  | 111 | 1001.75 | 30.5712
|  | 112 | 1175.75 | 34.6625
|  | 113 | 1275.76 | 45.9916
|  | 114 | 1334.8 | 46.3284
|  | 115 | 1310.47 | 38.9827
|  | 116 | 1291.23 | 41.3203
|  | 117 | 1237.72 | 38.3344
|  | 118 | 1125.39 | 38.0535
|  | 119 | 979.12 | 31.5102
|  | 120 | 819.64 | 28.8634
|  | 121 | 707.24 | 29.6161
|  | 122 | 634.09 | 31.2505
|  | 123 | 582.91 | 31.5837
|  | 124 | 568.78 | 31.5127
|  | 125 | 580.49 | 31.3734
|  | 126 | 649.73 | 31.3235
|  | 127 | 784.07 | 32.7857
|  | 128 | 958.47 | 30.3074
|  | 129 | 1057.65 | 28.4577
|  | 130 | 1053.66 | 31.0174
|  | 131 | 1028.72 | 31.3208
|  | 132 | 1003.11 | 32.0414
|  | 133 | 1006.27 | 32.1098
|  | 134 | 1045.03 | 31.7054
|  | 135 | 1070.61 | 31.3948
|  | 136 | 1107.26 | 34.9729
|  | 137 | 1254.75 | 42.8328
|  | 138 | 1355.02 | 46.5274
|  | 139 | 1371.82 | 51.7898
|  | 140 | 1358.74 | 51.1912
|  | 141 | 1335.31 | 47.7763
|  | 142 | 1239.59 | 37.1246
|  | 143 | 1089.03 | 34.9685
|  | 144 | 890.35 | 32.5419
|  | 145 | 710.68 | 35.5623
|  | 146 | 634.15 | 36.6261
|  | 147 | 592.17 | 36.4288
|  | 148 | 574.6 | 37.1426
|  | 149 | 574.13 | 39.2157
|  | 150 | 656.89 | 38.2856
|  | 151 | 851.81 | 34.8634
|  | 152 | 1090.44 | 30.8083
|  | 153 | 1157.56 | 31.432
|  | 154 | 1149.95 | 33.9425
|  | 155 | 1063.35 | 39.4583
|  | 156 | 1061.85 | 44.812
|  | 157 | 1072.33 | 44.8092
|  | 158 | 1088.25 | 46.6288
|  | 159 | 1106.64 | 43.7984
|  | 160 | 1129.93 | 43.4114
|  | 161 | 1223.25 | 40.6661
|  | 162 | 1337.64 | 42.67
|  | 163 | 1340.82 | 40.8773
|  | 164 | 1325.97 | 39.5044
|  | 165 | 1287.62 | 39.528
|  | 166 | 1161.84 | 39.6038
|  | 167 | 990.84 | 34.8923
|  | 168 | 812.03 | 35.1459
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 21.3431 | 20.823 | 25.0973 | 25.706 | 28.4481 | 28.4577 | 30.8083
Max (MW) | 34.4118 | 39.3453 | 45.4808 | 42.4503 | 46.3284 | 51.7898 | 46.6288
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2025-12-09
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23994.74 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 689 | 712 | 723 | 746 | 716 | 692 | 676
Max (MW) | 1220 | 1234 | 1244 | 1240 | 1183 | 1141 | 1212
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2025
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2025-12-07
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1044.9742 | 351.885 | 693.0892
|  | 2 | 994.3691 | 379.6783 | 614.6909
|  | 3 | 933.8591 | 357.427 | 576.4321
|  | 4 | 916.4476 | 352.4822 | 563.9654
|  | 5 | 916.1084 | 365.1389 | 550.9695
|  | 6 | 952.5789 | 355.4571 | 597.1218
|  | 7 | 1038.5987 | 340.1032 | 698.4955
|  | 8 | 1153.7573 | 311.7657 | 841.9916
|  | 9 | 1359.5569 | 381.3839 | 978.1731
|  | 10 | 1385.4515 | 368.8216 | 1016.63
|  | 11 | 1428.4436 | 430.7784 | 997.6652
|  | 12 | 1459.6242 | 462.6947 | 996.9294
|  | 13 | 1470.9134 | 449.156 | 1021.7574
|  | 14 | 1504.6689 | 441.0323 | 1063.6366
|  | 15 | 1482.3935 | 397.9237 | 1084.4698
|  | 16 | 1601.8741 | 483.1319 | 1118.7422
|  | 17 | 1707.0742 | 484.3527 | 1222.7215
|  | 18 | 1748.7272 | 453.0397 | 1295.6876
|  | 19 | 1731.6896 | 450.2 | 1281.4896
|  | 20 | 1697.8532 | 434.7741 | 1263.0792
|  | 21 | 1677.404 | 448.5821 | 1228.822
|  | 22 | 1587.0801 | 453.5076 | 1133.5726
|  | 23 | 1406.8325 | 434.7869 | 972.0456
|  | 24 | 1260.3333 | 456.5623 | 803.771
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.5769 | 118.3226 | -23.217 | -21.576 | 59.5419 | 162.8038
2 | 61.6683 | 93.8176 | -52.7072 | -34.2043 | 15.2356 | 255.1346
3 | 61.4448 | 82.6601 | -52.1977 | -35.1107 | 22.6948 | 273.6638
4 | 57.3094 | 78.0836 | -41.671 | -32.7366 | 47.4593 | 252.4509
5 | 58.069 | 76.7063 | -35.043 | -33.0818 | 52.7735 | 250.9297
6 | 53.324 | 86.3651 | -60.1942 | -10.7832 | 16.542 | 250.0343
7 | 6.2998 | 135.0536 | 7.7623 | 88.7492 | 62.2836 | 83.6695
8 | -15.2472 | 181.0754 | 58.5514 | 169.144 | 83.9382 | -57.9602
9 | -29.6584 | 221.4357 | 86.2018 | 211.7703 | 125.0888 | -142.1225
10 | -30.5206 | 231.34 | 77.5262 | 227.779 | 140.6442 | -136.7912
11 | -21.2423 | 237.4507 | 74.3776 | 241.591 | 112.1595 | -78.0918
12 | -23.279 | 238.4186 | 80.7739 | 245.0166 | 114.9254 | -71.5774
13 | -22.9246 | 233.3334 | 74.1711 | 241.3523 | 81.941 | -52.794
14 | -17.0815 | 184.8144 | 66.4425 | 278.9789 | 41.7661 | -34.6946
15 | -11.3872 | 84.4987 | 77.5848 | 321.3762 | 35.5246 | -7.1028
16 | -17.4482 | 115.3393 | 58.2867 | 309.1899 | -23.9904 | -6.4202
17 | -39.2999 | 169.3998 | 91.8895 | 291.4233 | 8.2844 | -104.8707
18 | -43.2703 | 169.409 | 103.3629 | 286.7429 | 18.4424 | -120.64
19 | -43.5151 | 169.3821 | 102.49 | 252.2806 | 42.0296 | -135.1655
20 | -33.7101 | 169.3821 | 104.7449 | 222.8632 | 36.874 | -134.483
21 | -32.5046 | 169.4175 | 118.2758 | 188.6783 | 83.3576 | -159.8065
22 | -36.9717 | 169.3402 | 152.1352 | 123.0147 | 248.5002 | -285.7288
23 | -23.5006 | 168.8257 | 130.056 | 111.8058 | 252.4113 | -244.7779
24 | -22.4577 | 175.3898 | 119.6074 | 90.1555 | 292.0861 | -261.2736
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2025-12-09
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1053.57
|  |  | 01:00 - 02:00 | 968.93
|  |  | 02:00 - 03:00 | 927.94
|  |  | 03:00 - 04:00 | 909.85
|  |  | 04:00 - 05:00 | 905.71
|  |  | 05:00 - 06:00 | 992.6
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1231.87
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1495.84
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1628.64
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1687.95
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1601.35
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1583.85
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1593.33
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1576.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1567.46
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1536.63
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1618.82
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1729.78
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1708.08
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1689.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1652.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1533.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1374.68
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1182.45
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 3.0999 | 0 | 0 | 103.3299 | 0 | 0 | 1.6637
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6034 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7778 | 0.69012 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3924 | 124.0983 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 23.8867 | 135.7899 | 130.6067 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 84.5922 | 137.3386 | 128.2348 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 84.6556 | 130.6596 | 125.5186 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 79.6893 | 124.5234 | 116.5202 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 79.6896 | 113.5606 | 114.6152 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 84.6645 | 102.9783 | 109.1038 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 143.3276 | 132.2499 | 0 | 0.70431
15 | 0 | 0 | 0 | 84.6494 | 129.5341 | 121.0033 | 0.91223 | 104.1538
16 | 0 | 12.1108 | 0 | 84.6802 | 129.4142 | 130.3725 | 91.9144 | 92.173
17 | 1.6511 | 85.0451 | 0 | 84.6645 | 126.6846 | 126.1243 | 109.6098 | 136.2504
18 | 84.366 | 85.0475 | 0 | 84.6742 | 142.7091 | 127.7916 | 99.6543 | 102.3314
19 | 84.8907 | 85.0312 | 0 | 84.6683 | 138.6231 | 122.4094 | 109.6449 | 107.0033
20 | 84.9638 | 85.0444 | 0 | 84.6506 | 133.8657 | 115.6505 | 109.6467 | 91.2562
21 | 0.070254 | 85.0643 | 0 | 84.6662 | 123.8837 | 115.1005 | 145.7783 | 114.5208
22 | 0 | 85.0177 | 0 | 84.6359 | 108.4747 | 107.0789 | 60.3212 | 106.0957
23 | 0 | 84.4897 | 0 | 84.6738 | 104.4628 | 105.8533 | 0 | 99.1005
24 | 0 | 1.0089 | 0 | 1.9834 | 108.7 | 111.497 | 0 | 75.5378
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 255.9418 | 607.8597 | 0 | 1285.8244 | 2392.4083 | 2164.5189 | 727.4817 | 1029.1272
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 1495 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 878.1 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 710.62 | 27.1737
|  | 2 | 621.41 | 26.7694
|  | 3 | 576.34 | 29.5554
|  | 4 | 563.17 | 28.0811
|  | 5 | 573.57 | 27.9059
|  | 6 | 647.58 | 25.1251
|  | 7 | 867.76 | 23.5914
|  | 8 | 1111.94 | 25.8169
|  | 9 | 1212.48 | 28.054
|  | 10 | 1250.2 | 26.8023
|  | 11 | 1257.54 | 25.2683
|  | 12 | 1195.61 | 25.6682
|  | 13 | 1163.21 | 24.906
|  | 14 | 1189.01 | 27.459
|  | 15 | 1217.33 | 29.987
|  | 16 | 1280.1 | 28.1877
|  | 17 | 1341.58 | 29.7746
|  | 18 | 1452.53 | 34.3891
|  | 19 | 1443.21 | 34.4118
|  | 20 | 1419.22 | 32.4587
|  | 21 | 1372.14 | 30.8069
|  | 22 | 1250.37 | 27.6258
|  | 23 | 1068.63 | 23.7267
|  | 24 | 864.63 | 21.3431
|  | 25 | 698.15 | 21.7348
|  | 26 | 611.77 | 22.0773
|  | 27 | 569.87 | 21.8952
|  | 28 | 552.13 | 21.5052
|  | 29 | 556.5 | 20.823
|  | 30 | 631.96 | 23.6101
|  | 31 | 828.47 | 26.0884
|  | 32 | 1052 | 30.0145
|  | 33 | 1163.95 | 33.7027
|  | 34 | 1179.17 | 32.4848
|  | 35 | 1121.09 | 30.3644
|  | 36 | 1111.99 | 27.7546
|  | 37 | 1147.77 | 26.433
|  | 38 | 1193.71 | 28.0693
|  | 39 | 1239.62 | 30.7023
|  | 40 | 1237.69 | 34.2428
|  | 41 | 1324.82 | 36.5493
|  | 42 | 1357.73 | 39.3453
|  | 43 | 1370.72 | 37.4866
|  | 44 | 1337.82 | 37.4228
|  | 45 | 1296.52 | 35.8597
|  | 46 | 1155.53 | 31.238
|  | 47 | 974.97 | 28.3747
|  | 48 | 781.79 | 28.8912
|  | 49 | 662.03 | 26.2918
|  | 50 | 574.53 | 26.6257
|  | 51 | 532.78 | 27.4015
|  | 52 | 530.42 | 25.801
|  | 53 | 532.59 | 26.7951
|  | 54 | 601.77 | 30.2695
|  | 55 | 779.49 | 29.4031
|  | 56 | 1020.61 | 27.6978
|  | 57 | 1114.79 | 29.8807
|  | 58 | 1199.06 | 29.8512
|  | 59 | 1179.13 | 29.0849
|  | 60 | 1186.77 | 30.7825
|  | 61 | 1218.91 | 29.5879
|  | 62 | 1251.31 | 28.5727
|  | 63 | 1306.98 | 31.0227
|  | 64 | 1286.71 | 34.2348
|  | 65 | 1367.72 | 37.3323
|  | 66 | 1360.45 | 40.615
|  | 67 | 1355.44 | 42.1864
|  | 68 | 1314.12 | 45.4808
|  | 69 | 1258.93 | 40.9215
|  | 70 | 1118.6 | 33.1245
|  | 71 | 922.52 | 29.2595
|  | 72 | 733.74 | 25.0973
|  | 73 | 692.97 | 27.5497
|  | 74 | 607.38 | 27.2322
|  | 75 | 543.69 | 27.4938
|  | 76 | 537.98 | 27.1975
|  | 77 | 537.72 | 27.3674
|  | 78 | 609.15 | 26.3917
|  | 79 | 736.66 | 26.271
|  | 80 | 946.86 | 27.9661
|  | 81 | 1086.16 | 33.1657
|  | 82 | 1120.29 | 35.8501
|  | 83 | 1103.5 | 38.719
|  | 84 | 1092.55 | 37.7355
|  | 85 | 1081.29 | 37.9355
|  | 86 | 1174.18 | 33.6009
|  | 87 | 1210.01 | 28.9797
|  | 88 | 1186.89 | 31.4111
|  | 89 | 1301.17 | 36.6102
|  | 90 | 1377.25 | 39.3639
|  | 91 | 1309.81 | 40.7666
|  | 92 | 1283.8 | 42.4503
|  | 93 | 1194.1 | 39.6504
|  | 94 | 1088.18 | 32.8234
|  | 95 | 939.01 | 28.889
|  | 96 | 769.77 | 25.706
|  | 97 | 704.32 | 31.5101
|  | 98 | 618.07 | 31.4777
|  | 99 | 585.97 | 30.6134
|  | 100 | 576.08 | 30.5184
|  | 101 | 565.11 | 31.1648
|  | 102 | 607.99 | 29.4903
|  | 103 | 703.94 | 28.4481
|  | 104 | 860.31 | 29.233
|  | 105 | 1017.04 | 34.9695
|  | 106 | 1089.69 | 33.7668
|  | 107 | 1072.35 | 34.0915
|  | 108 | 1003.86 | 34.8824
|  | 109 | 1039.11 | 36.6502
|  | 110 | 1011.36 | 34.9191
|  | 111 | 1001.75 | 30.5712
|  | 112 | 1175.75 | 34.6625
|  | 113 | 1275.76 | 45.9916
|  | 114 | 1334.8 | 46.3284
|  | 115 | 1310.47 | 38.9827
|  | 116 | 1291.23 | 41.3203
|  | 117 | 1237.72 | 38.3344
|  | 118 | 1125.39 | 38.0535
|  | 119 | 979.12 | 31.5102
|  | 120 | 819.64 | 28.8634
|  | 121 | 707.24 | 29.6161
|  | 122 | 634.09 | 31.2505
|  | 123 | 582.91 | 31.5837
|  | 124 | 568.78 | 31.5127
|  | 125 | 580.49 | 31.3734
|  | 126 | 649.73 | 31.3235
|  | 127 | 784.07 | 32.7857
|  | 128 | 958.47 | 30.3074
|  | 129 | 1057.65 | 28.4577
|  | 130 | 1053.66 | 31.0174
|  | 131 | 1028.72 | 31.3208
|  | 132 | 1003.11 | 32.0414
|  | 133 | 1006.27 | 32.1098
|  | 134 | 1045.03 | 31.7054
|  | 135 | 1070.61 | 31.3948
|  | 136 | 1107.26 | 34.9729
|  | 137 | 1254.75 | 42.8328
|  | 138 | 1355.02 | 46.5274
|  | 139 | 1371.82 | 51.7898
|  | 140 | 1358.74 | 51.1912
|  | 141 | 1335.31 | 47.7763
|  | 142 | 1239.59 | 37.1246
|  | 143 | 1089.03 | 34.9685
|  | 144 | 890.35 | 32.5419
|  | 145 | 710.68 | 35.5623
|  | 146 | 634.15 | 36.6261
|  | 147 | 592.17 | 36.4288
|  | 148 | 574.6 | 37.1426
|  | 149 | 574.13 | 39.2157
|  | 150 | 656.89 | 38.2856
|  | 151 | 851.81 | 34.8634
|  | 152 | 1090.44 | 30.8083
|  | 153 | 1157.56 | 31.432
|  | 154 | 1149.95 | 33.9425
|  | 155 | 1063.35 | 39.4583
|  | 156 | 1061.85 | 44.812
|  | 157 | 1072.33 | 44.8092
|  | 158 | 1088.25 | 46.6288
|  | 159 | 1106.64 | 43.7984
|  | 160 | 1129.93 | 43.4114
|  | 161 | 1223.25 | 40.6661
|  | 162 | 1337.64 | 42.67
|  | 163 | 1340.82 | 40.8773
|  | 164 | 1325.97 | 39.5044
|  | 165 | 1287.62 | 39.528
|  | 166 | 1161.84 | 39.6038
|  | 167 | 990.84 | 34.8923
|  | 168 | 812.03 | 35.1459
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025
Min (MW) | 21.3431 | 20.823 | 25.0973 | 25.706 | 28.4481 | 28.4577 | 30.8083
Max (MW) | 34.4118 | 39.3453 | 45.4808 | 42.4503 | 46.3284 | 51.7898 | 46.6288
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible