## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-01-04
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24830.38 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026
Min (MW) | 613 | 609 | 610 | 550 | 530 | 515 | 532
Max (MW) | 1523 | 1560 | 1580 | 1550 | 1540 | 1520 | 1515
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-01-02
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 640.0174 | -301.5426 | 941.5601
|  | 2 | 485.5033 | -324.7295 | 810.2328
|  | 3 | 423.6361 | -306.7072 | 730.3434
|  | 4 | 389.5491 | -299.9477 | 689.4967
|  | 5 | 376.9993 | -301.0232 | 678.0224
|  | 6 | 400.2619 | -305.5321 | 705.794
|  | 7 | 549.6896 | -246.6693 | 796.3589
|  | 8 | 737.0127 | -229.0423 | 966.055
|  | 9 | 920.3204 | -285.3532 | 1205.6735
|  | 10 | 1089.121 | -297.8201 | 1386.9411
|  | 11 | 1160.6989 | -321.7433 | 1482.4422
|  | 12 | 1346.6513 | -166.8843 | 1513.5356
|  | 13 | 1349.048 | -194.0781 | 1543.126
|  | 14 | 1378.9591 | -152.0611 | 1531.0201
|  | 15 | 1300.7353 | -178.7439 | 1479.4792
|  | 16 | 1227.4604 | -228.242 | 1455.7025
|  | 17 | 1237.7619 | -267.0335 | 1504.7953
|  | 18 | 1370.0537 | -183.6012 | 1553.6549
|  | 19 | 1329.4012 | -203.3993 | 1532.8005
|  | 20 | 1278.0876 | -223.6112 | 1501.6989
|  | 21 | 1142.8618 | -315.2706 | 1458.1324
|  | 22 | 1050.5721 | -309.0759 | 1359.648
|  | 23 | 952.7371 | -271.6562 | 1224.3933
|  | 24 | 750.5905 | -285.605 | 1036.1955
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -4.1385 | 86.8391 | 8.836 | -195.2133 | -71.0035 | -17.8608
2 | 0 | 71.3237 | 5.5305 | -194.3134 | -66.8989 | -10.7206
3 | 0 | 57.8002 | 2.1186 | -189.1105 | -55.5959 | -7.7002
4 | 0 | 44.5642 | 1.024 | -192.1296 | -49.013 | -5.3829
5 | 0 | 30.5929 | 1.4317 | -216.2894 | -39.4787 | -5.9583
6 | 0 | 27.7821 | 4.0027 | -214.3282 | -41.871 | -8.0537
7 | 0 | 38.4372 | -2.0828 | -193.1618 | -60.8268 | -13.2417
8 | -37.1698 | 53.4786 | 15.9401 | -162.9476 | -39.6265 | -25.8783
9 | -28.1234 | 41.5149 | 66.4357 | -249.6776 | 1.7875 | -40.0232
10 | 0 | 48.128 | 97.1316 | -310.6801 | 25.7725 | -49.6188
11 | 0 | 100.464 | 99.4368 | -241.4265 | 24.6624 | -49.3762
12 | 0 | 136.5744 | 88.7817 | -173.9695 | 4.6529 | -47.3183
13 | 0 | 148.2223 | 75.9689 | -145.9487 | -14.5421 | -36.1035
14 | 0 | 156.097 | 58.2721 | -120.6471 | -36.0515 | -29.2252
15 | 0 | 154.0966 | 31.4835 | -62.8379 | -69.3235 | -36.888
16 | 0 | 133.486 | 0.32785 | -54.2385 | -123.3604 | -40.3097
17 | 0 | 144.7664 | -2.3045 | -50.371 | -124.406 | -45.1507
18 | 0 | 132.8772 | 9.4906 | -98.5421 | -106.4717 | -46.0822
19 | 0 | 119.2026 | 1.3831 | -105.4836 | -115.7184 | -40.8245
20 | 0 | 110.2974 | -7.5881 | -100.9452 | -130.3761 | -39.9729
21 | 0 | 124.7384 | -26.074 | -43.3682 | -157.4066 | -38.8878
22 | 0 | 120.492 | -31.8401 | -46.9647 | -164.3981 | -34.443
23 | 0 | 117.9323 | -38.0246 | -74.5114 | -146.2595 | -28.1285
24 | 0 | 113.5248 | -26.8936 | -90.4039 | -104.289 | -18.582
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-01-04
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 576.5
|  |  | 01:00 - 02:00 | 469.36
|  |  | 02:00 - 03:00 | 426.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 425.43
|  |  | 04:00 - 05:00 | 425.61
|  |  | 05:00 - 06:00 | 428.19
|  |  | 06:00 - 07:00 | 531.95
|  |  | 07:00 - 08:00 | 707.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 954.18
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1117.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1210.21
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1159.12
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1120.6
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1116.24
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1020.98
|  |  | 15:00 - 16:00 | 963.07
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1211.92
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1358.41
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1385.68
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1295.91
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1307.6
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1228.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1106.27
|  |  | 23:00 - 00:00 | 847.45
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7994 | 24.1445 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12206 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6634 | 0.61419 | 0 | 71.1158
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9739 | 95.5108 | 0 | 89.3597
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1848 | 109.6222 | 42.1089 | 89.1716
10 | 0 | 0 | 0 | 59.7444 | 120.564 | 114.5154 | 109.2769 | 132.4191
11 | 67.443 | 65.2566 | 0 | 79.7269 | 137.4231 | 130.1958 | 138.7604 | 124.8509
12 | 84.8365 | 85.0925 | 63.4702 | 79.6536 | 134.9092 | 121.0611 | 138.5198 | 138.4446
13 | 84.7284 | 85.1253 | 84.8131 | 79.6375 | 90.2482 | 139.9004 | 138.5986 | 138.5993
14 | 84.789 | 80.1976 | 84.7968 | 79.6694 | 93.1523 | 103.0244 | 122.981 | 138.6625
15 | 84.863 | 37.9447 | 84.7726 | 69.8614 | 99.5451 | 91.9559 | 138.76 | 107.885
16 | 1.2771 | 0 | 1.5302 | 84.5023 | 106.0215 | 102.3708 | 138.9747 | 113.4318
17 | 0 | 0 | 0 | 89.7294 | 107.8176 | 105.766 | 138.8633 | 137.2609
18 | 0 | 0 | 0 | 89.7614 | 116.2611 | 114.7276 | 138.958 | 124.9971
19 | 0 | 0 | 0 | 45.5002 | 104.0271 | 133.8118 | 138.9605 | 100.546
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5165 | 133.9878 | 109.4423 | 90.9539
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2011 | 119.5613 | 99.412 | 109.8823
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9155 | 109.5345 | 40.9408 | 101.1694
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | 101.4955 | 0 | 21.7524
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0836 | 60.6522 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 407.937 | 353.6168 | 319.3829 | 757.7865 | 1975.1394 | 1912.4523 | 1634.5572 | 1830.5022
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 196 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 773.3 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 780.51 | 12.0585
|  | 2 | 690.13 | 11.6887
|  | 3 | 652.6 | 11.0246
|  | 4 | 624.2 | 10.5313
|  | 5 | 651.18 | 11.1817
|  | 6 | 719.17 | 13.2464
|  | 7 | 909.59 | 17.0656
|  | 8 | 1180.82 | 20.4063
|  | 9 | 1340.35 | 24.4769
|  | 10 | 1335.6 | 27.3053
|  | 11 | 1332.45 | 27.3228
|  | 12 | 1420.93 | 27.1824
|  | 13 | 1389.14 | 27.467
|  | 14 | 1419.13 | 26.6402
|  | 15 | 1430.49 | 27.8891
|  | 16 | 1437.86 | 29.4207
|  | 17 | 1505.1 | 29.9565
|  | 18 | 1562.51 | 32.2499
|  | 19 | 1563.67 | 33.345
|  | 20 | 1539.15 | 33.3222
|  | 21 | 1469.29 | 32.1687
|  | 22 | 1352.7 | 32.2075
|  | 23 | 1190.72 | 28.2573
|  | 24 | 986.18 | 24.6172
|  | 25 | 832.28 | 16.1005
|  | 26 | 707.51 | 13.6514
|  | 27 | 654.73 | 12.2219
|  | 28 | 649.77 | 11.3846
|  | 29 | 656.56 | 11.9117
|  | 30 | 723.78 | 11.6815
|  | 31 | 892.04 | 15.5168
|  | 32 | 1143.35 | 21.1885
|  | 33 | 1321.18 | 23.6021
|  | 34 | 1369.97 | 21.9904
|  | 35 | 1307.33 | 20.0012
|  | 36 | 1304.66 | 19.2304
|  | 37 | 1287.51 | 17.8588
|  | 38 | 1316.18 | 18.1073
|  | 39 | 1325.65 | 18.6773
|  | 40 | 1374.11 | 20.7675
|  | 41 | 1469.17 | 26.1767
|  | 42 | 1556.05 | 30.6562
|  | 43 | 1560.29 | 30.5835
|  | 44 | 1511.69 | 29.8312
|  | 45 | 1471.13 | 28.4384
|  | 46 | 1330.59 | 25.4085
|  | 47 | 1155.99 | 20.5555
|  | 48 | 954.37 | 14.3538
|  | 49 | 810.89 | 17.0172
|  | 50 | 696.18 | 13.2864
|  | 51 | 640.41 | 12.9517
|  | 52 | 621.79 | 12.7441
|  | 53 | 614.88 | 14.1327
|  | 54 | 668.67 | 13.9756
|  | 55 | 819.83 | 13.9008
|  | 56 | 1039.27 | 18.1905
|  | 57 | 1215.31 | 22.0167
|  | 58 | 1254.09 | 23.2016
|  | 59 | 1280.43 | 22.8872
|  | 60 | 1274.95 | 23.309
|  | 61 | 1287.74 | 22.4369
|  | 62 | 1295.19 | 21.0486
|  | 63 | 1278.02 | 19.6228
|  | 64 | 1278.24 | 21.7476
|  | 65 | 1446.41 | 26.8137
|  | 66 | 1574.82 | 29.9086
|  | 67 | 1543.52 | 31.4146
|  | 68 | 1481.54 | 30.6529
|  | 69 | 1424.45 | 28.6558
|  | 70 | 1281.61 | 27.6322
|  | 71 | 1102.91 | 22.4282
|  | 72 | 892.49 | 17.642
|  | 73 | 795.41 | 14.4441
|  | 74 | 702.25 | 13.5776
|  | 75 | 655.57 | 13.7417
|  | 76 | 636.03 | 14.069
|  | 77 | 646 | 13.7449
|  | 78 | 708.29 | 15.042
|  | 79 | 845.87 | 18.5434
|  | 80 | 1066.97 | 24.5037
|  | 81 | 1260.16 | 25.4179
|  | 82 | 1313.45 | 24.8526
|  | 83 | 1231.61 | 25.5837
|  | 84 | 1190.28 | 24.2527
|  | 85 | 1184.1 | 23.2959
|  | 86 | 1184 | 23.2968
|  | 87 | 1224.25 | 24.0918
|  | 88 | 1265.46 | 29.8522
|  | 89 | 1380.44 | 36.0897
|  | 90 | 1489.81 | 39.7713
|  | 91 | 1480.42 | 39.28
|  | 92 | 1450.18 | 41.4095
|  | 93 | 1480.35 | 39.1061
|  | 94 | 1364.42 | 30.1353
|  | 95 | 1195.48 | 28.8136
|  | 96 | 996.15 | 21.001
|  | 97 | 788.42 | 14.1762
|  | 98 | 697.44 | 13.6852
|  | 99 | 662.72 | 13.0251
|  | 100 | 645.89 | 12.4672
|  | 101 | 655.63 | 14.2864
|  | 102 | 719.28 | 17.0689
|  | 103 | 877.03 | 20.9566
|  | 104 | 1112.25 | 25.5677
|  | 105 | 1280.04 | 24.2793
|  | 106 | 1279.5 | 22.5541
|  | 107 | 1206.49 | 22.927
|  | 108 | 1167.09 | 23.624
|  | 109 | 1158.3 | 22.2598
|  | 110 | 1158.38 | 18.414
|  | 111 | 1199.87 | 18.1231
|  | 112 | 1261.13 | 26.7748
|  | 113 | 1385.71 | 33.2576
|  | 114 | 1511.1 | 36.6869
|  | 115 | 1538.71 | 41.9131
|  | 116 | 1511.14 | 43.1968
|  | 117 | 1504.44 | 36.8243
|  | 118 | 1407.64 | 32.2361
|  | 119 | 1252.28 | 24.754
|  | 120 | 1069.25 | 18.1538
|  | 121 | 900.51 | 11.6654
|  | 122 | 772.35 | 10.7773
|  | 123 | 688.52 | 10.6742
|  | 124 | 659.79 | 10.237
|  | 125 | 668.58 | 10.4466
|  | 126 | 706.63 | 13.0971
|  | 127 | 834.04 | 17.7292
|  | 128 | 1027.88 | 22.093
|  | 129 | 1188.98 | 26.7724
|  | 130 | 1208.71 | 24.7545
|  | 131 | 1203.36 | 25.6891
|  | 132 | 1208.05 | 24.423
|  | 133 | 1179.89 | 21.7504
|  | 134 | 1117.11 | 18.9616
|  | 135 | 1158.19 | 19.447
|  | 136 | 1239.68 | 26.1877
|  | 137 | 1377.12 | 38.068
|  | 138 | 1519.71 | 43.2199
|  | 139 | 1525.48 | 46.7311
|  | 140 | 1515.15 | 46.819
|  | 141 | 1500.41 | 44.0328
|  | 142 | 1410.24 | 34.7692
|  | 143 | 1265.46 | 27.0697
|  | 144 | 1059.09 | 18.624
|  | 145 | 842.27 | 12.7321
|  | 146 | 735.69 | 11.2747
|  | 147 | 683.73 | 11.5888
|  | 148 | 665.85 | 10.8664
|  | 149 | 674.37 | 11.5063
|  | 150 | 753.28 | 12.3535
|  | 151 | 933.59 | 18.7778
|  | 152 | 1196.51 | 26.6008
|  | 153 | 1359.17 | 30.4929
|  | 154 | 1357.76 | 27.7721
|  | 155 | 1346.03 | 27.4617
|  | 156 | 1236.16 | 24.5467
|  | 157 | 1193.85 | 23.346
|  | 158 | 1226.4 | 22.9164
|  | 159 | 1263.31 | 20.9298
|  | 160 | 1323.31 | 26.6562
|  | 161 | 1445.5 | 28.3615
|  | 162 | 1569.42 | 30.0877
|  | 163 | 1565.38 | 32.6262
|  | 164 | 1545.32 | 31.8789
|  | 165 | 1507.39 | 29.2508
|  | 166 | 1404.35 | 32.0454
|  | 167 | 1211.83 | 31.2025
|  | 168 | 997.18 | 17.9302
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026
Min (MW) | 10.5313 | 11.3846 | 12.7441 | 13.5776 | 12.4672 | 10.237 | 10.8664
Max (MW) | 33.345 | 30.6562 | 31.4146 | 41.4095 | 43.1968 | 46.819 | 32.6262
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-01-04
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24830.38 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026
Min (MW) | 613 | 609 | 610 | 550 | 530 | 515 | 532
Max (MW) | 1523 | 1560 | 1580 | 1550 | 1540 | 1520 | 1515
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-01-02
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 640.0174 | -301.5426 | 941.5601
|  | 2 | 485.5033 | -324.7295 | 810.2328
|  | 3 | 423.6361 | -306.7072 | 730.3434
|  | 4 | 389.5491 | -299.9477 | 689.4967
|  | 5 | 376.9993 | -301.0232 | 678.0224
|  | 6 | 400.2619 | -305.5321 | 705.794
|  | 7 | 549.6896 | -246.6693 | 796.3589
|  | 8 | 737.0127 | -229.0423 | 966.055
|  | 9 | 920.3204 | -285.3532 | 1205.6735
|  | 10 | 1089.121 | -297.8201 | 1386.9411
|  | 11 | 1160.6989 | -321.7433 | 1482.4422
|  | 12 | 1346.6513 | -166.8843 | 1513.5356
|  | 13 | 1349.048 | -194.0781 | 1543.126
|  | 14 | 1378.9591 | -152.0611 | 1531.0201
|  | 15 | 1300.7353 | -178.7439 | 1479.4792
|  | 16 | 1227.4604 | -228.242 | 1455.7025
|  | 17 | 1237.7619 | -267.0335 | 1504.7953
|  | 18 | 1370.0537 | -183.6012 | 1553.6549
|  | 19 | 1329.4012 | -203.3993 | 1532.8005
|  | 20 | 1278.0876 | -223.6112 | 1501.6989
|  | 21 | 1142.8618 | -315.2706 | 1458.1324
|  | 22 | 1050.5721 | -309.0759 | 1359.648
|  | 23 | 952.7371 | -271.6562 | 1224.3933
|  | 24 | 750.5905 | -285.605 | 1036.1955
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -4.1385 | 86.8391 | 8.836 | -195.2133 | -71.0035 | -17.8608
2 | 0 | 71.3237 | 5.5305 | -194.3134 | -66.8989 | -10.7206
3 | 0 | 57.8002 | 2.1186 | -189.1105 | -55.5959 | -7.7002
4 | 0 | 44.5642 | 1.024 | -192.1296 | -49.013 | -5.3829
5 | 0 | 30.5929 | 1.4317 | -216.2894 | -39.4787 | -5.9583
6 | 0 | 27.7821 | 4.0027 | -214.3282 | -41.871 | -8.0537
7 | 0 | 38.4372 | -2.0828 | -193.1618 | -60.8268 | -13.2417
8 | -37.1698 | 53.4786 | 15.9401 | -162.9476 | -39.6265 | -25.8783
9 | -28.1234 | 41.5149 | 66.4357 | -249.6776 | 1.7875 | -40.0232
10 | 0 | 48.128 | 97.1316 | -310.6801 | 25.7725 | -49.6188
11 | 0 | 100.464 | 99.4368 | -241.4265 | 24.6624 | -49.3762
12 | 0 | 136.5744 | 88.7817 | -173.9695 | 4.6529 | -47.3183
13 | 0 | 148.2223 | 75.9689 | -145.9487 | -14.5421 | -36.1035
14 | 0 | 156.097 | 58.2721 | -120.6471 | -36.0515 | -29.2252
15 | 0 | 154.0966 | 31.4835 | -62.8379 | -69.3235 | -36.888
16 | 0 | 133.486 | 0.32785 | -54.2385 | -123.3604 | -40.3097
17 | 0 | 144.7664 | -2.3045 | -50.371 | -124.406 | -45.1507
18 | 0 | 132.8772 | 9.4906 | -98.5421 | -106.4717 | -46.0822
19 | 0 | 119.2026 | 1.3831 | -105.4836 | -115.7184 | -40.8245
20 | 0 | 110.2974 | -7.5881 | -100.9452 | -130.3761 | -39.9729
21 | 0 | 124.7384 | -26.074 | -43.3682 | -157.4066 | -38.8878
22 | 0 | 120.492 | -31.8401 | -46.9647 | -164.3981 | -34.443
23 | 0 | 117.9323 | -38.0246 | -74.5114 | -146.2595 | -28.1285
24 | 0 | 113.5248 | -26.8936 | -90.4039 | -104.289 | -18.582
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-01-04
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 576.5
|  |  | 01:00 - 02:00 | 469.36
|  |  | 02:00 - 03:00 | 426.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 425.43
|  |  | 04:00 - 05:00 | 425.61
|  |  | 05:00 - 06:00 | 428.19
|  |  | 06:00 - 07:00 | 531.95
|  |  | 07:00 - 08:00 | 707.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 954.18
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1117.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1210.21
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1159.12
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1120.6
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1116.24
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1020.98
|  |  | 15:00 - 16:00 | 963.07
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1211.92
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1358.41
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1385.68
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1295.91
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1307.6
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1228.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1106.27
|  |  | 23:00 - 00:00 | 847.45
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7994 | 24.1445 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12206 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6634 | 0.61419 | 0 | 71.1158
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9739 | 95.5108 | 0 | 89.3597
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1848 | 109.6222 | 42.1089 | 89.1716
10 | 0 | 0 | 0 | 59.7444 | 120.564 | 114.5154 | 109.2769 | 132.4191
11 | 67.443 | 65.2566 | 0 | 79.7269 | 137.4231 | 130.1958 | 138.7604 | 124.8509
12 | 84.8365 | 85.0925 | 63.4702 | 79.6536 | 134.9092 | 121.0611 | 138.5198 | 138.4446
13 | 84.7284 | 85.1253 | 84.8131 | 79.6375 | 90.2482 | 139.9004 | 138.5986 | 138.5993
14 | 84.789 | 80.1976 | 84.7968 | 79.6694 | 93.1523 | 103.0244 | 122.981 | 138.6625
15 | 84.863 | 37.9447 | 84.7726 | 69.8614 | 99.5451 | 91.9559 | 138.76 | 107.885
16 | 1.2771 | 0 | 1.5302 | 84.5023 | 106.0215 | 102.3708 | 138.9747 | 113.4318
17 | 0 | 0 | 0 | 89.7294 | 107.8176 | 105.766 | 138.8633 | 137.2609
18 | 0 | 0 | 0 | 89.7614 | 116.2611 | 114.7276 | 138.958 | 124.9971
19 | 0 | 0 | 0 | 45.5002 | 104.0271 | 133.8118 | 138.9605 | 100.546
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5165 | 133.9878 | 109.4423 | 90.9539
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2011 | 119.5613 | 99.412 | 109.8823
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9155 | 109.5345 | 40.9408 | 101.1694
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | 101.4955 | 0 | 21.7524
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0836 | 60.6522 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 407.937 | 353.6168 | 319.3829 | 757.7865 | 1869.34 | 1888.3077 | 1634.5572 | 1830.5022
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 196 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 773.3 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 780.51 | 12.0585
|  | 2 | 690.13 | 11.6887
|  | 3 | 652.6 | 11.0246
|  | 4 | 624.2 | 10.5313
|  | 5 | 651.18 | 11.1817
|  | 6 | 719.17 | 13.2464
|  | 7 | 909.59 | 17.0656
|  | 8 | 1180.82 | 20.4063
|  | 9 | 1340.35 | 24.4769
|  | 10 | 1335.6 | 27.3053
|  | 11 | 1332.45 | 27.3228
|  | 12 | 1420.93 | 27.1824
|  | 13 | 1389.14 | 27.467
|  | 14 | 1419.13 | 26.6402
|  | 15 | 1430.49 | 27.8891
|  | 16 | 1437.86 | 29.4207
|  | 17 | 1505.1 | 29.9565
|  | 18 | 1562.51 | 32.2499
|  | 19 | 1563.67 | 33.345
|  | 20 | 1539.15 | 33.3222
|  | 21 | 1469.29 | 32.1687
|  | 22 | 1352.7 | 32.2075
|  | 23 | 1190.72 | 28.2573
|  | 24 | 986.18 | 24.6172
|  | 25 | 832.28 | 16.1005
|  | 26 | 707.51 | 13.6514
|  | 27 | 654.73 | 12.2219
|  | 28 | 649.77 | 11.3846
|  | 29 | 656.56 | 11.9117
|  | 30 | 723.78 | 11.6815
|  | 31 | 892.04 | 15.5168
|  | 32 | 1143.35 | 21.1885
|  | 33 | 1321.18 | 23.6021
|  | 34 | 1369.97 | 21.9904
|  | 35 | 1307.33 | 20.0012
|  | 36 | 1304.66 | 19.2304
|  | 37 | 1287.51 | 17.8588
|  | 38 | 1316.18 | 18.1073
|  | 39 | 1325.65 | 18.6773
|  | 40 | 1374.11 | 20.7675
|  | 41 | 1469.17 | 26.1767
|  | 42 | 1556.05 | 30.6562
|  | 43 | 1560.29 | 30.5835
|  | 44 | 1511.69 | 29.8312
|  | 45 | 1471.13 | 28.4384
|  | 46 | 1330.59 | 25.4085
|  | 47 | 1155.99 | 20.5555
|  | 48 | 954.37 | 14.3538
|  | 49 | 810.89 | 17.0172
|  | 50 | 696.18 | 13.2864
|  | 51 | 640.41 | 12.9517
|  | 52 | 621.79 | 12.7441
|  | 53 | 614.88 | 14.1327
|  | 54 | 668.67 | 13.9756
|  | 55 | 819.83 | 13.9008
|  | 56 | 1039.27 | 18.1905
|  | 57 | 1215.31 | 22.0167
|  | 58 | 1254.09 | 23.2016
|  | 59 | 1280.43 | 22.8872
|  | 60 | 1274.95 | 23.309
|  | 61 | 1287.74 | 22.4369
|  | 62 | 1295.19 | 21.0486
|  | 63 | 1278.02 | 19.6228
|  | 64 | 1278.24 | 21.7476
|  | 65 | 1446.41 | 26.8137
|  | 66 | 1574.82 | 29.9086
|  | 67 | 1543.52 | 31.4146
|  | 68 | 1481.54 | 30.6529
|  | 69 | 1424.45 | 28.6558
|  | 70 | 1281.61 | 27.6322
|  | 71 | 1102.91 | 22.4282
|  | 72 | 892.49 | 17.642
|  | 73 | 795.41 | 14.4441
|  | 74 | 702.25 | 13.5776
|  | 75 | 655.57 | 13.7417
|  | 76 | 636.03 | 14.069
|  | 77 | 646 | 13.7449
|  | 78 | 708.29 | 15.042
|  | 79 | 845.87 | 18.5434
|  | 80 | 1066.97 | 24.5037
|  | 81 | 1260.16 | 25.4179
|  | 82 | 1313.45 | 24.8526
|  | 83 | 1231.61 | 25.5837
|  | 84 | 1190.28 | 24.2527
|  | 85 | 1184.1 | 23.2959
|  | 86 | 1184 | 23.2968
|  | 87 | 1224.25 | 24.0918
|  | 88 | 1265.46 | 29.8522
|  | 89 | 1380.44 | 36.0897
|  | 90 | 1489.81 | 39.7713
|  | 91 | 1480.42 | 39.28
|  | 92 | 1450.18 | 41.4095
|  | 93 | 1480.35 | 39.1061
|  | 94 | 1364.42 | 30.1353
|  | 95 | 1195.48 | 28.8136
|  | 96 | 996.15 | 21.001
|  | 97 | 788.42 | 14.1762
|  | 98 | 697.44 | 13.6852
|  | 99 | 662.72 | 13.0251
|  | 100 | 645.89 | 12.4672
|  | 101 | 655.63 | 14.2864
|  | 102 | 719.28 | 17.0689
|  | 103 | 877.03 | 20.9566
|  | 104 | 1112.25 | 25.5677
|  | 105 | 1280.04 | 24.2793
|  | 106 | 1279.5 | 22.5541
|  | 107 | 1206.49 | 22.927
|  | 108 | 1167.09 | 23.624
|  | 109 | 1158.3 | 22.2598
|  | 110 | 1158.38 | 18.414
|  | 111 | 1199.87 | 18.1231
|  | 112 | 1261.13 | 26.7748
|  | 113 | 1385.71 | 33.2576
|  | 114 | 1511.1 | 36.6869
|  | 115 | 1538.71 | 41.9131
|  | 116 | 1511.14 | 43.1968
|  | 117 | 1504.44 | 36.8243
|  | 118 | 1407.64 | 32.2361
|  | 119 | 1252.28 | 24.754
|  | 120 | 1069.25 | 18.1538
|  | 121 | 900.51 | 11.6654
|  | 122 | 772.35 | 10.7773
|  | 123 | 688.52 | 10.6742
|  | 124 | 659.79 | 10.237
|  | 125 | 668.58 | 10.4466
|  | 126 | 706.63 | 13.0971
|  | 127 | 834.04 | 17.7292
|  | 128 | 1027.88 | 22.093
|  | 129 | 1188.98 | 26.7724
|  | 130 | 1208.71 | 24.7545
|  | 131 | 1203.36 | 25.6891
|  | 132 | 1208.05 | 24.423
|  | 133 | 1179.89 | 21.7504
|  | 134 | 1117.11 | 18.9616
|  | 135 | 1158.19 | 19.447
|  | 136 | 1239.68 | 26.1877
|  | 137 | 1377.12 | 38.068
|  | 138 | 1519.71 | 43.2199
|  | 139 | 1525.48 | 46.7311
|  | 140 | 1515.15 | 46.819
|  | 141 | 1500.41 | 44.0328
|  | 142 | 1410.24 | 34.7692
|  | 143 | 1265.46 | 27.0697
|  | 144 | 1059.09 | 18.624
|  | 145 | 842.27 | 12.7321
|  | 146 | 735.69 | 11.2747
|  | 147 | 683.73 | 11.5888
|  | 148 | 665.85 | 10.8664
|  | 149 | 674.37 | 11.5063
|  | 150 | 753.28 | 12.3535
|  | 151 | 933.59 | 18.7778
|  | 152 | 1196.51 | 26.6008
|  | 153 | 1359.17 | 30.4929
|  | 154 | 1357.76 | 27.7721
|  | 155 | 1346.03 | 27.4617
|  | 156 | 1236.16 | 24.5467
|  | 157 | 1193.85 | 23.346
|  | 158 | 1226.4 | 22.9164
|  | 159 | 1263.31 | 20.9298
|  | 160 | 1323.31 | 26.6562
|  | 161 | 1445.5 | 28.3615
|  | 162 | 1569.42 | 30.0877
|  | 163 | 1565.38 | 32.6262
|  | 164 | 1545.32 | 31.8789
|  | 165 | 1507.39 | 29.2508
|  | 166 | 1404.35 | 32.0454
|  | 167 | 1211.83 | 31.2025
|  | 168 | 997.18 | 17.9302
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026
Min (MW) | 10.5313 | 11.3846 | 12.7441 | 13.5776 | 12.4672 | 10.237 | 10.8664
Max (MW) | 33.345 | 30.6562 | 31.4146 | 41.4095 | 43.1968 | 46.819 | 32.6262
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible