## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-01-14
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 32029.8 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 14.01.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 562.3905 | 539.2789 | 573.452 | 574.7759 | 574.9253 | 578.4007 | 575.7832
Max (MW) | 1404.0106 | 1513.2613 | 1541.9985 | 1543.1257 | 1497.2363 | 1457.3074 | 1387.9747
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-01-12
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 2102.7901 | 1212.07 | 890.7201
|  | 2 | 2001.0724 | 1229.13 | 771.9424
|  | 3 | 1802.1317 | 1097.416 | 704.7157
|  | 4 | 1774.8169 | 1092.921 | 681.8959
|  | 5 | 1810.1312 | 1113.902 | 696.2292
|  | 6 | 1914.9856 | 1142.442 | 772.5436
|  | 7 | 2060.4076 | 1052.441 | 1007.9666
|  | 8 | 2170.411 | 832.777 | 1337.634
|  | 9 | 2317.9521 | 845.636 | 1472.3161
|  | 10 | 2342.717 | 887.03 | 1455.687
|  | 11 | 2211.1113 | 819.949 | 1391.1623
|  | 12 | 2152.2829 | 792.225 | 1360.0579
|  | 13 | 2182.7012 | 811.863 | 1370.8382
|  | 14 | 2228.3186 | 794.684 | 1433.6346
|  | 15 | 2282.4512 | 776.674 | 1505.7772
|  | 16 | 2291.1134 | 732.546 | 1558.5674
|  | 17 | 2237.6749 | 577.526 | 1660.1489
|  | 18 | 2204.8034 | 417.714 | 1787.0894
|  | 19 | 2280.8891 | 479.477 | 1801.4121
|  | 20 | 2291.652 | 493.671 | 1797.981
|  | 21 | 2297.7058 | 525.762 | 1771.9438
|  | 22 | 2269.4332 | 626.23 | 1643.2032
|  | 23 | 2233.1646 | 812.177 | 1420.9876
|  | 24 | 2229.4579 | 1082.691 | 1146.7669
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 9.2926 | 226.9893 | 157.3417 | 410.0963 | 202.5838 | 140.1007
2 | 13.9179 | 220.4749 | 133.2831 | 385.2915 | 190.2943 | 183.2321
3 | 17.2612 | 209.7055 | 131.0878 | 374.1212 | 183.7571 | 213.3038
4 | 16.0066 | 209.7395 | 138.6202 | 369.2409 | 198.8233 | 222.4993
5 | 11.7106 | 209.753 | 156.4118 | 369.8892 | 224.534 | 198.6092
6 | 8.961 | 217.3539 | 141.5737 | 379.2596 | 164.1911 | 212.2213
7 | -6.1748 | 234.9514 | 134.6325 | 414.7767 | 105.59 | 226.6113
8 | -30.9099 | 235.0003 | 96.4305 | 395.1005 | 53.346 | 53.3114
9 | -40.5661 | 239.6172 | 122.3743 | 393.9361 | 114.4927 | -75.8145
10 | -32.5709 | 239.8805 | 114.0698 | 398.7713 | 93.8972 | -30.4071
11 | -24.5377 | 236.0513 | 136.9625 | 402.4775 | 105.969 | 10.0394
12 | -24.7941 | 229.8945 | 139.7081 | 396.3424 | 114.4712 | -28.0305
13 | -22.1076 | 239.3128 | 121.9712 | 406.4901 | 85.6074 | -4.0268
14 | -24.1978 | 240.0039 | 86.4275 | 400.5099 | 19.7837 | 32.3553
15 | -31.3296 | 239.9606 | 46.3851 | 396.4714 | -52.6929 | 73.6159
16 | -29.1753 | 239.9096 | 55.8977 | 394.9296 | -35.6133 | 73.714
17 | -41.9209 | 239.9443 | 51.3543 | 360.4802 | -45.782 | -24.5971
18 | -42.9468 | 234.0487 | 45.4952 | 372.6697 | -49.228 | -35.0313
19 | -42.8583 | 229.8299 | 48.6364 | 365.4863 | -39.7475 | -47.775
20 | -43.5386 | 229.8441 | 50.4502 | 366.3572 | -32.6054 | -49.4846
21 | -36.8875 | 229.8441 | 48.2475 | 347.8552 | -39.8227 | -26.2757
22 | -33.7229 | 229.8789 | 78.7202 | 308.3996 | 23.8641 | -70.8419
23 | -24.7429 | 229.881 | 98.9135 | 348.7196 | 69.4767 | 0.099348
24 | 4.932 | 229.8363 | 126.4156 | 404.1806 | 99.8834 | 170.6833
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-01-14
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 2122.69
|  |  | 01:00 - 02:00 | 2003.01
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1935.24
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1912.55
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1925.19
|  |  | 05:00 - 06:00 | 2008.77
|  |  | 06:00 - 07:00 | 2069.97
|  |  | 07:00 - 08:00 | 2054.27
|  |  | 08:00 - 09:00 | 2264.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 2261.48
|  |  | 10:00 - 11:00 | 2228.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 2193.66
|  |  | 12:00 - 13:00 | 2190.07
|  |  | 13:00 - 14:00 | 2223.05
|  |  | 14:00 - 15:00 | 2241.94
|  |  | 15:00 - 16:00 | 2200.98
|  |  | 16:00 - 17:00 | 2037.2
|  |  | 17:00 - 18:00 | 2162.23
|  |  | 18:00 - 19:00 | 2173.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 2155.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 2119.72
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1978.35
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1960.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 2124.06
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 115.0451 | 117.4739 | 119.8065 | 109.861 | 100.4133 | 121.803 | 99.4304 | 98.9873
2 | 115.0214 | 111.0621 | 112.7106 | 109.7567 | 114.4086 | 89.4509 | 0 | 91.2342
3 | 100.1435 | 100.2138 | 99.8755 | 109.8151 | 96.2527 | 89.3299 | 0 | 89.1273
4 | 99.9786 | 100.1986 | 99.8634 | 109.8678 | 89.1536 | 89.326 | 0 | 89.1387
5 | 109.9397 | 100.2429 | 99.8431 | 109.8395 | 89.1504 | 89.3292 | 0 | 89.1376
6 | 114.0438 | 100.2325 | 99.924 | 117.4555 | 112.5384 | 89.3303 | 1.618 | 89.0986
7 | 114.9975 | 115.3923 | 119.5129 | 119.9247 | 115.4397 | 102.2413 | 133.942 | 133.3179
8 | 114.9963 | 115.4562 | 119.8642 | 119.9148 | 110.1537 | 125.6006 | 133.2178 | 137.7431
9 | 115.2939 | 120.0411 | 119.8798 | 119.9671 | 141.4194 | 141.875 | 141.7199 | 141.5336
10 | 115.4358 | 120.3874 | 119.8604 | 119.903 | 143.4943 | 131.7155 | 140.2765 | 138.6706
11 | 115.4531 | 118.4423 | 119.8325 | 118.0222 | 100.0971 | 99.4911 | 135.1313 | 131.2819
12 | 115.455 | 115.4647 | 119.889 | 114.831 | 105.0241 | 99.2921 | 106.1748 | 133.7358
13 | 115.4032 | 120.198 | 119.8661 | 119.552 | 143.1746 | 140.7168 | 138.7685 | 141.1895
14 | 115.3855 | 120.5223 | 119.8753 | 119.9202 | 142.7396 | 143.0501 | 141.6997 | 141.4666
15 | 115.5369 | 120.4981 | 119.8961 | 119.8914 | 143.5316 | 143.411 | 141.6795 | 141.4612
16 | 115.4817 | 120.4714 | 119.8992 | 119.8578 | 143.533 | 142.8702 | 141.732 | 141.5432
17 | 115.4633 | 120.488 | 119.8878 | 119.8706 | 95.0343 | 126.0228 | 138.9789 | 109.8223
18 | 115.4512 | 117.4429 | 119.8372 | 117.0129 | 141.3292 | 141.8171 | 140.3698 | 138.2945
19 | 115.4531 | 115.3689 | 119.8455 | 114.8504 | 143.1725 | 141.8803 | 141.2001 | 138.644
20 | 115.4089 | 115.4103 | 119.9273 | 114.8346 | 142.6073 | 142.8759 | 141.0986 | 140.9595
21 | 115.3479 | 115.4389 | 119.8978 | 114.8097 | 114.5953 | 139.5016 | 139.9277 | 139.7265
22 | 115.3242 | 115.424 | 119.8843 | 114.8509 | 99.7281 | 123.8897 | 124.2126 | 123.9234
23 | 115.2811 | 115.3999 | 119.8488 | 114.8797 | 111.8451 | 117.1358 | 125.1649 | 120.2943
24 | 115.3344 | 115.3644 | 119.8758 | 114.8594 | 126.5788 | 141.8036 | 138.3307 | 138.2303
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2730.6753 | 2746.6349 | 2789.4033 | 2784.3479 | 2865.415 | 2913.7597 | 2544.6737 | 2978.5619
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 868 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1295 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 764.68 | 24.3613
|  | 2 | 670.67 | 25.6728
|  | 3 | 613.4 | 25.9765
|  | 4 | 589.35 | 29.1782
|  | 5 | 573.51 | 24.932
|  | 6 | 638.09 | 23.098
|  | 7 | 812.1 | 24.4225
|  | 8 | 1066.78 | 30.1696
|  | 9 | 1205.36 | 29.9896
|  | 10 | 1266.77 | 31.4367
|  | 11 | 1132.62 | 28.6549
|  | 12 | 1177.92 | 26.0659
|  | 13 | 1258.38 | 26.2732
|  | 14 | 1224.81 | 27.107
|  | 15 | 1244.85 | 29.7895
|  | 16 | 1225.35 | 31.1242
|  | 17 | 1212.57 | 31.4144
|  | 18 | 1328.64 | 34.564
|  | 19 | 1329.45 | 35.1381
|  | 20 | 1325.52 | 34.6459
|  | 21 | 1265.55 | 32.7923
|  | 22 | 1153.3 | 37.8308
|  | 23 | 994.12 | 37.3199
|  | 24 | 795.31 | 32.4867
|  | 25 | 755.39 | 20.747
|  | 26 | 677.81 | 19.2714
|  | 27 | 620.03 | 18.2252
|  | 28 | 597.94 | 18.2633
|  | 29 | 600.85 | 20.428
|  | 30 | 659.11 | 17.0132
|  | 31 | 833.61 | 17.9135
|  | 32 | 1037.23 | 18.8568
|  | 33 | 1186.08 | 21.6459
|  | 34 | 1256.53 | 26.4107
|  | 35 | 1279.53 | 27.9367
|  | 36 | 1284.82 | 27.8566
|  | 37 | 1254.78 | 27.0824
|  | 38 | 1240.01 | 28.1689
|  | 39 | 1255.63 | 28.0789
|  | 40 | 1277.61 | 28.8292
|  | 41 | 1319.6 | 30.894
|  | 42 | 1429.91 | 32.6533
|  | 43 | 1488.82 | 32.9617
|  | 44 | 1386.38 | 32.239
|  | 45 | 1342.27 | 31.525
|  | 46 | 1287.71 | 27.8831
|  | 47 | 1112.91 | 24.4064
|  | 48 | 917.39 | 21.9978
|  | 49 | 772.04 | 15.3862
|  | 50 | 682.15 | 12.8016
|  | 51 | 626.56 | 12.1144
|  | 52 | 606.11 | 13.3619
|  | 53 | 600.06 | 12.2123
|  | 54 | 649.3 | 11.4247
|  | 55 | 823.39 | 13.5813
|  | 56 | 1057.19 | 18.9038
|  | 57 | 1203.45 | 29.3869
|  | 58 | 1290.4 | 38.8618
|  | 59 | 1388.72 | 46.3739
|  | 60 | 1363.29 | 46.7789
|  | 61 | 1338.59 | 44.3552
|  | 62 | 1344.35 | 42.0456
|  | 63 | 1359.04 | 36.0553
|  | 64 | 1510.4 | 32.1884
|  | 65 | 1528.46 | 34.6499
|  | 66 | 1607.65 | 38.7509
|  | 67 | 1568.59 | 37.2375
|  | 68 | 1631.52 | 33.8378
|  | 69 | 1590.69 | 33.4583
|  | 70 | 1476.05 | 29.1021
|  | 71 | 1312.97 | 24.8645
|  | 72 | 1125.54 | 22.4515
|  | 73 | 828.21 | 18.4849
|  | 74 | 715.06 | 17.1645
|  | 75 | 663.41 | 15.7827
|  | 76 | 647.52 | 14.7456
|  | 77 | 648.9 | 14.0912
|  | 78 | 715.42 | 15.8864
|  | 79 | 919.27 | 18.3202
|  | 80 | 1201.35 | 21.3552
|  | 81 | 1339.19 | 26.5544
|  | 82 | 1434.54 | 31.7823
|  | 83 | 1487.55 | 44.0381
|  | 84 | 1509.88 | 47.0736
|  | 85 | 1553.11 | 45.8569
|  | 86 | 1602.24 | 44.0497
|  | 87 | 1606.31 | 37.6103
|  | 88 | 1516.29 | 34.704
|  | 89 | 1565.55 | 37.1956
|  | 90 | 1651.22 | 38.6513
|  | 91 | 1634.48 | 39.2577
|  | 92 | 1593.56 | 38.6223
|  | 93 | 1557.78 | 33.6649
|  | 94 | 1393.93 | 28.5229
|  | 95 | 1187.73 | 30.428
|  | 96 | 953.89 | 22.7374
|  | 97 | 828.25 | 22.2572
|  | 98 | 747.75 | 16.5222
|  | 99 | 660.42 | 13.3644
|  | 100 | 636.05 | 11.0909
|  | 101 | 645.7 | 11.1013
|  | 102 | 729.77 | 10.782
|  | 103 | 897.13 | 11.6229
|  | 104 | 1109.95 | 12.2785
|  | 105 | 1334.33 | 21.7269
|  | 106 | 1392.39 | 35.81
|  | 107 | 1456.63 | 32.6612
|  | 108 | 1471.06 | 30.2438
|  | 109 | 1458.54 | 28.7342
|  | 110 | 1469.64 | 23.0841
|  | 111 | 1468.29 | 19.6789
|  | 112 | 1457.46 | 24.3252
|  | 113 | 1502.18 | 31.4965
|  | 114 | 1578.4 | 35.6465
|  | 115 | 1629.12 | 37.7448
|  | 116 | 1591.89 | 36.2247
|  | 117 | 1531.34 | 35.4791
|  | 118 | 1442.26 | 32.6308
|  | 119 | 1279.65 | 25.913
|  | 120 | 1094.78 | 22.2
|  | 121 | 914.58 | 14.4307
|  | 122 | 791.32 | 12.1907
|  | 123 | 696.97 | 10.7641
|  | 124 | 662.04 | 9.9635
|  | 125 | 662.23 | 10.2479
|  | 126 | 710.13 | 11.1658
|  | 127 | 845.28 | 14.2559
|  | 128 | 1029.86 | 19.7653
|  | 129 | 1223.29 | 27.0841
|  | 130 | 1352.18 | 30.4127
|  | 131 | 1396.52 | 27.5494
|  | 132 | 1399.96 | 24.2094
|  | 133 | 1227.08 | 23.0156
|  | 134 | 1232.9 | 23.2136
|  | 135 | 1249.57 | 27.0292
|  | 136 | 1425.33 | 35.9118
|  | 137 | 1480.47 | 37.4931
|  | 138 | 1634.78 | 37.8385
|  | 139 | 1660.13 | 36.452
|  | 140 | 1699.47 | 32.4921
|  | 141 | 1673.95 | 25.6924
|  | 142 | 1514.05 | 27.2724
|  | 143 | 1313.23 | 26.1747
|  | 144 | 1144.35 | 24.6172
|  | 145 | 973.92 | 12.3652
|  | 146 | 867.37 | 10.426
|  | 147 | 758.71 | 9.9562
|  | 148 | 724.38 | 9.3209
|  | 149 | 726.27 | 9.0259
|  | 150 | 803.49 | 9.7893
|  | 151 | 1005.77 | 13.2619
|  | 152 | 1295.03 | 19.2257
|  | 153 | 1416.75 | 28.2477
|  | 154 | 1407.56 | 29.7275
|  | 155 | 1291.13 | 30.911
|  | 156 | 1233.36 | 29.9504
|  | 157 | 1217.29 | 26.9704
|  | 158 | 1243.45 | 23.5153
|  | 159 | 1280.03 | 23.1928
|  | 160 | 1311.47 | 27.0932
|  | 161 | 1392.33 | 32.1137
|  | 162 | 1558.43 | 32.51
|  | 163 | 1609.95 | 31.557
|  | 164 | 1605.49 | 31.5968
|  | 165 | 1565.86 | 30.9757
|  | 166 | 1436.94 | 33.3393
|  | 167 | 1219.5 | 28.4425
|  | 168 | 968.78 | 19.6936
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 14.01.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 23.098 | 17.0132 | 11.4247 | 14.0912 | 10.782 | 9.9635 | 9.0259
Max (MW) | 37.8308 | 32.9617 | 46.7789 | 47.0736 | 37.7448 | 37.8385 | 33.3393
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-01-14
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 32029.8 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 14.01.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 562.3905 | 539.2789 | 573.452 | 574.7759 | 574.9253 | 578.4007 | 575.7832
Max (MW) | 1404.0106 | 1513.2613 | 1541.9985 | 1543.1257 | 1497.2363 | 1457.3074 | 1387.9747
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-01-12
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 2102.7901 | 1212.07 | 890.7201
|  | 2 | 2001.0724 | 1229.13 | 771.9424
|  | 3 | 1802.1317 | 1097.416 | 704.7157
|  | 4 | 1774.8169 | 1092.921 | 681.8959
|  | 5 | 1810.1312 | 1113.902 | 696.2292
|  | 6 | 1914.9856 | 1142.442 | 772.5436
|  | 7 | 2060.4076 | 1052.441 | 1007.9666
|  | 8 | 2170.411 | 832.777 | 1337.634
|  | 9 | 2317.9521 | 845.636 | 1472.3161
|  | 10 | 2342.717 | 887.03 | 1455.687
|  | 11 | 2211.1113 | 819.949 | 1391.1623
|  | 12 | 2152.2829 | 792.225 | 1360.0579
|  | 13 | 2182.7012 | 811.863 | 1370.8382
|  | 14 | 2228.3186 | 794.684 | 1433.6346
|  | 15 | 2282.4512 | 776.674 | 1505.7772
|  | 16 | 2291.1134 | 732.546 | 1558.5674
|  | 17 | 2237.6749 | 577.526 | 1660.1489
|  | 18 | 2204.8034 | 417.714 | 1787.0894
|  | 19 | 2280.8891 | 479.477 | 1801.4121
|  | 20 | 2291.652 | 493.671 | 1797.981
|  | 21 | 2297.7058 | 525.762 | 1771.9438
|  | 22 | 2269.4332 | 626.23 | 1643.2032
|  | 23 | 2233.1646 | 812.177 | 1420.9876
|  | 24 | 2229.4579 | 1082.691 | 1146.7669
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 9.2926 | 226.9893 | 157.3417 | 410.0963 | 202.5838 | 140.1007
2 | 13.9179 | 220.4749 | 133.2831 | 385.2915 | 190.2943 | 183.2321
3 | 17.2612 | 209.7055 | 131.0878 | 374.1212 | 183.7571 | 213.3038
4 | 16.0066 | 209.7395 | 138.6202 | 369.2409 | 198.8233 | 222.4993
5 | 11.7106 | 209.753 | 156.4118 | 369.8892 | 224.534 | 198.6092
6 | 8.961 | 217.3539 | 141.5737 | 379.2596 | 164.1911 | 212.2213
7 | -6.1748 | 234.9514 | 134.6325 | 414.7767 | 105.59 | 226.6113
8 | -30.9099 | 235.0003 | 96.4305 | 395.1005 | 53.346 | 53.3114
9 | -40.5661 | 239.6172 | 122.3743 | 393.9361 | 114.4927 | -75.8145
10 | -32.5709 | 239.8805 | 114.0698 | 398.7713 | 93.8972 | -30.4071
11 | -24.5377 | 236.0513 | 136.9625 | 402.4775 | 105.969 | 10.0394
12 | -24.7941 | 229.8945 | 139.7081 | 396.3424 | 114.4712 | -28.0305
13 | -22.1076 | 239.3128 | 121.9712 | 406.4901 | 85.6074 | -4.0268
14 | -24.1978 | 240.0039 | 86.4275 | 400.5099 | 19.7837 | 32.3553
15 | -31.3296 | 239.9606 | 46.3851 | 396.4714 | -52.6929 | 73.6159
16 | -29.1753 | 239.9096 | 55.8977 | 394.9296 | -35.6133 | 73.714
17 | -41.9209 | 239.9443 | 51.3543 | 360.4802 | -45.782 | -24.5971
18 | -42.9468 | 234.0487 | 45.4952 | 372.6697 | -49.228 | -35.0313
19 | -42.8583 | 229.8299 | 48.6364 | 365.4863 | -39.7475 | -47.775
20 | -43.5386 | 229.8441 | 50.4502 | 366.3572 | -32.6054 | -49.4846
21 | -36.8875 | 229.8441 | 48.2475 | 347.8552 | -39.8227 | -26.2757
22 | -33.7229 | 229.8789 | 78.7202 | 308.3996 | 23.8641 | -70.8419
23 | -24.7429 | 229.881 | 98.9135 | 348.7196 | 69.4767 | 0.099348
24 | 4.932 | 229.8363 | 126.4156 | 404.1806 | 99.8834 | 170.6833
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-01-14
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 2122.69
|  |  | 01:00 - 02:00 | 2003.01
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1935.24
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1912.55
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1925.19
|  |  | 05:00 - 06:00 | 2008.77
|  |  | 06:00 - 07:00 | 2069.97
|  |  | 07:00 - 08:00 | 2054.27
|  |  | 08:00 - 09:00 | 2264.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 2261.48
|  |  | 10:00 - 11:00 | 2228.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 2193.66
|  |  | 12:00 - 13:00 | 2190.07
|  |  | 13:00 - 14:00 | 2223.05
|  |  | 14:00 - 15:00 | 2241.94
|  |  | 15:00 - 16:00 | 2200.98
|  |  | 16:00 - 17:00 | 2037.2
|  |  | 17:00 - 18:00 | 2162.23
|  |  | 18:00 - 19:00 | 2173.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 2155.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 2119.72
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1978.35
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1960.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 2124.06
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 115.0451 | 117.4739 | 119.8065 | 109.861 | 100.4133 | 121.803 | 99.4304 | 98.9873
2 | 115.0214 | 111.0621 | 112.7106 | 109.7567 | 114.4086 | 89.4509 | 0 | 91.2342
3 | 100.1435 | 100.2138 | 99.8755 | 109.8151 | 96.2527 | 89.3299 | 0 | 89.1273
4 | 99.9786 | 100.1986 | 99.8634 | 109.8678 | 89.1536 | 89.326 | 0 | 89.1387
5 | 109.9397 | 100.2429 | 99.8431 | 109.8395 | 89.1504 | 89.3292 | 0 | 89.1376
6 | 114.0438 | 100.2325 | 99.924 | 117.4555 | 112.5384 | 89.3303 | 1.618 | 89.0986
7 | 114.9975 | 115.3923 | 119.5129 | 119.9247 | 115.4397 | 102.2413 | 133.942 | 133.3179
8 | 114.9963 | 115.4562 | 119.8642 | 119.9148 | 110.1537 | 125.6006 | 133.2178 | 137.7431
9 | 115.2939 | 120.0411 | 119.8798 | 119.9671 | 141.4194 | 141.875 | 141.7199 | 141.5336
10 | 115.4358 | 120.3874 | 119.8604 | 119.903 | 143.4943 | 131.7155 | 140.2765 | 138.6706
11 | 115.4531 | 118.4423 | 119.8325 | 118.0222 | 100.0971 | 99.4911 | 135.1313 | 131.2819
12 | 115.455 | 115.4647 | 119.889 | 114.831 | 105.0241 | 99.2921 | 106.1748 | 133.7358
13 | 115.4032 | 120.198 | 119.8661 | 119.552 | 143.1746 | 140.7168 | 138.7685 | 141.1895
14 | 115.3855 | 120.5223 | 119.8753 | 119.9202 | 142.7396 | 143.0501 | 141.6997 | 141.4666
15 | 115.5369 | 120.4981 | 119.8961 | 119.8914 | 143.5316 | 143.411 | 141.6795 | 141.4612
16 | 115.4817 | 120.4714 | 119.8992 | 119.8578 | 143.533 | 142.8702 | 141.732 | 141.5432
17 | 115.4633 | 120.488 | 119.8878 | 119.8706 | 95.0343 | 126.0228 | 138.9789 | 109.8223
18 | 115.4512 | 117.4429 | 119.8372 | 117.0129 | 141.3292 | 141.8171 | 140.3698 | 138.2945
19 | 115.4531 | 115.3689 | 119.8455 | 114.8504 | 143.1725 | 141.8803 | 141.2001 | 138.644
20 | 115.4089 | 115.4103 | 119.9273 | 114.8346 | 142.6073 | 142.8759 | 141.0986 | 140.9595
21 | 115.3479 | 115.4389 | 119.8978 | 114.8097 | 114.5953 | 139.5016 | 139.9277 | 139.7265
22 | 115.3242 | 115.424 | 119.8843 | 114.8509 | 99.7281 | 123.8897 | 124.2126 | 123.9234
23 | 115.2811 | 115.3999 | 119.8488 | 114.8797 | 111.8451 | 117.1358 | 125.1649 | 120.2943
24 | 115.3344 | 115.3644 | 119.8758 | 114.8594 | 126.5788 | 141.8036 | 138.3307 | 138.2303
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2615.6302 | 2629.161 | 2669.5968 | 2674.4869 | 2765.0017 | 2791.9567 | 2445.2433 | 2879.5746
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 868 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1295 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 764.68 | 24.3613
|  | 2 | 670.67 | 25.6728
|  | 3 | 613.4 | 25.9765
|  | 4 | 589.35 | 29.1782
|  | 5 | 573.51 | 24.932
|  | 6 | 638.09 | 23.098
|  | 7 | 812.1 | 24.4225
|  | 8 | 1066.78 | 30.1696
|  | 9 | 1205.36 | 29.9896
|  | 10 | 1266.77 | 31.4367
|  | 11 | 1132.62 | 28.6549
|  | 12 | 1177.92 | 26.0659
|  | 13 | 1258.38 | 26.2732
|  | 14 | 1224.81 | 27.107
|  | 15 | 1244.85 | 29.7895
|  | 16 | 1225.35 | 31.1242
|  | 17 | 1212.57 | 31.4144
|  | 18 | 1328.64 | 34.564
|  | 19 | 1329.45 | 35.1381
|  | 20 | 1325.52 | 34.6459
|  | 21 | 1265.55 | 32.7923
|  | 22 | 1153.3 | 37.8308
|  | 23 | 994.12 | 37.3199
|  | 24 | 795.31 | 32.4867
|  | 25 | 755.39 | 20.747
|  | 26 | 677.81 | 19.2714
|  | 27 | 620.03 | 18.2252
|  | 28 | 597.94 | 18.2633
|  | 29 | 600.85 | 20.428
|  | 30 | 659.11 | 17.0132
|  | 31 | 833.61 | 17.9135
|  | 32 | 1037.23 | 18.8568
|  | 33 | 1186.08 | 21.6459
|  | 34 | 1256.53 | 26.4107
|  | 35 | 1279.53 | 27.9367
|  | 36 | 1284.82 | 27.8566
|  | 37 | 1254.78 | 27.0824
|  | 38 | 1240.01 | 28.1689
|  | 39 | 1255.63 | 28.0789
|  | 40 | 1277.61 | 28.8292
|  | 41 | 1319.6 | 30.894
|  | 42 | 1429.91 | 32.6533
|  | 43 | 1488.82 | 32.9617
|  | 44 | 1386.38 | 32.239
|  | 45 | 1342.27 | 31.525
|  | 46 | 1287.71 | 27.8831
|  | 47 | 1112.91 | 24.4064
|  | 48 | 917.39 | 21.9978
|  | 49 | 772.04 | 15.3862
|  | 50 | 682.15 | 12.8016
|  | 51 | 626.56 | 12.1144
|  | 52 | 606.11 | 13.3619
|  | 53 | 600.06 | 12.2123
|  | 54 | 649.3 | 11.4247
|  | 55 | 823.39 | 13.5813
|  | 56 | 1057.19 | 18.9038
|  | 57 | 1203.45 | 29.3869
|  | 58 | 1290.4 | 38.8618
|  | 59 | 1388.72 | 46.3739
|  | 60 | 1363.29 | 46.7789
|  | 61 | 1338.59 | 44.3552
|  | 62 | 1344.35 | 42.0456
|  | 63 | 1359.04 | 36.0553
|  | 64 | 1510.4 | 32.1884
|  | 65 | 1528.46 | 34.6499
|  | 66 | 1607.65 | 38.7509
|  | 67 | 1568.59 | 37.2375
|  | 68 | 1631.52 | 33.8378
|  | 69 | 1590.69 | 33.4583
|  | 70 | 1476.05 | 29.1021
|  | 71 | 1312.97 | 24.8645
|  | 72 | 1125.54 | 22.4515
|  | 73 | 828.21 | 18.4849
|  | 74 | 715.06 | 17.1645
|  | 75 | 663.41 | 15.7827
|  | 76 | 647.52 | 14.7456
|  | 77 | 648.9 | 14.0912
|  | 78 | 715.42 | 15.8864
|  | 79 | 919.27 | 18.3202
|  | 80 | 1201.35 | 21.3552
|  | 81 | 1339.19 | 26.5544
|  | 82 | 1434.54 | 31.7823
|  | 83 | 1487.55 | 44.0381
|  | 84 | 1509.88 | 47.0736
|  | 85 | 1553.11 | 45.8569
|  | 86 | 1602.24 | 44.0497
|  | 87 | 1606.31 | 37.6103
|  | 88 | 1516.29 | 34.704
|  | 89 | 1565.55 | 37.1956
|  | 90 | 1651.22 | 38.6513
|  | 91 | 1634.48 | 39.2577
|  | 92 | 1593.56 | 38.6223
|  | 93 | 1557.78 | 33.6649
|  | 94 | 1393.93 | 28.5229
|  | 95 | 1187.73 | 30.428
|  | 96 | 953.89 | 22.7374
|  | 97 | 828.25 | 22.2572
|  | 98 | 747.75 | 16.5222
|  | 99 | 660.42 | 13.3644
|  | 100 | 636.05 | 11.0909
|  | 101 | 645.7 | 11.1013
|  | 102 | 729.77 | 10.782
|  | 103 | 897.13 | 11.6229
|  | 104 | 1109.95 | 12.2785
|  | 105 | 1334.33 | 21.7269
|  | 106 | 1392.39 | 35.81
|  | 107 | 1456.63 | 32.6612
|  | 108 | 1471.06 | 30.2438
|  | 109 | 1458.54 | 28.7342
|  | 110 | 1469.64 | 23.0841
|  | 111 | 1468.29 | 19.6789
|  | 112 | 1457.46 | 24.3252
|  | 113 | 1502.18 | 31.4965
|  | 114 | 1578.4 | 35.6465
|  | 115 | 1629.12 | 37.7448
|  | 116 | 1591.89 | 36.2247
|  | 117 | 1531.34 | 35.4791
|  | 118 | 1442.26 | 32.6308
|  | 119 | 1279.65 | 25.913
|  | 120 | 1094.78 | 22.2
|  | 121 | 914.58 | 14.4307
|  | 122 | 791.32 | 12.1907
|  | 123 | 696.97 | 10.7641
|  | 124 | 662.04 | 9.9635
|  | 125 | 662.23 | 10.2479
|  | 126 | 710.13 | 11.1658
|  | 127 | 845.28 | 14.2559
|  | 128 | 1029.86 | 19.7653
|  | 129 | 1223.29 | 27.0841
|  | 130 | 1352.18 | 30.4127
|  | 131 | 1396.52 | 27.5494
|  | 132 | 1399.96 | 24.2094
|  | 133 | 1227.08 | 23.0156
|  | 134 | 1232.9 | 23.2136
|  | 135 | 1249.57 | 27.0292
|  | 136 | 1425.33 | 35.9118
|  | 137 | 1480.47 | 37.4931
|  | 138 | 1634.78 | 37.8385
|  | 139 | 1660.13 | 36.452
|  | 140 | 1699.47 | 32.4921
|  | 141 | 1673.95 | 25.6924
|  | 142 | 1514.05 | 27.2724
|  | 143 | 1313.23 | 26.1747
|  | 144 | 1144.35 | 24.6172
|  | 145 | 973.92 | 12.3652
|  | 146 | 867.37 | 10.426
|  | 147 | 758.71 | 9.9562
|  | 148 | 724.38 | 9.3209
|  | 149 | 726.27 | 9.0259
|  | 150 | 803.49 | 9.7893
|  | 151 | 1005.77 | 13.2619
|  | 152 | 1295.03 | 19.2257
|  | 153 | 1416.75 | 28.2477
|  | 154 | 1407.56 | 29.7275
|  | 155 | 1291.13 | 30.911
|  | 156 | 1233.36 | 29.9504
|  | 157 | 1217.29 | 26.9704
|  | 158 | 1243.45 | 23.5153
|  | 159 | 1280.03 | 23.1928
|  | 160 | 1311.47 | 27.0932
|  | 161 | 1392.33 | 32.1137
|  | 162 | 1558.43 | 32.51
|  | 163 | 1609.95 | 31.557
|  | 164 | 1605.49 | 31.5968
|  | 165 | 1565.86 | 30.9757
|  | 166 | 1436.94 | 33.3393
|  | 167 | 1219.5 | 28.4425
|  | 168 | 968.78 | 19.6936
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 23.098 | 17.0132 | 11.4247 | 14.0912 | 10.782 | 9.9635 | 9.0259
Max (MW) | 37.8308 | 32.9617 | 46.7789 | 47.0736 | 37.7448 | 37.8385 | 33.3393
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible