## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-01-17
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 26703.78 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 14.01.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 562.3905 | 539.2789 | 573.452 | 574.7759 | 574.9253 | 578.4007 | 575.7832
Max (MW) | 1404.0106 | 1513.2613 | 1541.9985 | 1543.1257 | 1497.2363 | 1457.3074 | 1387.9747
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-01-15
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1954.414 | 1135.802 | 818.612
|  | 2 | 1826.314 | 1070.433 | 755.881
|  | 3 | 1796.7619 | 1094.074 | 702.6879
|  | 4 | 1755.5112 | 1074.409 | 681.1022
|  | 5 | 1740.8337 | 1063.604 | 677.2297
|  | 6 | 1756.4985 | 1001.781 | 754.7175
|  | 7 | 1901.5845 | 930.264 | 971.3205
|  | 8 | 1860.0439 | 586.3 | 1273.7439
|  | 9 | 2006.382 | 625.703 | 1380.679
|  | 10 | 1990.6072 | 638.428 | 1352.1792
|  | 11 | 1943.0286 | 686.159 | 1256.8696
|  | 12 | 1848.7648 | 652.946 | 1195.8188
|  | 13 | 1842.9466 | 655.338 | 1187.6086
|  | 14 | 1888.0666 | 608.743 | 1279.3236
|  | 15 | 1973.6064 | 616.3 | 1357.3064
|  | 16 | 1981.5724 | 589.869 | 1391.7034
|  | 17 | 1868.3777 | 411.466 | 1456.9117
|  | 18 | 1998.1627 | 424.787 | 1573.3757
|  | 19 | 1985.5613 | 398.569 | 1586.9923
|  | 20 | 1940.7158 | 363.438 | 1577.2778
|  | 21 | 1890.6949 | 352.874 | 1537.8209
|  | 22 | 1794.595 | 378.175 | 1416.42
|  | 23 | 1800.3338 | 596.275 | 1204.0588
|  | 24 | 1964.7232 | 990.65 | 974.0732
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 02-04/12/24
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 13-15/12/24
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 07-09/12/24
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 20-22/12/24
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 19.9676 | 199.7366 | 203.3585 | 281.0627 | 267.3055 | 105.8603
2 | 31.1399 | 189.8024 | 138.0866 | 256.5352 | 215.4674 | 213.6547
3 | 32.2695 | 189.6641 | 130.276 | 251.9742 | 216.1475 | 235.9913
4 | 31.4685 | 189.6264 | 142.4561 | 255.3385 | 241.5894 | 218.5086
5 | 23.8204 | 189.6683 | 162.951 | 251.842 | 276.0979 | 186.6874
6 | 18.916 | 189.6626 | 163.1015 | 270.8375 | 237.5628 | 232.4716
7 | -0.71197 | 199.6805 | 141.0631 | 278.2854 | 170.3386 | 182.4167
8 | -11.6688 | 199.8345 | 107.3985 | 266.9539 | 102.3644 | 58.8646
9 | -18.3264 | 219.8724 | 115.9372 | 270.3246 | 143.5016 | -49.9091
10 | 4.1596 | 200.0893 | 113.7639 | 293.2812 | 146.1842 | -27.6769
11 | 11.9818 | 199.6422 | 87.6179 | 291.9104 | 124.5216 | -12.6495
12 | 3.8848 | 199.7245 | 90.2276 | 277.6758 | 136.6525 | -22.5663
13 | 2.98 | 199.6351 | 78.8926 | 275.3663 | 129.4621 | 3.4811
14 | 4.9458 | 199.6677 | 67.4147 | 273.1728 | 95.8191 | 35.9758
15 | 1.0569 | 199.6415 | 47.671 | 273.2051 | 51.666 | 83.7224
16 | -18.9368 | 199.6514 | 51.7471 | 285.8043 | 39.6238 | 83.1431
17 | -24.625 | 199.7323 | 28.2065 | 252.1194 | -27.8853 | 40.5251
18 | -21.2142 | 199.6983 | 10.7421 | 226.4178 | -83.9946 | 68.8833
19 | -29.0931 | 199.7132 | 29.5863 | 234.3689 | -53.9939 | 32.7669
20 | -35.6113 | 199.7352 | 52.6132 | 272.4406 | -21.3212 | 6.1944
21 | -45.3474 | 180.2359 | 80.5092 | 282.3948 | 42.4865 | -70.3065
22 | -31.6468 | 179.4972 | 90.1563 | 257.8254 | 72.455 | -14.1707
23 | -24.2907 | 179.5142 | 121.7196 | 271.5439 | 202.4494 | -56.897
24 | -9.7428 | 179.5809 | 196.4286 | 351.3743 | 284.4952 | 49.1865
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-01-17
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 2008.35
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1903.46
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1861.32
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1841.87
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1852.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1921.3
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1848.17
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1689.52
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1913.63
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1997.44
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1964.94
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1870.77
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1840.27
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1898.2
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1924.75
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1913.39
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1800.86
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1966.35
|  |  | 18:00 - 19:00 | 2001.46
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1979.93
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1942.29
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1869.81
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1930.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 2096.6
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 100.2914 | 100.3029 | 99.897 | 99.7781 | 121.7665 | 112.438 | 89.4463 | 89.1724
2 | 90.0831 | 95.375 | 0.60271 | 94.7558 | 104.7463 | 113.4109 | 89.4736 | 89.2
3 | 89.8865 | 95.327 | 0 | 94.6626 | 89.156 | 89.6716 | 89.4768 | 89.1983
4 | 89.8512 | 95.2333 | 0 | 94.7203 | 89.1443 | 89.3217 | 89.4693 | 89.1844
5 | 89.8486 | 95.3055 | 3.837 | 94.6898 | 89.1539 | 89.3345 | 89.4637 | 89.1858
6 | 95.2035 | 95.3284 | 94.8762 | 94.6616 | 89.156 | 94.5815 | 89.4615 | 89.1912
7 | 100.1307 | 100.2514 | 99.7863 | 99.7672 | 89.1507 | 112.1808 | 89.4647 | 118.7378
8 | 100.2521 | 100.32 | 99.8563 | 99.8599 | 98.2241 | 116.6585 | 110.0096 | 89.4186
9 | 109.9776 | 110.366 | 110.0091 | 109.887 | 108.9221 | 117.7833 | 115.1811 | 103.932
10 | 100.2866 | 100.3862 | 100.1783 | 100.0546 | 106.9792 | 116.1859 | 112.0034 | 99.1438
11 | 100.2315 | 100.2291 | 99.8776 | 99.774 | 92.7223 | 121.7675 | 89.4331 | 89.2263
12 | 100.2835 | 100.2788 | 99.8703 | 99.818 | 116.5514 | 118.4014 | 89.431 | 134.0243
13 | 100.2483 | 100.2277 | 99.8682 | 99.7818 | 119.733 | 99.3652 | 89.4463 | 119.0741
14 | 100.2578 | 100.2573 | 99.9091 | 99.7859 | 114.8454 | 102.1061 | 133.9139 | 118.9127
15 | 100.1246 | 100.2317 | 99.9124 | 99.7828 | 110.9588 | 100.6482 | 99.5681 | 118.9645
16 | 100.2582 | 100.2731 | 99.9257 | 99.7511 | 101.1077 | 127.9658 | 99.4333 | 133.6862
17 | 100.2232 | 100.3046 | 99.8686 | 99.8064 | 92.2582 | 112.724 | 91.759 | 99.3346
18 | 100.1038 | 100.2232 | 99.8594 | 99.845 | 104.5267 | 90.3667 | 109.3135 | 93.2318
19 | 100.0295 | 100.2568 | 99.9018 | 99.8228 | 99.6245 | 100.3306 | 99.4542 | 99.027
20 | 99.9952 | 100.2613 | 99.9531 | 99.832 | 128.0847 | 99.5174 | 99.4241 | 126.9897
21 | 90.2255 | 90.5346 | 90.2035 | 90.0171 | 119.8984 | 103.7234 | 138.88 | 107.1509
22 | 89.9423 | 90.2011 | 89.8602 | 89.6142 | 97.15 | 110.5969 | 134.124 | 102.0777
23 | 89.939 | 90.1349 | 89.7973 | 89.688 | 99.0927 | 130.0795 | 89.6801 | 128.662
24 | 90.0055 | 90.1677 | 89.798 | 89.7114 | 138.3534 | 119.5038 | 138.0582 | 136.3792
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2327.6793 | 2351.7779 | 1967.6482 | 2339.8672 | 2521.3062 | 2588.6631 | 2465.3688 | 2553.1052
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 495MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1293 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 764.68 | 24.3613
|  | 2 | 670.67 | 25.6728
|  | 3 | 613.4 | 25.9765
|  | 4 | 589.35 | 29.1782
|  | 5 | 573.51 | 24.932
|  | 6 | 638.09 | 23.098
|  | 7 | 812.1 | 24.4225
|  | 8 | 1066.78 | 30.1696
|  | 9 | 1205.36 | 29.9896
|  | 10 | 1266.77 | 31.4367
|  | 11 | 1132.62 | 28.6549
|  | 12 | 1177.92 | 26.0659
|  | 13 | 1258.38 | 26.2732
|  | 14 | 1224.81 | 27.107
|  | 15 | 1244.85 | 29.7895
|  | 16 | 1225.35 | 31.1242
|  | 17 | 1212.57 | 31.4144
|  | 18 | 1328.64 | 34.564
|  | 19 | 1329.45 | 35.1381
|  | 20 | 1325.52 | 34.6459
|  | 21 | 1265.55 | 32.7923
|  | 22 | 1153.3 | 37.8308
|  | 23 | 994.12 | 37.3199
|  | 24 | 795.31 | 32.4867
|  | 25 | 755.39 | 20.747
|  | 26 | 677.81 | 19.2714
|  | 27 | 620.03 | 18.2252
|  | 28 | 597.94 | 18.2633
|  | 29 | 600.85 | 20.428
|  | 30 | 659.11 | 17.0132
|  | 31 | 833.61 | 17.9135
|  | 32 | 1037.23 | 18.8568
|  | 33 | 1186.08 | 21.6459
|  | 34 | 1256.53 | 26.4107
|  | 35 | 1279.53 | 27.9367
|  | 36 | 1284.82 | 27.8566
|  | 37 | 1254.78 | 27.0824
|  | 38 | 1240.01 | 28.1689
|  | 39 | 1255.63 | 28.0789
|  | 40 | 1277.61 | 28.8292
|  | 41 | 1319.6 | 30.894
|  | 42 | 1429.91 | 32.6533
|  | 43 | 1488.82 | 32.9617
|  | 44 | 1386.38 | 32.239
|  | 45 | 1342.27 | 31.525
|  | 46 | 1287.71 | 27.8831
|  | 47 | 1112.91 | 24.4064
|  | 48 | 917.39 | 21.9978
|  | 49 | 772.04 | 15.3862
|  | 50 | 682.15 | 12.8016
|  | 51 | 626.56 | 12.1144
|  | 52 | 606.11 | 13.3619
|  | 53 | 600.06 | 12.2123
|  | 54 | 649.3 | 11.4247
|  | 55 | 823.39 | 13.5813
|  | 56 | 1057.19 | 18.9038
|  | 57 | 1203.45 | 29.3869
|  | 58 | 1290.4 | 38.8618
|  | 59 | 1388.72 | 46.3739
|  | 60 | 1363.29 | 46.7789
|  | 61 | 1338.59 | 44.3552
|  | 62 | 1344.35 | 42.0456
|  | 63 | 1359.04 | 36.0553
|  | 64 | 1510.4 | 32.1884
|  | 65 | 1528.46 | 34.6499
|  | 66 | 1607.65 | 38.7509
|  | 67 | 1568.59 | 37.2375
|  | 68 | 1631.52 | 33.8378
|  | 69 | 1590.69 | 33.4583
|  | 70 | 1476.05 | 29.1021
|  | 71 | 1312.97 | 24.8645
|  | 72 | 1125.54 | 22.4515
|  | 73 | 828.21 | 18.4849
|  | 74 | 715.06 | 17.1645
|  | 75 | 663.41 | 15.7827
|  | 76 | 647.52 | 14.7456
|  | 77 | 648.9 | 14.0912
|  | 78 | 715.42 | 15.8864
|  | 79 | 919.27 | 18.3202
|  | 80 | 1201.35 | 21.3552
|  | 81 | 1339.19 | 26.5544
|  | 82 | 1434.54 | 31.7823
|  | 83 | 1487.55 | 44.0381
|  | 84 | 1509.88 | 47.0736
|  | 85 | 1553.11 | 45.8569
|  | 86 | 1602.24 | 44.0497
|  | 87 | 1606.31 | 37.6103
|  | 88 | 1516.29 | 34.704
|  | 89 | 1565.55 | 37.1956
|  | 90 | 1651.22 | 38.6513
|  | 91 | 1634.48 | 39.2577
|  | 92 | 1593.56 | 38.6223
|  | 93 | 1557.78 | 33.6649
|  | 94 | 1393.93 | 28.5229
|  | 95 | 1187.73 | 30.428
|  | 96 | 953.89 | 22.7374
|  | 97 | 828.25 | 22.2572
|  | 98 | 747.75 | 16.5222
|  | 99 | 660.42 | 13.3644
|  | 100 | 636.05 | 11.0909
|  | 101 | 645.7 | 11.1013
|  | 102 | 729.77 | 10.782
|  | 103 | 897.13 | 11.6229
|  | 104 | 1109.95 | 12.2785
|  | 105 | 1334.33 | 21.7269
|  | 106 | 1392.39 | 35.81
|  | 107 | 1456.63 | 32.6612
|  | 108 | 1471.06 | 30.2438
|  | 109 | 1458.54 | 28.7342
|  | 110 | 1469.64 | 23.0841
|  | 111 | 1468.29 | 19.6789
|  | 112 | 1457.46 | 24.3252
|  | 113 | 1502.18 | 31.4965
|  | 114 | 1578.4 | 35.6465
|  | 115 | 1629.12 | 37.7448
|  | 116 | 1591.89 | 36.2247
|  | 117 | 1531.34 | 35.4791
|  | 118 | 1442.26 | 32.6308
|  | 119 | 1279.65 | 25.913
|  | 120 | 1094.78 | 22.2
|  | 121 | 914.58 | 14.4307
|  | 122 | 791.32 | 12.1907
|  | 123 | 696.97 | 10.7641
|  | 124 | 662.04 | 9.9635
|  | 125 | 662.23 | 10.2479
|  | 126 | 710.13 | 11.1658
|  | 127 | 845.28 | 14.2559
|  | 128 | 1029.86 | 19.7653
|  | 129 | 1223.29 | 27.0841
|  | 130 | 1352.18 | 30.4127
|  | 131 | 1396.52 | 27.5494
|  | 132 | 1399.96 | 24.2094
|  | 133 | 1227.08 | 23.0156
|  | 134 | 1232.9 | 23.2136
|  | 135 | 1249.57 | 27.0292
|  | 136 | 1425.33 | 35.9118
|  | 137 | 1480.47 | 37.4931
|  | 138 | 1634.78 | 37.8385
|  | 139 | 1660.13 | 36.452
|  | 140 | 1699.47 | 32.4921
|  | 141 | 1673.95 | 25.6924
|  | 142 | 1514.05 | 27.2724
|  | 143 | 1313.23 | 26.1747
|  | 144 | 1144.35 | 24.6172
|  | 145 | 973.92 | 12.3652
|  | 146 | 867.37 | 10.426
|  | 147 | 758.71 | 9.9562
|  | 148 | 724.38 | 9.3209
|  | 149 | 726.27 | 9.0259
|  | 150 | 803.49 | 9.7893
|  | 151 | 1005.77 | 13.2619
|  | 152 | 1295.03 | 19.2257
|  | 153 | 1416.75 | 28.2477
|  | 154 | 1407.56 | 29.7275
|  | 155 | 1291.13 | 30.911
|  | 156 | 1233.36 | 29.9504
|  | 157 | 1217.29 | 26.9704
|  | 158 | 1243.45 | 23.5153
|  | 159 | 1280.03 | 23.1928
|  | 160 | 1311.47 | 27.0932
|  | 161 | 1392.33 | 32.1137
|  | 162 | 1558.43 | 32.51
|  | 163 | 1609.95 | 31.557
|  | 164 | 1605.49 | 31.5968
|  | 165 | 1565.86 | 30.9757
|  | 166 | 1436.94 | 33.3393
|  | 167 | 1219.5 | 28.4425
|  | 168 | 968.78 | 19.6936
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 14.01.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 23.098 | 17.0132 | 11.4247 | 14.0912 | 10.782 | 9.9635 | 9.0259
Max (MW) | 37.8308 | 32.9617 | 46.7789 | 47.0736 | 37.7448 | 37.8385 | 33.3393
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-01-17
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 26703.78 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 14.01.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 562.3905 | 539.2789 | 573.452 | 574.7759 | 574.9253 | 578.4007 | 575.7832
Max (MW) | 1404.0106 | 1513.2613 | 1541.9985 | 1543.1257 | 1497.2363 | 1457.3074 | 1387.9747
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-01-15
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1954.414 | 1135.802 | 818.612
|  | 2 | 1826.314 | 1070.433 | 755.881
|  | 3 | 1796.7619 | 1094.074 | 702.6879
|  | 4 | 1755.5112 | 1074.409 | 681.1022
|  | 5 | 1740.8337 | 1063.604 | 677.2297
|  | 6 | 1756.4985 | 1001.781 | 754.7175
|  | 7 | 1901.5845 | 930.264 | 971.3205
|  | 8 | 1860.0439 | 586.3 | 1273.7439
|  | 9 | 2006.382 | 625.703 | 1380.679
|  | 10 | 1990.6072 | 638.428 | 1352.1792
|  | 11 | 1943.0286 | 686.159 | 1256.8696
|  | 12 | 1848.7648 | 652.946 | 1195.8188
|  | 13 | 1842.9466 | 655.338 | 1187.6086
|  | 14 | 1888.0666 | 608.743 | 1279.3236
|  | 15 | 1973.6064 | 616.3 | 1357.3064
|  | 16 | 1981.5724 | 589.869 | 1391.7034
|  | 17 | 1868.3777 | 411.466 | 1456.9117
|  | 18 | 1998.1627 | 424.787 | 1573.3757
|  | 19 | 1985.5613 | 398.569 | 1586.9923
|  | 20 | 1940.7158 | 363.438 | 1577.2778
|  | 21 | 1890.6949 | 352.874 | 1537.8209
|  | 22 | 1794.595 | 378.175 | 1416.42
|  | 23 | 1800.3338 | 596.275 | 1204.0588
|  | 24 | 1964.7232 | 990.65 | 974.0732
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 19.9676 | 199.7366 | 203.3585 | 281.0627 | 267.3055 | 105.8603
2 | 31.1399 | 189.8024 | 138.0866 | 256.5352 | 215.4674 | 213.6547
3 | 32.2695 | 189.6641 | 130.276 | 251.9742 | 216.1475 | 235.9913
4 | 31.4685 | 189.6264 | 142.4561 | 255.3385 | 241.5894 | 218.5086
5 | 23.8204 | 189.6683 | 162.951 | 251.842 | 276.0979 | 186.6874
6 | 18.916 | 189.6626 | 163.1015 | 270.8375 | 237.5628 | 232.4716
7 | -0.71197 | 199.6805 | 141.0631 | 278.2854 | 170.3386 | 182.4167
8 | -11.6688 | 199.8345 | 107.3985 | 266.9539 | 102.3644 | 58.8646
9 | -18.3264 | 219.8724 | 115.9372 | 270.3246 | 143.5016 | -49.9091
10 | 4.1596 | 200.0893 | 113.7639 | 293.2812 | 146.1842 | -27.6769
11 | 11.9818 | 199.6422 | 87.6179 | 291.9104 | 124.5216 | -12.6495
12 | 3.8848 | 199.7245 | 90.2276 | 277.6758 | 136.6525 | -22.5663
13 | 2.98 | 199.6351 | 78.8926 | 275.3663 | 129.4621 | 3.4811
14 | 4.9458 | 199.6677 | 67.4147 | 273.1728 | 95.8191 | 35.9758
15 | 1.0569 | 199.6415 | 47.671 | 273.2051 | 51.666 | 83.7224
16 | -18.9368 | 199.6514 | 51.7471 | 285.8043 | 39.6238 | 83.1431
17 | -24.625 | 199.7323 | 28.2065 | 252.1194 | -27.8853 | 40.5251
18 | -21.2142 | 199.6983 | 10.7421 | 226.4178 | -83.9946 | 68.8833
19 | -29.0931 | 199.7132 | 29.5863 | 234.3689 | -53.9939 | 32.7669
20 | -35.6113 | 199.7352 | 52.6132 | 272.4406 | -21.3212 | 6.1944
21 | -45.3474 | 180.2359 | 80.5092 | 282.3948 | 42.4865 | -70.3065
22 | -31.6468 | 179.4972 | 90.1563 | 257.8254 | 72.455 | -14.1707
23 | -24.2907 | 179.5142 | 121.7196 | 271.5439 | 202.4494 | -56.897
24 | -9.7428 | 179.5809 | 196.4286 | 351.3743 | 284.4952 | 49.1865
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-01-17
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 2008.35
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1903.46
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1861.32
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1841.87
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1852.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1921.3
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1848.17
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1689.52
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1913.63
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1997.44
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1964.94
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1870.77
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1840.27
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1898.2
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1924.75
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1913.39
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1800.86
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1966.35
|  |  | 18:00 - 19:00 | 2001.46
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1979.93
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1942.29
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1869.81
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1930.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 2096.6
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 100.2914 | 100.3029 | 99.897 | 99.7781 | 121.7665 | 112.438 | 89.4463 | 89.1724
2 | 90.0831 | 95.375 | 0.60271 | 94.7558 | 104.7463 | 113.4109 | 89.4736 | 89.2
3 | 89.8865 | 95.327 | 0 | 94.6626 | 89.156 | 89.6716 | 89.4768 | 89.1983
4 | 89.8512 | 95.2333 | 0 | 94.7203 | 89.1443 | 89.3217 | 89.4693 | 89.1844
5 | 89.8486 | 95.3055 | 3.837 | 94.6898 | 89.1539 | 89.3345 | 89.4637 | 89.1858
6 | 95.2035 | 95.3284 | 94.8762 | 94.6616 | 89.156 | 94.5815 | 89.4615 | 89.1912
7 | 100.1307 | 100.2514 | 99.7863 | 99.7672 | 89.1507 | 112.1808 | 89.4647 | 118.7378
8 | 100.2521 | 100.32 | 99.8563 | 99.8599 | 98.2241 | 116.6585 | 110.0096 | 89.4186
9 | 109.9776 | 110.366 | 110.0091 | 109.887 | 108.9221 | 117.7833 | 115.1811 | 103.932
10 | 100.2866 | 100.3862 | 100.1783 | 100.0546 | 106.9792 | 116.1859 | 112.0034 | 99.1438
11 | 100.2315 | 100.2291 | 99.8776 | 99.774 | 92.7223 | 121.7675 | 89.4331 | 89.2263
12 | 100.2835 | 100.2788 | 99.8703 | 99.818 | 116.5514 | 118.4014 | 89.431 | 134.0243
13 | 100.2483 | 100.2277 | 99.8682 | 99.7818 | 119.733 | 99.3652 | 89.4463 | 119.0741
14 | 100.2578 | 100.2573 | 99.9091 | 99.7859 | 114.8454 | 102.1061 | 133.9139 | 118.9127
15 | 100.1246 | 100.2317 | 99.9124 | 99.7828 | 110.9588 | 100.6482 | 99.5681 | 118.9645
16 | 100.2582 | 100.2731 | 99.9257 | 99.7511 | 101.1077 | 127.9658 | 99.4333 | 133.6862
17 | 100.2232 | 100.3046 | 99.8686 | 99.8064 | 92.2582 | 112.724 | 91.759 | 99.3346
18 | 100.1038 | 100.2232 | 99.8594 | 99.845 | 104.5267 | 90.3667 | 109.3135 | 93.2318
19 | 100.0295 | 100.2568 | 99.9018 | 99.8228 | 99.6245 | 100.3306 | 99.4542 | 99.027
20 | 99.9952 | 100.2613 | 99.9531 | 99.832 | 128.0847 | 99.5174 | 99.4241 | 126.9897
21 | 90.2255 | 90.5346 | 90.2035 | 90.0171 | 119.8984 | 103.7234 | 138.88 | 107.1509
22 | 89.9423 | 90.2011 | 89.8602 | 89.6142 | 97.15 | 110.5969 | 134.124 | 102.0777
23 | 89.939 | 90.1349 | 89.7973 | 89.688 | 99.0927 | 130.0795 | 89.6801 | 128.662
24 | 90.0055 | 90.1677 | 89.798 | 89.7114 | 138.3534 | 119.5038 | 138.0582 | 136.3792
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2227.3879 | 2251.475 | 1867.7511 | 2240.0892 | 2399.5398 | 2476.2251 | 2375.9225 | 2463.9328
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 495MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1293 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 764.68 | 24.3613
|  | 2 | 670.67 | 25.6728
|  | 3 | 613.4 | 25.9765
|  | 4 | 589.35 | 29.1782
|  | 5 | 573.51 | 24.932
|  | 6 | 638.09 | 23.098
|  | 7 | 812.1 | 24.4225
|  | 8 | 1066.78 | 30.1696
|  | 9 | 1205.36 | 29.9896
|  | 10 | 1266.77 | 31.4367
|  | 11 | 1132.62 | 28.6549
|  | 12 | 1177.92 | 26.0659
|  | 13 | 1258.38 | 26.2732
|  | 14 | 1224.81 | 27.107
|  | 15 | 1244.85 | 29.7895
|  | 16 | 1225.35 | 31.1242
|  | 17 | 1212.57 | 31.4144
|  | 18 | 1328.64 | 34.564
|  | 19 | 1329.45 | 35.1381
|  | 20 | 1325.52 | 34.6459
|  | 21 | 1265.55 | 32.7923
|  | 22 | 1153.3 | 37.8308
|  | 23 | 994.12 | 37.3199
|  | 24 | 795.31 | 32.4867
|  | 25 | 755.39 | 20.747
|  | 26 | 677.81 | 19.2714
|  | 27 | 620.03 | 18.2252
|  | 28 | 597.94 | 18.2633
|  | 29 | 600.85 | 20.428
|  | 30 | 659.11 | 17.0132
|  | 31 | 833.61 | 17.9135
|  | 32 | 1037.23 | 18.8568
|  | 33 | 1186.08 | 21.6459
|  | 34 | 1256.53 | 26.4107
|  | 35 | 1279.53 | 27.9367
|  | 36 | 1284.82 | 27.8566
|  | 37 | 1254.78 | 27.0824
|  | 38 | 1240.01 | 28.1689
|  | 39 | 1255.63 | 28.0789
|  | 40 | 1277.61 | 28.8292
|  | 41 | 1319.6 | 30.894
|  | 42 | 1429.91 | 32.6533
|  | 43 | 1488.82 | 32.9617
|  | 44 | 1386.38 | 32.239
|  | 45 | 1342.27 | 31.525
|  | 46 | 1287.71 | 27.8831
|  | 47 | 1112.91 | 24.4064
|  | 48 | 917.39 | 21.9978
|  | 49 | 772.04 | 15.3862
|  | 50 | 682.15 | 12.8016
|  | 51 | 626.56 | 12.1144
|  | 52 | 606.11 | 13.3619
|  | 53 | 600.06 | 12.2123
|  | 54 | 649.3 | 11.4247
|  | 55 | 823.39 | 13.5813
|  | 56 | 1057.19 | 18.9038
|  | 57 | 1203.45 | 29.3869
|  | 58 | 1290.4 | 38.8618
|  | 59 | 1388.72 | 46.3739
|  | 60 | 1363.29 | 46.7789
|  | 61 | 1338.59 | 44.3552
|  | 62 | 1344.35 | 42.0456
|  | 63 | 1359.04 | 36.0553
|  | 64 | 1510.4 | 32.1884
|  | 65 | 1528.46 | 34.6499
|  | 66 | 1607.65 | 38.7509
|  | 67 | 1568.59 | 37.2375
|  | 68 | 1631.52 | 33.8378
|  | 69 | 1590.69 | 33.4583
|  | 70 | 1476.05 | 29.1021
|  | 71 | 1312.97 | 24.8645
|  | 72 | 1125.54 | 22.4515
|  | 73 | 828.21 | 18.4849
|  | 74 | 715.06 | 17.1645
|  | 75 | 663.41 | 15.7827
|  | 76 | 647.52 | 14.7456
|  | 77 | 648.9 | 14.0912
|  | 78 | 715.42 | 15.8864
|  | 79 | 919.27 | 18.3202
|  | 80 | 1201.35 | 21.3552
|  | 81 | 1339.19 | 26.5544
|  | 82 | 1434.54 | 31.7823
|  | 83 | 1487.55 | 44.0381
|  | 84 | 1509.88 | 47.0736
|  | 85 | 1553.11 | 45.8569
|  | 86 | 1602.24 | 44.0497
|  | 87 | 1606.31 | 37.6103
|  | 88 | 1516.29 | 34.704
|  | 89 | 1565.55 | 37.1956
|  | 90 | 1651.22 | 38.6513
|  | 91 | 1634.48 | 39.2577
|  | 92 | 1593.56 | 38.6223
|  | 93 | 1557.78 | 33.6649
|  | 94 | 1393.93 | 28.5229
|  | 95 | 1187.73 | 30.428
|  | 96 | 953.89 | 22.7374
|  | 97 | 828.25 | 22.2572
|  | 98 | 747.75 | 16.5222
|  | 99 | 660.42 | 13.3644
|  | 100 | 636.05 | 11.0909
|  | 101 | 645.7 | 11.1013
|  | 102 | 729.77 | 10.782
|  | 103 | 897.13 | 11.6229
|  | 104 | 1109.95 | 12.2785
|  | 105 | 1334.33 | 21.7269
|  | 106 | 1392.39 | 35.81
|  | 107 | 1456.63 | 32.6612
|  | 108 | 1471.06 | 30.2438
|  | 109 | 1458.54 | 28.7342
|  | 110 | 1469.64 | 23.0841
|  | 111 | 1468.29 | 19.6789
|  | 112 | 1457.46 | 24.3252
|  | 113 | 1502.18 | 31.4965
|  | 114 | 1578.4 | 35.6465
|  | 115 | 1629.12 | 37.7448
|  | 116 | 1591.89 | 36.2247
|  | 117 | 1531.34 | 35.4791
|  | 118 | 1442.26 | 32.6308
|  | 119 | 1279.65 | 25.913
|  | 120 | 1094.78 | 22.2
|  | 121 | 914.58 | 14.4307
|  | 122 | 791.32 | 12.1907
|  | 123 | 696.97 | 10.7641
|  | 124 | 662.04 | 9.9635
|  | 125 | 662.23 | 10.2479
|  | 126 | 710.13 | 11.1658
|  | 127 | 845.28 | 14.2559
|  | 128 | 1029.86 | 19.7653
|  | 129 | 1223.29 | 27.0841
|  | 130 | 1352.18 | 30.4127
|  | 131 | 1396.52 | 27.5494
|  | 132 | 1399.96 | 24.2094
|  | 133 | 1227.08 | 23.0156
|  | 134 | 1232.9 | 23.2136
|  | 135 | 1249.57 | 27.0292
|  | 136 | 1425.33 | 35.9118
|  | 137 | 1480.47 | 37.4931
|  | 138 | 1634.78 | 37.8385
|  | 139 | 1660.13 | 36.452
|  | 140 | 1699.47 | 32.4921
|  | 141 | 1673.95 | 25.6924
|  | 142 | 1514.05 | 27.2724
|  | 143 | 1313.23 | 26.1747
|  | 144 | 1144.35 | 24.6172
|  | 145 | 973.92 | 12.3652
|  | 146 | 867.37 | 10.426
|  | 147 | 758.71 | 9.9562
|  | 148 | 724.38 | 9.3209
|  | 149 | 726.27 | 9.0259
|  | 150 | 803.49 | 9.7893
|  | 151 | 1005.77 | 13.2619
|  | 152 | 1295.03 | 19.2257
|  | 153 | 1416.75 | 28.2477
|  | 154 | 1407.56 | 29.7275
|  | 155 | 1291.13 | 30.911
|  | 156 | 1233.36 | 29.9504
|  | 157 | 1217.29 | 26.9704
|  | 158 | 1243.45 | 23.5153
|  | 159 | 1280.03 | 23.1928
|  | 160 | 1311.47 | 27.0932
|  | 161 | 1392.33 | 32.1137
|  | 162 | 1558.43 | 32.51
|  | 163 | 1609.95 | 31.557
|  | 164 | 1605.49 | 31.5968
|  | 165 | 1565.86 | 30.9757
|  | 166 | 1436.94 | 33.3393
|  | 167 | 1219.5 | 28.4425
|  | 168 | 968.78 | 19.6936
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 12.01.2026 | 13.01.20262 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | 16.01.2026 | 17.01.20262 | 18.01.2026
Min (MW) | 23.098 | 17.0132 | 11.4247 | 14.0912 | 10.782 | 9.9635 | 9.0259
Max (MW) | 37.8308 | 32.9617 | 46.7789 | 47.0736 | 37.7448 | 37.8385 | 33.3393
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible