## Viti 2025
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE NË OST SH.A
Nr. Rendor | Data e kërkesës | Objekti i kërkesës | Data e përgjigjes | Përgjigje | Mënyra e përfundimit të kërkesës | Tarifa
1 | 08.01.2025 | Kerkese per Informacion, mbi avarine ne SEE ndodhur me 21 qershor 2024. | 20.01.2025 | Pasi u njohëm me kërkesën tuaj të dërguar në rrugë elektronike në adresën e Koordinatorit për të drejtën e informimit, po ju vendosim në dispozicion shpjegimet lidhur me pyetjet drejtuar prej jush si më poshtë vijojnë; - A përfundoi analiza e thelluar mbi avarinë në SEE ndodhur më 21 qershor 2024? Pas incidentit të ndërprerjes së energjisë në Evropën Juglindore në Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal i Zi, Shqipëri dhe pjesërisht në Kroaci, është ngritur një grup pune mbi analizën e eventit datë 21.06.2024 në koordinim me ENTSO-E. Grupi punës vijon punën për grumbullimin e të dhënave dhe informacioneve nga Operatorët e Transmetimit të vendeve të prekura dhe Operatorëve të vendeve fqinje. Analiza vijon dhe pritet të publikohet në fillim të Muajit Mars 2025. - Cilat janë gjetjet e raportit mbi këtë ngjarje/përfundimi mbi shkakun dhe pasojat e avarisë? Raporti mbi incidentin do të publikohet në faqen zyrtare të ENTSO-E, publikim i cili planifikohet në fillim të Muajit Mars 2025. - Cili nga vendet e prekura ishte përgjegjës për avarinë dhe efektin kaskadë në sistemet e transmetimit të energjisë? Momentalisht nuk mund të përcaktojmë nëse ndonjë nga vëndet ka qenë përgjegjës për avarinë. OST sh.a. është në koordinim me grupin e punës të ENTSO-E për sigurimin e të gjithë të dhënave të nevojshme për raportin e analizës së incidentit të datës 21.06.2024. Raporti mbi incidentin është në proçes dhe parashikohet të publikohet në fillim të Muajit Mars 2025. - Cili është plani i Shqipërisë pas ngjarjes së 21 qershorit? Plani i masave do të përcaktohet në përfundim të raportit i cili do të identifikojë rekomandime për të gjithë Operatorët e Transmetimit të prekura ose jo nga incidenti. Gjithsesi OST sh.a., ka marrë masa për të rritur koordinimin dhe shkëmbimin e informacioneve me Operatorët e Transmetimit të vendeve fqinje në Ballkan, për të pasur një informacion shtesë nëse sistemet e vendeve fqinje janë në presion dhe mund të kërcënojnë dhe Sistemin Shqiptar. | e plote | nuk ka
2 | 11.04.2025 | Kerkese per Informacion, mbi avarine ne SEE ndodhur me 21 qershor 2024. | 17.04.2025 | Pasi u njohëm me kërkesën tuaj të dërguar në rrugë elektronike në adresën e Koordinatorit për të drejtën e informimit, datë 11.04.2025, po ju vendosim në dispozicion shpjegimet lidhur me pyetjet drejtuar prej jush si më poshtë vijojnë; - A përfundoi analiza e thelluar mbi avarinë në SEE ndodhur më 21 Qershor 2024? Pas incidentit të ndërprerjes së energjisë në Evropën Juglindore në Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal i Zi, Shqipëri dhe pjesërisht në Kroaci, është ngritur një grup pune mbi analizën e eventit dt 21.06.2024 në koordinim me ENTSO-E. Analiza ka përfunduar dhe është publikuar në webiste të ENTSO-E https://www.entsoe.eu/. - Cilat janë gjetjet e raportit mbi këtë ngjarje/përfundimi mbi shkakun dhe pasojat e avarisë? Raporti mbi incidentin është publik në website të ENTSO-E. Ju lutem referojuni raportit publik për më shumë detaje. - Cili nga vendet e prekura ishte përgjegjës për avarinë dhe efektin kaskadë në sistemet e transmetimit të energjisë? Raporti mbi incidentin është publik në website të ENTSO-E. Ju lutem referojuni raportit publik për më shumë detaje. - Cili është plani i Shqipërisë pas ngjarjes së 21 Qershorit? Raporti mbi incidentin është publik në website të ENTSO-E. Ju lutem referojuni raportit publik për më shumë detaje. Gjithësesi OST sh.a. ka marrë masa për të rritur koordinimin dhe shkëmbimin e informacioneve me Operatorët e Transmetimit të vëndeve fqinje në Ballkan, për të pasur një informacion shtesë nëse sistemet e vëndeve fqinje janë në stres dhe mund të kërcënojnë dhe Sistemin Shqiptar. | e plote | nuk ka
3 | 03.07.2025 | Kerkese per Informacion, lidhur me projektet e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike të menaxhuara apo zbatuara nga OST sh.a., që nga Janari i vitit 2016 e në vijim, të cilat lidhen me mbështetjen e investimeve strategjike. | 15.07.2025 | Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion lidhur me projektet e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike të menaxhuara apo zbatuara nga OST sh.a., që nga Janari i vitit 2016 e në vijim, të cilat lidhen me mbështetjen e investimeve strategjike. Ju informojme se; 1. Projekti “Zona e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik – TEDA Tiranë” Ky projekt është shpallur investim strategjik me Vendimin Nr. 1/8, datë 15.07.2021 të Komitetit të Investimeve Strategjike, https://aida.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/VKIS-1-8-date-TEDA-Tirane.pdf, ku ndër të tjera, OST është ngarkuar për të siguruar lidhjen dhe furnizimin me energji elektrike të zonës TEDA, në bashkëpunim me OSHEE dhe Bashkinë Tiranë. Në këtë kuadër, është propozuar ndërtimi i një nënstacioni 110/TM kV me fuqi transformatorike 45 MVA, si dhe ndërtimi i një linje hyrje-dalje 110 kV për lidhjen me rrjetin e transmetimit. Deri në këtë moment, projekti ndodhet ende në fazën e koordinimit ndërinstitucional. 2. Projekti “Durrës Yachts & Marina” Përfshirja e OST në këtë projekt është e lidhur ngushtë me Vendimin Nr. 14/6, datë 02.12.2021 të Komitetit të Investimeve Strategjike, https://aida.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/VKIS-14-6-date-02.12.2021_Marina-Jahtet-e-Durresit.pdf, përmes të cilit është miratuar statusi “Investim Strategjik – Procedurë e Veçantë” për projektin “Durrës Yachts & Marina”. Në vijim të këtij vendimi, janë zhvilluar takime trepalëshe ndërmjet OST, OSSH dhe përfaqësuesve të investitorit, me qëllim koordinimin teknik dhe përcaktimin e detajeve të projektit. Nga analizat teknike të kryera nga OST, është konstatuar se linjat ekzistuese 110 kV që furnizojnë zonën janë të amortizuara, të ndërtuara në vitet 1960, dhe nuk përmbushin më kriteret e sigurisë së furnizimit sipas standardit N-1. Për më tepër, zona është e urbanizuar dhe nuk ofron mundësi për rikonstruksion të linjave ekzistuese sipas standardeve aktuale. Për këtë arsye, ndërtimi i linjës së re është vlerësuar si zgjidhja më e përshtatshme dhe e domosdoshme, jo vetëm për të përmbushur nevojat e investitorit strategjik, por për të garantuar sigurinë afatgjatë të furnizimit me energji elektrike për të gjithë zonën e Durrësit jugor. Aktualisht, projekti ndodhet në fazën e planifikimit dhe është përfshirë në dokumentet strategjike të OST. Nuk janë ndërmarrë ende procedura tenderimi, dhe megjithëse nuk ekziston një linjë buxhetore e veçantë për investime strategjike, projekti është integruar vetëm në programin e përgjithshëm të investimeve të OST për periudhën përkatëse, ne te cilin eshtë planifikuar ndërtimi i linjës së re kabllore Shkozet–Marina Durrës–Rrashbull, një linjë 110 kV me dy qarqe, me përçues XLPE AL-1,000 mm², e cila do të jetë nëntokësore dhe do të përfshijë instalimin e fibrës optike për monitorim në kohë reale.Veprimtaria e OST-së ushtrohet në bazë të Ligjit Nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, i cili përcakton funksionet, përgjegjësitë dhe kompetencat e OST si operator i sistemit të transmetimit në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu kjo veprimtari mbështetet edhe në parashikimet e Ligjit Nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili përcakton kriteret për shpalljen e një projekti si strategjik, procedurat për miratimin e tij dhe masat mbështetëse që mund të ofrohen nga institucionet publike. Ky ligj ngarkon operatorët e infrastrukturës, përfshirë OST, me detyrimin për të bashkëpunuar në mënyrë aktive për realizimin e projekteve të miratuara si strategjike. | e plote | nuk ka
4 | 13.11.2025 | Kerkese per Informacion teknik lidhur me nënstacionet Hoxharë dhe Rrashbull mbi statusin aktual të përfundimit dhe kolaudimit të nënstacioneve si dhe kapacitetin dhe projektet përforcuese. | 25.11.2025 |  Në lidhje me statusin aktual të përfundimit dhe kolaudimit të nënstacioneve Hoxharë dhe Rrashbull (400 kV dhe 220 kV): - Faza e parë e nënstacionit Hoxharë është energjizuar (220/110 kV me fuqi transformatorike 100 MVA), në fazën përfundimtare parashikohet kalimi në nivel 400 kV dhe lidhja me Fier dhe Rrashbull, si pjesë e mbylljes së unazës 400 kV të vendit. - Nënstacioni Rrashbull, aktualisht është funksional në 220 kV, me zgjerime për kalim në 400 kV.  Në lidhje me kërkesën për kapacitetin dhe projektet përforcuese, ju informojme se: - linja e re 220 kV dopio qark Fier–Hoxharë është e ndërtuar me percjellës ACSR 490 mm2 me kapacitet 371 MW për qark (i përfunduar). - Kalimi i Nënstacionit Rrashbull është me tension 400 kV. - Plotësimi i qarkut të dytë të linjës 220 kV Fier-Babicë-TEC Vlorë është me kapacitet 371 MW. - Ndërtimi i nënstacionit të ri Tirana 3 (400/110/20 kV) dhe mbyllja e unazes 400 kV.- Ndërtimi i linjës së re me dy qarqe midis Tirana 2 dhe Rrashbull është me kapacitetin 400/220 kV.  Në lidhje me kërkesën tuaj, sa i përket furnizimit të drejtpërdrejtë me energji nga parqe fotovoltaike private, ju sqarojmë se: - OST mundëson lidhjen e gjeneruesve privatë në tension të lartë, në bazë te Kodit të Transmetimit, përmes procedurave të miratuara nga ERE. Procesi kalon ne disa faza qe përfshijne: (i) opinion paraprak, (ii) miratim paraprak, (iii) ofertë lidhjeje dhe (iv) nënshkrim të marrëveshjes së lidhjes dhe operimit (VKM nr. 822, date 07.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni” (i ndryshuar) dhe Vendimi i Bordit te ERE nr. 87, date 20.04.2018). Informacion te detajuar rreth ketij dokumentacioni do te gjeni ne linkun: https://www.ost.al/dokumentacion-udhezues/. Per me teper informacion, referojuni Raportit të ERE për vitin 2024, publikuar në faqen elektronike të ERE, ne Rubriken; Raporte/ Raport Vjetor 2024, linku: https://www.ere.gov.al/media/files/2025/04/10/media/files/2025/03/05/Raporti_Vjetor_2024.pdf | e plote | nuk ka
5 | 03.12.2025 | Kerkese per Informacion lidhur me projektin “Programi i Eficencës së Energjisë të Sektorit të Transmetimit - Ndërtimi i linjës së transmetimit me dy qarqe 220 kV Tiranë - Rrashbull dhe Unaza 110 kV e Tiranës.. | 12.12.2025 | Projekti është i financuar në bazë të Bashkëpunimit Gjermano-Shqiptar të Zhvillimit, ku Qeveria Gjermane nëpërmjet bankës KfW ka angazhuar fonde për kredi të zhvillimit në vlerën 40.000.000 Euro për Qeverinë Shqiptare. Për akordimin e kësaj kredie është nënshkruar Marrëveshja e Huasë ndërmjet KfW si huadhënës dhe OST sh.a. si huamarrës, e mbështetur me Marrëveshjen e Garancisë (ratifikuar me ligj) ndërmjet dy qeverive tona, të përfaqësuara përkatësisht nga banka KfW për palën gjermane dhe Ministria e Financave si institucion garantor i huasë, për palën shqiptare. Duke qënë një projekt i financuar kryesisht nga një institucion financiar i huaj sikurse është banka KfW, referuar Marrëveshjes së Huasë, projekti bazohet në kuadrin e mëposhtëm rregullues/procedurial: - Ligji gjerman, i cili është ligji rregullues i përcaktuar në Marrëveshjen e Huasë; - Guidelines (Udhëzimet) i KfW, mbi të cilët janë mbështetur procedurat e tenderimit të këtij projekti për përzgjedhjen e konsulentit dhe procedura e tenderimit për përzgjedhjen e kontraktoreve te te dy loteve. - Kontrata tip “FIDIC” Yellow Book e Federatës Ndërkombëtare të Inxhinierëve Konsulentë, sipas të cilës janë hartuar kontratat e zbatimit të projektit. Marrëveshja e Huasë shprehet për dhënie informacioni ndaj të tretëve lidhur me projektin në mënyrë të detajuar nga KfW, nëpërmjet faqes së saj elektronike (https://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de/en). KfW ka të drejtë që vetëm në raste të caktuara të japë informacion për projektin nëse është e nevojshme si pasoje e kërkesave statutore dhe rregullatore apo për proceset gjyqësore. Gjithsesi, me qëllimin plotësimin e kërkesës tuaj për informacion/dokumentacion, në zbatim të dispozitave të Ligjit për të Drejtën e Informimit (neni 7), po ju vëmë në dispozicion informacionin ne vijim lidhur me projektin. Qëllimi i projektit konsiston në: - Rritjen e besueshmërisë së funksionimit të rrjetit 220 kV të rajonit të Durrësit dhe të Jugut të Shqipërisë duke plotësuar kriteret teknike të sigurisë dhe cilësisë. - Përmirësimin e kushteve aktuale të furnizimit me energji elektrike në qytetin e Tiranës, duke konsideruar që një pjesë e rëndësishme e rrjetit unazor 110 kV që furnizon me energji elektrike nënstacionet e sistemit të shpërndarjes në zonën e Tiranës, i ndërtuar përpara mbi 40 vjetësh është i përbërë nga linja ajrore të amortizuara dhe kapacitete transmetimi të limituar. Zbatimi i projektit bëhet në 2 Lote (Loti 1-Nënstacionet dhe Loti 2 -Linjat). Lot 1 përbëhet nga dy seksione: - Seksioni 1. Zgjerimi i Nënstacionit 220/110 kV Rrashbull" brenda sheshit ekzistues të këtij nënstacioni. Zgjerimi i Nënstacionit 400/220/110 kV Tirana 2" brenda sheshit ekzistues të këtij nënstacioni. - Seksioni 2: Ndërtimi i një Nënstacioni të ri Tirana (3) 400/110/20 kV si edhe përforcimi i Nënstacioneve Tirana 1 , Traktori dhe Selita. Kontrata për zbatimin e Lotit 1 është lidhur me Kontraktorin EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. - Portugali dhe ka hyrë në fuqi më 28.03.2019, me vlerë totale 19.277.703,00 Euro. Kjo vlerë dhe afati kontraktual, kanë ndryshuar në varësi të lidhjes së amendamenteve të kontratës, të cilat kanë ardhur si pasojë e një situate e cila ka zënë fill që nga Marsi 2020 si rezultat i Pandemisë dhe më tej i luftës Rusi-Ukrainë, për shkak të të cilave, nga kontraktori i këtij loti janë parashtruar vështirësitë për të rënë dakord me prodhuesit/furnizuesit për blerjen mallrave si pasojë e rritjes së çmimeve të metaleve në tregun ndërkombëtar si dhe rritjes së kostove të punës dhe të transportit. Këto amendime, sikurse çdo hap i ecurisë së zbatimit të projektit, ndiqen dhe miratohen nga Konsulenti i projektit si dhe banka financuese KfW. Kontrata e zbatimit të projektit e cila është e tipit “FIDIC” Yellow Book e Federatës Ndërkombëtare të Inxhinierëve Konsulentë, përcakton se konsulenti është Inxhinieri dhe Supervizori i projektit. Konsulenti i këtij projekti është kompania Fichtner GmbH & Co.KG, Gjermani. Aktualisht projekti ka përfunduar për seksionin e parë të këtij loti, ndërsa për seksionin e dytë vazhdojnë punimet. | e plote | nuk ka