## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-02-05
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25885.93 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026
Min (MW) | 520.6193 | 505.7084 | 506.7695 | 522.9793 | 534.1176 | 530.3567 | 543.8302
Max (MW) | 1309.3026 | 1270.2498 | 1348.3164 | 1395.7353 | 1370.0012 | 1380.2992 | 1391.5746
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | në përditësim | në përditësim
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-02-03
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1485.363 | 736.75 | 748.613
|  | 2 | 1405.5516 | 745.739 | 659.8126
|  | 3 | 1330.0204 | 709.561 | 620.4594
|  | 4 | 1319.3677 | 714.049 | 605.3187
|  | 5 | 1329.5573 | 713.596 | 615.9613
|  | 6 | 1400.5942 | 721.742 | 678.8522
|  | 7 | 1659.5131 | 765.977 | 893.5361
|  | 8 | 2027.0203 | 839.16 | 1187.8603
|  | 9 | 2070.324 | 815.335 | 1254.989
|  | 10 | 2000.0486 | 789.017 | 1211.0316
|  | 11 | 1873.4322 | 698.91 | 1174.5222
|  | 12 | 1905.074 | 737.673 | 1167.401
|  | 13 | 1919.7156 | 728.38 | 1191.3356
|  | 14 | 1971.5875 | 735.423 | 1236.1645
|  | 15 | 2001.6224 | 733.72 | 1267.9024
|  | 16 | 2046.8848 | 798.513 | 1248.3718
|  | 17 | 1922.2354 | 650.995 | 1271.2404
|  | 18 | 1988.2425 | 567.419 | 1420.8235
|  | 19 | 2026.0051 | 534.508 | 1491.4971
|  | 20 | 2004.1878 | 516.192 | 1487.9958
|  | 21 | 2008.6704 | 544.582 | 1464.0884
|  | 22 | 1981.9623 | 640.368 | 1341.5943
|  | 23 | 1882.5173 | 725.85 | 1156.6673
|  | 24 | 1693.7009 | 734.789 | 958.9119
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | përditësohet së shpejti
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | përditësohet së shpejti
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | përditësohet së shpejti
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | përditësohet së shpejti
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 17.9899 | 219.6567 | 26.2635 | 196.4036 | 159.2532 | 97.128
2 | 22.2283 | 219.8852 | -4.905 | 157.7867 | 125.2554 | 121.9199
3 | 24.7158 | 100.7046 | 2.4489 | 177.3145 | 137.217 | 137.5499
4 | 17.9568 | 99.6146 | 17.2302 | 173.3825 | 183.1469 | 76.7783
5 | 11.8301 | 99.6032 | 36.3442 | 163.4605 | 224.1631 | 35.9848
6 | 0.63843 | 114.6176 | 44.6433 | 165.6571 | 224.3028 | 30.4884
7 | -18.0888 | 153.966 | 35.3908 | 222.7019 | 147.1519 | 52.327
8 | -28.57 | 199.7706 | 46.8527 | 247.0519 | 116.2614 | 33.1772
9 | -44.8304 | 239.906 | 72.369 | 261.1833 | 133.0237 | 3.3933
10 | -48.4907 | 206.9663 | 78.3412 | 277.3081 | 153.3773 | -14.2946
11 | -47.957 | 219.883 | 110.5149 | 292.6006 | 217.9565 | -74.4107
12 | -48.5168 | 208.3543 | 109.9344 | 238.9718 | 282.1809 | -132.8276
13 | -56.2278 | 217.945 | 86.4658 | 212.838 | 266.8028 | -131.6819
14 | -37.2112 | 211.4519 | 90.5508 | 234.0528 | 227.8698 | -89.6562
15 | -36.2171 | 219.8142 | 71.1172 | 231.6432 | 198.5491 | -77.4467
16 | -29.4499 | 199.7153 | 52.5883 | 259.4769 | 105.1438 | 25.6035
17 | -28.751 | 199.7217 | 42.6915 | 258.3093 | 73.5571 | -6.0293
18 | -28.9114 | 230.6283 | 57.3447 | 277.221 | 97.8056 | -38.3253
19 | -31.1852 | 234.8768 | 45.5406 | 275.3953 | 81.9948 | -33.5527
20 | -30.6288 | 234.9301 | 53.0134 | 258.5157 | 105.0497 | -53.5204
21 | -32.0367 | 234.962 | 66.6483 | 207.6577 | 200.17 | -116.0597
22 | -20.0624 | 234.9421 | 93.2176 | 195.5133 | 245.0596 | -97.9963
23 | -4.2305 | 200.1162 | 83.8636 | 224.7759 | 251.0619 | -64.063
24 | -7.5774 | 199.6755 | 122.9984 | 193.0941 | 313.5149 | -110.7374
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-02-05
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1600.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1375.69
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1283.11
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1273.38
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1266.15
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1350.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1571.21
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1912.37
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1993.13
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1908.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 2026.03
|  |  | 11:00 - 12:00 | 2036.39
|  |  | 12:00 - 13:00 | 2028.18
|  |  | 13:00 - 14:00 | 2054.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 2077.27
|  |  | 15:00 - 16:00 | 2058.87
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1948.16
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1941.06
|  |  | 18:00 - 19:00 | 2003.58
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1974.12
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1927.22
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1883.58
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1937.21
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1805.32
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 75.56 | 110.2948 | 0 | 109.7453 | 0.44849 | 116.6323 | 0 | 113.853
2 | 0 | 110.4027 | 0 | 109.8612 | 0 | 114.3586 | 0 | 0.41833
3 | 0 | 1.0928 | 0 | 99.8242 | 0 | 100.5272 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 99.7934 | 0 | 107.125 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 99.779 | 0 | 117.6006 | 0 | 0
6 | 4.2715 | 0 | 0 | 114.8095 | 0 | 114.9033 | 0 | 1.9962
7 | 99.8805 | 54.1745 | 1.4959 | 100.0444 | 1.3437 | 120.6623 | 0 | 119.1618
8 | 100.113 | 100.2348 | 98.7018 | 99.8731 | 116.9793 | 109.2624 | 0 | 104.8982
9 | 109.9196 | 120.3704 | 109.8711 | 119.9401 | 138.5982 | 132.1147 | 0 | 118.979
10 | 108.4268 | 104.0226 | 108.1231 | 103.3215 | 133.4637 | 142.3462 | 0 | 131.1247
11 | 110.0736 | 110.4199 | 109.9291 | 109.8669 | 140.615 | 138.2924 | 0 | 122.8898
12 | 104.4138 | 104.6116 | 104.1948 | 104.1293 | 127.4542 | 95.2418 | 0 | 101.0956
13 | 109.1712 | 109.4839 | 108.972 | 108.8734 | 92.0801 | 113.6376 | 0 | 112.1882
14 | 101.7849 | 101.9914 | 101.5656 | 109.8437 | 115.8059 | 102.9264 | 0 | 106.9593
15 | 100.1972 | 110.4199 | 99.85 | 109.8177 | 98.1726 | 130.022 | 8.826 | 121.0483
16 | 100.1811 | 100.3337 | 99.8601 | 99.7537 | 89.1819 | 116.0057 | 99.4563 | 113.9971
17 | 100.1232 | 100.3346 | 99.9529 | 99.7426 | 89.1493 | 110.23 | 99.4439 | 108.0354
18 | 118.702 | 120.4052 | 119.9181 | 110.6361 | 137.399 | 119.9587 | 119.238 | 124.9811
19 | 120.2576 | 120.4073 | 119.9321 | 114.8887 | 133.7011 | 138.9282 | 138.9981 | 97.589
20 | 120.245 | 120.448 | 119.9458 | 114.9084 | 140.5966 | 138.9094 | 139.0386 | 106.1705
21 | 120.2469 | 120.4527 | 119.9574 | 114.9372 | 113.011 | 138.9055 | 124.2583 | 107.4638
22 | 120.2223 | 120.4293 | 119.9269 | 114.9332 | 108.9931 | 116.5312 | 124.225 | 115.9156
23 | 100.552 | 100.5785 | 100.0875 | 99.9096 | 116.7753 | 118.0164 | 1.6563 | 117.6889
24 | 100.1544 | 100.253 | 0.60129 | 99.7783 | 1.6776 | 118.251 | 0 | 115.1903
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2024.4968 | 2141.1617 | 1742.8854 | 2569.0105 | 1895.4459 | 2871.3887 | 855.1406 | 2161.6442
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1100 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1249 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 1631.33 | 22.2947
|  | 2 | 1523.39 | 19.9261
|  | 3 | 1482.48 | 18.115
|  | 4 | 1454.6 | 18.1497
|  | 5 | 1468.66 | 19.4033
|  | 6 | 1538.5 | 18.917
|  | 7 | 1729.38 | 23.4791
|  | 8 | 1839.29 | 32.0376
|  | 9 | 1839.64 | 28.4599
|  | 10 | 1858.01 | 27.5157
|  | 11 | 1866.93 | 27.2413
|  | 12 | 1714.99 | 25.4459
|  | 13 | 1681.54 | 24.3827
|  | 14 | 1709.96 | 23.2557
|  | 15 | 1743.74 | 24.0901
|  | 16 | 1711.23 | 24.3351
|  | 17 | 1566.02 | 27.0863
|  | 18 | 1693.28 | 34.029
|  | 19 | 1780.85 | 35.3878
|  | 20 | 1843.21 | 33.9133
|  | 21 | 1847.35 | 31.5254
|  | 22 | 1880.85 | 28.6057
|  | 23 | 1907.02 | 27.362
|  | 24 | 1900.08 | 21.8155
|  | 25 | 1730.4 | 22.0812
|  | 26 | 1610.18 | 21.4594
|  | 27 | 1539.15 | 20.5339
|  | 28 | 1513 | 20.1824
|  | 29 | 1512.54 | 20.3684
|  | 30 | 1577.46 | 21.8179
|  | 31 | 1779.62 | 22.2078
|  | 32 | 1852.17 | 24.8108
|  | 33 | 1855.46 | 26.9868
|  | 34 | 1931.25 | 30.5334
|  | 35 | 1964.16 | 31.297
|  | 36 | 1807.54 | 31.7855
|  | 37 | 1839.38 | 37.7382
|  | 38 | 1955.79 | 39.442
|  | 39 | 1949.74 | 39.5417
|  | 40 | 1998.29 | 34.499
|  | 41 | 1814.33 | 35.2036
|  | 42 | 1968.85 | 36.2326
|  | 43 | 1989.43 | 35.0804
|  | 44 | 1936 | 33.8886
|  | 45 | 1850.34 | 32.1443
|  | 46 | 1932.46 | 27.7671
|  | 47 | 1893.73 | 30.9755
|  | 48 | 1767.44 | 28.1149
|  | 49 | 1646.15 | 22.6559
|  | 50 | 1579.28 | 19.815
|  | 51 | 1480.63 | 18.2022
|  | 52 | 1433.29 | 18.5169
|  | 53 | 1445.91 | 19.1744
|  | 54 | 1539.58 | 19.5111
|  | 55 | 1801.65 | 20.1686
|  | 56 | 1909.41 | 21.8279
|  | 57 | 1823.72 | 21.9487
|  | 58 | 1911.04 | 25.1477
|  | 59 | 1940.7 | 24.1906
|  | 60 | 1951.37 | 28.6837
|  | 61 | 1891.68 | 24.9341
|  | 62 | 1906.09 | 22.3773
|  | 63 | 1890.29 | 21.1933
|  | 64 | 2029.49 | 21.2532
|  | 65 | 1886.97 | 23.8094
|  | 66 | 1962.27 | 27.1454
|  | 67 | 1956.52 | 28.8573
|  | 68 | 1883 | 29.476
|  | 69 | 1826.21 | 27.5055
|  | 70 | 1939.93 | 26.0981
|  | 71 | 1979.09 | 27.873
|  | 72 | 1877.02 | 30.4894
|  | 73 | 1716.59 | 31.7946
|  | 74 | 1604.29 | 33.4726
|  | 75 | 1539.2 | 36.196
|  | 76 | 1511.04 | 36.5047
|  | 77 | 1523.28 | 38.3307
|  | 78 | 1594.72 | 36.1848
|  | 79 | 1819.44 | 39.0401
|  | 80 | 1947.57 | 35.7057
|  | 81 | 1919.36 | 32.5717
|  | 82 | 1982.69 | 29.1071
|  | 83 | 1880.75 | 26.9596
|  | 84 | 1929.13 | 26.3471
|  | 85 | 1966.51 | 27.7075
|  | 86 | 1901.33 | 29.3809
|  | 87 | 1861.13 | 28.4875
|  | 88 | 1881.39 | 29.2445
|  | 89 | 1770.23 | 29.7549
|  | 90 | 1946.8 | 33.751
|  | 91 | 2012.78 | 34.6702
|  | 92 | 1961.37 | 35.431
|  | 93 | 1914.32 | 33.9529
|  | 94 | 2006.47 | 35.1121
|  | 95 | 1977.74 | 32.4412
|  | 96 | 1918.2 | 35.0671
|  | 97 | 1741.54 | 31.8896
|  | 98 | 1606.66 | 29.594
|  | 99 | 1549.67 | 28.1162
|  | 100 | 1524.26 | 27.5396
|  | 101 | 1534.15 | 27.3168
|  | 102 | 1594.29 | 26.8902
|  | 103 | 1760.94 | 29.1475
|  | 104 | 1819.86 | 30.8539
|  | 105 | 1871.56 | 28.4031
|  | 106 | 1905.79 | 28.0264
|  | 107 | 1908.63 | 28.4704
|  | 108 | 1843.72 | 26.6476
|  | 109 | 1810.3 | 27.687
|  | 110 | 1786.85 | 26.2173
|  | 111 | 1795.87 | 25.0467
|  | 112 | 1901.35 | 27.1381
|  | 113 | 1814.06 | 26.6074
|  | 114 | 2007.18 | 31.148
|  | 115 | 2037.25 | 32.9706
|  | 116 | 1990.88 | 33.4008
|  | 117 | 1939.72 | 33.3297
|  | 118 | 2069.77 | 33.5729
|  | 119 | 2071.45 | 31.7335
|  | 120 | 2045.96 | 32.7099
|  | 121 | 1818.2 | 26.7647
|  | 122 | 1660 | 23.6348
|  | 123 | 1546.37 | 24.0793
|  | 124 | 1474.91 | 23.656
|  | 125 | 1472.39 | 23.6836
|  | 126 | 1519.35 | 23.8081
|  | 127 | 1614.97 | 32.7177
|  | 128 | 1637.1 | 32.8984
|  | 129 | 1623.06 | 30.4422
|  | 130 | 1737.93 | 30.2611
|  | 131 | 1882.23 | 27.8903
|  | 132 | 1906.16 | 26.5115
|  | 133 | 1949.67 | 27.7312
|  | 134 | 2009.98 | 34.4158
|  | 135 | 1956.42 | 37.1124
|  | 136 | 1985.22 | 41.4549
|  | 137 | 1818.76 | 41.4704
|  | 138 | 1835.56 | 46.575
|  | 139 | 1950.62 | 45.7957
|  | 140 | 1952.33 | 41.1488
|  | 141 | 1878.63 | 37.2035
|  | 142 | 1956.81 | 36.5165
|  | 143 | 1980.41 | 40.0556
|  | 144 | 2037.5 | 36.3047
|  | 145 | 1424.51 | 32.6636
|  | 146 | 1312.47 | 32.5887
|  | 147 | 1260.15 | 30.1574
|  | 148 | 1241.91 | 29.7203
|  | 149 | 1240.95 | 30.5582
|  | 150 | 1318.89 | 36.6626
|  | 151 | 1555.92 | 34.987
|  | 152 | 1880.02 | 33.2003
|  | 153 | 2032.01 | 32.6257
|  | 154 | 2098.21 | 36.7362
|  | 155 | 2066.33 | 35.7891
|  | 156 | 2033.49 | 35.6815
|  | 157 | 2011.31 | 34.0681
|  | 158 | 2031.24 | 36.2574
|  | 159 | 2022.73 | 40.882
|  | 160 | 2017.97 | 47.621
|  | 161 | 1918.96 | 45.5952
|  | 162 | 2045.41 | 46.9044
|  | 163 | 2069.04 | 47.8219
|  | 164 | 2032.38 | 48.4576
|  | 165 | 1982.25 | 47.4689
|  | 166 | 1959.88 | 47.4252
|  | 167 | 1780.78 | 45.468
|  | 168 | 1574.44 | 45.0931
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026
Min (MW) | 18.115 | 20.1824 | 18.2022 | 26.3471 | 25.0467 | 23.6348 | 29.7203
Max (MW) | 35.3878 | 39.5417 | 30.4894 | 39.0401 | 33.5729 | 46.575 | 48.4576
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-02-05
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25885.93 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026
Min (MW) | 520.6193 | 505.7084 | 506.7695 | 522.9793 | 534.1176 | 530.3567 | 543.8302
Max (MW) | 1309.3026 | 1270.2498 | 1348.3164 | 1395.7353 | 1370.0012 | 1380.2992 | 1391.5746
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0
|  | 3 | 0 | 0
|  | 4 | 0 | 0
|  | 5 | 0 | 0
|  | 6 | 0 | 0
|  | 7 | 0 | 0
|  | 8 | 0 | 0
|  | 9 | 0 | 0
|  | 10 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0
|  | 12 | 0 | 0
|  | 13 | 0 | 0
|  | 14 | 0 | 0
|  | 15 | 0 | 0
|  | 16 | 0 | 0
|  | 17 | 0 | 0
|  | 18 | 0 | 0
|  | 19 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0
|  | 23 | 0 | 0
|  | 24 | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0
|  | 26 | 0 | 0
|  | 27 | 0 | 0
|  | 28 | 0 | 0
|  | 29 | 0 | 0
|  | 30 | 0 | 0
|  | 31 | 0 | 0
|  | 32 | 0 | 0
|  | 33 | 0 | 0
|  | 34 | 0 | 0
|  | 35 | 0 | 0
|  | 36 | 0 | 0
|  | 37 | 0 | 0
|  | 38 | 0 | 0
|  | 39 | 0 | 0
|  | 40 | 0 | 0
|  | 41 | 0 | 0
|  | 42 | 0 | 0
|  | 43 | 0 | 0
|  | 44 | 0 | 0
|  | 45 | 0 | 0
|  | 46 | 0 | 0
|  | 47 | 0 | 0
|  | 48 | 0 | 0
|  | 49 | 0 | 0
|  | 50 | 0 | 0
|  | 51 | 0 | 0
|  | 52 | 0 | 0
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-02-03
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1485.363 | 736.75 | 748.613
|  | 2 | 1405.5516 | 745.739 | 659.8126
|  | 3 | 1330.0204 | 709.561 | 620.4594
|  | 4 | 1319.3677 | 714.049 | 605.3187
|  | 5 | 1329.5573 | 713.596 | 615.9613
|  | 6 | 1400.5942 | 721.742 | 678.8522
|  | 7 | 1659.5131 | 765.977 | 893.5361
|  | 8 | 2027.0203 | 839.16 | 1187.8603
|  | 9 | 2070.324 | 815.335 | 1254.989
|  | 10 | 2000.0486 | 789.017 | 1211.0316
|  | 11 | 1873.4322 | 698.91 | 1174.5222
|  | 12 | 1905.074 | 737.673 | 1167.401
|  | 13 | 1919.7156 | 728.38 | 1191.3356
|  | 14 | 1971.5875 | 735.423 | 1236.1645
|  | 15 | 2001.6224 | 733.72 | 1267.9024
|  | 16 | 2046.8848 | 798.513 | 1248.3718
|  | 17 | 1922.2354 | 650.995 | 1271.2404
|  | 18 | 1988.2425 | 567.419 | 1420.8235
|  | 19 | 2026.0051 | 534.508 | 1491.4971
|  | 20 | 2004.1878 | 516.192 | 1487.9958
|  | 21 | 2008.6704 | 544.582 | 1464.0884
|  | 22 | 1981.9623 | 640.368 | 1341.5943
|  | 23 | 1882.5173 | 725.85 | 1156.6673
|  | 24 | 1693.7009 | 734.789 | 958.9119
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 17.9899 | 219.6567 | 26.2635 | 196.4036 | 159.2532 | 97.128
2 | 22.2283 | 219.8852 | -4.905 | 157.7867 | 125.2554 | 121.9199
3 | 24.7158 | 100.7046 | 2.4489 | 177.3145 | 137.217 | 137.5499
4 | 17.9568 | 99.6146 | 17.2302 | 173.3825 | 183.1469 | 76.7783
5 | 11.8301 | 99.6032 | 36.3442 | 163.4605 | 224.1631 | 35.9848
6 | 0.63843 | 114.6176 | 44.6433 | 165.6571 | 224.3028 | 30.4884
7 | -18.0888 | 153.966 | 35.3908 | 222.7019 | 147.1519 | 52.327
8 | -28.57 | 199.7706 | 46.8527 | 247.0519 | 116.2614 | 33.1772
9 | -44.8304 | 239.906 | 72.369 | 261.1833 | 133.0237 | 3.3933
10 | -48.4907 | 206.9663 | 78.3412 | 277.3081 | 153.3773 | -14.2946
11 | -47.957 | 219.883 | 110.5149 | 292.6006 | 217.9565 | -74.4107
12 | -48.5168 | 208.3543 | 109.9344 | 238.9718 | 282.1809 | -132.8276
13 | -56.2278 | 217.945 | 86.4658 | 212.838 | 266.8028 | -131.6819
14 | -37.2112 | 211.4519 | 90.5508 | 234.0528 | 227.8698 | -89.6562
15 | -36.2171 | 219.8142 | 71.1172 | 231.6432 | 198.5491 | -77.4467
16 | -29.4499 | 199.7153 | 52.5883 | 259.4769 | 105.1438 | 25.6035
17 | -28.751 | 199.7217 | 42.6915 | 258.3093 | 73.5571 | -6.0293
18 | -28.9114 | 230.6283 | 57.3447 | 277.221 | 97.8056 | -38.3253
19 | -31.1852 | 234.8768 | 45.5406 | 275.3953 | 81.9948 | -33.5527
20 | -30.6288 | 234.9301 | 53.0134 | 258.5157 | 105.0497 | -53.5204
21 | -32.0367 | 234.962 | 66.6483 | 207.6577 | 200.17 | -116.0597
22 | -20.0624 | 234.9421 | 93.2176 | 195.5133 | 245.0596 | -97.9963
23 | -4.2305 | 200.1162 | 83.8636 | 224.7759 | 251.0619 | -64.063
24 | -7.5774 | 199.6755 | 122.9984 | 193.0941 | 313.5149 | -110.7374
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-02-05
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1600.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1375.69
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1283.11
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1273.38
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1266.15
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1350.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1571.21
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1912.37
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1993.13
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1908.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 2026.03
|  |  | 11:00 - 12:00 | 2036.39
|  |  | 12:00 - 13:00 | 2028.18
|  |  | 13:00 - 14:00 | 2054.25
|  |  | 14:00 - 15:00 | 2077.27
|  |  | 15:00 - 16:00 | 2058.87
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1948.16
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1941.06
|  |  | 18:00 - 19:00 | 2003.58
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1974.12
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1927.22
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1883.58
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1937.21
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1805.32
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 75.56 | 110.2948 | 0 | 109.7453 | 0.44849 | 116.6323 | 0 | 113.853
2 | 0 | 110.4027 | 0 | 109.8612 | 0 | 114.3586 | 0 | 0.41833
3 | 0 | 1.0928 | 0 | 99.8242 | 0 | 100.5272 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 99.7934 | 0 | 107.125 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 99.779 | 0 | 117.6006 | 0 | 0
6 | 4.2715 | 0 | 0 | 114.8095 | 0 | 114.9033 | 0 | 1.9962
7 | 99.8805 | 54.1745 | 1.4959 | 100.0444 | 1.3437 | 120.6623 | 0 | 119.1618
8 | 100.113 | 100.2348 | 98.7018 | 99.8731 | 116.9793 | 109.2624 | 0 | 104.8982
9 | 109.9196 | 120.3704 | 109.8711 | 119.9401 | 138.5982 | 132.1147 | 0 | 118.979
10 | 108.4268 | 104.0226 | 108.1231 | 103.3215 | 133.4637 | 142.3462 | 0 | 131.1247
11 | 110.0736 | 110.4199 | 109.9291 | 109.8669 | 140.615 | 138.2924 | 0 | 122.8898
12 | 104.4138 | 104.6116 | 104.1948 | 104.1293 | 127.4542 | 95.2418 | 0 | 101.0956
13 | 109.1712 | 109.4839 | 108.972 | 108.8734 | 92.0801 | 113.6376 | 0 | 112.1882
14 | 101.7849 | 101.9914 | 101.5656 | 109.8437 | 115.8059 | 102.9264 | 0 | 106.9593
15 | 100.1972 | 110.4199 | 99.85 | 109.8177 | 98.1726 | 130.022 | 8.826 | 121.0483
16 | 100.1811 | 100.3337 | 99.8601 | 99.7537 | 89.1819 | 116.0057 | 99.4563 | 113.9971
17 | 100.1232 | 100.3346 | 99.9529 | 99.7426 | 89.1493 | 110.23 | 99.4439 | 108.0354
18 | 118.702 | 120.4052 | 119.9181 | 110.6361 | 137.399 | 119.9587 | 119.238 | 124.9811
19 | 120.2576 | 120.4073 | 119.9321 | 114.8887 | 133.7011 | 138.9282 | 138.9981 | 97.589
20 | 120.245 | 120.448 | 119.9458 | 114.9084 | 140.5966 | 138.9094 | 139.0386 | 106.1705
21 | 120.2469 | 120.4527 | 119.9574 | 114.9372 | 113.011 | 138.9055 | 124.2583 | 107.4638
22 | 120.2223 | 120.4293 | 119.9269 | 114.9332 | 108.9931 | 116.5312 | 124.225 | 115.9156
23 | 100.552 | 100.5785 | 100.0875 | 99.9096 | 116.7753 | 118.0164 | 1.6563 | 117.6889
24 | 100.1544 | 100.253 | 0.60129 | 99.7783 | 1.6776 | 118.251 | 0 | 115.1903
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1948.9368 | 2030.8669 | 1742.8854 | 2459.2652 | 1894.9974 | 2754.7564 | 855.1406 | 2047.7911
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1100 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1249 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 1631.33 | 22.2947
|  | 2 | 1523.39 | 19.9261
|  | 3 | 1482.48 | 18.115
|  | 4 | 1454.6 | 18.1497
|  | 5 | 1468.66 | 19.4033
|  | 6 | 1538.5 | 18.917
|  | 7 | 1729.38 | 23.4791
|  | 8 | 1839.29 | 32.0376
|  | 9 | 1839.64 | 28.4599
|  | 10 | 1858.01 | 27.5157
|  | 11 | 1866.93 | 27.2413
|  | 12 | 1714.99 | 25.4459
|  | 13 | 1681.54 | 24.3827
|  | 14 | 1709.96 | 23.2557
|  | 15 | 1743.74 | 24.0901
|  | 16 | 1711.23 | 24.3351
|  | 17 | 1566.02 | 27.0863
|  | 18 | 1693.28 | 34.029
|  | 19 | 1780.85 | 35.3878
|  | 20 | 1843.21 | 33.9133
|  | 21 | 1847.35 | 31.5254
|  | 22 | 1880.85 | 28.6057
|  | 23 | 1907.02 | 27.362
|  | 24 | 1900.08 | 21.8155
|  | 25 | 1730.4 | 22.0812
|  | 26 | 1610.18 | 21.4594
|  | 27 | 1539.15 | 20.5339
|  | 28 | 1513 | 20.1824
|  | 29 | 1512.54 | 20.3684
|  | 30 | 1577.46 | 21.8179
|  | 31 | 1779.62 | 22.2078
|  | 32 | 1852.17 | 24.8108
|  | 33 | 1855.46 | 26.9868
|  | 34 | 1931.25 | 30.5334
|  | 35 | 1964.16 | 31.297
|  | 36 | 1807.54 | 31.7855
|  | 37 | 1839.38 | 37.7382
|  | 38 | 1955.79 | 39.442
|  | 39 | 1949.74 | 39.5417
|  | 40 | 1998.29 | 34.499
|  | 41 | 1814.33 | 35.2036
|  | 42 | 1968.85 | 36.2326
|  | 43 | 1989.43 | 35.0804
|  | 44 | 1936 | 33.8886
|  | 45 | 1850.34 | 32.1443
|  | 46 | 1932.46 | 27.7671
|  | 47 | 1893.73 | 30.9755
|  | 48 | 1767.44 | 28.1149
|  | 49 | 1646.15 | 22.6559
|  | 50 | 1579.28 | 19.815
|  | 51 | 1480.63 | 18.2022
|  | 52 | 1433.29 | 18.5169
|  | 53 | 1445.91 | 19.1744
|  | 54 | 1539.58 | 19.5111
|  | 55 | 1801.65 | 20.1686
|  | 56 | 1909.41 | 21.8279
|  | 57 | 1823.72 | 21.9487
|  | 58 | 1911.04 | 25.1477
|  | 59 | 1940.7 | 24.1906
|  | 60 | 1951.37 | 28.6837
|  | 61 | 1891.68 | 24.9341
|  | 62 | 1906.09 | 22.3773
|  | 63 | 1890.29 | 21.1933
|  | 64 | 2029.49 | 21.2532
|  | 65 | 1886.97 | 23.8094
|  | 66 | 1962.27 | 27.1454
|  | 67 | 1956.52 | 28.8573
|  | 68 | 1883 | 29.476
|  | 69 | 1826.21 | 27.5055
|  | 70 | 1939.93 | 26.0981
|  | 71 | 1979.09 | 27.873
|  | 72 | 1877.02 | 30.4894
|  | 73 | 1716.59 | 31.7946
|  | 74 | 1604.29 | 33.4726
|  | 75 | 1539.2 | 36.196
|  | 76 | 1511.04 | 36.5047
|  | 77 | 1523.28 | 38.3307
|  | 78 | 1594.72 | 36.1848
|  | 79 | 1819.44 | 39.0401
|  | 80 | 1947.57 | 35.7057
|  | 81 | 1919.36 | 32.5717
|  | 82 | 1982.69 | 29.1071
|  | 83 | 1880.75 | 26.9596
|  | 84 | 1929.13 | 26.3471
|  | 85 | 1966.51 | 27.7075
|  | 86 | 1901.33 | 29.3809
|  | 87 | 1861.13 | 28.4875
|  | 88 | 1881.39 | 29.2445
|  | 89 | 1770.23 | 29.7549
|  | 90 | 1946.8 | 33.751
|  | 91 | 2012.78 | 34.6702
|  | 92 | 1961.37 | 35.431
|  | 93 | 1914.32 | 33.9529
|  | 94 | 2006.47 | 35.1121
|  | 95 | 1977.74 | 32.4412
|  | 96 | 1918.2 | 35.0671
|  | 97 | 1741.54 | 31.8896
|  | 98 | 1606.66 | 29.594
|  | 99 | 1549.67 | 28.1162
|  | 100 | 1524.26 | 27.5396
|  | 101 | 1534.15 | 27.3168
|  | 102 | 1594.29 | 26.8902
|  | 103 | 1760.94 | 29.1475
|  | 104 | 1819.86 | 30.8539
|  | 105 | 1871.56 | 28.4031
|  | 106 | 1905.79 | 28.0264
|  | 107 | 1908.63 | 28.4704
|  | 108 | 1843.72 | 26.6476
|  | 109 | 1810.3 | 27.687
|  | 110 | 1786.85 | 26.2173
|  | 111 | 1795.87 | 25.0467
|  | 112 | 1901.35 | 27.1381
|  | 113 | 1814.06 | 26.6074
|  | 114 | 2007.18 | 31.148
|  | 115 | 2037.25 | 32.9706
|  | 116 | 1990.88 | 33.4008
|  | 117 | 1939.72 | 33.3297
|  | 118 | 2069.77 | 33.5729
|  | 119 | 2071.45 | 31.7335
|  | 120 | 2045.96 | 32.7099
|  | 121 | 1818.2 | 26.7647
|  | 122 | 1660 | 23.6348
|  | 123 | 1546.37 | 24.0793
|  | 124 | 1474.91 | 23.656
|  | 125 | 1472.39 | 23.6836
|  | 126 | 1519.35 | 23.8081
|  | 127 | 1614.97 | 32.7177
|  | 128 | 1637.1 | 32.8984
|  | 129 | 1623.06 | 30.4422
|  | 130 | 1737.93 | 30.2611
|  | 131 | 1882.23 | 27.8903
|  | 132 | 1906.16 | 26.5115
|  | 133 | 1949.67 | 27.7312
|  | 134 | 2009.98 | 34.4158
|  | 135 | 1956.42 | 37.1124
|  | 136 | 1985.22 | 41.4549
|  | 137 | 1818.76 | 41.4704
|  | 138 | 1835.56 | 46.575
|  | 139 | 1950.62 | 45.7957
|  | 140 | 1952.33 | 41.1488
|  | 141 | 1878.63 | 37.2035
|  | 142 | 1956.81 | 36.5165
|  | 143 | 1980.41 | 40.0556
|  | 144 | 2037.5 | 36.3047
|  | 145 | 1424.51 | 32.6636
|  | 146 | 1312.47 | 32.5887
|  | 147 | 1260.15 | 30.1574
|  | 148 | 1241.91 | 29.7203
|  | 149 | 1240.95 | 30.5582
|  | 150 | 1318.89 | 36.6626
|  | 151 | 1555.92 | 34.987
|  | 152 | 1880.02 | 33.2003
|  | 153 | 2032.01 | 32.6257
|  | 154 | 2098.21 | 36.7362
|  | 155 | 2066.33 | 35.7891
|  | 156 | 2033.49 | 35.6815
|  | 157 | 2011.31 | 34.0681
|  | 158 | 2031.24 | 36.2574
|  | 159 | 2022.73 | 40.882
|  | 160 | 2017.97 | 47.621
|  | 161 | 1918.96 | 45.5952
|  | 162 | 2045.41 | 46.9044
|  | 163 | 2069.04 | 47.8219
|  | 164 | 2032.38 | 48.4576
|  | 165 | 1982.25 | 47.4689
|  | 166 | 1959.88 | 47.4252
|  | 167 | 1780.78 | 45.468
|  | 168 | 1574.44 | 45.0931
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026
Min (MW) | 18.115 | 20.1824 | 18.2022 | 26.3471 | 25.0467 | 23.6348 | 29.7203
Max (MW) | 35.3878 | 39.5417 | 30.4894 | 39.0401 | 33.5729 | 46.575 | 48.4576
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible