## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-04-05
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18922.76 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026
Min (MW) | 595.4349 | 572.0671 | 578.9833 | 559.994 | 571.0687 | 575.485 | 568.3639
Max (MW) | 1226.0755 | 1276.277 | 1262.2957 | 1401.123 | 1309.5072 | 1301.6039 | 1354.7072
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-03
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 985.4105 | 247.628 | 737.7825
|  | 2 | 860.1691 | 217.0176 | 643.1516
|  | 3 | 788.8168 | 191.6094 | 597.2073
|  | 4 | 761.921 | 182.5442 | 579.3768
|  | 5 | 750.2763 | 168.4105 | 581.8658
|  | 6 | 814.4891 | 172.561 | 641.928
|  | 7 | 1050.7764 | 268.937 | 781.8394
|  | 8 | 1319.5049 | 328.3729 | 991.1319
|  | 9 | 1471.938 | 384.5444 | 1087.3936
|  | 10 | 1408.2142 | 337.2232 | 1070.991
|  | 11 | 1246.1821 | 255.105 | 991.0771
|  | 12 | 1152.7053 | 225.1243 | 927.581
|  | 13 | 988.9973 | 90.2506 | 898.7468
|  | 14 | 986.8304 | 89.532 | 897.2984
|  | 15 | 974.174 | 82.7728 | 891.4012
|  | 16 | 936.3304 | 24.5997 | 911.7307
|  | 17 | 956.078 | 33.6821 | 922.3959
|  | 18 | 1275.8932 | 278.9377 | 996.9555
|  | 19 | 1379.5054 | 291.7009 | 1087.8045
|  | 20 | 1498.0004 | 279.5235 | 1218.4769
|  | 21 | 1538.3863 | 270.7747 | 1267.6115
|  | 22 | 1471.9694 | 272.0762 | 1199.8932
|  | 23 | 1335.519 | 276.8746 | 1058.6444
|  | 24 | 1095.1996 | 205.9306 | 889.269
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.8659 | 144.7664 | -148.7296 | -7.7737 | -245.6886 | 272.7916
2 | 66.3323 | 92.5651 | -178.222 | -4.1417 | -308.2545 | 436.6546
3 | 66.0214 | 76.9 | -163.5528 | -13.683 | -290.5862 | 434.1167
4 | 67.8627 | 64.9306 | -166.1706 | -21.8147 | -299.8464 | 444.9625
5 | 72.3754 | 58.2679 | -176.1601 | -30.0658 | -320.7214 | 474.2225
6 | 65.9387 | 70.1961 | -151.0289 | -20.2568 | -268.2516 | 426.2282
7 | 52.9227 | 85.9655 | -141.0777 | -27.095 | -222.1444 | 359.1912
8 | 22.3786 | 105.0326 | -110.1718 | 0.74511 | -165.484 | 289.7995
9 | 25.0801 | 119.8583 | -30.7963 | 6.4028 | -2.5213 | -7.6756
10 | 10.7321 | 154.78 | 48.4366 | 48.3066 | 168.9838 | -291.8174
11 | 12.0353 | 158.4842 | 50.5492 | 56.3545 | 148.9636 | -329.2576
12 | 20.8175 | 148.626 | 12.5864 | 47.9776 | 91.2038 | -239.3047
13 | 24.1794 | 138.3619 | 9.7071 | 39.9168 | 91.0533 | -223.9302
14 | 27.6648 | 138.5138 | -6.3441 | 42.9489 | 54.9911 | -163.5586
15 | 35.0801 | 126.9965 | -40.5179 | 35.1784 | -12.2062 | -58.4001
16 | 0.42046 | 122.1319 | -32.1073 | 27.137 | -7.478 | -19.9742
17 | 12.0691 | 118.9535 | -38.3336 | 13.5572 | -27.9633 | 30.8625
18 | 36.0132 | 127.4073 | -116.265 | 21.718 | -146.9019 | 220.8504
19 | 38.1713 | 132.0767 | -145.7655 | 12.2379 | -208.9974 | 242.5961
20 | 14.4985 | 150.6109 | -85.671 | 36.8267 | -113.525 | 66.9428
21 | 8.4912 | 172.508 | -82.5249 | 48.355 | -98.3244 | 48.3092
22 | 19.0868 | 166.887 | -108.446 | 45.7487 | -158.3528 | 117.8673
23 | 26.0395 | 152.5326 | -136.2657 | 38.4427 | -189.3992 | 180.3356
24 | 17.0537 | 141.6496 | -112.9081 | 37.6621 | -171.1154 | 162.4954
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-04-05
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 787.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 694.23
|  |  | 02:00 - 03:00 | 625.87
|  |  | 03:00 - 04:00 | 587.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 589.38
|  |  | 05:00 - 06:00 | 621.25
|  |  | 06:00 - 07:00 | 703.07
|  |  | 07:00 - 08:00 | 834.99
|  |  | 08:00 - 09:00 | 935.98
|  |  | 09:00 - 10:00 | 992.06
|  |  | 10:00 - 11:00 | 884.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 745.79
|  |  | 12:00 - 13:00 | 678.22
|  |  | 13:00 - 14:00 | 673.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 680.23
|  |  | 15:00 - 16:00 | 655.94
|  |  | 16:00 - 17:00 | 711.65
|  |  | 17:00 - 18:00 | 811.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 957.06
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1143.78
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1235.5
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1196.38
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1027.55
|  |  | 23:00 - 00:00 | 809.87
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.29805 | 41.9511 | 0 | 100.0323 | 0 | 0 | 0 | 108.9817
2 | 0 | 0 | 0 | 109.8487 | 0 | 0 | 0 | 99.8002
3 | 0 | 0 | 0 | 99.8237 | 0 | 0 | 0 | 105.0621
4 | 0 | 0 | 0 | 99.8282 | 0 | 0 | 0 | 89.5829
5 | 0 | 0 | 0 | 99.8511 | 0 | 1.3817 | 0 | 89.2132
6 | 0 | 4.6774 | 0 | 99.8291 | 0 | 94.0656 | 0 | 98.1822
7 | 0 | 100.3067 | 0 | 99.8284 | 1.095 | 94.2388 | 0 | 99.4631
8 | 0 | 100.3186 | 0 | 99.8344 | 107.8772 | 108.2192 | 0 | 106.9454
9 | 0 | 100.3048 | 0 | 99.8795 | 127.6546 | 114.7613 | 0 | 114.0673
10 | 0 | 119.4422 | 0 | 118.6642 | 88.6082 | 119.8317 | 0 | 116.3708
11 | 0 | 120.6129 | 0 | 119.9959 | 0.0010644 | 101.3791 | 0 | 110.4212
12 | 0 | 101.173 | 0 | 118.0525 | 0 | 106.9387 | 0 | 113.556
13 | 0 | 95.2958 | 0 | 105.1854 | 0 | 112.8726 | 0 | 113.9626
14 | 0 | 100.0103 | 0 | 100.0844 | 0 | 91.792 | 0 | 101.8116
15 | 0 | 100.3074 | 0 | 99.8152 | 0 | 96.9971 | 0 | 105.925
16 | 0 | 95.2622 | 0 | 104.8649 | 0 | 89.2955 | 0 | 89.2337
17 | 0 | 106.6549 | 0 | 95.3523 | 0 | 89.5559 | 0 | 89.2376
18 | 0 | 110.4012 | 0 | 100.9856 | 0 | 114.7872 | 0 | 111.8416
19 | 0 | 115.5406 | 0 | 114.9632 | 1.5786 | 126.7119 | 0 | 121.637
20 | 3.7549 | 115.5106 | 0 | 114.9315 | 134.085 | 127.4254 | 0 | 127.8203
21 | 120.0766 | 120.5234 | 0 | 119.872 | 124.7047 | 118.3776 | 0 | 113.1579
22 | 120.1589 | 120.567 | 0 | 119.9212 | 110.8427 | 108.8831 | 0 | 106.8628
23 | 80.639 | 100.5064 | 0 | 100.117 | 90.8496 | 103.4494 | 0 | 107.879
24 | 0 | 107.119 | 0 | 106.498 | 0.10999 | 111.7912 | 0 | 110.5688
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 324.9275 | 1976.4854 | 0 | 2548.0591 | 787.4066 | 2032.7551 | 0 | 2551.5841
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1784 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1257 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 1046.31 | 23.749
|  | 2 | 968 | 24.9906
|  | 3 | 909.75 | 25.1345
|  | 4 | 896.91 | 25.4309
|  | 5 | 908.38 | 23.1282
|  | 6 | 989.62 | 22.1923
|  | 7 | 1224.38 | 21.631
|  | 8 | 1475.42 | 22.4844
|  | 9 | 1445.57 | 25.4665
|  | 10 | 1257.29 | 25.6201
|  | 11 | 1157.43 | 22.2323
|  | 12 | 1113.14 | 17.9757
|  | 13 | 1090.8 | 18.9822
|  | 14 | 1169.12 | 17.8016
|  | 15 | 1188.38 | 15.028
|  | 16 | 1383.08 | 14.7826
|  | 17 | 1435.7 | 16.0218
|  | 18 | 1538.79 | 20.2026
|  | 19 | 1602.27 | 23.8926
|  | 20 | 1622.37 | 24.4268
|  | 21 | 1582.49 | 22.7984
|  | 22 | 1479.45 | 22.0984
|  | 23 | 1353.11 | 21.9839
|  | 24 | 1174.25 | 23.3109
|  | 25 | 1031.66 | 22.471
|  | 26 | 954.39 | 23.6156
|  | 27 | 916.32 | 24.2181
|  | 28 | 884.19 | 22.5954
|  | 29 | 892.3 | 22.3925
|  | 30 | 971.41 | 23.871
|  | 31 | 1187.24 | 22.4051
|  | 32 | 1200.73 | 24.838
|  | 33 | 1166.35 | 31.5397
|  | 34 | 1108.06 | 27.9261
|  | 35 | 1016.32 | 29.7446
|  | 36 | 901.5 | 30.0702
|  | 37 | 889.77 | 24.2709
|  | 38 | 983.41 | 21.8518
|  | 39 | 1067.41 | 20.7069
|  | 40 | 1112.9 | 18.0555
|  | 41 | 1381.99 | 21.4971
|  | 42 | 1376.37 | 23.0871
|  | 43 | 1549.24 | 26.4579
|  | 44 | 1625.76 | 26.48
|  | 45 | 1625.89 | 24.89
|  | 46 | 1481.06 | 22.9191
|  | 47 | 1307.65 | 22.5869
|  | 48 | 1131.09 | 22.8421
|  | 49 | 954.75 | 21.3514
|  | 50 | 886.5 | 20.6614
|  | 51 | 812.82 | 18.2676
|  | 52 | 796.52 | 17.6468
|  | 53 | 822.33 | 17.9153
|  | 54 | 950.03 | 20.2982
|  | 55 | 1168.56 | 21.2621
|  | 56 | 1335.39 | 25.2309
|  | 57 | 1366.79 | 30.5206
|  | 58 | 1323.52 | 24.4363
|  | 59 | 1318.19 | 16.4292
|  | 60 | 1249.73 | 16.3169
|  | 61 | 1282.18 | 17.8803
|  | 62 | 1324.23 | 15.5643
|  | 63 | 1360.78 | 14.1907
|  | 64 | 1398.02 | 16.3705
|  | 65 | 1414.68 | 20.6519
|  | 66 | 1548.95 | 24.9527
|  | 67 | 1676.58 | 28.2134
|  | 68 | 1715.82 | 28.437
|  | 69 | 1623.18 | 27.3917
|  | 70 | 1477.69 | 25.9163
|  | 71 | 1316.08 | 27.5411
|  | 72 | 1104.96 | 26.3857
|  | 73 | 841.63 | 22.8218
|  | 74 | 777.23 | 23.3116
|  | 75 | 731.84 | 23.9078
|  | 76 | 728.83 | 25.2326
|  | 77 | 672.74 | 21.9193
|  | 78 | 886.48 | 16.6691
|  | 79 | 1067.97 | 16.041
|  | 80 | 1194.14 | 20.1656
|  | 81 | 1295.7 | 26.7342
|  | 82 | 1295.33 | 25.7978
|  | 83 | 1245.04 | 27.6458
|  | 84 | 1259.51 | 19.9079
|  | 85 | 1272.32 | 22.6198
|  | 86 | 1288.56 | 26.2727
|  | 87 | 1341.18 | 29.9698
|  | 88 | 1280.99 | 25.5396
|  | 89 | 1482.49 | 21.7122
|  | 90 | 1597.37 | 23.9491
|  | 91 | 1679.32 | 28.9036
|  | 92 | 1671.82 | 29.1967
|  | 93 | 1638.11 | 28.6222
|  | 94 | 1524.34 | 29.7143
|  | 95 | 1371.86 | 26.2885
|  | 96 | 1190.37 | 18.6039
|  | 97 | 912.87 | 19.8449
|  | 98 | 829.51 | 17.721
|  | 99 | 782.94 | 16.5502
|  | 100 | 761.56 | 14.4554
|  | 101 | 777.96 | 14.6982
|  | 102 | 836.8 | 17.5593
|  | 103 | 971.09 | 22.8372
|  | 104 | 1161.84 | 24.4832
|  | 105 | 1209.72 | 21.1659
|  | 106 | 1204.19 | 20.7197
|  | 107 | 1066.77 | 21.9616
|  | 108 | 1050.58 | 21.9799
|  | 109 | 1032.61 | 20.1587
|  | 110 | 1106.35 | 20.0502
|  | 111 | 1157.19 | 20.9145
|  | 112 | 1168.8 | 25.7258
|  | 113 | 1336.79 | 20.2866
|  | 114 | 1430.7 | 21.6861
|  | 115 | 1580.23 | 29.7618
|  | 116 | 1600.01 | 33.1638
|  | 117 | 1581.95 | 29.0015
|  | 118 | 1476.24 | 28.5158
|  | 119 | 1272.14 | 28.3898
|  | 120 | 1112.36 | 26.965
|  | 121 | 928.7 | 24.5987
|  | 122 | 857 | 22.4692
|  | 123 | 795.87 | 21.6845
|  | 124 | 789.06 | 20.8549
|  | 125 | 810.96 | 26.912
|  | 126 | 943.18 | 26.3783
|  | 127 | 1086.15 | 30.5247
|  | 128 | 1281.09 | 37.9382
|  | 129 | 1266.9 | 45.6708
|  | 130 | 1035.04 | 58.7424
|  | 131 | 1046.66 | 38.9084
|  | 132 | 1086.2 | 39.1538
|  | 133 | 988.5 | 40.7893
|  | 134 | 996.7 | 41.283
|  | 135 | 1070.68 | 38.8373
|  | 136 | 1090.32 | 30.875
|  | 137 | 1197.34 | 23.8477
|  | 138 | 1303.2 | 23.6122
|  | 139 | 1464.59 | 30.581
|  | 140 | 1477.3 | 30.5168
|  | 141 | 1484.14 | 29.0515
|  | 142 | 1382.64 | 26.7667
|  | 143 | 1147.04 | 19.1582
|  | 144 | 896.89 | 14.4891
|  | 145 | 826.18 | 11.7609
|  | 146 | 786.03 | 11.7632
|  | 147 | 761.87 | 13.0309
|  | 148 | 759.24 | 12.8667
|  | 149 | 836.55 | 14.7941
|  | 150 | 1062.2 | 14.3823
|  | 151 | 1339.12 | 17.0582
|  | 152 | 1426.64 | 25.7573
|  | 153 | 1464.41 | 37.9201
|  | 154 | 1372.39 | 45.4846
|  | 155 | 1316.61 | 44.786
|  | 156 | 1255.83 | 42.3147
|  | 157 | 1275.76 | 42.6538
|  | 158 | 1242.76 | 38.2254
|  | 159 | 1202.93 | 35.8228
|  | 160 | 1182.68 | 36.3563
|  | 161 | 1361.27 | 30.6108
|  | 162 | 1437.61 | 30.588
|  | 163 | 1589.07 | 38.0922
|  | 164 | 1644.88 | 43.0046
|  | 165 | 1560.68 | 48.9208
|  | 166 | 1399.76 | 46.9828
|  | 167 | 1185.52 | 43.1015
|  | 168 | 888.18 | 37.2469
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026
Min (MW) | 14.7826 | 18.0555 | 14.1907 | 16.041 | 14.4554 | 14.4891 | 11.7609
Max (MW) | 25.6201 | 31.5397 | 30.5206 | 29.9698 | 33.1638 | 58.7424 | 48.9208
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-04-05
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18922.76 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026
Min (MW) | 595.4349 | 572.0671 | 578.9833 | 559.994 | 571.0687 | 575.485 | 568.3639
Max (MW) | 1226.0755 | 1276.277 | 1262.2957 | 1401.123 | 1309.5072 | 1301.6039 | 1354.7072
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-03
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 985.4105 | 247.628 | 737.7825
|  | 2 | 860.1691 | 217.0176 | 643.1516
|  | 3 | 788.8168 | 191.6094 | 597.2073
|  | 4 | 761.921 | 182.5442 | 579.3768
|  | 5 | 750.2763 | 168.4105 | 581.8658
|  | 6 | 814.4891 | 172.561 | 641.928
|  | 7 | 1050.7764 | 268.937 | 781.8394
|  | 8 | 1319.5049 | 328.3729 | 991.1319
|  | 9 | 1471.938 | 384.5444 | 1087.3936
|  | 10 | 1408.2142 | 337.2232 | 1070.991
|  | 11 | 1246.1821 | 255.105 | 991.0771
|  | 12 | 1152.7053 | 225.1243 | 927.581
|  | 13 | 988.9973 | 90.2506 | 898.7468
|  | 14 | 986.8304 | 89.532 | 897.2984
|  | 15 | 974.174 | 82.7728 | 891.4012
|  | 16 | 936.3304 | 24.5997 | 911.7307
|  | 17 | 956.078 | 33.6821 | 922.3959
|  | 18 | 1275.8932 | 278.9377 | 996.9555
|  | 19 | 1379.5054 | 291.7009 | 1087.8045
|  | 20 | 1498.0004 | 279.5235 | 1218.4769
|  | 21 | 1538.3863 | 270.7747 | 1267.6115
|  | 22 | 1471.9694 | 272.0762 | 1199.8932
|  | 23 | 1335.519 | 276.8746 | 1058.6444
|  | 24 | 1095.1996 | 205.9306 | 889.269
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 41.8659 | 144.7664 | -148.7296 | -7.7737 | -245.6886 | 272.7916
2 | 66.3323 | 92.5651 | -178.222 | -4.1417 | -308.2545 | 436.6546
3 | 66.0214 | 76.9 | -163.5528 | -13.683 | -290.5862 | 434.1167
4 | 67.8627 | 64.9306 | -166.1706 | -21.8147 | -299.8464 | 444.9625
5 | 72.3754 | 58.2679 | -176.1601 | -30.0658 | -320.7214 | 474.2225
6 | 65.9387 | 70.1961 | -151.0289 | -20.2568 | -268.2516 | 426.2282
7 | 52.9227 | 85.9655 | -141.0777 | -27.095 | -222.1444 | 359.1912
8 | 22.3786 | 105.0326 | -110.1718 | 0.74511 | -165.484 | 289.7995
9 | 25.0801 | 119.8583 | -30.7963 | 6.4028 | -2.5213 | -7.6756
10 | 10.7321 | 154.78 | 48.4366 | 48.3066 | 168.9838 | -291.8174
11 | 12.0353 | 158.4842 | 50.5492 | 56.3545 | 148.9636 | -329.2576
12 | 20.8175 | 148.626 | 12.5864 | 47.9776 | 91.2038 | -239.3047
13 | 24.1794 | 138.3619 | 9.7071 | 39.9168 | 91.0533 | -223.9302
14 | 27.6648 | 138.5138 | -6.3441 | 42.9489 | 54.9911 | -163.5586
15 | 35.0801 | 126.9965 | -40.5179 | 35.1784 | -12.2062 | -58.4001
16 | 0.42046 | 122.1319 | -32.1073 | 27.137 | -7.478 | -19.9742
17 | 12.0691 | 118.9535 | -38.3336 | 13.5572 | -27.9633 | 30.8625
18 | 36.0132 | 127.4073 | -116.265 | 21.718 | -146.9019 | 220.8504
19 | 38.1713 | 132.0767 | -145.7655 | 12.2379 | -208.9974 | 242.5961
20 | 14.4985 | 150.6109 | -85.671 | 36.8267 | -113.525 | 66.9428
21 | 8.4912 | 172.508 | -82.5249 | 48.355 | -98.3244 | 48.3092
22 | 19.0868 | 166.887 | -108.446 | 45.7487 | -158.3528 | 117.8673
23 | 26.0395 | 152.5326 | -136.2657 | 38.4427 | -189.3992 | 180.3356
24 | 17.0537 | 141.6496 | -112.9081 | 37.6621 | -171.1154 | 162.4954
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-04-05
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 787.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 694.23
|  |  | 02:00 - 03:00 | 625.87
|  |  | 03:00 - 04:00 | 587.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 589.38
|  |  | 05:00 - 06:00 | 621.25
|  |  | 06:00 - 07:00 | 703.07
|  |  | 07:00 - 08:00 | 834.99
|  |  | 08:00 - 09:00 | 935.98
|  |  | 09:00 - 10:00 | 992.06
|  |  | 10:00 - 11:00 | 884.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 745.79
|  |  | 12:00 - 13:00 | 678.22
|  |  | 13:00 - 14:00 | 673.73
|  |  | 14:00 - 15:00 | 680.23
|  |  | 15:00 - 16:00 | 655.94
|  |  | 16:00 - 17:00 | 711.65
|  |  | 17:00 - 18:00 | 811.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 957.06
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1143.78
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1235.5
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1196.38
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1027.55
|  |  | 23:00 - 00:00 | 809.87
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.29805 | 41.9511 | 0 | 100.0323 | 0 | 0 | 0 | 108.9817
2 | 0 | 0 | 0 | 109.8487 | 0 | 0 | 0 | 99.8002
3 | 0 | 0 | 0 | 99.8237 | 0 | 0 | 0 | 105.0621
4 | 0 | 0 | 0 | 99.8282 | 0 | 0 | 0 | 89.5829
5 | 0 | 0 | 0 | 99.8511 | 0 | 1.3817 | 0 | 89.2132
6 | 0 | 4.6774 | 0 | 99.8291 | 0 | 94.0656 | 0 | 98.1822
7 | 0 | 100.3067 | 0 | 99.8284 | 1.095 | 94.2388 | 0 | 99.4631
8 | 0 | 100.3186 | 0 | 99.8344 | 107.8772 | 108.2192 | 0 | 106.9454
9 | 0 | 100.3048 | 0 | 99.8795 | 127.6546 | 114.7613 | 0 | 114.0673
10 | 0 | 119.4422 | 0 | 118.6642 | 88.6082 | 119.8317 | 0 | 116.3708
11 | 0 | 120.6129 | 0 | 119.9959 | 0.0010644 | 101.3791 | 0 | 110.4212
12 | 0 | 101.173 | 0 | 118.0525 | 0 | 106.9387 | 0 | 113.556
13 | 0 | 95.2958 | 0 | 105.1854 | 0 | 112.8726 | 0 | 113.9626
14 | 0 | 100.0103 | 0 | 100.0844 | 0 | 91.792 | 0 | 101.8116
15 | 0 | 100.3074 | 0 | 99.8152 | 0 | 96.9971 | 0 | 105.925
16 | 0 | 95.2622 | 0 | 104.8649 | 0 | 89.2955 | 0 | 89.2337
17 | 0 | 106.6549 | 0 | 95.3523 | 0 | 89.5559 | 0 | 89.2376
18 | 0 | 110.4012 | 0 | 100.9856 | 0 | 114.7872 | 0 | 111.8416
19 | 0 | 115.5406 | 0 | 114.9632 | 1.5786 | 126.7119 | 0 | 121.637
20 | 3.7549 | 115.5106 | 0 | 114.9315 | 134.085 | 127.4254 | 0 | 127.8203
21 | 120.0766 | 120.5234 | 0 | 119.872 | 124.7047 | 118.3776 | 0 | 113.1579
22 | 120.1589 | 120.567 | 0 | 119.9212 | 110.8427 | 108.8831 | 0 | 106.8628
23 | 80.639 | 100.5064 | 0 | 100.117 | 90.8496 | 103.4494 | 0 | 107.879
24 | 0 | 107.119 | 0 | 106.498 | 0.10999 | 111.7912 | 0 | 110.5688
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 324.6295 | 1934.5344 | 0 | 2448.0267 | 787.4066 | 2032.7551 | 0 | 2442.6024
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 1784 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1257 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 1046.31 | 23.749
|  | 2 | 968 | 24.9906
|  | 3 | 909.75 | 25.1345
|  | 4 | 896.91 | 25.4309
|  | 5 | 908.38 | 23.1282
|  | 6 | 989.62 | 22.1923
|  | 7 | 1224.38 | 21.631
|  | 8 | 1475.42 | 22.4844
|  | 9 | 1445.57 | 25.4665
|  | 10 | 1257.29 | 25.6201
|  | 11 | 1157.43 | 22.2323
|  | 12 | 1113.14 | 17.9757
|  | 13 | 1090.8 | 18.9822
|  | 14 | 1169.12 | 17.8016
|  | 15 | 1188.38 | 15.028
|  | 16 | 1383.08 | 14.7826
|  | 17 | 1435.7 | 16.0218
|  | 18 | 1538.79 | 20.2026
|  | 19 | 1602.27 | 23.8926
|  | 20 | 1622.37 | 24.4268
|  | 21 | 1582.49 | 22.7984
|  | 22 | 1479.45 | 22.0984
|  | 23 | 1353.11 | 21.9839
|  | 24 | 1174.25 | 23.3109
|  | 25 | 1031.66 | 22.471
|  | 26 | 954.39 | 23.6156
|  | 27 | 916.32 | 24.2181
|  | 28 | 884.19 | 22.5954
|  | 29 | 892.3 | 22.3925
|  | 30 | 971.41 | 23.871
|  | 31 | 1187.24 | 22.4051
|  | 32 | 1200.73 | 24.838
|  | 33 | 1166.35 | 31.5397
|  | 34 | 1108.06 | 27.9261
|  | 35 | 1016.32 | 29.7446
|  | 36 | 901.5 | 30.0702
|  | 37 | 889.77 | 24.2709
|  | 38 | 983.41 | 21.8518
|  | 39 | 1067.41 | 20.7069
|  | 40 | 1112.9 | 18.0555
|  | 41 | 1381.99 | 21.4971
|  | 42 | 1376.37 | 23.0871
|  | 43 | 1549.24 | 26.4579
|  | 44 | 1625.76 | 26.48
|  | 45 | 1625.89 | 24.89
|  | 46 | 1481.06 | 22.9191
|  | 47 | 1307.65 | 22.5869
|  | 48 | 1131.09 | 22.8421
|  | 49 | 954.75 | 21.3514
|  | 50 | 886.5 | 20.6614
|  | 51 | 812.82 | 18.2676
|  | 52 | 796.52 | 17.6468
|  | 53 | 822.33 | 17.9153
|  | 54 | 950.03 | 20.2982
|  | 55 | 1168.56 | 21.2621
|  | 56 | 1335.39 | 25.2309
|  | 57 | 1366.79 | 30.5206
|  | 58 | 1323.52 | 24.4363
|  | 59 | 1318.19 | 16.4292
|  | 60 | 1249.73 | 16.3169
|  | 61 | 1282.18 | 17.8803
|  | 62 | 1324.23 | 15.5643
|  | 63 | 1360.78 | 14.1907
|  | 64 | 1398.02 | 16.3705
|  | 65 | 1414.68 | 20.6519
|  | 66 | 1548.95 | 24.9527
|  | 67 | 1676.58 | 28.2134
|  | 68 | 1715.82 | 28.437
|  | 69 | 1623.18 | 27.3917
|  | 70 | 1477.69 | 25.9163
|  | 71 | 1316.08 | 27.5411
|  | 72 | 1104.96 | 26.3857
|  | 73 | 841.63 | 22.8218
|  | 74 | 777.23 | 23.3116
|  | 75 | 731.84 | 23.9078
|  | 76 | 728.83 | 25.2326
|  | 77 | 672.74 | 21.9193
|  | 78 | 886.48 | 16.6691
|  | 79 | 1067.97 | 16.041
|  | 80 | 1194.14 | 20.1656
|  | 81 | 1295.7 | 26.7342
|  | 82 | 1295.33 | 25.7978
|  | 83 | 1245.04 | 27.6458
|  | 84 | 1259.51 | 19.9079
|  | 85 | 1272.32 | 22.6198
|  | 86 | 1288.56 | 26.2727
|  | 87 | 1341.18 | 29.9698
|  | 88 | 1280.99 | 25.5396
|  | 89 | 1482.49 | 21.7122
|  | 90 | 1597.37 | 23.9491
|  | 91 | 1679.32 | 28.9036
|  | 92 | 1671.82 | 29.1967
|  | 93 | 1638.11 | 28.6222
|  | 94 | 1524.34 | 29.7143
|  | 95 | 1371.86 | 26.2885
|  | 96 | 1190.37 | 18.6039
|  | 97 | 912.87 | 19.8449
|  | 98 | 829.51 | 17.721
|  | 99 | 782.94 | 16.5502
|  | 100 | 761.56 | 14.4554
|  | 101 | 777.96 | 14.6982
|  | 102 | 836.8 | 17.5593
|  | 103 | 971.09 | 22.8372
|  | 104 | 1161.84 | 24.4832
|  | 105 | 1209.72 | 21.1659
|  | 106 | 1204.19 | 20.7197
|  | 107 | 1066.77 | 21.9616
|  | 108 | 1050.58 | 21.9799
|  | 109 | 1032.61 | 20.1587
|  | 110 | 1106.35 | 20.0502
|  | 111 | 1157.19 | 20.9145
|  | 112 | 1168.8 | 25.7258
|  | 113 | 1336.79 | 20.2866
|  | 114 | 1430.7 | 21.6861
|  | 115 | 1580.23 | 29.7618
|  | 116 | 1600.01 | 33.1638
|  | 117 | 1581.95 | 29.0015
|  | 118 | 1476.24 | 28.5158
|  | 119 | 1272.14 | 28.3898
|  | 120 | 1112.36 | 26.965
|  | 121 | 928.7 | 24.5987
|  | 122 | 857 | 22.4692
|  | 123 | 795.87 | 21.6845
|  | 124 | 789.06 | 20.8549
|  | 125 | 810.96 | 26.912
|  | 126 | 943.18 | 26.3783
|  | 127 | 1086.15 | 30.5247
|  | 128 | 1281.09 | 37.9382
|  | 129 | 1266.9 | 45.6708
|  | 130 | 1035.04 | 58.7424
|  | 131 | 1046.66 | 38.9084
|  | 132 | 1086.2 | 39.1538
|  | 133 | 988.5 | 40.7893
|  | 134 | 996.7 | 41.283
|  | 135 | 1070.68 | 38.8373
|  | 136 | 1090.32 | 30.875
|  | 137 | 1197.34 | 23.8477
|  | 138 | 1303.2 | 23.6122
|  | 139 | 1464.59 | 30.581
|  | 140 | 1477.3 | 30.5168
|  | 141 | 1484.14 | 29.0515
|  | 142 | 1382.64 | 26.7667
|  | 143 | 1147.04 | 19.1582
|  | 144 | 896.89 | 14.4891
|  | 145 | 826.18 | 11.7609
|  | 146 | 786.03 | 11.7632
|  | 147 | 761.87 | 13.0309
|  | 148 | 759.24 | 12.8667
|  | 149 | 836.55 | 14.7941
|  | 150 | 1062.2 | 14.3823
|  | 151 | 1339.12 | 17.0582
|  | 152 | 1426.64 | 25.7573
|  | 153 | 1464.41 | 37.9201
|  | 154 | 1372.39 | 45.4846
|  | 155 | 1316.61 | 44.786
|  | 156 | 1255.83 | 42.3147
|  | 157 | 1275.76 | 42.6538
|  | 158 | 1242.76 | 38.2254
|  | 159 | 1202.93 | 35.8228
|  | 160 | 1182.68 | 36.3563
|  | 161 | 1361.27 | 30.6108
|  | 162 | 1437.61 | 30.588
|  | 163 | 1589.07 | 38.0922
|  | 164 | 1644.88 | 43.0046
|  | 165 | 1560.68 | 48.9208
|  | 166 | 1399.76 | 46.9828
|  | 167 | 1185.52 | 43.1015
|  | 168 | 888.18 | 37.2469
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026
Min (MW) | 14.7826 | 18.0555 | 14.1907 | 16.041 | 14.4554 | 14.4891 | 11.7609
Max (MW) | 25.6201 | 31.5397 | 30.5206 | 29.9698 | 33.1638 | 58.7424 | 48.9208
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible