## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-04-12
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18558.36 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026
Min (MW) | 575 | 574 | 571 | 590 | 579 | 580 | 553
Max (MW) | 1345 | 1369 | 1357 | 1376 | 1268 | 1196 | 1114
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-10
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 700.9713 | 36.9504 | 664.0209
|  | 2 | 580.8366 | -11.2639 | 592.1005
|  | 3 | 543.7198 | -12.5269 | 556.2467
|  | 4 | 521.0148 | -23.0027 | 544.0175
|  | 5 | 533.8004 | -16.8052 | 550.6056
|  | 6 | 653.528 | 42.0091 | 611.519
|  | 7 | 879.7337 | 121.4344 | 758.2993
|  | 8 | 1111.9432 | 183.2721 | 928.6711
|  | 9 | 1151.4235 | 196.6141 | 954.8094
|  | 10 | 1055.2721 | 175.5278 | 879.7443
|  | 11 | 999.4028 | 185.938 | 813.4648
|  | 12 | 947.3834 | 170.1934 | 777.19
|  | 13 | 862.2782 | 107.8186 | 754.4596
|  | 14 | 879.9864 | 124.4511 | 755.5353
|  | 15 | 890.7501 | 140.3578 | 750.3923
|  | 16 | 887.8317 | 128.1975 | 759.6342
|  | 17 | 914.8834 | 139.0379 | 775.8455
|  | 18 | 980.8049 | 141.6013 | 839.2036
|  | 19 | 1155.6397 | 229.7687 | 925.871
|  | 20 | 1261.7522 | 203.747 | 1058.0051
|  | 21 | 1345.8784 | 212.8423 | 1133.036
|  | 22 | 1338.2696 | 268.9943 | 1069.2754
|  | 23 | 1208.848 | 255.1237 | 953.7244
|  | 24 | 1091.659 | 289.8001 | 801.8589
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -17.7736 | 102.3403 | -26.2266 | 12.8992 | 90.0937 | -144.4359
2 | 4.2213 | 56.0091 | -41.0221 | -29.2207 | 39.3738 | -20.0658
3 | 14.2597 | 43.4493 | -60.3698 | -34.3591 | -0.051072 | 41.1987
4 | 23.4883 | 31.0109 | -66.666 | -52.5741 | -9.615 | 63.7366
5 | 18.285 | 30.8569 | -55.1508 | -51.8967 | 9.5908 | 43.3263
6 | 13.8601 | 40.2525 | -35.8595 | -45.2745 | 34.9198 | 14.2739
7 | 34.7206 | 49.2059 | -82.1069 | -67.6957 | -46.9594 | 129.1891
8 | 37.7129 | 79.1055 | -94.5361 | -54.2256 | -70.2563 | 154.7604
9 | 5.1021 | 106.7088 | -14.9761 | -43.794 | 37.7261 | 7.7453
10 | -27.9773 | 155.4797 | 46.4926 | 47.8356 | 64.969 | -114.3256
11 | -31.7334 | 186.1393 | 3.2075 | 105.3739 | 2.6531 | -25.8319
12 | -22.0962 | 164.4927 | -25.0085 | 101.8096 | -22.4045 | -2.027
13 | -16.4927 | 112.4994 | -69.7522 | 93.5327 | -101.9773 | 48.1479
14 | -12.6437 | 108.3133 | -80.0011 | 102.6096 | -115.9173 | 94.3294
15 | -10.2872 | 99.743 | -86.1539 | 91.3296 | -121.9949 | 108.6589
16 | -5.9839 | 92.9944 | -91.7352 | 70.2407 | -141.1227 | 154.3759
17 | 13.1234 | 107.1452 | -96.989 | 53.4772 | -152.6596 | 196.6777
18 | 34.2251 | 126.6729 | -124.3864 | 36.3364 | -166.2313 | 224.4282
19 | 30.3617 | 149.4301 | -101.5952 | 27.5176 | -86.1423 | 123.7572
20 | 0.42094 | 168.4375 | -48.4764 | 41.8102 | 17.4774 | -42.9095
21 | -25.8946 | 175.1358 | 4.289 | 40.7297 | 122.761 | -179.982
22 | -18.1491 | 177.7536 | 1.3302 | 46.1132 | 128.4622 | -150.6678
23 | 6.5938 | 152.4084 | -46.8481 | 4.3159 | 46.0078 | -27.3724
24 | 8.1392 | 126.7445 | -51.1368 | -7.9221 | 35.2074 | -5.6564
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-04-12
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 714.71
|  |  | 01:00 - 02:00 | 637.11
|  |  | 02:00 - 03:00 | 572.17
|  |  | 03:00 - 04:00 | 536.34
|  |  | 04:00 - 05:00 | 535.91
|  |  | 05:00 - 06:00 | 564.04
|  |  | 06:00 - 07:00 | 647.65
|  |  | 07:00 - 08:00 | 792.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 845.75
|  |  | 09:00 - 10:00 | 853.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 809.97
|  |  | 11:00 - 12:00 | 774.16
|  |  | 12:00 - 13:00 | 740.47
|  |  | 13:00 - 14:00 | 760.98
|  |  | 14:00 - 15:00 | 723.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 746.79
|  |  | 16:00 - 17:00 | 842.5
|  |  | 17:00 - 18:00 | 949.88
|  |  | 18:00 - 19:00 | 995.04
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1118.78
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1200.77
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1155.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1020.22
|  |  | 23:00 - 00:00 | 841.49
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 118.8676 | 116.0585 | 0 | 0 | 0.36191
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8173 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5904 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5865 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8858 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 127.2817 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 4.1367 | 0 | 109.9407 | 114.475 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 110.424 | 0 | 109.9627 | 129.8293 | 0.56948 | 0 | 0
9 | 0 | 115.398 | 0 | 114.9209 | 142.6417 | 126.356 | 1.2231 | 0
10 | 3.8304 | 110.4072 | 0 | 109.8723 | 104.4993 | 143.7257 | 133.8451 | 0
11 | 99.9131 | 100.306 | 0 | 99.9398 | 94.9296 | 128.8305 | 89.5215 | 0
12 | 93.5565 | 71.2731 | 0 | 99.9453 | 101.4862 | 31.6627 | 0.10041 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0.36593 | 120.8489 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6887 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1478 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0.067888 | 127.682 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 3.4571 | 0 | 97.1061 | 100.4417 | 0 | 0 | 0
18 | 5.6009 | 110.5276 | 0 | 109.8887 | 126.8084 | 0 | 0 | 1.2078
19 | 110.098 | 110.4779 | 0 | 109.9409 | 115.08 | 1.2042 | 0 | 104.3017
20 | 110.1053 | 110.4348 | 0 | 109.9402 | 121.3474 | 111.0645 | 0 | 119.9505
21 | 110.0601 | 115.6081 | 0 | 115.0139 | 129.8474 | 129.7669 | 0 | 116.2835
22 | 110.0713 | 120.6166 | 0 | 119.9342 | 117.4441 | 128.8486 | 0 | 113.0082
23 | 82.3483 | 120.5639 | 0 | 119.9683 | 127.6983 | 0.65251 | 0 | 123.9145
24 | 0 | 110.2288 | 0 | 109.9686 | 108.2274 | 0 | 0 | 117.2383
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 725.5839 | 1313.8596 | 0 | 1660.9293 | 2797.3435 | 802.6811 | 224.6901 | 696.2665
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2595 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1301 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 788.68 | 19.7011
|  | 2 | 670.95 | 16.12
|  | 3 | 622.13 | 15.8118
|  | 4 | 598.02 | 15.111
|  | 5 | 606.26 | 15.3943
|  | 6 | 658.55 | 16.7394
|  | 7 | 805.26 | 17.6727
|  | 8 | 1026.33 | 19.8584
|  | 9 | 1117.74 | 22.6
|  | 10 | 1170.62 | 22.6619
|  | 11 | 1165.27 | 25.3693
|  | 12 | 1169.74 | 27.3631
|  | 13 | 1187.97 | 25.8039
|  | 14 | 1197.62 | 24.5961
|  | 15 | 1254.2 | 23.1294
|  | 16 | 1187.98 | 23.5924
|  | 17 | 1146.67 | 25.3168
|  | 18 | 1224.46 | 27.0553
|  | 19 | 1260.02 | 28.4598
|  | 20 | 1377.64 | 31.2779
|  | 21 | 1389.83 | 31.6106
|  | 22 | 1252.78 | 29.7795
|  | 23 | 1097.92 | 24.1043
|  | 24 | 912.05 | 19.8701
|  | 25 | 773.66 | 16.0867
|  | 26 | 667.57 | 12.4321
|  | 27 | 614.19 | 11.7292
|  | 28 | 607.52 | 11.0007
|  | 29 | 614.53 | 10.951
|  | 30 | 649.84 | 13.7186
|  | 31 | 797.49 | 16.1449
|  | 32 | 1014.04 | 21.6093
|  | 33 | 1164.92 | 23.6533
|  | 34 | 1153.04 | 26.9589
|  | 35 | 1100.98 | 29.3453
|  | 36 | 1110.79 | 27.8654
|  | 37 | 1120.19 | 23.3788
|  | 38 | 1103.13 | 21.8489
|  | 39 | 1012.56 | 23.6835
|  | 40 | 1099.53 | 24.2087
|  | 41 | 1141.13 | 23.8038
|  | 42 | 1183.24 | 24.3817
|  | 43 | 1254.8 | 25.6958
|  | 44 | 1257.43 | 27.5949
|  | 45 | 1278.53 | 30.3157
|  | 46 | 1241.4 | 26.7632
|  | 47 | 1071.21 | 23.6663
|  | 48 | 900.1 | 22.3465
|  | 49 | 726.11 | 13.4375
|  | 50 | 625.34 | 12.5188
|  | 51 | 577.92 | 12.697
|  | 52 | 571.1 | 12.5393
|  | 53 | 588.16 | 12.5138
|  | 54 | 621.44 | 15.4516
|  | 55 | 754.26 | 15.9702
|  | 56 | 960.25 | 18.2752
|  | 57 | 1114.47 | 21.5849
|  | 58 | 1163.16 | 25.7702
|  | 59 | 1023.44 | 27.9784
|  | 60 | 971.63 | 28.1214
|  | 61 | 933.56 | 27.3258
|  | 62 | 925.27 | 25.6512
|  | 63 | 919.01 | 22.9895
|  | 64 | 946.14 | 25.5084
|  | 65 | 980.65 | 23.7573
|  | 66 | 1002.09 | 24.5878
|  | 67 | 1116.98 | 26.1612
|  | 68 | 1283.68 | 29.1478
|  | 69 | 1306.11 | 29.244
|  | 70 | 1169.25 | 26.1808
|  | 71 | 1006.85 | 21.4622
|  | 72 | 836.2 | 17.6397
|  | 73 | 763.94 | 21.1788
|  | 74 | 671.01 | 18.9808
|  | 75 | 609.13 | 19.5947
|  | 76 | 591.95 | 19.4863
|  | 77 | 595.94 | 18.7486
|  | 78 | 657.5 | 18.6629
|  | 79 | 788.6 | 23.1752
|  | 80 | 975.57 | 17.5981
|  | 81 | 1092.08 | 17.6736
|  | 82 | 1027.64 | 24.1799
|  | 83 | 1011.47 | 29.7866
|  | 84 | 922.93 | 30.8784
|  | 85 | 893.57 | 27.6947
|  | 86 | 928.06 | 26.5186
|  | 87 | 915.02 | 26.609
|  | 88 | 856.86 | 21.8023
|  | 89 | 863.04 | 17.9845
|  | 90 | 914.08 | 17.9069
|  | 91 | 960.95 | 23.19
|  | 92 | 1086.71 | 25.7743
|  | 93 | 1214.04 | 27.8266
|  | 94 | 1147.14 | 25.1767
|  | 95 | 1043.88 | 21.4185
|  | 96 | 899.67 | 16.0616
|  | 97 | 784.26 | 16.2788
|  | 98 | 682.25 | 15.9915
|  | 99 | 613.76 | 16
|  | 100 | 588.69 | 14.1032
|  | 101 | 590.05 | 16.3469
|  | 102 | 609.41 | 15.9793
|  | 103 | 692.88 | 16.6017
|  | 104 | 810.76 | 13.8226
|  | 105 | 883.38 | 14.4767
|  | 106 | 897.96 | 24.1207
|  | 107 | 853.43 | 25.2974
|  | 108 | 789.55 | 24.142
|  | 109 | 707.26 | 20.4445
|  | 110 | 692.08 | 18.131
|  | 111 | 690.08 | 19.3712
|  | 112 | 676.63 | 18.238
|  | 113 | 676.18 | 17.1141
|  | 114 | 754.96 | 14.1061
|  | 115 | 888.51 | 23.1299
|  | 116 | 1062.2 | 28.7574
|  | 117 | 1154.14 | 30.6934
|  | 118 | 1097.08 | 30.2931
|  | 119 | 943.5 | 28.0996
|  | 120 | 783.76 | 22.2898
|  | 121 | 669.34 | 13.8388
|  | 122 | 586.27 | 13.3178
|  | 123 | 550.13 | 13.8064
|  | 124 | 536.71 | 12.8531
|  | 125 | 545.25 | 14.3604
|  | 126 | 596.6 | 15.3628
|  | 127 | 711.65 | 14.7091
|  | 128 | 825.27 | 15.3447
|  | 129 | 904.76 | 21.037
|  | 130 | 887.9 | 19.8217
|  | 131 | 857.22 | 19.5961
|  | 132 | 835.44 | 17.8144
|  | 133 | 817.67 | 17.7859
|  | 134 | 817.18 | 18.4918
|  | 135 | 803.81 | 18.7809
|  | 136 | 787.47 | 18.174
|  | 137 | 784.95 | 21.0165
|  | 138 | 846.15 | 23.6937
|  | 139 | 930.99 | 27.7036
|  | 140 | 1085.55 | 27.7604
|  | 141 | 1148.64 | 27.3978
|  | 142 | 1105.09 | 24.2865
|  | 143 | 988.85 | 20.5915
|  | 144 | 851 | 16.3718
|  | 145 | 690.92 | 37.2384
|  | 146 | 603.22 | 34.0863
|  | 147 | 560.61 | 33.0842
|  | 148 | 547.02 | 28.5883
|  | 149 | 551.13 | 24.1345
|  | 150 | 612.87 | 18.548
|  | 151 | 739.49 | 27.2124
|  | 152 | 882.11 | 32.444
|  | 153 | 919.27 | 29.749
|  | 154 | 887.28 | 32.1084
|  | 155 | 814.91 | 33.1999
|  | 156 | 787.01 | 32.7213
|  | 157 | 764.28 | 25.3944
|  | 158 | 768.6 | 20.1681
|  | 159 | 766.75 | 24.2275
|  | 160 | 767.65 | 27.8386
|  | 161 | 786.6 | 23.222
|  | 162 | 874.12 | 28.9987
|  | 163 | 947 | 33.987
|  | 164 | 1030.08 | 33.7103
|  | 165 | 1125.05 | 30.6049
|  | 166 | 1056.41 | 26.9106
|  | 167 | 927.62 | 20.8796
|  | 168 | 781.81 | 17.6336
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026
Min (MW) | 15.111 | 10.951 | 12.5138 | 16.0616 | 13.8226 | 12.8531 | 17.6336
Max (MW) | 31.6106 | 30.3157 | 29.244 | 30.8784 | 30.6934 | 27.7604 | 37.2384
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-04-12
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18558.36 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026
Min (MW) | 575 | 574 | 571 | 590 | 579 | 580 | 553
Max (MW) | 1345 | 1369 | 1357 | 1376 | 1268 | 1196 | 1114
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-10
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 700.9713 | 36.9504 | 664.0209
|  | 2 | 580.8366 | -11.2639 | 592.1005
|  | 3 | 543.7198 | -12.5269 | 556.2467
|  | 4 | 521.0148 | -23.0027 | 544.0175
|  | 5 | 533.8004 | -16.8052 | 550.6056
|  | 6 | 653.528 | 42.0091 | 611.519
|  | 7 | 879.7337 | 121.4344 | 758.2993
|  | 8 | 1111.9432 | 183.2721 | 928.6711
|  | 9 | 1151.4235 | 196.6141 | 954.8094
|  | 10 | 1055.2721 | 175.5278 | 879.7443
|  | 11 | 999.4028 | 185.938 | 813.4648
|  | 12 | 947.3834 | 170.1934 | 777.19
|  | 13 | 862.2782 | 107.8186 | 754.4596
|  | 14 | 879.9864 | 124.4511 | 755.5353
|  | 15 | 890.7501 | 140.3578 | 750.3923
|  | 16 | 887.8317 | 128.1975 | 759.6342
|  | 17 | 914.8834 | 139.0379 | 775.8455
|  | 18 | 980.8049 | 141.6013 | 839.2036
|  | 19 | 1155.6397 | 229.7687 | 925.871
|  | 20 | 1261.7522 | 203.747 | 1058.0051
|  | 21 | 1345.8784 | 212.8423 | 1133.036
|  | 22 | 1338.2696 | 268.9943 | 1069.2754
|  | 23 | 1208.848 | 255.1237 | 953.7244
|  | 24 | 1091.659 | 289.8001 | 801.8589
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | Maintenace
| Koplik - Podgorica1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  |  | Maintenace
| Tirana2 - Podgorica2 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren - Fierza | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | Maintenace
| Bistrica - Myrtos | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  |  | Maintenace
| Zemblak - Kardia | 2025-09-29 | 2025-10-18 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 02-04/12/24
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 13-15/12/24
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 07-09/12/24
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 20-22/12/24
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -17.7736 | 102.3403 | -26.2266 | 12.8992 | 90.0937 | -144.4359
2 | 4.2213 | 56.0091 | -41.0221 | -29.2207 | 39.3738 | -20.0658
3 | 14.2597 | 43.4493 | -60.3698 | -34.3591 | -0.051072 | 41.1987
4 | 23.4883 | 31.0109 | -66.666 | -52.5741 | -9.615 | 63.7366
5 | 18.285 | 30.8569 | -55.1508 | -51.8967 | 9.5908 | 43.3263
6 | 13.8601 | 40.2525 | -35.8595 | -45.2745 | 34.9198 | 14.2739
7 | 34.7206 | 49.2059 | -82.1069 | -67.6957 | -46.9594 | 129.1891
8 | 37.7129 | 79.1055 | -94.5361 | -54.2256 | -70.2563 | 154.7604
9 | 5.1021 | 106.7088 | -14.9761 | -43.794 | 37.7261 | 7.7453
10 | -27.9773 | 155.4797 | 46.4926 | 47.8356 | 64.969 | -114.3256
11 | -31.7334 | 186.1393 | 3.2075 | 105.3739 | 2.6531 | -25.8319
12 | -22.0962 | 164.4927 | -25.0085 | 101.8096 | -22.4045 | -2.027
13 | -16.4927 | 112.4994 | -69.7522 | 93.5327 | -101.9773 | 48.1479
14 | -12.6437 | 108.3133 | -80.0011 | 102.6096 | -115.9173 | 94.3294
15 | -10.2872 | 99.743 | -86.1539 | 91.3296 | -121.9949 | 108.6589
16 | -5.9839 | 92.9944 | -91.7352 | 70.2407 | -141.1227 | 154.3759
17 | 13.1234 | 107.1452 | -96.989 | 53.4772 | -152.6596 | 196.6777
18 | 34.2251 | 126.6729 | -124.3864 | 36.3364 | -166.2313 | 224.4282
19 | 30.3617 | 149.4301 | -101.5952 | 27.5176 | -86.1423 | 123.7572
20 | 0.42094 | 168.4375 | -48.4764 | 41.8102 | 17.4774 | -42.9095
21 | -25.8946 | 175.1358 | 4.289 | 40.7297 | 122.761 | -179.982
22 | -18.1491 | 177.7536 | 1.3302 | 46.1132 | 128.4622 | -150.6678
23 | 6.5938 | 152.4084 | -46.8481 | 4.3159 | 46.0078 | -27.3724
24 | 8.1392 | 126.7445 | -51.1368 | -7.9221 | 35.2074 | -5.6564
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-04-12
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 714.71
|  |  | 01:00 - 02:00 | 637.11
|  |  | 02:00 - 03:00 | 572.17
|  |  | 03:00 - 04:00 | 536.34
|  |  | 04:00 - 05:00 | 535.91
|  |  | 05:00 - 06:00 | 564.04
|  |  | 06:00 - 07:00 | 647.65
|  |  | 07:00 - 08:00 | 792.9
|  |  | 08:00 - 09:00 | 845.75
|  |  | 09:00 - 10:00 | 853.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 809.97
|  |  | 11:00 - 12:00 | 774.16
|  |  | 12:00 - 13:00 | 740.47
|  |  | 13:00 - 14:00 | 760.98
|  |  | 14:00 - 15:00 | 723.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 746.79
|  |  | 16:00 - 17:00 | 842.5
|  |  | 17:00 - 18:00 | 949.88
|  |  | 18:00 - 19:00 | 995.04
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1118.78
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1200.77
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1155.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1020.22
|  |  | 23:00 - 00:00 | 841.49
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 118.8676 | 116.0585 | 0 | 0 | 0.36191
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8173 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5904 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5865 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8858 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 127.2817 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 4.1367 | 0 | 109.9407 | 114.475 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 110.424 | 0 | 109.9627 | 129.8293 | 0.56948 | 0 | 0
9 | 0 | 115.398 | 0 | 114.9209 | 142.6417 | 126.356 | 1.2231 | 0
10 | 3.8304 | 110.4072 | 0 | 109.8723 | 104.4993 | 143.7257 | 133.8451 | 0
11 | 99.9131 | 100.306 | 0 | 99.9398 | 94.9296 | 128.8305 | 89.5215 | 0
12 | 93.5565 | 71.2731 | 0 | 99.9453 | 101.4862 | 31.6627 | 0.10041 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0.36593 | 120.8489 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6887 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1478 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0.067888 | 127.682 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 3.4571 | 0 | 97.1061 | 100.4417 | 0 | 0 | 0
18 | 5.6009 | 110.5276 | 0 | 109.8887 | 126.8084 | 0 | 0 | 1.2078
19 | 110.098 | 110.4779 | 0 | 109.9409 | 115.08 | 1.2042 | 0 | 104.3017
20 | 110.1053 | 110.4348 | 0 | 109.9402 | 121.3474 | 111.0645 | 0 | 119.9505
21 | 110.0601 | 115.6081 | 0 | 115.0139 | 129.8474 | 129.7669 | 0 | 116.2835
22 | 110.0713 | 120.6166 | 0 | 119.9342 | 117.4441 | 128.8486 | 0 | 113.0082
23 | 82.3483 | 120.5639 | 0 | 119.9683 | 127.6983 | 0.65251 | 0 | 123.9145
24 | 0 | 110.2288 | 0 | 109.9686 | 108.2274 | 0 | 0 | 117.2383
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 725.5839 | 1313.8596 | 0 | 1542.0617 | 2681.285 | 802.6811 | 224.6901 | 695.9045
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2595 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1301 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 788.68 | 19.7011
|  | 2 | 670.95 | 16.12
|  | 3 | 622.13 | 15.8118
|  | 4 | 598.02 | 15.111
|  | 5 | 606.26 | 15.3943
|  | 6 | 658.55 | 16.7394
|  | 7 | 805.26 | 17.6727
|  | 8 | 1026.33 | 19.8584
|  | 9 | 1117.74 | 22.6
|  | 10 | 1170.62 | 22.6619
|  | 11 | 1165.27 | 25.3693
|  | 12 | 1169.74 | 27.3631
|  | 13 | 1187.97 | 25.8039
|  | 14 | 1197.62 | 24.5961
|  | 15 | 1254.2 | 23.1294
|  | 16 | 1187.98 | 23.5924
|  | 17 | 1146.67 | 25.3168
|  | 18 | 1224.46 | 27.0553
|  | 19 | 1260.02 | 28.4598
|  | 20 | 1377.64 | 31.2779
|  | 21 | 1389.83 | 31.6106
|  | 22 | 1252.78 | 29.7795
|  | 23 | 1097.92 | 24.1043
|  | 24 | 912.05 | 19.8701
|  | 25 | 773.66 | 16.0867
|  | 26 | 667.57 | 12.4321
|  | 27 | 614.19 | 11.7292
|  | 28 | 607.52 | 11.0007
|  | 29 | 614.53 | 10.951
|  | 30 | 649.84 | 13.7186
|  | 31 | 797.49 | 16.1449
|  | 32 | 1014.04 | 21.6093
|  | 33 | 1164.92 | 23.6533
|  | 34 | 1153.04 | 26.9589
|  | 35 | 1100.98 | 29.3453
|  | 36 | 1110.79 | 27.8654
|  | 37 | 1120.19 | 23.3788
|  | 38 | 1103.13 | 21.8489
|  | 39 | 1012.56 | 23.6835
|  | 40 | 1099.53 | 24.2087
|  | 41 | 1141.13 | 23.8038
|  | 42 | 1183.24 | 24.3817
|  | 43 | 1254.8 | 25.6958
|  | 44 | 1257.43 | 27.5949
|  | 45 | 1278.53 | 30.3157
|  | 46 | 1241.4 | 26.7632
|  | 47 | 1071.21 | 23.6663
|  | 48 | 900.1 | 22.3465
|  | 49 | 726.11 | 13.4375
|  | 50 | 625.34 | 12.5188
|  | 51 | 577.92 | 12.697
|  | 52 | 571.1 | 12.5393
|  | 53 | 588.16 | 12.5138
|  | 54 | 621.44 | 15.4516
|  | 55 | 754.26 | 15.9702
|  | 56 | 960.25 | 18.2752
|  | 57 | 1114.47 | 21.5849
|  | 58 | 1163.16 | 25.7702
|  | 59 | 1023.44 | 27.9784
|  | 60 | 971.63 | 28.1214
|  | 61 | 933.56 | 27.3258
|  | 62 | 925.27 | 25.6512
|  | 63 | 919.01 | 22.9895
|  | 64 | 946.14 | 25.5084
|  | 65 | 980.65 | 23.7573
|  | 66 | 1002.09 | 24.5878
|  | 67 | 1116.98 | 26.1612
|  | 68 | 1283.68 | 29.1478
|  | 69 | 1306.11 | 29.244
|  | 70 | 1169.25 | 26.1808
|  | 71 | 1006.85 | 21.4622
|  | 72 | 836.2 | 17.6397
|  | 73 | 763.94 | 21.1788
|  | 74 | 671.01 | 18.9808
|  | 75 | 609.13 | 19.5947
|  | 76 | 591.95 | 19.4863
|  | 77 | 595.94 | 18.7486
|  | 78 | 657.5 | 18.6629
|  | 79 | 788.6 | 23.1752
|  | 80 | 975.57 | 17.5981
|  | 81 | 1092.08 | 17.6736
|  | 82 | 1027.64 | 24.1799
|  | 83 | 1011.47 | 29.7866
|  | 84 | 922.93 | 30.8784
|  | 85 | 893.57 | 27.6947
|  | 86 | 928.06 | 26.5186
|  | 87 | 915.02 | 26.609
|  | 88 | 856.86 | 21.8023
|  | 89 | 863.04 | 17.9845
|  | 90 | 914.08 | 17.9069
|  | 91 | 960.95 | 23.19
|  | 92 | 1086.71 | 25.7743
|  | 93 | 1214.04 | 27.8266
|  | 94 | 1147.14 | 25.1767
|  | 95 | 1043.88 | 21.4185
|  | 96 | 899.67 | 16.0616
|  | 97 | 784.26 | 16.2788
|  | 98 | 682.25 | 15.9915
|  | 99 | 613.76 | 16
|  | 100 | 588.69 | 14.1032
|  | 101 | 590.05 | 16.3469
|  | 102 | 609.41 | 15.9793
|  | 103 | 692.88 | 16.6017
|  | 104 | 810.76 | 13.8226
|  | 105 | 883.38 | 14.4767
|  | 106 | 897.96 | 24.1207
|  | 107 | 853.43 | 25.2974
|  | 108 | 789.55 | 24.142
|  | 109 | 707.26 | 20.4445
|  | 110 | 692.08 | 18.131
|  | 111 | 690.08 | 19.3712
|  | 112 | 676.63 | 18.238
|  | 113 | 676.18 | 17.1141
|  | 114 | 754.96 | 14.1061
|  | 115 | 888.51 | 23.1299
|  | 116 | 1062.2 | 28.7574
|  | 117 | 1154.14 | 30.6934
|  | 118 | 1097.08 | 30.2931
|  | 119 | 943.5 | 28.0996
|  | 120 | 783.76 | 22.2898
|  | 121 | 669.34 | 13.8388
|  | 122 | 586.27 | 13.3178
|  | 123 | 550.13 | 13.8064
|  | 124 | 536.71 | 12.8531
|  | 125 | 545.25 | 14.3604
|  | 126 | 596.6 | 15.3628
|  | 127 | 711.65 | 14.7091
|  | 128 | 825.27 | 15.3447
|  | 129 | 904.76 | 21.037
|  | 130 | 887.9 | 19.8217
|  | 131 | 857.22 | 19.5961
|  | 132 | 835.44 | 17.8144
|  | 133 | 817.67 | 17.7859
|  | 134 | 817.18 | 18.4918
|  | 135 | 803.81 | 18.7809
|  | 136 | 787.47 | 18.174
|  | 137 | 784.95 | 21.0165
|  | 138 | 846.15 | 23.6937
|  | 139 | 930.99 | 27.7036
|  | 140 | 1085.55 | 27.7604
|  | 141 | 1148.64 | 27.3978
|  | 142 | 1105.09 | 24.2865
|  | 143 | 988.85 | 20.5915
|  | 144 | 851 | 16.3718
|  | 145 | 690.92 | 37.2384
|  | 146 | 603.22 | 34.0863
|  | 147 | 560.61 | 33.0842
|  | 148 | 547.02 | 28.5883
|  | 149 | 551.13 | 24.1345
|  | 150 | 612.87 | 18.548
|  | 151 | 739.49 | 27.2124
|  | 152 | 882.11 | 32.444
|  | 153 | 919.27 | 29.749
|  | 154 | 887.28 | 32.1084
|  | 155 | 814.91 | 33.1999
|  | 156 | 787.01 | 32.7213
|  | 157 | 764.28 | 25.3944
|  | 158 | 768.6 | 20.1681
|  | 159 | 766.75 | 24.2275
|  | 160 | 767.65 | 27.8386
|  | 161 | 786.6 | 23.222
|  | 162 | 874.12 | 28.9987
|  | 163 | 947 | 33.987
|  | 164 | 1030.08 | 33.7103
|  | 165 | 1125.05 | 30.6049
|  | 166 | 1056.41 | 26.9106
|  | 167 | 927.62 | 20.8796
|  | 168 | 781.81 | 17.6336
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026
Min (MW) | 15.111 | 10.951 | 12.5138 | 16.0616 | 13.8226 | 12.8531 | 17.6336
Max (MW) | 31.6106 | 30.3157 | 29.244 | 30.8784 | 30.6934 | 27.7604 | 37.2384
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible