## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-04-20
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18300.83 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.20262 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 522 | 519 | 526 | 534 | 528 | 535 | 530
Max (MW) | 1117 | 1059 | 1089 | 1059 | 1001 | 1196 | 1020
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-18
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 615.8259 | -15.447 | 631.2728
|  | 2 | 537.8157 | -37.7951 | 575.6109
|  | 3 | 490.9298 | -55.2757 | 546.2055
|  | 4 | 468.7507 | -66.625 | 535.3758
|  | 5 | 463.402 | -76.0588 | 539.4608
|  | 6 | 561.8698 | -20.7904 | 582.6603
|  | 7 | 652.9818 | -10.1881 | 663.17
|  | 8 | 754.4815 | -7.1676 | 761.6491
|  | 9 | 785.6309 | -47.9018 | 833.5327
|  | 10 | 835.4352 | 5.2931 | 830.1421
|  | 11 | 825.721 | 23.3805 | 802.3406
|  | 12 | 782.1854 | 4.71 | 777.4754
|  | 13 | 754.4033 | -3.9976 | 758.401
|  | 14 | 736.7192 | -21.0692 | 757.7885
|  | 15 | 723.9138 | -20.1422 | 744.0559
|  | 16 | 777.4035 | 30.7895 | 746.614
|  | 17 | 715.0023 | -46.6159 | 761.6183
|  | 18 | 796.1227 | -16.3657 | 812.4884
|  | 19 | 951.037 | 86.5914 | 864.4457
|  | 20 | 1086.5906 | 148.4357 | 938.1549
|  | 21 | 1130.1305 | 143.2637 | 986.8668
|  | 22 | 990.8016 | 80.1251 | 910.6765
|  | 23 | 897.3397 | 87.3739 | 809.9658
|  | 24 | 705.0846 | -10.5056 | 715.5903
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -33.4508 | 21.8489 | -13.4954 | -126.9499 | 68.8692 | 70.6535
2 | -46.1559 | 4.5431 | 17.6666 | -154.2159 | 112.0358 | 69.313
3 | -28.1026 | -9.1174 | 0.40981 | -162.2154 | 79.6212 | 70.282
4 | -12.2675 | -15.7623 | -6.5261 | -163.8089 | 69.3961 | 71.4638
5 | -13.7505 | -18.3177 | -0.22673 | -170.302 | 80.7314 | 71.1425
6 | 0.46376 | 5.1001 | 1.5938 | -132.4367 | 72.2911 | 69.7375
7 | -22.0643 | -0.47332 | 32.9652 | -185.6236 | 129.5885 | 64.2294
8 | -56.5788 | -7.3021 | 103.0137 | -229.1853 | 158.3232 | 65.9687
9 | -63.2369 | -37.1854 | 114.2958 | -297.5132 | 178.3407 | 74.4198
10 | -62.5276 | -16.098 | 113.1483 | -251.7871 | 203.073 | 79.2594
11 | -63.4651 | -10.4628 | 99.0245 | -237.159 | 188.3562 | 82.0618
12 | -67.0416 | -8.71 | 91.9616 | -221.2923 | 175.0372 | 80.0607
13 | -57.2073 | -5.8694 | 63.1952 | -193.3038 | 133.4941 | 73.625
14 | -50.0066 | 0.95587 | 37.5743 | -153.3579 | 92.8838 | 77.8853
15 | -36.8159 | 2.5007 | 36.7983 | -135.93 | 91.7146 | 69.482
16 | -33.2013 | 4.189 | 28.3725 | -129.195 | 75.8876 | 65.6384
17 | -59.836 | -10.0292 | 39.0752 | -189.6395 | 116.2452 | 67.7518
18 | 8.2947 | 34.5257 | -41.2914 | -83.5559 | 8.0344 | 59.1794
19 | 1.8381 | 58.6262 | -45.5328 | -73.734 | 53.6713 | 51.0483
20 | -20.3189 | 95.393 | -6.1163 | -51.4064 | 100.9908 | 41.5831
21 | -47.2199 | 93.2755 | 21.4774 | -92.9747 | 141.7006 | 36.6647
22 | -36.214 | 90.6165 | -9.0269 | -85.0849 | 100.1979 | 44.4913
23 | -0.29563 | 97.0919 | -36.7114 | -48.9227 | 65.2082 | 54.7462
24 | 19.2179 | 62.4292 | -69.8487 | -60.4736 | 8.6204 | 64.143
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-04-20
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 621.75
|  |  | 01:00 - 02:00 | 568.43
|  |  | 02:00 - 03:00 | 531.16
|  |  | 03:00 - 04:00 | 503.92
|  |  | 04:00 - 05:00 | 509.05
|  |  | 05:00 - 06:00 | 576.28
|  |  | 06:00 - 07:00 | 714.58
|  |  | 07:00 - 08:00 | 919.91
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1017.53
|  |  | 09:00 - 10:00 | 983.59
|  |  | 10:00 - 11:00 | 924.06
|  |  | 11:00 - 12:00 | 895.01
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.11
|  |  | 13:00 - 14:00 | 799.82
|  |  | 14:00 - 15:00 | 789.91
|  |  | 15:00 - 16:00 | 843.49
|  |  | 16:00 - 17:00 | 822.06
|  |  | 17:00 - 18:00 | 906.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1085.58
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1300.26
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1354.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1266.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1192.53
|  |  | 23:00 - 00:00 | 791.39
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 119.325
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7859
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 52.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 115.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 105.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0.69993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 68.2072 | 0 | 0 | 0 | 33.815 | 0 | 2.5359
19 | 27.7045 | 100.4912 | 0 | 0 | 2.0806 | 127.7646 | 1.7375 | 120.691
20 | 99.9339 | 100.394 | 0 | 0 | 91.3584 | 120.3429 | 92.7581 | 117.9337
21 | 99.8987 | 100.3777 | 0 | 0 | 101.0569 | 138.3956 | 99.363 | 127.9094
22 | 99.863 | 100.4054 | 0 | 0 | 114.8366 | 132.3127 | 0.41088 | 129.1669
23 | 99.7553 | 100.3817 | 0 | 0 | 122.4953 | 123.3468 | 0 | 119.9377
24 | 0.071436 | 95.3237 | 0 | 0 | 0.34453 | 112.6108 | 0 | 112.4582
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 427.2269 | 939.7941 | 0 | 0 | 432.1723 | 788.7808 | 194.2696 | 957.5675
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 2968 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1370 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 199 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 203/2 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 208 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 611.86 | 6.9098
|  | 2 | 529.53 | 6.468
|  | 3 | 493.94 | 6.185
|  | 4 | 480.74 | 5.6769
|  | 5 | 487.23 | 5.7796
|  | 6 | 541.44 | 8.2908
|  | 7 | 664.67 | 10.4893
|  | 8 | 849.25 | 12.319
|  | 9 | 933.87 | 15.0645
|  | 10 | 905.29 | 25.8768
|  | 11 | 878.84 | 30.7593
|  | 12 | 802.38 | 36.8732
|  | 13 | 789.62 | 33.8192
|  | 14 | 795.55 | 31.6057
|  | 15 | 680.15 | 22.8096
|  | 16 | 697.17 | 15.7888
|  | 17 | 766.73 | 10.4741
|  | 18 | 837.99 | 8.1402
|  | 19 | 862.58 | 12.9287
|  | 20 | 993.73 | 16.7558
|  | 21 | 1032.43 | 16.2474
|  | 22 | 963.25 | 15.4334
|  | 23 | 805.62 | 13.7417
|  | 24 | 645.39 | 9.8384
|  | 25 | 617.87 | 7.1491
|  | 26 | 536.52 | 7.4851
|  | 27 | 508.07 | 8.7233
|  | 28 | 508.93 | 8.463
|  | 29 | 513.27 | 7.4677
|  | 30 | 559.13 | 8.7185
|  | 31 | 680.92 | 12.4267
|  | 32 | 876.85 | 14.5608
|  | 33 | 971.83 | 22.0798
|  | 34 | 880.01 | 28.561
|  | 35 | 822.24 | 25.8171
|  | 36 | 819.37 | 26.6958
|  | 37 | 808.07 | 23.551
|  | 38 | 784.27 | 25.9622
|  | 39 | 783.77 | 27.8278
|  | 40 | 948.72 | 27.4535
|  | 41 | 960.23 | 21.5172
|  | 42 | 951.38 | 13.2688
|  | 43 | 932.85 | 15.641
|  | 44 | 1010.95 | 20.5727
|  | 45 | 1070.23 | 19.5958
|  | 46 | 968.11 | 17.7801
|  | 47 | 850.63 | 14.6448
|  | 48 | 697.2 | 8.8495
|  | 49 | 636.37 | 7.4744
|  | 50 | 553.36 | 9.0995
|  | 51 | 519.98 | 10.6742
|  | 52 | 503.58 | 12.5074
|  | 53 | 533.77 | 10.5388
|  | 54 | 571.56 | 11.3781
|  | 55 | 703.06 | 12.1981
|  | 56 | 872.36 | 7.4372
|  | 57 | 931.49 | 18.1352
|  | 58 | 977.51 | 22.6926
|  | 59 | 895.24 | 21.1929
|  | 60 | 798.3 | 22.8401
|  | 61 | 848.7 | 19.7134
|  | 62 | 810.66 | 18.2048
|  | 63 | 808.82 | 17.869
|  | 64 | 798.41 | 18.4813
|  | 65 | 777.55 | 22.2954
|  | 66 | 778.74 | 9.9387
|  | 67 | 825.05 | 11.3705
|  | 68 | 979.92 | 13.1242
|  | 69 | 1030 | 15.6428
|  | 70 | 976.33 | 15.278
|  | 71 | 843.93 | 12.7895
|  | 72 | 705.31 | 8.1738
|  | 73 | 609.49 | 6.3452
|  | 74 | 567.07 | 5.6453
|  | 75 | 544.8 | 6.1814
|  | 76 | 531.46 | 5.8813
|  | 77 | 539.22 | 5.9191
|  | 78 | 578.26 | 6.3664
|  | 79 | 684.12 | 10.2194
|  | 80 | 850.4 | 11.7501
|  | 81 | 884.52 | 10.9562
|  | 82 | 845.17 | 12.0059
|  | 83 | 737.17 | 10.9821
|  | 84 | 719.39 | 10.2307
|  | 85 | 709.37 | 10.8451
|  | 86 | 688.93 | 13.0202
|  | 87 | 672.7 | 14.007
|  | 88 | 691 | 11.7879
|  | 89 | 725.72 | 12.439
|  | 90 | 806.6 | 14.5588
|  | 91 | 869.47 | 15.9612
|  | 92 | 982.3 | 14.474
|  | 93 | 1033.09 | 16.0759
|  | 94 | 910.71 | 15.7511
|  | 95 | 799.11 | 12.6156
|  | 96 | 660.75 | 9.6553
|  | 97 | 606.82 | 8.1073
|  | 98 | 552.4 | 9.7432
|  | 99 | 515.39 | 10.0868
|  | 100 | 500.04 | 9.5199
|  | 101 | 505.71 | 9.6258
|  | 102 | 550.23 | 12.8201
|  | 103 | 640.86 | 12.7947
|  | 104 | 776.38 | 18.0962
|  | 105 | 870.37 | 31.4142
|  | 106 | 878.28 | 27.4065
|  | 107 | 785.59 | 36.8746
|  | 108 | 755.84 | 44.0781
|  | 109 | 744.79 | 33.1235
|  | 110 | 713.01 | 34.5258
|  | 111 | 716.65 | 35.0456
|  | 112 | 722.32 | 35.7613
|  | 113 | 729.81 | 25.2235
|  | 114 | 774.11 | 15.0235
|  | 115 | 858.29 | 18.7425
|  | 116 | 958.37 | 22.3925
|  | 117 | 1025.36 | 21.9252
|  | 118 | 965.74 | 20.1857
|  | 119 | 816.47 | 15.4387
|  | 120 | 706.6 | 10.5623
|  | 121 | 656.81 | 11.8827
|  | 122 | 580.4 | 13.1617
|  | 123 | 519 | 13.7426
|  | 124 | 500.58 | 13.8492
|  | 125 | 500.58 | 13.343
|  | 126 | 529.36 | 14.3412
|  | 127 | 597.73 | 13.2316
|  | 128 | 687.22 | 11.9191
|  | 129 | 748.67 | 15.4594
|  | 130 | 766.43 | 27.4478
|  | 131 | 724.01 | 32.3436
|  | 132 | 699.03 | 24.8848
|  | 133 | 693.33 | 19.5448
|  | 134 | 685.5 | 19.5486
|  | 135 | 713.12 | 21.032
|  | 136 | 679.92 | 19.4195
|  | 137 | 707.63 | 16.9846
|  | 138 | 747.38 | 14.2962
|  | 139 | 800.35 | 20.8092
|  | 140 | 967.3 | 22.9605
|  | 141 | 1029.43 | 23.8211
|  | 142 | 960.84 | 22.6219
|  | 143 | 856.1 | 18.3721
|  | 144 | 722.59 | 13.7288
|  | 145 | 616.79 | 8.9206
|  | 146 | 554.86 | 10.8553
|  | 147 | 516.34 | 10.4867
|  | 148 | 506.76 | 10.8636
|  | 149 | 513.76 | 10.8795
|  | 150 | 569.43 | 13.5108
|  | 151 | 698.08 | 15.5524
|  | 152 | 863.64 | 19.0395
|  | 153 | 908.4 | 17.1877
|  | 154 | 882.31 | 22.5824
|  | 155 | 797.68 | 26.4521
|  | 156 | 757.25 | 24.7217
|  | 157 | 729.25 | 21.8761
|  | 158 | 733.43 | 18.7723
|  | 159 | 736.83 | 16.6451
|  | 160 | 748.06 | 16.2788
|  | 161 | 757.86 | 22.6555
|  | 162 | 823.47 | 16.2051
|  | 163 | 886.51 | 18.5893
|  | 164 | 1001.81 | 22.0998
|  | 165 | 1066.92 | 22.12
|  | 166 | 1001.89 | 21.4888
|  | 167 | 886.64 | 18.0101
|  | 168 | 742.86 | 13.1129
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.20262 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 5.6769 | 7.1491 | 7.4372 | 5.6453 | 8.1073 | 11.8827 | 8.9206
Max (MW) | 36.8732 | 28.561 | 22.8401 | 16.0759 | 44.0781 | 32.3436 | 26.4521
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-04-20
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18300.83 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
#VALUE! | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.20262 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 522 | 519 | 526 | 534 | 528 | 535 | 530
Max (MW) | 1117 | 1059 | 1089 | 1059 | 1001 | 1196 | 1020
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-18
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 615.8259 | -15.447 | 631.2728
|  | 2 | 537.8157 | -37.7951 | 575.6109
|  | 3 | 490.9298 | -55.2757 | 546.2055
|  | 4 | 468.7507 | -66.625 | 535.3758
|  | 5 | 463.402 | -76.0588 | 539.4608
|  | 6 | 561.8698 | -20.7904 | 582.6603
|  | 7 | 652.9818 | -10.1881 | 663.17
|  | 8 | 754.4815 | -7.1676 | 761.6491
|  | 9 | 785.6309 | -47.9018 | 833.5327
|  | 10 | 835.4352 | 5.2931 | 830.1421
|  | 11 | 825.721 | 23.3805 | 802.3406
|  | 12 | 782.1854 | 4.71 | 777.4754
|  | 13 | 754.4033 | -3.9976 | 758.401
|  | 14 | 736.7192 | -21.0692 | 757.7885
|  | 15 | 723.9138 | -20.1422 | 744.0559
|  | 16 | 777.4035 | 30.7895 | 746.614
|  | 17 | 715.0023 | -46.6159 | 761.6183
|  | 18 | 796.1227 | -16.3657 | 812.4884
|  | 19 | 951.037 | 86.5914 | 864.4457
|  | 20 | 1086.5906 | 148.4357 | 938.1549
|  | 21 | 1130.1305 | 143.2637 | 986.8668
|  | 22 | 990.8016 | 80.1251 | 910.6765
|  | 23 | 897.3397 | 87.3739 | 809.9658
|  | 24 | 705.0846 | -10.5056 | 715.5903
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| 0 | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Maintenance
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Maintenance
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Maintenance
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Maintenance
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Maintenance
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Maintenance
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Maintenance
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -33.4508 | 21.8489 | -13.4954 | -126.9499 | 68.8692 | 70.6535
2 | -46.1559 | 4.5431 | 17.6666 | -154.2159 | 112.0358 | 69.313
3 | -28.1026 | -9.1174 | 0.40981 | -162.2154 | 79.6212 | 70.282
4 | -12.2675 | -15.7623 | -6.5261 | -163.8089 | 69.3961 | 71.4638
5 | -13.7505 | -18.3177 | -0.22673 | -170.302 | 80.7314 | 71.1425
6 | 0.46376 | 5.1001 | 1.5938 | -132.4367 | 72.2911 | 69.7375
7 | -22.0643 | -0.47332 | 32.9652 | -185.6236 | 129.5885 | 64.2294
8 | -56.5788 | -7.3021 | 103.0137 | -229.1853 | 158.3232 | 65.9687
9 | -63.2369 | -37.1854 | 114.2958 | -297.5132 | 178.3407 | 74.4198
10 | -62.5276 | -16.098 | 113.1483 | -251.7871 | 203.073 | 79.2594
11 | -63.4651 | -10.4628 | 99.0245 | -237.159 | 188.3562 | 82.0618
12 | -67.0416 | -8.71 | 91.9616 | -221.2923 | 175.0372 | 80.0607
13 | -57.2073 | -5.8694 | 63.1952 | -193.3038 | 133.4941 | 73.625
14 | -50.0066 | 0.95587 | 37.5743 | -153.3579 | 92.8838 | 77.8853
15 | -36.8159 | 2.5007 | 36.7983 | -135.93 | 91.7146 | 69.482
16 | -33.2013 | 4.189 | 28.3725 | -129.195 | 75.8876 | 65.6384
17 | -59.836 | -10.0292 | 39.0752 | -189.6395 | 116.2452 | 67.7518
18 | 8.2947 | 34.5257 | -41.2914 | -83.5559 | 8.0344 | 59.1794
19 | 1.8381 | 58.6262 | -45.5328 | -73.734 | 53.6713 | 51.0483
20 | -20.3189 | 95.393 | -6.1163 | -51.4064 | 100.9908 | 41.5831
21 | -47.2199 | 93.2755 | 21.4774 | -92.9747 | 141.7006 | 36.6647
22 | -36.214 | 90.6165 | -9.0269 | -85.0849 | 100.1979 | 44.4913
23 | -0.29563 | 97.0919 | -36.7114 | -48.9227 | 65.2082 | 54.7462
24 | 19.2179 | 62.4292 | -69.8487 | -60.4736 | 8.6204 | 64.143
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-04-20
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 621.75
|  |  | 01:00 - 02:00 | 568.43
|  |  | 02:00 - 03:00 | 531.16
|  |  | 03:00 - 04:00 | 503.92
|  |  | 04:00 - 05:00 | 509.05
|  |  | 05:00 - 06:00 | 576.28
|  |  | 06:00 - 07:00 | 714.58
|  |  | 07:00 - 08:00 | 919.91
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1017.53
|  |  | 09:00 - 10:00 | 983.59
|  |  | 10:00 - 11:00 | 924.06
|  |  | 11:00 - 12:00 | 895.01
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.11
|  |  | 13:00 - 14:00 | 799.82
|  |  | 14:00 - 15:00 | 789.91
|  |  | 15:00 - 16:00 | 843.49
|  |  | 16:00 - 17:00 | 822.06
|  |  | 17:00 - 18:00 | 906.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1085.58
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1300.26
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1354.45
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1266.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1192.53
|  |  | 23:00 - 00:00 | 791.39
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 119.325
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7859
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 52.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 115.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 105.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0.69993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 68.2072 | 0 | 0 | 0 | 33.815 | 0 | 2.5359
19 | 27.7045 | 100.4912 | 0 | 0 | 2.0806 | 127.7646 | 1.7375 | 120.691
20 | 99.9339 | 100.394 | 0 | 0 | 91.3584 | 120.3429 | 92.7581 | 117.9337
21 | 99.8987 | 100.3777 | 0 | 0 | 101.0569 | 138.3956 | 99.363 | 127.9094
22 | 99.863 | 100.4054 | 0 | 0 | 114.8366 | 132.3127 | 0.41088 | 129.1669
23 | 99.7553 | 100.3817 | 0 | 0 | 122.4953 | 123.3468 | 0 | 119.9377
24 | 0.071436 | 95.3237 | 0 | 0 | 0.34453 | 112.6108 | 0 | 112.4582
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 427.2269 | 939.7941 | 0 | 0 | 432.1723 | 788.5885 | 194.2696 | 838.2425
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 2968 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1370 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 186, 250 Hour: Art. 199; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 611.86 | 6.9098
|  | 2 | 529.53 | 6.468
|  | 3 | 493.94 | 6.185
|  | 4 | 480.74 | 5.6769
|  | 5 | 487.23 | 5.7796
|  | 6 | 541.44 | 8.2908
|  | 7 | 664.67 | 10.4893
|  | 8 | 849.25 | 12.319
|  | 9 | 933.87 | 15.0645
|  | 10 | 905.29 | 25.8768
|  | 11 | 878.84 | 30.7593
|  | 12 | 802.38 | 36.8732
|  | 13 | 789.62 | 33.8192
|  | 14 | 795.55 | 31.6057
|  | 15 | 680.15 | 22.8096
|  | 16 | 697.17 | 15.7888
|  | 17 | 766.73 | 10.4741
|  | 18 | 837.99 | 8.1402
|  | 19 | 862.58 | 12.9287
|  | 20 | 993.73 | 16.7558
|  | 21 | 1032.43 | 16.2474
|  | 22 | 963.25 | 15.4334
|  | 23 | 805.62 | 13.7417
|  | 24 | 645.39 | 9.8384
|  | 25 | 617.87 | 7.1491
|  | 26 | 536.52 | 7.4851
|  | 27 | 508.07 | 8.7233
|  | 28 | 508.93 | 8.463
|  | 29 | 513.27 | 7.4677
|  | 30 | 559.13 | 8.7185
|  | 31 | 680.92 | 12.4267
|  | 32 | 876.85 | 14.5608
|  | 33 | 971.83 | 22.0798
|  | 34 | 880.01 | 28.561
|  | 35 | 822.24 | 25.8171
|  | 36 | 819.37 | 26.6958
|  | 37 | 808.07 | 23.551
|  | 38 | 784.27 | 25.9622
|  | 39 | 783.77 | 27.8278
|  | 40 | 948.72 | 27.4535
|  | 41 | 960.23 | 21.5172
|  | 42 | 951.38 | 13.2688
|  | 43 | 932.85 | 15.641
|  | 44 | 1010.95 | 20.5727
|  | 45 | 1070.23 | 19.5958
|  | 46 | 968.11 | 17.7801
|  | 47 | 850.63 | 14.6448
|  | 48 | 697.2 | 8.8495
|  | 49 | 636.37 | 7.4744
|  | 50 | 553.36 | 9.0995
|  | 51 | 519.98 | 10.6742
|  | 52 | 503.58 | 12.5074
|  | 53 | 533.77 | 10.5388
|  | 54 | 571.56 | 11.3781
|  | 55 | 703.06 | 12.1981
|  | 56 | 872.36 | 7.4372
|  | 57 | 931.49 | 18.1352
|  | 58 | 977.51 | 22.6926
|  | 59 | 895.24 | 21.1929
|  | 60 | 798.3 | 22.8401
|  | 61 | 848.7 | 19.7134
|  | 62 | 810.66 | 18.2048
|  | 63 | 808.82 | 17.869
|  | 64 | 798.41 | 18.4813
|  | 65 | 777.55 | 22.2954
|  | 66 | 778.74 | 9.9387
|  | 67 | 825.05 | 11.3705
|  | 68 | 979.92 | 13.1242
|  | 69 | 1030 | 15.6428
|  | 70 | 976.33 | 15.278
|  | 71 | 843.93 | 12.7895
|  | 72 | 705.31 | 8.1738
|  | 73 | 609.49 | 6.3452
|  | 74 | 567.07 | 5.6453
|  | 75 | 544.8 | 6.1814
|  | 76 | 531.46 | 5.8813
|  | 77 | 539.22 | 5.9191
|  | 78 | 578.26 | 6.3664
|  | 79 | 684.12 | 10.2194
|  | 80 | 850.4 | 11.7501
|  | 81 | 884.52 | 10.9562
|  | 82 | 845.17 | 12.0059
|  | 83 | 737.17 | 10.9821
|  | 84 | 719.39 | 10.2307
|  | 85 | 709.37 | 10.8451
|  | 86 | 688.93 | 13.0202
|  | 87 | 672.7 | 14.007
|  | 88 | 691 | 11.7879
|  | 89 | 725.72 | 12.439
|  | 90 | 806.6 | 14.5588
|  | 91 | 869.47 | 15.9612
|  | 92 | 982.3 | 14.474
|  | 93 | 1033.09 | 16.0759
|  | 94 | 910.71 | 15.7511
|  | 95 | 799.11 | 12.6156
|  | 96 | 660.75 | 9.6553
|  | 97 | 606.82 | 8.1073
|  | 98 | 552.4 | 9.7432
|  | 99 | 515.39 | 10.0868
|  | 100 | 500.04 | 9.5199
|  | 101 | 505.71 | 9.6258
|  | 102 | 550.23 | 12.8201
|  | 103 | 640.86 | 12.7947
|  | 104 | 776.38 | 18.0962
|  | 105 | 870.37 | 31.4142
|  | 106 | 878.28 | 27.4065
|  | 107 | 785.59 | 36.8746
|  | 108 | 755.84 | 44.0781
|  | 109 | 744.79 | 33.1235
|  | 110 | 713.01 | 34.5258
|  | 111 | 716.65 | 35.0456
|  | 112 | 722.32 | 35.7613
|  | 113 | 729.81 | 25.2235
|  | 114 | 774.11 | 15.0235
|  | 115 | 858.29 | 18.7425
|  | 116 | 958.37 | 22.3925
|  | 117 | 1025.36 | 21.9252
|  | 118 | 965.74 | 20.1857
|  | 119 | 816.47 | 15.4387
|  | 120 | 706.6 | 10.5623
|  | 121 | 656.81 | 11.8827
|  | 122 | 580.4 | 13.1617
|  | 123 | 519 | 13.7426
|  | 124 | 500.58 | 13.8492
|  | 125 | 500.58 | 13.343
|  | 126 | 529.36 | 14.3412
|  | 127 | 597.73 | 13.2316
|  | 128 | 687.22 | 11.9191
|  | 129 | 748.67 | 15.4594
|  | 130 | 766.43 | 27.4478
|  | 131 | 724.01 | 32.3436
|  | 132 | 699.03 | 24.8848
|  | 133 | 693.33 | 19.5448
|  | 134 | 685.5 | 19.5486
|  | 135 | 713.12 | 21.032
|  | 136 | 679.92 | 19.4195
|  | 137 | 707.63 | 16.9846
|  | 138 | 747.38 | 14.2962
|  | 139 | 800.35 | 20.8092
|  | 140 | 967.3 | 22.9605
|  | 141 | 1029.43 | 23.8211
|  | 142 | 960.84 | 22.6219
|  | 143 | 856.1 | 18.3721
|  | 144 | 722.59 | 13.7288
|  | 145 | 616.79 | 8.9206
|  | 146 | 554.86 | 10.8553
|  | 147 | 516.34 | 10.4867
|  | 148 | 506.76 | 10.8636
|  | 149 | 513.76 | 10.8795
|  | 150 | 569.43 | 13.5108
|  | 151 | 698.08 | 15.5524
|  | 152 | 863.64 | 19.0395
|  | 153 | 908.4 | 17.1877
|  | 154 | 882.31 | 22.5824
|  | 155 | 797.68 | 26.4521
|  | 156 | 757.25 | 24.7217
|  | 157 | 729.25 | 21.8761
|  | 158 | 733.43 | 18.7723
|  | 159 | 736.83 | 16.6451
|  | 160 | 748.06 | 16.2788
|  | 161 | 757.86 | 22.6555
|  | 162 | 823.47 | 16.2051
|  | 163 | 886.51 | 18.5893
|  | 164 | 1001.81 | 22.0998
|  | 165 | 1066.92 | 22.12
|  | 166 | 1001.89 | 21.4888
|  | 167 | 886.64 | 18.0101
|  | 168 | 742.86 | 13.1129
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 5.6769 | 7.1491 | 7.4372 | 5.6453 | 8.1073 | 11.8827 | 8.9206
Max (MW) | 36.8732 | 28.561 | 22.8401 | 16.0759 | 44.0781 | 32.3436 | 26.4521
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible