## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-04-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18720.52 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.20262 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 522 | 519 | 526 | 534 | 528 | 535 | 530
Max (MW) | 1117 | 1059 | 1089 | 1059 | 1001 | 1196 | 1020
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 834.5115 | 188.38 | 646.1315
|  | 2 | 692.3193 | 116.664 | 575.6553
|  | 3 | 570.9229 | 26.819 | 544.1039
|  | 4 | 529.6773 | -3.659 | 533.3363
|  | 5 | 542.5703 | -0.094 | 542.6643
|  | 6 | 620.1902 | 21.817 | 598.3732
|  | 7 | 818.2194 | 81.58 | 736.6394
|  | 8 | 1121.4386 | 232.227 | 889.2116
|  | 9 | 1171.7546 | 271.032 | 900.7226
|  | 10 | 1017.0445 | 176.334 | 840.7105
|  | 11 | 869.3484 | 80.425 | 788.9234
|  | 12 | 856.1253 | 103.968 | 752.1573
|  | 13 | 844.9752 | 116.585 | 728.3902
|  | 14 | 856.163 | 111.432 | 744.731
|  | 15 | 836.7871 | 89.447 | 747.3401
|  | 16 | 822.4068 | 69.222 | 753.1848
|  | 17 | 864.435 | 105.053 | 759.382
|  | 18 | 938.9747 | 106.697 | 832.2777
|  | 19 | 1161.3095 | 238.739 | 922.5705
|  | 20 | 1225.2741 | 202.604 | 1022.6701
|  | 21 | 1307.948 | 197.775 | 1110.173
|  | 22 | 1226.8996 | 169.508 | 1057.3916
|  | 23 | 1329.6649 | 406.763 | 922.9019
|  | 24 | 1067.1738 | 306.448 | 760.7258
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.9005 | 137.6133 | 16.9414 | 50.0162 | 91.6769 | 67.3996
2 | 25.6568 | 119.0684 | -0.12277 | 44.181 | 77.702 | 68.2098
3 | 20.9854 | 106.2262 | -7.1297 | 38.5943 | 84.2661 | 68.8124
4 | 16.7186 | 103.4154 | -4.569 | 40.5168 | 87.1853 | 68.4317
5 | 8.4953 | 105.2058 | -0.77208 | 45.5648 | 79.5218 | 66.7931
6 | 4.8735 | 125.4913 | 19.506 | 63.7604 | 100.5742 | 62.8424
7 | -26.5224 | 124.8292 | 80.0078 | -8.3253 | 180.5691 | 53.8495
8 | -41.8761 | 125.6517 | 131.4498 | -81.527 | 295.8359 | 52.5024
9 | -58.8901 | 77.2647 | 106.4505 | -168.9537 | 326.0463 | 60.5277
10 | -36.9705 | 69.6788 | 95.0942 | -117.9731 | 215.2362 | 63.6179
11 | -45.3554 | 42.2295 | 71.1133 | -139.1234 | 165.0701 | 68.9285
12 | -19.9606 | 59.118 | 39.9654 | -66.9151 | 91.8221 | 75.6584
13 | -9.7912 | 53.7042 | -10.1034 | -33.4301 | 0.11021 | 78.3279
14 | 11.1719 | 68.4994 | -47.8583 | 37.8653 | -84.6935 | 78.1976
15 | 14.0916 | 67.2518 | -48.4636 | 38.7653 | -89.5776 | 74.1062
16 | 30.2013 | 88.2917 | -19.7895 | 67.7376 | -45.9675 | 74.763
17 | 13.7575 | 64.436 | -6.0319 | 1.6902 | -19.5901 | 75.0816
18 | 15.1362 | 75.0443 | -29.8617 | 21.1116 | -41.6963 | 63.6824
19 | 4.5648 | 187.6154 | 35.1247 | 144.0843 | 13.8244 | 48.7195
20 | -6.6719 | 217.3667 | 53.5605 | 178.7176 | 8.4484 | 36.9989
21 | -21.6678 | 222.9628 | 83.7958 | 154.1579 | 45.2444 | 31.167
22 | -33.5628 | 215.2165 | 85.1782 | 139.4879 | 61.0794 | 36.6196
23 | -33.8872 | 182.5912 | 70.966 | 57.206 | 159.2963 | 44.6888
24 | -26.939 | 164.1613 | 64.0645 | 28.0627 | 163.5675 | 54.252
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-04-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1022.77
|  |  | 01:00 - 02:00 | 970.08
|  |  | 02:00 - 03:00 | 951.09
|  |  | 03:00 - 04:00 | 936.39
|  |  | 04:00 - 05:00 | 934.95
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1018.28
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1083.34
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1185.73
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1084.64
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1027.73
|  |  | 10:00 - 11:00 | 983.37
|  |  | 11:00 - 12:00 | 904.16
|  |  | 12:00 - 13:00 | 853.71
|  |  | 13:00 - 14:00 | 847.15
|  |  | 14:00 - 15:00 | 832.31
|  |  | 15:00 - 16:00 | 851.45
|  |  | 16:00 - 17:00 | 877.83
|  |  | 17:00 - 18:00 | 992.32
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1272.28
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1419.36
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1474.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1359.95
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1256.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1127.22
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 115.055 | 115.4297 | 0 | 0 | 115.2826 | 119.975 | 0 | 0
2 | 120.2339 | 120.4797 | 0 | 0 | 1.7226 | 124.4673 | 0 | 0
3 | 110.1538 | 110.5056 | 0 | 0 | 0 | 139.2451 | 0 | 0
4 | 110.0637 | 110.4443 | 0 | 0 | 0 | 139.1691 | 0 | 0
5 | 110.0959 | 110.4379 | 0 | 0 | 0 | 140.6966 | 0 | 1.3103
6 | 115.0209 | 115.4155 | 31.6297 | 0 | 0 | 123.2989 | 0 | 117.0041
7 | 114.7257 | 114.9682 | 112.712 | 0 | 0 | 134.1034 | 0 | 129.7541
8 | 114.892 | 115.5463 | 114.9762 | 0 | 0 | 134.9415 | 0 | 124.797
9 | 90.6983 | 110.4717 | 0.86268 | 0 | 0 | 2.0338 | 0 | 115.6122
10 | 0 | 72.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.874
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7196 | 0 | 0 | 1.1411
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9662 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5745 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6114 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1685 | 0 | 0.29946 | 0
18 | 3.8252 | 3.4725 | 4.0113 | 0 | 122.568 | 51.8166 | 0.63725 | 0
19 | 110.0613 | 110.4114 | 109.9118 | 0 | 108.1976 | 116.3165 | 112.6115 | 1.2032
20 | 110.0881 | 111.9244 | 109.9923 | 0 | 123.9394 | 123.7811 | 101.4635 | 106.9547
21 | 120.0016 | 120.0967 | 114.84 | 0 | 114.1557 | 114.651 | 137.0118 | 143.5664
22 | 120.1535 | 120.4671 | 115.0548 | 0 | 113.506 | 117.6034 | 129.1662 | 133.783
23 | 115.1574 | 115.6182 | 115.0165 | 0 | 114.8671 | 114.3295 | 100.5194 | 108.86
24 | 110.4803 | 110.3695 | 109.993 | 0 | 122.6627 | 123.7297 | 101.9578 | 0.24589
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1690.7067 | 1789.0198 | 939.0003 | 0 | 1344.4312 | 1820.1586 | 683.6669 | 1095.1059
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 3404 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1423 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 611.86 | 6.9098
|  | 2 | 529.53 | 6.468
|  | 3 | 493.94 | 6.185
|  | 4 | 480.74 | 5.6769
|  | 5 | 487.23 | 5.7796
|  | 6 | 541.44 | 8.2908
|  | 7 | 664.67 | 10.4893
|  | 8 | 849.25 | 12.319
|  | 9 | 933.87 | 15.0645
|  | 10 | 905.29 | 25.8768
|  | 11 | 878.84 | 30.7593
|  | 12 | 802.38 | 36.8732
|  | 13 | 789.62 | 33.8192
|  | 14 | 795.55 | 31.6057
|  | 15 | 680.15 | 22.8096
|  | 16 | 697.17 | 15.7888
|  | 17 | 766.73 | 10.4741
|  | 18 | 837.99 | 8.1402
|  | 19 | 862.58 | 12.9287
|  | 20 | 993.73 | 16.7558
|  | 21 | 1032.43 | 16.2474
|  | 22 | 963.25 | 15.4334
|  | 23 | 805.62 | 13.7417
|  | 24 | 645.39 | 9.8384
|  | 25 | 617.87 | 7.1491
|  | 26 | 536.52 | 7.4851
|  | 27 | 508.07 | 8.7233
|  | 28 | 508.93 | 8.463
|  | 29 | 513.27 | 7.4677
|  | 30 | 559.13 | 8.7185
|  | 31 | 680.92 | 12.4267
|  | 32 | 876.85 | 14.5608
|  | 33 | 971.83 | 22.0798
|  | 34 | 880.01 | 28.561
|  | 35 | 822.24 | 25.8171
|  | 36 | 819.37 | 26.6958
|  | 37 | 808.07 | 23.551
|  | 38 | 784.27 | 25.9622
|  | 39 | 783.77 | 27.8278
|  | 40 | 948.72 | 27.4535
|  | 41 | 960.23 | 21.5172
|  | 42 | 951.38 | 13.2688
|  | 43 | 932.85 | 15.641
|  | 44 | 1010.95 | 20.5727
|  | 45 | 1070.23 | 19.5958
|  | 46 | 968.11 | 17.7801
|  | 47 | 850.63 | 14.6448
|  | 48 | 697.2 | 8.8495
|  | 49 | 636.37 | 7.4744
|  | 50 | 553.36 | 9.0995
|  | 51 | 519.98 | 10.6742
|  | 52 | 503.58 | 12.5074
|  | 53 | 533.77 | 10.5388
|  | 54 | 571.56 | 11.3781
|  | 55 | 703.06 | 12.1981
|  | 56 | 872.36 | 7.4372
|  | 57 | 931.49 | 18.1352
|  | 58 | 977.51 | 22.6926
|  | 59 | 895.24 | 21.1929
|  | 60 | 798.3 | 22.8401
|  | 61 | 848.7 | 19.7134
|  | 62 | 810.66 | 18.2048
|  | 63 | 808.82 | 17.869
|  | 64 | 798.41 | 18.4813
|  | 65 | 777.55 | 22.2954
|  | 66 | 778.74 | 9.9387
|  | 67 | 825.05 | 11.3705
|  | 68 | 979.92 | 13.1242
|  | 69 | 1030 | 15.6428
|  | 70 | 976.33 | 15.278
|  | 71 | 843.93 | 12.7895
|  | 72 | 705.31 | 8.1738
|  | 73 | 609.49 | 6.3452
|  | 74 | 567.07 | 5.6453
|  | 75 | 544.8 | 6.1814
|  | 76 | 531.46 | 5.8813
|  | 77 | 539.22 | 5.9191
|  | 78 | 578.26 | 6.3664
|  | 79 | 684.12 | 10.2194
|  | 80 | 850.4 | 11.7501
|  | 81 | 884.52 | 10.9562
|  | 82 | 845.17 | 12.0059
|  | 83 | 737.17 | 10.9821
|  | 84 | 719.39 | 10.2307
|  | 85 | 709.37 | 10.8451
|  | 86 | 688.93 | 13.0202
|  | 87 | 672.7 | 14.007
|  | 88 | 691 | 11.7879
|  | 89 | 725.72 | 12.439
|  | 90 | 806.6 | 14.5588
|  | 91 | 869.47 | 15.9612
|  | 92 | 982.3 | 14.474
|  | 93 | 1033.09 | 16.0759
|  | 94 | 910.71 | 15.7511
|  | 95 | 799.11 | 12.6156
|  | 96 | 660.75 | 9.6553
|  | 97 | 606.82 | 8.1073
|  | 98 | 552.4 | 9.7432
|  | 99 | 515.39 | 10.0868
|  | 100 | 500.04 | 9.5199
|  | 101 | 505.71 | 9.6258
|  | 102 | 550.23 | 12.8201
|  | 103 | 640.86 | 12.7947
|  | 104 | 776.38 | 18.0962
|  | 105 | 870.37 | 31.4142
|  | 106 | 878.28 | 27.4065
|  | 107 | 785.59 | 36.8746
|  | 108 | 755.84 | 44.0781
|  | 109 | 744.79 | 33.1235
|  | 110 | 713.01 | 34.5258
|  | 111 | 716.65 | 35.0456
|  | 112 | 722.32 | 35.7613
|  | 113 | 729.81 | 25.2235
|  | 114 | 774.11 | 15.0235
|  | 115 | 858.29 | 18.7425
|  | 116 | 958.37 | 22.3925
|  | 117 | 1025.36 | 21.9252
|  | 118 | 965.74 | 20.1857
|  | 119 | 816.47 | 15.4387
|  | 120 | 706.6 | 10.5623
|  | 121 | 656.81 | 11.8827
|  | 122 | 580.4 | 13.1617
|  | 123 | 519 | 13.7426
|  | 124 | 500.58 | 13.8492
|  | 125 | 500.58 | 13.343
|  | 126 | 529.36 | 14.3412
|  | 127 | 597.73 | 13.2316
|  | 128 | 687.22 | 11.9191
|  | 129 | 748.67 | 15.4594
|  | 130 | 766.43 | 27.4478
|  | 131 | 724.01 | 32.3436
|  | 132 | 699.03 | 24.8848
|  | 133 | 693.33 | 19.5448
|  | 134 | 685.5 | 19.5486
|  | 135 | 713.12 | 21.032
|  | 136 | 679.92 | 19.4195
|  | 137 | 707.63 | 16.9846
|  | 138 | 747.38 | 14.2962
|  | 139 | 800.35 | 20.8092
|  | 140 | 967.3 | 22.9605
|  | 141 | 1029.43 | 23.8211
|  | 142 | 960.84 | 22.6219
|  | 143 | 856.1 | 18.3721
|  | 144 | 722.59 | 13.7288
|  | 145 | 616.79 | 8.9206
|  | 146 | 554.86 | 10.8553
|  | 147 | 516.34 | 10.4867
|  | 148 | 506.76 | 10.8636
|  | 149 | 513.76 | 10.8795
|  | 150 | 569.43 | 13.5108
|  | 151 | 698.08 | 15.5524
|  | 152 | 863.64 | 19.0395
|  | 153 | 908.4 | 17.1877
|  | 154 | 882.31 | 22.5824
|  | 155 | 797.68 | 26.4521
|  | 156 | 757.25 | 24.7217
|  | 157 | 729.25 | 21.8761
|  | 158 | 733.43 | 18.7723
|  | 159 | 736.83 | 16.6451
|  | 160 | 748.06 | 16.2788
|  | 161 | 757.86 | 22.6555
|  | 162 | 823.47 | 16.2051
|  | 163 | 886.51 | 18.5893
|  | 164 | 1001.81 | 22.0998
|  | 165 | 1066.92 | 22.12
|  | 166 | 1001.89 | 21.4888
|  | 167 | 886.64 | 18.0101
|  | 168 | 742.86 | 13.1129
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.20262 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 5.6769 | 7.1491 | 7.4372 | 5.6453 | 8.1073 | 11.8827 | 8.9206
Max (MW) | 36.8732 | 28.561 | 22.8401 | 16.0759 | 44.0781 | 32.3436 | 26.4521
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-04-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18720.52 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
#VALUE! | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.20262 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 522 | 519 | 526 | 534 | 528 | 535 | 530
Max (MW) | 1117 | 1059 | 1089 | 1059 | 1001 | 1196 | 1020
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 834.5115 | 188.38 | 646.1315
|  | 2 | 692.3193 | 116.664 | 575.6553
|  | 3 | 570.9229 | 26.819 | 544.1039
|  | 4 | 529.6773 | -3.659 | 533.3363
|  | 5 | 542.5703 | -0.094 | 542.6643
|  | 6 | 620.1902 | 21.817 | 598.3732
|  | 7 | 818.2194 | 81.58 | 736.6394
|  | 8 | 1121.4386 | 232.227 | 889.2116
|  | 9 | 1171.7546 | 271.032 | 900.7226
|  | 10 | 1017.0445 | 176.334 | 840.7105
|  | 11 | 869.3484 | 80.425 | 788.9234
|  | 12 | 856.1253 | 103.968 | 752.1573
|  | 13 | 844.9752 | 116.585 | 728.3902
|  | 14 | 856.163 | 111.432 | 744.731
|  | 15 | 836.7871 | 89.447 | 747.3401
|  | 16 | 822.4068 | 69.222 | 753.1848
|  | 17 | 864.435 | 105.053 | 759.382
|  | 18 | 938.9747 | 106.697 | 832.2777
|  | 19 | 1161.3095 | 238.739 | 922.5705
|  | 20 | 1225.2741 | 202.604 | 1022.6701
|  | 21 | 1307.948 | 197.775 | 1110.173
|  | 22 | 1226.8996 | 169.508 | 1057.3916
|  | 23 | 1329.6649 | 406.763 | 922.9019
|  | 24 | 1067.1738 | 306.448 | 760.7258
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| 0 | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Maintenance
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Maintenance
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Maintenance
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Maintenance
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Maintenance
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Maintenance
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Maintenance
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.9005 | 137.6133 | 16.9414 | 50.0162 | 91.6769 | 67.3996
2 | 25.6568 | 119.0684 | -0.12277 | 44.181 | 77.702 | 68.2098
3 | 20.9854 | 106.2262 | -7.1297 | 38.5943 | 84.2661 | 68.8124
4 | 16.7186 | 103.4154 | -4.569 | 40.5168 | 87.1853 | 68.4317
5 | 8.4953 | 105.2058 | -0.77208 | 45.5648 | 79.5218 | 66.7931
6 | 4.8735 | 125.4913 | 19.506 | 63.7604 | 100.5742 | 62.8424
7 | -26.5224 | 124.8292 | 80.0078 | -8.3253 | 180.5691 | 53.8495
8 | -41.8761 | 125.6517 | 131.4498 | -81.527 | 295.8359 | 52.5024
9 | -58.8901 | 77.2647 | 106.4505 | -168.9537 | 326.0463 | 60.5277
10 | -36.9705 | 69.6788 | 95.0942 | -117.9731 | 215.2362 | 63.6179
11 | -45.3554 | 42.2295 | 71.1133 | -139.1234 | 165.0701 | 68.9285
12 | -19.9606 | 59.118 | 39.9654 | -66.9151 | 91.8221 | 75.6584
13 | -9.7912 | 53.7042 | -10.1034 | -33.4301 | 0.11021 | 78.3279
14 | 11.1719 | 68.4994 | -47.8583 | 37.8653 | -84.6935 | 78.1976
15 | 14.0916 | 67.2518 | -48.4636 | 38.7653 | -89.5776 | 74.1062
16 | 30.2013 | 88.2917 | -19.7895 | 67.7376 | -45.9675 | 74.763
17 | 13.7575 | 64.436 | -6.0319 | 1.6902 | -19.5901 | 75.0816
18 | 15.1362 | 75.0443 | -29.8617 | 21.1116 | -41.6963 | 63.6824
19 | 4.5648 | 187.6154 | 35.1247 | 144.0843 | 13.8244 | 48.7195
20 | -6.6719 | 217.3667 | 53.5605 | 178.7176 | 8.4484 | 36.9989
21 | -21.6678 | 222.9628 | 83.7958 | 154.1579 | 45.2444 | 31.167
22 | -33.5628 | 215.2165 | 85.1782 | 139.4879 | 61.0794 | 36.6196
23 | -33.8872 | 182.5912 | 70.966 | 57.206 | 159.2963 | 44.6888
24 | -26.939 | 164.1613 | 64.0645 | 28.0627 | 163.5675 | 54.252
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-04-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1022.77
|  |  | 01:00 - 02:00 | 970.08
|  |  | 02:00 - 03:00 | 951.09
|  |  | 03:00 - 04:00 | 936.39
|  |  | 04:00 - 05:00 | 934.95
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1018.28
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1083.34
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1185.73
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1084.64
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1027.73
|  |  | 10:00 - 11:00 | 983.37
|  |  | 11:00 - 12:00 | 904.16
|  |  | 12:00 - 13:00 | 853.71
|  |  | 13:00 - 14:00 | 847.15
|  |  | 14:00 - 15:00 | 832.31
|  |  | 15:00 - 16:00 | 851.45
|  |  | 16:00 - 17:00 | 877.83
|  |  | 17:00 - 18:00 | 992.32
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1272.28
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1419.36
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1474.84
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1359.95
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1256.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1127.22
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 115.055 | 115.4297 | 0 | 0 | 115.2826 | 119.975 | 0 | 0
2 | 120.2339 | 120.4797 | 0 | 0 | 1.7226 | 124.4673 | 0 | 0
3 | 110.1538 | 110.5056 | 0 | 0 | 0 | 139.2451 | 0 | 0
4 | 110.0637 | 110.4443 | 0 | 0 | 0 | 139.1691 | 0 | 0
5 | 110.0959 | 110.4379 | 0 | 0 | 0 | 140.6966 | 0 | 1.3103
6 | 115.0209 | 115.4155 | 31.6297 | 0 | 0 | 123.2989 | 0 | 117.0041
7 | 114.7257 | 114.9682 | 112.712 | 0 | 0 | 134.1034 | 0 | 129.7541
8 | 114.892 | 115.5463 | 114.9762 | 0 | 0 | 134.9415 | 0 | 124.797
9 | 90.6983 | 110.4717 | 0.86268 | 0 | 0 | 2.0338 | 0 | 115.6122
10 | 0 | 72.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.874
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7196 | 0 | 0 | 1.1411
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9662 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5745 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6114 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1685 | 0 | 0.29946 | 0
18 | 3.8252 | 3.4725 | 4.0113 | 0 | 122.568 | 51.8166 | 0.63725 | 0
19 | 110.0613 | 110.4114 | 109.9118 | 0 | 108.1976 | 116.3165 | 112.6115 | 1.2032
20 | 110.0881 | 111.9244 | 109.9923 | 0 | 123.9394 | 123.7811 | 101.4635 | 106.9547
21 | 120.0016 | 120.0967 | 114.84 | 0 | 114.1557 | 114.651 | 137.0118 | 143.5664
22 | 120.1535 | 120.4671 | 115.0548 | 0 | 113.506 | 117.6034 | 129.1662 | 133.783
23 | 115.1574 | 115.6182 | 115.0165 | 0 | 114.8671 | 114.3295 | 100.5194 | 108.86
24 | 110.4803 | 110.3695 | 109.993 | 0 | 122.6627 | 123.7297 | 101.9578 | 0.24589
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1575.6517 | 1673.5901 | 939.0003 | 0 | 1229.1487 | 1700.1836 | 683.6669 | 1095.1059
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 3404 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1423 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 611.86 | 6.9098
|  | 2 | 529.53 | 6.468
|  | 3 | 493.94 | 6.185
|  | 4 | 480.74 | 5.6769
|  | 5 | 487.23 | 5.7796
|  | 6 | 541.44 | 8.2908
|  | 7 | 664.67 | 10.4893
|  | 8 | 849.25 | 12.319
|  | 9 | 933.87 | 15.0645
|  | 10 | 905.29 | 25.8768
|  | 11 | 878.84 | 30.7593
|  | 12 | 802.38 | 36.8732
|  | 13 | 789.62 | 33.8192
|  | 14 | 795.55 | 31.6057
|  | 15 | 680.15 | 22.8096
|  | 16 | 697.17 | 15.7888
|  | 17 | 766.73 | 10.4741
|  | 18 | 837.99 | 8.1402
|  | 19 | 862.58 | 12.9287
|  | 20 | 993.73 | 16.7558
|  | 21 | 1032.43 | 16.2474
|  | 22 | 963.25 | 15.4334
|  | 23 | 805.62 | 13.7417
|  | 24 | 645.39 | 9.8384
|  | 25 | 617.87 | 7.1491
|  | 26 | 536.52 | 7.4851
|  | 27 | 508.07 | 8.7233
|  | 28 | 508.93 | 8.463
|  | 29 | 513.27 | 7.4677
|  | 30 | 559.13 | 8.7185
|  | 31 | 680.92 | 12.4267
|  | 32 | 876.85 | 14.5608
|  | 33 | 971.83 | 22.0798
|  | 34 | 880.01 | 28.561
|  | 35 | 822.24 | 25.8171
|  | 36 | 819.37 | 26.6958
|  | 37 | 808.07 | 23.551
|  | 38 | 784.27 | 25.9622
|  | 39 | 783.77 | 27.8278
|  | 40 | 948.72 | 27.4535
|  | 41 | 960.23 | 21.5172
|  | 42 | 951.38 | 13.2688
|  | 43 | 932.85 | 15.641
|  | 44 | 1010.95 | 20.5727
|  | 45 | 1070.23 | 19.5958
|  | 46 | 968.11 | 17.7801
|  | 47 | 850.63 | 14.6448
|  | 48 | 697.2 | 8.8495
|  | 49 | 636.37 | 7.4744
|  | 50 | 553.36 | 9.0995
|  | 51 | 519.98 | 10.6742
|  | 52 | 503.58 | 12.5074
|  | 53 | 533.77 | 10.5388
|  | 54 | 571.56 | 11.3781
|  | 55 | 703.06 | 12.1981
|  | 56 | 872.36 | 7.4372
|  | 57 | 931.49 | 18.1352
|  | 58 | 977.51 | 22.6926
|  | 59 | 895.24 | 21.1929
|  | 60 | 798.3 | 22.8401
|  | 61 | 848.7 | 19.7134
|  | 62 | 810.66 | 18.2048
|  | 63 | 808.82 | 17.869
|  | 64 | 798.41 | 18.4813
|  | 65 | 777.55 | 22.2954
|  | 66 | 778.74 | 9.9387
|  | 67 | 825.05 | 11.3705
|  | 68 | 979.92 | 13.1242
|  | 69 | 1030 | 15.6428
|  | 70 | 976.33 | 15.278
|  | 71 | 843.93 | 12.7895
|  | 72 | 705.31 | 8.1738
|  | 73 | 609.49 | 6.3452
|  | 74 | 567.07 | 5.6453
|  | 75 | 544.8 | 6.1814
|  | 76 | 531.46 | 5.8813
|  | 77 | 539.22 | 5.9191
|  | 78 | 578.26 | 6.3664
|  | 79 | 684.12 | 10.2194
|  | 80 | 850.4 | 11.7501
|  | 81 | 884.52 | 10.9562
|  | 82 | 845.17 | 12.0059
|  | 83 | 737.17 | 10.9821
|  | 84 | 719.39 | 10.2307
|  | 85 | 709.37 | 10.8451
|  | 86 | 688.93 | 13.0202
|  | 87 | 672.7 | 14.007
|  | 88 | 691 | 11.7879
|  | 89 | 725.72 | 12.439
|  | 90 | 806.6 | 14.5588
|  | 91 | 869.47 | 15.9612
|  | 92 | 982.3 | 14.474
|  | 93 | 1033.09 | 16.0759
|  | 94 | 910.71 | 15.7511
|  | 95 | 799.11 | 12.6156
|  | 96 | 660.75 | 9.6553
|  | 97 | 606.82 | 8.1073
|  | 98 | 552.4 | 9.7432
|  | 99 | 515.39 | 10.0868
|  | 100 | 500.04 | 9.5199
|  | 101 | 505.71 | 9.6258
|  | 102 | 550.23 | 12.8201
|  | 103 | 640.86 | 12.7947
|  | 104 | 776.38 | 18.0962
|  | 105 | 870.37 | 31.4142
|  | 106 | 878.28 | 27.4065
|  | 107 | 785.59 | 36.8746
|  | 108 | 755.84 | 44.0781
|  | 109 | 744.79 | 33.1235
|  | 110 | 713.01 | 34.5258
|  | 111 | 716.65 | 35.0456
|  | 112 | 722.32 | 35.7613
|  | 113 | 729.81 | 25.2235
|  | 114 | 774.11 | 15.0235
|  | 115 | 858.29 | 18.7425
|  | 116 | 958.37 | 22.3925
|  | 117 | 1025.36 | 21.9252
|  | 118 | 965.74 | 20.1857
|  | 119 | 816.47 | 15.4387
|  | 120 | 706.6 | 10.5623
|  | 121 | 656.81 | 11.8827
|  | 122 | 580.4 | 13.1617
|  | 123 | 519 | 13.7426
|  | 124 | 500.58 | 13.8492
|  | 125 | 500.58 | 13.343
|  | 126 | 529.36 | 14.3412
|  | 127 | 597.73 | 13.2316
|  | 128 | 687.22 | 11.9191
|  | 129 | 748.67 | 15.4594
|  | 130 | 766.43 | 27.4478
|  | 131 | 724.01 | 32.3436
|  | 132 | 699.03 | 24.8848
|  | 133 | 693.33 | 19.5448
|  | 134 | 685.5 | 19.5486
|  | 135 | 713.12 | 21.032
|  | 136 | 679.92 | 19.4195
|  | 137 | 707.63 | 16.9846
|  | 138 | 747.38 | 14.2962
|  | 139 | 800.35 | 20.8092
|  | 140 | 967.3 | 22.9605
|  | 141 | 1029.43 | 23.8211
|  | 142 | 960.84 | 22.6219
|  | 143 | 856.1 | 18.3721
|  | 144 | 722.59 | 13.7288
|  | 145 | 616.79 | 8.9206
|  | 146 | 554.86 | 10.8553
|  | 147 | 516.34 | 10.4867
|  | 148 | 506.76 | 10.8636
|  | 149 | 513.76 | 10.8795
|  | 150 | 569.43 | 13.5108
|  | 151 | 698.08 | 15.5524
|  | 152 | 863.64 | 19.0395
|  | 153 | 908.4 | 17.1877
|  | 154 | 882.31 | 22.5824
|  | 155 | 797.68 | 26.4521
|  | 156 | 757.25 | 24.7217
|  | 157 | 729.25 | 21.8761
|  | 158 | 733.43 | 18.7723
|  | 159 | 736.83 | 16.6451
|  | 160 | 748.06 | 16.2788
|  | 161 | 757.86 | 22.6555
|  | 162 | 823.47 | 16.2051
|  | 163 | 886.51 | 18.5893
|  | 164 | 1001.81 | 22.0998
|  | 165 | 1066.92 | 22.12
|  | 166 | 1001.89 | 21.4888
|  | 167 | 886.64 | 18.0101
|  | 168 | 742.86 | 13.1129
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 26.04.2026
Min (MW) | 5.6769 | 7.1491 | 7.4372 | 5.6453 | 8.1073 | 11.8827 | 8.9206
Max (MW) | 36.8732 | 28.561 | 22.8401 | 16.0759 | 44.0781 | 32.3436 | 26.4521
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible