## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2026-04-27
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17699.18 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.20262 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | 03.05.2026
Min (MW) | 511 | 520 | 528 | 533 | 531 | 542 | 535
Max (MW) | 1028 | 1064 | 1123 | 1110 | 1070 | 1196 | 1042
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-25
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1009.462 | 353.3433 | 656.1187
|  | 2 | 957.5232 | 367.3342 | 590.189
|  | 3 | 923.274 | 367.7978 | 555.4762
|  | 4 | 902.5501 | 360.3752 | 542.1749
|  | 5 | 917.3533 | 373.979 | 543.3742
|  | 6 | 987.7563 | 402.2682 | 585.4881
|  | 7 | 1054.1079 | 374.5826 | 679.5254
|  | 8 | 1160.2293 | 364.6629 | 795.5664
|  | 9 | 1079.4271 | 215.2493 | 864.1778
|  | 10 | 997.4699 | 152.4427 | 845.0272
|  | 11 | 938.0425 | 137.4734 | 800.5691
|  | 12 | 835.9638 | 60.6359 | 775.3279
|  | 13 | 818.7439 | 65.6188 | 753.1251
|  | 14 | 806.9113 | 61.3989 | 745.5124
|  | 15 | 795.2899 | 64.4501 | 730.8398
|  | 16 | 774.325 | 48.9793 | 725.3457
|  | 17 | 848.2811 | 106.8531 | 741.428
|  | 18 | 967.0266 | 163.054 | 803.9726
|  | 19 | 1244.1528 | 372.8591 | 871.2937
|  | 20 | 1395.5669 | 445.1427 | 950.4242
|  | 21 | 1511.7553 | 478.4724 | 1033.2829
|  | 22 | 1407.8741 | 423.9642 | 983.9099
|  | 23 | 1258.9002 | 385.5555 | 873.3447
|  | 24 | 1174.616 | 432.5968 | 742.0192
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Remont
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Remont
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Remont
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Remont
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 47.8752 | 133.8316 | 8.7061 | 62.3573 | 40.3388 | 57.0093
2 | 58.6409 | 104.0952 | 8.032 | 52.4289 | 40.4195 | 58.8891
3 | 66.7244 | 89.4676 | 7.0317 | 57.5995 | 37.6696 | 59.3614
4 | 58.5442 | 82.6586 | 36.1614 | 41.8844 | 68.1274 | 59.0982
5 | 53.9322 | 71.8325 | 49.9769 | 24.2533 | 88.3626 | 58.7524
6 | 57.3053 | 57.0282 | 44.1189 | 30.1078 | 100.5796 | 57.684
7 | 36.3376 | 70.3934 | 96.5114 | -60.5284 | 158.549 | 50.6909
8 | -20.1635 | 55.599 | 196.4038 | -158.1479 | 300.1421 | 51.5812
9 | -35.3745 | 30.4993 | 126.9308 | -178.6337 | 187.5955 | 58.1937
10 | -29.2114 | 25.5106 | 76.5973 | -170.9729 | 122.1051 | 55.9487
11 | -5.9137 | 29.8968 | 27.935 | -122.3889 | 63.5954 | 54.3733
12 | 43.2962 | 39.1142 | -54.5196 | -36.7235 | -48.7361 | 56.239
13 | 55.0886 | 41.3701 | -77.7654 | -8.7994 | -76.5999 | 56.599
14 | 63.4784 | 50.711 | -101.6991 | 35.988 | -107.6463 | 56.9576
15 | 63.0013 | 51.7265 | -109.168 | 44.1875 | -111.5977 | 55.999
16 | 59.4073 | 44.3492 | -88.0753 | 14.812 | -89.6099 | 56.2158
17 | 46.558 | 34.2291 | -45.5875 | -43.8488 | -47.79 | 61.4606
18 | 28.5076 | 49.6608 | 31.4385 | -83.1624 | 44.2687 | 59.7613
19 | 26.1818 | 108.6361 | 65.4639 | -50.5581 | 142.1871 | 48.1518
20 | 23.4251 | 145.2532 | 86.2579 | -9.9123 | 150.9608 | 35.0945
21 | 10.2293 | 148.5629 | 111.8636 | -24.9145 | 177.7628 | 29.5271
22 | -2.8493 | 147.546 | 103.4796 | -34.2043 | 161.8767 | 35.1281
23 | -0.3624 | 145.0119 | 89.0116 | -34.5268 | 165.0378 | 43.9714
24 | 3.5896 | 124.3978 | 102.0259 | -28.5079 | 172.3734 | 51.5606
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2026-04-27
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1020.97
|  |  | 01:00 - 02:00 | 944.73
|  |  | 02:00 - 03:00 | 908.81
|  |  | 03:00 - 04:00 | 902.99
|  |  | 04:00 - 05:00 | 897.4
|  |  | 05:00 - 06:00 | 984.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1174.07
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1387.7
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1056.74
|  |  | 09:00 - 10:00 | 974.48
|  |  | 10:00 - 11:00 | 906.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 822.44
|  |  | 12:00 - 13:00 | 736.42
|  |  | 13:00 - 14:00 | 741.87
|  |  | 14:00 - 15:00 | 743.06
|  |  | 15:00 - 16:00 | 796.8
|  |  | 16:00 - 17:00 | 848.6
|  |  | 17:00 - 18:00 | 927.76
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1437.49
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1548.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1605.22
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1513.04
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1286.46
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1137.8
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 120.1145 | 120.5528 | 1.2362 | 0 | 108.6844 | 104.8318 | 0 | 0
2 | 67.0146 | 110.5418 | 0 | 0 | 118.6086 | 115.1978 | 0 | 0
3 | 0 | 120.6138 | 0 | 0 | 122.4843 | 116.7905 | 0 | 0
4 | 0 | 110.4743 | 0 | 0 | 139.4509 | 118.4135 | 0 | 0
5 | 5.3464 | 110.4275 | 0 | 0 | 141.8136 | 136.6599 | 0 | 0
6 | 110.0781 | 110.4878 | 0 | 0 | 127.4144 | 115.0115 | 0 | 0
7 | 120.0972 | 120.4279 | 0 | 0 | 128.0095 | 114.425 | 0 | 0
8 | 120.1802 | 120.5244 | 0 | 0 | 100.3959 | 103.3735 | 0 | 0
9 | 40.661 | 120.4801 | 0 | 0 | 0.30372 | 0.65144 | 0 | 0
10 | 0 | 111.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 38.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 16.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 24.8932 | 111.2135 | 0 | 0 | 1.652 | 1.2273 | 0 | 0
19 | 120.2024 | 120.6285 | 72.8773 | 0 | 137.7669 | 132.9748 | 0 | 0.48042
20 | 120.1819 | 120.6483 | 120.0466 | 0 | 135.2424 | 128.8479 | 51.3472 | 95.74
21 | 120.1762 | 120.5681 | 120.0388 | 0 | 132.0061 | 120.1918 | 143.8222 | 142.3387
22 | 120.1473 | 120.5603 | 120.044 | 0 | 133.8054 | 127.0355 | 132.1218 | 91.5322
23 | 120.192 | 120.557 | 119.9995 | 0 | 128.2383 | 125.9136 | 1.5009 | 93.1598
24 | 120.1935 | 120.5786 | 0.82459 | 0 | 112.9461 | 111.0269 | 0 | 99.0632
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1329.4784 | 2046.1905 | 555.0669 | 0 | 1768.8224 | 1672.5725 | 328.792 | 522.3144
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 2422 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1428 GWh
Referuar Kodit të Transmetimit
Neni 186, 250 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Mesatare | 73.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Neni 138/3 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 199 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 203/2 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 208 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 608.23 | 8.9206
|  | 2 | 544.98 | 10.8553
|  | 3 | 515.31 | 10.4867
|  | 4 | 503.17 | 10.8636
|  | 5 | 507.1 | 10.8795
|  | 6 | 561.18 | 13.5108
|  | 7 | 689.61 | 15.5524
|  | 8 | 857.12 | 19.0395
|  | 9 | 901.24 | 17.1877
|  | 10 | 874.31 | 22.5824
|  | 11 | 855.65 | 26.4521
|  | 12 | 789.6 | 24.7217
|  | 13 | 916.68 | 21.8761
|  | 14 | 977.49 | 18.7723
|  | 15 | 972.36 | 16.6451
|  | 16 | 839.47 | 16.2788
|  | 17 | 860.07 | 22.6555
|  | 18 | 825.29 | 16.2051
|  | 19 | 922.64 | 18.5893
|  | 20 | 965.24 | 22.0998
|  | 21 | 1038.82 | 22.12
|  | 22 | 920.65 | 21.4888
|  | 23 | 802.82 | 18.0101
|  | 24 | 659.78 | 13.1129
|  | 25 | 594.43 | 11.4242
|  | 26 | 521.32 | 13.267
|  | 27 | 501.51 | 12.1143
|  | 28 | 484.28 | 11.8276
|  | 29 | 488.54 | 12.3085
|  | 30 | 539.29 | 11.5967
|  | 31 | 648.55 | 16.7704
|  | 32 | 809.7 | 16.6816
|  | 33 | 868.47 | 24.6295
|  | 34 | 764.35 | 28.374
|  | 35 | 753.44 | 34.0409
|  | 36 | 709.07 | 26.4025
|  | 37 | 677.7 | 20.2961
|  | 38 | 700.12 | 18.7639
|  | 39 | 715.12 | 18.7176
|  | 40 | 813.79 | 16.7454
|  | 41 | 837.34 | 21.2186
|  | 42 | 863.74 | 15.9282
|  | 43 | 931.62 | 17.7946
|  | 44 | 1019.43 | 20.6051
|  | 45 | 1059.32 | 24.2704
|  | 46 | 985.69 | 25.2131
|  | 47 | 886.71 | 21.0094
|  | 48 | 754.58 | 17.5394
|  | 49 | 666.61 | 20.1959
|  | 50 | 586.91 | 19.0321
|  | 51 | 550.54 | 16.1964
|  | 52 | 550.73 | 17.6754
|  | 53 | 543.58 | 19.124
|  | 54 | 602.84 | 21.6167
|  | 55 | 741.72 | 20.9259
|  | 56 | 904.18 | 14.7869
|  | 57 | 952.12 | 13.8946
|  | 58 | 888.2 | 15.9767
|  | 59 | 776.94 | 16.7258
|  | 60 | 781.91 | 19.3135
|  | 61 | 780.87 | 20.8461
|  | 62 | 781.94 | 24.0179
|  | 63 | 780.89 | 22.0873
|  | 64 | 773.47 | 21.0323
|  | 65 | 774.8 | 17.1819
|  | 66 | 852.82 | 18.8279
|  | 67 | 940.32 | 19.0416
|  | 68 | 1061.58 | 22.391
|  | 69 | 1132.47 | 25.8137
|  | 70 | 1056.2 | 26.3965
|  | 71 | 928.43 | 21.5195
|  | 72 | 795.46 | 20.194
|  | 73 | 652.29 | 13.5324
|  | 74 | 580.37 | 12.6658
|  | 75 | 556.85 | 11.5425
|  | 76 | 542.29 | 11.1274
|  | 77 | 550.08 | 10.8658
|  | 78 | 607.23 | 11.0998
|  | 79 | 747.31 | 13.3152
|  | 80 | 915.96 | 16.6313
|  | 81 | 944.8 | 16.2904
|  | 82 | 887.31 | 19.4243
|  | 83 | 804.56 | 16.2905
|  | 84 | 824.05 | 14.8532
|  | 85 | 830.96 | 14.7605
|  | 86 | 858.72 | 21.3279
|  | 87 | 855.81 | 21.961
|  | 88 | 794.38 | 20.5787
|  | 89 | 790.41 | 20.9235
|  | 90 | 857.93 | 15.6614
|  | 91 | 939.1 | 21.4087
|  | 92 | 1072.92 | 23.0331
|  | 93 | 1164.52 | 21.9065
|  | 94 | 1106.45 | 21.6416
|  | 95 | 956.89 | 19.2647
|  | 96 | 796.33 | 20.321
|  | 97 | 672.34 | 18.1664
|  | 98 | 605.95 | 27.0575
|  | 99 | 570.87 | 25.9368
|  | 100 | 555.82 | 25.5193
|  | 101 | 560.94 | 27.9586
|  | 102 | 620.19 | 26.2407
|  | 103 | 706.14 | 23.9613
|  | 104 | 825.42 | 22.3556
|  | 105 | 889.77 | 20.2982
|  | 106 | 890.22 | 22.6836
|  | 107 | 846.02 | 22.9019
|  | 108 | 827.75 | 21.596
|  | 109 | 803.47 | 22.0627
|  | 110 | 797.17 | 18.4139
|  | 111 | 780.01 | 18.5463
|  | 112 | 779.28 | 13.7798
|  | 113 | 760.73 | 12.9322
|  | 114 | 815.17 | 19.2681
|  | 115 | 889.85 | 25.2771
|  | 116 | 979.42 | 23.2513
|  | 117 | 1039.55 | 23.8987
|  | 118 | 957.46 | 24.5652
|  | 119 | 843.12 | 23.5734
|  | 120 | 703.86 | 18.1635
|  | 121 | 649.01 | 15.5293
|  | 122 | 596.14 | 13.8352
|  | 123 | 561.49 | 12.7366
|  | 124 | 532.69 | 13.0385
|  | 125 | 539.74 | 13.3757
|  | 126 | 567.05 | 15.8129
|  | 127 | 627.19 | 22.3413
|  | 128 | 705.72 | 26.2955
|  | 129 | 778.07 | 23.5223
|  | 130 | 808.25 | 22.7613
|  | 131 | 786.53 | 23.8256
|  | 132 | 772.55 | 20.6384
|  | 133 | 726.16 | 22.4145
|  | 134 | 713.44 | 21.8115
|  | 135 | 688.84 | 22.4493
|  | 136 | 697.57 | 21.2777
|  | 137 | 694.62 | 20.2143
|  | 138 | 736.87 | 24.0231
|  | 139 | 829.58 | 31.9903
|  | 140 | 938.56 | 29.2825
|  | 141 | 1042.1 | 28.8488
|  | 142 | 944.35 | 27.5654
|  | 143 | 855.47 | 23.284
|  | 144 | 713.64 | 17.83
|  | 145 | 616.99 | 19.7011
|  | 146 | 547.82 | 16.12
|  | 147 | 513.41 | 15.8118
|  | 148 | 500.58 | 15.111
|  | 149 | 507.21 | 15.3943
|  | 150 | 558.81 | 16.7394
|  | 151 | 689.05 | 17.6727
|  | 152 | 848.63 | 19.8584
|  | 153 | 871.2 | 22.6
|  | 154 | 815.01 | 22.6619
|  | 155 | 750.36 | 25.3693
|  | 156 | 748.93 | 27.3631
|  | 157 | 704.4 | 25.8039
|  | 158 | 709 | 24.5961
|  | 159 | 709.43 | 23.1294
|  | 160 | 715.43 | 23.5924
|  | 161 | 728.61 | 25.3168
|  | 162 | 788.24 | 27.0553
|  | 163 | 854.64 | 28.4598
|  | 164 | 962.79 | 31.2779
|  | 165 | 1021.87 | 31.6106
|  | 166 | 964.5 | 29.7795
|  | 167 | 854.26 | 24.1043
|  | 168 | 718.01 | 19.8701
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.20262 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | 03.05.2026
Min (MW) | 8.9206 | 11.4242 | 13.8946 | 10.8658 | 12.9322 | 12.7366 | 15.111
Max (MW) | 26.4521 | 34.0409 | 26.3965 | 23.0331 | 27.9586 | 31.9903 | 31.6106
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2026-04-27
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17699.18 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
#VALUE! | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.20262 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | 03.05.2026
Min (MW) | 511 | 520 | 528 | 533 | 531 | 542 | 535
Max (MW) | 1028 | 1064 | 1123 | 1110 | 1070 | 1196 | 1042
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 572 | 472 | 471 | 461
|  | Max (MW) | 1158 | 1127 | 965 | 979
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2026
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 537 | 1377
|  | 2 | 521 | 1460
|  | 3 | 539 | 1543
|  | 4 | 513 | 1433
|  | 5 | 500 | 1312
|  | 6 | 506 | 1396
|  | 7 | 532 | 1499
|  | 8 | 503 | 1542
|  | 9 | 532 | 1474
|  | 10 | 557 | 1382
|  | 11 | 500 | 1259
|  | 12 | 500 | 1358
|  | 13 | 533 | 1253
|  | 14 | 400 | 1171
|  | 15 | 502 | 1390
|  | 16 | 481 | 1146
|  | 17 | 474 | 1011
|  | 18 | 500 | 917
|  | 19 | 512 | 947
|  | 20 | 481 | 981
|  | 21 | 476 | 974
|  | 22 | 470 | 966
|  | 23 | 489 | 985
|  | 24 | 521 | 1093
|  | 25 | 565 | 1105
|  | 26 | 561 | 1204
|  | 27 | 615 | 1214
|  | 28 | 572 | 1251
|  | 29 | 574 | 1210
|  | 30 | 618 | 1355
|  | 31 | 618 | 1179
|  | 32 | 602 | 1279
|  | 33 | 658 | 1446
|  | 34 | 627 | 1271
|  | 35 | 572 | 1147
|  | 36 | 511 | 1089
|  | 37 | 557 | 1113
|  | 38 | 538 | 1113
|  | 39 | 532 | 1077
|  | 40 | 488 | 1202
|  | 41 | 481 | 1190
|  | 42 | 506 | 1157
|  | 43 | 513 | 1162
|  | 44 | 448 | 1154
|  | 45 | 466 | 1143
|  | 46 | 496 | 1229
|  | 47 | 498 | 1249
|  | 48 | 522 | 1375
|  | 49 | 532 | 1408
|  | 50 | 543 | 1457
|  | 51 | 599 | 1591
|  | 52 | 602 | 1571
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2026-04-25
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1009.462 | 353.3433 | 656.1187
|  | 2 | 957.5232 | 367.3342 | 590.189
|  | 3 | 923.274 | 367.7978 | 555.4762
|  | 4 | 902.5501 | 360.3752 | 542.1749
|  | 5 | 917.3533 | 373.979 | 543.3742
|  | 6 | 987.7563 | 402.2682 | 585.4881
|  | 7 | 1054.1079 | 374.5826 | 679.5254
|  | 8 | 1160.2293 | 364.6629 | 795.5664
|  | 9 | 1079.4271 | 215.2493 | 864.1778
|  | 10 | 997.4699 | 152.4427 | 845.0272
|  | 11 | 938.0425 | 137.4734 | 800.5691
|  | 12 | 835.9638 | 60.6359 | 775.3279
|  | 13 | 818.7439 | 65.6188 | 753.1251
|  | 14 | 806.9113 | 61.3989 | 745.5124
|  | 15 | 795.2899 | 64.4501 | 730.8398
|  | 16 | 774.325 | 48.9793 | 725.3457
|  | 17 | 848.2811 | 106.8531 | 741.428
|  | 18 | 967.0266 | 163.054 | 803.9726
|  | 19 | 1244.1528 | 372.8591 | 871.2937
|  | 20 | 1395.5669 | 445.1427 | 950.4242
|  | 21 | 1511.7553 | 478.4724 | 1033.2829
|  | 22 | 1407.8741 | 423.9642 | 983.9099
|  | 23 | 1258.9002 | 385.5555 | 873.3447
|  | 24 | 1174.616 | 432.5968 | 742.0192
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| 0 | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Koplik - Podgorica1 | 27/04/2026 | 28/04/2026 |  |  | Maintenance
| Koplik - Podgorica1 | 29/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Maintenance
| Tirana2 - Podgorica2 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Maintenance
| Prizren - Fierza | 25/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | Maintenance
| Prizren - Fierza | 14/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Maintenance
| Bistrica - Myrtos | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Maintenance
| Zemblak - Kardia | 29/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Maintenance
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 47.8752 | 133.8316 | 8.7061 | 62.3573 | 40.3388 | 57.0093
2 | 58.6409 | 104.0952 | 8.032 | 52.4289 | 40.4195 | 58.8891
3 | 66.7244 | 89.4676 | 7.0317 | 57.5995 | 37.6696 | 59.3614
4 | 58.5442 | 82.6586 | 36.1614 | 41.8844 | 68.1274 | 59.0982
5 | 53.9322 | 71.8325 | 49.9769 | 24.2533 | 88.3626 | 58.7524
6 | 57.3053 | 57.0282 | 44.1189 | 30.1078 | 100.5796 | 57.684
7 | 36.3376 | 70.3934 | 96.5114 | -60.5284 | 158.549 | 50.6909
8 | -20.1635 | 55.599 | 196.4038 | -158.1479 | 300.1421 | 51.5812
9 | -35.3745 | 30.4993 | 126.9308 | -178.6337 | 187.5955 | 58.1937
10 | -29.2114 | 25.5106 | 76.5973 | -170.9729 | 122.1051 | 55.9487
11 | -5.9137 | 29.8968 | 27.935 | -122.3889 | 63.5954 | 54.3733
12 | 43.2962 | 39.1142 | -54.5196 | -36.7235 | -48.7361 | 56.239
13 | 55.0886 | 41.3701 | -77.7654 | -8.7994 | -76.5999 | 56.599
14 | 63.4784 | 50.711 | -101.6991 | 35.988 | -107.6463 | 56.9576
15 | 63.0013 | 51.7265 | -109.168 | 44.1875 | -111.5977 | 55.999
16 | 59.4073 | 44.3492 | -88.0753 | 14.812 | -89.6099 | 56.2158
17 | 46.558 | 34.2291 | -45.5875 | -43.8488 | -47.79 | 61.4606
18 | 28.5076 | 49.6608 | 31.4385 | -83.1624 | 44.2687 | 59.7613
19 | 26.1818 | 108.6361 | 65.4639 | -50.5581 | 142.1871 | 48.1518
20 | 23.4251 | 145.2532 | 86.2579 | -9.9123 | 150.9608 | 35.0945
21 | 10.2293 | 148.5629 | 111.8636 | -24.9145 | 177.7628 | 29.5271
22 | -2.8493 | 147.546 | 103.4796 | -34.2043 | 161.8767 | 35.1281
23 | -0.3624 | 145.0119 | 89.0116 | -34.5268 | 165.0378 | 43.9714
24 | 3.5896 | 124.3978 | 102.0259 | -28.5079 | 172.3734 | 51.5606
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | SPV Blue1 | 55 | 110 | Solar | AL
|  | NOVA Solar | 50 | 110 | Solar | AL
|  | Erseka Solar Park | 22 | 110 | Solar | AL
|  | SPV Blue2 | 50 | 220 | Solar | AL
|  | Sunny Side PV | 100 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2026-04-27
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1020.97
|  |  | 01:00 - 02:00 | 944.73
|  |  | 02:00 - 03:00 | 908.81
|  |  | 03:00 - 04:00 | 902.99
|  |  | 04:00 - 05:00 | 897.4
|  |  | 05:00 - 06:00 | 984.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1174.07
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1387.7
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1056.74
|  |  | 09:00 - 10:00 | 974.48
|  |  | 10:00 - 11:00 | 906.39
|  |  | 11:00 - 12:00 | 822.44
|  |  | 12:00 - 13:00 | 736.42
|  |  | 13:00 - 14:00 | 741.87
|  |  | 14:00 - 15:00 | 743.06
|  |  | 15:00 - 16:00 | 796.8
|  |  | 16:00 - 17:00 | 848.6
|  |  | 17:00 - 18:00 | 927.76
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1437.49
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1548.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1605.22
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1513.04
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1286.46
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1137.8
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 120.1145 | 120.5528 | 1.2362 | 0 | 108.6844 | 104.8318 | 0 | 0
2 | 67.0146 | 110.5418 | 0 | 0 | 118.6086 | 115.1978 | 0 | 0
3 | 0 | 120.6138 | 0 | 0 | 122.4843 | 116.7905 | 0 | 0
4 | 0 | 110.4743 | 0 | 0 | 139.4509 | 118.4135 | 0 | 0
5 | 5.3464 | 110.4275 | 0 | 0 | 141.8136 | 136.6599 | 0 | 0
6 | 110.0781 | 110.4878 | 0 | 0 | 127.4144 | 115.0115 | 0 | 0
7 | 120.0972 | 120.4279 | 0 | 0 | 128.0095 | 114.425 | 0 | 0
8 | 120.1802 | 120.5244 | 0 | 0 | 100.3959 | 103.3735 | 0 | 0
9 | 40.661 | 120.4801 | 0 | 0 | 0.30372 | 0.65144 | 0 | 0
10 | 0 | 111.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 38.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 16.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 24.8932 | 111.2135 | 0 | 0 | 1.652 | 1.2273 | 0 | 0
19 | 120.2024 | 120.6285 | 72.8773 | 0 | 137.7669 | 132.9748 | 0 | 0.48042
20 | 120.1819 | 120.6483 | 120.0466 | 0 | 135.2424 | 128.8479 | 51.3472 | 95.74
21 | 120.1762 | 120.5681 | 120.0388 | 0 | 132.0061 | 120.1918 | 143.8222 | 142.3387
22 | 120.1473 | 120.5603 | 120.044 | 0 | 133.8054 | 127.0355 | 132.1218 | 91.5322
23 | 120.192 | 120.557 | 119.9995 | 0 | 128.2383 | 125.9136 | 1.5009 | 93.1598
24 | 120.1935 | 120.5786 | 0.82459 | 0 | 112.9461 | 111.0269 | 0 | 99.0632
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1209.364 | 1925.6377 | 553.8307 | 0 | 1660.138 | 1567.7407 | 328.792 | 522.3144
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 2422 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1428 GWh
Refering to Transmission Code
Art. 186, 250 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
2 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
4 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
6 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
7 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
8 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
9 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
10 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
11 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
12 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
13 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
14 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
15 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
16 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
17 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
18 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
19 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
20 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
21 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
22 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
23 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
24 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Average | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
Art. 138/3 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 199 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 199 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 203/2 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 208 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 608.23 | 8.9206
|  | 2 | 544.98 | 10.8553
|  | 3 | 515.31 | 10.4867
|  | 4 | 503.17 | 10.8636
|  | 5 | 507.1 | 10.8795
|  | 6 | 561.18 | 13.5108
|  | 7 | 689.61 | 15.5524
|  | 8 | 857.12 | 19.0395
|  | 9 | 901.24 | 17.1877
|  | 10 | 874.31 | 22.5824
|  | 11 | 855.65 | 26.4521
|  | 12 | 789.6 | 24.7217
|  | 13 | 916.68 | 21.8761
|  | 14 | 977.49 | 18.7723
|  | 15 | 972.36 | 16.6451
|  | 16 | 839.47 | 16.2788
|  | 17 | 860.07 | 22.6555
|  | 18 | 825.29 | 16.2051
|  | 19 | 922.64 | 18.5893
|  | 20 | 965.24 | 22.0998
|  | 21 | 1038.82 | 22.12
|  | 22 | 920.65 | 21.4888
|  | 23 | 802.82 | 18.0101
|  | 24 | 659.78 | 13.1129
|  | 25 | 594.43 | 11.4242
|  | 26 | 521.32 | 13.267
|  | 27 | 501.51 | 12.1143
|  | 28 | 484.28 | 11.8276
|  | 29 | 488.54 | 12.3085
|  | 30 | 539.29 | 11.5967
|  | 31 | 648.55 | 16.7704
|  | 32 | 809.7 | 16.6816
|  | 33 | 868.47 | 24.6295
|  | 34 | 764.35 | 28.374
|  | 35 | 753.44 | 34.0409
|  | 36 | 709.07 | 26.4025
|  | 37 | 677.7 | 20.2961
|  | 38 | 700.12 | 18.7639
|  | 39 | 715.12 | 18.7176
|  | 40 | 813.79 | 16.7454
|  | 41 | 837.34 | 21.2186
|  | 42 | 863.74 | 15.9282
|  | 43 | 931.62 | 17.7946
|  | 44 | 1019.43 | 20.6051
|  | 45 | 1059.32 | 24.2704
|  | 46 | 985.69 | 25.2131
|  | 47 | 886.71 | 21.0094
|  | 48 | 754.58 | 17.5394
|  | 49 | 666.61 | 20.1959
|  | 50 | 586.91 | 19.0321
|  | 51 | 550.54 | 16.1964
|  | 52 | 550.73 | 17.6754
|  | 53 | 543.58 | 19.124
|  | 54 | 602.84 | 21.6167
|  | 55 | 741.72 | 20.9259
|  | 56 | 904.18 | 14.7869
|  | 57 | 952.12 | 13.8946
|  | 58 | 888.2 | 15.9767
|  | 59 | 776.94 | 16.7258
|  | 60 | 781.91 | 19.3135
|  | 61 | 780.87 | 20.8461
|  | 62 | 781.94 | 24.0179
|  | 63 | 780.89 | 22.0873
|  | 64 | 773.47 | 21.0323
|  | 65 | 774.8 | 17.1819
|  | 66 | 852.82 | 18.8279
|  | 67 | 940.32 | 19.0416
|  | 68 | 1061.58 | 22.391
|  | 69 | 1132.47 | 25.8137
|  | 70 | 1056.2 | 26.3965
|  | 71 | 928.43 | 21.5195
|  | 72 | 795.46 | 20.194
|  | 73 | 652.29 | 13.5324
|  | 74 | 580.37 | 12.6658
|  | 75 | 556.85 | 11.5425
|  | 76 | 542.29 | 11.1274
|  | 77 | 550.08 | 10.8658
|  | 78 | 607.23 | 11.0998
|  | 79 | 747.31 | 13.3152
|  | 80 | 915.96 | 16.6313
|  | 81 | 944.8 | 16.2904
|  | 82 | 887.31 | 19.4243
|  | 83 | 804.56 | 16.2905
|  | 84 | 824.05 | 14.8532
|  | 85 | 830.96 | 14.7605
|  | 86 | 858.72 | 21.3279
|  | 87 | 855.81 | 21.961
|  | 88 | 794.38 | 20.5787
|  | 89 | 790.41 | 20.9235
|  | 90 | 857.93 | 15.6614
|  | 91 | 939.1 | 21.4087
|  | 92 | 1072.92 | 23.0331
|  | 93 | 1164.52 | 21.9065
|  | 94 | 1106.45 | 21.6416
|  | 95 | 956.89 | 19.2647
|  | 96 | 796.33 | 20.321
|  | 97 | 672.34 | 18.1664
|  | 98 | 605.95 | 27.0575
|  | 99 | 570.87 | 25.9368
|  | 100 | 555.82 | 25.5193
|  | 101 | 560.94 | 27.9586
|  | 102 | 620.19 | 26.2407
|  | 103 | 706.14 | 23.9613
|  | 104 | 825.42 | 22.3556
|  | 105 | 889.77 | 20.2982
|  | 106 | 890.22 | 22.6836
|  | 107 | 846.02 | 22.9019
|  | 108 | 827.75 | 21.596
|  | 109 | 803.47 | 22.0627
|  | 110 | 797.17 | 18.4139
|  | 111 | 780.01 | 18.5463
|  | 112 | 779.28 | 13.7798
|  | 113 | 760.73 | 12.9322
|  | 114 | 815.17 | 19.2681
|  | 115 | 889.85 | 25.2771
|  | 116 | 979.42 | 23.2513
|  | 117 | 1039.55 | 23.8987
|  | 118 | 957.46 | 24.5652
|  | 119 | 843.12 | 23.5734
|  | 120 | 703.86 | 18.1635
|  | 121 | 649.01 | 15.5293
|  | 122 | 596.14 | 13.8352
|  | 123 | 561.49 | 12.7366
|  | 124 | 532.69 | 13.0385
|  | 125 | 539.74 | 13.3757
|  | 126 | 567.05 | 15.8129
|  | 127 | 627.19 | 22.3413
|  | 128 | 705.72 | 26.2955
|  | 129 | 778.07 | 23.5223
|  | 130 | 808.25 | 22.7613
|  | 131 | 786.53 | 23.8256
|  | 132 | 772.55 | 20.6384
|  | 133 | 726.16 | 22.4145
|  | 134 | 713.44 | 21.8115
|  | 135 | 688.84 | 22.4493
|  | 136 | 697.57 | 21.2777
|  | 137 | 694.62 | 20.2143
|  | 138 | 736.87 | 24.0231
|  | 139 | 829.58 | 31.9903
|  | 140 | 938.56 | 29.2825
|  | 141 | 1042.1 | 28.8488
|  | 142 | 944.35 | 27.5654
|  | 143 | 855.47 | 23.284
|  | 144 | 713.64 | 17.83
|  | 145 | 616.99 | 19.7011
|  | 146 | 547.82 | 16.12
|  | 147 | 513.41 | 15.8118
|  | 148 | 500.58 | 15.111
|  | 149 | 507.21 | 15.3943
|  | 150 | 558.81 | 16.7394
|  | 151 | 689.05 | 17.6727
|  | 152 | 848.63 | 19.8584
|  | 153 | 871.2 | 22.6
|  | 154 | 815.01 | 22.6619
|  | 155 | 750.36 | 25.3693
|  | 156 | 748.93 | 27.3631
|  | 157 | 704.4 | 25.8039
|  | 158 | 709 | 24.5961
|  | 159 | 709.43 | 23.1294
|  | 160 | 715.43 | 23.5924
|  | 161 | 728.61 | 25.3168
|  | 162 | 788.24 | 27.0553
|  | 163 | 854.64 | 28.4598
|  | 164 | 962.79 | 31.2779
|  | 165 | 1021.87 | 31.6106
|  | 166 | 964.5 | 29.7795
|  | 167 | 854.26 | 24.1043
|  | 168 | 718.01 | 19.8701
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | 03.05.2026
Min (MW) | 8.9206 | 11.4242 | 13.8946 | 10.8658 | 12.9322 | 12.7366 | 15.111
Max (MW) | 26.4521 | 34.0409 | 26.3965 | 23.0331 | 27.9586 | 31.9903 | 31.6106
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible